Žuvininkystės Tarnyba

## prie LIETUVOS RESPUBLIKOS žemės ūkio ministerijos

| Suinteresuotiems tiekėjams |  | 2014-11-19 | Nr. | R18-1410 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Į | Nr. |  |

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba), vykdydama Mokslo paskirties pastato rekonstravimo darbų pirkimą (pirkimo Nr. CVP IS 156886) supaprastinto riboto konkurso būdu, gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą:

# DĖL ATSAKYMO Į KLAUSIMUS

„Konkurso sąlygose nurodyta, kad pasiūlymą privalu pateikti užpildant konkurso sąlygų priede pateiktą "veiklos sąrašą", tačiau jame nėra lauko tinklų ir sklypo plano pozicijų. Prašau patikslinti: ar lauko tinklų ir sklypo plano darbai nebus perkami ? ; ar reikia vertinti "veiklos sąraše" nurodytą technologinę dalį (kuri paprastai perkama atskiru pirkimu) ?“

Žuvininkystės tarnyba atsako:

Kaip jau buvo minėta ankstesniuose Žuvininkystės tarnybos atsakymuose – šio pirkimo objektas yra visi darbai ir įranga išvardinta supaprastinto riboto konkurso sąlygose (ir visuose jų  prieduose), išskyrus tą įrangą, kuri nurodyta supaprastinto riboto konkurso sąlygų 94 punkte.

Lauko elektros tinklų įrengimo sąnaudos turi būti  įtraukti į Veiklų sąrašo „elektros darbai“. Kitos lauko inžinerinių tinklų sąnaudos (lauko vandentiekio tinklai, lauko buitinių nuotekų tinklai) tiekėjų įtraukiamos į Veiklų sąrašo „Vandentiekio, nuotekų tinklai“.

Tiekėjas privalo pasiūlyme įvertinti ir technologinę dalį, kuri yra išskirta Veiklų sąraše „Technologija“. Minėtoje dalyje privalo būti įvertinta visą techniniame projekte nurodyta įranga, išskyrus išvardintą pirkimo dokumentų 94 punkte.

Dėl sklypo plano darbų, Žuvininkystės  Tarnyba patikslina, kad sklypo plano darbai turi būti nurodomi atskirai, todėl įkainotos veiklos  sąrašą papildo 14 eilute „Sklypo plano darbai“. Patikslintas supaprastinto riboto konkurso sąlygų 2 priedas „SRK ZT 2 priedas 2014119.doc“ pridedamas.

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas			Aidas Adomaitis

Gediminas Golcevas, tel. (8 5) 210 0509, el. p. gediminas.golcevas@zuv.lt

Originalas nebus siunčiamas