Žuvininkystės Tarnyba

## prie LIETUVOS RESPUBLIKOS žemės ūkio ministerijos

| Suinteresuotiems tiekėjams |  | 2015-01-13 | Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Į | Nr. |  |

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba), vykdydama Mokslo paskirties pastato rekonstravimo darbų pirkimą (pirkimo Nr. CVP IS 156886) supaprastinto riboto konkurso būdu, gavo suinteresuoto tiekėjo klausimus:

# DĖL ATSAKYMO Į KLAUSIMUS

„Iškilo klausimų dėl Technologinės įrangos:

1. ,,A‘‘ ,,B‘‘ ir ,,C‘‘ sistemose cirkuliuos gėlas ar jūrinis/druskingas vanduo?

2. Kaip palaikoma šių sistemų vandens temperatūra?

3. Kokio galingumo plokšteliniai šilumos keitikliai montuojami kiekvienoje sistemoje?

4. Kokios žuvų šėryklos : su laikrodiniu mechanizmu, su elektriniais varikliukais, programuojamos atskirai kiekviena ar iš bendro valdymo pulto?

5. Ar reikalingas/perkamas šiame etape rezervinis elektros generatorius 60 kW?

6. iš kur bus imamas vanduo visų sistemų užpildymui?

Eksperimentinės ekologijos dalies klausimai:

1. Moduliniai mezokosmai diametras Ø1x4m : pastatomi ant grindų ar įkasami į žemę?

2. kokiu būdu šie mezokosmai (Ø1x4m) turi turėti galimybę keisti savo tūrį į dvi dalis?

3. Modulinis mezokosmas turi būti dvisienis. Kuo užpildomas tarpas tarp šių sienų?

4. Srovės kanalas 0,6m x 10m liejamas iš betono?

5. Kas turi sudaryti išleidžiamo vandens valymo sistemą?

6. Virš mezokosmų lubose turi būti įrengti bėgiai su keltuvu ir papildomos instaliacijos įvairių prietaisų ir įrangos pakabinimui : A) kokiame aukštyje lubos ; B) kokios galios keltuvas reikalingas; C) kokiam svoriui turi būti pritaikyti bėgiai.

7. Vandens rezervuaras Ø 3,8 x 3,7 m: Kokiu būdu turi turėti galimybę keisti savo tūrį į dvi dalis? Kokie yra esamų talpų, kurias galima pritaikyti vandens laikymui, išmatavimai?

8. Apšvietimas mezokosmuose: kokios lempos po 5W turi būti montuojamos: LED, halogeninės ir t.t?

9. Iš ko susideda panardinamos apšvietimo sistemos su reguliuojamu apšvietimo intensyvumu: kokios lempos, kaip valdomos ir pan.

10. kokio intensyvumo turi būti bendras patalpų apšvietimas ir kokie šviestuvai?

11. kokio galingumo siurbliai, naudojami mezokosmų centralizuoto lygmens vandens cirkuliacijai?

12. kokie panardinamų propelerinių maišytuvų techniniai parametrai: sparnuočių diametras, apsukų diapazonas, variklio galingumas ir t.t.?

13. Kokie yra automatinės mėginių paėmimo sistemos techniniai parametrai: vamzdelių diametrai, koks mėginių paėmimo būdas (su siurbliuku ar savitaka) ir t.t?

14. Realaus laiko vandens parametrų stebėjimo ir registravimo sistema: kokių dujų nustatymo davikliai turi būti sumontuoti ir kiek? Kokių elementų elektrodai turi būti sumontuoti ir kiek? Kokios analogiškos sistemos yra įtaisytos Kuršių mariose ir kokio gamintojo?“

Atskiras klausimas:

„1. Laba diena, Pateikite suspausto oro projektą, kad būtų galima tinkamai įsivertinti "Technologinę įrangą" „

Žuvininkystės tarnyba atsako:

- Sistemose yra galimybė cirkuliuosi tiek gėlam, tiek jūriniam/druskingam vandeniui.

- Vanduo recirkuliacijos agregatuose bus pašildomas įrangos pagalba, bet oro temperatūra skirtingose žuvų ūkio vietose turi būti kontroliuojama paties užsakovo, stengiantis sureguliuoti ją pagal reikiamą vandens temperatūrą toje vietoje.

- Numatomi pagal šildymo įrenginius.

- Su laikrodiniu mechanizmu. Žuvų šėryklos programuojamos atskirai kiekviena.

- Taip

- Iš suprojektuoto artezinio gręžinio, vandenį druskinant suprojektuotoje talpoje.

Eksperimentinės ekologijos dalies klausimai:

- Pastatomi ant grindų

- Privalo turėti galimybę keisti savo tūrį į dvi dalis pertvarų pagalba, atskiriant viršutinę ir apatinę dalis. (Žiūr. Technologinės dalies aiškinamąją raštą ir technines specifikacijas)

- Tarpe – gelinis kaitintuvas. (Žiūr. Technologinės dalies aiškinamąją raštą ir technines specifikacijas)

- Taip, iš betono.

- Žr. VN dalį.

- A)	6 m aukštyje, B) ir C) tikslinama pagal pasirinktus įrenginius darbo projekto stadijoje.

- Vandens rezervuaras turi turėti galimybę pertvarų pagalba keisti savo tūrį į dvi dalis – gėlo bei jūros vandens laikymui arba pritaikyti esamas vandens talpas vandens laikymui. (Žiūr. Technologinės dalies aiškinamąją raštą ir technines specifikacijas).

- Priklausomai nuo skersmens. Būtinas UV spektras. Lygmuo iš šonų: panardinamos apšvietimo sistemos su reguliuojamu šviesos intensyvumu per visą mezokosmų aukštį. (Žiūr. Technologinės dalies aiškinamąją raštą ir technines specifikacijas).

- Tikslinama darbo projekto stadijoje.

- Žr. E dalį.

- Tikslinama darbo projekto stadijoje.

- Tikslinama darbo projekto stadijoje.

- Automatinė mėginių paėmimo 3-ų lygių sistema(1m nuo viršaus, 2m ir 3,5m). Mėginių paėmimo iš 12 vnt. Mezokosmų sistema turi būti išvesta į gretimą mėginių paėmimo patalpą su filtravimo, koncentravimo ir išpilstymo sistemomis. Mėginių paėmimas turi būti įrengtas kiekviename mezokosme 0,5m; 2,0m ir 3,5m aukščiuose. Mėginių paruošimo patalpoje turi būti ergonomiškai įrengta čiaupų sistema (viso 36 čiaupai) su reguliuojamu mėginio paėmimo greičiu, išdėstyti prietaisai – šaldytuvai, šaldikliai, traukos spinta, cheminių medžiagų spinta mėginių fiksavimui. Tikslinama darbo projekto stadijoje.

- Tikslinama darbo projekto stadijoje. Realaus laiko vandens cheminių parametrų stebėjimo ir registravimo sistemos: Įvairių daviklių sistemos: temperatūros, pH, dujų koncentracijos, kai kurių svarbių elementų elektrodai, apšvietimo, druskingumo fiksavimo ir kontroliavimo sistemos, turinčios ryšį su analogiškomis sistemomis, įtaisytomis Kuršių mariose.

Atskiras klausimas:

1. Suspausto oro sistemos projektą parengti darbo projekto stadijoje.

Direktoriaus pavaduotojas 								Vaclovas Petkus

Gediminas Golcevas, tel. (8 5) 210 0509, el. p. gediminas.golcevas@zuv.lt

Originalas nebus siunčiamas