KAUNO R. KULAUTUVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

VIEŠOJO MAŽOS VERTĖS PIRKIMO

,,KULAUTUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PATALPŲ DALIES REMONTAS“

Numatomų projektuoti ir atlikti darbų kiekių žiniaraštis

Sporto salė

1. Grindų remontas,paruošimas,dažymas			350.00 m.kv.

2. Lubų remontas, paruošimas, dažymas			                      350.00 m.kv.

3. Elektros instaliacijos pakeitimas		                                            110.00 m.

4. Šviestuvų pakeitimas 			 	                      50.00 vnt.

5. Jungiklių pakeitimas			  	                      5.00 vnt.

6. Šildymo sistemos vamzdynų pakeitimas			 75.00 m.

7. Radiatorių pakeitimas			    	                      7.00 vnt.

Technologijų kabinetas

1. Sienų remontas, paruošimas, dažymas		                   125.00 m.kv.

2. Šildymo sistemos vamzdynų pakeitimas		 	 33.00 m.

3. Radiatorių pakeitimas			    	                     3.00 vnt.

4. Elektros instaliacijos remontas		  	                     35.00 m.

5.Šviestuvų pakeitimas			   	                     3.00 vnt.

6.Jungiklių pakeitimas 			   	                     2.00 vnt.

7.Grindų remontas, naujų įrengimas			                    65.00 m.kv.

8.Praustuvų demontavimas				  3.00 vnt.

9.Durų blokų pakeitimas			  	                      2.00 m.kv.

Sanitariniai mazgai ir persirengimo kambariai

1. Sienų remontas, paruošimas,aptaisymas  gl. plytelėmis		80.00 m.kv.

2. Grindų dangos remotas,aptaisymas gl. plytelėmis		                     50.00 m.kv.

3. Pertvarų iš gipso kart. Įrengimas			                     32.00 m.kv.

4. Trapų pakeitimas 				                     4.00 vnt.

5. Klozetų pakeitmas				                     4.00 vnt.

6. Durų blokų pakeitmas 				                    16.00 m.kv.

Stogas

1. Plokščio stogo remontas ( 2 sl.danga, 6 ventil.kamin.)		600.00 m.kv.

2. Parapetų remontas				                      130.00 m.

3. Lietaus nuvedimo sistemos remontas

Latakai				                     130.00 m.

Lietvamzdžiai				100.00 m.

Fasadas

1. Fasado šiltinimas putplasčiu			                     760.00 m.kv.

2. Fasado tinkavimas , dažymas			                      760.00 m.kv.

3. Palangių skardinimas         				  40.00 m.kv.

Sporto inventoriaus salė

1. Sienų remontas, paruošimas,dažymas		                       	 120.00 m.kv.

2. Grindų dangos remontas, dangos įrengimas		                       40.00 m.kv.

3. Šildymo vamzdynų pakeitimas			                      30.00 m.

4. Radiatorių pakeitimas				                      2.0 vnt.

5. Elektros instaliacijos  pakeitimas			                      30.00 m.

6. Šviestuvų pakeitimas				                       6.00 vnt.

7. Durų blokų pakeitimas				                        6.00 m.kv.