## Žiniaraštis
DARBŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė 330 KV ŠYŠOS SKIRSTOMOJO PUNKTO STATYBA
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina, Lt be PVM | Suma, Lt be PVM | Pastabos
1. | MELIORACIJOS STATINIŲ (M) | X | X | X | 0
1.1. | Esamų drenų ieškojimas | kompl. | 1 |  | 0
1.2. | Šulinių PE-ŠP-40 įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
1.3. | Drenažo rinktuvų iš PVC įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
1.4. | Esamų drenų pajungimas į naujus rinktuvus | kompl. | 1 |  | 0
2. | STATYBINĖS KONSTRUKCIJOS (SK) | X | X | X | 0
2.1. | ASĮ 330 kV | X | X | X | 0
2.1.1 | Atramos po įrengimais ir jų sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
2.1.2 | Portalai ir jų sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
2.1.3. | Žaibolaidžiai ir jų sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
2.1.4. | Pamatas gnybtų spintoms ir jų sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
2.1.5. | Antžeminiai kabelių kanalai ir jų sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
2.2. | Metalas 330 kV ASĮ konstrukcijoms | X | X | X | 0
2.2.1. | Metalas ASĮ konstrukcijoms ir jo sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
2.3. | 330 kV ASĮ valdymo pulto pastatas | X | X | X | 0
2.3.1. | Valdymo pulto pastatas | kompl. | 1 |  | 0
2.3.2. | Valdymo pulto pastato sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
3. | SKLYPO PLANAS (SP) | X | X | X | 0
3.1. | Sklypo paruošiamieji darbai | X | X | X | 0
3.1.1. | Sklypo planiravimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
3.1.2. | Augalinio grunto nustūmimas | kompl. | 1 |  | 0
3.2. | Dangų įrengimas | X | X | X | 0
3.2.1. | Asfalto danga ir jos įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.2.2. | Betoninių trinkelių danga ir jos įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.2.3. | Veja ir jos įrengimas, žemės darbai | kompl. | 1 |  | 0
3.3. | Bortų įrengimas | X | X | X | 0
3.3.1. | Bortai ir jų įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.4. | Tvoros įrengimas | X | X | X | 0
3.4.1. | Pastotės išorinės tvora ir jos įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.4.2. | Cinkuoti vartai (varteliai) ir jų įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3.5. | Tualeto įrengimas | X | X | X | 0
3.5.1. | Tualetas | kompl. | 1 |  | 0
3.5.2. | Tualeto įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
4. | ŠILDYMAS, VĖDINIMAS IR KONDICIONAVIMAS | X | X | X | 0
4.1. | 330 kV valdymo punkto pastato šildymas, vėsinimas ir vėdinimas | kompl. | 1 |  | 0
4.2. | 330 kV valdymo punkto pastato kabelių rūsio vėdinimas | kompl. | 1 |  | 0
5. | ELEKTROS LINIJOS | X | X | X | 0
5.1. | Išmontavimo darbai | X | X | X | 0
5.1.1. | G/b tarpinės atramos išmontavimas | kompl. | 1 |  | 0
5.1.2. | G/b stiebų susmulkinimas | kompl. | 1 |  | 0
5.1.3. | Laidų išmontavimas | kompl. | 1 |  | 0
5.1.4. | Trosų išmontavimas | kompl. | 1 |  | 0
5.1.5. | Metalo konstrukcijų, laidų, g/b stiebų, linijinės armatūros, izoliatorių pakrovimas arba iškrovimas trasoje | kompl. | 1 |  | 0
5.1.6. | G/b stiebų, laidų, izoliatorių, linijinės armatūros, metalo konstrukcijų išvežimas iš trasos 1 km atstumu | kompl. | 1 |  | 0
5.1.7. | Konstrukcijų ir medžiagų išvežimas 10 km atstumu | kompl. | 1 |  | 0
5.2. | Statybos - montavimo darbai | X | X | X | 0
5.2.1. | Metalinė inkarinė-kampinė cinkuota atrama U330-3+5 ir jos sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
5.2.2. | Metalinė inkarinė-kampinė cinkuota atrama U330-3+9 ir jos sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
5.2.3. | G/b pamatai ir jų sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
5.2.4. | Rygeliai ir jų montavimas | kompl. | 1 |  | 0
5.2.5. | Įžeminimas ir jo įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
5.2.6. | Metalinės sijos ir jų sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
5.2.7. | Laidai ir jų sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
5.2.8. | Trosai ir jų sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
5.2.9. | Tempiamosios girliandos ir jų sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
5.2.10. | Vibroslopintuvai ir jų montavimas | kompl. | 1 |  | 0
5.2.11. | Sujungimo gnybtai ir jų montavimas | kompl. | 1 |  | 0
5.2.12. | Metalo konstrukcijų, laidų, g/b pamatų, linijinės armatūros, izoliatorių pakrovimas arba iškrovimas trasoje | kompl. | 1 |  | 0
5.2.13. | G/b stiebų, laidų, izoliatorių, linijinės armatūros, metalo konstrukcijų pervežimas trasoje 1 km atstumu | kompl. | 1 |  | 0
6. | ELEKTROTECHNIKA (E) | X | X | X | 0
6.1. | 330 kV ASĮ | X | X | X | 0
6.1.1. | 330 kV jungtuvas | 3f kompl. | 3 |  | 0
6.1.2. | 330 kV jungtuvo sumontavimas | 3f kompl. | 3 |  | 0
6.1.3. | 330 kV skyriklis su 2 įž. peiliais | 3f kompl. | 3 |  | 0
6.1.4. | 330 kV skyriklio su 2 įž. peiliais sumontavimas | 3f kompl. | 3 |  | 0
6.1.5. | 330 kV skyriklis su 1 įž. peiliu | 3f kompl. | 6 |  | 0
6.1.6. | 330 kV skyriklio su 1 įž. peiliu sumontavimas | 3f kompl. | 6 |  | 0
6.1.5. | 330 kV srovės transformatorius | 3f kompl. | 4 |  | 0
6.1.6. | 330 kV srovės transformatoriaus sumontavimas | 3f kompl. | 4 |  | 0
6.1.7. | 330 kV įtampos transformatorius | 3f kompl. | 3 |  | 0
6.1.8. | 330 kV įtampos transformatoriaus sumontavimas | 3f kompl. | 3 |  | 0
6.1.9. | 330 kV viršįtampių ribotuvas | vnt. | 9 |  | 0
6.1.10. | 330 kV viršįtampių ribotuvo sumontavimas | vnt. | 9 |  | 0
6.1.11. | 330 kV atraminis izoliatorius | vnt. | 42 |  | 0
6.1.12. | 330 kV atraminio izoliatoriaus sumontavimas | vnt. | 42 |  | 0
6.1.13. | 330 kV ryšio kondensatorius su izoliaciniu padu | vnt. | 2 |  | 0
6.1.14. | 330 kV ryšio kondensatoriaus su izoliaciniu padu sumontavimas | vnt. | 2 |  | 0
6.1.15. | 330 kV aukšto dažnio užtvėrimo ritė su derinimo elementu | vnt. | 2 |  | 0
6.1.16. | 330 kV aukšto dažnio užtvėrimo ritės su derinimo elementu sumontavimas | vnt. | 2 |  | 0
6.1.17. | Vamzdinė šyna su vidiniu vibro slopintuvu | kompl. | 1 |  | 0
6.1.18. | Vamzdinės šynos su vidiniu vibro slopintuvu montavimas | kompl. | 1 |  | 0
6.1.19. | Nusileidimai ir jungtys 3f ir jų montavimas | kompl. | 1 |  | 0
6.1.20. | 330 kV izoliatorių girliandos | vnt. | 12 |  | 0
6.1.21. | 330 kV izoliatorių girliandų montavimas | vnt. | 12 |  | 0
6.1.22. | 330 kV distanciniai spyriai | vnt. | 132 |  | 0
6.1.23. | 330 kV distancinių spyrių montavimas | vnt. | 132 |  | 0
6.1.24. | Plieno - aliuminio laidas ir jo montavimas | kompl. | 1 |  | 0
6.1.25. | Gofruotas, atsparus UV, degimo nepalaikantis vamzdis (PE) ir jo montavimas | kompl. | 1 |  | 0
6.1.26. | Gnybtai ir jų montavimas | kompl. | 1 |  | 0
6.2. | 330 kV AS teritorijos įžeminimas | X | X | X | 0
6.2.1. | 330 kV AS įžeminimo kontūras | kompl. | 1 |  | 0
6.2.2. | 330 kV AS įžeminimo kontūro sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
6.3. | 330 kV AS teritorijos įžeminimo įrengimas ekranuotų kabelių tinklui | X | X | X | 0
6.3.1. | 330 kV AS ekranuotų kabelių tinklo įžeminimas | kompl. | 1 |  | 0
6.4. | 330 kV AS teritorijos apšvietimas | X | X | X | 0
6.4.1. | 330 kV AS teritorijos apšvietimo montavimas | kompl. | 1 |  | 0
6.5. | 330 kV skirstyklos valdymo pulto įrengimas | X | X | X | 0
6.5.1. | Valdymo pulto vidaus 0,4/0,23 kV galios ir apšvietimo tinklas ir jo montavimas | kompl. | 1 |  | 0
6.5.2. | Valdymo pulto vidaus įranga (darbo priemonės, darbo saugos priemonės, įvairios montažinės medžiagos ir t.t.) ir jų įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
6.6. | Valdymo pulto rūsio kabelinės konstrukcijos | X | X | X | 0
6.6.1. | Valdymo pulto rūsio kabelinių kosntrukcijos ir jų montavimas | kompl. | 1 |  | 0
6.7. | Dyzelinis generatorius | X | X | X | 0
6.7.1. | Dyzelinis generatorius | kompl. | 1 |  | 0
6.7.2. | Dyzelinio generatoriaus montavimas | kompl. | 1 |  | 0
6.8. | Kilnojamų įrenginių tinklas | X | X | X | 0
6.8.1. | Kilnojamų įrenginių tinklo įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
6.9. | Spintos ir skydeliai | X | X | X | 0
6.9.1. | Spintų ir skydelių montavimas | kompl. | 1 |  | 0
6.10. | Savų reikmių skydai | X | X | X | 0
6.10.1. | Kintamos srovės skydas | kompl. | 1 |  | 0
6.10.2. | Kintamos srovės skydo montavimas | kompl. | 1 |  | 0
6.10.3. | Nuolatinės srovės skydas | kompl. | 1 |  | 0
6.10.4. | Nuolatinės srovės skydo montavimas | kompl. | 1 |  | 0
6.10.5. | Akumuliatorių baterija su stelažu | kompl. | 1 |  | 0
6.10.6. | Akumuliatorių baterijos su stelažu montavimas | kompl. | 1 |  | 0
6.10.7. | Akumuliatorių baterijos krovikliai | kompl. | 2 |  | 0
6.10.8. | Akumuliatorių baterijos kroviklių montavimas | kompl. | 2 |  | 0
6.11. | Galios ir kontroliniai kabeliai | X | X | X | 0
6.11.1. | Galios kabeliai | kompl. | 1 |  | 0
6.11.2. | Galios kabelių klojimas | kompl. | 1 |  | 0
6.11.3. | Kontroliniai kabeliai | kompl. | 1 |  | 0
6.11.4. | Kontrolinių kabelių klojimas | kompl. | 1 |  | 0
6.12. | 330 kV Bitėnų SP, TP Klaipėda ir sistemos valdymo centras | X | X | X | 0
6.12.1. | Visų reikalingų techninių, operatyvinių žymėjimų pakeitimas/papildymas ir techninės operatyvinės dokumentacijos atnaujinimas 330 kV SP Bitėnai | kompl. | 1 |  | 0
6.12.2. | Visų reikalingų techninių, operatyvinių žymėjimų pakeitimas/papildymas ir techninės operatyvinės dokumentacijos atnaujinimas 330 kV TP Klaipėda | kompl. | 1 |  | 0
6.12.3. | Sistemos valdymo centro valdymo skydo mnemonikos, užrašų ir reikalingos įrangos pakeitimas/papildymas | kompl. | 1 |  | 0
6.12.4. | Statybos-montavimo metu atliktų projekto pakeitimų ir įvykdymo brėžinių sudarymas | kompl. | 1 |  | 0
6.13. | Elektrotechninių įrenginių charakteristikų matavimo (bandymo) darbai |  |  |  | 0
6.13.1. | 330 kV srovės transformatoriaus matavimai (bandymai) | 3f kompl. | 4 |  | 0
6.13.2. | 330 kV įtampos transformatoriaus matavimai (bandymai) | 3f kompl. | 3 |  | 0
6.13.3. | 330 kV viršįtampių ribotuvo matavimai (bandymai) | vnt. | 9 |  | 0
6.13.4. | 330 kV jungtuvo matavimai (bandymai) | 3f kompl. | 3 |  | 0
6.13.5. | 330 kV skyriklio matavimai (bandymai) | 3f kompl. | 9 |  | 0
6.13.6. | Akumuliatorių baterijos matavimai (bandymai) | kompl. | 1 |  | 0
6.13.7. | Akumuliatorių baterijos įkroviklių matavimai (bandymai) | kompl. | 2 |  | 0
6.13.8. | 330 kV ryšių kondensatorių matavimai (bandymai) | vnt. | 2 |  | 0
6.13.9. | Šynų ir srovėlaidžių matavimai (bandymai) | kompl. | 1 |  | 0
6.13.10. | Pastotės/skirstyklos įžemintuvų matavimai (bandymai) | kompl. | 1 |  | 0
6.13.11. | Galios ir kontrolinių kabelių matavimai (bandymai) | kompl. | 1 |  | 0
6.13.12. | Pastotės/skirstyklos termovizinė kontrolė | kompl. | 1 |  | 0
6.13.13. | AD aparatūros, AD ryšio kanalo, telemechanikos kanalo derinimas | kompl. | 1 |  | 0
6.13.14. | Užtvėriklio dažnių juostos nustatymas, prijungimo filtro derinimas | kompl. | 1 |  | 0
6.13.15. | KSS ir NSS įrangų, izoliacijų patikrinimas | kompl. | 1 |  | 0
6.13.16. | Dyzelgeneratoriaus paleidimas | kompl. | 1 |  | 0
6.13.17. | Automatinių jungiklių bandymai | kompl. | 1 |  | 0
6.13.18. | Potencialaus išlyginančio laidininko pereinamųjų varžų matavimas | kompl. | 1 |  | 0
7. | RELINĖ APSAUGA IR AUTOMATIKA (RAA) | X | X | X | 0
7.1. | Šyša - RAA | X | X | X | 0
7.1.1. | Pilnos komplektacijos 330 kV linijos relinės apsaugos spinta | kompl. | 4 |  | 0
7.1.2. | Pilnos komplektacijos 330 kV linijos relinės apsaugos spintų sumontavimas | kompl. | 4 |  | 0
7.1.3. | Pilnos komplektacijos 330 kV jungtuvo valdiklio spinta | kompl. | 3 |  | 0
7.1.4. | Pilnos komplektacijos 330 kV jungtuvo valdiklio spintos sumontavimas | kompl. | 3 |  | 0
7.1.5. | Pilnos komplektacijos 330 kV linijos valdiklio spinta | kompl. | 2 |  | 0
7.1.6. | Pilnos komplektacijos 330 kV linijos valdiklio spintos sumontavimas | kompl. | 2 |  | 0
7.1.7. | Pilnos komplektacijos 330 kV šynuotės relinės apsaugos spinta | kompl. | 2 |  | 0
7.1.8. | Pilnos komplektacijos 330 kV šynuotės relinės apsaugos spintos sumontavimas | kompl. | 2 |  | 0
7.1.9. | Pilnos komplektacijos AD ryšio Šyša - Bitėnai įrangos spinta | kompl. | 1 |  | 0
7.1.10. | Pilnos komplektacijos AD ryšio Šyša - Bitėnai įrangos spintos sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
7.1.11. | Pilnos komplektacijos AD ryšio Šyša - Klaipėda įrangos spinta | kompl. | 1 |  | 0
7.1.12. | Pilnos komplektacijos AD ryšio Šyša - Klaipėda įrangos spintos sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
7.1.13. | Pilnos komplektacijos bendros paskirties valdiklių spinta | kompl. | 1 |  | 0
7.1.14. | Pilnos komplektacijos bendros paskirties valdiklių spintos sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
7.1.15. | Lauko temperatūros matavimo daviklių/keitiklių komplektas ir jo sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
7.1.16. | Vidaus temperatūros ir drėgmės matavimo daviklių/keitiklių komplektas ir jo sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
7.1.17. | Koaksialinis auškto dažnio ryšių kabelis ir jo montavimas | kompl. | 1 |  | 0
7.1.18. | Pilnos komplektacijos Srovės transformatorių gnybtų spinta 330 kV AS ir jos sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
7.1.19. | Pilnos komplektacijos 330 kV įtampos transformatorių gnybtų spinta ir jos sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
7.1.20. | Pilnos komplektacijos jungtuvo narvelio gnybtų spinta ir jos sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
7.1.21. | Montažinis varinis laidas ir jo klojimas, prijungimas | kompl. | 1 |  | 0
7.1.22. | Iš Klaipėdos TP perkeliamos ryšio įrangos SWT-3000 montavimas relių spintoje | kompl. | 1 |  | 0
7.2. | Šyša - RAA derinimo darbai | X | X | X | 0
7.2.1. | 330 kV įrenginių derinimas | kompl. | 1 |  | 0
7.2.2. | Relinės apsaugos ir valdymo įrenginių derinimas | kompl. | 1 |  | 0
7.3. | Klaipėdos 330 kV TP | X | X | X | 0
7.3.1. | AD įrangos spinta | vnt. | 1 |  | 0
7.3.2. | AD įrangos spintos montavimas PVP | vnt. | 1 |  | 0
7.3.3. | AD ryšio įrangos SWT-3000 demontavimas | vnt. | 1 |  | 0
7.3.4. | Klaipėdos TP derinimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
7.4. | Bitėnai 330 kV SP | X | X | X | 0
7.4.1. | Bitėnų 330 kV SP derinimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
8. | AUTOMATIZUOTA ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITA (EEA) | X | X | X | 0
8.1. | Techninės apskaitos spinta (TAS) | vnt. | 1 |  | 0
8.2. | Techninės apskaitos spintos sumontavimas | vnt. | 1 |  | 0
8.3. | Komercinės apskaitos spinta (KAS) | vnt. | 1 |  | 0
8.4. | Komercinės apskaitos spintos montavimas | vnt. | 1 |  | 0
8.5. | Elektros skaitiklių montavimas | kompl. | 1 |  | 0
8.6. | Bandymo gnytynų montavimas | kompl. | 1 |  | 0
8.7. | Signalo "elektrinis-optinis" keitikliai ir jų montavimas į spintas KAS ir TAS | vnt. | 3 |  | 0
8.8. | Šviesolaidinis kabelis AEEAS valdiklio KDV sujungimui su telekomunikacijų įtaisais | kompl. | 1 |  | 0
8.9. | Jungiamieji ŠK momentinių matavimų valdiklių MDV1, MDV2 sujungimui su telekomunikacijų įtaisais | kompl. | 1 |  | 0
8.10. | Matavimų sistemos valdiklių MDV montavimas | kompl. | 1 |  | 0
8.11. | AEEAS valdiklio KDV montavimas | kompl. | 1 |  | 0
8.12. | EEA derinimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
9. | PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA (PVA) | X | X | X | 0
9.1. | Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įranga | X | X | X | 0
9.1.1. | Pilnos komplektacijos TSPĮ | kompl. | 2 |  | 0
9.1.2. | Pilnos komplektacijos TSPĮ sumontavimas | kompl. | 2 |  | 0
9.1.3. | Vidaus tipo spintaTSPĮ įrangos sumontavimui | kompl. | 1 |  | 0
9.1.4. | Vidaus tipo spintos montavimas TSPĮ įrangos sumontavimui | kompl. | 1 |  | 0
9.1.5. | GPS imtuvas su antena | kompl. | 1 |  | 0
9.1.6. | GPS imtuvo su antena montavimas | kompl. | 1 |  | 0
9.1.7. | Įžeminimo laidas ir jo montavimas | kompl. | 1 |  | 0
9.1.8. | 5 kategorijos ekranuotas ryšio kabelis ir jo montavimas | kompl. | 1 |  | 0
9.2. | TSPĮ derinimo darbai | X | X | X | 0
9.2.1. | TSPĮ konfigūravimas, derinimas ir funkcijų tikrinimas | kompl. | 1 |  | 0
9.2.2. | GPS imtuvo konfigūravimas, derinimas ir funkcijų tikrinimas | kompl. | 1 |  | 0
9.2.3. | Kompleksinis telesignalų, komandų veikimo, matavimų veikimo patikrinimas | kompl. | 1 |  | 0
10. | TELEKOMUNIKACIJOS (R) | X | X | X | 0
10.1. | Ryšių kanalizacija ir jos įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
10.2. | Šviesolaidiniai kabeliai ir jų įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
10.3. | Informacijos perdavimo įrenginiai ir jų sumontavimas | kompl. | 1 |  | 0
11. | ŽTŠK | X | X | X | 0
11.1. | Apsaugos nuo perkūnijos troso išmontavimas | kompl. | 1 |  | 0
11.2. | ŽTŠK | kompl. | 1 |  | 0
11.3. | ŽTŠK montavimas | kompl. | 1 |  | 0
12. | APSAUGINĖ, GAISRINĖ, VAIZDO STEBĖJIMAS |  |  |  | 0
12.1. | Apsauginė signalizacija | kompl. | 1 |  | 0
12.2. | Apsauginės signalizacijos montavimas, derinimas ir konfigūravimas | kompl. | 1 |  | 0
12.3. | Gaisrinė signalizacija | kompl. | 1 |  | 0
12.4. | Gaisrinės signalizacijos montavimas, derinimas ir konfigūravimas | kompl. | 1 |  | 0
12.5. | Vaizdo stebėjimas | kompl. | 1 |  | 0
12.6. | Vaizdo stebėjimo įrangos montavimas, derinimas ir konfigūravimas | kompl. | 1 |  | 0
13. | KITI DARBAI |  |  |  | 0
13.1. | Darbo projekto parengimas | X | X | X | 0
13.1.1. | Darbo projekto dalių parengimas (statybos vykdymui) | kompl. | 1 |  | 0
13.1.2. | Darbo projekto pakeitimų įforminimas-galutinė darbo projekto dalių versija | kompl. | 1 |  | 0
13.2. | Geodezinė išpildomoji topografinė nuotrauka | X | X | X | 0
13.2.1. | Geodezinė išpildomoji topografinė nuotrauka | kompl. | 1 |  | 0
13.2.2. | Žvalgomųjų archeologinių tyrimų atlikimas | kompl. | 1 |  | 0
13.3. | Kadastriniai matavimai | X | X | X | 0
13.3.1. | Žemės sklypo kadastrinės bylos parengimas (kadastrinių duomenų nustatymas) | kompl. | 1 |  | 0
13.3.2. | Statinių kadastrinės bylos parengimas, kadastrinių duomenų nustatymas | kompl. | 1 |  | 0
13.4. | Gamykliniai bandymai ir mokymo kursai | X | X | X | 0
13.4.1. | Ryšių dalies mokymo kursai | kompl. | 1 |  | 0
13.4.2. | TSPĮ gamykliniai bandymai | kompl. | 1 |  | 0
13.4.3. | TSPĮ mokymo kursai | kompl. | 1 |  | 0
13.5. | Statybos užbaigimo organizavimas | X | X | X | 0
13.5.1. | Statybos užbaigimo organizavimas | kompl. | 1 |  | 0
13.6. | Rangovo patikslinimai pagal Darbų žiniaraščio 1-13.5. punktus | X | X | X | 0
0
0
0
0
0
|  |  | Suma viso be PVM: |  | 0
|  |  | PVM 21%: |  | 0
|  |  | Viso su PVM: |  | 0