TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Esama sienutė, kurią reikia restauruoti, yra buvusio muitinės pastato pamatai. Šiuo metu numatoma ją restauruoti, nes ji tarnauja kaip atraminė sienutė. Reikia išardyti esamą akmenų mūrą, sienutę sumūryti iš esamų akmenų ir pridedant, kiek reikia, naujų (tai reikės įvertinti pasiūlyme). Siūles numatyti įtrauktas. Taip pat reikia pašalinti savaiminius medžius, užaugusius ant sienutės ir greta jos, išrauti kelmus. Išvežti statybines ir želdinių šiukšles. Paruošti dirvą gazonui ir užsėti žolę.

___________________________________