## Sheet1
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Techninė specifikacija | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vnt. | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | PVM dydis % | Mato vnt. įkainis Eur su PVM | Orientacinė suma Eur be PVM | Orientacinė suma Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, katalogo numeris; failo, dokumento pavadinimas; pasiūlymo puslapio Nr., kuriame aprašyta siūloma prekė; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
11 | EKG popierius Nr. 7 | Z-lankstymo, 140 mm x 110 mm, aparatui „MAC800”. | 50 | vnt. | 5.04 | 21 | 6.1 | 252 | 305 | EKG popierius MAC 800, kodas 2036970-001, gamintojas GE Medical Systems Information technologies; failas REF 2036970-001.pdf; psl.1, http://www3.gehealthcare.co.uk/search?q=mac%20800&u=http://www3.gehealthcare.co.uk/#
30 | Elektrodų rinkinys | Tinkami naudoti su hemodinamikos tyrimo monitoriumi „Task force”. Vienkartinai. Komplekte turi būti 3 vnt. impedansiniai kardio elektrodai, 1 vnt. neutralus impedansinis ir 4 vnt. EKG elektrodų. Paviršius padengtas lipniu geliu, „žiogelio” tipo kabelio jungtis EKG elektrodams ir spaustuko tipo impedansiniams elektrodams. | 200 | vnt. | 21 | 5 | 22.05 | 4200 | 4410 | Elektrodų rinkinys, kodas FVEL1616, gamintojas cnsystems, failas FVEL1616.pdf, psl.1-2; www.cnsystems.com