|  |
| --- |
| Atviro konkurso sąlygų |
| 1 priedas |

UAB TRADINTEK

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8 5 2685427, faks.: 8 5 2496084, el-paštas: info@tradintek.com, Įmonės kodas - 124942182, PVM mokėtojo kodas - LT249421811, A.s.: LT65 7044 0600 0136 8083 AB SEB bankas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos

 (Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS**

**DĖL MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ PIRKIMO**

\_Vilnius\_Nr.\_2015 vasaris 05, Nr. 2140205/01

(Data)

\_\_\_\_\_Vilnius\_\_\_\_\_\_\_

(Sudarymo vieta)

 1 lentelė

**TIEKĖJO REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas */* | UAB Tradintek |
| Tiekėjo adresas */* | J. Jasinskio g. 9, LT-01111Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | AB SEB bankas, Banko kodas 70440, A/s LT 657044060001368083, |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Vidas Morkūnas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Antanas Venslovas |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Technikos direktorius Raimondas Šimas |
| Telefono numeris | +370 5 2685427 |
| Fakso numeris | +370 5 2496084 |
| El. pašto adresas | info@tradintek.com |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. atviro konkurso skelbime, išspausdintame *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.*
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Reikalaujamos charakteristikos | Siūlomos charakteristikos |
| 21 | Invazinio spaudimo monitoravimo sistema sistema:* linijos vienkartinės
* sterilios
* speciali infuzinė sistema praplovimui, per vožtubą susjungta su SensoNor 844 slėgio kamera
* be latekso
* praplovimo vožtuvas skaidrus, skirtas greitam sistemos praplovimui arba pastoviam plovimui 3 ml/val. greičiu
* trijų padėčių kraneliai sistemoje ne mažiau 2 vnt.

Supakuota po 1 vnt.  | Invazinio spaudimo monitoravimo sistema, kat. Nr. 844-26:* linijos vienkartinės
* sterilios
* speciali infuzinė sistema praplovimui, per vožtubą susjungta su SensoNor 844 slėgio kamera
* be latekso
* praplovimo vožtuvas skaidrus, skirtas greitam sistemos praplovimui arba pastoviam plovimui 3 ml/val. greičiu
* trijų padėčių kraneliai sistemoje 2 vnt.

Supakuota po 1 vnt. |
| 46 | Vienkartiniai įklotai fototerapijos padėkliukui tinkami naudoti aparatu BiliBlanket, išmatavimai 46±1 x 14±1cm, ne mažiau 2 tvirtinimo juostelės prie naujagimio, vidinis audinys pralaikus UV spinduliams, įpakuota ne mažiau 50 vnt. | Vienkartiniai įklotai fototerapijos padėkliukui tinkami naudoti aparatu BiliBlanket, išmatavimai 46x14cm, 2 tvirtinimo juostelės prie naujagimio, vidinis audinys pralaikus UV spinduliams, įpakuota po 50 vnt |
| 63 | Rinkinį sudaro: Linija: vienkartinė, minkšta, lanksti, permatoma, pritaikyta C02 slėgiui iki 30mm/Hg; Filtras: vožtuvas, apsaugantis nuo žarnų turinio atgalinio patekimo į aparatą; Jungtis: linijos sujungimui su rektaliniu zondu/Foley kateteriu | Rinkinį sudaro: Linija: vienkartinė, minkšta, lanksti, permatoma, pritaikyta C02 slėgiui iki 30mm/Hg; Filtras: vožtuvas, apsaugantis nuo žarnų turinio atgalinio patekimo į aparatą; Juhgtis: linijos sujungimui su rektaliniu zondu/Foley kateteriu |

 3 lentelė

**PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
|  | Įmonės registracijos pažymėjimo kopija | 1 | „Kvalifikacijos dokumentai“ |
|  | Įstatų, kurie patvirtina, kad vykdoma veikla susijusi su perkamu objektu, kopija | 1 | „Kvalifikacijos dokumentai“ |
|  | Įgaliojimas pasirašyti UAB TRADINTEK vardu | 1 | „Kvalifikacijos dokumentai“ |
|  | Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetetingų institucijų tvarkomus duomenis | 3 | „Kvalifikacijos dokumentai“ |
|  | Prekių bukletai | 11 | „Kvalifikacijos dokumentai“ |
|  | Paskutinių finansinių metų balansas | 2 | „Kvalifikacijos dokumentai“ |
|  | CE sertifikatai | 2 | „CE sertifikatai |
|  | Užpildytos lentelės „Medicinos pagalbos priemonių sąrašas“ (1 lentelė) bei „Suvestinė“ (2 lentelė). | 1 | 1, 2 lentele |
| Pasiūlymas galioja iki iki 2015-05-09. |
| Vadybininkas |  |  |  | Antanas Venslovas |  |
|  |  |  |  |  |  |