|  |
| --- |
| Atviro konkurso sąlygų |
| 1 priedas |

UAB TRADINTEK

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8 5 2685427, faks.: 8 5 2496084, el-paštas: [info@tradintek.com](mailto:info@tradintek.com), Įmonės kodas - 124942182, PVM mokėtojo kodas - LT249421811, A.s.: LT65 7044 0600 0136 8083 AB SEB bankas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS**

**DĖL MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ PIRKIMO**

\_Vilnius\_Nr.\_2015 vasaris 05, Nr. 2140205/01

(Data)

\_\_\_\_\_Vilnius\_\_\_\_\_\_\_

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

**TIEKĖJO REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas */* | UAB Tradintek |
| Tiekėjo adresas */* | J. Jasinskio g. 9, LT-01111Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Įmonės kodas 124942182,  PVM mokėtojo kodas LT249421811 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | AB SEB bankas, Banko kodas 70440,  A/s LT 657044060001368083, |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Vidas Morkūnas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Antanas Venslovas |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Technikos direktorius Raimondas Šimas |
| Telefono numeris | +370 5 2685427 |
| Fakso numeris | +370 5 2496084 |
| El. pašto adresas | info@tradintek.com |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. atviro konkurso skelbime, išspausdintame *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.*
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Reikalaujamos charakteristikos | Siūlomos charakteristikos |
| 21 | Invazinio spaudimo monitoravimo sistema sistema:   * linijos vienkartinės * sterilios * speciali infuzinė sistema praplovimui, per vožtubą susjungta su SensoNor 844 slėgio kamera * be latekso * praplovimo vožtuvas skaidrus, skirtas greitam sistemos praplovimui arba pastoviam plovimui 3 ml/val. greičiu * trijų padėčių kraneliai sistemoje ne mažiau 2 vnt.   Supakuota po 1 vnt. | Invazinio spaudimo monitoravimo sistema, kat. Nr. 844-26:   * linijos vienkartinės * sterilios * speciali infuzinė sistema praplovimui, per vožtubą susjungta su SensoNor 844 slėgio kamera * be latekso * praplovimo vožtuvas skaidrus, skirtas greitam sistemos praplovimui arba pastoviam plovimui 3 ml/val. greičiu * trijų padėčių kraneliai sistemoje 2 vnt.   Supakuota po 1 vnt. |
| 46 | Vienkartiniai įklotai fototerapijos padėkliukui tinkami naudoti aparatu BiliBlanket,  išmatavimai 46±1 x 14±1cm,  ne mažiau 2 tvirtinimo juostelės prie naujagimio, vidinis audinys pralaikus UV spinduliams,  įpakuota ne mažiau 50 vnt. | Vienkartiniai įklotai fototerapijos padėkliukui tinkami naudoti aparatu BiliBlanket, išmatavimai 46x14cm, 2 tvirtinimo juostelės prie naujagimio, vidinis audinys pralaikus UV spinduliams, įpakuota po 50 vnt |
| 63 | Rinkinį sudaro:  Linija: vienkartinė, minkšta, lanksti, permatoma, pritaikyta C02 slėgiui iki 30mm/Hg;  Filtras: vožtuvas, apsaugantis nuo žarnų turinio atgalinio patekimo į aparatą;  Jungtis: linijos sujungimui su rektaliniu zondu/Foley kateteriu | Rinkinį sudaro: Linija: vienkartinė, minkšta, lanksti, permatoma, pritaikyta C02 slėgiui iki 30mm/Hg; Filtras: vožtuvas, apsaugantis nuo žarnų turinio atgalinio patekimo į aparatą; Juhgtis: linijos sujungimui su rektaliniu zondu/Foley kateteriu |

3 lentelė

**PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | | | Dokumento puslapių skaičius | | | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas | | |
|  | Įmonės registracijos pažymėjimo kopija | | | 1 | | | „Kvalifikacijos dokumentai“ | | |
|  | Įstatų, kurie patvirtina, kad vykdoma veikla susijusi su perkamu objektu, kopija | | | 1 | | | „Kvalifikacijos dokumentai“ | | |
|  | Įgaliojimas pasirašyti UAB TRADINTEK vardu | | | 1 | | | „Kvalifikacijos dokumentai“ | | |
|  | Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetetingų institucijų tvarkomus duomenis | | | 3 | | | „Kvalifikacijos dokumentai“ | | |
|  | Prekių bukletai | | | 11 | | | „Kvalifikacijos dokumentai“ | | |
|  | Paskutinių finansinių metų balansas | | | 2 | | | „Kvalifikacijos dokumentai“ | | |
|  | CE sertifikatai | | | 2 | | | „CE sertifikatai | | |
|  | Užpildytos lentelės „Medicinos pagalbos priemonių sąrašas“ (1 lentelė) bei „Suvestinė“ (2 lentelė). | | | 1 | | | 1, 2 lentele | | |
| Pasiūlymas galioja iki iki 2015-05-09. | | | | | | | | |
| Vadybininkas | |  |  | |  | Antanas Venslovas | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |