UAB „OSTECA“

Uždaroji akcinė bendrovė, Danės 47,LT 92108 Klaipėda, Tel.:846400002,Faks.:846314094,VšĮ Registrų centro Klaipėdos filialas, Įmonės kodas: 300871049, PVM kodas: LT100003238211,

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos

PASIŪLYMAS

DĖL FIRMOS „DYONICS“ IR „ARTHREX“ ŠEIVERIŲ PRIEDŲ PIRKIMO

2016 04 21 Nr. 16/04-21

Klaipėda

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Osteca“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Danės g. 47, LT-92108 Klaipėda |
| Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas | 300871049, PVM kodas LT100003238211 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Neringa Veličkienė |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Arvydas Klovas |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT397300010121261479, b/k 73000 |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Vyr. vadybininkė Odeta Raklevičienė |
| Telefono numeris | 8(46)400002 |
| Fakso numeris | 8(46)314094 |
| El. pašto adresas | info@osteca.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

I pirkimo dalis

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orentac) | Mato vnt. | Vieneto kaina, EUR (be PVM) | Vieneto kaina, EUR (su PVM) | Viso kaina, EUR (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Firmos„Dyonics“ šeiverių priedai |  | 50 | Vnt. |  |  |  |
| 1.1. | „Dyonics“ 7205305 | Vienkartinis artroskopinis antgalis „Dyonics“ 7205305, gamintojas Smith&Nephew (JAV) | 15 | Vnt. | 109,00 | 114,45 | 1716,75 |
| 1.2. | „Dyonics“ 7205306 | Vienkartinis artroskopinis antgalis „Dyonics“ 7205306, gamintojas Smith&Nephew (JAV) | 15 | Vnt. | 109,00 | 114,45 | 1716,75 |
| 1.3. | „Dyonics“ 72201507 | Vienkartinis artroskopinis antgalis „Dyonics“ 72201507, gamintojas Smith&Nephew (JAV) | 3 | Vnt. | 124,00 | 130,20 | 390,60 |
| 1.4. | „Dyonics“ 72201508 | Vienkartinis artroskopinis antgalis „Dyonics“ 72201508, gamintojas Smith&Nephew (JAV) | 2 | Vnt. | 124,00 | 130,20 | 260,40 |
| 1.5. | „Dyonics“ 7205326 | Vienkartinis artroskopinis grąžtas (boras) Acromionizer „Dyonics“ 7205326, gamintojas Smith&Nephew (JAV) | 15 | Vnt. | 109,00 | 114,45 | 1716,75 |
|  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | 50 | Vnt. | X | X | 5801,25 |

3 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eil. Nr. | Pavadinimai, reikalaujamos techninės charakteristikos | Reikalavimų atitikimas ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Firmos „Dyonics“ šeiverio priedai turi būti techniškai suderinami su firmos „Dyonics“ šeiveriu | Firmos „Dyonics“ šeiverio priedai yra techniškai suderinami su firmos „Dyonics“ šeiveriu, žr. katalogo kopijos ir vertimai 1-6 psl. |
| 1.1 | Antgalis plačiu atviru darbiniu langu, be dantukų, 3,5-3,8 mm diametro, ≥ 100 mm ilgio | Antgalis plačiu atviru darbiniu langu, be dantukų, 3,5 mm diametro, 100 mm ilgio, žr. katalogo kopijos ir vertimai 1-2 psl. |
| 1.2 | Antgalis plačiu atviru darbiniu langu, be dantukų, 4,5±0,2 mm diametro, ≥ 100 mm ilgio | Antgalis plačiu atviru darbiniu langu, be dantukų, 4,5 mm diametro, 100 mm ilgio, žr. katalogo kopijos ir vertimai 1-2 psl. |
| 1.3 | Antgalis plačiu atviru darbiniu langu, be dantukų, 2,0±0,1 mm diametro, ≥ 100 mm ilgio | Antgalis plačiu atviru darbiniu langu, be dantukų, 2 mm diametro, 100 mm ilgio, žr. katalogo kopijos ir vertimai 3-4 psl. |
| 1.4 | Antgalis plačiu atviru darbiniu langu, be dantukų, 2,5±0,1 mm diametro, ≥ 100 mm ilgio | Antgalis plačiu atviru darbiniu langu, be dantukų, 2,5 mm diametro, 100 mm ilgio, žr. katalogo kopijos ir vertimai 3-4 psl. |
| 1.5 | Boras stačiakampio formos darbine dalimi, 4,0-5,0 mm diametro, ≥ 100 mm ilgio | Boras stačiakampio formos darbine dalimi, 4,0 mm diametro, 100 mm ilgio, žr. katalogo kopijos ir vertimai 5-6 psl. |

Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

- Grafoje “Siūloma parametro reikšmė” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 21.3 dalyje.

4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymas |  |  |  |  | 3 |  |
| 2. | Direktoriaus įgaliojimas darbuotojai atstovauti |  |  |  |  | 1 |  |
| 3. | VĮ Registrų centro jungtinė pažyma |  |  |  |  | 2 |  |
| 4. | Vienintelio steigėjo sprendimas |  |  |  |  | 1 |  |
| 5. | Informatikos ir ryšių departamento pažyma dėl nusikalstamo bankroto |  |  |  |  | 1 |  |
| 6. | Įmonės registravimo pažymėjimas |  |  |  |  | 1 |  |
| 7. | Įmonės įstatai |  |  |  |  | 2 |  |
| 8. | Įmonės balansas |  |  |  |  | 1 |  |
| 9. | Gamintojo įgaliojimas atstovauti |  |  |  |  | 2 |  |
| 10. | CE sertifikatas |  |  |  |  | 2 |  |
| 11. | Katalogo kopijos |  |  |  |  | 6 |  |
| Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro Kvalifikacijos dokumentai ir gamintojo katalogas. Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vadovo asistentė |  |  |  |  | Neringa Veličkienė |  |  |