UAB TRADINTEK

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8 5 2685427, faks.: 8 5 2496084, el-paštas: info@tradintek.com, Įmonės kodas - 124942182, PVM mokėtojo kodas - LT249421811 , A.s.: LT65 7044 0600 0136 8083,  AB SEB bankas.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikos

Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas, tel. (8 37) 32 63 60, (8 37) 32 69 75, faks. (8 37) 32 64 27, el.p. rastine@kaunoklinikos.lt., Kodas 135163499, PVM  kodas LT351634917

PASIŪLYMAS

Pagal kvietimą dalyvauti apklausoje raštu  2016-06-06d. Nr. VPT-(1.27)-4193

Data: 2016 m. birželis 6 d. Nr. 20160606-01

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Kvietime

- Ir siūlome šias prailginimo linijas:

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Kaina vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur |  | Gamintojas/ produkto pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prailginimo linija, tinkanti "Ulrich medical" rentgenokontrastinio tirpalo automatiniam švirkštui | vnt. | 600 | 3,90 | 5% | 4,10 | 2340,00 | 2457.00 |  | XD 2040, Ulrich medical |
| Bendra pasiūlymo kaina |  |  |  |  |  |  |  | 2457.00 |  |  |

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

| Pirkimo dalies.Nr. | Reikalaujamos charakteristikos | Siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prailginimo linija, tinkanti „Ulrich medical“ rentgenokontrastinio tirpalo automatiniam švirkštui: - Sterili (simbolis ant pakuotės); - Vienkartinė (pažymėta simboliu); - Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas, - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - be latekso ( pažymėta simboliu) - lanksti; - permatoma. - Ne mažiau 250 cm. Ilgio; - Su dviem apsauginiais vožtuvais; - Su galimybe švirkšti rentgenokontrastinį preparatą 5 ml/s. - Suderinama su injektavimo sistema „Ulrich medical“ XD 2040; - Jungtys prailginimo linijos galuose, tinkančios „Ulrich medical“ automatiniam švirkštui - Įpakuota po vieną | XD 2040 prailginimo linija, tinkanti „Ulrich medical“ rentgenokontrastinio tirpalo automatiniam švirkštui: - Sterili (yra simbolis ant pakuotės); - Vienkartinė (yra pažymėta simboliu); - Taip, ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas, - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - be latekso ( pažymėta simboliu) - lanksti; - permatoma. - 250 cm. Ilgio; - Su dviem apsauginiais vožtuvais; - Su galimybe švirkšti rentgenokontrastinį preparatą 5 ml/s. - Suderinama su injektavimo sistema „Ulrich medical“ XD 2040; - Jungtys prailginimo linijos galuose, tinkančios „Ulrich medical“ automatiniam švirkštui - Įpakuota po vieną |

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įmonės registracijos pažymėjimo kopija |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Įgaliojimas atstovauti |  |  |  |  | 1 |  |
|  | CE atitikties deklaracija |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Siūlomų prekių charakteristikos |  |  |  |  | 6 |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| Vadybininkas |  |  |  |  | Antanas Venslovas |  |  |