UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„GEDULIS“

Sudervės g. 14 G, Avižieniai, Vilniaus raj. LT-14192, tel. 8-686-18695; tel./fax 8-5-240-1624; el.paštas gedulisg@gmail.com, Valstybinė įmonė registrų centras Vilniaus filialas, įm.kodas 300821637;

PVM mok. kodas LT 100004316414

| Turto valdymo ir ūkio departamento prie LR VRM Per CVP IS | 2016 m. birželio 8 d. Nr. 158 |
| --- | --- |
|  | Avižienių k. Vilniaus raj. |

DĖL PATEIKTO PASIŪLYMO

UAB „Gedulis“ (toliau – Tiekėjas) pateikė pasiūlymą „Administracinio pastato Vilniuje, Šventaragio g. 2, pirmo ir antro aukštų vidaus patalpų remonto pirkimas (SD15-89)“ (toliau – pirkimas). Tiekėjas, atsakydamas į Perkančiosios organizacijos 2016-06-07 CVP IS priemonėmis pateiktą raštą, paaiškina:

1 Klausimas:

Pasiūlyme pateiktos Administracinio pastato Vilniuje, Šventaragio g. 2, pirmo aukšto patalpų (kab. 128, archyv. 1-27) lokalinės sąmatos 34 punkte nenurodėte atstumo tarp stiklų (konkurso sąlygų 2.1 priedo 34 punkte reikalaujamas “Atstumas tarp stiklų – ne mažiau 20 mm”)

Atsakymas:

Lokalinėje sąmatoje 34 punkte tiekėjo panaudotas įkainis ir medžiaga apskaičiuota pilnai atsizvelgus  į konkurso sąlygose išvardintus reikalavimus. Tiekėjas nurodo, kad naudos medžiagas kuriuos nurodomos konkurso sąlygose.

Bus panaudotas: Stiklo paketas (4-20-4GNP) su orlaide (500x75 mm): Vienos kameros stiklo paketas; Stiklo storis – ne mažiau 4 mm; Atstumas tarp stiklų – ne mažiau 20 mm; Vienas paketo stiklas su selektyviniu padengimu; Stiklo paketo rėmelis aliumininis; Paketas montuojamas į medinį langą.

2 Klausimas:

Administracinio pastato Vilniuje, Šventaragio g. 2, korp. 1b3/p antro aukšto patalpų (pažym. indeksais 1-146, 1-192, 1-144, 1-143) lokalinės sąmatos „3 Kiti darbai“ 1 punkte nenurodėte, kokiu kampu yra galimybė keisti spynos pusę pasukant liežuvėlį, kokios klasės atsparumas ugniai, kokie reikalavimai spynos rakinimo cilindrui (konkurso sąlygų 2.3 priedo 27 punkte reikalaujama: “Turi būti galimybė keisti spynos pusę pasukant liežuvėlį 180 laipsnių kampu; Atsparumas ugniai ne žemesnės EI30 klasės; Reikalavimai spynos rakinimo cilindrui turi būti analogiški DIN standarto reikalavimams”).

Atsakymas:

Tiekėjas nurodo, kad naudos tik tas medžiagas kuriuos atitika konkurso sąlygose esančius reikalavimus. Reikalavimai durų spynai: spyna užrakinama ir atrakinama pilnu rakto pasukimu, komplekte ne mažiau 5 raktai; Liežuvėlio ilgis ne mažiau 14 mm. Turi būti galimybė keisti spynos pusę pasukant liežuvėlį 180 laipsnių kampu; Atsparumas ugniai ne žemesnės EI30 klasės; Reikalavimai spynos rakinimo cilindrui turi būti analogiški DIN standarto reikalavimams.

Pažymime, kad paaiškindami pasiūlymą ir pateikdami dokumentus pasiūlymo esmės ir kainos nepakeitėme.

Pagarbiai

UAB „GEDULIS“

Direktorius			                                                         Artūras Janavičius