Olympus Sverige Aktiebolag, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Švedijos teisę

Duomenys kaupiami ir saugomi Švedijos įmonių registracijos biure

Registruota buveinė adresu p/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, registracijos kodas 556189-2794,

Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809

PVM mokėtojo kodas LT100009813015

Tel.: (5) 2330021, Faks.: (5) 2395468,

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų

1 priedas

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ

KAUNO KLINIKOS

PASIŪLYMAS

DĖL ELEKTROCHIRURGINIO ĮRENGINIO IR LAPAROSKOPINIŲ INSTRUMENTŲ RINKINIO PIRKIMO

2016-05-11 Nr.OLY/2015-05-11

VILNIUS

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas | Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (buveinės adresas) | P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija (Ukmergės 369a, Vilnius) |
| Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėt. Kodas Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas | 556189-2794, LT100009813015 9000273809 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Marija Kuliešienė |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Įgaliotas atstovas Andrius Simonaitis |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | AB SEB bankas, kodas 70440, S/Nr. LT077044060008063000 |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Chirurginės įrangos pardavimų vadybininkė Marija Kuliešienė |
| Telefono numeris | 8 5 2330021 |
| Fakso numeris | 8 5 2395468 |
| El. pašto adresas | Marija.kuliesiene@olympus.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orentac) | Mato vnt. | Vieneto kaina, EUR (be PVM) | Vieneto kaina, EUR (su PVM) | Viso kaina, EUR (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrochirurginis generatorius | Elektrochirurginis generatorius ESG-400, WB91051W, Olympus Winter& Ibe Gmbh | 1 | Vnt. | 12944.13 | 15662.40 | 15662.40 |
| 2. | Ultragarsinis generatorius | Ultragarsinis generatorius, USG-400, N3808660, Olympus Medical Systems Corp. | 1 | Vnt. | 16840.86 | 20377.44 | 20377.44 |
| 3. | Troakaras | Troakaras TroQ, WA58242A, A5949, Olympus Winter& Ibe Gmbh | 5 | Vnt. | 308.62 | 373.43 | 1867.15 |
| 4. | Troakaras | Troakaras TroQ, A5859, A5823, Olympus Winter& Ibe Gmbh | 4 | Vnt. | 415.52 | 502.78 | 2011.12 |
| 5. | Veress adata | Veress adata, 05151.1, Olympus Winter& Ibe Gmbh | 2 | Vnt. | 72.62 | 87.87 | 175.74 |
| 6. | Teleskopas | Teleskopas, WA52005A, Olympus Winter& Ibe Gmbh | 2 | Vnt. | 3155.79 | 3818.51 | 7637.01 |
| 7. | Šviesolaidis | Šviesolaidis, WA03310A, Olympus Winter& Ibe Gmbh | 1 | Vnt. | 406.03 | 491.30 | 491.30 |
| 8. | Kabliukas | Hiq+ aukšto dažnio elektrodas kabliukas,A6282, Olympus Winter& Ibe Gmbh | 1 | Vnt. | 130.90 | 158.39 | 158.39 |
| 9. | Kabučių aplikatorius | Kabučių aplikatorius, A56790A, Hermann Medizintechnik GmbH | 2 | Vnt. | 670.86 | 811.74 | 1623.48 |
| 10. | Punkcinė kaniulė | Punkcinė adata, A5482, Olympus Winter& Ibe Gmbh | 1 | Vnt. | 59.59 | 72.10 | 72.10 |
| 11. | Atsiurbto skysčio indas | Atsiurbimo skysčio indas, K7503760, K7503763, KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd. | 1 | Vnt. | 150.00 | 181.50 | 181.50 |
| 12. | Redukcijos vamzdelis | Redukcinis vamzdelis, A5837, Olympus Winter& Ibe Gmbh | 3 | Vnt. | 27.93 | 33.80 | 101.39 |
| 13. | Kraujagyslių klipsatorius su atraumatiniais klipsais | Kraujagyslių klipsatorius su atraumatiniais klipsais, PL530R, PL546S, PL547S Aesculap AG. | 1 | Vnt. | 1431.00 | 1731.51 | 1731.51 |
| 14. | Žarnelių rinkinys siurbimui | Žarnelių rinkinys siurbimui, A0308, Olympus Winter& Ibe Gmbh. | 2 | Vnt. | 32.41 | 39.22 | 78.43 |
|  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X | X | 52168.96 |

3 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eil. Nr. | Pavadinimai, reikalaujamos techninės charakteristikos | Reikalavimų atitikimas ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektrochirurginis generatorius - 1 vnt. 1. 1. Skirtas atviroms, laparoskopinėms ir endoskopinėms operacijoms; 1.2. Monopoliniai, bipoliniai ir darbo druskos tirpale režimai, viso ne mažiau 16 darbinių režimų; 1.3. Darbiniai režimai: a) ≥ 4 monopoliniai pjovimo režimai, b) ≥ 4 monopolinės koaguliacijos režimai, c) ≥ 6 bipolinės koaguliacijos režimai, d) ≥ 2 pulsuojantys monopoliniai režimai darbui su endoskopu; 1.4. Darbui su prietaisu skirtų instrumentų atpažinimo funkcija; 1.5. Galios savireguliacijos funkcija (priklausomai nuo pjaunamo audinio varžos); 1.6. Automatinio procedūros trukmės ribojimo funkcija; 1.7. „Autostop“ funkcija bipoliniame režime; 1.8. Galimybė sujungti su dujų insufliatoriumi automatiniam dujų išmetimui laparoskopinės procedūros metu; 1.9. Jutiklinis ekranas prietaiso valdymui; 1.10. Galimybė išsaugoti prietaiso atmintyje ne mažiau 30 procedūrų (darbinių parametrų parinkčių); 1.11. Pasyvaus paciento elektrodo kontakto kontrolės sistema; 1.12. Galimybė prijungti ultragarsinį generatorių (2 punktas); 1.13. Galimybė prijungti ≥2 monopolinius instrumentus vienu metu; 1.14. Galimybė prijungti du valdymo pedalus vienu metu; 1.15. Komplekte pateikiami: a) vežimėlis įrangai susidėti; b) kojinis jungiklis (dviejų pedalų). | Elektrochirurginis generatorius ESG-400, WB91051W, Olympus Winter& Ibe Gmbh- 1 vnt. 1. 1. Skirtas atviroms, laparoskopinėms ir endoskopinėms operacijoms (1 psl.); 1.2. Monopoliniai, bipoliniai ir darbo druskos tirpale režimai, viso 16 darbinių režimų (2 psl.); 1.3. Darbiniai režimai: a) 4 monopoliniai pjovimo režimai (2 psl.), b) 4 monopolinės koaguliacijos režimai (2 psl.), c) 6 bipolinės koaguliacijos režimai (2 psl.), d) 2 pulsuojantys monopoliniai režimai darbui su endoskopu (3 psl.); 1.4. Darbui su prietaisu skirtų instrumentų atpažinimo funkcija (4 psl.); 1.5. Galios savireguliacijos funkcija (priklausomai nuo pjaunamo audinio varžos) (5 psl.); 1.6. Automatinio procedūros trukmės ribojimo funkcija (6 psl.); 1.7. „Autostop“ funkcija bipoliniame režime (7 psl.); 1.8. Galimybė sujungti su dujų insufliatoriumi automatiniam dujų išmetimui laparoskopinės procedūros metu (8 psl.); 1.9. Jutiklinis ekranas prietaiso valdymui (9 psl.); 1.10. Galimybė išsaugoti prietaiso atmintyje 39 procedūras (darbinių parametrų parinktis) (10 psl.); 1.11. Pasyvaus paciento elektrodo kontakto kontrolės sistema (11 psl.); 1.12. Galimybė prijungti ultragarsinį generatorių (2 punktas) (12 psl.); 1.13. Galimybė prijungti ≥2 monopolinius instrumentus vienu metu (9 psl); 1.14. Galimybė prijungti du valdymo pedalus vienu metu (13 psl.); 1.15. Komplekte pateikiami (12 psl.): a) vežimėlis TC-E400 (N3635730) įrangai susidėti; b) WB950356 kojinis jungiklis (dviejų pedalų). |
| 2. | Ultragarsinis generatorius - 1 vnt. 1. Techniškai suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi (1 punktas); 2. Su ekranu arba šviesos diodų indikatoriais darbo režimo arba būsenos parodymui; 3. Rankinis ir kojinis valdymas; 4. Galimybė prijungti du instrumentus vienu metu; 5. Galimybė prijungti instrumentus, vienu metu veikiančius bipoliniu (aukšto dažnio elektros srovės) ir ultragarsiniu režimu; 6. Galimybė prijungti instrumentus, veikiančius ultragarsiniu režimu; 7. Automatinio dūmų pašalinimo galimybė (sujungus su insufliatoriumi); 8. Išvesties dažnis 47,0±3 kHz; 9. Komplekte pateikiami: a) laidas sujungimui su elektrochirurginiu generatoriumi; b) ultragarsinis keitiklis (su 3-3,5 m ilgio jungiamuoju laidu, su jungtimi darbinio instrumento prijungimui, autoklavuojamas) – 2 vnt.; c) instrumentas laparoskopijoms, naudojantis vienu metu bipolinę ir ultragarso energiją – 10 vnt.; d) instrumentas atvirai chirurgijai, naudojantis vienu metu bipolinę ir ultragarso energiją – 10 vnt.; e) kojinis jungiklis, naudojamas ultragarsinio ir elektrochirurginio generatorių aktyvavimui tuo pačiu metu. | Ultragarsinis generatorius, USG-400, N3808660, Olympus Medical Systems Corp.- 1vnt. 2.1. Techniškai suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi (1 punktas) (12 psl.); 2.2. Su ekranu arba šviesos diodų indikatoriais darbo režimo arba būsenos parodymui (14 psl.); 2.3. Rankinis ir kojinis valdymas (15 psl.); 2.4. Galimybė prijungti du instrumentus vienu metu (16 psl.); 2.5. Galimybė prijungti instrumentus, vienu metu veikiančius bipoliniu (aukšto dažnio elektros srovės) ir ultragarsiniu režimu (16-17 psl.); 2.6. Galimybė prijungti instrumentus, veikiančius ultragarsiniu režimu (16 psl., 18 psl.); 2.7. Automatinio dūmų pašalinimo galimybė (sujungus su insufliatoriumi) (19 psl.); 2.8. Išvesties dažnis 47 kHz (20 psl.); 2.9. Komplekte pateikiami: a) laidas MAJ-1871 sujungimui su elektrochirurginiu generatoriumi (12 psl.); b) ultragarsinis keitiklis TD-TB400 (su 3,1m ilgio jungiamuoju laidu, su jungtimi darbinio instrumento prijungimui, autoklavuojamas) – 2 vnt. (21, 22, 23 psl.); c) instrumentas laparoskopijoms N4489130, naudojantis vienu metu bipolinę ir ultragarso energiją – 10 vnt. (24 psl.); d) instrumentas atvirai chirurgijai N4505530, naudojantis vienu metu bipolinę ir ultragarso energiją – 10 vnt. (24 psl.); e) kojinis jungiklis MAJ-1870, naudojamas ultragarsinio ir elektrochirurginio generatorių aktyvavimui tuo pačiu metu (25 psl.). |
| 3. | Troakaras - 5 vnt. 1. Skersmuo 5,5 mm ± 0,5 mm; 2. Darbinis ilgis 80 mm ± 5 mm; 3. Su sriegiu; 4. Su insufliaciniu kraneliu; 5. Komplekte smaigas konusiniu galu. | Troakaras TroQ, WA58242A, A5949, Olympus Winter& Ibe Gmbh. -5 vnt. 3.1. Skersmuo 5,5 mm (26 psl.); 3.2. Darbinis ilgis 80 mm (26 psl.); 3.3. Su sriegiu (26 psl.); 3.4. Su insufliaciniu kraneliu (26 psl.); 3.5. Komplekte smaigas konusiniu galu (26 psl.). |
| 4. | Troakaras - 4 vnt. 1. Skersmuo 11 mm ± 1 mm; 2. Darbinis ilgis 80 mm ± 5 mm; 3. Su sriegiu; 4. Su insufliaciniu kraneliu; 5. Komplekte smaigas trikampiu galu. | Troakaras TroQ, A5859, A5823, Olympus Winter& Ibe Gmbh- 4 vnt. 4.1. Skersmuo 11 mm (27 psl.); 4.2. Darbinis ilgis 80 mm (27 psl.); 4.3. Su sriegiu (27 psl.); 4.4. Su insufliaciniu kraneliu (27 psl.); 4.5. Komplekte smaigas trikampiu galu (27 psl.). |
| 5. | Veress adata - 2 vnt. 1. Ilgis 120 mm ± 1 mm. | Veress adata, 05151.1, Olympus Winter& Ibe Gmbh- 2 vnt. 5.1. Ilgis 120 mm (28 psl.). |
| 6. | Teleskopas - 2 vnt. 1. Išorinis skersmuo 10 mm ± 1 mm; 2. Darbinis ilgis 460 mm ± 5 mm; 3. Žiūrėjimo kryptis 30°; 4. Autoklavuojamas. | Teleskopas, WA52005A, Olympus Winter& Ibe Gmbh- 2 vnt. 6.1. Išorinis skersmuo 10 mm (29 psl.); 6.2. Darbinis ilgis 460 mm (29 psl.); 6.3. Žiūrėjimo kryptis 30° (29 psl.); 6.4. Autoklavuojamas (29 psl.). |
| 7. | Šviesolaidis - 1 vnt. 1. Ilgis ne mažiau 3 m; 2. Skersmuo 4,25 mm ± 0,5 mm. | Šviesolaidis, WA03310A, Olympus Winter& Ibe Gmbh- 1 vnt. 7.1. Ilgis ne mažiau 3 m (30 psl.); 7.2. Skersmuo 4,25 mm (30 psl.). |
| 8. | Kabliukas - 1 vnt. 1. Monopolinis; 2. Skersmuo 5 mm ± 0,5 mm; 3. Ilgis ne mažiau 330 mm. | Hiq+ aukšto dažnio elektrodas kabliukas,A6282, Olympus Winter& Ibe Gmbh- 1vnt. 8.1. Monopolinis (31.); 8.2. Skersmuo 5 mm (31); 8.3. Ilgis ne mažiau 330 mm (31). |
| 9. | Kabučių aplikatorius - 2 vnt. 1. Skersmuo 10 mm ± 1 mm; 2. Ilgis ne mažiau 330 mm; 3. Tinkantis vidutinio dydžio kabutėms (medium large). | Kabučių aplikatorius, A56790A, Hermann Medizintechnik GmbH.-2 vnt. 9.1. Skersmuo 10 mm (32 psl.); 9.2. Ilgis 330 mm (32 psl.); 9.3. Tinkantis vidutinio dydžio kabutėms (medium large) (32 psl.). |
| 10. | Punkcinė kaniulė - 1 vnt. 1. Pagrindinės dalies išorinis skersmuo 5 mm ± 0,5 mm; 2. Ilgis ne mažiau 330 mm; 3. Vidinis darbinės dalies skersmuo 1,1 mm ± 0,1 mm. | Punkcinė kaniulė, A5482, Olympus Winter& Ibe Gmbh.-1 vnt. 10.1. Pagrindinės dalies išorinis skersmuo 5 mm (33 psl.); 10.2. Ilgis ne mažiau 330 mm (33 psl.); 10.3. Vidinis darbinės dalies skersmuo 1,1 mm (33 psl.). |
| 11. | Atsiurbto skysčio indas - 1 vnt. 1. Su dangčiu; 2. Talpa ne mažiau 2 litrų | Atsiurbimo skysčio indas, K7503760, K7503763, KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.-1 psl. 11.1. Su dangčiu (34 psl.); 11.2. Talpa 2 litrų (34 psl.). |
| 12. | Redukcijos vamzdelis - 3 vnt. 1. Skirtas pritaikyti 11 ± 1 mm skersmens troakarą darbui su 5,5 ± 0,5 mm skersmens instrumentais. | Redukcinis vamzdelis, A5837, Olympus Winter& Ibe Gmbh.-3 vnt. 12.1. Skirtas pritaikyti 11mm skersmens troakarą darbui su 5,5mm skersmens instrumentais (27 psl.). |
| 13. | Kraujagyslių klipsatorius su atraumatiniais klipsais - 1 vnt. 1. Instrumentas skirtas klipsų uždėjimui bei nuėmimui; 2. Rotuojamas apie išilginę ašį ir statmenai darbinei ašiai; 3. Bendras ilgis 350 ±5 mm. 4. Komplekte pateikiami: a) atraumatinis kraujagyslinis klipsas, lenktas, darbinės dalies ilgis 25 ± 1 mm - 1 vnt.; b) atraumatinis kraujagyslinis klipsas, lenktas, darbinės dalies ilgis 45±1 mm - 1 vnt. | Kraujagyslių klipsatorius su atraumatiniais klipsais, PL530R, PL546S, PL547S Aesculap AG.-1 vnt. 13.1. Instrumentas PL530R skirtas klipsų uždėjimui bei nuėmimui (37 psl.); 13.2. Rotuojamas apie išilginę ašį ir statmenai darbinei ašiai (37 psl.); 13.3. Bendras ilgis 350mm (37 psl.). 13.4. Komplekte pateikiami: a) atraumatinis kraujagyslinis klipsas PL546S, lenktas, darbinės dalies ilgis 25 mm - 1 vnt. (38 psl.); b) atraumatinis kraujagyslinis klipsas PL547S, lenktas, darbinės dalies ilgis 45mm - 1 vnt. (38 psl.). |
| 14. | Žarnelių rinkinys siurbimui - 2 vnt. 1. Ilgis ne mažiau 3 m; 2. Vidinis skersmuo 6 mm ± 0,1 mm; 3. Išorinis skersmuo 10 mm ± 0,1 mm. 4. Autoklavuojamas. | Žarnelių rinkinys siurbimui, A0308, Olympus Winter& Ibe Gmbh.-2 vnt. 14.1. Ilgis ne mažiau 3 m (35 psl.); 14.2. Vidinis skersmuo 6 mm (35 psl.); 14.3. Išorinis skersmuo 10 mm (35 psl.); 14.4. Autoklavuojamas (36 psl.). |

Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

- Grafoje “Siūloma parametro reikšmė” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 21.3 dalyje.

Papildomi reikalavimai:

- Lentelėje nurodytos prekės sudaro vieną neskaidomą pirkimo dalį.

- Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas).

- Specialiųjų reikalavimų lentelės 1 ir 2 punktuose nurodytos įrangos (išskyrus komplekte su 2 punkte aprašytu ultragarsiniu generatoriumi pateikiamus instrumentus), garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis  kaip 36 mėnesiai, 3-14 punktuose nurodytiems instrumentams suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija.

- Komplekte su įranga, nurodyta specialiųjų reikalavimų lentelės 1 ir 2 punktuose, turi būti pateikta jos serviso dokumentacija (lietuvių arba anglų kalba, pagal specialiųjų reikalavimų 1 ir 2 prieduose pateiktus reikalavimus).

4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | Švedų registrų centro pažyma | 3 |
| 2 | Pažymos dėl vadovo ir buhalterio neišnykusio ar nepanaikinto teistumo | 6 |
| 3 | Švedų mokesčių inspekcijos pažyma | 4 |
| 4 | Tiekėjo priesaikos deklaracija | 1 |
| 5 | Registracijos pažymėjimas | 10 |
| 6 | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą | 2 |
| 7 | Įgaliojimas prekiauti prekėmis ir atlikti techninį aptarnavimą | 4 |
| 8 | B.Braun Medical įgaliojimas prekiauti prekėmis | 1 |
| 9 | Tiekėjo metinio balanso ataskaita | 31 |
| 10 | CE sertifikatai | 70 |
| 11 | Med. įrangos servisinės techninės informacijos apimtis | 2 |
| 12 | Katalogai | 38 |

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali) _________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

| Įgaliotas atstovas |  |  |  | Andrius Simonaitis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1 Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvoje veikia per filialą, šis pasiūlymas Olympus Sverige Aktiebolag vardu teikiamas per struktūrinio tiekėjo padalinio „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“ CVP IS paskyrą.

Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjo registracijos valstybėje oficialių institucijų išduodami dokumentai neapima visų Pirkimo sąlygų kvalifikacinių reikalavimų keliamų klausimų, Tiekėjas atitiktį kvalifikaciniams reikalavimų atitikčiai pagrįsti be kita ko pateikia Tiekėjo priesaikos deklaraciją, ką leidžia Viešųjų pirkimų 33 straipsnio 5 dalis.