PASIŪLYMAS DĖL PIRKIMO

,, Kompiuterinė judesių vaizdo analizės sistema ir Kompiuterinės judesių vaizdo analizės sistemos atnaujinimas“

2016-07-18

(Data)

Vilnius

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir/ar subtiekėjų pavadinimai | UAB „Sporteka“ |  |
| --- | --- | --- |
| Tiekėjo kodas | 300094700 |  |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių ir/ar subtiekėjų adresai | Dalios g. 8, 08402 Vilnius |  |
| Tiekėjo a. s., banko pavadinimas | AB „Swedbank“ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | direktorius Raimundas Šniaukšta |  |
| Telefono numeris | +37061460705 |  |
| Fakso numeris |  |  |
| El. pašto adresas | info@sporteka.lt |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo dokumentuose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose)

2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

| Nr.: | Prekė: | Matavimo vienetas | Kiekis | Vieneto kaina, € be PVM | Vieneto kaina, € su PVM | Iš viso kaina, € (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompiuterinė judesių vaizdo analizės sistema Contemplas TEMPLO 2016 programinė įranga (judesių video įrašymas ir analizė), Nešiojamas kompiuteris mobiliai darbo vietai, 2 Basler acA1300-75gc kameros (1/2" chip, 1024x1024 @ 100 fps), su aukšto stabilumo trikojais ir 3D galvutėmis kamerai | komplektas | 1 | 13695,00 | 16570,95 | 16570,95 |
| 2 | Kompiuterinės judesių vaizdo analizės sistemos atnaujinimas Contemplas TEMPLO CTP0289 licencijos atnaujinimas iki 2016 versijos, Basler acA1300-75gc kamera (1/2" chip, 1024x1024 @ 100 fps) | komplektas | 1 | 2003,00 | 2423,63 | 2423,63 |
| IŠ VISO |  |  |  |  |  | 18994.58 |

*nurodyti pavadinimą, modelį.

Mūsų bendra kaina su PVM  apskaičiuota vadovaujantis visų pirkimo dokumentų nustatyta tvarka, yra aštuoniolika tūkstančių devyni šimtai devyniadešimt keturi € 58 cnt.

Pridėtinės vertės mokestį (PVM) nuo bendros pasiūlymo kainos sudaro 3296,58 €, tris tūkstančius du šimtus devyniasdešimt šešis € 58 cnt.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkama sutarties įvykdymui.

* Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymas | Pasiulymas.doc, 6 psl. |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

| Direktorius | Raimundas Šnaiukšta |
| --- | --- |

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kompiuterinė judesių vaizdo analizės sistema |  |  |  |
| Reikalavimai programinei įrangai: |  |  |  |
| 1 | Programinė įranga skirta ėjimo, judesių, laikysenos analizei ir pritaikyta įvairių judesių analizei. | Būtina | Contemplas Templo 2016 programinė įranga skirta judesių, laikysenos analizei ir pritaikyta įvairių judesių analizei |
| 2 | Programinė įranga turi būti modulinės struktūros (arba lygiavertės), turi būti galimybė išplėsti papildomais moduliais ateityje | Būtina | Contemplas Templo 2016 programinė įranga yra modulinės struktūros ir gali būti išplečiama papildomais moduliais ateityje |
| 3 | Padaryti vaizdo įrašai tiesiogiai susiejami su pacientais duomenų bazėje | Būtina | Padaryti vaizdo įrašai yra tiesiogiai susiejami su pacientais duomenų bazėje |
| 4 | Būtini šie protokolai | - Klinikinė eisenos analizė - Bėgimo analizė | Pateikiama programinė įranga su klinikinės eisenos ir bėgimo analizės protokolais |
| 5 | Kelių video kamerų filmavimo sinchronizacijos galimybė | Būtina | Yra kelių video kamerų filmavimo sinchronizacijos galimybė, pateikiama su 2 kameromis |
| 6 | Didelio dažnio (100 kadrų per sekundę) video kamerų palaikymas | Būtina | Pailaikomos didelio dažnio (100 kadrų per sekundę) video kameros |
| 7 | Programinė įranga veikia Microsoft Windows (arba lygiavertėje) operacinėje sistemoje. | Būtina | Programinė įranga veikia Microsoft Windows operacinėje sistemoje. |
| 8 | Galimybė grafiškai ženklinti video vaizdus (dėti žymes). | Būtina | Programinės įrangos pagalba galima grafiškai ženklinti video vaizdus (dėti žymes). |
| 9 | Tiesioginis kampų bei atstumų matavimas įvairiais laiko momentais ne mažiau kaip dviejose plokštumose. | Būtina | Programinės įrangos pagalba galimas tiesioginis kampų bei atstumų matavimas įvairiais laiko momentais ne mažiau kaip dviejose plokštumose. |
| 10 | Tiesioginis vertikalaus ir horizontalaus poslinkių matavimas. | Būtina | Programinės įrangos pagalba galimas tiesioginis vertikalaus ir horizontalaus poslinkių matavimas. |
| 11 | Galimybė nustatyti daugiau nei vieną sinchronizacijos įvykį (raktinį kadrą) | Būtina | Programinės įrangos pagalba galima nustatyti daugiau nei vieną sinchronizacijos įvykį (raktinį kadrą) |
| 12 | Galimybė suteikti sinchronizacijos įvykiams pavadinimus | Būtina | Programinės įrangos pagalba galima suteikti sinchronizacijos įvykiams pavadinimus |
| 13 | Kampų sekimas | Būtina | Programinės įrangos pagalba galimas kampų sekimas |
| 14 | Galimybė „uždėti“ vieną vaizdą ant kito | Būtina | Programinės įrangos pagalba galima „uždėti“ vieną vaizdą ant kito |
| 15 | Chronometro funkcija atliekant analizę | Būtina | Programinė įranga pateikia chronometro funkcija atliekant analizę |
| 16 | Stroboskopo funkcija atliekant analizę | Būtina | Programinė įranga pateikia stroboskopo funkcija atliekant analizę |
| 17 | Kampų kopijavimas į lentelę | Būtina | Programinė įranga pateikia kampų kopijavimą į lentelę |
| 18 | Kampų matavimas su automatine priartinimo funkcija | Būtina | Programinė įranga pateikia kampų matavimo su automatine priartinimo funkciją |
| 19 | Vaizdų įtraukimas į ataskaitas | Būtina | Programinėje įrangoje galimas vaizdų įtraukimas į ataskaitas |
| 20 | Ataskaitų išsaugojimas pdf ir html formatu | Būtina | Programinė įranga galima ataskaitas išsaugoti pdf ir html formatu |
| 21 | Galimybė kurti individualius taikomuosius protokolus | Būtina | Programinėje įrangoje yra galimybė kurti individualius taikomuosius protokolus |
| 22 | Optimizuota darbo eiga numatytiems taikymams | Būtina | Programinėje įrangoje optimizuota darbo eiga numatytiems taikymams |
| 23 | Programinės įrangos suderinamumas su didelio greičio kameromis, kurios jungiamos naudojant Firewire, Gigabit Ethernet ar USB jungtis | Būtina | Programinė įranga suderinama su didelio greičio kameromis, kurios jungiamos naudojant Firewire, Gigabit Ethernet ar USB jungtis |
| 24 | Vaizdų kompresijos funkcija. | Būtina | Programinė įranga suteikia vaizdų kompresijos funkciją. |
| 25 | Duomenų su padarytomis atžymomis ar apskaičiuotais parametrais archyvavimas AVI (arba lygiaverčiame) formate. | Būtina | Programinė įranga suteikia duomenų su padarytomis atžymomis ar apskaičiuotais parametrais archyvavimą AVI (arba lygiaverčiame) formate. |
| 26 | Apsaugos raktas, apsaugantis įrangą nuo piratavimo. | Būtina | Pateikiamas USB apsaugos raktas, apsaugantis įrangą nuo piratavimo. |
| Reikalavimai nešiojamam kompiuteriui: |  |  |  |
| 1 | Procesorius | Neblogesnis kaip Intel i7 (arba lygiavertis) | Pentium Intel i7 |
| 2 | Operatyvinė atmintis | ≥ 4GB | 4 GB |
| 3 | Standusis diskas | ≥ 500 GB 7200 RPM | 500 GB 7200 RPM |
| 4 | Pilnavertė vaizdo plokštė su atskira operatyviąja atmintim | Būtina | Integruota pilnavertė vaizdo plokštė su atskira operatyviąja atmintimi |
| 5 | Vaizdo plokštės atmintis | ≥ 1 GB | 1 GB |
| 6 | USB 3.0 jungties palaikymas | Būtina | Palaikoma USB 3.0 jungtis |
| 7 | Operacinė sistema | Įdiegta Microsoft Windows (arba lygiavertė) operacinė sistema | Įdiegta Microsoft Windows operacinė sistema |
| Reikalavimai vaizdo kameroms: |  |  |  |
| 1 | Vaizdo kameros skiriamoji geba esant 100 kadrų per sekundę filmavimo greičiui | ≥ 1024 x 1024 pikselio | Kameros skiriamoji geba 1024x1024 esant 100 kadrų per sekundę (kps) filmavimo greičiui. Taip pat kameros palaikoma skiriamoji geba ir filmavimo greitis: 1280x1024 @ 75 kps 1280x720 @ 115 kps 1280x480 @170 kps |
| 2 | Vaizdo kamerų jungtis prie kompiuterio per USB 3.0 | Būtina | Vaizdo kamerų jungtis prie kompiuterio per USB 3.0 |
| 3 | Vaizdo kamerų kiekis | 2 vnt. | Pateikiamos 2 vaizdo kameros |
| 4 | Stabilūs trikojai kameroms su reguliavimo galimybe ir 3D galvute | 2 vnt. | Pateikiami 2 stabilūs trikojai kameroms su reguliavimo galimybe ir 3D galvute |
| 5 | 10 m. kabeliai kameroms prijungti prie kompiuterio | 2 vnt. | Pateikiami du 10 m. kabeliai kameroms prijungti prie kompiuterio |
| Kiti reikalavimai: |  |  |  |
| 1 | Kartu su pristatoma preke turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija anglų arba lietuvių kalba | Būtina | Pateikiama naudojimosi instrukcija anglų kalba. |
| 2 | Garantinis laikotarpis | ≥12 mėn. | 12 mėn. |
| - Kompiuterinės judesių vaizdo analizės sistemos atnaujinimas: |  |  |  |
| Reikalavimai atnaujinamai programinei įrangai: |  |  |  |
| 1 | Atnaujinti turimą Contemplas Templo programinės įrangos licenciją (CTP0289) skirtą ėjimo, judesių, laikysenos analizei iki naujausios versijos (pirkimo metu). | Būtina | Atnaujinama turima Contemplas Templo programinės įrangos licencija (CTP0289) skirta ėjimo, judesių, laikysenos analizei iki naujausios versijos TEMPLO 2016. |
| 2 | Atnaujinta programinės įrangos versija turi palaikyti turimus protokolus | • Klinikinė eisenos analizė • Bėgimo analizė | Atnaujinta programinės įrangos versija palaikys turimus klinikinės eisenos ir bėgimo analizės protokolus |
| Reikalavimai keičiamai vaizdo kamerai: |  |  |  |
| 1 | Vaizdo kameros skiriamoji geba esant 100 kadrų per sekundę filmavimo greičiui | ≥ 1024 x 1024 pikselio | Kameros skiriamoji geba 1024x1024 esant 100 kadrų per sekundę (kps) filmavimo greičiui. Taip pat kameros palaikoma skiriamoji geba ir filmavimo greitis: 1280x1024 @ 75 kps 1280x720 @ 115 kps 1280x480 @170 kps |
| 2 | Vaizdo kamerų kiekis | 1 vnt. | Pateikiama 1 vaizdo kamera |
| 3 | Vaizdo kameros jungtis prie kompiuterio per USB 3.0 | Būtina | Vaizdo kamera jungiama prie kompiuterio per USB 3.0 jungtį naudojant USB-GigE adapterį |
| 4 | Vaizdo kamera komplekte kartu su USB 3 plokštę (suderinama su kamera)kompiuteriui | 1 vnt. | Vaizdo kamera komplekte kartu su USB 3 plokšte / adapteriu (suderinama su kamera) kompiuteriui |