Atviro konkurso sąlygų

1 priedas

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8 5 2685427, faks.: 8 5 2496084, el-paštas: info@tradintek.com, Įmonės kodas - 124942182, PVM mokėtojo kodas - LT249421811, A.s.: LT65 7044 0600 0136 8083,  AB SEB bankas.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikos

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ PIRKIMO

_2016 m. gegužė 2 d._ Nr._2160502-01_____

(Data)

____Vilnius________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas / | UAB TRADINTEK |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | J. Jasinskio g. 9, LT-01111Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | AB SEB bankas, Banko kodas 70440, A/s LT 657044060001368083 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Vidas Morkūnas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Antanas Venslovas |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Technikos direktorius Raimondas Šimas |
| Telefono numeris | +370 5 2685427 |
| Fakso numeris | +370 5 2496084 |
| El. pašto adresas | info@tradintek.com |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eil.Nr. | Reikalaujamos charakteristikos | Siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 8 | Prailginimo linija ne trumpesnė 250 cm, tinkanti „Ulrich medical“ rentgenokontrastinio tirpalo automatiniam švirkštui: - vienkartinė - su oro filtru, - su mikrodalelių filtru, - su slėgio matavimo sistema, - įpakuota po vieną; - be latekso, - lanksti, - permatoma, - infuzinė sistema baigiasi trišakiu, - suderinama su prailginimo linija “Ulrich medical“ XD2040, - suderinama su automatine intraveninio kontasto injekavimo sistema „Ulrich medical“ - galimybė švirkšti rentgemokontrastinį preparatą 5 ml/s, | Prailginimo linija XD 2040, 250 cm, tinkanti „Ulrich medical“ rentgenokontrastinio tirpalo automatiniam švirkštui: - vienkartinė - su oro filtru, - su mikrodalelių filtru, - su slėgio matavimo sistema, - įpakuota po vieną; - be latekso, - lanksti, - permatoma, - infuzinė sistema baigiasi trišakiu, - suderinama su pompa linija “Ulrich medical“ XD2020, - suderinama su automatine intraveninio kontasto injekavimo sistema „Ulrich medical“ - galimybė švirkšti rentgemokontrastinį preparatą 5 ml/s, |

3 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |  | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LR juridinių asmenų registro trumpasis išrašas |  |  |  | 1 |  |  | Kvalifikacijos dokumentai |  |  |
|  | Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetetingų institucijų tvarkomus duomenis |  |  |  | 2 |  |  | Kvalifikacijos dokumentai |  |  |
|  | Įgaliojimas veikti UAB TRADINTEK vardu |  |  |  | 1 |  |  | Kvalifikacijos dokumentai |  |  |
|  | Gamintojo įgaliojimas prekiauti siūloma produkcija |  |  |  | 3 |  |  | Kvalifikacijos dokumentai |  |  |
|  | Siūlomų prekių aprašymas |  |  |  | 2 |  |  | Kvalifikacijos dokumentai |  |  |
|  | CE atitikties deklaracijos |  |  |  | 4 |  |  | Kvalifikacijos dokumentai |  |  |
|  | Pažyma, dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį |  |  |  | 2 |  |  | Kvalifikacijos dokumentai |  |  |
|  | Paskutinių finansinių metų balansas |  |  |  | 3 |  |  | Kvalifikacijos dokumentai |  |  |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vadybininkas |  |  |  |  |  |  | Antanas Venslovas |  |  |  |