UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas “Novatex”

Uždaroji Akcinė Bendrovė Mokslinis-Techninis Susivienijimas “Novatex” Laisvės pr. 117A-37, LT-06118, Vilnius; Telefono numeris +370 5 2737292; Fakso numeris: +370 5 2737296; El. pašto adresas: info@novatex.lt;  Reg. tvarkytojas: VĮ Registrų centras, Vilniaus filialas; Įmonės kodas: 120375749; PVM kodas: LT203757414;

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės

Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL CHROMATOGRAFINIO JUOSTELINIO SKANERIO PIRKIMO

2016 m. liepos 19 d. Nr. 2700

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas “Novatex” |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Laisvės pr. 117A-37, LT-06118, Vilnius |
| Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas | Įmonės kodas: 120375749; PVM kodas: LT203757414 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | A/S LT34 7044 0600 0035 4409, AB SEB bankas, banko kodas: 70440 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | generalinė direktorė Zinaida Tamaševičienė |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | Tomas Žalys |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | vadybininkas Tomas Žalys |
| Telefono numeris | +370 5 2737292 |
| Fakso numeris | +370 5 2737296 |
| El. pašto adresas | tzalys@novatex.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, EUR (be PVM) | Vieneto kaina, EUR (su PVM) | Viso kaina, EUR (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chromatografinis juostelinis skaneris | PT444R1 Chromatographical strip scanner, Lynax (Čekijos Respublika) | 1 | Vnt. | 15.930,00 | 19.275,30 | 19.275,30 |
|  | Bendra kaina EUR su PVM: | X | X | X | X | X | 19.275,30 |

3 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eil. Nr. | Pavadinimai, reikalaujamos techninės charakteristikos | Reikalavimų atitikimas ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Chromatografinio juostelinčio skanerio paskirtis – rutininė radiofarmacinių preparatų kokybės kontrolė, taikant chromatografinį metodą. | Chromatografinio juostelinčio skanerio paskirtis – rutininė radiofarmacinių preparatų kokybės kontrolė, taikant chromatografinį metodą. Žr. dokumentą PT444R1 TLC scanner.pdf |
| 2. | Kontrolės metodas – plono sluoksnio chromatografija (Thin layer chromatography - TLC). | Kontrolės metodas – plono sluoksnio chromatografija (Thin layer chromatography - TLC). Žr. dokumentą PT444R1 TLC scanner.pdf |
| 3. | Galimybė pasirinkti nuklidą (būtini pasirenkami radionuklidai): I-123, Tc-99m | Galimybė pasirinkti nuklidą (būtini pasirenkami radionuklidai): I-123, Tc-99m Žr. dokumentą Declaration.pdf |
| 4. | Galimybė pasirinkti tirpiklį (būtini pasirenkami tirpikliai): - DTPA, 2. DMSA, 3. MAG-3, 4. EC, 5. HnPAO, 6. MDP, 7. Pirofosfatas, 8. MIBI (sestamibi), 9. MAA, 10. Mebrofeninas, 11. Koloidas, 12. Tetrafosminas, 13. Monokloniniai antikūniai, oktreotidas | Galimybė pasirinkti tirpiklį (būtini pasirenkami tirpikliai): - DTPA, 2. DMSA, 3. MAG-3, 4. EC, 5. HnPAO, 6. MDP, 7. Pirofosfatas, 8. MIBI (sestamibi), 9. MAA, 10. Mebrofeninas, 11. Koloidas, 12. Tetrafosminas, 13. Monokloniniai antikūniai, oktreotidas Žr. dokumentą Declaration.pdf |
| 5. | Chromatografinės juostelės ilgis: ≥100 mm | Chromatografinės juostelės ilgis: 100 mm Žr. dokumentą PT444R1 User Manual.pdf (8psl. 3.3.5 skyrius) |
| 6. | Rezultatų pateikimas: radiocheminio grynumo procentais | Rezultatų pateikimas: radiocheminio grynumo procentais bei grafiku. Žr. dokumentą PT444R1 User Manual.pdf (8psl. 3.3.2 skyrius) |
| 7. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE: Būtinas | Prisegama atitikties deklaracija Žr. dokumentą CE.pdf |
| 8. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis: ≥36 mėnesiai | Garantinio aptarnavimo laikotarpis: 36 mėnesiai |
| 9. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: 1. Naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba. |

Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

- Grafoje “Siūloma parametro reikšmė” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 19.3 dalyje.

4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2016_06_16_Registro_Jungtine | 2 |
| 2. | 2016-06-17 Anna IRD.adoc | 1 |
| 3. | 2016-06-17 Anna IRD.pdf | 1 |
| 4. | Deklaracija del akcininku | 1 |
| 5. | Lynax authorization | 1 |
| 6. | Lynax_atstovavimas | 1 |
| 7. | Registravimo paz | 1 |
| 8. | balansas_2015 | 1 |
| 9. | CE | 1 |
| 10. | CE_LT | 1 |
| 11. | Declaration | 1 |
| 12. | Declaration_LT | 1 |
| 13. | PT444R1 TLC scanner | 1 |
| 14. | PT444R1 TLC scanner_LT | 1 |
| 15. | PT444R1 User Manual | 17 |

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): 2016_06_16_Registro_Jungtine, 2016-06-17 Anna IRD, Deklaracija del akcininku, balansas_2015, CE, CE_LT, Declaration, Declaration_LT, PT444R1 User Manual. Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.