Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“

Įmonės kodas 1477 36647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys, A.s. LT50 4010 0412 0039 6404, AB DNB bankas, Banko kodas 40100, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės

Kauno klinikoms__________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICININIŲ INSTRUMENTŲ PIRKIMO

2016-08-25 Nr. KD16-157

(Data)

Panevėžys

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys |
| Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Įmonės kodas 147736647, PVM mokėtojo kodas LT477366410 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Direktorius valdymui Šarūnas Gildutis |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Arūnas Padvariškis |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | A/s LT50 4010 0412 0039 6404, AB DNB bankas, banko kodas 40100 |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Produktų vadovas Saulius Raudeliūnas |
| Telefono numeris | 8-45 570605 |
| Fakso numeris | 8-45 433540 |
| El. pašto adresas | info@graina.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.									       		                    					 2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

Pastaba: Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją.

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

MEDICININIAI INSTRUMENTAI

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vieneto kaina, EUR (be PVM) | Vieneto kaina, EUR (su PVM) | Viso kaina, EUR (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adatkotis | Adson tipo, kodas: 20-360-18-07. KLS Martin, Vokietija | 15 | Vnt. | 68,00 | 82,28 | 1.234,20 |
| 2. | Spaustukas | Rochester-Pean tipo, kodas: 13-410-16-07. KLS Martin, Vokietija | 10 | Vnt. | 21,00 | 25,41 | 254,10 |
| 3. | Spaustukas drenui užspausti | 16,5 cm ilgio, kodas: 13-942-16-07 KLS Martin, Vokietija | 20 | Vnt. | 19,00 | 22,99 | 459,80 |
| 4. | Chirurginis spaustukas | Kocher tipo, kodas: 13-384-16-07. KLS Martin, Vokietija | 10 | Vnt. | 22,00 | 26,62 | 266,20 |
| 5. | Spaustukas tvarsliavai | Gross-Maier tipo, kodas: 14-222-20-07. KLS Martin, Vokietija | 15 | Vnt. | 29,00 | 35,09 | 526,35 |
| 6. | Žirklės | Mayo-Stille tipo, kodas: 11-184-19-07. KLS Martin, Vokietija | 15 | Vnt. | 28,00 | 33,88 | 508,20 |
| 7. | Anatominis pincetas | 18 cm ilgio, kodas: 12-100-18-07. KLS Martin, Vokietija | 15 | Vnt | 9,00 | 10,89 | 163,35 |
| 8. | Chirurginis pincetas | 18 cm ilgio, kodas: 12-302-18-07. KLS Martin, Vokietija | 15 | Vnt. | 16,00 | 19,36 | 290,40 |
|  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X | X | 3.702,60 |

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eil.Nr. | Instrumento pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adatkotis | Adson tipo (arba lygiavertis), 175 ± 15 mm ilgio, tiesus, darbinė dalis skersai rantyta, su kiauryme, rankenėlės su užraktu | Adson tipo, 18,5 cm ilgio, tiesus, darbinė dalis skersai rantyta, su kiauryme, rankenėlės su užraktu. Kodas: 20-360-18-07. „KLS Martin instrumentų techniniai aprašymai 1 psl.“ |
| 2. | Spaustukas | Rochester-Pean tipo (arba lygiavertis), 160 ± 5 mm ilgio, tiesus, darbinės dalys skersai dantytos per visą ilgį, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankenėlės su užraktu | Rochester-Pean tipo, 16,5 cm ilgio, tiesus, darbinės dalys skersai dantytos per visą ilgį, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankenėlės su užraktu. Kodas: 13-410-16-07. „KLS Martin instrumentų techniniai aprašymai 2 psl.“ |
| 3. | Spaustukas drenui užspausti | 165 ± 15 mm ilgio, darbinės dalys plokščios, rankenėlės su užraktu | 16,5 cm ilgio, darbinės dalys plokščios, rankenėlės su užraktu. Kodas: 13-942-16-07. „KLS Martin instrumentų techniniai aprašymai 3 psl.“ |
| 4. | Chirurginis spaustukas | Kocher tipo (arba lygiavertis), 150 ± 10 mm ilgio, tiesus, darbinės dalys skersai dantytos per visą ilgį, su dantukais 1 x 2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankenėlės su užraktu | Kocher tipo, 16 cm ilgio, tiesus, darbinės dalys skersai dantytos per visą ilgį, su dantukais 1 x 2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankenėlės su užraktu. Kodas: 13-384-16-07. „KLS Martin instrumentų techniniai aprašymai 4 psl.“ |
| 5. | Spaustukas tvarsliavai | Gross tipo (arba lygiavertis), 200 ± 20 mm ilgio, tiesus, darbinės dalys pailgo ovalo formos, skersai dantytos, su išilgine išpjova, rankenėlės su užraktu | Gross-Maier tipo, 20,5 cm ilgio, tiesus, darbinės dalys pailgo ovalo formos, skersai dantytos, su išilgine išpjova, rankenėlės su užraktu. Kodas: 14-222-20-07. „KLS Martin instrumentų techniniai aprašymai 5 psl.“ |
| 6. | Žirklės | Mayo tipo (arba lygiavertės), 190 ± 5 mm ilgio, tiesios, bukais galais | Mayo-Stille tipo, 19,5 cm ilgio, tiesios, bukais galais. Kodas: 11-184-19-07. „KLS Martin instrumentų techniniai aprašymai 6 psl.“ |
| 7. | Anatominis pincetas | 180 ± 10 mm ilgio, tiesus, darbinės dalys skersai dantytos, centrinė pinceto dalis banguotu išoriniu paviršiumi | 18 cm ilgio, tiesus, darbinės dalys skersai dantytos, centrinė pinceto dalis banguotu išoriniu paviršiumi. Kodas: 12-100-18-07. „KLS Martin instrumentų techniniai aprašymai 7 psl.“ |
| 8. | Chirurginis pincetas | 180 ± 10 mm ilgio, tiesus, su dantukais 2 x 3, centrinė pinceto dalis banguotu išoriniu paviršiumi | 18 cm ilgio, tiesus, su dantukais 2 x 3, centrinė pinceto dalis banguotu išoriniu paviršiumi. Kodas: 12-302-18-07. „KLS Martin instrumentų techniniai aprašymai 8 psl.“ |

Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

- Grafoje “Siūloma parametro reikšmė” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 19.3 dalyje.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymas-Techninė specifikacija (pagal priedą Nr. 1) | 3 | 1 Pasiulymas – Technine specifikacija.doc |  |
| 2 | Registrų centro jungtinė pažyma KONFIDENCIALU | 2 | 2 RC jungtine pazyma KONFIDENCIALU.pdf |  |
| 3 | Viešųjų pirkimų tarnybos pažyma KONFIDENCIALU | 1 | 3 VPT pazyma KONFIDENCIALU.pdf |  |
| 4 | Deklaracija dėl nusikalstamo bankroto | 1 | 4 Deklaracija del nusikalstamo bankroto.pdf |  |
| 5 | 2015 m. balansas KONFIDENCIALU | 2 | 5 2015 m balansas KONFIDENCIALU.pdf |  |
| 6 | Gamintojo įgaliojimas KONFIDENCIALU | 2 | 6 Gamintojo igaliojimas KONFIDENCIALU.pdf |  |
| 7 | CE atitikties deklaracija KONFIDENCIALU | 9 | 7 CE deklaracija KONFIDENCIALU.pdf |  |
| 8 | Prekių aprašymai KONFIDENCIALU | 10 | 8 Prekiu aprasymai KONFIDENCIALU.pdf |  |
| 9 | Įgaliojimas pasirašyti konkurso dokumentus KONFIDENCIALU | 1 | 9 Igaliojimas pasirasyti konkurso dokumentus KONFIDENCIALU.pdf |  |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |

Direktorius valdymui; Šarūnas Gildutis. (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė).