Pirkimo dokumentų priedas Nr.3

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimo dalies Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Reikalaujami parametrai** | **Orientacinis kiekis** | **Mato vnt.** | **Vnt. įkainis, Eur be PVM** | **Vnt. įkainis Eur su PVM** | **PVM dydis %** | **Orientacinė suma Eur be PVM** | **Orientacinė suma Eur su PVM** | **Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris)** |
| **10.** | Žnyplės Nr.1 | Ultragarsinės-biopsinės žnyplės, skirtos laparoskopinėms operacijoms atlikti, instrumentas vienu metu veikiantis bipoliniu ir ultragarsiniu rėžimu. Diametras 5±0,5mm; ilgis 350±5mm; sterilus; suderintas su ultragarsiniu generatoriumi USG-400. | 270 | vnt. | 408,94 | 429,39 | 5 | 110.413,80 | 115.934,49 | Olympus Thunderbeat žnyplės TB-0535FC; išorinis diametras 5 mm; ilgis 350 mm; rankena su priekinės dalies aktyvacija; integruota bipolinė ir ultragarsinė technologija; pakuotėje 5 vnt.; katalogas Nr. 1. |
| **11.** | Plovimo-siurbimo žarnelės | Suderintos su Sonosurg USU plovimo sistema. Sterilios. | 90 | vnt. | 80,19 | 84,20 | 5 | 7.217,10 | 7.577,96 | Olympus MAJ-1099; atsiurbimui/irigacijai; pakuotėje 6 vnt.; suderintos su Sonosurg USU; katalogas Nr. 2. |
| **Bendra orientacinė suma be PVM** | | | | | | | | | | **117.630,90** |
| **PVM (5%) suma** | | | | | | | | | | **5.881,55** |
| **Bendra orientacinė suma su PVM** | | | | | | | | | | **123.512,45** |