## Sheet1
3 pirkimo dokumentų priedas
P A S I Ū L Y M A S
VIENKARTINĖMS MEDICINOS PRIEMONĖMS PIRKTI
Pirk. dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Orientac. kiekis | Mato vnt. | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM dydis, % | Mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Orientacinė suma be PVM, Eur | Fasuotės dydis | Fasuotės kaina be PVM, Eur | Fasuotės kaina su PVM, Eur
1. | Kontaktinių lęšių laikymo tirpalas | 110-130 ml | 150 | Ltr.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
2. | Kontaktinių lęšių riebalų nuėmėjas | 25-35 ml | 55 | Ltr.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
3. | Intraoperacinis doplerio daviklis | Vienkartinis bajonetinis daviklis intraoperaciniam Doplerio aparatui (gamintojas “Mizuho” 20MHz) naudojamas galvos kraujagyslių chirurgijoje. Darbinis ilgis (135-145) mm. Išorinis ilgis (275-285) mm. Galiuko diametras (1,5-2,5) mm. Sterilus. | 36 | Vnt.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
4. | Kateteris III skilvelio ventrikulostomijai | Vienkartinis balioninis kateteris. Skersmuo 1 mm, ilgis 40 cm. Suderinam su Karl Storz “Lotta” tipo endoskopu. Sterilus. Siūlomas formos Karl Storz kateteris, todėl suderinamas su Karl Storzz ventrikuloskopu "Lotta" | 30 | Vnt. | 74 | 5 | 77.7 | 2220
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 466.2
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 2686.2
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
5. | Gimdymo priėmimo rinkinys | Sudėtis: Apklotas dviejų sluoksnių nepraleidžiantis drėgmės (75 x 90) ±5 cm - 1 vnt. Apklotas dviejų sluoksnių nepraleidžiantis drėgmės (130 x 90) ±10 cm - 1 vnt. Drėgmę sugeriantis paklotas (90 x 60) ±5 cm - 1 vnt. Servetėlės iš neaustinės medžiagos 40g/m² 4 sluoksnių (20 x 25) ± 3 cm - 6 vnt. Servetėlės iš neaustinės medžiagos 40g/m² 4 sluoksnių (7,5 x 7,5) ± 2 cm - 3 vnt. Servetėlė iš neaustinės medžiagos 40g/m² (80 x 60) ± 5 cm - 3 vnt. Chalatas chirurginis dydis XL arba XXL - 1 vnt. Pirštinės chirurginės be pudros sterilios 7,5 dydžio – 2 poros. Vienkartinis spaustukas kūdikio bambutei, plastikinis - 1 vnt. Vienkartinis centimetras kūdikiui išmatuoti - 1 vnt. Rinkinys įpakuotas į sterilizavimo maišelį (minkštoje pakuotėje). | 3000 | Rink.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
6. | Tvarsčiai pragulų profilaktikai | Tvarsčiai pagaminti iš poliuretano putų. Tvarstis pilnai padengtas minkšto silikono sluoksniu, lipnias kraštais, sterilus, skirtas vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms. Penkiasluoksnis. Kontaktinis paviršius su žaizda turi būti padengtas minkšto silikono sluoksniu ir poliuretano plėvele. Specialios formos pritaikytas kryžkaulio ir kulno sričiai. Turi lipnius kraštus 1,5-2cm. Pirmas sluoksnis dengtas minkštu silikonu. Antras sluoksnis - absorbcinis iš poliuretano. Trečias sluoksnis paskirstomasis iš neaustinės medžiagos. Ketvirtas sluoksnis sulaikomasis iš „super“ absorbento. Penktas sluoksnis orui pralaidi ir bakterijoms nepralaidi plėvelė. Nelimpa prie žaizdos guolio, atraumatiškas, limpa prie sausos odos, sumažina maceracijos galimybę, palaiko drėgmę žaizdoje, nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos, nealergizuojantis ir nedirginantis odos. Išmatavimai :
6.1. |  | (22-24) cm x (22-24) cm | 75 | Vnt.
6.2. |  | (17-19) cm x (17-19) cm | 120 | Vnt.
6.3. |  | (18-19) cm x (23-25) cm | 120 | Vnt.
Viso orientacinė 6 pirkimo dalies suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Viso orientacinė 6 pirkimo dalies suma su PVM, Eur
Viso orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
7. | Daugiafunkciniai elektrodai | Suagusiems. Turi tikti defibriliatoriui „Zoll“. Gelio tipas : kietasis. Laidas (60-65) cm ilgio su daugiafunkcinė jungtimi. Nesterilus, vienkartinio naudojimo. Pakuotėje 1 pora elektrodų. | 60 | Pak.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
8. | Biopsinė adata | Vienkartinė adata biopsijai 14G x (148-152) mm. | 90 | Vnt.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
9. | CVK kraujodaros kamieninių ląstelių rinkimui | Vienkartinis, sterilus. Kateteris iš perlinkimui atsparaus silikono (sulenkus ir ištiesinus kateterį nelieka žymės). Ilgis nuo 22cm. iki 26cm. Kateterio išorinis diametras nuo 13,5F iki 15F. Dviejų spindžių. Kateterio skerspjūvis apskritimas su stilėtu įvedimui. Rinkinyje turi būti: kateteris, įvedimo adata, praplėtėjas, įvedimo stygą, kamšteliai injekcijos portams – ne mažiau 2 vnt. | 600 | Rink.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
10. | Šepetėlis žando gleivinės ląstelėms paimti | Sterilus, standus pagaliukas, kurio gale specifinis šepetėlis. Šepetėlis turi būti pagamintas iš nailoninės ar lygiavertės medžiagos, sudarytas iš daugybinių šerelių, kad užtikrintų kaip įmanoma efektyvesnį ląstelių paėmimą nuo žando gleivinės ir veiksmingą jų atpalaidavimą (90 proc.) nuo šepetėlio. Daugybiniai šereliai turi būti išdėlioti „atvira sistema“, kad medžiaga neužstrigtų tarp šepetėlio šerelių. Ne ilgesnis nei 150 mm (galima po nulaužimo). Paimta medžiaga turi tikti žmogaus DNR tyrimams. Turi būti sertifikuoti dėl neužterštumo DNR-aze, RNR-aze, žmogaus DNR. Naudojimo instrukcija. | 2000 | Vnt.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: