Atviro konkurso sąlygų

1 priedas

UAB „OSTECA“

Uždaroji akcinė bendrovė, Danės g. 47, LT-92108 Klaipėda, Tel.: 8 46 400002, Faks.: 8 46 314094, VšĮ Registrų centro Klaipėdos filialas, Įmonės kodas: 300871049, PVM kodas: LT100003238211

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL TRAUMATOLOGIJOS IR ORTOPEDIJOS PRIEMONIŲ (SUAUGUSIŲJŲ TRAUMATOLOGIJOJE NAUDOJAMŲ IMPLANTŲ)

PIRKIMO

2016-08-11 Nr. OST16/0811/1

(Data)

Klaipėda

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Osteca“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Danės g. 47, LT-92108, Klaipėda |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | į/k 300871049, PVM mokėtojo kodas LT100003238211 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | a/s LT39 7300 0101 2126 1479 “Swedbank”, AB Banko kodas 73000 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Arvydas Klovas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Vadybininkas Evaldas Ročys |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Vadybininkas Evaldas Ročys |
| Telefono numeris | 8-46-400002, mob. tel.: 8-650-42318 |
| Fakso numeris | 8-46-314094 |
| El. pašto adresas | er@osteca.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

2 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

1 PIRKIMO DALIS

Pėdos kaulų fiksacijos savaime kompresuojančios kabės, įgalinančios minimalia invazine technika atlikti pėdos kaulų osteosintezę po koreguojančių osteotomijų ir smulkiųjų pėdos sąnarių artrodezės

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pėdos kaulų fiksacijos savaime kompresuojančios kabės, įgalinančios minimalia invazine technika atlikti pėdos kaulų osteosintezę po koreguojančių osteotomijų ir smulkiųjų pėdos sąnarių artrodezės | Pėdos kaulų fiksacijos savaime kompresuojančios kabės UNI-CLIP Ref.: 213113 ÷ 213117; 213213 ÷ 213217; 213313 ÷ 213317; 213512; 213820 Gamintojas: INTEGRA (Prancūzija) | 60 | vnt. | 124,00 | 130,20 | 7812,00 |
|  |  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X | 7812,00 |

2 PIRKIMO DALIS

Kaniuliuotų kompresinių sraigtų sistema

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniuliuotų kompresinių sraigtų sistema | Kanuliuoti kompresiniai sraigtai Bold Ref.: 200010 ÷ 200030; 111010 ÷ 111034; 131014 ÷ 131034 Gamintojas: INTEGRA (Prancūzija) 0,8 mm skersmens Kiršnerio viela: Ref.: 451-0.8-70 ÷ 451-0.8-300; 1,0 mm skersmens Kiršnerio viela: Ref.: 451-1.0-70 ÷ 451-1.0-300; Gamintojas AUXEIN (Indija) | 300 | vnt. | 45,00 | 47,25 | 14175,00 |
|  |  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X | 14175,00 |

3 PIRKIMO DALIS

Kaniuliuotos trumpos užrakinamos šlaunikaulio proksimalinės dalies intramedulinės vinys, skirtos šlaunikaulio skeveldriniams proksimalinio galo lūžiams

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniuliuotos trumpos užrakinamos šlaunikaulio proksimalinės dalies intramedulinės vinys, skirtos šlaunikaulio skeveldriniams proksimalinio galo lūžiams | Kaniuliuotos trumpos užrakinamos šlaunikaulio proksimalinės dalies intramedulinės vinys (Double proximal femoral nail) Ref.: 4-10-01/02/03/04/05/06/07/08/09-180 Pagrindinis fiksuojantis 11 mm skersmens kanuliuotas sraigtas: 4-07-161-70 ÷ 4-07-161-125; 4-07-154-70 ÷ 4-07-154-125; 6,5 mm skersmens antirotacinis sraigtas: 4-01-162-65 ÷ 4-01-162-115; 4,5 mm skersmens sraigtai distaliniam vinies užrakinimui: 4-01-86-26 ÷ 4-01-86-84; Gamintojas: MEDGAL (Lenkija) | 50 | vnt. | 249,00 | 261,45 | 13072,50 |
|  |  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X | 13072,50 |

4 PIRKIMO DALIS

Universali intramedulinių užrakinamų vinių sistema, įgalinanti atlikti suaugusiųjų šlaunikaulio, žastikaulio ir blauzdikaulio osteosintezę

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Universali intramedulinių užrakinamų vinių sistema, įgalinanti atlikti suaugusiųjų šlaunikaulio, žastikaulio ir blauzdikaulio osteosintezę: |  |  |  | NESIŪLOME |  |  |
| 1.1 | Šlaunikaulio vinis |  | 20 | vnt. |  |  |  |
| 1.2 | Blauzdikaulio vinis |  | 40 | vnt. |  |  |  |
| 1.3 | Universali žastikaulio vinis |  | 10 | vnt. |  |  |  |
| 1.4 | Proksimalinė žastikaulio vinis |  | 10 | vnt. |  |  |  |
| 1.5 | Retrogradinė šlaunikaulio vinis |  | 10 | vnt. |  |  |  |
|  |  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X |  |

5 PIRKIMO DALIS

Sistema, įgalinanti minimalia invazine sistema (MIS) atlikti blauzdikaulio proksimalinio galo fiksaciją užrakinama mažo kontakto plokštele, skirta trauminiams ir periproteziniams lūžiams gydyti

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema, įgalinanti minimalia invazine sistema (MIS) atlikti blauzdikaulio proksimalinio galo fiksaciją užrakinama mažo kontakto plokštele, skirta trauminiams ir periproteziniams lūžiams gydyti |  | 10 | vnt. | NESIŪLOME |  |  |
|  |  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X |  |

6 PIRKIMO DALIS

Sistema, įgalinanti minimalia invazine sistema (MIS) atlikti šlaunikaulio distalinio galo fiksaciją užrakinama mažo kontakto plokštele, su galimybe pritaikyti MIS nukreipiklius, skirta trauminiams ir periproteziniams lūžiams gydyti

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema, įgalinanti minimalia invazine sistema (MIS) atlikti šlaunikaulio distalinio galo fiksaciją užrakinama mažo kontakto plokštele, su galimybe pritaikyti MIS nukreipiklius, skirta trauminiams ir periproteziniams lūžiams gydyti |  | 10 | vnt. | NESIŪLOME |  |  |
|  |  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X |  |

7 PIRKIMO DALIS

Universali vieninga sistema LCP (locking compression plates), įgalinanti atlikti blauzdikaulio proksimalinio galo ir šlaunikaulio distalinio sąnarinių lūžių fiksaciją mažo kontakto  plokštele   skirta sąnariniams skeveldriniam lūžiams fiksuoti

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Universali vieninga sistema LCP (locking compression plates), įgalinanti atlikti blauzdikaulio proksimalinio galo ir šlaunikaulio distalinio sąnarinių lūžių fiksaciją mažo kontakto plokštele skirta sąnariniams skeveldriniam lūžiams fiksuoti: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Blauzdikaulio proksimalinio galo plokštelės | Blauzdikaulio proksimalinio galo užrakinama plokštelė Ref.: 4-04-176/177-05 ÷ 4-04-176/177-13; 4-04-207/208-04 ÷ 4-04-207/208-14; Užrakinami 5,0 mm skersmens sraigtai Ref.: 4-01-17-14 ÷ 4-01-17-115; 4,5 mm skersmens kortikaliniai sraigtai Ref.: 4-01-04-14 ÷ 4-01-04-115 Gamintojas: MEDGAL (Lenkija) | 8 | vnt. | 476,00 | 499,80 | 3998,40 |
| 1.2 | Šlaunikaulio distalinio galo plokštelės | Šlaunikaulio distalinio galo užrakinama plokštelė Ref.: 4-04-179/180-05 ÷ 4-04-179/180-13; Užrakinami 5,0 mm skersmens sraigtai Ref.: 4-01-17-14 ÷ 4-01-17-115; 4,5 mm skersmens kortikaliniai sraigtai Ref.: 4-01-04-14 ÷ 4-01-04-115 Gamintojas: MEDGAL (Lenkija) | 8 | vnt. | 476,00 | 499,80 | 3998,40 |
|  |  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X | 7996,80 |

8 PIRKIMO DALIS

Retrogradinė intramedulinė (IM) vinis, skirta čiurnos sąnario artrodezei

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retrogradinė intramedulinė (IM) vinis, skirta čiurnos sąnario artrodezei |  | 30 | vnt. | NESIŪLOME |  |  |
|  |  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X |  |

9 PIRKIMO DALIS

Sistema įgalinanti atlikti pėdos ir plaštakos kaulų fiksaciją užrakinama plokštele

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema įgalinanti atlikti pėdos ir plaštakos kaulų fiksaciją užrakinama plokštele | Mini T plokštelės: 5.9332.34; 5.9332.36; 5.9332.38; 5.9312.24; 5.9312.26; 5.9312.28; 5.9342.34; 5.2783.28; 5.2783.37K; 5.2833.33; 5.2833.33K; 5.2833.38; 5.2833.38K; 5.2833.43K; Mini Y plokštelės: 5.9322.34; 5.9322.36; 5.9322.38; Tiesios mini plokštelės: 5.9012.05; 5.9012.13; 5.2843.18; 5.2843.37K; Dvigubo tilto plokštelės: 5.9052.04S; 5.9052.10; 5.9052.07S; 5.2803.18-20; 5.2803.20d; 5.2803.22; 5.2803.24; Tiesi mini tilto plokštelė: 5.9022.04; Korekcinė plokštelė: 5.9032.06; Užrakinami 2,0 mm skersmens sraigtai Ref.: 3.114.08 ÷ 3.114.20; L formos mini plokštelės: 5.2763.28; 5.2763.37; 5.2773.28; 5.2773.37; 5.2863.33; 5.2873.33; 5.2863.43; 5.2873.43; H formos interpozicinės mini plokštelės: 5.2813.23; 5.2813.28D; 5.2813.28; 5.2813.33; Užrakinami 2,7 mm skersmens sraigtai Ref.: 3.125.08 ÷ 3.125.30; Smulkūs 2,7 mm skersmens sraigtai Ref.: 3.128.08 ÷ 3.128.30; Užrakinami 3,5 mm skersmens sraigtai Ref.: 3.136.10 ÷ 3.136.30; Kortikaliniai 3,5 mm skersmens sraigtai Ref.: 3.138.10 ÷ 3.138.30; Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) | 50 | vnt. | 305,00 | 320,25 | 16012,50 |
|  |  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X | 16012,50 |

10 PIRKIMO DALIS

Sistema – minimalios invazinės sistemos (MIS) klubo fiksavimo sistema

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema – minimalios invazinės sistemos (MIS) klubo fiksavimo sistema | MIS klubo fiksavimo sistema RoSA: Pertrochanterinis kanuliuotas sraigtas: 7.306.50; 7.306.70; 7.306.90; Įkalama pertrochanterinė geležtė: 7.307.60; 7.307.80; 7.307.100; Užrakinama kampinė pertrochanterinė plokštelė: 7.308.122P1 ÷ 7.308.122P5; 7.308.129P1 ÷ 7.308.129P5; 7.308.136P1 ÷ 7.308.136P5; 7.308.143P1 ÷ 7.308.143P5; Blokuojantis kompresinis sraigtas: 7.309.01; 7.309.02; Užrakinami 4,5 mm skersmens sraigtai Ref.: 3.545.34 ÷ 3.545.52; Trochanterio stabilizuojanti plokštelė: 7.304.00; 7.304.04; 7.304.08; 7.305.00; 7.305.04; 7.305.08; 10.269.922; 10.269.924; Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) | 30 | vnt. | 1267,00 | 1330,35 | 39910,50 |
|  |  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X | 39910,50 |

11 PIRKIMO DALIS

Sistema, įgalinanti atlikti distalinio medialinio blauzdikaulio lūžių fiksaciją užrakinama plokštele

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema, įgalinanti atlikti distalinio medialinio blauzdikaulio lūžių fiksaciją užrakinama plokštele | Distalinė medialinė užrakinama blauzdikaulio plokštelė: 5.732.03; 5.732.05; 5.732.07; 5.732.09; 5.733.03; 5.733.05; 5.733.07; 5.733.09; Užrakinami 3,5 mm skersmens sraigtai Ref.: 3.133.20 ÷ 3.133.50; Kortikaliniai 3,5 mm skersmens sraigtai Ref.: 3.132.08 ÷ 3.132.32; Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) | 15 | vnt. | 467,00 | 490,35 | 7355,25 |
|  |  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X | 7355,25 |

12 PIRKIMO DALIS

Sistema, įgalinanti atlikti girnelės lūžių fiksaciją užrakinama plokštele

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema, įgalinanti atlikti girnelės lūžių fiksaciją užrakinama plokštele | Girnelės užrakinama plokštelė: 5.85.13.11; Užrakinami 3,5 mm skersmens sraigtai Ref.: 3.136.12 ÷ 3.136.40; Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) | 15 | vnt. | 690,00 | 724,50 | 10867,50 |
|  |  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X | 10867,50 |

13 PIRKIMO DALIS

Sistema, įgalinanti atlikti raktikaulio lūžių fiksaciją užrakinama plokštele

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema, įgalinanti atlikti raktikaulio lūžių fiksaciją užrakinama plokštele | Kintamo kampo raktikaulio užrakinama plokštelė: 5.3523.06; 5.3523.08; 5.3523.09/70; 5.3523.09/105;5.3523.10; 5.3533.06; 5.3533.08; 5.3533.09/70; 5.3533.09/105; 5.3533.10; Užrakinami 3,5 mm skersmens sraigtai Ref.: 3.133.10 ÷ 3.133.24; Kortikaliniai 3,5 mm skersmens sraigtai Ref.: 3.132.10 ÷ 3.132.24; Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) | 20 | vnt. | 484,00 | 508,20 | 10164,00 |
|  |  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X | 10164,00 |

14 PIRKIMO DALIS

Sistema, įgalinanti atlikti distalinio palmarinio stipinkaulio lūžių fiksaciją užrakinama plokštele

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema, įgalinanti atlikti distalinio palmarinio stipinkaulio lūžių fiksaciją užrakinama plokštele | Stipinkaulio distalinės dalies kintamo kampo užrakinama plokštelė: 5.9843.72; 5.9843.73; 5.9843.74; 5.9843.76; 5.9853.72; 5.9853.73; 5.9853.74; 5.9853.76; Užrakinami 2,7 mm skersmens sraigtai Ref.: 3.125.12 ÷ 3.125.28; Kortikaliniai 2,7 mm skersmens sraigtai Ref.: 3.120.12 ÷ 3.120.20; Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) | 20 | vnt. | 350,00 | 367,50 | 7350,00 |
|  |  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X | 7350,00 |

15 PIRKIMO DALIS

Sistema, įgalinanti atlikti distalinio žastikaulio alkūnkaulio medialinę ir lateralinę lūžių fiksaciją užrakinamomis  plokštelėmis

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema, įgalinanti atlikti distalinio žastikaulio alkūnkaulio medialinę ir lateralinę lūžių fiksaciją užrakinamomis plokštelėmis | Žastikaulio distalinio galo medialinė užrakinama kintamo kampo plokštelė: 5.8573.44; 5.8573.46; 5.8573.48; 5.8573.410; 5.8573.412; 5.8563.44; 5.8563.46; 5.8563.48; 5.8563.410; 5.8563.412; Žastikaulio distalinio galo lateralinė užrakinama kintamo kampo plokštelė: 5.8522.54; 5.8522.56; 5.8522.58; 5.8522.510; 5.8532.54; 5.8532.56; 5.8532.58; 5.8532.510; Užrakinami 3,5 mm skersmens sraigtai Ref.: 3.133.10 ÷ 3.133.40; Kortikaliniai 3,5 mm skersmens sraigtai Ref.: 3.132.10 ÷ 3.132.40; Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) | 14 | vnt. | 775,00 | 813,75 | 11392,50 |
|  |  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X | 11392,50 |

16 PIRKIMO DALIS

Sistema, įgalinanti atlikti dubens kaulų osteosintezę

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema, įgalinanti atlikti dubens kaulų osteosintezę |  | 40 | vnt. | NESIŪLOME |  |  |
|  |  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X |  |

17 PIRKIMO DALIS

Sistema, įgalinanti atlikti pėdos MTP artrodezę užrakinama plokštele

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema, įgalinanti atlikti pėdos MTP artrodezę užrakinama plokštele | MTP artrodezinės kintamo kampo plokštelės: 5.2793.41R; 5.2793.41L; 5.2793.46R; 5.2793.46L; 5.2793.51R; 5.2793.51L; 5.2763.28; 5.2783.37K; 5.2833.33; 5.2863.33; Užrakinami 2,7 mm skersmens sraigtai Ref.: 3.125.08 ÷ 3.125.30; Kortikaliniai 2,7 mm skersmens sraigtai Ref.: 3.120.08 ÷ 3.120.30; Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) | 10 | vnt. | 370,00 | 388,50 | 3885,00 |
|  |  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X | 3885,00 |

18 PIRKIMO DALIS

Kaniuliuotų titaninių sraigtų sistema vidurinės ir užpakalinės pėdos dalies kaulų osteosintezei

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniuliuotų titaninių sraigtų sistema vidurinės ir užpakalinės pėdos dalies kaulų osteosintezei | Kanuliuotas kompresinis sraigtas Large QWIX Fixation: 111740S ÷ 111820S; Kanuliuotas sraigtas Large QWIX Positioning: 121740S ÷ 121820S; Gamintojas: INTEGRA (Prancūzija); 2,5 mm skersmens Kiršnerio viela: Ref.: 451-2.5-70 ÷ 451-2.5-300; Gamintojas AUXEIN (Indija) | 40 | vnt. | 110,00 | 115,50 | 4620,00 |
|  |  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X | 4620,00 |

19 PIRKIMO DALIS

Sistema, įgalinanti atlikti išorinę kaulo fiksaciją, skirta trauminiams lūžiams gydyti

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema, įgalinanti atlikti išorinę kaulo fiksaciją, skirta trauminiams lūžiams gydyti |  | 3 | vnt. | NESIŪLOME |  |  |
|  |  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X |  |

20 PIRKIMO DALIS

Sistema, įgalinanti atlikti blauzdikaulio distalinio galo osteotomiją

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema, įgalinanti atlikti blauzdikaulio distalinio galo osteotomiją |  | 10 | vnt. | NESIŪLOME |  |  |
|  |  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X |  |

21 PIRKIMO DALIS

Sistema, įgalinanti atlikti čiurnos artrodezę užrakinama plokštele

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema, įgalinanti atlikti čiurnos artrodezę užrakinama plokštele |  | 4 | vnt. | NESIŪLOME |  |  |
|  |  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X |  |

22 PIRKIMO DALIS

Sistema, įgalinanti atlikti pėdos osteotomija užrakinama plokštele

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema, įgalinanti atlikti pėdos osteotomija užrakinama plokštele |  | 10 | vnt. | NESIŪLOME |  |  |
|  |  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X |  |

23 PIRKIMO DALIS

Implantų sistema, įgalinanti atlikti pėdos nestabilumo operaciją nesant paciento raiščio

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Kaina viso EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implantų sistema, įgalinanti atlikti pėdos nestabilumo operaciją nesant paciento raiščio |  | 6 | vnt. | NESIŪLOME |  |  |
|  |  | Bendra preliminari kaina EUR su PVM: | X | X | X | X |  |

3 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eil.Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pėdos kaulų fiksacijos savaime kompresuojančios kabės, įgalinančios minimalia invazine technika atlikti pėdos kaulų osteosintezę po koreguojančių osteotomijų ir smulkiųjų pėdos sąnarių artrodezės | 1.1. Kabės turi būti pagamintos iš medicininio plieno arba nitinolo lydinio, turinčio "atminties" efektą. 1.2. Kojyčių ilgis imtinai nuo 12 mm iki 17 mm, kas 1 mm ir 20 mm, kabės plotis imtinai nuo 11 mm iki 20 mm. 1.3. Kabės viršutinė dalis rombo arba "S" formos, suteikianti galimybę gauti efektyvios kompresijos efektą. 1.4. Galimybė mono ir bikortikalinei fiksacijai. 1.5. Implantai turi būti tiekiami steriliose pakuotėse arba turi būti galimybė juos sterilizuoti. 1.6. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: kompresuojanti kabė - 1 vnt. | 1.1. Kabės pagamintos iš medicininio plieno. Psl. 1 1.2. Kojyčių ilgis imtinai nuo 12 mm iki 17 mm, kas 1 mm ir 20 mm, kabės plotis imtinai nuo 11 mm iki 20 mm. Psl. 1 1.3. Kabės viršutinė dalis rombo, suteikianti galimybę gauti efektyvios kompresijos efektą. Psl. 2 1.4. Galimybė mono ir bikortikalinei fiksacijai. Psl. 2 1.5. Implantai gali būti tiekiami steriliose pakuotėse arba juos galima sterilizuoti. Psl. 2 1.6. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: kompresuojanti kabė - 1 vnt. |
| 2. | Kaniuliuotų kompresinių sraigtų sistema | 2.1. Vieninga sraigtų sistema, vienijama bendros instrumentų ir implantų platformos, leidžianti atlikti smulkiųjų plaštakos, riešo, pėdos kaulų osteosintezę. 2.2. Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai turi būti pagaminti iš titano lydinio. 2.3. Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai turi būti dvigubo skirtingo sriegio, pilnai įsisukantys į kaulą. 2.4. Sraigtai skirti bikortikalinei kompresijai, savisriegiai, 2,5-2,6 mm skersmens distalinėje dalyje ir 3,3-3,4 mm skersmens proksimalinėje dalyje, ilgis imtinai nuo 10 mm iki 30 mm, kas 2 mm. 2.5. Sraigtai skirti bikortikalinei kompresijai, savisriegiai, 3,0-3,1 mm skersmens distalinėje dalyje ir 4,0-4,1 mm skersmens proksimalinėje dalyje, ilgis imtinai nuo 10 mm iki 34 mm, kas 2 mm. 2.6. Sraigtai skirti monokortikalinei kompresijai arba porotinio kaulo osteotomijai, savisriegiai, 3,7-3,8 mm skersmens distalinėje dalyje ir 4,5-4,6 mm skersmens proksimalinėje dalyje, ilgis imtinai nuo 14 mm iki 34 mm, kas 2 mm. 2.7. Troakaro formos Kiršnerio viela, tinkama naudoti prie kompresinių sraigtų. 2.8. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: sraigtas - 1 vnt. ir Kiršnerio viela - 1 vnt. | 2.1. Vieninga sraigtų sistema, vienijama bendros instrumentų ir implantų platformos, leidžianti atlikti smulkiųjų plaštakos, riešo, pėdos kaulų osteosintezę. 2.2. Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai pagaminti iš titano lydinio. Psl. 3 2.3. Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai dvigubo skirtingo sriegio, pilnai įsisukantys į kaulą. Psl. 3 2.4. Sraigtai skirti bikortikalinei kompresijai, savisriegiai, 2,5-2,6 mm skersmens distalinėje dalyje ir 3,3-3,4 mm skersmens proksimalinėje dalyje, ilgis imtinai nuo 10 mm iki 30 mm, kas 2 mm. Psl. 4-5 2.5. Sraigtai skirti bikortikalinei kompresijai, savisriegiai, 3,0-3,1 mm skersmens distalinėje dalyje ir 4,0-4,1 mm skersmens proksimalinėje dalyje, ilgis imtinai nuo 10 mm iki 34 mm, kas 2 mm. Psl. 4-5 2.6. Sraigtai skirti monokortikalinei kompresijai arba porotinio kaulo osteotomijai, savisriegiai, 3,7-3,8 mm skersmens distalinėje dalyje ir 4,5-4,6 mm skersmens proksimalinėje dalyje, ilgis imtinai nuo 14 mm iki 34 mm, kas 2 mm. Psl. 4-5 2.7. Troakaro formos Kiršnerio viela, tinkama naudoti prie kompresinių sraigtų. Psl. 5-6 2.8. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: sraigtas - 1 vnt. ir Kiršnerio viela - 1 vnt. |
| 3. | Kaniuliuotos trumpos užrakinamos šlaunikaulio proksimalinės dalies intramedulinės vinys, skirtos šlaunikaulio skeveldriniams proksimalinio galo lūžiams | 3.1. Vinis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba titano. 3.2. Universali – tinkanti ir kairei, ir dešinei kojai. 3.3. Ilgis 180 ±5 mm. Diametro pasirinkimas imtinai nuo 11 ±1 mm iki 15 ±1 mm, kas 1-2 mm. Proksimalinio galo diametras 16,0 ±0,5 mm. 3.4. Pagrindinis fiksuojantis sraigtas. Diametras 11 ±1 mm. Ilgiai: imtinai nuo 70 ±5 mm iki 120 ±5 mm, kas 5 mm. 3.5. Pagrindinio sraigto įvedimo kampas 130° ±5°. 3.6. Antirotacinis sraigtas – diametras 6 ±1 mm. Ilgiai: imtinai nuo 60 ±5 mm iki 110 ±5 mm, kas 5 mm. 3.7. Distalinis sraigtas – diametras 4,5 ±0,5 mm. Ilgiai: imtinai nuo 25 ±5 mm iki 85 ±5 mm, kas 2-4 mm. 3.8. Vinies proksimalinis galas uždaromas specialiu kaiščiu (akle). 3.9. Vinies įvedimas – anterogradiškai, panaudojant MIS (minimaliai invazyvios sistemos) nukreipiklius. 3.10. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: IMV vinis - 1 vnt., pagrindinis fiksuojantis sraigtas (3.4 punktas) - 1 vnt., antirotacinis sraigtas (3.6 punktas) - 1 vnt., distaliniai sraigtai (3.7 punktas) - 2 vnt., aklė (3.8 punktas) - 1 vnt. | 3.1. Vinis pagaminta iš nerūdijančio plieno. Psl. 8 3.2. Universali – tinkanti ir kairei, ir dešinei kojai. Psl. 9 3.3. Ilgis 180 mm. Diametro pasirinkimas imtinai nuo 10 mm iki 16 mm, kas 1 mm. Proksimalinio galo diametras 16,0 mm. Psl. 9 3.4. Pagrindinis fiksuojantis sraigtas. Diametras 11 mm. Ilgiai: imtinai nuo 70 mm iki 125 mm, kas 5 mm. Psl. 10 3.5. Pagrindinio sraigto įvedimo kampas 125°, 130° ir 135°. Psl. 9 3.6. Antirotacinis sraigtas – diametras 6,5 mm. Ilgiai: imtinai nuo 65 mm iki 115 mm, kas 5 mm. Psl. 10 3.7. Distalinis sraigtas – diametras 4,5 mm. Ilgiai: imtinai nuo 26 mm iki 84 mm, kas 2 mm. Psl. 10 3.8. Vinies proksimalinis galas uždaromas specialiu kaiščiu (akle). Psl. 9 3.9. Vinies įvedimas – anterogradiškai, panaudojant MIS (minimaliai invazyvios sistemos) nukreipiklius. Psl. 11-13. 3.10. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: IMV vinis - 1 vnt., pagrindinis fiksuojantis sraigtas (3.4 punktas) - 1 vnt., antirotacinis sraigtas (3.6 punktas) - 1 vnt., distaliniai sraigtai (3.7 punktas) - 2 vnt., aklė (3.8 punktas) - 1 vnt. |
| 7. | Universali vieninga sistema LCP (locking compression plates), įgalinanti atlikti blauzdikaulio proksimalinio galo ir šlaunikaulio distalinio sąnarinių lūžių fiksaciją mažo kontakto plokštele skirta sąnariniams skeveldriniam lūžiams fiksuoti | 7.1. Blauzdikaulio proksimalinio galo plokštelės 7.1.1. Plokštelės anatomiškai išgaubtos ir išlenktos, atitinkančios blauzdikaulio proksimalinės dalies šoninio paviršiaus formą. 7.1.2. Implantai pagaminti iš medicininio plieno. 7.1.3. Atskiros plokštelės kairei ir dešinei kojai. 7.1.4. Plokštelė išplatėjanti proksimaliniame gale, ne mažiau 5 angų sraigtams ir ne mažiau 5 angų Kiršnerio vielai proksimalinėje plokštelės dalyje ir imtinai nuo 5 iki 13 angų sraigtams (priklausomai nuo plokštelės ilgio) distalinėje dalyje. 7.1.5. Plokštelės ne mažiau penkių ilgių. 7.1.6. Visi sraigtai savisriegiai: 7.1.6.1. rakinami, 5,0 mm skersmens sraigtai, imtinai nuo 14 mm iki 115 mm ilgio, ne mažiau 30 skirtingų ilgių. 7.1.6.2. nerakinami, nuo 4,5 mm iki 5,0 mm skersmens sraigtai, imtinai nuo 14 mm iki 115 mm ilgio, ne mažiau 30 skirtingų ilgių. 7.1.7. Turi būti galimybė panaudoti LISS sistemos nukreipiklius. 7.1.8. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: plokštelė - 1 vnt., sraigtai (7.1.6.1 punktas) - 7 vnt. ir sraigtai (7.1.6.2 punktas) - 2 vnt. 7.2. šlaunikaulio distalinio galo plokštelės 7.2.1. Plokštelės anatomiškai išgaubtos ir išlenktos, atitinkančios šlaunikaulio distalinės dalies formą. 7.2.2. Implantai pagaminti iš medicininio plieno. 7.2.3. Atskiros plokštelės kairei ir dešinei kojai. 7.2.4. Plokštelė išplatėjanti distaliniame gale, ne mažiau 7 angų sraigtams ir ne mažiau 6 angų Kiršnerio vielai distalinėje plokštelės dalyje ir nuo 5 iki 13 angų sraigtams (priklausomai nuo plokštelės ilgio) proksimalinėje dalyje. 7.2.5. Plokštelės ne mažiau penkių ilgių. 7.2.6. Visi sraigtai savisriegiai: 7.2.6.1. rakinami, 5,0 mm skersmens sraigtai, imtinai nuo 14 mm iki 115 mm ilgio, ne mažiau 30 skirtingų ilgių. 7.2.6.2. nerakinami, nuo 4,5 mm iki 5,0 mm skersmens sraigtai, imtinai nuo 14 mm iki 115 mm ilgio, ne mažiau 30 skirtingų ilgių. 7.2.7. Turi būti galimybė panaudoti LISS sistemos nukreipiklius. 7.2.8. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: plokštelė - 1 vnt., sraigtai (7.2.6.1 punktas) - 8 vnt. ir sraigtai (7.2.6 2 punktas) - 4 vnt. | 7.1. Blauzdikaulio proksimalinio galo plokštelės 7.1.1. Plokštelės anatomiškai išgaubtos ir išlenktos, atitinkančios blauzdikaulio proksimalinės dalies šoninio paviršiaus formą. Psl. 15 7.1.2. Implantai pagaminti iš medicininio plieno. Psl. 17 7.1.3. Atskiros plokštelės kairei ir dešinei kojai. Psl. 15 7.1.4. Plokštelė išplatėjanti proksimaliniame gale, 5 angų sraigtams ir 5 angų Kiršnerio vielai proksimalinėje plokštelės dalyje ir imtinai nuo 5 iki 13 angų sraigtams (priklausomai nuo plokštelės ilgio) distalinėje dalyje. Psl. 15 7.1.5. Plokštelės penkių ilgių. Psl. 15 7.1.6. Visi sraigtai savisriegiai: Psl. 18-19 7.1.6.1. rakinami, 5,0 mm skersmens sraigtai, imtinai nuo 14 mm iki 115 mm ilgio, 37 skirtingų ilgių. Psl. 18 7.1.6.2. nerakinami, 4,5 mm skersmens sraigtai, imtinai nuo 14 mm iki 115 mm ilgio, 45 skirtingų ilgių. Psl. 19 7.1.7. Yra galimybė panaudoti LISS sistemos nukreipiklius. Psl. 20 7.1.8. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: plokštelė - 1 vnt., sraigtai (7.1.6.1 punktas) - 7 vnt. ir sraigtai (7.1.6.2 punktas) - 2 vnt. 7.2. šlaunikaulio distalinio galo plokštelės 7.2.1. Plokštelės anatomiškai išgaubtos ir išlenktos, atitinkančios šlaunikaulio distalinės dalies formą. Psl. 16 7.2.2. Implantai pagaminti iš medicininio plieno. Psl. 17 7.2.3. Atskiros plokštelės kairei ir dešinei kojai. Psl. 16 7.2.4. Plokštelė išplatėjanti distaliniame gale, 7 angų sraigtams ir 6 angų Kiršnerio vielai distalinėje plokštelės dalyje ir nuo 5 iki 13 angų sraigtams (priklausomai nuo plokštelės ilgio) proksimalinėje dalyje. Psl. 16 7.2.5. Plokštelės penkių ilgių. Psl. 16 7.2.6. Visi sraigtai savisriegiai: Psl. 18-19 7.2.6.1. rakinami, 5,0 mm skersmens sraigtai, imtinai nuo 14 mm iki 115 mm ilgio, 37 skirtingų ilgių. Psl. 18 7.2.6.2. nerakinami, 4,5 mm skersmens sraigtai, imtinai nuo 14 mm iki 115 mm ilgio, 45 skirtingų ilgių. Psl. 19 7.2.7. Yra galimybė panaudoti LISS sistemos nukreipiklius. Psl. 21 7.2.8. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: plokštelė - 1 vnt., sraigtai (7.2.6.1 punktas) - 8 vnt. ir sraigtai (7.2.6 2 punktas) - 4 vnt. |
| 9. | Sistema įgalinanti atlikti pėdos ir plaštakos kaulų fiksaciją užrakinama plokštele. Plaštakos mini plokštelės | 9.1.1. Plokštelės ir sraigtai pagaminti iš titano. 9.1.2. Plokštelės fiksuojamos užrakinamais žemo profilio sraigtais. 9.1.3.Plokštelių forma anatomiškai adaptuota. Plokštelių storis 1,2-1,3 mm, visos kiaurymės yra užrakinamos. Naudojamos su 2,0 mm užrakinamais, savisriegiais sraigtais. Plokštelės yra sekančių formų: 9.1.4. Mini "T" formos plokštelės, su užrakinamomis kiaurymėmis, ne mažiau 3 kiaurymių "galvoje" ir ne mažiau 3 skirtingų ilgių 9.1.5. Mini "Y" formos plokštelės, su užrakinamomis kiaurymėmis, ne mažiau 3 kiaurymių "galvoje" ir ne mažiau 3 skirtingų ilgių 9.1.6. Mini "T" formos plokštelės, su užrakinamomis kiaurymėmis, ne daugiau 2 kiaurymių "galvoje" ir ne mažiau 3 skirtingų ilgių 9.1.7. Mini tiesi rekonstrukcinės formos plokštelė, turinti ne mažiau 5 užrakinamų kiaurymių 9.1.8. Mini tiesi rekonstrukcinės formos plokštelė, turinti ne mažiau 13 užrakinamų kiaurymių 9.1.9. Mini "dvigubo tilto" formos plokštelė, turinti ne mažiau 4 užrakinamų kiaurymių 9.1.10. Mini "dvigubo tilto" formos plokštelė, turinti ne mažiau 10 užrakinamų kiaurymių 9.1.11. Mini "tilto" formos, prailginta, tiesi plokštelė, turinti ne mažiau 4 užrakinamų kiaurymių 9.1.12. Mini koreguojanti, tiesi plokštelė, turinti ne mažiau 5 užrakinamų kiaurymių ir vieną papildomą DCP (pailgą) kiaurymę 9.1.13. Mini "T" formos, prailginta plokštelė, turinti ne mažiau 3 užrakinamų kiaurymių "galvoje" ir ne mažiau 4 kiaurymių distalinėje dalyje 9.1.14. Mini "dvigubo tilto" adaptuota, siaurėjanti plokštelė, turitni ne mažiau 7 užrakinamų kiaurymių ir vieną papildomą DC (pailgą) 9.1.15. Visi sraigtai savisriegiai, pagaminti iš titano: 9.1.15.1. Smulkūs, diametras 2,0 mm. Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 8 mm iki 20 mm (kas 2 mm). Sraigtai užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė 9.2. Pėdos plokštelės: Plokštelės ir sraigtai pagaminti iš titano. Plokštelės fiksuojamos užrakinamais žemo profilio sraigtais. Plokštelių forma anatomiškai adaptuota, storis 1,4-1,5 mm, visos kiaurymės yra kintamo užrakinamo kampo. Naudojamos su 2,7 mm užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 2,7 mm savisriegiais sraigtais. Priekinės pėdos plokštelės yra sekančių formų: 9.2.4. "Dvigubo tilto" formos plokštelės, su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, ne mažiau 4 kiaurymių, ir ne mažiau 5 skirtingų ilgių 9.2.5. Tiesi plokštelė, su dvejomis užrakinamomis kintamo kampo kiaurymėmis 9.2.6. Tiesi plokštelė, su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, ne mažiau 3 kiaurymių ir papildoma pailga "combi" tipo kiauryme 9.2.7. "L" formos, įžambi plokštelė, su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, ne mažiau 2 kiaurymių "galvoje" ir ne mažiau 2 skirtingų ilgių, kairės ir dešinės pusių 9.2.8. "T" formos plokštelė, su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, ne mažiau 2 kiaurymių "galvoje" ir ne mažiau 2 skirtingų ilgių 9.2.9. Plokštelių forma anatomiškai adaptuota, storis 1,4-1,5 mm, visos kiaurymės yra kintamo užrakinamo kampo. Naudojamos su 2,7 mm užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 2,7 mm savisriegiais sraigtais arba su 3,5 mm (5 mm galvos diametras) užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 3,5 mm savisriegiais sraigtais (5 mm galvos diametras). Galinės pėdos plokštelės yra sekančių formų: 9.2.10. T-AD formos plokštelė, su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, ne mažiau 2 kiaurymių "galvoje" ir ne mažiau 5 skirtingų dydžių 9.2.11. L-AD formos įžambi plokštelė, su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, ne mažiau 2 kiaurymių "galvoje" ir ne mažiau 2 skirtingų dydžių, kairės/dešinės pusių 9.2.12. H formos, interpozicinė plokštelė, su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, ne mažiau 4-5 kiaurymių ir ne mažiau 4 skirtingų dydžių 9.2.13. Visi sraigtai savisriegiai, pagaminti iš titano: 9.2.13.1 Smulkūs, diametras 2,7 mm. Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 8 iki 30 mm (kas 2 mm). Sraigtai užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė 9.2.13.2 Smulkūs, diametras 2,7 mm. Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 8 iki 30 mm (kas 2 mm). Sraigtai nerakinami 9.2.13.3 Kortikaliniai, diametras 3,5 mm (galvos diametras 5,0 mm). Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 10 iki 30 mm (kas 2 mm). Sraigtai užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė 9.2.13.4 Kortikaliniai, diametras 3,5 mm (galvos diametras 5,0 mm). Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 10 iki 30 mm (kas 2 mm). Sraigtai nerakinami | 9.1.1. Plokštelės ir sraigtai pagaminti iš titano. Psl. 23-25 9.1.2. Plokštelės fiksuojamos užrakinamais žemo profilio sraigtais. 9.1.3. Plokštelių forma anatomiškai adaptuota. Plokštelių storis 1,2 mm, visos kiaurymės yra užrakinamos. Naudojamos su 2,0 mm užrakinamais, savisriegiais sraigtais. Psl. 23-25 Plokštelės yra sekančių formų: 9.1.4. Mini "T" formos plokštelės, su užrakinamomis kiaurymėmis, 3 kiaurymės "galvoje" ir 3 skirtingų ilgių; Psl. 23 9.1.5. Mini "Y" formos plokštelės, su užrakinamomis kiaurymėmis, 3 kiaurymės "galvoje" ir 3 skirtingų ilgių; Psl. 23 9.1.6. Mini "T" formos plokštelės, su užrakinamomis kiaurymėmis, 2 kiaurymės "galvoje" ir 3 skirtingų ilgių; Psl. 23 9.1.7. Mini tiesi rekonstrukcinės formos plokštelė, turinti 5 užrakinamas kiaurymes; Psl. 23 9.1.8. Mini tiesi rekonstrukcinės formos plokštelė, turinti 13 užrakinamų kiaurymių; Psl. 23 9.1.9. Mini "dvigubo tilto" formos plokštelė, turinti 4 užrakinamas kiaurymes; Psl. 23 9.1.10. Mini "dvigubo tilto" plokštelė, turinti 10 užrakinamų kiaurymių; Psl. 23 9.1.11. Mini "tilto" formos, prailginta, tiesi plokštelė, turinti 4 užrakinamas kiaurymes; Psl. 24 9.1.12. Mini koreguojanti, tiesi plokštelė, turinti 5 užrakinamas kiaurymes ir vieną papildomą DCP (pailgą) kiaurymę; Psl. 24 9.1.13. Mini "T" formos, prailginta plokštelė, turinti 3 užrakinamas kiaurymes "galvoje" ir 4 kiaurymes distalinėje dalyje; Psl. 24 9.1.14. Mini "dvigubo tilto" adaptuota, siaurėjanti plokštelė, turinti 7 užrakinamas kiaurymes ir vieną papildomą DC (pailgą); Psl. 24 9.1.15. Visi sraigtai savisriegiai, pagaminti iš titano: 9.1.15.1. Smulkūs, diametras 2,0 mm. Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 8 mm iki 20 mm (kas 2 mm). Sraigtai užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė. Psl. 25 9.2. Pėdos plokštelės: 9.2.1. Plokštelės ir sraigtai pagaminti iš titano. Psl. 26 9.2.2. Plokštelės fiksuojamos užrakinamais žemo profilio sraigtais. 9.2.3. Plokštelių forma anatomiškai adaptuota, storis 1,5 mm, visos kiaurymės yra kintamo užrakinamo kampo. Naudojamos su 2,7 mm užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 2,7 mm savisriegiais sraigtais. Psl. 26-28 Priekinės pėdos plokštelės yra sekančių formų: 9.2.4. "Dvigubo tilto" formos plokštelės, su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, 4 kiaurymių, ir 5 skirtingų ilgių; Psl. 26 9.2.5. Tiesi plokštelė, su dvejomis užrakinamomis kintamo kampo kiaurymėmis; Psl. 27 9.2.6. Tiesi plokštelė, su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, 3 kiaurymių ir papildoma pailga "combi" tipo kiauryme; Psl. 27 9.2.7. "L" formos, įžambi plokštelė, su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis,2 kiaurymių "galvoje" ir 2 skirtingų ilgių, kairės ir dešinės pusių; Psl. 27 9.2.8. "T" formos plokštelė, su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, 2 kiaurymių "galvoje" ir 2 skirtingų ilgių; Psl. 27-28 9.2.9. Plokštelių forma anatomiškai adaptuota, storis 1,5 mm, visos kiaurymės yra kintamo užrakinamo kampo. Naudojamos su 2,7 mm užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 2,7 mm savisriegiais sraigtais arba su 3,5 mm (5 mm galvos diametras) užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 3,5 mm savisriegiais sraigtais (5 mm galvos diametras). Galinės pėdos plokštelės yra sekančių formų: 9.2.10. T-AD formos plokštelė, su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, 2 kiaurymių "galvoje" ir 5 skirtingų dydžių; Psl. 28 9.2.11. L-AD formos įžambi plokštelė, su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, 2 kiaurymių "galvoje" ir 2 skirtingų dydžių, kairės/dešinės pusių. Psl. 29 9.2.12. H formos, interpozicinė plokštelė, su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, 4-5 kiaurymių ir 4 skirtingų dydžių; Psl. 29 9.2.13. Visi sraigtai savisriegiai, pagaminti iš titano: 9.2.13.1 Smulkūs, diametras 2,7 mm. Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 8 iki 30 mm (kas 2 mm). Sraigtai užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė; Psl. 30 9.2.13.2 Smulkūs, diametras 2,7 mm. Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 8 iki 30 mm (kas 2 mm). Sraigtai nerakinami; Psl. 31 9.2.13.3 Kortikaliniai, diametras 3,5 mm (galvos diametras 5,0 mm). Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 10 iki 30 mm (kas 2 mm). Sraigtai užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė; Psl. 32 9.2.13.4 Kortikaliniai, diametras 3,5 mm (galvos diametras 5,0 mm). Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 10 iki 30 mm (kas 2 mm). Sraigtai nerakinami; Psl. 33 |
| 10. | Sistema – minimalios invazinės sistemos (MIS) klubo fiksavimo sistema | 10.1. Pertrochanterinis, kaniuliuotas (kaniulės skersmuo ne mažesnis kaip 3,0 mm) 10 ±0,05 mm skersmens sraigtas su perforuota įsriegiama dalimi, ne mažiau trijų dydžių (būtinas skirtingų dydžių spalvinis kodavimas), pagamintas iš titano. 10.2. Antirotacinė įkalamoji pertrochanterinė geležtė, skirta pertrochanterino sraigto įvedimui, ne mažiau trijų dydžių (būtinas skirtingų dydžių spalvinis kodavimas). Išorinis geležtės strypo profilis su išorinėmis kreipiančiosiomis nuožulomis, sutampančiomis su skirtingų kampų pertrochanterinės plokštelės kiauryme. Pagaminta iš titano. 10.3. Užrakinama, mažo kontakto, " slankiojanti " kampinė pertrochanterinė plokštelė, universaliomis kiaurymėmis, ne mažiau 4 kampų: 122°,129°,136°,143° ir trijų dydžių ( kiaurymės nuo 1 iki 5 ), naudojama su 4,5 mm skersmens užrakinamais kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. 10.4. Blokuojantis kompresinis kaniuliuotas ir/arba nekaniuliuotas titaninis sraigtas. 10.5. Titaniniai užrakinami, savisriegiai, kortikaliniai 4,5 mm skersmens sraigtai, sraigtų ilgis imtinai nuo 34 mm iki 52 mm (kas 2 mm). 10.6. Trochanterio stabilizuojanti plokštelė, ne mažiau keturių skirtingų dydžių, naudojama su 4,5 mm skersmens užrakinamais kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. 10.7. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: sraigtas (10.1. pozicija) - 1 vnt., antirotacinė geležtė (10.2. pozicija) - 1 vnt., pertrochanterinė plokštelė (10.3. pozicija) - 1 vnt., blokuojantis sraigtas (10.4. pozicija) - 1 vnt., 4,5 mm skersmens užrakinantys sraigtai (10.5. pozicija) - 4 vnt., trochanterio plokštelė (10.6. pozicija) - 1 vnt. | 10.1. Pertrochanterinis, kaniuliuotas (kaniulės skersmuo 3,0 mm) 10 mm skersmens sraigtas su perforuota įsriegiama dalimi, trijų dydžių (būtinas skirtingų dydžių spalvinis kodavimas), pagamintas iš titano. Psl. 36 10.2. Antirotacinė įkalamoji pertrochanterinė geležtė, skirta pertrochanterino sraigto įvedimui, trijų dydžių (būtinas skirtingų dydžių spalvinis kodavimas). Išorinis geležtės strypo profilis su išorinėmis kreipiančiosiomis nuožulomis, sutampančiomis su skirtingų kampų pertrochanterinės plokštelės kiauryme. Pagaminta iš titano. Psl. 36 10.3. Užrakinama, mažo kontakto, "slankiojanti" kampinė pertrochanterinė plokštelė, universaliomis kiaurymėmis, 4 kampų: 122°,129°,136°,143° ir trijų dydžių ( kiaurymės nuo 1 iki 5 ), naudojama su 4,5 mm skersmens užrakinamais kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Psl. 36. 10.4. Blokuojantis kompresinis kaniuliuotas ir/arba nekaniuliuotas titaninis sraigtas. Psl. 36. 10.5. Titaniniai užrakinami, savisriegiai, kortikaliniai 4,5 mm skersmens sraigtai, sraigtų ilgis imtinai nuo 34 mm iki 52 mm (kas 2 mm). Psl. 37 10.6. Trochanterio stabilizuojanti plokštelė, šešių skirtingų dydžių, naudojama su 4,5 mm skersmens užrakinamais kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Psl. 38-39 10.7. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: sraigtas (10.1. pozicija) - 1 vnt., antirotacinė geležtė (10.2. pozicija) - 1 vnt., pertrochanterinė plokštelė (10.3. pozicija) - 1 vnt., blokuojantis sraigtas (10.4. pozicija) - 1 vnt., 4,5 mm skersmens užrakinantys sraigtai (10.5. pozicija) - 4 vnt., trochanterio plokštelė (10.6. pozicija) - 1 vnt. |
| 11. | Sistema, įgalinanti atlikti distalinio medialinio blauzdikaulio lūžių fiksaciją užrakinama plokštele | 11.1.1. Anatomiškai išgaubta ir išlenkta - atitinkanti distalinio blauzdikaulio anatominį paviršių. 11.1.2. Implantai pagaminti iš titano. 11.1.3. Atskiros plokštelės kairiam ir dešiniam distaliniam medialiniam blauzdikauliui. 11.1.4. Mažo kontakto anatomiškai adaptuota, distalinio blauzdikaulio, medialinė plokštelė, su papildoma atšaka, ne mažiau 7 užrakinamų kiaurymių distalinėje dalyje, iš kurių 4 kintamo kampo kiaurymės ir distalinėje dalyje "combi" tipo kiaurymės, tinkančios užrakinamiems bei nerakinamiems sraigtams įsriegti. Plokštelėje yra ne mažiau 3 kiaurymių Kiršnerio vielai pravesti. 11.1.5. Plokštelių ilgių diapazonas: imtinai nuo 76 ±2 mm iki 172 ±2 mm (ne mažiau keturių skirtingų ilgių). 11.1.6. Visi sraigtai savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio: 11.1.6.1. Kortikaliniai sraigtai, diametras 3,5 mm. Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 20 mm iki 48 mm (kas 2 mm) ir imtinai nuo 50 mm iki 60 mm (kas 5 mm). Sraigtai užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė. 11.1.6.2. Kortikaliniai sraigtai, diametras 3,5 mm. Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 10 mm iki 32 (kas 2 mm). Sraigtai nerakinami. 11.1.7. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: plokštelė - 1 vnt., sraigtai (11.1.6.1 punktas) - 5 vnt. ir sraigtai (11.1.6.2 punktas) - 2 vnt. | 11.1.1. Anatomiškai išgaubta ir išlenkta - atitinkanti distalinio blauzdikaulio anatominį paviršių. Psl. 41 11.1.2. Implantai pagaminti iš titano. Psl. 41 11.1.3. Atskiros plokštelės kairiam ir dešiniam distaliniam medialiniam blauzdikauliui. Psl. 4 11.1.4. Mažo kontakto anatomiškai adaptuota, distalinio blauzdikaulio, medialinė plokštelė, su papildoma atšaka, 7 užrakinamų kiaurymių distalinėje dalyje, iš kurių 4 kintamo kampo kiaurymės ir distalinėje dalyje "combi" tipo kiaurymės, tinkančios užrakinamiems bei nerakinamiems sraigtams įsriegti. Plokštelėje yra 3 kiaurymės Kiršnerio vielai pravesti. Psl. 41 11.1.5. Plokštelių ilgių diapazonas: imtinai nuo 76 mm iki 172 mm ( keturių skirtingų ilgių). Psl. 41 11.1.6. Visi sraigtai savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio: Psl. 41 11.1.6.1. Kortikaliniai sraigtai, diametras 3,5 mm. Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 20 mm iki 48 mm (kas 2 mm) ir imtinai nuo 50 mm iki 60 mm (kas 5 mm). Sraigtai užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė. Psl. 41 11.1.6.2. Kortikaliniai sraigtai, diametras 3,5 mm. Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 10 mm iki 32 (kas 2 mm). Sraigtai nerakinami. Psl. 41 11.1.7. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: plokštelė - 1 vnt., sraigtai (11.1.6.1 punktas) - 5 vnt. ir sraigtai (11.1.6.2 punktas) - 2 vnt. |
| 12. | Sistema, įgalinanti atlikti girnelės lūžių fiksaciją užrakinama plokštele | 12.1.1. Anatomiškai išgaubta ir išlenkta - atitinkanti girnelės anatominį paviršių; 12.1.2. Pagaminta iš titano. 12.1.3. Plokštelė anatomiškai adaptuota, rekonstrukcinės formos – visos kiaurymės užrakinamo kintamo kampo, ne mažiau 11 kiaurymių. Dvi papildomos atšakos skirtos stabiliam girnelės fiksavimui. 12.1.4. Plokštelė vieno dydžio. 12.1.5. Visi sraigtai savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio: 12.1.5.1. Kortikaliniai sraigtai, diametras 3,5 mm (galvos diametras 5,0 mm). Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 12 mm iki 32 mm (kas 2 mm) ir imtinai nuo 36 iki 40 (kas 4 mm). Sraigtai užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė. 12.1.6. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: plokštelė - 1 vnt., sraigtai (12.1.5.1 punktas) - 10 vnt. ir sraigtai (12.1.5.2 punktas) - 2 vnt. | 12.1.1. Anatomiškai išgaubta ir išlenkta - atitinkanti girnelės anatominį paviršių; Psl. 43 12.1.2. Pagaminta iš titano. Psl. 43 12.1.3. Plokštelė anatomiškai adaptuota, rekonstrukcinės formos – visos kiaurymės užrakinamo kintamo kampo, 11 kiaurymių. Dvi papildomos atšakos skirtos stabiliam girnelės fiksavimui. Psl. 43 12.1.4. Plokštelė vieno dydžio. Psl. 43 12.1.5. Visi sraigtai savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio: Psl. 43 12.1.5.1. Kortikaliniai sraigtai, diametras 3,5 mm (galvos diametras 5,0 mm). Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 12 mm iki 32 mm (kas 2 mm) ir imtinai nuo 36 iki 40 (kas 4 mm). Sraigtai užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė. Psl. 43 12.1.6. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: plokštelė - 1 vnt., sraigtai (12.1.5.1 punktas) - 10 vnt. ir sraigtai (12.1.5.2 punktas) - 2 vnt. |
| 13. | Sistema, įgalinanti atlikti raktikaulio lūžių fiksaciją užrakinama plokštele | 13.1. Raktikaulio spindulinė plokštelė: 13.1.1. Anatomiškai išgaubta ir išlenkta - atitinkanti raktikaulio anatominį paviršių. 13.1.2. Implantai pagaminti iš titano. 13.1.3. Atskiros plokštelės kairiam ir dešiniam raktikauliui. 13.1.4. Plokštelė anatomiškai adaptuota, S formos – visos kiaurymės užrakinamo kintamo kampo, 1-2 pailgos kiaurymės plokštelės repozicijai. Pageidautina, kad plokštelėje būtų ne mažiau kaip 2 kiaurymės Kiršnerio vielai pravesti. Plokštelės storis 2,9-3,0 mm. 13.1.5. Plokštelių ilgių diapazonas: imtinai nuo 74 ±2 mm iki 124 ±2 mm (ne mažiau penkių skirtingų ilgių). 13.1.6. Visi sraigtai savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio: 13.1.6.1. Kortikaliniai sraigtai, diametras 3,5 mm. Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 10 mm iki 24 mm (kas 2 mm). Sraigtai užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė. 13.1.6.2. Kortikaliniai sraigtai, diametras 3,5 mm. Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 10 mm iki 20 (kas 2 mm). Sraigtai nerakinami. 13.1.7. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: plokštelė - 1 vnt., sraigtai (13.1.6.1 punktas) - 5 vnt. ir sraigtai (13.1.6.2 punktas) - 2 vnt. | 13.1. Raktikaulio spindulinė plokštelė: Psl. 45 13.1.1. Anatomiškai išgaubta ir išlenkta - atitinkanti raktikaulio anatominį paviršių. Psl. 45 13.1.2. Implantai pagaminti iš titano. Psl. 45 13.1.3. Atskiros plokštelės kairiam ir dešiniam raktikauliui. Psl. 45 13.1.4. Plokštelė anatomiškai adaptuota, S formos – visos kiaurymės užrakinamo kintamo kampo, 1-2 pailgos kiaurymės plokštelės repozicijai. Plokštelėje yra 2 kiaurymės Kiršnerio vielai pravesti. Plokštelės storis 3,0 mm. Psl. 46 13.1.5. Plokštelių ilgių diapazonas: imtinai nuo 74 mm iki 124 mm (penki skirtingi ilgiai). Psl. 45 13.1.6. Visi sraigtai savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio: Psl. 55 13.1.6.1. Kortikaliniai sraigtai, diametras 3,5 mm. Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 10 mm iki 24 mm (kas 2 mm). Sraigtai užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė. Psl. 55 13.1.6.2. Kortikaliniai sraigtai, diametras 3,5 mm. Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 10 mm iki 20 (kas 2 mm). Sraigtai nerakinami. Psl. 55 13.1.7. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: plokštelė - 1 vnt., sraigtai (13.1.6.1 punktas) - 5 vnt. ir sraigtai (13.1.6.2 punktas) - 2 vnt. |
| 14. | Sistema, įgalinanti atlikti distalinio palmarinio stipinkaulio lūžių fiksaciją užrakinama plokštele | 14.1.1. Anatomiškai išgaubta ir išlenkta - atitinkanti distalinio stipinkaulio anatominį paviršių. 14.1.2. Implantai pagaminti iš titano. 14.1.3. Atskiros plokštelės kairiam ir dešiniam distaliniam stipinkauliui. 14.1.4. Plokštelė anatomiškai adaptuota, išplatėjusiame proksimaliniame plokštelės gale – ne mažiau 7 kintamo kampo užrakinamų kiaurymių (20° kampo pasiekiamumas), distalinėje plokštelės dalyje užrakinamos kiaurymės ir viena pailga – plokštelės repozicijai. Plokštelėje yra ne mažiau 7 kiaurymių Kiršnerio vielai pravesti. Plokštelės storis 1,9-2,0 mm. 14.1.5. Plokštelių ilgių diapazonas: imtinai nuo 43 ±2 mm iki 77 ±2 mm (ne mažiau keturių skirtingų ilgių). 14.1.6. Visi sraigtai savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio: 14.1.6.1. Smulkūs sraigtai, diametras 2,7 mm. Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 12 mm iki 28 mm (kas 2 mm). Sraigtai užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė 14.1.6.2. Kortikaliniai sraigtai, diametras 2,7 mm. Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 12 mm iki 20 (kas 2 mm). Sraigtai nerakinami. 14.1.7. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: plokštelė - 1 vnt., sraigtai (14.1.6.1 punktas) - 7 vnt. ir sraigtai (14.1.6.2 punktas) - 2 vnt. | 14.1.1. Anatomiškai išgaubta ir išlenkta - atitinkanti distalinio stipinkaulio anatominį paviršių. Psl. 48-51 14.1.2. Implantai pagaminti iš titano. Psl. 48 14.1.3. Atskiros plokštelės kairiam ir dešiniam distaliniam stipinkauliui. Psl. 48-51 14.1.4. Plokštelė anatomiškai adaptuota, išplatėjusiame proksimaliniame plokštelės gale – 7 kintamo kampo užrakinamos kiaurymės (20° kampo pasiekiamumas), distalinėje plokštelės dalyje užrakinamos kiaurymės ir viena pailga – plokštelės repozicijai. Plokštelėje yra ne mažiau 7 kiaurymių Kiršnerio vielai pravesti. Plokštelės storis 2,0 mm. Psl. 48, 50, 51, 14.1.5. Plokštelių ilgių diapazonas: imtinai nuo 43 mm iki 77 mm (keturi skirtingi ilgiai). Psl. 48 14.1.6. Visi sraigtai savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio: Psl. 48-49 14.1.6.1. Smulkūs sraigtai, diametras 2,7 mm. Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 12 mm iki 28 mm (kas 2 mm). Sraigtai užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė. Psl. 48 14.1.6.2. Kortikaliniai sraigtai, diametras 2,7 mm. Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 12 mm iki 20 (kas 2 mm). Sraigtai nerakinami. Psl. 49 14.1.7. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: plokštelė - 1 vnt., sraigtai (14.1.6.1 punktas) - 7 vnt. ir sraigtai (14.1.6.2 punktas) - 2 vnt. |
| 15. | Sistema, įgalinanti atlikti distalinio žastikaulio alkūnkaulio medialinę ir lateralinę lūžių fiksaciją užrakinamomis plokštelėmis | 15.1.1. Anatomiškai išgaubta ir išlenkta - atitinkanti distalinio žastikaulio anatominį paviršių. 15.1.2. Implantai pagaminti iš titano. 15.1.3. Atskiros plokštelės kairiam ir dešiniam distaliniam medialiniam žastui, su spalviniu kodavimu. 15.1.4. Plokštelė anatomiškai išgaubta distaliniame gale, visos kiaurymės yra užrakinamo kintamo kampo, tinkamos tiek užrakinamiems, tiek nerakinamiems sraigtams sriegti. Plokštelėje yra ne mažiau 2 kiaurymių Kiršnerio vielai pravesti. Plokštelės storis 2,5-2,6 mm. 15.1.5. Plokštelių ilgių diapazonas: imtinai nuo 76 ±2 mm iki 172 ±2 mm (ne mažiau penkių skirtingų ilgių). 15.2. Žastikaulio distalinio galo alkūnkaulio radialinė/lateralinė (radial/lateral) plokštelė: 15.2.1. Anatomiškai išgaubta ir išlenkta: atitinkanti distalinio žastikaulio anatominį paviršių. 15.2.2. Implantai pagaminti iš titano. 15.2.3. Atskiros plokštelės kairiam ir dešiniam distaliniam radialiniam/lateraliniam žastui, su spalviniu kodavimu. 15.2.4. Plokštelė anatomiškai išgaubta distaliniame gale, visos kiaurymės yra užrakinamos, tinkamos tiek užrakinamiems, tiek nerakinamiems sraigtams sriegti. Distalinėje plokštelės dalyje yra ne mažiau 5 užrakinamų kiaurymių, iš kurių viena - apgaubianti žastikaulį. Plokštelėje yra ne mažiau 2 kiaurymių Kiršnerio vielai pravesti. Plokštelės storis 2,9-3,0 mm. 15.2.5. Plokštelių ilgių diapazonas: imtinai nuo 76 ±2 mm iki 150 ±2 mm (ne mažiau keturių skirtingų ilgių). 15.2.6. Visi sraigtai savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio: 15.2.6.1. Kortikaliniai sraigtai, diametras 3,5 mm. Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 10 mm iki 40 mm (kas 2 mm) ir imtinai nuo 45 mm iki 60 mm (kas 5 mm). Sraigtai užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė. 15.2.6.2. Kortikaliniai sraigtai, diametras 3,5 mm. Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 10 mm iki 40 (kas 2 mm) ir imtinai nuo 45 mm iki 60 mm (kas 5 mm). Sraigtai nerakinami. 15.2.7. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: plokštelė - 1 vnt., sraigtai (15.2.6.1 punktas) - 6 vnt. ir sraigtai (15.2.6.2 punktas) - 4 vnt. | 15.1.1. Anatomiškai išgaubta ir išlenkta - atitinkanti distalinio žastikaulio anatominį paviršių. Psl. 53 15.1.2. Implantai pagaminti iš titano. Psl. 53 15.1.3. Atskiros plokštelės kairiam ir dešiniam distaliniam medialiniam žastui, su spalviniu kodavimu. Psl. 53 15.1.4. Plokštelė anatomiškai išgaubta distaliniame gale, visos kiaurymės yra užrakinamo kintamo kampo, tinkamos tiek užrakinamiems, tiek nerakinamiems sraigtams sriegti. Plokštelėje 2 kiaurymės Kiršnerio vielai pravesti. Plokštelės storis 2,6 mm. Psl. 53 15.1.5. Plokštelių ilgių diapazonas: imtinai nuo 76 mm iki 172 mm (ne mažiau penkių skirtingų ilgių). Psl. 53 15.2. Žastikaulio distalinio galo alkūnkaulio radialinė/lateralinė (radial/lateral) plokštelė: Psl. 54 15.2.1. Anatomiškai išgaubta ir išlenkta: atitinkanti distalinio žastikaulio anatominį paviršių. Psl. 54 15.2.2. Implantai pagaminti iš titano. Psl. 54 15.2.3. Atskiros plokštelės kairiam ir dešiniam distaliniam radialiniam/lateraliniam žastui, su spalviniu kodavimu. Psl. 54 15.2.4. Plokštelė anatomiškai išgaubta distaliniame gale, visos kiaurymės yra užrakinamos, tinkamos tiek užrakinamiems, tiek nerakinamiems sraigtams sriegti. Distalinėje plokštelės dalyje yra 5 užrakinamos kiaurymės, iš kurių viena - apgaubianti žastikaulį. Plokštelėje yra 2 kiaurymės Kiršnerio vielai pravesti. Plokštelės storis 3,0 mm. Psl. 54 15.2.5. Plokštelių ilgių diapazonas: imtinai nuo 76 mm iki 150 mm (ne mažiau keturių skirtingų ilgių). Psl. 54 15.2.6. Visi sraigtai savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio: Psl. 55 15.2.6.1. Kortikaliniai sraigtai, diametras 3,5 mm. Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 10 mm iki 40 mm (kas 2 mm) ir imtinai nuo 45 mm iki 60 mm (kas 5 mm). Sraigtai užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė. Psl. 55 15.2.6.2. Kortikaliniai sraigtai, diametras 3,5 mm. Sraigtų ilgiai: imtinai nuo 10 mm iki 40 (kas 2 mm) ir imtinai nuo 45 mm iki 60 mm (kas 5 mm). Sraigtai nerakinami. Psl. 55 15.2.7. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: plokštelė - 1 vnt., sraigtai (15.2.6.1 punktas) - 6 vnt. ir sraigtai (15.2.6.2 punktas) - 4 vnt. |
| 17. | Sistema, įgalinanti atlikti pėdos MTP artrodezę užrakinama plokštele | 17.1.1. Plokštelės ir sraigtai pagaminti iš titano. 17.1.2. Plokštelės fiksuojamos užrakinamais žemo profilio sraigtais. 17.1.3. Plokštelės anatomiškai adaptuotos formos, 1,4-1,5 mm storio, su kintamo užrakinimo kampo kiaurymėmis, naudojamos su 2,7 mm skersmens užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 2,7 mm skersmens savisriegiais sraigtais. Būtinas žemiau nurodytų formų plokštelių pasirinkimas: 17.1.3.1. MTP artrodezės plokštelė, turinti ne mažiau kaip 4 užrakinamas kintamo kampo kiaurymes ir papildomas 2 – DC ("combi" tipo) kiaurymes, kairės/dešinės pusių. 1.3.1.2. MTP artrodezės plokštelė, 15° dorsalinio išgaubtumo, turinti ne mažiau kaip 4 užrakinamas kintamo kampo kiaurymes ir papildomas 2 - DC ("combi" tipo) kiaurymes, kairės/dešinės pusių. 1.3.1.3. MTP artrodezės plokštelė, 15° dorsalinio išgaubtumo, turinti ne mažiau kaip 6 užrakinamas kintamo kampo kiaurymes ir papildomas 2 - DC ("combi" tipo) kiaurymes, kairės/dešinės pusių. 17.1.4. Visi sraigtai savisriegiai, pagaminti iš titano: 17.1.4.1. Smulkūs, diametras 2,7 mm; sraigtų ilgiai: imtinai nuo 8 iki 30 mm (kas 2 mm), sraigtai užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė. 17.1.4.2. Smulkūs, diametras 2,7 mm; sraigtų ilgiai: imtinai nuo 8 iki 30 mm (kas 2 mm), sraigtai nerakinami. 17.2. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: plokštelė - 1 vnt., užrakinami sraigtai (17.1.4.1. pozicijos) - 4 vnt. ir nerakinamas sraigtas 17.1.4.2 pozicijos) - 1 vnt. | 17.1.1. Plokštelės ir sraigtai pagaminti iš titano. Psl. 57 17.1.2. Plokštelės fiksuojamos užrakinamais žemo profilio sraigtais. Psl. 58 17.1.3. Plokštelės anatomiškai adaptuotos formos, 1,5 mm storio, su kintamo užrakinimo kampo kiaurymėmis, naudojamos su 2,7 mm skersmens užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 2,7 mm skersmens savisriegiais sraigtais. Galimas žemiau nurodytų formų plokštelių pasirinkimas: 17.1.3.1. MTP artrodezės plokštelė, turinti 4 užrakinamas kintamo kampo kiaurymes ir papildomas 2 – DC ("combi" tipo) kiaurymes, kairės/dešinės pusių. Psl. 57 17.1.3.2. MTP artrodezės plokštelė, 15° dorsalinio išgaubtumo, turinti 4 užrakinamas kintamo kampo kiaurymes ir papildomas 2 - DC ("combi" tipo) kiaurymes, kairės/dešinės pusių. Psl. 57 17.1.3.3. MTP artrodezės plokštelė, 15° dorsalinio išgaubtumo, turinti 6 užrakinamas kintamo kampo kiaurymes ir papildomas 2 - DC ("combi" tipo) kiaurymes, kairės/dešinės pusių. Psl. 57 17.1.4. Visi sraigtai savisriegiai, pagaminti iš titano: Psl. 58 17.1.4.1. Smulkūs, diametras 2,7 mm; sraigtų ilgiai: imtinai nuo 8 iki 30 mm (kas 2 mm), sraigtai užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė. Psl. 58 17.1.4.2. Smulkūs, diametras 2,7 mm; sraigtų ilgiai: imtinai nuo 8 iki 30 mm (kas 2 mm), sraigtai nerakinami. Psl. 58 17.2. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: plokštelė - 1 vnt., užrakinami sraigtai (17.1.4.1. pozicijos) - 4 vnt. ir nerakinamas sraigtas 17.1.4.2 pozicijos) - 1 vnt. |
| 18. | Kaniuliuotų titaninių sraigtų sistema vidurinės ir užpakalinės pėdos dalies kaulų osteosintezei | 18.1. Vieninga sraigtų sistema, vienijama bendros instrumentų ir implantų platformos, leidžianti atlikti vidurinės ir užpakalinės pėdos kaulų osteosintezę. 18.2. Kaniuliuoti sraigtai turi būti pagaminti iš titano lydinio. 18.3. Sraigtai turi būti savisriegiai ir savigręžiai. 18.4. Kaniuliuoti sraigtai turi būti dviejų tipų – kompresiniai (daliniu sriegiu, su užsriegta sraigto galvute) ir pilno sriegio, pilnai įsisukantys į kaulą. 18.5. Sraigtų skersmuo 7,5-7,6 mm. 18.6. Sraigtų ilgių diapazonas imtinai nuo 40 mm iki 120 mm (kas 5 mm). 18.7. Sraigtai fiksuojami heksagonaliniu atsuktuvu. 18.8. Trokaro formos Kiršnerio viela, tinkama naudoti prie kompresinių sraigtų, turi būti ne mažesnio skersmens kaip 2,4 mm. 18.9. Turi būti galimybė tiekti implantus steriliose pakuotėse. 18.10. Kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: sraigtas - 1 vnt. ir Kiršnerio viela - 1 vnt. | 18.1. Vieninga sraigtų sistema, vienijama bendros instrumentų ir implantų platformos, leidžianti atlikti vidurinės ir užpakalinės pėdos kaulų osteosintezę. Psl. 60 18.2. Kaniuliuoti sraigtai pagaminti iš titano lydinio. Psl. 60 18.3. Sraigtai savisriegiai ir savigręžiai. Psl. 60 18.4. Kaniuliuoti sraigtai dviejų tipų – kompresiniai (daliniu sriegiu, su užsriegta sraigto galvute) ir pilno sriegio, pilnai įsisukantys į kaulą. Psl. 60 18.5. Sraigtų skersmuo 7,5 mm. Psl. 60 18.6. Sraigtų ilgių diapazonas imtinai nuo 40 mm iki 120 mm (kas 5 mm). Psl. 60 18.7. Sraigtai fiksuojami heksagonaliniu atsuktuvu. Psl. 60-62 18.8. Trokaro formos Kiršnerio viela, tinkama naudoti prie kompresinių sraigtų, yra 2,5 mm skersmens. Psl. 63-64 18.9. Implantai tiekiami steriliose pakuotėse. Psl. 60 18.10. Kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: sraigtas - 1 vnt. ir Kiršnerio viela - 1 vnt. |

- Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

- Grafoje “Siūlomos įrangos parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti “Atitinka” arba “Taip” neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 23.3 dalyje.

4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |  | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymas |  |  |  | 34 (MS Word dokumentas) |  |  | Pasiūlymas |  |  |
| 2 | Katalogo kopijos ir vertimai_1, 2, 3, 7, 9, 10 pirkimo dalys |  |  |  | 40 |  |  | Katalogas I |  |  |
| 3 | Katalogo kopijos ir vertimai_11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 pirkimo dalys |  |  |  | 25 |  |  | Katalogas II |  |  |
| 4 | Kvalifikacijos dokumentai |  |  |  | 9 |  |  | Kvalifikacijos dokumentai |  |  |
| 5 | Gamintojų dokumentai |  |  |  | 26 |  |  | Gamintojų dokumentai |  |  |
| 6 | Straipsniai_1, 2, 3, 7, 9, 10 pirkimo dalys |  |  |  | 45 |  |  | Straipsniai I |  |  |
| 7 | Straipsniai_11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 pirkimo dalys |  |  |  | 31 |  |  | Straipsniai II |  |  |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): - Katalogo kopijos ir vertimai - Kvalifikacijos dokumentai - Gamintojų dokumentai - ISI straipsniai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vadybininkas |  |  |  |  |  |  | Evaldas Ročys |  |  |  |