**Priedas Nr. 2**

**Perkamų medicininių priemonių chirurgijai sąrašas**

**Medicinos priemonės chirurgijai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dalies Eil.Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
|  |  | Priemonės bendrajai chirurgijai |  |  |  |  |  |  |
| **18.** | **Bipoliariniai instrumentai** |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Ultragarsinės-bipolinės žnyplės laparoskopijai  | Instrumentas vienu metu veikiantis bipoliniu ir ultragarsiniu režimu;galimybė aktyvuoti bipolinį režimą atskirai;diametras 5 ± 0,5 mm;ilgis 350 ± 5 mm;sterilus; pakuotėje 5 vnt.; suderinamas su esančia įranga Olympus Thunderbeat. | 1 pak. | TB-0535FCS1. Instrumentas vienu metu veikiantis bipoliniu ir ultragarsiniu režimu (*angl*., „Seal & Cut”);2. Galimybė aktyvuoti bipolinį režimą atskirai;3. Diametras 5 mm;4. Ilgis 350 mm;5. Sterilus;6. Pakuotėje po 5 vnt.;7. Suderinamas su Olympus Thunderbeat | 5 | 2084,43 | 2084,43 | Olympus  |
| 18.2 | Ultragarsinis daviklis  | Skirtas perduoti ultragarsinę ir bipolinę energiją į instrumentą;laido ilgis ne mažiau 3090 mm;veikiantis 47 kHz dažniu; autoklavuojamas;suderinamas su esančia įranga Olympus Thunderbeat. | 1 vnt. | TD-TB4001. Skirtas perduoti ultragarsinę ir bipolinę energiją į instrumentą;2. Laido ilgis 3100 mm;3. Veikiantis 47 kHz dažniu; 4. Autoklavuojamas;5. Suderinamas su esančia įranga Olympus Thunderbeat. | 21 | 2748,95 | 2748,95 | Olympus |
|  |  | **Viso 18 dalis** |  |  |  |  | **4833,38** |  |
| **44.** | **Laparoskopinės kabutės**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laparoskopinės kabutės M/L | Titaninės kabutės vidutinės didelė. Kabutės tinkamos Jonson, Olympus, Welfare laparoskopiniams klipatoriams. Supakuota po 6 kabutes. | Iki 360 kasečių | A56351. Laparoskopinės titaninės kabutės M/L dydžio;2. Tinkančios išvardintiems klipatoriams;3. Kasetėje supakuota po 6 kabutes (prekės kode A5635 po 18 kasečių). | 5 | 22,01 | 7923,60 | Olympus |
|  |  | **Viso 44 dalis** |  |  |  |  | **7923,60** |  |
|  |  | Medicinos priemonės urologijai |  |  |  |  |  |  |
| **88.** | **Urologinis vielinis kreipiklis****EGGWH3505RA** | 1. 0,035“ dydžio;2. 150cm ilgio;3. 5cm galas hidrofilinis, lenktas;4. Vidinė šerdis pagaminta iš nitinolio;5. Virš vidinės šerdies nerūdijančio plieno ritė, dengta PTFE;6. 5 vnt. pakuotė.7. Sterilus. | 1 pak. | 88.1. 0,035“ dydžio (1 psl.);88.2. 150cm ilgio (1 psl.);88.3. 5cm galas hidrofilinis, lenktas (1-2 psl.);88.4. Vidinė šerdis pagaminta iš nitinolio (2 psl.);88.5. Virš vidinės šerdies nerūdijančio plieno ritė, dengta PTFE (2 psl.);88.6. 5 vnt. pakuotė (1 psl.);88.7. Sterilus (3 psl.). | 5% | 230,75 | 230,75 | Gyrus Medical, LTD. |
| **89.** | **Urologinis vielinis kreipiklis****EG16BX** | 1. 0,025“;2. 150cm ilgio;3. Rentgenokontrastinis;4. Nesulinkstanti, stabili net sukant iš nitinolio pagaminta vidinė šerdis, siaurėjanti į lanksčią viršūnę;5. Išorinis paviršius- hidrofilinė polimerinė danga;6. Galas lenktas;7. 5 vnt. pakuotė;8. Sterilus. | 1 pak. | 89.1. 0,025“ (1 psl.);89.2. 150cm ilgio (1 psl.);89.3. Rentgenokontrastinis ( 2psl.);89.4. Nesulinkstanti, stabili net sukant iš nitinolio pagaminta vidinė šerdis, siaurėjanti į lanksčią viršūnę (4 psl.);89.5. Išorinis paviršius- hidrofilinė polimerinė danga (2 psl.);89.6. Galas lenktas (1 psl.);89.7. 5 vnt. pakuotė ( 1 psl.);89.8. Sterilus (3 psl.). | 5% | 233,57 | 233,57 | Gyrus Medical, LTD. |
| **91.** | **Dvigubo spindžio šlapimtakio kateteris****EG608BX** | 1. 6 Fr minkštas galiukas;2. 10Fr kūnas;3. Kateterio viduje du liumenai 0,045’’ diametro;4. Rengenokontrastinis;5. Sterilus;6. 60cm ilgio;7. 5 vnt. pakuotė. | 1 pak. | 91.1. 6 Fr minkštas galiukas (5 psl.);91.2. 10Fr kūnas (5 psl.);91.3. Kateterio viduje du liumenai 0,045’’ diametro (6 psl.);91.4. Rengenokontrastinis (5 psl.);91.5. Sterilus (5 psl.);91.6. 60cm ilgio (5 psl.);91.7. 5 vnt. pakuotė (5 psl.). | 5% | 62,33 | 62,33 | Gyrus Medical, LTD. |
| **95.** | **Ureteroskopo įvedimo makštis****EGG61038BX** | 1. Diletuojančio PTFE dengto galiuko dydis 6-10 Fr.;2. Išorinis skersmuo 12Fr;3. Vidinis skersmuo 10Fr.4. Ilgis 38cm;5. Suderinamas su ≤0,038’’ pravedėjais;6. Rentgenokontrastinė;7. Šerdis nerūdijančio plieno;8. Su hidrofiline danga;9. Galas, per kurį įvedamas ureterorenoskopas klipo ir piltuvėlio formos;10. 5 vnt. pakuotė;11. Sterili. | 1 pak. | 95.1. Diletuojančio PTFE dengto galiuko dydis 6-10 Fr. (7- 9 pls.);95.2. Išorinis skersmuo 12Fr. (7 psl.);95.3. Vidinis skersmuo 10Fr. (7 psl.);95.4. Ilgis 38cm (7 psl.);95.5. Suderinamas su ≤0,038’’ pravedėjais (7 psl.);95.6. Rentgenokontrastinė (8 psl.);95.7. Šerdis nerūdijančio plieno (8 psl.) ;95.8. Su hidrofiline danga (8 psl.);95.9. Galas, per kurį įvedamas ureterorenoskopas klipo ir piltuvėlio formos (8 psl.);95.10. 5 vnt. pakuotė (7 psl.);95.11. Sterili (7 psl.). | 5% | 564,27 | 564,27 | Gyrus Medical, LTD. |
| **96.** | **Ureteroskopo įvedimo makštis****EG61046BX** | 1. Diletuojančio PTFE dengto galiuko dydis 6-10 Fr.;2. Išorinis skersmuo 12Fr;3. Vidinis skersmuo 10Fr.4. Ilgis 46cm;5. Suderinamas su ≤0,038’’ pravedėjais;6. Rentgenokontrastinė;7. Šerdis nerūdijančio plieno;8. Su hidrofiline danga;9. Galas, per kurį įvedamas ureterorenoskopas klipo ir piltuvėlio formos;10. 5 vnt. pakuotė;11. Sterili. | 1 pak. | 96.1. Diletuojančio PTFE dengto galiuko dydis 6-10 Fr. (7-9 psl.);96.2. Išorinis skersmuo 12Fr (7 psl.);96.3. Vidinis skersmuo 10Fr. (7 psl.)96.4. Ilgis 46cm (7 psl.);96.5. Suderinamas su ≤0,038’’ pravedėjais (7 psl.);96.6. Rentgenokontrastinė (8 psl.);96.7. Šerdis nerūdijančio plieno (8 psl.);96.8. Su hidrofiline danga (8 psl.);96.9. Galas, per kurį įvedamas ureterorenoskopas klipo ir piltuvėlio formos (8 psl.);96.10. 5 vnt. pakuotė (7 psl.);96.11. Sterili (7 psl.). | 5% | 610,50 | 610,50 | Gyrus Medical, LTD. |
| **97.** | **Akmenų ištraukimo krepšelis****EGNT4W18115** | 1. Nitinolinis;2. 4 vielų;3. Be galiuko;4. 1,8Fr skersmens;5. 11mm krepšelis;6. Viela sukukta;7. Su ergonomine geliu dengta rankena;8. Nykščiu valdomas slankiklis krepšeliui atidaryti;9. Intuityvus krepšelio atidarymo mechanizmas- stumiant į priekį atsidaro pats;10. Su rotaciniu žiedu;11. Sterilus;12. 5 vnt. pakuotė. | 1 pak. | 97.1. Nitinolinis (10 spl.);97.2. 4 vielų (10 psl.);97.3. Be galiuko (11 psl.);97.4. 1,8Fr skersmens (10 psl.);97.5. 11mm krepšelis (10 psl.);97.6. Viela sukukta (11 psl.);97.7. Su ergonomine geliu dengta rankena (11 psl.);97.8. Nykščiu valdomas slankiklis krepšeliui atidaryti (11 spl.);97.9. Intuityvus krepšelio atidarymo mechanizmas- stumiant į priekį atsidaro pats (11 psl.);97.10. Su rotaciniu žiedu (11 psl.);97.11. Sterilus (12 psl.);97.12. 5 vnt. pakuotė (12 psl.). | 5% | 159,11 | 159,11 | Gyrus Medical, LTD. |
| **98.** | **Akmenų ištraukimo krepšelis****EGNTCP18115** | 1. Nitinolinis;2. 6 vielų;3. Be galiuko;4. 1,8Fr skersmens;5. 11mm krepšelis;6. Viela sukukta;7. Su ergonomine geliu dengta rankena;8. Nykščiu valdomas slankiklis krepšeliui atidaryti;9. Intuityvus krepšelio atidarymo mechanizmas- stumiant į priekį atsidaro pats;10. Su rotaciniu žiedu;11. Sterilus;12. 5 vnt. pakuotė. | 1 pak. | 98.1. Nitinolinis (10 psl.);98.2. 6 vielų (10 psl.);98.3. Be galiuko (11 psl.);98.4. 1,8Fr skersmens (10 psl.);98.5. 11mm krepšelis (10 psl.);98.6. Viela sukukta (11 psl.);98.7. Su ergonomine geliu dengta rankena (11 spl.);98.8. Nykščiu valdomas slankiklis krepšeliui atidaryti (11 spl.);98.9. Intuityvus krepšelio atidarymo mechanizmas- stumiant į priekį atsidaro pats (11 psl.);98.10. Su rotaciniu žiedu (11 psl.);98.11. Sterilus (12 psl.);98.12. 5 vnt. pakuotė (12 psl.). | 5% | 159,11 | 159,11 | Gyrus Medical, LTD. |
| **100.** | **Nefrostomijos balioninis kateteris su pripūtimo įrenginiu****EGBPCN0815K** | 1. 8mm (24Fr)x15cm;2. Hidrofilinis ir silikoninis apvalkalas;3. Skirtas nefrostomos takui išplėsti;4. Rentgenokontrastinis galiukas;5. Kateterio baliono viduje dvi radiokontrastinės žymos, apibrėžiančios darbinį ilgį;6. Komplekte Amplatz mova ir pripūtimo įrenginys;7. Sterilus.  | Iki 2 vnt. | 100.1. 8mm (24Fr)x15cm (13 psl);100.2. Hidrofilinis ir silikoninis apvalkalas (14 psl.);100.3. Skirtas nefrostomos takui išplėsti (15 psl.);100.4. Rentgenokontrastinis galiukas (14 psl.);100.5. Kateterio baliono viduje dvi radiokontrastinės žymos, apibrėžiančios darbinį ilgį (15 psl.);100.6. Komplekte Amplatz mova ir pripūtimo įrenginys (13-15 psl.);100.7. Sterilus (16 psl.).  | 5% | 230,51 | 461,02 | Gyrus Medical, LTD. |

**Medicinos priemonė endoskopijai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dalies Eil.Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| **109.** | **Medicinos priemonės endoskopijai:** |  |  | Failas „Medicinos priemonė endoskopijai 109“ |  |  |  |  |
| 109.1 |  | Endoskopiniai klipai:Tinkantys HX-110UR klipatoriusNasrų lenkimo kampas 135°Klipo kojelės ilgis 7,5±0,25 mmKomplekte turi būti: klipai - 40 vnt. | Iki 3 kompl. | HX-610-135 Endoskopiniai klipai:Tinkantys HX-110UR klipatoriusNasrų lenkimo kampas 135°Klipo kojelės ilgis 7,5 mmKomplekte - 40 vnt., Psl.1-2 | 5% | 406,50 | 1219,50 | Olympus |
| 109.2 |  | Endoskopiniai klipai:Tinkantys HX-110UR klipatoriusNasrų lenkimo kampas 135°Klipo kojelės ilgis 9±0,25 mmKomplekte turi būti: klipai - 40 vnt. | 1 kompl. | HX-610-135LEndoskopiniai klipai:Tinkantys HX-110UR klipatoriusNasrų lenkimo kampas 135°Klipo kojelės ilgis 9 mmKomplekte - 40 vnt. , Psl.1-2 | 5% | 406,50 | 406,50 | Olympus |
| 109.3 |  | Endoskopiniai klipai:Tinkantys HX-110UR klipatoriusNasrų lenkimo kampas 90°Klipo kojelės ilgis 7,5±0,25 mmKomplekte turi būti: klipai - 40 vnt. | 1 kompl. | HX-610-090Endoskopiniai klipai:Tinkantys HX-110UR klipatoriusNasrų lenkimo kampas 90°Klipo kojelės ilgis 7,5 mmKomplekte - 40 vnt. , Psl.1-2 | 5% | 406,50 | 406,50 | Olympus |
| 109.4 |  | Litotriptoriaus krepšelis suderinamas su rankena MAJ-440 | 1 vnt. | MAJ-244; Litotriptoriaus krepšelis suderinamas su rankena MAJ-440, Psl.3 | 21% | 249,55 | 249,55 | Olympus |
| 109.5 |  | Litotriptoriaus plastikine dalis suderinama su litotriptoriaus rankena MAJ-440 | 1 vnt. | MAJ-243; Litotriptoriaus plastikine dalis suderinama su litotriptoriaus rankena MAJ-440, Psl.3 | 21% | 141,22 | 141,22 | Olympus |
| 109.6 |  | Elektrochirurginis peilis endoskopinei gleivinės rezekcijai su integruota apiplovimo funkcija gastroskopinis Darbinis ilgis 1650 - 1700 mmMinimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mmPeilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukasPeilio ilgis:  a) ištrauktoje padėtyje – 2 ± 0,1 mm  b) įtrauktoje padėtyje - 0,1±0,05 mm | Iki 4 vnt. | KD-655L, Psl.4Elektrochirurginis peilis endoskopinei gleivinės rezekcijai su integruota apiplovimo funkcija gastroskopinis, Darbinis ilgis 1650 mm, Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm; Peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukasPeilio ilgis:  a) ištrauktoje padėtyje – 2 mm  b) įtrauktoje padėtyje - 0,1 mm | 5% | 306,55 | 1226,20 | Olympus |
| 109.7 |  | Elektrochirurginis peilis endoskopinei gleivinės rezekcijai su integruota apiplovimo funkcija kolonoskopinisDarbinis ilgis 2300 - 2350 mmMinimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mmPeilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukasPeilio ilgis:  a) ištrauktoje padėtyje – 1,5 ± 0,1 mm  b) įtrauktoje padėtyje - 0,1±0,05 mm | 1 vnt. | KD-655U, Psl.4Elektrochirurginis peilis endoskopinei gleivinės rezekcijai su integruota apiplovimo funkcija kolonoskopinis, Darbinis ilgis 2300 mm, Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm, Peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukasPeilio ilgis:  a) ištrauktoje padėtyje – 1,5 mm  b) įtrauktoje padėtyje - 0,1 mm | 5% | 306,55 | 306,55 | Olympus |
| 109.8 |  | Vamzdelis sujunti apiplovimo pompa OFP-2 su elektrochirurginiu gleivin4s rezekcijos peiliu, 10 vnt./kompl. | 1 vnt. | MAJ-1681; Vamzdelis sujunti apiplovimo pompa OFP-2 su elektrochirurginiu gleivinės rezekcijos peiliu, 10 vnt./kompl. , Psl.4 | 5% | 297,22 | 297,22 | Olympus |
| 109.9 |  | Akmenų ištraukimo krepšeliai: autoklavuojami, endoskopo kanalui 2,8mm, darbinis ilgis 1900-1950 mm, krepšelio atsidarymas 22-24mm, standžios vielos, 4 vielų. | Iki 4 vnt. | FG-22Q; Akmenų ištraukimo krepšeliai: autoklavuojami, endoskopo kanalui 2,8mm, darbinis ilgis 1950 mm, krepšelio atsidarymas 22mm, standžios vielos, 4 vielų. , Psl.5 | 21% | 260,53 | 1042,12 | Olympus |
| 109.10 |  | Akmenų ištraukimo krepšeliai: autoklavuojami, endoskopo kanalui 2,8mm, darbinis ilgis 1900-1950mm, krepšelio atsidarymas 20-22mm, standžios vielos, 8 vielų. | Iki 2 vnt. | FG-301Q; Akmenų ištraukimo krepšeliai: autoklavuojami, endoskopo kanalui 2,8mm, darbinis ilgis 1950mm, krepšelio atsidarymas 20mm, standžios vielos, 8 vielų. , Psl.5 | 21% | 276,23 | 552,46 | Olympus |
| 109.11 |  | Papilatomas:autoklavuojamas, darbui su styga pravedėja 0,035“, endoskopo kanalui 2,8mm, darbinis ilgis 1900-1950mm, distalinio galo diametras 4,5Fr.distalinio galo ilgis 7mm, pjovimo vielos ilgis 25mm, trijų spindžių, tinka darbui rentgeno kontrolėje, komplekte 2vnt. | Iki 4 kompl. | KD-301Q-0725; Papilatomas: autoklavuojamas, darbui su styga pravedėja 0,035“, endoskopo kanalui 2,8mm, darbinis ilgis 1950mm, distalinio galo diametras 4,5Fr.distalinio galo ilgis 7mm, pjovimo vielos ilgis 25mm, trijų spindžių, tinka darbui rentgeno kontrolėje, komplekte 2vnt. , Psl.5 | 21% | 557,24 | 2228,96 | Olympus |
| 109.12 |  | Griebiančios žnyplės:autoklavuojamos, stentų šalinimui, žiurkės dantų- aligatoriaus nasrų formos, atsidarymo plotis 6-7mm, rotuojamos, Darbinis ilgis: 1800-1850 mmMinimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm | Iki 2 vnt. | FG-44NR-1; Griebiančios žnyplės:autoklavuojamos, stentų šalinimui, žiurkės dantų- aligatoriaus nasrų formos, atsidarymo plotis 6,9mm, rotuojamos, darbinis ilgis: 1800 mm, Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm, Psl.6 | 21% | 656,78 | 1313,56 | Olympus |
| 109.13 |  | Griebiančios žnyplės:autoklavuojamos, polipų šalinimui, trišakio formos, atsidarymo plotis 20-25mm, Darbinis ilgis: 2300-2350 mmMinimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm | Iki 2 vnt. | FG-45U-1; Griebiančios žnyplės:autoklavuojamos, polipų šalinimui, trišakio formos, atsidarymo plotis 20mm, Darbinis ilgis: 2300 mm, Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm, Psl.6 | 21% | 440,07 | 880,14 | Olympus |
| 109.14 |  | Stentai:Tulžies latakų stentas, vienkartinis, sterilus, tiesus, stento medžiaga Ethylene Vinyl AcetatasTiesūs stentai:Stento dydis: 7 Fr 50 mm Stento dydis: 7 Fr 70 mmStento dydis: 7 Fr 90 mmStento dydis: 7 Fr 120 mmStento dydis: 8,5 Fr 50 mm Stento dydis: 8,5 Fr 70 mm Stento dydis: 8,5 Fr 90 mmStento dydis: 8,5 Fr 120 mmStento dydis: 10 Fr 50 mmStento dydis: 10 Fr 70 mm Stento dydis: 10 Fr 90 mmStento dydis: 10 Fr 120 mm Kiaulės uodegos formos (pig tail) formos stentai:Stento dydis: 7 Fr 30 mmStento dydis: 7 Fr 50 mm Stento dydis: 7 Fr 90 mmStento dydis: 7 Fr 120 mm  | Iki 10 vnt.Iki 10 vnt.Iki 10 vnt.Iki 10 vnt.Iki 10 vnt.Iki 10 vnt.Iki 10 vnt.Iki 10 vnt.Iki 10 vnt.Iki 10 vnt.Iki 10 vnt.Iki 10 vnt.Iki 10 vnt.Iki 10 vnt.Iki 10 vnt.Iki 10 vnt. | Stentai, tulžies latakų stentas, vienkartinis, sterilus, tiesus, stento medžiaga Ethylene Vinyl Acetatas, tiesūs stentai, Psl.7-11PBD-1030-0705; dydis:7 Fr 50 mmPBD-1030-0707; dydis:7 Fr 70 mmPBD-1030-0709; dydis:7 Fr 90 mmPBD-1030-0712; dydis:7 Fr120mmPBD-1030-0805;dydis:8,5Fr50mmPBD-1030-0807;dydis: 8,5Fr70mmPBD-1030-0809;dydis: 8,5Fr90mmPBD-1030-0812;dydis:8,5Fr120mmPBD-1030-1005; dydis:10Fr 50 mmPBD-1030-1007; dydis:10 Fr 70 mmPBD-1030-1009; dydis:10Fr90 mmPBD-1030-1012;dydis:10Fr120mmKiaulės uodegos formos (pig tail):PBD-1033-0703; dydis:7 Fr 30 mmPBD-1033-0705; dydis:7 Fr 50 mmPBD-1033-0709; dydis:7Fr 90 mmPBD-1033-0712; dydis:7Fr120 mm | 5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5% | 27,0527,0527,0527,0527,0527,0527,0527,0527,0527,0527,0527,0527,0527,0527,0527,05 | 270,50270,50270,50270,50270,50270,50270,50270,50270,50270,50270,50270,50270,50270,50270,50270,50 | Olympus |
| 109.15 |  | Pravedėjas:viela 0,89 mm (0,035ʺ) skersmuo, 2500-2700 mm ilgis,pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio distalinis galassiralinė žyma 7-9 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm ± 1 cmdengtas fluorino dangatiesiu galiuku | Iki 4 vnt. | G-240-3527S, Psl.12-14Pravedėjas: viela 0,89 mm (0,035ʺ) skersmuo, 2700 mm ilgis, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galassiralinė žyma 7-9 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm dengtas fluorino danga, tiesiu galiuku | 5% | 110,40 | 441,60 | Olympus |
| 109.16 |  | Pravedėjas:viela 0,89 mm (0,035ʺ) skersmuo, 2500-2700 mm ilgis,pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio distalinis galassiralinė žyma 7-9 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm ± 1 cmdengtas fluorino dangalenktu galiuku | Iki 2 vnt. | G-240-3527A, Psl.12-14Pravedėjas:viela 0,89 mm (0,035ʺ) skersmuo, 2700 mm ilgis, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galassiralinė žyma 7-9 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm dengtas fluorino danga, lenktu galiuku | 5% | 110,40 | 220,80 | Olympus |
| 109.17 |  | Pravedėjas:viela 0,89 mm (0,025ʺ) skersmuo, 2500-2700 mm ilgis,pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio distalinis galassiralinė žyma 7-9 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm ± 1 cmdengtas fluorino dangatiesiu galiuku | Iki 2 vnt. | G-240-2527S, Psl.12-14Pravedėjas:viela 0,89 mm (0,025ʺ) skersmuo, 2700 mm ilgis, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galassiralinė žyma 7-9 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm, dengtas fluorino danga, tiesiu galiuku | 5% | 110,40 | 220,80 | Olympus |
| 109.18 |  | Pravedėjas:viela 0,89 mm (0,025ʺ) skersmuo, 2500-2700 mm ilgis,pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio distalinis galassiralinė žyma 7-9 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm ± 1 cmdengtas fluorino dangalenktu galiuku | Iki 2 vnt. | G-240-2527A, Psl.12-14Pravedėjas:viela 0,89 mm (0,025ʺ) skersmuo, 2700 mm ilgis, pilnai rentgenokontrastinis 5cm ilgio distalinis galassiralinė žyma 7-9 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm, dengtas fluorino danga, lenktu galiuku | 5% | 110,40 | 220,80 | Olympus |
| 109.19 |  | Pravedėjas:viela 0,89 mm (0,025ʺ) skersmuo, 4500-4700 mm ilgis,pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio distalinis galassiralinė žyma 7-9 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm ± 1 cmdengtas fluorino dangalenktu galiuku | Iki 2 vnt. | G-240-2545A, Psl.12-14Pravedėjas:viela 0,89 mm (0,025ʺ) skersmuo, 4500mm ilgis, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galas,siralinė žyma 7-9 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm, dengtas fluorino danga, lenktu galiuku | 5% | 110,40 | 220,80 | Olympus |
| 109.20 |  | Pravedėjas:viela 0,89 mm (0,025ʺ) skersmuo, 4500-4700 mm ilgis,pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio distalinis galassiralinė žyma 7-9 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm ± 1 cmdengtas fluorino dangatiesu galiuku | Iki 4 vnt. | G-240-2545S, Psl.12-14Pravedėjas:viela 0,89 mm (0,025ʺ) skersmuo, 4500 mm ilgis, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galassiralinė žyma 7-9 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm, dengtas fluorino danga, tiesu galiuku | 5% | 110,40 | 441,60 | Olympus |
| 109.21 |  | Kaniulės: autoklavuojamos, darbinis ilgis 1900-1950mm, tinkama kanalui 2,2mm, suderinama su vedliu 0,035“, distalinis galiukas standartinio tipo, distalinis galiukas 4F diametro. | Iki 5 vnt. | PR-304Q, Psl.15Kaniulės: autoklavuojamos, darbinis ilgis 1950mm, tinkama kanalui 2,2mm, suderinama su vedliu 0,035“, distalinis galiukas standartinio tipo, distalinis galiukas 4F diametro. | 21% | 62,06 | 310,30 | Olympus |
| 109.22 |  | Kaniulės: autoklavuojamos, darbinis ilgis 1900-1950mm, tinkama kanalui 2,2mm, suderinama su vedliu 0,025“, distalinis galiukas kūgio formos, distalinis galiukas 3,5F diametro. | Iki 5 vnt. | PR-310Q, Psl.15Kaniulės: autoklavuojamos, darbinis ilgis 1950mm, tinkama kanalui 2,2mm, suderinama su vedliu 0,025“, distalinis galiukas kūgio formos, distalinis galiukas 3,5F diametro. | 21% | 62,06 | 310,30 | Olympus |
| 109.23 |  | Polipektominė kilpa: autoklavuojama,ovalo formos, kilpos diametras: 25-28mm, kilpos vielos diametras 0,41-0,44mm, darbinis ilgis: 2300-2350mm, suderinamas su rankena MH-264 | Iki 4 vnt. | MAJ-18, Psl.16Polipektominė kilpa: autoklavuojama, ovalo formos, kilpos diametras: 25mm, kilpos vielos diametras 0,43mm, darbinis ilgis: 2300mm, suderinamas su rankena MH-264 | 21% | 106,19 | 424,76 | Olympus |
| 109.24 |  | Polipektominė kilpa: autoklavuojama,ovalo formos, kilpos diametras: 14-18mm, kilpos vielos diametras 0,41-0,44mm, darbinis ilgis: 2300-2350mm, suderinamas su rankena MH-264 | Iki 4 vnt. | MAJ-22, Psl.16Polipektominė kilpa: autoklavuojama,ovalo formos, kilpos diametras: 15 mm, kilpos vielos diametras 0,43mm, darbinis ilgis: 2300 mm, suderinamas su rankena MH-264 | 21% | 106,19 | 424,76 | Olympus |
| 109.25 |  | Polipektominės kilpos šarvas:autoklavuojama, darbinis ilgis: 2300-2350mm, suderinamas su rankena MH-264 | Iki 8 vnt. | MAJ-15, Psl.16Polipektominės kilpos šarvas:autoklavuojama, darbinis ilgis: 2300 mm, suderinamas su rankena MH-264 | 21% | 68,77 | 550,16 | Olympus |
| 109.26 |  | Valdymo rankena polipektominės kilpos, autoklavuojama | Iki 4 vnt. | MH-264, valdymo rankena polipektominės kilpos, autoklavuojama, Psl.16 | 21% | 103,98 | 415,92 | Olympus |
| 109.27 |  | Injekcinės adatos gastroskopijai, vienkartinės, dabinis ilgis 1600-1650mm, adatos diametras 23G, adatos ilgis 4-5 mm, suderinama su turimu šarvu MAJ-67 | Iki 12 vnt. | MAJ-68, Injekcinės adatos gastroskopijai, vienkartinės, dabinis ilgis 1650mm, adatos diametras 23G, adatos ilgis 4 mm, suderinama su turimu šarvu MAJ-67, Psl.17 | 5% | 63,00 | 756,00 | Olympus |
| 109.28 |  | Stento įvedimo sistema, daugkartinio naudojimo, tinkanti įvesti 8,5 Fr. Stentus, ilgis 1500-1600 mm | Iki 1 vnt. | MAJ-508, Stento įvedimo sistema, daugkartinio naudojimo, tinkanti įvesti 8,5 Fr. Stentus, ilgis 1600 mm, Psl.18 | 21% | 145,20 | 145,20 | Olympus |
| 109.29 |  | Stento įvedimo sistema, daugkartinio naudojimo, tinkanti įvesti 10 Fr. Stentus, ilgis 1500-1600 mm | Iki 1 vnt. | MAJ-255, Stento įvedimo sistema, daugkartinio naudojimo, tinkanti įvesti 10 Fr. Stentus, ilgis 1600 mm, Psl.18 | 21% | 156,09 | 156,09 | Olympus |
| 109.30 |  | Balioniniai ekstraktoriai trijų spindžių 2,8mm darbinio kanalo , 1900-1950mm ilgio | Iki 3 vnt. | B-V232P-A, Balioniniai ekstraktoriai trijų spindžių 2,8mm darbinio kanalo , 1900 mm ilgio, Psl.18 | 5% | 127,05 | 381,15 | Olympus |
|  |  | **Viso 109 dalis** |  |  |  |  | 20239,52 |  |

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.