Olympus Sverige Aktiebolag, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Švedijos teisę

Duomenys kaupiami ir saugomi Švedijos įmonių registracijos biure

Registruota buveinė adresu p/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, registracijos kodas 556189-2794,

Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809

PVM mokėtojo kodas LT100009813015

Nacionalinis vėžio institutas

PASIŪLYMAS

DĖL ECHOSKOPO BRACHITERAPINĖMS PROSTATOS INTERVENCIJOMS,

VAIZDO TORAKOSKOPINIŲ OPERACIJŲ ĮRANGOS IR ENDOSKOPŲ PLOVIMO – DEZINFEKAVIMO MAŠINOS PIRKIMO

2017 05 08 Nr. 17/05-8

Vilnius

| Tiekėjo pavadinimas, kodas | Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija (Ukmergės g. (Ukmergės g. 369a, Vilnius) |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos | Egidijus Gadeikis Med. pardavimų vadovas |
| Telefono numeris | 8 5 2330021 |
| Fakso numeris | 8 5 2395468 |
| El. pašto adresas | Egidijus.gadeikis@olympus.lt |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009813015 |
| Rekvizitai sutarčiai sudaryti: sutartį pasirašysiančio asmens vardas, pavardė, pareigos, banko pavadinimas, sąskaitos Nr. | Įgaliotas atstovas Andrius Simonaitis AB SEB bankas, kodas 70440 S/ Nr.: LT077044060008063000 |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos paslaugų subteikėjus:

| Subtiekėjo pavadinimas | Rekvizitai | Tiekiamos prekės |
| --- | --- | --- |

Subtiekėjų ir subteikėjų nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

| Eil. Nr. | Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas/ Modelis/ Gamintojas/ Šalis | Charak- teristika (nurodyti konkrečius siūlomus parametrus) Galima atskiroje lentelėje pagal pirkimo dokumentų 1 priedą (pvz. pridedamas) | Mat. vnt. | Perkamas kiekis | PVM dydis | Matavimo vnt. kaina (Eur be PVM) | Mat. vnt. kaina (Eur su PVM) | Suma (Eur be PVM) | Suma (Eur su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | VAIZDO TORAKOS-KOPINIŲ OPERACIJŲ ĮRANGA/ OEV262H, WM-NP2, Endoeye HD II, ESG400, Surgipump, A0358, A60003C/ Olympus,W.O.M, Keymed/ Vokietija, Japonija | Žiūrėti techninių specifikaci-jų lentelėje „VAIZDO TORA-KOSKOP-INIŲ OPERACI-JŲ ĮRANGOS“ | kom-plek-tas | 1 | 21% | 49.265,12 | 59.610,79 | 49.265,12 | 59.610,79 |
| 2 | 3 | ENDOSKOPŲ PLOVIMO – DEZINFEKAVIMO MAŠINA/ ETD4 basic PAA/OlympusMiele/Vokietija | Žiūrėti techninių specifikacijų lentelėje „ ENDOSKOPŲ PLOVIMO – DEZINFEKAVIMO MAŠINOS“ | komplektas | 1 | 21% | 32642,69 | 39497,66 | 32642,69 | 39497,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso: |  | 99.108,45 |

| Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 99.108,45 | (devyniasdešimt devyni tūkstančiai šimtas aštuoni Eur, 45 ct) |
| --- | --- |

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 17.200,64 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus paslaugai/prekei netaikomas PVM, tiekėjas lentelės 9 ir 11 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM netaikomas.

2 pirkimo dalis

VAIZDO TORAKOSKOPINIŲ OPERACIJŲ ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – 1 komplektas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | VAIZDO TORAKOSKOPINIŲ OPERACIJŲ ĮRANGA, KURIĄ SUDARO: |  |  |
| 1 | MEDICININIS LCD MONITORIUS | - Monitoriaus įstrižainė ≥ 26 coliai; - Ekranas - skystų kristalų (LCD) TFT matrica; - Pakabinamas; - Raiška ≥ (1920 x1080); 1080p (progresyvinis skenavimas); vaizdo formatas 16:9; - Signalų įvestys: a) DVI-D; b) Y/C; c) kompozitinis. 1.6 Signalų išvestys: a) DVI-D; b) Y/C; c) kompozitinis. 1.7 Skirtas naudoti medicinoje. | OEV262H 1.1 Monitoriaus įstrižainė 26 coliai; (1 psl.) 1.2 Ekranas - skystų kristalų (LCD) TFT matrica; (1 psl.) 1.3 Pakabinamas; (3 psl.) 1.4 Raiška 1920 x1080; 1080p; vaizdo formatas 16:9; (1,2 psl.) 1.5 Signalų įvestys: a) DVI-D; (1 psl.) b) Y/C; (1 psl.) c) kompozitinis. (1 psl.) 1.6 Signalų išvestys: a) DVI-D; (1 psl.) b) Y/C; (1 psl.) c) kompozitinis. (1 psl.) 1.7 Skirtas naudoti medicinoje. (4 psl.) |
| 2 | #### VEŽIMĖLIS ĮRANGAI | - Ne mažiau 4 lentynų; - Ne mažiau 4 ratukų, ne mažiau 2 iš jų fiksuojami; - Komplekte monitoriaus rankena; - Centrinis jungiklis įrangos el. maitinimui įjungti/išjungti. | WM-NP2 2.1 4 lentynos; (5 psl.) 2.2 4 ratukai, 2 iš jų fiksuojami; (5, 6 psl.) 2.3 Komplekte monitoriaus rankena; (5 psl.) 2.4 Centrinis jungiklis įrangos el. maitinimui įjungti/išjungti. (5 psl.) |
| 3 | #### VIDEO LAPAROSKO-PAS | - Šviesolaidis, kamera ir teleskopas integruoti į vieną prietaisą; - Aukštos raiškos; - Darbinis ilgis 330 ± 5 mm; - 10 mm diametro; - 30º ± 5 º matymo kampas; - Automatinis vaizdo fokusavimas „focus-free“ arba lygiavertis; - Vaizdo daviklis įmontuotas distaliniame endoskopo gale; - Ne mažiau kaip trys laisvai programuojami klavišai; - Integruotas pašildymo elementas, rasojimo pašalinimo funkcija; - Palaikanti siauros juostos vaizdo gavimo funkciją, ankstyvai vėžio diagnostikai; - Autoklavuojamas; 3.12 Suderinamas su ligoninėje turima vaizdo endobronchine ultragarsine įranga su priedais 2012 m. Olympus Evis Exera III (Vaizdo LCD monitorius, ultragarsinio vaizdo bronchoskopas, ultragarsinis centras su monitorium) kilmės šalis Japonija; - Komplekte: konteineris sterilizacijai. | Endoeye HD II 3.1 Šviesolaidis, kamera ir teleskopas integruoti į vieną prietaisą; (7 psl.) 3.2 Aukštos raiškos; (8 psl.) 3.3 Darbinis ilgis 330 mm; (7 psl.) 3.4 10 mm diametras; (7 psl.) 3.5 30º matymo kampas; (7 psl.) 3.6 Automatinis vaizdo fokusavimas „focus-free“; (7 psl.) 3.7 Vaizdo daviklis įmontuotas distaliniame endoskopo gale; (7 psl.) 3.8 Trys laisvai programuojami klavišai; (7 psl.) 3.9 Integruotas pašildymo elementas, rasojimo pašalinimo funkcija; (7 psl.) 3.10 Palaikanti siauros juostos vaizdo gavimo funkciją, ankstyvai vėžio diagnostikai; (7 psl.) 3.11 Autoklavuojamas; (7 psl.) 3.12 Suderinamas su ligoninėje turima vaizdo endobronchine ultragarsine įranga su priedais 2012 m. Olympus Evis Exera III (Vaizdo LCD monitorius, ultragarsinio vaizdo bronchoskopas, ultragarsinis centras su monitorium) kilmės šalis Japonija; (9, 10 psl.) 3.13 Komplekte: konteineris sterili-zacijai. (7 psl.) |
| 4 | #### elektro-chirurginis generator-ius | - Skirtas atviroms, laparoskopinėms ir endoskopinėms operacijoms; - Ne mažiau 16 darbinių rėžimų; - Autostop funkcija bipoliniame rėžime; - Autorstart funkcija bipoliniame rėžime; - Galimybė sujungti su dujų insufliatoriumi, automatiniam dujų išmetimui laparoskopinės procedūros metu; - Valdymas - jutiklinio ekrano pagalba; - Galimybė išsaugoti ne mažiau 39 procedūrų; - Galimybė prijungti du valdymo pedalus; - Pasyvaus paciento elektrodo kontakto kontrolės sistema; - Darbiniai rėžimai: - ≥ 2 monopoliniai pjovimo rėžimai; - ≥ 4 monopolinės koaguliacijos rėžimai; - ≥ 6 bipolinės koaguliacijos rėžimai; - ≥ 2 pulsuojantys monopoliniai rėžimai, darbui su endoskopu; - Komplekte: kojinis jungiklis dviejų pedalų; kojinis jungiklis vieno pedalo; pasyvus paciento elektrodas (daugkartinis) ne mažiau 2 vnt. | ESG-400 4.1Skirtas atviroms, laparoskopinėms ir endoskopinėms operacijoms; (13 psl.) 4.2 16 darbinių režimų; (11 psl.) 4.3 Autostop funkcija bipoliniame rėžime; (12 psl.) 4.4 Auto-start funkcija bipoliniame rėžime; (12 psl.) 4.5 Galimybė sujungti su dujų insufliatoriumi, automatiniam dujų išmetimui laparoskopinės procedūros metu; (22 psl.) 4.6 Valdymas jutiklinio ekrano pagalba; (14 psl.) 4.7 Galimybė išsaugoti 39 procedūras; (17 psl.) 4.8 Galimybė prijungti du valdymo pedalus; (21 psl.) 4.9 Pasyvaus paciento elektrodo kontakto kontrolės sistema; (23 psl.) 4.10 Darbiniai rėžimai: a) 5 monopoliniai pjovimo rėžimai; (19 psl.) b) 4 monopolinės koaguliacijos rėžimai; (19 psl.) c) 9 bipolinės koaguliacijos rėžimai; (19, 20 psl.) d) 2 pulsuojantys monopoliniai rėžimai, darbui su endoskopu; (19 psl.) 4.11 Komplekte: kojinis jungiklis dviejų pedalų; kojinis jungiklis vieno pedalo; pasyvus paciento elektrodas (daugkartinis) 2 vnt. (15, 16, 18 psl.) |
| 5 | #### SIURBIMO-PLOVIMO POMPA | - Plovimo slėgis 1200 mbar ± 5%; - Siurbimo slėgis 660 mbar ± 5%; - Nuolatinė slėgio kontrolė; - Komplekte: rankinė valdymo konsolė; siurbimo-plovimo vamzdelis; kojinis valdymo pedalas; sterilių žarnelių rinkinys ne mažiau 10 vnt.; daugkartinių žarnelių rinkinys ne mažiau 12 vnt. | Surgipump 5.1 Plovimo slėgis 1200 mbar; (24 psl.) 5.2 Siurbimo slėgis 660 mbar; (24 psl.) 5.3 Nuolatinė slėgio kontrolė; (26 psl.) 5.4 Komplekte: rankinė valdymo konsolė; (25 psl.) siurbimo-plovimo vamzdelis; (25 psl.) kojinis valdymo pedalas; (25 psl.) sterilių žarnelių rinkinys 10 vnt.; (25 psl.) daugkartinių žarnelių rinkinys 12 vnt. (25 psl.) |
| 6 | #### MONOPOLINIS AUKŠTO DAŽNIO LAIDAS | - Ilgis ≥ 3m; - Autoklavuojamas, - Ne mažiau 2 vnt. | A0358 6.1 Ilgis 3,5 m; (27 psl.) 6.2 Autoklavuojamas; (29 psl.) 6.3 2 vnt. (27 psl.) |
| 7 | #### BIPOLINIS AUKŠTO DAŽNIO LAIDAS | 7.1 Ilgis ≥ 3m; 7.2 Autoklavuojamas. 7.3 Ne mažiau 2 vnt. | A60003C 7.1 Ilgis 3,5 m; (28 psl.) 7.2 Autoklavuojamas; (29 psl.) 7.3 2 vnt. (28 psl.) |
| 8 | #### Garantija | ne mažiau 24 mėn. | 24 mėn. |

3 pirkimo dalis

ENDOSKOPŲ PLOVIMO – DEZINFEKAVIMO MAŠINOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – 1 komplektas

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ENDOSKOPŲ PLOVIMO-DEZINFEKAVIMO MAŠINA, KURIĄ SUDARO: |  |  |  |
| 1 | Paskirtis (techninis suderinamumas) | 1.1.Plovimo dezinfekavimo įrenginys turi būti skirtas automatiškai valyti ir dezinfekuoti visus pilnai panardinamus lanksčius endoskopus; 1.2. Standartų atitikimas: EN 15883-1- Bendrieji reikalavimai, terminai ir apibrėžimai plovimo ir dezinfekavimo įrangos testavimui; EN 15883-4 Reikalavimai ir testai plovimo dezinfektantams naudojamiems šilumai jautriems endoskopams; 1.3. Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu (pateikti sertifikatą su pasiūlymu). | 1.1.Plovimo dezinfekavimo įrenginys turi būti skirtas automatiškai valyti ir dezinfekuoti visus pilnai panardinamus lanksčius endoskopus; Psl.8 1.2. Standartų atitikimas: EN 15883-1- Bendrieji reikalavimai, terminai ir apibrėžimai plovimo ir dezinfekavimo įrangos testavimui; EN 15883-4 Reikalavimai ir testai plovimo dezinfektantams naudojamiems šilumai jautriems endoskopams; Psl.5,7,23,25 1.3. Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu (pateikti sertifikatą su pasiūlymu). Psl.23,25 |  |
| 2 | Vienu metu plaunamų – plaunamų dezinfekuojamų endoskopų skaičius | Ne mažiau 2 vnt. | 2 vnt. Psl.5,6,10 |  |
| 3 | Konstrukcija | 3.1.Nerūdijančio plieno korpusas; 3.2.Endoskopų/priedų pakrovimas iš mašinos priekio; 3.3.“Išvažiojantis” krepšelis endoskopams / priedams talpinti; 3.4.Tinklelis smulkiems priedams sudėti ; 3.5.Rotaciniai ir kryptiniai vandens purkštukai; 3.6. Plovimo kameros tūris 150-185 l. | 3.1.Nerūdijančio plieno korpusas; Psl.5,6 3.2.Endoskopų/priedų pakrovimas iš mašinos priekio; Psl.2 3.3.“Išvažiojantis” krepšelis endoskopams / priedams talpinti; Psl.2 3.4.Tinklelis smulkiems priedams sudėti ; Psl.11 3.5.Rotaciniai ir kryptiniai vandens purkštukai; Psl.12 3.6. Plovimo kameros tūris 165 l.Psl5,6 |  |
| 4 | Nuotėkio testeris | Būtinas automatinis lanksčių endoskopų hermetiškumo testas prieš pradedant dezinfekcijos procesą ir endoskopo hermetiškumo monitoravimas viso proceso metu. | Nuotėkio testeris, automatinis lanksčių endoskopų hermetiškumo testas prieš pradedant dezinfekcijos procesą ir endoskopo hermetiškumo monitoravimas viso proceso metu. Psl.3,4,10 |  |
| 5 | Cirkuliacinio siurblio našumas | Ne mažiau 350 litrai/min. | 400 litrai/min. Psl.5,7 |  |
| 6 | Paduodamo vandens UV (ultravioletinių spindulių) apruošimo sistema | Būtinas UV (ultravioletinių spindulių) blokas plovimo mašinoje. | UV (ultravioletinių spindulių) blokas plovimo mašinoje. Psl.10,14 |  |
| 7 | Džiovintuvas | 7.1.Oras filtruojamas per stambų filtrą ir HEPA filtrą, 7.2.Džiovinimo temperatūra: 55-60°C. | 7.1.Oras filtruojamas per stambų filtrą ir HEPA filtrą, Psl.13,14 7.2.Džiovinimo temperatūra: 57°C. Psl.9 |  |
| 8 | Plovimo – dezinfekavimo ciklas | Lanksčių endoskopų būtini ciklo etapai: 8.1. Protėkio testas; 8.2. Parengiamasis valymas; 8.3. Valymas; 8.4. Pirmas skalavimas; 8.5. Dezinfekavimas; 8.6. Antras skalavimas; 8.7. Galutinis skalavimas; 8.8. Atvėsinimas; 8.9. Džiovinimas (55-60°C temperatūroje); | Lanksčių endoskopų ciklo etapai: Psl.9 8.1. Protėkio testas; Psl.9 8.2. Parengiamasis valymas; Psl.9 8.3. Valymas; Psl.9 8.4. Pirmas skalavimas; Psl.9 8.5. Dezinfekavimas; Psl.9 8.6. Antras skalavimas; Psl.9 8.7. Galutinis skalavimas; Psl.9 8.8. Atvėsinimas; Psl.9 8.9. Džiovinimas (57°C temperatūroje); Psl.9 |  |
| 9 | Elektroninis durų užraktas, neleidžiantis atidaryti ciklo metu | Būtina | Elektroninis durų užraktas, neleidžiantis atidaryti ciklo metu Psl.10 |  |
| 10 | Reikalavimai vandeniui, vandens sanaudos | 10.1.Vandens slėgis 100-1000 kPa; 10.2. Vandens sunaudojimas 1 ciklui iki 65 litrų; | 10.1.Vandens slėgis 100-1000 kPa; Psl.5,6 10.2. Vandens sunaudojimas 1 ciklui 62 litrai; Psl.9 |  |
| 11 | Ploviklio, dezinfekanto sunaudojimas | 11.1.Ploviklio sunaudojimas 1 ciklui iki 70 ml; 11.2.Dezinfekanto sunaudojimas 1 ciklui iki 130 ml; 11.3.Dezinfekcinė medžiaga: peracto rūgštis arba lygiavertė. | 11.1.Ploviklio sunaudojimas 1 ciklui 63 ml; Psl.9 11.2.Dezinfekanto sunaudojimas 1 ciklui iki 126 ml;Psl.9 11.3.Dezinfekcinė medžiaga: peracto rūgštis. Psl.10 |  |
| 12 | Galimybė plovimo mašina praplėsti naudoti krepšeliu, skirtu standiesiems endoskopams ir kaitrai atspariems gaminiams | Būtina | Galimybė plovimo mašina praplėsti naudoti krepšeliu, skirtu standiesiems endoskopams ir kaitrai atspariems gaminiams Psl.15 |  |
| 13 | Garų kondensatorius | Būtinas | Garų kondensatorius Psl.5,6,14 |  |
| 14 | #### Elektros instaliacija | Trijų fazių, 380 ±10% V/ 50 HZ, ;  9,5 kW; | Trijų fazių, 400 V/ 50 HZ, ; 9,2 kW; Psl.5,6 |  |
| 15 | #### Matmenys plotis x gylis x aukštis | 15.1.Plotis:  1000 mm; 15.2.Gylis:  680 mm; 15.3.Aukštis:  900 mm. | 15.1.Plotis: 9000 mm; Psl.5,6 15.2.Gylis: 600 mm; Psl.5,6 15.3.Aukštis: 850 mm. Psl.5,6 |  |
| 16 | Papildoma komplektacija: | 16.1.Pajungimai lanksčių endoskopų plovimui bei dezinfekcijai NVI turimiems endoskopams: (vaizdo kolonoskopas Olympus CIF-Q165L 2016 m. Japonijoje; vaizdo gastroskopas Olympus GIF – HQ190 2013 m. Japonija); 16.2.Papildoma jungtis elevatoriaus kanalo jungčiai; 16.3.Paduodamo vandens minkštinimo sistema. | 16.1.Pajungimai lanksčių endoskopų plovimui bei dezinfekcijai NVI turimiems endoskopams: (vaizdo kolonoskopas Olympus CIF-Q165L 2016 m. Japonijoje; vaizdo gastroskopas Olympus GIF – HQ190 2013 m. Japonija); Psl.16,18-20 16.2.Papildoma jungtis elevatoriaus kanalo jungčiai; Psl.16,17 16.3.Paduodamo vandens minkštinimo sistema. Psl.21 |  |
|  |  | Garantija ne mažiau 24 mėn. | 24 mėn. |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pažymos dėl vadovo ir buhalterio neišnykusio ar nepanaikinto teistumo |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 2 | Švedų registrų centro pažyma |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 3 | Švedų mokesčių inspekcijos pažyma |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 4 | Dokumentas patvirtinantis tiekėjo juridinio asmens dalyvių sąrašą |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 5 | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 6 | Įgaliojimas prekiauti prekėmis ir atlikti techninį aptarnavimą |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 7 | Tiekėjo priesaikos deklaracija |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 | Specialistų kvalifikacijos patvirtinimo sertifikatai |  |  |  |  | 21 |  |  |
| 9 | CE sertifikatai |  |  |  |  | 57 |  |  |
| 10 | Bukletai, katalogai |  |  |  |  | 54 |  |  |
| Pasiūlymas galioja iki 2017 08 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įgaliotas atstovas |  |  |  |  | Andrius Simonaitis |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |  |

_____________

1 Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvoje veikia per filialą, šis pasiūlymas Olympus Sverige Aktiebolag vardu teikiamas per struktūrinio tiekėjo padalinio „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“ CVP IS paskyrą.

Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjo registracijos valstybėje oficialių institucijų išduodami dokumentai neapima visų Pirkimo sąlygų kvalifikacinių reikalavimų keliamų klausimų, Tiekėjas atitiktį kvalifikaciniams reikalavimų atitikčiai pagrįsti be kita ko pateikia Tiekėjo priesaikos deklaraciją, ką leidžia Viešųjų pirkimų 33 straipsnio 5 dalis.