Supaprastinto atviro konkurso sąlygų

1 priedas

UAB Mokslinis-techninis susivienijimas “Novatex”

Uždaroji akcinė bendrovė Mokslinis-techninis susivienijimas “Novatex”; Laisvės pr. 117A-37, LT-06118, Vilnius; Telefono numeris +370 5 2737292; Fakso numeris: +370 5 2737296; El. pašto adresas: info@novatex.lt;  Reg. tvarkytojas: VĮ Registrų centras, Vilniaus filialas; Įmonės kodas: 120375749; PVM kodas: LT203757414

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL RADIACINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ PIRKIMO

2016-12-23 Nr. 2115

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB Mokslinis-techninis susivienijimas “Novatex” |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Laisvės pr. 117A-37, 06118 Vilnius |
| Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 120375749, LT203757414 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Algirdas Jankūnas |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | generalinė direktorė Zinaida Tamaševičienė |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT34 7044 0600 0035 4409, AB SEB bankas, 70440 |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | vadybininkas Algirdas Jankūnas |
| Telefono numeris | 8 5 2737292 |
| Fakso numeris | 8 5 2737296 |
| El. pašto adresas | info@novatex.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

| Pirkimo dalies Nr. | Prekių pavadinimas, modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konteineriai buteliukams, ekranuojantys jonizuojančią spinduliuotę, modelis VC-0, Comecer (Italija) | 6 | vnt. | 398,00 | 481,58 | 2.388,00 | 2.889,48 |
| 2 | Švirkštų apsaugos ekranuojančios jonizuojančią spinduliuotę, Comecer (Italija): - BHT-1-XX (1ml švirkštams) - BHT-2-XX (2ml švirkštams) - BHT-5-XX (5ml švirkštams) | 1 1 1 | vnt. vnt. vnt. | 272,00 272,00 338,00 | 329,12 329,12 408,98 | 272,00 272,00 338,00 | 329,12 329,12 408,98 |
| 3 | Žnyplės buteliukų perkėlimui, modelis PT 206 R0 (MP-1V), Lynax (Čekija) | 2 | vnt. | 55,00 | 66,55 | 110,00 | 133,10 |
| Viso (bendra kaina) |  |  |  |  |  | 3.380,00 | 4.089,80 |

3 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Siūlomos įrangos parametrai | Nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konteineriai buteliukams, ekranuojantys jonizuojančią spinduliuotę, modelis VC-0 | - Konteineris tinkamas 10 ml tūrio buteliuke esančio radioizotopo skleidžiamai spinduliuotei silpninti. - Konteineris pagamintas iš AISI 304 nerūdijančio plieno su 4 mm švino apsauga. - Konteineris su užsukamu sandariu dangteliu - Konteinerio dangtelis su anga, skirta radiofarmakologinio preparato ištraukimui iš buteliuko. - Išorinis paviršius lygus, lengvai valomas. - Kartu su konteineriais bus pateikiama jų naudojimo bei priežiūros instrukcija lietuvių kalba. - Siūlomos prekės turi CE žymėjimą. - Siūlomiems konteineriams suteikiama 12 mėn. garantija. | 08_VC-series 08_VC-series, žyma „2“ 08_VC-series, nuotrauka 08_VC-series, nuotrauka 08_VC-series, nuotrauka |
| 2. | Švirkštų apsaugos ekranuojančios jonizuojančią spinduliuotę, modeliai BHT-1-XX, BHT-2-XX, BHT-5-XX | - Apsaugos tinkamos 1, 2 ir 5 ml tūrio švirkštams su radioizotopu ekranuoti. - Korpusas pagamintas iš 2 mm volframo. - Išorinis paviršius lygus, lengvai valomas. - Švirkšto apsauga turi stiklo intarpą švirkšto stebėjimui, stiklo švino ekvivalentas 2 mm. - Su švirkštų apsaugomis bus pateikta jų naudojimo bei priežiūros instrukcija lietuvių kalba. - Siūlomos prekės turi CE žymėjimą. - Siūlomoms švirkštų apsaugoms suteikiama 12 mėn. garantija. | 10_BHT-series 10_BHT-series, žyma „2“ 10_BHT-series, žyma „3“ |
| 3. | Chirurginės žnyplės (distancinė priemonė radioaktyvių buteliukų perkėlimui), modelis PT 206 R0 | - Žnyplių ilgis 18 cm. - Žnyplių galai (griebiančios dalys) pritaikyti buteliuko sugriebimui. - Siūlomos prekės turi CE žymėjimą. - Siūlomoms chirurginėms žnyplėms suteikiama 12 mėn. garantija. | 12_PT 206 R0, žyma „1“ 12_PT 206 R0, nuotrauka |

Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

- Grafoje “Siūlomos įrangos parametrai ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti “Atitinka” arba “Taip” neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius.

4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | 01_Pasiulymas | 3 |
| 2. | 02_2016_11_28_Registro_jungtine | 2 |
| 3. | 03_Deklaracija del akcininku | 1 |
| 4. | 04_Pazyma del pagrindinio akcininko | 1 |
| 5. | 05_2016_12_20_Registru_Isplestinis | 6 |
| 6. | 06_Comecer_atstovavimas | 1 |
| 7. | 07_Lynax atstovavimas | 1 |
| 8. | 08_VC-series | 1 |
| 9. | 09_VC-series vertimas | 1 |
| 10. | 10_BHT-series | 1 |
| 11. | 11_BHT-series vertimas | 1 |
| 12. | 12_PT 206 R0 | 1 |
| 13. | 13_PT 206 R0 vertimas | 1 |

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali) _________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.