## I. SISTEMA
| I. AUTOMATINIS IMUNOFERMENTINIS ANALIZATORIUS PANAUDAI, ALKOHOLIO (ETANOLIO) KONCENTRACIJOS NUSTATYMO TYRIMAMS, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  | Atviro konkurso sąlygų 2 priedas
Modelis: Viva Pro E
Gamintojas: Siemens
Kilmės šalis: Nyderlandai
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
Automatinis etanolio koncentracijos karujo serume/plazmoje/šlapime nustatymo analizatorius - 1 vnt. (Viva Pro E, Siemens, Nyderlandai)
1 | Analizatoriaus paskirtis | Etanolio koncentracijos kraujo serume/palzmoje/šlapime atlikimui automatizuotu būdu. | Etanolio koncentracijos kraujo serume/plazmoje/šlapime atlikimui automatizuotu būdu. Prekiu aprasymai.pdf 6 psl.
2 | Tyrimo metodas | Imunofermentinis arba lygiavertis. | Imunofermenetinis metodas, matavimas spektrofotometrinis, Operator_Guide_-_Viva-ProE_System.pdf 14 psl
3 | Metodo matavimo linijiškumas | Būtina. nuo 0.00 iki 6.00 promilių | nuo 0.00 iki 6.00 promilių. Prekiu aprasymai.pdf, 2 psl.
4 | Fotometrinės matavimo ribos | -0,1 iki 3,0 absorbcijos | (-0.1 – 3.0 Abs.) Viva-ProE_SpecSheet.pdf, 1 psl.
5 | Matavimo temperatūra analizatoriuje | Būtina. Turi būti palaikoma ne < 37°C temperatūra, kontroliuojama Peltier elementu. | Temperatūra 37 °C ± 0.2 °C, Peltier Operator_Guide_-_Viva-ProE_System.pdf 233 psl.
6 | Tyrimo rezultatų pateikimo forma | Būtina. Galimybė pasirinkti rezultatų pateikimą pasirinktinai keliais būdais: promilėmis; g/l; procentais. | Atsakymas pateikiamas bet kokiais vienetais . Prekiu aprasymai.pdf , 2 psl.
7 | Mėginiai | Būtina. Galimybė tirti etanolio koncentraciją kelių rūšių mėginiuose: kraujo serume/plazmoje/šlapime | Kiekybinė analizė žmogaus šlapime, serume arba plazmoje Prekiu aprasymai.pdf, 1 psl.
8 | Analizatoriaus našumas | Ne < 60 tyrimų per val. | 133 tyrimai per valandą, Operator_Guide_-_Viva-ProE_System.pdf 232 psl
9 | Reagentų šaldymo blokas analizatoriuje | Būtina. Turi būti reagentų šaldymo blokas vidiniame analizatoriaus rotoriuje, palaikant 8- 12°C temperatūrą. | Reagentų šaldymo blokas vidiniame analizatoriaus rotoriuje, palaikant 8- 12°C temperatūrą. Operator_Guide_-_Viva-ProE_System.pdf 233 psl
10 | Analizatoriaus išorinio rotoriaus talpa | Būtina. Ne mažiau 25 vietų rotorius (kalibratoriams, kontrolėms, mėginiams). | 26 vietos. Operator_Guide_-_Viva-ProE_System.pdf 233 psl
11 | Tyrimui reikalingas mėginio tūris | Būtina : ne > 250 mikrolitrų kraujo. | ne > 250 mikrolitrų kraujo. Operator_Guide_-_Viva-ProE_System.pdf 59 psl
12 | Išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas CCD (skeneris) | Būtina. Turi būti išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas CCD (skeneris). | Išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas CCD (skeneris). Operator_Guide_-_Viva-ProE_System.pdf 27 psl
13 | Spausdintuvas | Būtina. Turi būti spausdintuvas tyrimų rezultatų protokolų spausdinimui, suderintas su analizatoriumi. | Analizatorius komplektuojamas su spausdintuvu.
14 | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC | Būtina. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas. | Įranga yrai sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. CE_Viva-ProE™.pdf
15 | Reagentų galiojimas pristatymo metu | Būtina. Ne mažesnis 6-9 mėn. (galimybė iš anksto žinoti pristatomų reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų ir kitų priemonių galiojimo laikus) | Ne mažesnis 6-9 mėn. (galimybė iš anksto žinoti pristatomų reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų ir kitų priemonių galiojimo laikus)
16 | Reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų stabilumas | Būtina. Reagentų stabilumas atidarius- iki sunaudojimo, bet ne mažiau 30 dienų. Kontrolinių medžiagų, kalibratorių stabilumas atidarius- ne mažiau 30 dienų. | Reagentų stabilumas atidarius- iki sunaudojimo, bet ne mažiau 30 dienų. Kontrolinių medžiagų, kalibratorių stabilumas atidarius- ne mažiau 30 dienų. Prekiu aprasymai.pdf , 1 psl.
17 | Naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai | Būtina. Turi būti pateiktos lietuvių kalba reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, kitų priemonių naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje. | Metodikos pateikiamos lietuvių kalba reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, kitų priemonių naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai.
18 | Prekių tiekimo sistema | Būtina. Turi būti garantuota lanksti nepertraukiama reagentų tiekimo pagal poreikį sistema (iš karto gavus užsakymą ar pagal iš anksto nurodytą tikslų grafiką, bet ne rečiau, kaip 2-3 kartus per mėnesį, bei galimybė gauti skubų užsakymą). | Garantuojama lanksti nepertraukiama reagentų tiekimo pagal poreikį sistema (iš karto gavus užsakymą ar pagal iš anksto nurodytą tikslų grafiką, bet ne rečiau, kaip 2-3 kartus per mėnesį, bei galimybė gauti skubų užsakymą).
19 | Darbo vadovas | Būtina. Automatinėje integruotoje analizininėje sistemoje turi būti įdiektas patogus naudojimui darbo vadovas: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei kita. | Automatinėje integruotoje analizininėje sistemoje yra įdiegtas patogus naudojimui darbo vadovas: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei kita.
20 | Analizatoriaus valdymas | Būtina. Analizatoriaus valdymas per klaviatūrą, arba analizatoriuje įmontuotu arba išoriniu PC kompiuteriu kompiuteriu su programine įranga. | Analizatoriaus valdymas per klaviatūrą, arba analizatoriuje įmontuotu arba išoriniu PC kompiuteriu kompiuteriu su programine įranga. Operator_Guide_-_Viva-ProE_System.pdf 6 psl
21 | Kalibracijų ir kontrolių valdymas, saugojimas analizatoriuje | Būtina, Kalibracijų grafinis atvaizdavimas kreivės pavidalu ir automatinis pavykusios kalibracijos įvertinimas. Gautų kontrolinių (tiek žemos koncentracijos, tiek aukštos) reikšmių automatinis įvertinimas su įspėjamaisiais ženklais ( jei gauti kontrolės rezultatai nepatenka į +/- 2 SD ribas), kontrolinių grafikų automatinis braižymas (Levy-Jenings grafikai), pritaikant vidurkio, SD reikšmes bei Westgard taisykles. Turi būti galimybė kaupti ir archyvuoti kokybės kontrolės rezultatų ir grafikų duomenis. | Kalibracijų grafinis atvaizdavimas kreivės pavidalu ir automatinis pavykusios kalibracijos įvertinimas. Gautų kontrolinių (tiek žemos koncentracijos, tiek aukštos) reikšmių automatinis įvertinimas su įspėjamaisiais ženklais ( jei gauti kontrolės rezultatai nepatenka į +/- 2 SD ribas), kontrolinių grafikų automatinis braižymas (Levy-Jenings grafikai), pritaikant vidurkio, SD reikšmes bei Westgard taisykles. Yra galimybė kaupti ir archyvuoti kokybės kontrolės rezultatų ir grafikų duomenis. Operator_Guide_-_Viva-ProE_System.pdf 98-100 psl
22 | Tiekimo būklės ir reagentų inventoriaus valdymas | Būtina. Nuolatinis reagentų, pagalbinių priemonių, tirpalų, ploviklių kiekio analizatoriuje sekimas, su perspėjamaisiais ženklais. | Nuolatinis reagentų, pagalbinių priemonių, tirpalų, ploviklių kiekio analizatoriuje sekimas, su perspėjamaisiais ženklais. Operator_Guide_-_Viva-ProE_System.pdf 74 psl
23 | Integracija į Ligoninės/ Laboratorijos informacinę sistemą | Būtina. Analizatorius turi būti integruojamas į ligoninės turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Analizatoriai (tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS) turi palaikyti ASTM arba HL7 v2 standartus; turi turėti brūkšninių kodų skaitytuvą. | Analizatorius palaiko jungtį ASTM ir tuti išorinį bei vidinį brūkšninių kodų spausdintuvą. Operator_Guide_-_Viva-ProE_System.pdf 205 psl
24 | Tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai | Būtina. Tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija turi būti pateikiami (esant gamintojo pakeitimams - skubiai atnaujinami): kartu su gaunamais reagentais, kompaktiniuose diskuose, nuotoliniu/elektroniniu būdu ir kita. | Tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija turi būti pateikiami (esant gamintojo pakeitimams - skubiai atnaujinami): kartu su gaunamais reagentais, nuotoliniu/elektroniniu būdu ir kita.
25 | Programinės įrangos versijos | Būtina. Tiekėjai turi kuo skubiau informuoti vartotoją (pateikti detalią informaciją apie pakeitimus, atnaujinimus, įtaką pacientų tyrimų rezultatams ir kita) ir atlikti gamintojo pateiktus/numatytus programinės įrangos versijų pakeitimus/atnaujinimus. | Siemens kuo skubiau informuoja vartotoją (pateikia detalią informaciją apie pakeitimus, atnaujinimus, įtaką pacientų tyrimų rezultatams ir kita) ir atliieka gamintojo pateiktus/numatytus programinės įrangos versijų pakeitimus/atnaujinimus.
26 | Personalo mokymas | Būtina. Turi būti pravestas detalus personalo mokymas (bei pateiktas lietuvių ir anglų kalbomis išsamūs darbo vadovai) darbui su analizatoriais. | Analizatoriaus intasliacijos metu pravedami detalūs personalo mokymai bei pateikiami vadovai originalo ir lietuvių kalba.
27 | Konsultavimas | Būtina. Turi būti garantuotas personalo konsultavimas techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kita naudojimo, klausimais. | Garantuojamas personalo konsultavimas techniniais, metodiniais bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kita naudojimo, klausimais.
28 | Duomenų įvedimas/perdavimas/ataskaitos | Būtina. Turi būti paciento ėminių duomenų įvedimas tyrimų atlikimui ir rezultatų perdavimas užsakovui: per HIS/LIS ir tradiciniu būdu (įvedimas: ėminio/paciento/užsakovo identifikacija ir kita; perdavimas: spausdintas variantas; galimybė pasirinkti pageidaujamas ataskaitas). | Analizatorius priima ir perduoda rezultatus ir užsakymus per LIS/HIS, rankiniu būdu, ruošiamos ir spausdinamos ataskaitos bei rezultatai.
29 | Programinė įranga | Būtina. Programinė įranga turi būti sukonfiguruota vartotojui naudotis patogiu, bei informatyviu formatu: kasdieniniam darbui, duomenų atnaujinimui, reagentų ir visų priemonių valdymui, pacientų ir tyrimų rezultatų valdymui, kalibravimo ir kokybės kontrolės valdymui, klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymui ir kita (ženkliniais mygtukais, įspėjamaisiais simboliais, moduliais). | Programinė įranga konfiguruojama vartotojui naudotis patogiu, bei informatyviu formatu: kasdieniniam darbui, duomenų atnaujinimui, reagentų ir visų priemonių valdymui, pacientų ir tyrimų rezultatų valdymui, kalibravimo ir kokybės kontrolės valdymui, klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymui ir kita (ženkliniais mygtukais, įspėjamaisiais simboliais, moduliais).
30 | Analizatorių priežiūra | Būtina. Turi būti pateiktas detalus, laboratorijos personalui priskirtas atlikti, analizatorių priežiūros planas, atliekamos procedūros - kasdieninės, savaitinės, mėnesinės, kitos ir joms atlikti sunaudojamos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas) bei joms atlikti nustatytas/skiriamas laikas. | Pateikiamas detalus, laboratorijos personalui priskirtas atlikti, analizatorių priežiūros planas, atliekamos procedūros - kasdieninės, savaitinės, mėnesinės, kitos ir joms atlikti sunaudojamos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas) bei joms atlikti nustatytas/skiriamas laikas.
31 | Techninis analizatorių aptarnavimas | Būtina. Turi būti garantuotas kvalifikuotas techninis analizatorių aptarnavimas, remontas, atliekamas gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais galiojan2iais teisės aktais. | Garantuojamas kvalifikuotas techninis analizatorių aptarnavimas, remontas, atliekamas gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais galiojančiais teisės aktais. 2016 m. vasario 16 d. inžinieriui išduotas sertifikatas.Konfidencialu.pdf
32 | Analizatoriaus pagaminimo metai | Būtina. Ne vėlesni nei 2014 metai. | 2016-2017 m.
33 | Analizatorių techninė priežiūra | Būtina. Turi būti pateiktas detalus, gamintojo reglamentuotas ir gamintojo atstovų atliekamas analizatoriau/programinės įrangos techninių priežiūrų/atnaujinimų/remonto planas (atlikimo dažnis, priemonės ir kita) bei sąnaudinės lėšos (bei paskaičiuota kiek tai sudarytų papildomų lėšų 1 tyrimui), per numatytąjį laikotarpį. | Pateikiamas detalus, gamintojo reglamentuotas ir gamintojo atstovų atliekamas analizatoriaus/programinės įrangos techninių priežiūrų/atnaujinimų/remonto planas (atlikimo dažnis, priemonės ir kita) bei sąnaudinės lėšos (bei paskaičiuota, kiek tai sudarytų papildomų lėšų 1 tyrimui), per numatytąjį laikotarpį.
34 | Garantiniai įsipareigojimai, remontas | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Prietaisas turi būti pastoviai atnaujinamas, kad būtų techniškai pajėgus atlikti visus išvardintus tyrimus. Analizatorių galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 val. po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Analizatorius turi būti sutaisytas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. | Tiekėjas savo sąskaita užtikrina perduoto prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Prietaisas turi būti pastoviai atnaujinamas, kad būtų techniškai pajėgus atlikti visus išvardintus tyrimus. Analizatorių galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 val. po oficialaus gavėjo pranešimo nustato galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlieka šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Analizatorius sutaisomas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.
35 | Kalibravimo sistema | Būtina. Ne mažiau dviejų skirtingų koncentracijų kalibratoriai (vienas iš jų - nulinės koncentracijos - 0,00 g/l (0,00 ‰), o kitas - 1.00 g/l (1.00‰ ). | Dviejų skirtingų koncentracijų kalibratoriai (vienas iš jų - nulinės koncentracijos - 0,00 g/l (0,00 ‰), o kitas - 1.00 g/l (1.00‰ ). Etanolio reagentas.pdf, 1 psl.
36 | Kontrolinės medžiagos | Būtina . Turi būti ne mažiau diejų lygių kontrolinės medžiagos su žinomomis reikšmėmis: žemos koncentracijos kontrolės reikšmės ir aukštos koncentracijos kontrolės reikšmės; pageidautinas variacijos koeficientas (CV) ne daugiau 5%. | Diejų lygių kontrolinės medžiagos su žinomomis reikšmėmis: žemos koncentracijos kontrolės reikšmės ir aukštos koncentracijos kontrolės reikšmės; variacijos koeficientas (CV) mažiau nei 5%. Etanolio reagentas.pdf, 3 psl.
37 | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. | Būtina. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Pateikiami. Prekiu aprasymai.pdf

## II. reagentai
| II. DIAGNOSTIKOS REAGENTAI, KALIBRACINĖS IR KONTROLINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS, SKIRTOS DARBUI SU AUTOMATINIU IMUNOFERMENTINIU ANALIZATORIUMI | [7 empty] | PRIEDAS NR. 2
Vertinamas bus tik pilna pirkimo objekto dalis, pilnai atitinkanti techninius reikalavimus analizatoriui ir diagnostiniams reagentams, kalibracinėms, kontrolinėms medžiagoms, papildomoms priemonėms, bei atliekantys visus I dalyje išvardintus tyrimus/testus.
(Siūlomos panaudai sistemos pavadinimas)
Modelis: Viva Pro E™
Gamintojas: Siemens
Kilmės šalis: Nyderlandai
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Minimali rodiklio reikšmė | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės) | Reagentų ir priemonių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR be PVM | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11
1. | Diagnostiniai reagentai, kalibracinės ir kontrolinės medžiagos, bei papildomos priemonės, skirtos darbui automatiniu imunofermentiniu analizatoriumi
Bendrieji reikalavimai
1 | Reagentai ir priemonės | Būtina. Turi būti tinkami analizatoriui, rekomenduojami gamintojo, atitinkantys tyrimo metodą. Turi būti vieno tiekėjo ir vieno gamintojo (arba analizatoriaus gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti, pateikti tai įrodančius dokumentus). | Siūlomi reagentai yra vieno gaminto ir pilnai atitinka siūlomam analizatoriui Viva Pro E.
2 | Reagentai ir priemonės | Būtina. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimui atlikti būtinos priemonės: reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos, skiedikliai, plovikliai, buferiai, kiuvetės ir kitos priemonės, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas. | Pasiūlyme yrai pateiktos visos tyrimui atlikti būtinos priemonės: reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos, skiedikliai, plovikliai, buferiai, kiuvetės ir kitos priemonės, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas.
3 | Kalibracinės medžiagos | Būtina. Tiekėjai privalo pateikti visų kalibracinių medžiagų: kalibravimo dažnį, kalibratorių skaičių, kalibratorių stabilumą atidarius, kiek kalibracijų galima atlikti iš pakuotės, paruošimo reikalavimus, laikymo sąlygas. | Prie pasiūlymo pateiktose metodikose yra informacija apie visų kalibracinių medžiagų: kalibravimo dažnį, kalibratorių skaičių, kalibratorių stabilumą atidarius, kiek kalibracijų galima atlikti iš pakuotės, paruošimo reikalavimus, laikymo sąlygas.
| Kontrolinės medžiagos | Būtina. Tiekėjai privalo pateikti visų kontrolinių medžiagų: kontrolinės medžiagos lygius, kontrolinių medžiagų stabilumą atidarius, analitės stabilumą kontrolinėje medžiagoje, paruošimo reikalavimus, laikymo sąlygas. | Prie pasiūlymo pateiktose metodikose yra informacija apie visų kontrolinių medžiagų: kontrolinės medžiagos lygius, kontrolinių medžiagų stabilumą atidarius, analitės stabilumą kontrolinėje medžiagoje, paruošimo reikalavimus, laikymo sąlygas.
| Reagentai, plovikliai, buferiai ir visos kitos priemonės | Būtina. Tiekėjai privalo pateikti visų priemonių gamintojo deklaruojamą stabilumą atidarius, specifinius reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui. | Prie pasiūlymo pateiktose metodikose yra informacija apie visų priemonių gamintojo deklaruojamą stabilumą atidarius, specifinius reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui.
| CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC | Būtina. Visi reagentai ir priemonės turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. | Visi reagentai ir priemonės yra sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
4 | Reagentų galiojimas pristatymo metu | Būtina. Ne mažesnis 6-9 mėn. (galimybė iš anksto žinoti pristatomų reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų ir kitų priemonių galiojimo laikus) | Ne mažesnis 6-9 mėn. (galimybė iš anksto žinoti pristatomų reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų ir kitų priemonių galiojimo laikus)
5 | Reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, bei kitų priemonių paruošimas | Būtina. Visi reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos turi būti paruoštos naudojimui, jų nereikia skiesti ar kitaip ruošti (išskyrus papildomas priemones- ploviklius, adatos ploviklius ir kt.)). | Visi reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos turi būti paruoštos naudojimui, jų nereikia skiesti ar kitaip ruošti (išskyrus papildomas priemones- ploviklius, adatos ploviklius ir kt.)).
6 | Pakuotės | Būtina. Tiekėjai turi pasiūlyti tokias reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų ir visų kitų priemonių pakuotes (įvertinant atliekamų testų skaičių iš pakuotės, sunaudojamas priemones ir kita), kurios būtų racionaliai/ekonomiškai panaudotos, garantuojant stabilumą nuo atidarymo. Turi būti pateikta: pakuotės fasuotė (galimų atlikti tyrimų skaičius; pakuotės talpa (ml, L, vnt. ir kt.), stabilumas atidarius, koks kiekis panaudojamas 1 tyrimui atlikti. | Šiame pasiūlyme pateiktos reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų ir visų kitų priemonių pakuotės (įvertinant atliekamų testų skaičių iš pakuotės, sunaudojamas priemones ir kita), kurios būtų racionaliai/ekonomiškai panaudotos, garantuojant stabilumą nuo atidarymo. Pateikiama: pakuotės fasuotė (galimų atlikti tyrimų skaičius; pakuotės talpa (ml, L, vnt. ir kt.), stabilumas atidarius, koks kiekis panaudojamas 1 tyrimui atlikti.
7 | Naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai | Būtina. Turi būti pateiktos lietuvių kalba reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, kitų priemonių naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje. | Metodikos pateikiamos lietuvių kalba reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, kitų priemonių naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai
8 | Prekių tiekimo sistema | Būtina. Turi būti garantuota lanksti nepertraukiama reagentų tiekimo pagal poreikį sistema (iš karto gavus užsakymą ar pagal iš anksto nurodytą tikslų grafiką, bet ne rečiau, kaip 2-3 kartus per mėnesį, bei galimybė gauti skubų užsakymą). | Garantuojama lanksti nepertraukiama reagentų tiekimo pagal poreikį sistema (iš karto gavus užsakymą ar pagal iš anksto nurodytą tikslų grafiką, bet ne rečiau, kaip 2-3 kartus per mėnesį, bei galimybė gauti skubų užsakymą).
9 | Prekių pirkimas | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
| Lygiavertės prekės atitikimas | Būtina. Nurodytiems tyrimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis ir objektyviomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
AUTOMATINIS IMUNOFERMENTINIS ANALIZATORIUS Viva Pro E
1.1 | Etanolio koncentracijos nustatymo tyrimas | Reikalavimai tyrimui/testui: tyrimo tikslumas (variacijos koeficientas - CV) ne daugiau 2 %; jautrumas - mažiau 0,03g/l (0,03‰), galintis išskirti žemiausias etilo alkoholio koncentracijas nuo 0,00 g/l (0,00‰), su pasikliovimo intervalu 95%. | iki 7000 tyrimų | [7 empty] | Pateikiams regentas kurio specifikacijos yra tokios: tyrimo tikslumas (variacijos koeficientas - CV) ne daugiau 2 %; jautrumas - mažiau 0,03g/l (0,03‰), galintis išskirti žemiausias etilo alkoholio koncentracijas nuo 0,00 g/l (0,00‰), su pasikliovimo intervalu 95%.
1.1.1 | Etanolio reagentas
1.1.2 | Kiuvečių rotorius
1.1.3 | Kiuvečių ploviklis A
1.1.4 | Kiuvečių ploviklis B
1.1.5 | Dichromatinis tirpalas, analizatoriaus patikrinimui
1.1.6 | Etanolio kalibratorius 100 mg/dl
1.1.7 | Etanolio kalibratorius neigiamos koncentracijos
1.1.8 | Etanolio kontrolė, aukšta
1.1.9 | Etanolio kontrolė, žema
1.1.10 | Natrio hipochloridas
1.1.11 | Mėginių indeliai 2 ml
1.1.12 | Mėginių indeliai 5 ml
1.1.13 | Plovimo tirpalas, sisteminis
Bendra vieno tyrimo kaina*:
Viso pasiūlymo kaina Eur su PVM | [5 empty] | 48132
PASTABOS:
1. ".................... Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)" - tiekėjas (taip pat ir siūlantis lygiavertį analizatorių) privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunocheminių tyrimų analizatoriumi: reagentus, kalibracines ir kontrolines mediagas, bei visas papildomos priemonės (skiedikliai, plovikliai, buferiai, mėginių indeliai, kiuvetės ir visos kitos, pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus).
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių, kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
3. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - tai būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis)
4. Būtina pateikti visų reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių bendrą sąrašą.
5. *ženklas nurodo, jog lentelės grafoje, prašome teikiančių pasiūlymus tiekėjų pateikti vieno tyrimo kainos apskaičiavimą, į kurį privalo įeiti: detali reagentų, kalibracinių ir kontrolinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių (reikalingų vienam tyrimui atlikti) kaina.
6. Į vieno tyrimo skaičiavimo kainą taip pat privalo būti įskaičiuota įrangos privaloma techninė priežiūra, galimi remonto darbų kaštai.
7. Prašome nurodyti išsamią vieno tyrimo kainos skaičiavimo metodiką, jei į kainos skaičiavimą būtų įtraukiami papildomos-neįvardytos išlaidos.