# AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Aprašymas | Mato vnt. | Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cheminis reagentas Aqualead MF 788 | Katilo vandens kondicionavimo priemonė apsaugai nuo nuovirų formavimosi ir korozijos. Šviesiai geltonas vandenyje tirpus skystis. pH ~5,2 Tankis, g/cm3 ~1,22 | kg | 400 |

Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti:

- Produkto kokybės sertifikato kopiją.

- Saugos duomenų lapą, parengtą pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintą pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus.