## SDKŽ
Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas |  | Projektinis kiekis | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Iš viso kaina Eur be PVM (projektiniam kiekiui) | Iš viso kaina Eur be PVM (maksimaliam kiekiui)
110/35/10 KV KALVELIŲ TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS REKONSTRAVIMAS
I. | PASTATAI
1. | Karkasinis modulinis 35 kV USĮ pastatas su visais inžineriniais įrenginiais, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 1 | 1 | 120850.3 | 120850.3 | 120850.3
II. | STATINIAI
1. | Teritorijos apsaugos statinių sumontavimas, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos (aptvarai, tvoros, vartai) | kompl. | 1 | 1 | 11000 | 11000 | 11000
2. | Kabelių kanalų, pamatų po įrenginiais statyba, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 1 | 1 | 35000 | 35000 | 35000
3. | Transformatorių pastočių statiniai (galios transformatorių pamatai ir alyvos surinkimo duobės, neutralės įžemiklių pamatai ir konstrukcijos, įvadinių kabelių laikikliai ir pamatai po jais) | kompl. | 1 | 1 | 31500 | 31500 | 31500
4. | Alyvos surinkimo įrenginių, rezervuaro statyba, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 1 | 1 | 25500 | 25500 | 25500
5. | Kelių, aikštelių statyba, teritorijų gerbūvio sutvarkymas, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 1 | 1 | 15500 | 15500 | 15500
6. | Apšvietimo ir žaibosaugos bokštų statyba, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 1 | 1 | 3500 | 3500 | 3500
III. | ELEKTROS ĮRENGINIAI
1. | Esamų 110 kV galios transformatorių demontavimas ir išvežimas į Vilniaus reg. sandėlį, naujų 110 kV galios transformatorų (pateikia ESO) sumontavimas, suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visas reikiamas medžiagas bei įrenginius | vnt. | 2 | 2 | 26000 | 52000 | 52000
2. | 35 kV vidaus skirstyklos elektros įrenginiai, jų sumontavimas, suderinimas, bandymai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos (su visais pastotės viduje tarp įrenginių esančiais 35 kV kabeliais, RAA ir valdymo įranga, įskaitant personalo instruktavimo paslaugą) | kompl. | 1 | 1 | 85000 | 85000 | 85000
3. | 10 kV vidaus skirstyklos elektros įrenginiai, jų suderinimas, bandymai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos (su visais pastotės viduje tarp įrenginių esančiais 10 kV kabeliais, relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įranga, įskaitant personalo instruktavimo paslaugą) | kompl. | 1 | 1 | 9500 | 9500 | 9500
4. | TP 0,4 kV ir žemesnės įtampos kintamosios ir nuolatinės srovės elektros įrenginiai, jų sumontavimas ir juos jungiančių kabelių, laidų montavimas, suderinimas | kompl. | 1 | 1 | 4500 | 4500 | 4500
5. | Akumuliatorių baterija, jos sumontavimas, bandymai | kompl. | 1 | 1 | 9500 | 9500 | 9500
6. | Akumuliatorių įkrovikliai, jų sumontavimas, bandymai | kompl. | 1 | 1 | 11250 | 11250 | 11250
9. | Galios transformatoriaus RAA ir valdymo mikroprocesorinių įrenginių sumontavimas, prijungimas ir suderinimas (įskaitant personalo instruktavimo paslaugą) | kompl. | 1 | 1 | 45000 | 45000 | 45000
10. | Prožektorius teritorijos apšvietimui | kompl. | 1 | 1 | 3500 | 3500 | 3500
11. | Elektros energijos apskaitos įrenginiai (elektros skaitiklius pateikia Užsakovas, AEEAS - esamas) jų sumontavimas ir juos jungiančių kabelių, laidų sumontavimas, derinimo darbai, esamų įrenginių demontavimas. | kompl. | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000
12. | Ventiliacijos bei kondicionavimo sistemos įrengimas, suderinimas | kompl. | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500
IV. | KOMPIUTERINĖ TECHNIKA IR KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS
1. | Ryšio įranga, jos sumontavimas esamane ryšio namelyje, prijungimas, derinimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos. Seno tipo ryšių namelį išmontuoti ir nustatyta tvarka utilizuoti. | kompl. | 1 | 1 | 5500 | 5500 | 5500
2. | Dispečerinio valdymo įrenginiai (TSPĮ, įskaitant komunikacijos prievadų stebėjimo įrenginį), jų sumontavimas, prijungimas, konfigūravimas-derinimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (įskaitant personalo instruktavimo paslaugą)) | kompl. | 1 | 1 | 7500 | 7500 | 7500
3. | Karkasinio modulinio 35 kV USĮ pastato gaisro signalizacijos įrenginiai, jų sumontavimas, derinimas, bandymai | kompl. | 1 | 1 | 1900 | 1900 | 1900
4. | Įėjimo kontrolės sistemos įrengimas suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (signalizacijos sistema) | kompl. | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 2500
V. | KABELIŲ LINIJŲ STATYBA
1. | 35 kV KL trasos parengimas, linijos tiesimas, įžeminimo įrenginių sumontavimas, prijungimas, trasos gerbūvio sutvarkymas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus)
1.1. | 35 kV kabelių linija 35 kV Kalveliai - Lavoriškės | km | 0.3 | 0.33 | 63333 | 18999.9 | 20899.89
2. | 10 kV KL trasos parengimas, linijos tiesimas, įžeminimo įrenginių sumontavimas, prijungimas, trasos gerbūvio sutvarkymas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus)
2.1. | 10 kV kabelių linija L-500 | km | 0.35 | 0.385 | 51428 | 17999.8 | 19799.78
VI. | TECHNINIS DARBO PROJEKTAS | vnt. | 1 | 1 | 40000 | 40000 | 40000
[5 empty] | Viso Eur be PVM | 560000 | 563699.97
[5 empty] | PVM, 21% | 117600 | 118376.99
[5 empty] | Viso Eur su PVM | 677600 | 682076.96
Pozicijose, kuriose nurodytas mato vienetas komp. – turi būti įvertinta techniniame, darbo projekte numatyta visa apimtis. Pozicijose, kurių mato vienetas yra kilometras, reikia nurodyti maksimalaus kiekio kainą, kuri apskaičiuojama Maksimalų kiekį padauginus iš vieneto įkainio Eur be PVM.
Iš viso kaina EUR be PVM (projektiniam kiekiui) apskaičiuojama Mato vnt. EUR be PVM padauginus iš Projektinio kiekio. Iš viso kaina EUR be PVM (maksimaliam kiekiui) apskaičiuojama Mato vnt. EUR be PVM padauginus iš Maksimalaus kiekio.
Sustambintame darbų kiekių žiniaraštyje turi būti įvertinti visi montavimo, demontavimo, transportavimo ir kiti darbai, medžiagos, įrenginiai, bandymai ir matavimai, operatyviniai perjungimai reikalingi projekto įgyvendinimui.
Visi projekte numatyti darbai turi būti atliekami laikantis Statybos techninių reglamentų, Elektros įrenginių įrengimo taisyklių, bei kitų Lietuvos respublikje galiojančiuose teisės aktų reikalavimų.
Visi projektui įgyvendinti reikalingi leidimai, trečiųjų šalių sutikimai ir suderinimai, leidimai žemės kasimo darbams, trasos nužymėjimai, požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas, statinio (statinys susisiekimo komunikacijos - keliai) statybos techninės priežiūros paslauga, grunto sutankinimo protokolai, VEI ir kitų institucijų pažymos, leidimai turi būti įvertinti rangos darbų kainoje.