***Pirkimo sąlygų***

***5 priedas***

**MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Sudarymo vieta)

Aš, *[Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė]*, tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) *[Tiekėjo pavadinimas]*,

dalyvaujančio (-ios) LITGRID AB (toliau – Perkančiojo subjekto) atliekamame *[Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas],* kvalifikacijos duomenys yra tokie *(Tiekėjas nurodo atitiktį nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“)*:

| **Eil.**  **Nr.** | **Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai** | **Minimalius kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai ir informacija** | **Tiekėjas / Jungtinės veiklos partneris (-ai):***[nurodomas pavadinimas]* | | | | **Jeigu ketinama pasitelkti subtiekėjus** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Taip*** | ***Ne*** | *Jeigu pasiūlymą teikia Tiekėjas* | *Jeigu pasiūlymą teikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusių tiekėjų grupė* | ***Taip*** | | ***Ne*** |
| 1. | Tiekėjas turi turėti teisę atlikti:  1.1. elektrotechnikos darbus 110 kV įtampos skirstyklose:  *Reikalavimas pagal STR 1.01.03:2017*  *statinių kategorija – ypatingieji statiniai;*  *statinių grupė: elektros tinklai – perdavimo, tiesioginių linijų elektros tinklai;*  1.2. geodezinius tyrinėjimus;  1.3. topografinės nuotraukos parengimo darbus;  1.4. kadastrinės bylos parengimo darbus. | Pateikiama:  Atitinkamų institucijų išduotų kvalifikacijos atestatų, leidimų, sertifikatų, pažymėjimų arba Teisės pripažinimo pažymos, suteikiančių teisę atlikti šiame punkte nurodytus darbus, skaitmeninės kopijos.  PASTABA: Užsienio (t.y. Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį) Tiekėjai pateikia Tiekėjo registravimo valstybės kompetentingų institucijų išduotų atitinkamų atestatų, licencijų, leidimų ar kitų dokumentų bei Teisės pripažinimo pažymų skaitmenines kopijas. |  |  | Tiekėjas | *Tas jungtinės veiklos sutarties partneris, kuris pagal pateikiamą jungtinės veiklos sutartį prisiima tokias prievoles (vykdytinus darbus): [nurodomas partnerio pavadinimas ir taikomas punktas]* | *Subtiekėjai*  *[nurodomas pavadinimas ir taikomas punktas]* | | |
|  | |  |
| 2. | Tiekėjas turi turėti teisę atlikti šiuos darbus 110 kV įtampos (ar aukštesnės įtampos) elektros skirstyklų ir pastočių :   1. eksploatavimo ir/ar remonto darbus; 2. relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbus. | Pateikiama:  Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos išduoto atestato arba pažymos apie užsienio įmonių kvalifikacijos įregistravimą skaitmeninė kopija. |  |  | Tiekėjas | *Tas jungtinės veiklos sutarties partneris, kuris pagal pateikiamą jungtinės veiklos sutartį prisiima tokias prievoles (vykdytinus darbus): [nurodomas partnerio pavadinimas]* | *Subtiekėjai:*  *[nurodomas pavadinimas]* | | |
|  | |  |
| 3. | Darbų vadovavimui turi būti skiriamas:  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestuotas **ypatingo statinio projekto vadovas**, turintis teisę eiti šias pareigas:  *Reikalavimas pagal STR 1.01.03:2017:*  *statinių kategorija – ypatingieji statiniai;*  *statinių grupė: elektros tinklai – perdavimo,*  *tiesioginių linijų elektros tinklai.*  Tiekėjo ypatingo statinio projekto vadovas turi  turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį einant ypatingo statinio projekto vadovo pareigas nurodytoje statinių grupėje, ir pagal kurio parengtą techninį ir/ar darbo projektą buvo sėkmingai įgyvendintas bent vienas 110 kV ar aukštesnės įtampos transformatorių pastotės, skirstyklos ar skirstomojo punkto rekonstrukcijos/statybos projektas. Taip pat jo atžvilgiu neturi būti kompetentingos institucijos sprendimas dėl įspėjimo/atestato sustabdymo. | Pateikiama:  1) Tiekėjo vadovo (įgalioto atstovo) pasirašyto Pirkimo sąlygų 9 priede nustatytos formos vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai įvykdyti) sąrašo skaitmeninė kopija.  2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro kvalifikacijos atestatų ar Teisės pripažinimo pažymų skaitmeninės kopijos.  3) Objekto (110 kV ar aukštesnės įtampos transformatorių pastotės, skirstyklos ar skirstomojo punkto rekonstrukcijos/statybos) Statybos užbaigimo akto skaitmeninė kopija arba Statytojo atsiliepimas apie tai, kad pagal teikiamo Projektavimo veiklos specialisto tinkamai ir laiku parengtą Techninį ir/ar darbo projektą buvo pastatyta/rekonstruota 110 kV ar aukštesnės įtampos transformatorių pastotė, skirstykla ar skirstomasis punktas ir jis priduotas eksploatuoti. |  |  | Tiekėjas | *Bent vienas jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusių tiekėjų grupės narys: [nurodomas partnerio pavadinimas]* | *Subtiekėjai: [nurodomas pavadinimas]* | | |
|  |  | |
| 4. | Darbų vadovavimui turi būti skiriamas:  Lietuvos Respublikos ūkio (energetikos) ministerijos nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestuotas ne žemesnės kaip VK (vidurinės apsaugos nuo elektros kategorijos) **ypatingo statinio statybos vadovas**, turintis teisę eiti šias pareigas:  *Reikalavimas pagal STR 1.01.03:2017:*  *statinių kategorija – ypatingieji statiniai;*  *statinių grupė: elektros tinklai – perdavimo, tiesioginių linijų elektros tinklai.*  Tiekėjo ypatingo statinio statybos vadovas turi turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį einant ypatingo statinio statybos vadovo pareigas nurodytoje statinių grupėje, ir kuris būtų sėkmingai įgyvendinęs bent vieną 110 kV ar aukštesnės įtampos transformatorių pastotės, skirstyklos ar skirstomojo punkto rekonstrukcijos/statybos projektą. | Pateikiama:  1) Tiekėjo vadovo (įgalioto atstovo) pasirašyto Pirkimo sąlygų 9 priede nustatytos formos vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai įvykdyti) sąrašo skaitmeninė kopija.  2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro kvalifikacijos atestatų ar Teisės pripažinimo pažymų ir energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatų skaitmeninės kopijos.  3) Objekto (110 kV ar aukštesnės įtampos transformatorių pastotės, skirstyklos ar skirstomojo punkto rekonstrukcijos/statybos) Statybos užbaigimo akto skaitmeninė kopija arba Statytojo atsiliepimas apie tai, kad siūlomas specialistas ėjo ypatingo statinio (110 kV ar aukštesnės įtampos transformatorių pastotės, skirstyklos ar skirstomojo punkto) statybos vadovo pareigas, atliekant objekto rekonstrukcijos/statybos darbus, ir šis objektas priduotas eksploatuoti. |  |  | Tiekėjas | *Bent vienas jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusių tiekėjų grupės narys: [nurodomas partnerio pavadinimas]* | *Subtiekėjai: [nurodomas pavadinimas]* | | |
|  |  | |
| 5. | Darbų vadovavimui turi būti skiriamas:  Lietuvos Respublikos ūkio (energetikos) ministerijos nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestuotas ne žemesnės kaip AK (aukštos apsaugos nuo elektros kategorijos) **ypatingo statinio specialiųjų (elektrotechnikos -** *elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos) tiesimas***) statybos darbų vadovas**, turintis teisę eiti šias pareigas:  *Reikalavimas pagal STR 1.01.03:2017:*  *statinių kategorija – ypatingieji statiniai;*  *statinių grupė: elektros tinklai – perdavimo, tiesioginių linijų elektros tinklai.*  Tiekėjo ypatingo statinio specialiųjų (elektrotechnikos) statybos darbų vadovas turi turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį einant ypatingo statinio specialiųjų (elektrotechnikos) statybos darbų vadovo pareigas nurodytoje statinių grupėje, ir kuris būtų sėkmingai įgyvendinęs bent vieną 110 kV ar aukštesnės įtampos transformatorių pastotės, skirstyklos ar skirstomojo punkto rekonstrukcijos/statybos projektą | Pateikiama:  1) Tiekėjo vadovo (įgalioto atstovo) pasirašyto Pirkimo sąlygų 9 priede nustatytos formos vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai įvykdyti) sąrašo skaitmeninė kopija.  2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro kvalifikacijos atestatų ar Teisės pripažinimo pažymų ir energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatų skaitmeninės kopijos.  3) Objekto (110 kV ar aukštesnės įtampos transformatorių pastotės, skirstyklos ar skirstomojo punkto rekonstrukcijos/statybos) Statybos užbaigimo akto skaitmeninė kopija arba Statytojo atsiliepimas apie tai, kad siūlomas specialistas ėjo ypatingo statinio (110 kV ar aukštesnės įtampos transformatorių pastotės, skirstyklos ar skirstomojo punkto) specialiųjų (elektrotechnikos**-** *elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos) tiesimas*) statybos darbų vadovo pareigas, atliekant objekto rekonstrukcijos/statybos darbus, ir šis objektas priduotas eksploatuoti. |  |  | Tiekėjas | *Bent vienas jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusių tiekėjų grupės narys: [nurodomas partnerio pavadinimas]* | *Subtiekėjai: [nurodomas pavadinimas]* | | |
|  |  | |
| 6. | Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per paskutiniuosius 3 finansinius metus arba nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jei Tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnės kaip 2 000 000 Eur (du milijonai eurų). | Pateikiama:  Paskutinių 3 finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepateikti VĮ „Registrų centras“, teikiami prašomą informaciją nurodantys dokumentai (pažymos, išrašai ar kt.), patvirtinti subjektų, atsakingų už tiekėjo finansinę atskaitomybę.  Ne Lietuvoje registruotas Tiekėjas turi pateikti šalies, kurioje jis registruotas, atitinkamą dokumentą. |  |  | Tiekėjas | *Visi jungtinės veiklos sutarties partneriai kartu, t. y. sumuojamos visų jungtinės veiklos sutarties partnerių vidutinės metinės visos veiklos pajamos* | Subtiekėjams netaikoma | | |
|  |  | |
| 7. | Vidutinė metinė elektros energetikos objektuose statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti ne mažesnė kaip 1 500 000 Eur (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių eurų). | Pateikiama:  Per pastaruosius 5 metus atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų pažymomis, kuriose nurodoma, kad elektros energetikos objektuose darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. |  |  | Tiekėjas | *Bent vienas jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusių tiekėjų grupės narys: [nurodomas partnerio pavadinimas]* | Subtiekėjams netaikoma | | |
|  |  | |

**Pastaba**. Tas pats asmuo gali vykdyti 4 ir 5 punktuose nurodytų specialistų funkcijas.

Man žinoma, kad, jeigu Perkantysis subjektas nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu Perkančiajam subjektui nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

|  |
| --- |
|  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) |