## Sheet1
| Dezinfekuojančių ir sterilizuojančių priemonių bei indikatorių sąrašas | [8 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | Mato vnt. | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina, Eur (su PVM) | Viso kaina Eur (su PVM) | 1ltr darbinio skiedinio kaina (nurodant tirpalo procentą) | Siūlomas įpakavimas | Įpakavimo kaina, Eur (su PVM) | Firminis pavadinimas, gamintojas/ Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
11 | Endoskopų valiklis ir dezinfekavimo priemonė, naudojama endoskopų plovimo mašinoje ETD 3 Basic GA (pagal OLYMPUS endoskopų gamintojo reikalavimus) | [5 empty] | 1.2% tirpalo procentas |  |  | Endoskopų valiklis ir dezinfekavimo priemonė, naudojama endoskopų plovimo mašinoje ETD 3 Basic GA pridedama OLYMPUS endoskopų gamintojo rekomendacija
11.1 | Endoskopų dezinfekavimo priemonė | iki 325 ltr | ltr | 5 | 14.26 | 4634.5 | 0.17 | 5 ltr bakelis | 71.3 | Olympus Disinfectant (DETD), Ecolab
Reikalavimai:
| Veikliosios medžiagos: glutaro aldehidas 10-25%, etanolis 5-10%, alkoholiai <3%. Pakuotės talpa iki 5ltr, dozavimas 1,2-1,4% (12-14ml/l), temperatūra 58o-59oC | [8 empty] | Veikliosios medžiagos: glutaro aldehidas 10-25%, etanolis 5-10%, alkoholiai <3%. Pakuotės talpa 5ltr, dozavimas 1,2% (12ml/l), temperatūra 58oC
Įpakavimas: 5 ltr bakelis
11.2 | Ploviklis derantis su 11.1 pozicija | iki 200 ltr | ltr | 5 | 11.49 | 2298 | 0.07 | 5 ltr bakelis | 57.45 | Olympus Cleaner (CETD ), Ecolab
Reikalavimai:
| Endoskopų plovimo priemonė. Veiklioji medžiaga: propilenglikolis 35-50%, riebalų alkoholių etoksilatas 3-10%, natrio kumensulfonatas 1-5%. Pakuotės talpa iki 5ltr. Dozavimas 0,6-0,7% (6-7ml/l), temperatūra 45o-59oC | [5 empty] | 0.6% tirpalo procentas |  |  | Endoskopų plovimo priemonė. Veiklioji medžiaga: propilenglikolis 35-50%, riebalų alkoholių etoksilatas 3-10%, natrio kumensulfonatas 1-5%,. Pakuotės talpa 5ltr. Dozavimas 0,6% (6ml/l), temperatūra 45oC
Įpakavimas: 5ltr bakelis
| Viso 11 pozicija |  |  |  |  | 6932.5
P.S. 11 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
1. | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos
2. | Pateikti aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus (atitinkančius Komisijos reglamentu (ES) nustatytus lapų pildymo reikalavimus) ir kitus būtinus dokumentus originalia kalba ir patvirtintus vertimus lietuvių kalboje (sertifikatus, biocidų autorizacijos liudijimus, naudojimo etiketes, atitikties deklaracijas, medicinos prietaisų dezinfekantų etiketes, naudojimo instrukcijas ir kt.)
3. | Priemonės, naudojamos aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių, inventoriaus, įrangos, kurie nėra medicinos prietaisai) paviršių dezinfekcijai, rankų higieninei ir chirurginei antiseptikai, pacientų nepažeistos odos (sveikos) antiseptikai, kūno skysčių ir biologinių skystų atliekų kenksmingumo šalinimui, turi būti biocidai, kurie yra autorizuoti pagal reglamentą 528/2012.