## SDKŽ
Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Projektinis kiekis | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Iš viso kaina Eur be PVM (projektiniam kiekiui) | Iš viso kaina Eur be PVM (maksimaliam kiekiui)
35/10 KV MAIŠIAGALOS TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS REKONSTRAVIMAS
I. | PASTATAI
1. | Karkasinis modulinis 35 kV USĮ pastatas su visais inžineriniais įrenginiais, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 1 | 1 | 75000 | 75000 | 75000
II. | STATINIAI
1. | Teritorijos apsaugos statinių sumontavimas, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos (aptvarai, tvoros, vartai) | kompl. | 1 | 1 | 25000 | 25000 | 25000
2. | Kabelių kanalų, pamatų po įrenginiais statyba, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 1 | 1 | 35000 | 35000 | 35000
3. | Alyvos surinkimo įrenginių, rezervuarų statyba, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 1 | 1 | 35000 | 35000 | 35000
4. | Kelių, aikštelių statyba, teritorijų gerbūvio sutvarkymas, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 1 | 1 | 21000 | 21000 | 21000
5. | Apšvietimo ir žaibosaugos bokštų statyba, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000
III. | ELEKTROS ĮRENGINIAI
1. | 35 kV vidaus skirstyklų elektros įrenginių sumontavimas, suderinimas, bandymai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos (su visais pastotės viduje tarp įrenginių esančiais 35 kV kabeliais, RAA ir valdymo įranga, įskaitant personalo instruktavimo paslaugą) | kompl. | 1 | 1 | 235123 | 235123 | 235123
7. | 35 kV galios transformatoriaus prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visas reikiamas medžiagas | vnt. | 2 | 2 | 7500 | 15000 | 15000
11. | Galios transformatorių RAA ir valdymo mikroprocesorinių įrenginių sumontavimas suderinimas (įskaitant personalo instruktavimo paslaugą) | kompl. | 2 | 2 | 35000 | 70000 | 70000
12. | Prožektorius teritorijos apšvietimui | kompl. | 1 | 1 | 3500 | 3500 | 3500
13. | Ventiliacijos bei šildymo sistemos įrengimas, suderinimas | kompl. | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500
IV. | KOMPIUTERINĖ TECHNIKA IR KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS
1 | Ryšio įranga, jos sumontavimas, prijungimas, derinimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos. | kompl. | 1 | 1 | 11349 | 11349 | 11349
2 | Dispečerinio valdymo įrenginiai (TSPĮ, įskaitant komunikacijos prievadų stebėjimo įrenginį), jų sumontavimas, prijungimas, konfigūravimas-derinimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (įskaitant personalo instruktavimo paslaugą)) | kompl. | 1 | 1 | 5500 | 5500 | 5500
3. | Karkasinio modulinio 35 kV USĮ pastato gaisro signalizacijos įrenginiai, jų sumontavimas, derinimas, bandymai | kompl. | 1 | 1 | 1200 | 1200 | 1200
4. | Įėjimo kontrolės sistemos įrengimas suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (signalizacijos sistema) | kompl. | 1 | 1 | 3500 | 3500 | 3500
V. | ATSKIRŲ ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS
1. | Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) montavimas, prijungimas, derinimas (įskaitant įrenginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | kompl. | 1 | 1 | 700 | 700 | 700
2. | 35 kV OL Airėnai-Maišiagala atramos Nr. 53 pamatų bei metalo konstrukcijų remontas bei dažymas, (įskaitant įrenginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | kompl. | 1 | 1 | 5500 | 5500 | 5500
3. | Vietoje esamos gelžbetoninės atramos OL 35 kV Maišiagala- Paberžė Nr. 1 sumontuoti naują metalinę atramą su naujais pamatais, su metalo konstrukcijomis kabelių ir viršįtampių ribotuvų tvirtinimui, (įskaitant įrenginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | kompl. | 1 | 1 | 26000 | 26000 | 26000
VI. | KABELIŲ LINIJŲ STATYBA
1. | 35 kV KL trasos parengimas, linijos tiesimas, įžeminimo įrenginių sumontavimas, prijungimas, trasos gerbūvio sutvarkymas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus)
1.1. | Kabelių linija 35 kV Maišiagala- Paberžė | km | 0.12 | 0.132 | 92200 | 11064 | 12170.4
1.2. | Kabelių linija 35 kV Airėnai-Maišiagala | km | 0.12 | 0.132 | 92200 | 11064 | 12170.4
VII. | TECHNINIS DARBO PROJEKTAS | vnt. | 1 | 1 | 30000 | 30000 | 30000
[5 empty] | Viso Eur be PVM | 627000 | 629212.8
[5 empty] | PVM, 21% | 131670 | 132134.69
[5 empty] | Viso Eur su PVM | 758670 | 761347.49
Pozicijose, kuriose nurodytas mato vienetas komp. – turi būti įvertinta techniniame, darbo projekte numatyta visa apimtis. Pozicijose, kurių mato vienetas yra kilometras, reikia nurodyti maksimalaus kiekio kainą, kuri apskaičiuojama Maksimalų kiekį padauginus iš vieneto įkainio Eur be PVM.
Iš viso kaina EUR be PVM (projektiniam kiekiui) apskaičiuojama Mato vnt. EUR be PVM padauginus iš Projektinio kiekio. Iš viso kaina EUR be PVM (maksimaliam kiekiui) apskaičiuojama Mato vnt. EUR be PVM padauginus iš Maksimalaus kiekio.
Sustambintame darbų kiekių žiniaraštyje turi būti įvertinti visi montavimo, demontavimo, transportavimo ir kiti darbai, medžiagos, įrenginiai, bandymai ir matavimai, operatyviniai perjungimai reikalingi projekto įgyvendinimui.
Visi projekte numatyti darbai turi būti atliekami laikantis Statybos techninių reglamentų, Elektros įrenginių įrengimo taisyklių, bei kitų Lietuvos respublikje galiojančiuose teisės aktų reikalavimų.
Visi projektui įgyvendinti reikalingi leidimai, trečiųjų šalių sutikimai ir suderinimai, leidimai žemės kasimo darbams, trasos nužymėjimai, požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas, statinio (statinys susisiekimo komunikacijos - keliai) statybos techninės priežiūros paslauga, grunto sutankinimo protokolai, VEI ir kitų institucijų pažymos, leidimai turi būti įvertinti rangos darbų kainoje.