AKCINĖ BENDROVĖ „KLAIPĖDOS ENERGIJA“

PATVIRTINTA:

Pirkimo komisijos 2017 m. gruodžio 21 d. protokolu Nr. 38/1

ATVIRO KONKURSO „KLAIPĖDOS RAJONINĖS KATILINĖS REKONSTRUKCIJA ĮRENGIANT BIOKURĄ NAUDOJANČIUS ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIUS“ SĄLYGOS

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

II. PIRKIMO OBJEKTAS

III. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

IV. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

V. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

VI. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS, PAPILDYMAS IR PATIKSLINIMAS

VII. SUSIPAŽINIMAS SU PRADINIAIS PASIŪLYMAIS IR PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

VIII. EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO IŠRINKIMO KRITERIJAI

IX. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR NAGRINĖJIMAS

X. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PAGRINDAI

XI. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS IR KOKYBĖS STANDARTŲ REIKALAVIMAI

XII. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO PASIŪLYMO, PASIŪLYMŲ EILĖS

IR SUTARTIES SUDARYMO

XIII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

XIV. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

PRIEDAI:

1. Techninė specifikacija;

2. Pasiūlymo forma;

3. Panašių darbų pagal įvykdytas arba vykdomas sutartis sąrašas;

4. Pirkimo–pardavimo sutarties projektas;

5. Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento forma (atskiras priedas xml formatu).

6. Tiekėjo sutarčiai įvykdyti pasitelkiamų specialistų sąrašo forma

7. Specialisto sutikimo forma

8. Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

9. Rekomendacijos techninio pasiūlymo parengimui

10. Technologinio proceso garantijos forma

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“ (toliau – perkantysis subjektas) numato įsigyti Klaipėdos rajoninės katilinės rekonstrukcijos darbus, įskaitant susijusias paslaugas, įrengiant biokurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius.

- Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – Įstatymas).

- Pirkimas vykdomas vadovaujantis Įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiais pirkimo dokumentais.

- Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos oficialiame leidinyje, Įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt ir perkančiojo subjekto interneto svetainėje https://www.klenergija.lt/verslui/viesieji-pirkimai/.

- Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

- Perkantysis subjektas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas.

- Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose:

  - skelbime apie pirkimą;

  - šiuose pirkimo dokumentuose (kartu su priedais);

  - dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);

  - kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.

- Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Suinteresuoti tiekėjai, norintys susipažinti su pirkimo dokumentais, privalo registruotis CVP IS, nes pirkimo dokumentai tiekėjams papildomai nebus teikiami. Bet kokia informacija, pirkimo dokumentų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiojo subjekto ir tiekėjo susirašinėjimas vykdomas tik CVP IS priemonėmis – perkančiojo subjekto pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai (pranešimus gaus tas CVP IS naudotojas, kuris paspaudė „Priimti kvietimą“; kiti tiekėjo CVP IS naudotojai pranešimus gaus, jeigu jie tiekėjo pasiūlymo lango meniu eilutėje „Priskirti naudotojo teises“ bus įtraukti į šį pirkimą.) Tiekėjų prisijungimas prie pirkimo vykdomas taip: naujausių skelbimų sąraše spaudžiama ant pirkimo pavadinimo, pirkimo lange spaudžiama „Prisijungti“, įvedami prisijungimo prie CVP IS duomenys, spaudžiama „Priimti kvietimą“.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS

- Perkančiojo subjekto atstovo, įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais, kontaktai: techniniais klausimais - Energijos gamybos tarnybos viršininkas Egidijus Baltramonaitis, telefonas: +370 46392753, el. paštas: egidijus.baltramonaitis@klenergija.lt.

- Pirkimas yra skirstomas į dalis, kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis:

  - pirmoji pirkimo dalis – AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant naują 8 MW biokuro katilą Nr. 1 su dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu;

  - antroji pirkimo dalis – AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant naują 8 MW biokuro katilą Nr. 2 su dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu.

- Šio pirkimo objektas yra Klaipėdos rajoninės katilinės rekonstrukcijos darbai, įskaitant susijusias paslaugas, įrengiant biokurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius. Taip pat šių įrenginių projektavimas, įskaitant projekto vykdymo priežiūrą, montavimą, paleidimą bei personalo apmokymą.

- Perkamų prekių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (pirkimo dokumentų 1 priedas).

- Tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai turi būti įvykdyti per 16 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Esant nenumatytoms, nuo tiekėjo ir perkančiojo subjekto valios nepriklausančioms aplinkybėms, šalims raštu išreiškus tam sutikimą, pirkimo dokumentų 13 punkte numatytas tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 2 mėnesiams.

- Pirkimui skirta lėšų suma: 5 791 000 Eur be PVM:

  - pirmajai pirkimo daliai – 2 895 500,00 Eur be PVM;

  - antrajai pirkimo daliai - 2 895 500,00 Eur be PVM.

III SKYRIUS

PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

- Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

- Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Elektroninis pasiūlymas privalo būti pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir vertinami, o bus grąžinami neatplėšti tiekėjui. Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) (jei reikalaujama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo) turi būti patvirtintas jį išdavusio asmens saugiu elektroniniu parašu, jį pridedant („prisegant“) CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“. Jeigu nėra įmanoma pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento (originalo) pateikti elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, tai pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) pateikiamas voke iki pasiūlymų pateikimo termino, nurodyto skelbime apie pirkimą, pabaigos. Ant voko turi būti užrašytas perkančiojo subjekto pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas bei užrašas „Neatplėšti iki...“ (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos). Vokas su pasiūlymo galiojimo užtikrinimu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu dokumentas pateiktas neužklijuotame voke. Pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento originalą pateikiant voke, CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikiama pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento skaitmeninė kopija arba skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

- Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).

- Tiekėjo pasiūlymas bei kiti dokumentai bei informacija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Vertimas turi būti a) patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba b) patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jeigu yra). Užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

- Pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų elektroninėje formoje, visuma (perkantysis subjektas pasilieka teisę prašyti tiekėjo pateikti pažymų ar kitų su pasiūlymu teikiamų dokumentų originalus):

  - užpildytas pasiūlymas, parengtas pagal pirkimo dokumentų 2 priedą (dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymo A dalimi ir atitinkamai su pasiūlymo B dalimi);

  - užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (toliau – EBVPD) pagal pirkimo dokumentų 5 priedą PDF formatu. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, EBVPD turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pateikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsis, EBVPD turi užpildyti ir pateikti ir šie subjektai. Detalesnė informacija apie EBVPD pildymą nurodyta 21 punkte (dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymo A dalimi);

  - dokumentai, patvirtinantys tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą (dokumentai pateikiami tik perkančiajam subjektui paprašius);

  - dokumentai, patvirtinantys tiekėjo atitikimą nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams (dokumentai pateikiami tik perkančiajam subjektui paprašius);

  - dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas laikosi kokybės vadybos sistemos standartų ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (dokumentai pateikiami tik perkančiajam subjektui paprašius);

  - jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje arba skaitmeninė dokumento kopija) (dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymo A dalimi);

  - dokumentai, įrodantys, kad tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis ketina remtis, ištekliai (jeigu tiekėjas ketina remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais) (dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymo A dalimi);

  - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektų, kurių pajėgumais ketinama remtis, tenkina jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir, kad nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų (jeigu tai taikoma) (dokumentai pateikiami tik perkančiajam subjektui paprašius);

  - įgaliojimas (jei pasiūlymą pateikia ne įmonės (įstaigos) vadovas) (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje arba skaitmeninė dokumento kopija) (dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymo A dalimi);

  - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jei reikalaujama) (pateikiamas pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumentas (originalas), patvirtintas jį išdavusio asmens saugiu elektroniniu parašu, arba pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento skaitmeninė kopija arba skenuotas dokumentas elektroninėje formoje ir pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) voke, kaip tai numatyta pirkimo sąlygų 17 punkte) (dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymo A dalimi);

  - dokumentai, patvirtinantys siūlomų darbų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams – Techninis pasiūlymas, parengtas pagal Pirkimo dokumentų 9 priede pateiktas rekomendacijas (dokumentai pateikiamai kartu su pasiūlymo A dalimi);

  - Technologinio proceso garantija (dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymo A dalimi);

  - kiti pirkimo dokumentuose ir/ar jų prieduose reikalaujami dokumentai.

- Informacija apie EBVPD pildymą:

  - EBVPD – aktuali tiekėjo deklaracija, kuria tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, patvirtina, jog nėra pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų ir tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos bei kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus (jei taikoma). Jei pirkimo procedūroje dalyvauja ūkio subjektų grupė, kiekvienas dalyvaujantis ūkio subjektas pateikia atskirą EBVPD.

  - Tiekėjas išsaugo EBVPD formą, prisegtą kartu su kitais pirkimo dokumentais, savo kompiuteryje xml formatu. Tiekėjas, prisijungęs prie Europos Komisijos internetinės svetainės adresu: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lt, įkelia (importuoja) EBVPD formą xml formatu ir ją užpildo atsakydamas į EBVPD formoje nurodytus klausimus. Tiekėjas užpildytą EBVPD formą išsaugo kompiuteryje. Teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis tiekėjas prisega EBVPD formą su atsakymais kartu su kitais pasiūlymo dokumentais pasiūlymo pateikimo lango skiltyje „Prisegti dokumentus“. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, EBVPD teikia („prisega“) ūkio subjektas, atstovaujantis ūkio subjektų grupei ir rengiantis bendrą pasiūlymą.

  - Tiekėjas (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, tai visi tiekėjų grupės nariai), subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, užpildo EBVPD II, III, IV, VI dalis. II nurodoma informacija apie tiekėją, jo atstovus, rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. III dalyje nurodoma informacija apie tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą . IV dalyje tiekėjas nurodo informaciją apie atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems tiekėjo kvalifikacijos bei kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams. VI dalyje ūkio subjektas pareiškia, kad perkančiajam subjektui pareikalavus nedelsdamas pateiks pirkimo dokumentuose nurodytus EBVP pateiktą informaciją patvirtinančius dokumentus, išskyrus: 1) jei perkantysis subjektas turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis; 2) šiuos dokumentus perkantysis subjektas jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

  - Tais atvejais, kai pirkimas padalytas į pirkimo dalis ir skirtingų pirkimo dalių tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai skiriasi, tiekėjas (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, tai visi tiekėjų grupės nariai) turi užpildyti kiekvienos pirkimo dalies (ar kiekvienos pirkimų dalių su vienodais tiekėjo kvalifikacijos reikalavimais grupės) EBVPD.

  - Kai tiekėjas remiasi vieno ar kelių ūkio subjektų pajėgumais, kiekvienas subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD. Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną perkančiojo subjekto nustatytą pašalinimo pagrindą, perkantysis subjektas turi pareikalauti per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

  - Pateikdamas EBPVD, tiekėjas pareiškia, kad supranta melagingos informacijos pateikimo pasekmes, t. y. perkantysis subjektas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS VPT nustatyta tvarka paskelbs informaciją apie tiekėją, kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį tiekėjo pašalinimui ir kvalifikacijai nustatytiems reikalavimams, arba apie tiekėją, kuris dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų EBVPD, kai: 1) jis buvo pašalintas iš pirkimo procedūros; 2) priimtas teismo sprendimas. Perkantysis subjektas, CVP IS paskelbusi nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai informuos tiekėją. Ankstesnių pirkimų procedūrų metu nuslėptos melagingos informacijos faktas bus laikomas tiekėjo pašalinimo pagrindu pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 4 punktą.

- Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą (vienai pirkimo daliai arba abiem pirkimo dalims) – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą (vienai pirkimo daliai arba abiem pirkimo dalims) arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

- Tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti, kokius subtiekėjus ir kokiai pirkimo sutarties daliai jis ketina pasitelkti.

- Detali informacija, apie tai, kelioms pirkimo objekto dalims tiekėjas gali pateikti pasiūlymus (t.y. vienai pirkimo daliai / kelioms dalims / visoms dalims) bei kita, su tuo susijusi informacija nurodoma skelbime apie pirkimą.

- Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

- Pasiūlymas turi būti pateiktas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS iki skelbime apie pirkimą nurodyto termino. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkantysis subjektas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

- Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali (tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Perkantysis subjektas, pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja įstatymas ir/arba kiti teisės aktai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali . Jeigu perkančiajam subjektui kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis prašo tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per 5 darbo dienas, nepateiks tokių įrodymų arba pateiks netinkamus įrodymus, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Suinteresuotų dalyvių prašymu perkantysis subjektas turi juos supažindinti su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.

- Pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių pirkimo dokumentuose 2 priede. Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visas kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, įskaitant ir išlaidas, patiriamas už sąskaitų pateikimą per e-sąskaita sistemą. Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio. Tuo atveju, kai teisės aktų nustatyta tvarka perkantysis subjektas pats turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, tiekėjai pasiūlymuose nurodo bendrą pasiūlymo kainą, į kurią turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, išskyrus PVM, ir visos tiekėjo išlaidos.

- Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 3 mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo galutinio termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

- Dėl pasiūlymų galiojimo termino pratęsimo, tiekėjų teisės pakeisti ar atšaukti savo pasiūlymą perkantysis subjektas tiesiogiai vadovaujasi Įstatymo 54 straipsnio nuostatomis.

- Perkantysis subjektas neatsako už CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.

- Perkantysis subjektas neatlygina tiekėjams išlaidų, patirtų rengiant ir pateikiant pasiūlymus.

IV SKYRIUS

TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

- Jei pirkimo procedūrose dalyvauja tiekėjų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį, kurioje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiuoju subjektu sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pasiūlymo vertę. Sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajam subjektui nevykdymą. Taip pat sutartyje turi būti:

  - paskirtas bendras atstovas arba vadovaujantis narys, grupės sudėtis bei kuriam iš tiekėjų grupės narių turi būti pervedamos lėšos už pirkimo sutarties vykdymą. Apie tokio asmens pakeitimą nedelsiant raštu privalo būti informuota perkantysis subjektas;

  - numatyta, kad konkursą laimėjus pagal jungtinės veiklos sutartį veikiančiai ūkio subjektų grupei, kurioje atstovas arba vadovaujantis narys yra užsienio valstybės juridinis asmuo, atstovas arba vadovaujantis narys Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka turės įregistruoti nuolatinę buveinę bei įsiregistruoti PVM mokėtoju;

  - numatyta, kad jungtinės veiklos sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir visi ginčai, kilę iš jungtinės veiklos sutarties, bus sprendžiami bendros kompetencijos teismuose;

  - numatyta, kad jokie jungtinės veikos sutarties pakeitimai ar kiti susitarimai tarp Partnerių neturės įtakos Partnerių atsakomybei ir negalės būti panaudoti kaip atsikirtimai prieš Perkantįjį subjektą (užsakovą) dėl sutarties tarp Perkančiojo subjekto ir tiekėjo (tiekėjų grupės) vykdymo.

- Perkantysis subjektas nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajam subjektui pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši tiekėjų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

- Į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus atsako įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti tiekėjas, kuris taip pat pateikia („prisega“) savo ir kitų tiekėjų grupės narių dokumentus.

- Tiekėjas negali būti nurodytas kaip subtiekėjas kito tiekėjo, teikiančio pasiūlymą tam pačiam konkursui. Tame pačiame konkurse bendrai veiklai susivienijusių asmenų grupės partneriai negali būti nurodyti kaip subtiekėjai kitoje susivienijusių asmenų grupėje.

V SKYRIUS

PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

- Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštu (pateikiama kartu su laidavimo draudimo polisu ir apmokėjimą įrodančiu dokumentu). Užtikrinimo vertė – 25 000 Eur. Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį, t. y. ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo galutinio termino dienos. Nepasibaigus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminui ir Perkančiajam subjektui prašant, Tiekėjas pratęsia pasiūlymo galiojimo užtikrinimą prašomam terminui.

- Jeigu tiekėjas prašo patvirtinti, ar perkantysis subjektas sutinka priimti jo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, perkantysis subjektas vadovaujasi Įstatymo 55 straipsnio 3 dalyje.

- Perkantysis subjektas, tiekėjui pareikalavus, įsipareigoja nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 7 dienas grąžinti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, kai:

  - pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;

  - įsigalioja pirkimo sutartis;

  - buvo nutrauktos pirkimo procedūros.

VI SKYRIUS

PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS, PAPILDYMAS IR PATIKSLINIMAS

- Pirkimo dokumentai gali būti paaiškinami, papildomi ir patikslinami tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkantįjį subjektą. Prašymai paaiškinti, papildyti ir patikslinti pirkimo dokumentus gali būti pateikiami perkančiajam subjektui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 8 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentų iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

- Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkantysis subjektas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, papildyti ir patikslinti pirkimo dokumentus.

- Atsakydamas į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių pirkimo dokumentų 40 punkte nurodytam terminui, arba aiškindamas, papildydamas, tikslindamas pirkimo dokumentus savo iniciatyva, perkantysis subjektas turi paaiškinimus, papildymus, patikslinimus paskelbti CVP IS bei teikti tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus perkantysis subjektas atsako ne vėliau kaip per 6 dienas nuo jo gavimo dienos, kartu užtikrindama, kad jos paaiškinimai bus pateikti ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkantysis subjektas tiek aiškindamas, pildydamas, tikslindamas pirkimo dokumentus savo iniciatyva, tiek tiekėjų iniciatyva visus paaiškinimus, papildymus ir patikslinimus skelbia CVP IS bei teikia visiems CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus.

- Jeigu perkantysis subjektas, paaiškindamas, papildydamas ar patikslindamas pirkimo dokumentus, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis rašydamas pranešimą prideda („prisega“) dokumentą, jis privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

- Perkantysis subjektas numato susitikimą su tiekėjais. Šis susitikimas vyks 2018 m. sausio 18 d. 9.00 val. adresu Šilutės pl. 26, Klaipėda (Klaipėdos rajoninės katilinės 205 kab.). Susitikimo tikslas – supažindinti tiekėjus su infrastruktūra, kurioje bus vykdomi šio pirkimo metu įsigyjami darbai. Susitikimo metu surašomas protokolas. Informaciją apie planuojamą susitikimą su tiekėjais ir po susitikimo parengtą protokolo išrašą Komisija skelbia CVP IS.

- Tuo atveju, kai tikslinama skelbime apie pirkimą paskelbta informacija, perkantysis subjektas nustatyta tvarka paskelbia klaidų ištaisymo skelbimą.

- Komisija, atsižvelgdama į informacijos ir pirkimo dokumentų pakeitimų svarbą, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą, kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija, šiais atvejais:

  - jeigu dėl kokių nors priežasčių papildoma su pirkimo dokumentais susijusi informacija būtų pateikiama likus mažiau kaip 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nors šios informacijos buvo paprašyta laiku;

  - jeigu buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų.

- Jeigu papildomos informacijos nebuvo paprašyta laiku arba ji neturi esminės įtakos pasiūlymų parengimui, Komisija pasiūlymų pateikimo termino nepratęsia.

- Pranešimus apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą Komisija taip pat paskelbia CVP IS ir išsiunčia suinteresuotiems tiekėjams, jeigu jai tokie yra žinomi.

VII SKYRIUS

SUSIPAŽINIMAS SU PRADINIAIS PASIŪLYMAIS IR PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

- Pradinis susipažinimas su pasiūlymais vyksta Komisijos posėdyje skelbime apie pirkimą nurodytu laiku ir adresu.

- Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

- Su pasiūlymais susipažįstama dviejuose Komisijos posėdžiuose:

  - pirmajame posėdyje susipažįstama tik su ta pasiūlymo dalimi, kurioje pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai (pirmasis vokas/pasiūlymo A dalis)). Jeigu perkantysis subjektas, patikrinęs ir įvertinęs pirmojo posėdžio metu tiekėjo pateiktus duomenis, atmeta jo pasiūlymą, su likusia pasiūlymo dalimi (antruoju voku/pasiūlymo B dalimi) nėra susipažįstama ir ji saugoma kartu su kitais tiekėjo pateiktais dokumentais Įstatyme nustatyta tvarka;

  - antrajame posėdyje susipažįstama su pasiūlymo dalimi, kurioje nurodytos kainos (antras vokas/pasiūlymo B dalis). Antrasis posėdis gali įvykti tik tada, kai perkantysis subjektas atlieka veiksmus numatytus Pirkimo sąlygų 76.5 punkte.

- Susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus Komisija įformina protokolu.

- Komisija organizuoja pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras, kuriose tiekėjai ar jų atstovai nedalyvauja. Pasiūlymus nagrinėja ir vertina Komisijos pasitelkiami ekspertai.

- Tiekėjo pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina (antras vokas/pasiūlymo B dalis), gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą dokumentą, turi:

  - iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti pasiūlymą su užšifruotu dokumentu, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ar sąnaudos (iki nurodyto termino atskiruose vokuose pateikiamos abi pasiūlymo dalys (viena dėl pasiūlymo techninių duomenų ir kitos informacijos bei dokumentų, antra dėl kainos ar sąnaudų), tačiau užšifruojamas tik dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ar sąnaudos (antras vokas/ pasiūlymo B dalis). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti dokumentą galima rasti adresu http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/2_pdfsam_Naudojimosi%20CVPIS%20taisykles.pdf.

  - iki susipažinimo su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos ar sąnaudos, atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Komisija galės iššifruoti pateiktą dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiojo subjekto oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Komisijos atstovu, nurodytu pirkimo dokumentuose ir (arba) kitais būdais).

- Iki susipažinimo su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos ar sąnaudos (antro voko/pasiūlymo B dalis), atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios tiekėjui nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Komisija negalėjo iššifruoti antrame voke pateiktos informacijos, tiekėjo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

VIII SKYRIUS

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO IŠRINKIMO KRITERIJAI

- Komisija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį.

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kiekybinius/kokybinius vertinimo kriterijus:

| Nr. | Vertinimo kriterijus | Kriterijaus žymėjimas | Kriterijaus lyginamasis svoris | Vertinimo duomenų šaltinis, vertinimo būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (C) | X | 70 | Tiekėjo pasiūlymas (B dalis), parametrinis |
| 2. | Funkcionalumas (T1) |  | 10 |  |
| 2.1. | Projektinis pasiūlymas (eskizinis projektas) [Aprašymas] | Y1A | 1 | Tiekėjo pasiūlymas (A dalis), kokybinis |
| 2.2. | Pakuros ardyno šiluminė apkrova, W/m² | Y1B | 3 | Tiekėjo pasiūlymas (A dalis), parametrinis |
| 2.3. | Pakuros šiluminis įtempimas, kW/m³ | Y1C | 5 | Tiekėjo pasiūlymas (A dalis), parametrinis |
| 2.4. | Naudojamo biokuro maksimalus santykinis drėgnis, kai nurodyto drėgnio kuras deginamas pakuroje nepertraukiamai ne mažiau kaip 72 valandas, nominaliu rėžimu (tenkinant garantinius parametrus), % | Y1D | 1 | Tiekėjo pasiūlymas (A dalis), parametrinis |
| 3. | Efektyvumas (T2) |  | 15 |  |
| 3.1. | Kietųjų dalelių koncentracija iš katilo išeinančiose degimo dujose po visų šilumos mainų paviršių, po elektrostatinių filtrų ar multiciklonų (ir/arba kitų dūmų valymo įrenginių), prieš DKE, mg/nm3 prie 6% O2 | Y2A | 10 | Tiekėjo pasiūlymas (A dalis), parametrinis |
| 3.2. | Katilo nepertraukiamo naudojimo laikas iki planinio techninio aptarnavimo (vertinant, kad metuose yra 8760 valandų), val. | Y2B | 5 | Tiekėjo pasiūlymas (A dalis), parametrinis |
| 4. | Aptarnavimas (T3) |  | 5 |  |
| 4.1. | Katilo kuro tiekimo ir pelenų šalinimo transporterių grandinių garantinis tarnavimo laikas iki keitimo, mėn. | Y3A | 2,5 | Tiekėjo pasiūlymas (A dalis), parametrinis |
| 4.2. | Yra numatyti techniniai sprendimai, kurie užtikrina nestabdomą energijos gamybą be įsikišimo jeigu kietojo medienos biokuro masėje pasitaiko iki 100 cm ilgio ir iki 10 cm storio vientisos medienos frakcija, [Taip/Ne] | Y3B | 0,5 | Tiekėjo pasiūlymas (A dalis), parametrinis |
| 4.3. | Degimo kameros futiruotės garantinis laikotarpis, mėn. | Y3C | 1 | Tiekėjo pasiūlymas (A dalis), parametrinis |
| 4.4. | Ardyno ardelių garantinis laikotapris, mėn. | Y3D | 1 | Tiekėjo pasiūlymas (A dalis), parametrinis |
|  |  | S | 100 |  |

- Pasiūlyme nurodžius rodiklius, naudojamus įvertinti pasiūlymą pagal nurodytus kriterijus, lygius nuliui arba lygius neigiamiems skaičiams, bus laikoma, kad tiekėjas už šį kriterijų gauna 0 balų, o skaičiuojant kitų tiekėjų balus šio tiekėjo rodikliai neįskaičiuojami.

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T1, T2, T3, T4) balus:

S = C + T1 + T2 + T3, kur

T1 = Y1A + Y1B + Y1C+Y1D

T2 = Y2A + Y2B

T3 = Y3A + Y3B + Y3C + Y3D

- Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

C=CminCp⋅X.

- Kriterijaus Y1A balai apskaičiuojami pagal pirkimo sąlygų 8 priede nurodytą metodiką.

- Kriterijaus Y1B balai (Ps) apskaičiuojami Pasiūlyto parametro reikšmę (Rp) palyginant su mažiausia to paties parametro reikšme (Rmin) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio (Ls)

Ps=RminRp⋅Ls

- Kriterijaus Y1C balai (Ps) apskaičiuojami Pasiūlyto parametro reikšmę (Rp) palyginant su mažiausia to paties parametro reikšme (Rmin) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio (Ls)

Ps=RminRp⋅Ls

- Kriterijaus Y1D balai (Ps) apskaičiuojami Pasiūlyto parametro reikšmę (Rp) palyginant su didžiausia to paties parametro reikšme (Rmax) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio (Ls)

Ps=RpRmax⋅Ls

- Kriterijaus Y2A balai (Ps) apskaičiuojami Pasiūlyto parametro reikšmę (Rp) palyginant su mažiausia to paties parametro reikšme (Rmin) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio (Ls)

Ps=RminRp⋅Ls

- Kriterijaus Y2B balai (Ps) apskaičiuojami Pasiūlyto parametro reikšmę (Rp) palyginant su didžiausia to paties parametro reikšme (Rmax) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio (Ls)

Ps=RpRmax⋅Ls

- Kriterijaus Y3A balai (Ps) apskaičiuojami Pasiūlyto parametro reikšmę (Rp) palyginant su didžiausia to paties parametro reikšme (Rmax) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio (Ls)

Ps=RpRmax⋅Ls

- Kriterijaus Y3B balai apskaičiuojami, skiriant 0,5 balo, jeigu tiekėjas nurodė atsakymą „Taip“ ir skiriant 0 balų, jeigu tiekėjas nurodė atsakymą „Ne“.

- Kriterijaus Y3C balai (Ps) apskaičiuojami Pasiūlyto parametro reikšmę (Rp) palyginant su didžiausia to paties parametro reikšme (Rmax) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio (Ls)

Ps=RpRmax⋅Ls

Jeigu Rmax>48, tuomet skaičiavimuose laikoma, kad Rmax=48 ir tų tiekėjų, kurių Rp>48, laikoma, kad Rp=48. Jeigu Rp<24, tuomet Ps=0.

- Kriterijaus Y3D balai (Ps) apskaičiuojami Pasiūlyto parametro reikšmę (Rp) palyginant su didžiausia to paties parametro reikšme (Rmax) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio (Ls)

Ps=RpRmax⋅Ls

- Pasiūlymų vertinimas vyksta 2 etapais:

- Kiekvienas ekspertas įvertina kiekvieną kriterijų balais;

- Komisija kiekvienam kriterijui apskaičiuoja ekspertų įverčio balų reikšmių vidurkį ir apskaičiuoja kriterijų reikšmes.

- Tiekėjo techninis pasiūlymas, kuris įvertinamas mažiau nei 10 balų, atmetamas.

IX SKYRIUS

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR NAGRINĖJIMAS

- Pasiūlymai vertinami ir nagrinėjami tiekėjams ar jų atstovams nedalyvaujant.

- Pasiūlymų vertinimo metu perkantysis subjektas po pasiūlymų susipažinimo pirmajame posėdyje, kaip numatyta Pirkimo sąlygų 51.1 punkte:

  - įvertina tiekėjo EBVPD nurodytą informaciją ir priima sprendimą dėl kiekvieno tiekėjo atitikties Reikalavimams tiekėjui. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik keliamus reikalavimus atitinkantys tiekėjai;

  - kiekvienas tiekėjas informuojamas apie jo patikrinimo rezultatus. Jei tiekėjas šalinamas iš pirkimo, jam nurodomas pašalinimo pagrindas;

  - įvertina, ar tiekėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

  - vadovaudamasis Pirkimo sąlygų VIII skyriaus kriterijais įvertina tiekėjo pasiūlymo A dalį;

  - apie atlikto patikrinimo ir įvertinimo rezultatus informuoja tiekėją (neatskleidžiant tiekėjų tapatybių, t.y. tiekėjai įvardinami kodais, pvz. A, B, C ir pan., o kiekvienam asmeniškai atskleidžiant kaip jis pavadintas). Pranešime kartu nurodomas antrojo posėdžio laikas, kad tiekėjai kurie yra užšifravę pasiūlymus galėtų laiku perkančiajam subjektui pateikti šifravimo kodą.

- Pasiūlymų vertinimo metu perkantysis subjektas po pasiūlymų susipažinimo antrajame posėdyje, kaip numatyta Pirkimo sąlygų 51.2 punkte:

  - įvertina, ar tiekėjo pasiūlyme nėra nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų;

  - įvertina, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina nėra per didelė ir perkančiajam subjektui nepriimtina;

  - įvertina, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) nėra neįprastai maža.

  - vadovaudamasis Pirkimo sąlygų VIII skyriaus kriterijais įvertina tiekėjo bendrą pasiūlymą;

  - sudaro pasiūlymų eilę. Į pasiūlymų eilę įtraukiami tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jei kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė vienas tiekėjas;

  - kreipiasi į tiekėją, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, reikalaujant pateikti EBVPD nurodytą informaciją apie atitiktį Reikalavimams tiekėjui patvirtinančius dokumentus, vadovaujantis Įstatymo 51 straipsnio nuostatomis. Tiekėjo pateikta informacija patikslinama, papildoma ar paaiškinama pagal Pirkimo sąlygų 80 punkto reikalavimus. Jei tiekėjo pateikti dokumentai nepatvirtina jo atitikties Reikalavimams tiekėjui ar jis nepateikia tokių dokumentų, jis šalinamas iš pirkimo. Jei buvo sudaroma pasiūlymų eilė, kreipiamasi į tiekėją, kurio pasiūlymas yra sekantis eilėje. Jei tiekėjo pateikti dokumentai patvirtina EBVPD nurodytą informaciją apie atitiktį Reikalavimams tiekėjui, tiekėjas skelbiamas pirkimo laimėtoju. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jo pasiūlymo kaina nėra per didelė ir perkančiajam subjektui nepriimtina.

- Perkantysis subjektas, nagrinėdamas pasiūlymus, taip pat vertina, ar pasiūlymas atitinka:

  - skelbimą apie pirkimą;

  - šiuose pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (t.y., ar pateiktas tiekėjo įgaliojimas, ar pateiktas pasiūlymų galiojimo užtikrinimas, jungtinės veiklos sutartis ar kiti pirkimo dokumentuose reikalaujami dokumentai ar duomenys ir kt.);

  - techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentų prieduose nustatytus keliamus techninius, funkcinius ar kitokius keliamus reikalavimus.

- Perkantysis subjektas nevertina viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis pirkimo dokumentų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

- Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkantysis subjektas, nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašo dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Jei pasiūlyme nurodytas ūkio subjektas, subtiekėjas netenkina jam keliamų reikalavimų, jis per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą gali būti pakeičiamas reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu, subtiekėju.

- Perkantysis subjektas gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau jis negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

- Jeigu dalyvio pasiūlyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) yra neįprastai maža, Perkantysis subjektas prašo dalyvį ją pagrįsti, vadovaujantis Įstatymo 57 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatomis.

- Perkantysis subjektas, pasiūlymų vertinimo metu radęs pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, prašo dalyvių per jo nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

X SKYRIUS

PASIŪLYMŲ ATMETIMO PAGRINDAI

- Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

  - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (neatitinka techninės specifikacijos ar kitų reikalavimų, pasiūlymas pateiktas ne perkančiojo subjekto nurodytomis elektroninėmis priemonėmis; pasiūlymas nepasirašytas elektroniniu parašu, jeigu to buvo reikalaujama ir pan.);

  - dalyvis per Komisijos nustatytą protingą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: EBVPD, tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento;

  - Komisijai įvertinus dalyvio pateiktus dokumentus, pagrindžiančius EBVPD, dalyvis neatitinka pirkimo dokumentų 87, 88, 89 punktuose nustatytų reikalavimų tiekėjams.

  - dalyvis per Komisijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo, nekeičiant jo esmės;

  - pasiūlyme nurodyta kaina ar sąnaudos buvo per didelės ir perkančiajam subjektui nepriimtinos;

  - dalyvis nepateikė tinkamų pasiūlytos mažiausios kainos ar sąnaudų pagrįstumo įrodymų;

  - dalyvis, nustačius, jog neįprastai mažos kainos ar sąnaudos pasiūlytos dėl to, kad jis yra gavęs valstybės pagalbą, negali per protingą Komisijos nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetusi pasiūlymą šiuo pagrindu, Komisija apie tai praneša Europos Komisijai.

  - tiekėjas techniniame pasiūlyme nurodė pasiūlymo kainą ar pateikė kitokią informaciją, iš kurios galima nustatyti pasiūlymo kainą;

  - tiekėjo techninis pasiūlymas buvo įvertinamas mažiau nei 10 balų.

- Komisija gali nesudaryti sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu dalyviu, jei Komisija nustato, kad pasiūlymas neatitinka Įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

- Komisija, atmetusi dalyvio pasiūlymą šiame skyriuje numatytais pagrindais, praneša dalyviui apie pasiūlymo atmetimą.

XI SKYRIUS

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS IR KOKYBĖS STANDARTŲ REIKALAVIMAI

- Komisija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jei tiekėjas ar jo atsakingas asmuo atitinka bent vieną tiekėjo pašalinimo pagrindą, nurodytą 1 lentelėje „Tiekėjo pašalinimo pagrindai“, išskyrus žemiau nurodytus atvejus, kai tiekėjas gali būti nešalinamas iš procedūros.

- Tiekėjas turi atitikti 2 lentelėje „Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai“ nurodytus tiekėjo kvalifikacijos reikalavimus.

- Tiekėjas turi atitikti 3 lentelėje „Tiekėjo kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai“ nurodytus kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus.

- Prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas privalo per Komisijos protingą nustatytą terminą pateikti aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, ir, jeigu taikytina, patvirtinančius jo atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams.

- Tiekėjo kvalifikacija ir atitiktis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tai turi būti užfiksuota patvirtinančiame dokumente.

- Komisija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Jeigu perkančiajam subjektui kyla abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, jis turi kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. Jeigu reikalinga informacija yra susijusi su tiekėju iš kitos valstybės narės negu perkantysis subjektas, jis gali kreiptis į atitinkamas tos valstybės kompetentingas institucijas.

- Komisija nereikalauja iš dalyvio pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

1 lentelė. Tiekėjo pašalinimo pagrindai

| Eil. Nr. | Tiekėjas pašalinamas iš pirkimo procedūros jei: | Tiekėjo pašalinimo pagrindo buvimo ar nebuvimo aplinkybes patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | - dėl tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; - dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; - dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis; - už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje, nusikalstamą bankrotą, teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą, prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą, kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. | Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija)*, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Jeigu tiekėjas negali pateikti šioje dalyje nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 1) priesaikos deklaracija; 2) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos. |
| 2. | - dėl tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; - dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; - dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus; už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų šios dalies 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajam subjektui reikalaujant pateikti aktualius dokumentus, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | 1) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis negu pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 2) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti socialinio draudimo įmokų mokėjimo reikalavimą įrodančių dokumentų. Tuo atveju, jeigu dėl „Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių perkantysis subjektas neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti tiekėjo pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma), patvirtinantį ar paneigiantį 2 grafoje nurodytų aplinkybių buvimą ar nebuvimą. Toks dokumentas turės būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Jeigu tiekėjas negali pateikti šioje dalyje nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 1) priesaikos deklaracija; 2) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos. |
| 3. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų | Tiekėjas informaciją pateikia EBVPD. |
| 4. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Įstatymo 33 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė Komisijos ar perkančiojo subjekto sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų Įstatymo nuostatoms | Tiekėjas informaciją pateikia EBVPD. |
| 5 | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta Įstatymo 39 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti | Tiekėjas informaciją pateikia EBVPD. |
| 6. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį šiame straipsnyje ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos | Tiekėjas informaciją pateikia EBVPD. |
| 7. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiojo subjekto sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiojo subjekto sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis | Tiekėjas informaciją pateikia EBVPD. |
| 8. | Tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, pirkimo sutarties su perkančiuoju subjektu ar koncesijos sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiojo subjekto, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo sutartį, ankstesnę pirkimo sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, pirkimo sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė pirkimo sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje pirkimo sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Perkantysis subjektas iš pirkimo procedūros pašalina tiekėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas, siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo | Tiekėjas informaciją pateikia EBVPD. |
| 9. | Tiekėjas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai | Tiekėjas informaciją pateikia EBVPD. |

- Komisija pašalina dalyvį iš pirkimo procedūros, jei dalyvis ar jo atsakingas asmuo atitinka bent vieną pašalinimo pagrindą, nurodytą 1 lentelėje „Tiekėjo pašalinimo pagrindai“, išskyrus 97 punkte nurodytus atvejus, kai dalyvis gali būti nešalinamas iš procedūros.

- Komisija dalyvį pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytų 1 lentelėje „Tiekėjo pašalinimo pagrindai“.

- Komisija dalyvio nepašalina iš pirkimo procedūros, kai yra abi šios sąlygos kartu:

  - dalyvis pateikė Komisijai informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:

    - savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl pašalinimo pagrinduose nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina;

    - bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;

    - ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai;

  - Komisija įvertino tiekėjo informaciją, pateiktą pagal 97.1 punktą, ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi dalyvis, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Komisija pateikia tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 dienų 97.1 punkte nurodytos dalyvio informacijos gavimo.

- Komisija šiuose pirkimo dokumentuose (1 lentelės „Tiekėjo pašalinimo pagrindai“ 1-9 punktuose, išskyrus 2 punkto 3 papunktį) nustatytais pagrindais gali nepašalinti tiekėjo iš pirkimo procedūros tik išimtiniais atvejais, kai būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą, įskaitant visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą.

- Tiekėjas turi atitikti šiuos būtinus teikėjo kvalifikacijos reikalavimus:

2 lentelė. Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, t.y. Tiekėjas privalo turėti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio statybos darbus šiose srityse: a) - bendrieji statybos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą); statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 10MW bendros galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas; b)- vykdyti šilumos įrenginių (ne mažiau 2 MPa slėgio bandymo darbus; - ne mažiau 2 MPa technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbus; - ne mažiau 2 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbus); - elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV eksploatavimo darbus. | Tiekėjas turi pateikti: 1.Galiojantys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar Statybos produktų sertifikavimo centro išduoti kvalifikacijos atestatai. 2. Galiojantys Valstybinės energetikos inspekcijos atestatai (leidimai). Užsienio valstybėje registruotas Tiekėjas, turintis teisę, pagal šalies, kurioje jis yra registruotas įstatymus atlikti jam priskirtus darbus turi pateikti Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotą Teisės pripažinimo pažymą, patvirtinančią, kad Tiekėjui yra suteikta teisė atlikti tokius darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, šį kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti visi tiekėjai kartu. Partneriui ar subtiekėjui taikoma tik ta apimtimi, kiek reikia atitinkamoms užduotims pagal pirkimo sutartį įvykdyti. |
| 2. | Tiekėjo vidutinė metinė statybos ir/ar rekonstrukcijos darbų apimtis energetikos objektuose (Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas) per paskutinius 5 (penkis) metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus) yra ne mažesnė nei 1 400 000 eurų be PVM. | Tiekėjas turi pateikti laisvos formos deklaraciją, kurioje nurodomas Tiekėjo įvykdytų energetikos objektų1 statybos ir/ar rekonstrukcijos darbų sutarčių per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausi statybos ir/ar rekonstrukcijos darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šį kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. |
| 3. | Tiekėjo kritinio likvidumo koeficiento reikšmė – ne mažesnė nei 0,5. Jeigu įmonės turimi įsipareigojimai yra lygūs 0, laikoma, kad tiekėjas atitinka kritinio likvidumo reikalavimą. | Paskutinių finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepateikti VĮ „Registrų centras“, teikiami prašomą informaciją nurodantys dokumentai (pažymos, išrašai ar kt.), patvirtinti subjektų, atsakingų už tiekėjo finansinę atskaitomybę. Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šį kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai. |
| 4. | Tiekėjas, per pastaruosius 5 (penkis) metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus), turi būti įvykdęs ne mažiau kaip 1 (vieną) panašų projektą, kurio apimtyje buvo sėkmingai instaliuoti ne mažesnės kaip 9,9 MW bendros šiluminės galios medienos kilmės biokurą deginantys įrenginiai. | Tiekėjas turi pateikti: 1. Per pastaruosius 5 (penkis) metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus) įvykdytų projektų (sutarčių) sąrašą, kuriame turi būti nurodyti užsakovai (nurodant kontaktinius asmenis), sutarčių objektai ir pagrindinės jų charakteristikos (šiluminė galia), sutarčių sudarymo ir įvykdymo datos; 2. Užsakovų patvirtintas pažymas, kuriose trumpai apibūdinamas objektas, pateikiant esmines jo charakteristikas, nurodoma atliktų darbų data ir vieta bei pažymima, kad objektai buvo nustatyta tvarka pripažinti tinkamais naudoti ir šiuo metu eksploatuojami. Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šį kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. |
| 5. | Tiekėjas turi kvalifikuotą personalą, iš kurio tarpo bus paskirtas: bent vienas ypatingo statinio projekto vadovas ir bent vienas ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, kuriam (-iems) suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas, Statiniai: negyvenamieji pastatai: gamybos ir pramonės paskirties (energetikos) ir atitinkantis šias sąlygas: a) per pastaruosius 3 (tris) metus yra atlikęs ypatingo statinio projekto vadovo pareigas bent viename panašiame2 projekte; b) per pastaruosius 3 (tris) metus yra atlikęs projekto vykdymo priežiūrą bent viename panašiame2 projekte. | Tiekėjas turi pateikti: 1. Už sutarties įvykdymą atsakingų specialistų sąrašą, nurodant vardus, pavardes, pareigas, patvirtintą tiekėjo vadovo ar įgalioto asmens. (pirkimo dokumentų 6 priedas), 2. Ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo darbo patirties aprašymą (CV), nurodant vardą, pavardę, išsilavinimą, kvalifikaciją, kvalifikacijos atestatą išdavusios įstaigos pavadinimą, kvalifikacijos atestato išdavimo datą, vykdytus projektavimo darbus būnant projekto vadovo pareigose ir/ ar vykdytus priežiūros darbus būnant projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigose; 3. Galiojančio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar Statybos produktų sertifikavimo centro (atitinkamos užsienio šalies institucijos) išduoto kvalifikacijos atestato kopiją arba Teisės pripažinimo pažymą, patvirtinančią, kad specialistui yra suteikta teisė eiti Pirkimo dokumentuose numatyto ypatingo statinio projekto vadovo ir/ ar ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas; 4. Ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo pasirašytus išimtinumo ir sutikimo dalyvauti šiame projekte pasižadėjimus patvirtintus Tiekėjo ar jo įgalioto asmens (pirkimo dokumentų 7 priedas). Pastaba. Specialistai, kurie bus pasitelkiami sutarties vykdymo metu, tačiau pasiūlymo pateikimo momentu jie dar nėra personalo dalimi, bet vykdant sutartį bus įdarbinti tiekėjo ar pasitelkiamo subtiekėjo įmonėje, turi būti išviešinami pasiūlymo formoje. Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šį kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. |
| 6. | Tiekėjas turi kvalifikuotą personalą, iš kurio tarpo bus paskirti: ypatingo statinio projekto dalies vadovas (-ai), turintis (-tys) ne mažesnę kaip 1 panašaus2 objekto (ne mažiau kaip 9,9 MW bendros galios biokuro katilo) projektavimo patirtį per pastaruosius 3 metus, bei kuriam (–iems) suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas, su pirkimo objektu susijusiuose statiniuose šioms projekto dalims: konstrukcijų, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, šilumos gamybos (ne mažesnės nei 9,9 MW bendros šiluminės galios) ir tiekimo, vandentiekio ir nuotėkų šalinimo, šildymo vėdinimo, elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), procesų valdymo ir automatizacijos, apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos. (Tas pats projektuotojas, atsižvelgiant į jo kvalifikaciją, gali būti siūlomas daugiau negu į vieną projekto dalies vadovo poziciją) | Tiekėjas turi pateikti: 1. Už sutarties įvykdymą atsakingų specialistų sąrašą, nurodant vardus, pavardes, pareigas, patvirtintą tiekėjo vadovo ar įgalioto asmens (pirkimo dokumentų 6 priedas), 2. Ypatingo statinio projekto dalies vadovo darbo patirties aprašymą (CV), nurodant vardą, pavardę, išsilavinimą, kvalifikaciją, kvalifikacijos atestatą išdavusios įstaigos pavadinimą, kvalifikacijos atestato išdavimo datą, vykdytus panašių projektų projektavimo darbus būnant atitinkamos projekto dalies vadovo pareigose; 3. Galiojančio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar Statybos produktų sertifikavimo centro (atitinkamos užsienio šalies institucijos) išduoto kvalifikacijos atestato kopiją arba Teisės pripažinimo pažymą, patvirtinančią, kad specialistui yra suteikta teisė eiti Pirkimo dokumentuose numatyto ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas; 4. Ypatingo statinio projekto dalių vadovo pasirašytą išimtinumo ir sutikimo dalyvauti šiame projekte pasižadėjimą patvirtintą Tiekėjo ar jo įgalioto asmens (pirkimo dokumentų 7 priedas). Pastaba. Specialistai, kurie bus pasitelkiami sutarties vykdymo metu, tačiau pasiūlymo pateikimo momentu jie dar nėra personalo dalimi, bet vykdant sutartį bus įdarbinti tiekėjo ar pasitelkiamo subtiekėjo įmonėje, turi būti išviešinami pasiūlymo formoje. Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šį kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. |
| 7. | Tiekėjas turi kvalifikuotą personalą, iš kurio tarpo bus paskirtas: Bent vienas ypatingo statinio statybos vadovas, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas (Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai (gamybos pramonės paskirties) ir turintis ypatingo statinio statybos vadovo patirtį, vadovaujant darbams ne mažiau kaip 1 panašiame2 objekte per pastaruosius 3 metus. | Tiekėjas turi pateikti: 1. Už sutarties įvykdymą atsakingų specialistų sąrašą, nurodant vardus, pavardes, pareigas, patvirtintą tiekėjo vadovo ar įgalioto asmens (pirkimo dokumentų 6 priedas), 2. Ypatingo statinio statybos vadovo darbo patirties aprašymą (CV), nurodant vardą, pavardę, išsilavinimą, kvalifikaciją, kvalifikacijos atestatą išdavusios įstaigos pavadinimą, kvalifikacijos atestato išdavimo datą, vykdytus panašių objektų statybos darbus būnant statinio statybos vadovo pareigose; 3. Galiojančio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar Statybos produktų sertifikavimo centro (atitinkamos užsienio šalies institucijos) išduoto kvalifikacijos atestato kopiją arba Teisės pripažinimo pažymą, patvirtinančią, kad specialistui yra suteikta teisė eiti Pirkimo dokumentuose numatyto ypatingo statinio statybos vadovo pareigas; 4. Ypatingo statinio statybos vadovo pasirašytas išimtinumo ir sutikimo dalyvauti šiame projekte pasižadėjimas, patvirtintas Tiekėjo ar jo įgalioto asmens (pirkimo dokumentų 7 priedas) 5. patirčiai pagrįsti, pateikiami dokumentai patvirtinantys, kad specialistas įgijo patirtį eidamas atitinkamos srities vadovo pareigas nurodytame objekte (įsakymas ar potvarkis dėl paskyrimo atitinkamos srities darbų vadovu arba objektams išduoti „Statybos užbaigimo aktai“, arba statybos darbų žurnalai (titulinis ir F3 formos), kuriuose pasirašė vadovas, patvirtinti išrašai (kopijos) ar kiti panašūs, reikalaujamą patirtį įrodantys dokumentai). Pastaba. Specialistai, kurie bus pasitelkiami sutarties vykdymo metu, tačiau pasiūlymo pateikimo momentu jie dar nėra personalo dalimi, bet vykdant sutartį bus įdarbinti tiekėjo įmonėje, turi būti išviešinami pasiūlymo formoje. Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šį kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. |
| 8. | Tiekėjas turi kvalifikuotą personalą, iš kurio tarpo bus paskirti: - bent vienas ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas (Statinių grupė: negyvenamieji pastatai; Statinio statybos darbų sritys: šilumos gamybos įrenginių (ne mažesnės nei 9,9 MW bendros šiluminės galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas, statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas) ir turintis ypatingo statinio specialiųjų darbų vadovo patirtį, vadovaujant atitinkamiems specialiesiems darbams ne mažiau kaip 1 objekte susijusiame su ne mažesnės kaip 9,9 MW bendros galios biokuro katilo statyba. (Tas pats asmuo, atsižvelgiant į jo kvalifikaciją, gali būti siūlomas daugiau negu į vieną specialiųjų darbų vadovo poziciją) | Tiekėjas turi pateikti: 1. Už sutarties įvykdymą atsakingų specialistų sąrašą, nurodant vardus, pavardes, pareigas, patvirtintą tiekėjo vadovo ar įgalioto asmens (pirkimo dokumentų 6 priedas), 2. Ypatingo statinio statybos specialiųjų darbų vadovo darbo patirties aprašymą (CV), nurodant vardą, pavardę, išsilavinimą, kvalifikaciją, kvalifikacijos atestatą išdavusios įstaigos pavadinimą, kvalifikacijos atestato išdavimo datą, vykdytus panašių objektų statybos darbus būnant statinio statybos specialiųjų darbų vadovo pareigose 3. Galiojančio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar Statybos produktų sertifikavimo centro (atitinkamos užsienio šalies institucijos) išduoto kvalifikacijos atestato kopiją arba Teisės pripažinimo pažymą, patvirtinančią, kad specialistui yra suteikta teisė eiti Pirkimo dokumentuose numatyto ypatingo statinio statybos specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas; 4. Ypatingo statinio statybos specialiųjų darbų vadovo pasirašytas sutikimo dalyvauti šiame projekte pasižadėjimas,patvirtintas Tiekėjo ar jo įgalioto asmens (pirkimo dokumentų 7 priedas). 5. Patirčiai pagrįsti, pateikiami dokumentai patvirtinantys, kad specialistas įgijo reikalaujamą patirtį eidamas atitinkamos srities vadovo pareigas nurodytame objekte (įsakymas ar potvarkis dėl paskyrimo atitinkamos srities darbų vadovu arba objektams išduoti „Statybos užbaigimo aktai“, arba statybos darbų žurnalai (titulinis ir F3 formos), kuriuose pasirašė vadovas, patvirtinti išrašai (kopijos) ar kiti panašūs, reikalaujamą patirtį įrodantys dokumentai). Pastaba. Specialistai, kurie bus pasitelkiami sutarties vykdymo metu, tačiau pasiūlymo pateikimo momentu jie dar nėra personalo dalimi, bet vykdant sutartį bus įdarbinti tiekėjo ar pasitelkiamo subtiekėjo įmonėje, turi būti išviešinami pasiūlymo formoje. Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šį kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. |
| 9. | Tiekėjas turi kvalifikuotą personalą, iš kurio tarpo bus paskirti: - bent vienas plieno vamzdynų suvirintojas, kvalifikuotas pagal LST EN 287-1:2011 arba EN 287-1:2011 arba pagal lygiaverčio standarto reikalavimus arba kvalifikuotas pagal LST EN ISO 9606-1:2017 arba EN ISO 9606-1:2017 arba pagal lygiaverčio standarto reikalavimus; - bent vienas suvirinimo darbų priežiūros meistras, turintis teisę prižiūrėti suvirinimo darbus katilų ir jų elementų, garotiekio ir karšto vandens vamzdynų suvirinimo objektuose. | Tiekėjas turi pateikti: 1. Už sutarties įvykdymą atsakingų specialistų sąrašą, nurodant vardus, pavardes, pareigas, patvirtintą tiekėjo vadovo ar įgalioto asmens (pirkimo dokumentų 6 priedas), 2. suvirintojo kvalifikacijos patikrinimo pažymėjimą (sertifikatą). 3. suvirinimo darbų priežiūros meistro kvalifikacijos pažymėjimą (sertifikatą) Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šį kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. |

Užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

- Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kurių kvalifikacija remiasi siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose pirkimo vykdytojo nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

- Remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, tiekėjas neatsižvelgia į tai, koks teisinis ryšys sieja tiekėją ir tą ūkio subjektą, kurio pajėgumais jis remiasi. Galimos įvairios naudojimosi kitam subjektui priklausiančiais ištekliais formos, pavyzdžiui: jungtinė veikla (partnerystė), subranga, konsorciumas, rėmimasis dukterinių (patronuojamųjų) įmonių pajėgumais, naudojimasis asmenų, tiesiogiai nedalyvaujančių pirkimo procedūrose pajėgumais (šių asmenų įrankiais, įrenginiais, techninėmis priemonėmis) ir panašiai.

- Tiekėjas remiasi tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. Tokiu atveju projekto vykdytojas turi pateikti dokumentus, įrodančius tokių išteklių prieinamumą, tai gali būti pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų kopijas, kurios patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami ir galimi naudotis per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

- Tiekėjas turi atitikti šiuos kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus:

3 lentelė. Tiekėjo kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas yra įsidiegęs kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 (arba LST EN ISO 9001) standartą arba lygiavertę kokybės vadybos sistemą veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas srityje. | Kompetentingos įstaigos išduoto Tiekėjo kokybės vadybos sistemos, pagal ISO 9001 (arba LST EN ISO 9001) standartą, galiojantis sertifikatas arba lygiavertės kokybės sistemos dokumentas. Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šį kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. |
| 2. | Tiekėjas yra įsidiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001 (arba LST EN ISO 14001) standartą arba lygiavertę aplinkos apsaugos vadybos sistemą veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas srityje. | Kompetentingos įstaigos išduoto Tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos sistemos, pagal ISO 14001 (arba LST EN ISO 14001) standartą, galiojantis sertifikatas arba lygiavertės aplinkos apsaugos vadybos sistemos dokumentas. Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šį kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. |

- Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus turi atitikti tas tiekėjų grupės narys, kuris bus pasitelktas toms užduotims pagal pirkimo sutartį įvykdyti.

XII SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO PASIŪLYMO, PASIŪLYMŲ EILĖS IR SUTARTIES SUDARYMO

- Komisija, atlikusi veiksmus numatytus Pirkimo sąlygų 77.6 punkte, nustato laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą.

- Suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) CVP IS susirašinėjimo priemonėmis apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, pateikia informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą.

- Komisija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties arba pradėti pirkimą iš naujo.

  - Komisija kviečia dalyvį, kurio pasiūlymas laimėjo, sudaryti pirkimo sutartį.

- Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis nei 10 dienų. Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų.

- Pirkimo sutartis su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu dalyviu nebus sudaroma tol, kol nebus gautas Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros pirkimo procedūrų įvertinimas. Komisija, esant objektyvioms priežastims, gali nesivadovauti šio punkto reikalavimais.

XIII SKYRIUS

GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- Ginčai nagrinėjami Įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

XIV SKYRIUS

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

- Sudarant pirkimo sutartį joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ar kitos pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkantysis subjektas pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą įskaitytas šis mokestis sudarant pirkimo sutartį išskaičiuojamas.

- Jeigu perkantysis subjektas iki sutarties pasirašymo sužino, kad tiekėjo, kurio pasiūlymas pripažintas ekonomiškai naudingiausiu, neatitinka Įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, jis pirkimo sutarties nesudaro su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka šiame punkte nurodytų įpareigojimų;

- Tiekėjas per perkančiojo subjekto nurodytą terminą turi pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 % nuo tiekėjo pasiūlyme nurodytos bendros pirkimo sutarties kainos (pirkimo sutarties kainos su PVM).

- Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento, arba iki perkančiojo subjekto nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį Įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis arba tiekėjų grupė neįsteigia juridinio asmens, jeigu to reikalaujama pirkimo dokumentuose, laikoma, kad jis (jie) atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkantysis subjektas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, jeigu jis neatmestas pagal šių pirkimo dokumentų reikalavimus.

- Pirkimo sutarties projektas pateikiamas pirkimo dokumentų 4 priede.

_________________

Pirkimo dokumentų
1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(dokumento turinys pateikiamas atskirame faile)

Pirkimo dokumentų
2 priedas

(Pasiūlymo forma, A dalis)

|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |
| --- | --- | --- |

Akcinei bendrovei „Klaipėdos energija“

PASIŪLYMAS

KLAIPĖDOS RAJONINĖS KATILINĖS REKONSTRUKCIJA ĮRENGIANT BIOKURĄ NAUDOJANČIUS ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIUS

PIRKIMUI

A DALIS. TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
|  | (data) |  |
|  | (sudarymo vieta) |  |

I SKYRIUS

BENDROJI INFORMACIJA

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis.

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktų atskiruose dalyse. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Subtiekėjai, jeigu jie pasitelkiami:

| Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo adresas | Įsipareigojimai ir įsipareigojimų dalis dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją |
| --- | --- | --- | --- |

Specialistų sąrašas:

| Nr. | Pozicija | Vardas ir pavardė | Statusas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | (siūlomas pozicijas nurodo tiekėjas) |  | Specialistas pasiūlymo pateikimo datai yra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiekėjo organizacijoje. Specialistas pasiūlymo pateikimo datai nėra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo organizacijoje, tačiau laimėjus pirkimą jis bus įdarbintas pagal darbo sutartį ( tiekėjo organizacijoje; subtiekėjo organizacijoje). Specialistas pasiūlymo pateikimo datai nėra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiekėjo organizacijoje, tačiau laimėjus pirkimą jis bus pasitelkiamas ne darbo santykių pagrindais, t.y. nebus įdarbintas pagal darbo sutartį (Įstatymo prasme bus laikomas subtiekėju). |
| 2. |  |  | Specialistas pasiūlymo pateikimo datai yra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiekėjo organizacijoje. Specialistas pasiūlymo pateikimo datai nėra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo organizacijoje, tačiau laimėjus pirkimą jis bus įdarbintas pagal darbo sutartį ( tiekėjo organizacijoje; subtiekėjo organizacijoje). Specialistas pasiūlymo pateikimo datai nėra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiekėjo organizacijoje, tačiau laimėjus pirkimą jis bus pasitelkiamas ne darbo santykių pagrindais, t.y. nebus įdarbintas pagal darbo sutartį (Įstatymo prasme bus laikomas subtiekėju). |
| n. |  |  |  |

II SKYRIUS

PIRMA PIRKIMO DALIS

Mes siūlome šias paslaugas ir darbus pirmajai pirkimo daliai

| Nr. | Paslaugų ir darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant nauja 8 MW biokuro katilą Nr. 1 su dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu projektavimas | 1 | vnt. |
| 2 | Projekto vykdymo priežiūra | 1 | vnt. |
| 3 | AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant nauja 8 MW biokuro katilą Nr. 1 su dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu darbai | 1 | vnt. |

Siūlomos paslaugos ir darbai visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

| Nr. | Rodiklis | Apkrovimas | Siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Katilo šilumos gamybos galia*, MW | 100% |  |  |
| 2 | Katilo šilumos gamybos galia*, MW | 30% |  |  |
| 3 | Kondensacinio ekonomaizerio nominali projektinė galia, prie projektinio kurą deginančių įrenginių galingumo * | 100% |  |  |
| 4 | Bendra katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu šiluminė galia* | 100% |  |  |
| 5 | Katilo NVK dirbant maksimaliu apkrovimu ir esant maksimaliai darbinei temperatūrai (be kondensacinio ekonomaizerio) | 100% |  |  |
| 6 | Katilo šilumos gamybos naudingumas, (esant kuro drėgnumui 50 % drėgnos masės ir 6% O2), proc. | 30% |  |  |
| 7 | Biokuro katilo metinis nepertraukiamo naudojimo laikas, įvertinant planinių prastovų laiką val. | - |  |  |

* esant kuro drėgnumui 50 % drėgnos masės ir grįžtančio termofikacinio vandens temperatūrai 41 °C bei 300 m3/h termofikacinio vandens iš Klaipėdos CŠT debitui.

Techniniai duomenys, naudojami ekonominiame vertinime:

|  | Parametras | Mato vnt. | Siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektinių sprendinių atitikimas patikimos ir efektyvios energijos gamybos principams | - | Taip Ne |  |
| 2 | Pakuros ardyno šiluminė apkrova | kW/m² |  |  |
| 3 | Pakuros šiluminis įtempimas | kW/m³ |  |  |
| 4 | Naudojamo biokuro maksimalus santykinis drėgnis, kai nurodyto drėgnio kuras deginamas pakuroje nepertraukiamai ne mažiau kaip 72 valandas, nominaliu rėžimu (tenkinant garantinius parametrus) | % |  |  |
| 5 | Kietųjų dalelių koncentracija iš katilo išeinančiose degimo dujose po visų šilumos mainų paviršių, po elektrostatinių filtrų ar multiciklonų (ir/arba kitų dūmų valymo įrenginių), prieš DKE, prie 6% O2 | mg/nm3 |  |  |
| 6 | Katilo nepertraukiamo naudojimo laikas iki planinio techninio aptarnavimo (vertinant, kad metuose yra 8760 valandų) | val. |  |  |
| 7 | Katilo kuro tiekimo ir pelenų šalinimo transporterių grandinių garantinis tarnavimo laikas iki keitimo | mėn. |  |  |
| 8 | Yra numatyti techniniai sprendimai, kurie užtikrina nestabdomą energijos gamybą be įsikišimo jeigu kietojo medienos biokuro masėje pasitaiko iki 100 cm ilgio ir iki 10 cm storio vientisos medienos frakcija | - | Taip Ne |  |
| 9 | Degimo kameros futiruotės garantinis laikotarpis | mėn. |  |  |
| 10 | Ardyno ardelių garantinis laikotapris | mėn. |  |  |

III SKYRIUS

ANTRA PIRKIMO DALIS

Mes siūlome šias paslaugas ir darbus antrajai pirkimo daliai

| Nr. | Paslaugų ir darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant nauja 8 MW biokuro katilą Nr. 2 su dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu projektavimas | 1 | vnt. |
| 2 | Projekto vykdymo priežiūra | 1 | vnt. |
| 3 | AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant nauja 8 MW biokuro katilą Nr. 2 su dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu darbai | 1 | vnt. |

Siūlomos paslaugos ir darbai visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

| Nr. | Rodiklis | Apkrovimas | Siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Katilo šilumos gamybos galia*, MW | 100% |  |  |
| 2 | Katilo šilumos gamybos galia*, MW | 30% |  |  |
| 3 | Kondensacinio ekonomaizerio nominali projektinė galia, prie projektinio kurą deginančių įrenginių galingumo * | 100% |  |  |
| 4 | Bendra katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu šiluminė galia* | 100% |  |  |
| 5 | Katilo NVK dirbant maksimaliu apkrovimu ir esant maksimaliai darbinei temperatūrai (be kondensacinio ekonomaizerio) | 100% |  |  |
| 6 | Katilo šilumos gamybos naudingumas, (esant kuro drėgnumui 50 % drėgnos masės ir 6% O2), proc. | 30% |  |  |
| 7 | Biokuro katilo metinis nepertraukiamo naudojimo laikas, įvertinant planinių prastovų laiką val. | - |  |  |

* esant kuro drėgnumui 50 % drėgnos masės ir grįžtančio termofikacinio vandens temperatūrai 41 °C bei 300 m3/h termofikacinio vandens iš Klaipėdos CŠT debitui.

Techniniai duomenys, naudojami ekonominiame vertinime:

|  | Parametras | Mato vnt. | Siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektinių sprendinių atitikimas patikimos ir efektyvios energijos gamybos principams | - | Taip Ne |  |
| 2 | Pakuros ardyno šiluminė apkrova | kW/m² |  |  |
| 3 | Pakuros šiluminis įtempimas | kW/m³ |  |  |
| 4 | Naudojamo biokuro maksimalus santykinis drėgnis, kai nurodyto drėgnio kuras deginamas pakuroje nepertraukiamai ne mažiau kaip 72 valandas, nominaliu rėžimu (tenkinant garantinius parametrus) | % |  |  |
| 5 | Kietųjų dalelių koncentracija iš katilo išeinančiose degimo dujose po visų šilumos mainų paviršių, po elektrostatinių filtrų ar multiciklonų (ir/arba kitų dūmų valymo įrenginių), prieš DKE, prie 6% O2 | mg/nm3 |  |  |
| 6 | Katilo nepertraukiamo naudojimo laikas iki planinio techninio aptarnavimo (vertinant, kad metuose yra 8760 valandų) | val. |  |  |
| 7 | Katilo kuro tiekimo ir pelenų šalinimo transporterių grandinių garantinis tarnavimo laikas iki keitimo | mėn. |  |  |
| 8 | Yra numatyti techniniai sprendimai, kurie užtikrina nestabdomą energijos gamybą be įsikišimo jeigu kietojo medienos biokuro masėje pasitaiko iki 100 cm ilgio ir iki 10 cm storio vientisos medienos frakcija | - | Taip Ne |  |
| 9 | Degimo kameros futiruotės garantinis laikotarpis | mėn. |  |  |
| 10 | Ardyno ardelių garantinis laikotapris | mėn. |  |  |

IV SKYRIUS

KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentuose nustatytą laiką.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

| Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) |
| --- | --- |

Užtikrindami pasiūlymo galiojimą pateikiame _______________________________

___________________________________________________________________________

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą)

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Pasiūlymo forma, B dalis)

|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |
| --- | --- | --- |

Akcinei bendrovei „Klaipėdos energija“

PASIŪLYMAS

KLAIPĖDOS RAJONINĖS KATILINĖS REKONSTRUKCIJA ĮRENGIANT BIOKURĄ NAUDOJANČIUS ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIUS

PIRKIMUI

B DALIS. KAINOS

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
|  | (data) |  |
|  | (sudarymo vieta) |  |

I SKYRIUS

BENDROJI INFORMACIJA

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |

II SKYRIUS

PIRMA PIRKIMO DALIS

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų paslaugų ir darbų kainos. Kainos nurodytos šioje lentelėje:

| Nr. | Paslaugų ir darbų pavadinimas | Kiekis | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektavimo paslaugos | 1 kompl. |  |  |
| 2. | Statybos darbai | 1 kompl. |  |  |
|  |  |  | Viso: |  |

Iš viso be PVM (bendra pasiūlymo kaina skaičiais ir žodžiais) _________________________.

III SKYRIUS

ANTRA PIRKIMO DALIS

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų paslaugų ir darbų kainos. Kainos nurodytos šioje lentelėje:

| Nr. | Paslaugų ir darbų pavadinimas | Kiekis | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektavimo paslaugos | 1 kompl. |  |  |
| 2. | Statybos darbai | 1 kompl. |  |  |
|  |  |  | Viso: |  |

Iš viso be PVM (bendra pasiūlymo kaina skaičiais ir žodžiais) _________________________.

IV SKYRIUS

KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektavimo paslaugos detalizacija |  |
| 2. | Statybos darbų detalizacija |  |

Pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentuose nustatytą laiką.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

| Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) |
| --- | --- |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pasiūlymo formos B dalies
1 priedas

PROJEKTAVIMO PASLAUGOS DETALIZACIJA

I SKYRIUS

PIRMA PIRKIMO DALIS

| Nr. | Išlaidų Kategorija | Išlaidų aprašymas | Kaina be PVM, Eur | Taikomas PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektavimo paslaugos | Techninio projekto ir darbo projekto (arba techninio darbo projekto) rengimas ir kitos susijusios veiklos |  |  |
|  |  | Statinio projekto vykdymo priežiūra |  |  |
|  |  | IŠ Viso: |  |  |
|  |  | PVM |  |  |
|  |  | IŠ Viso su PVM |  |  |

II SKYRIUS

ANTRA PIRKIMO DALIS

| Nr. | Išlaidų Kategorija | Išlaidų aprašymas | Kaina be PVM, Eur | Taikomas PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektavimo paslaugos | Techninio projekto ir darbo projekto (arba techninio darbo projekto) rengimas ir kitos susijusios veiklos |  |  |
|  |  | Statinio projekto vykdymo priežiūra |  |  |
|  |  | IŠ Viso: |  |  |
|  |  | PVM |  |  |
|  |  | IŠ Viso su PVM |  |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pasiūlymo formos B dalies
2 priedas

STATYBOS DARBŲ DETALIZACIJA

I SKYRIUS

PIRMA PIRKIMO DALIS

Statybos darbų detalizacija apima visą Pasiūlymo sumą bei nuoseklų, vienareikšmį Pasiūlymo kainos paskirstymą. Statybos darbų detalizacija apima visą užbaigtos ir veikiančios biokuro katilinės, paruoštos Užsakovui perduoti, įrenginių kainą, įskaitant visus Pirkimo dokumentuose aprašytus darbus, paslaugas ir įrangą. Į išlaidų kategorijas įskaičiuotas įrangos ir mechanizmų tiekimas ir montavimas bei kitos susijusios paslaugos.

| Nr. | Išlaidų kategorija | Išlaidų aprašymas | Kaina be PVM, Eur | Taikomas PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vandens šildymo katilas su pakūra | katilas, kaitrių paviršių valymo sistema, pakura su ardynu, degimui reikiamo oro padavimo sistema, automatinė pelenų šalinimo sistema, ir kiti priklausiniai aprašyti pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“. |  |  |
| 2 | Kuro padavimo sistema | kuro transporteris, užkrovimo šachta, kuro padavimo į pakurą pastūma, hidraulinė stotis bei kita būtina įranga ir kiti priklausiniai aprašyti pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“. |  |  |
| 3 | Dūmų ir oro traktas | dūmtakiai, dūmtakio apvedimo linijos, technologinės įrangos vamzdynų, kuro ir oro trakto izoliavimo bei skardinimo medžiagos ir kiti priklausiniai aprašyti pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“. |  |  |
| 4 | Kondensacinis ekonomaizeris | kondensacinis ekonomaizeris įskaitant susijusią įrangą (kondensato valymo ir neutralizavimo įranga) ir kitus priklausinius aprašytus pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“. |  |  |
| 5 | Statinių pritaikymas tiekiamiems įrengimams | katilinės patalpų pritaikymas statomų įrenginių sumontavimui, pamatų ir aikštelių įrengimas, esamos įrangos perkėlimas, montažas, požeminių kanalų ir pamatų, šilumos gamybos ir aptarnavimo aikštelės įrengimas, dūmtakių ir ortakių pakabų bei atramų tvirtinimas ir kiti priklausiniai aprašyti pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“. |  |  |
| 6 | Mechaninė dalis | vamzdynai, visa armatūra, siurbliai, suspausto oro, izoliacijos, ventiliacijos įranga ir kiti priklausiniai aprašyti pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“. |  |  |
| 7 | Elektrotechnika | jėgos ir paskirstymo skydai, kabeliai, pagalbinės įrangos vidaus jėgos tinklai, 10/0,4 kv žeminantieji galios transformatoriai. įskaitant susijusią įrangą ir kitus priklausinius aprašytus pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“. |  |  |
| 8 | Automatika | Automatikos skydai, tinklai, teleinformaciniai valdymo įrenginiai ir ryšio kanalai su scada sistema ir kiti priklausiniai aprašyti pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“. |  |  |
| 9 | Paleidimas derinimas | derinimas, bandymai, paleidimas, pridavimas eksploatacijai, personalo apmokymas. |  |  |
| 10 | Kiti darbai | kitos veiklos, įrenginiai įranga ir darbai nepaminėti 1-11 punktuose. |  |  |
|  |  | Iš viso: |  |  |
|  |  | PVM: |  |  |
|  |  | IŠ VISO SU PVM: |  |  |

II SKYRIUS

ANTRA PIRKIMO DALIS

Statybos darbų detalizacija apima visą Pasiūlymo sumą bei nuoseklų, vienareikšmį Pasiūlymo kainos paskirstymą. Statybos darbų detalizacija apima visą užbaigtos ir veikiančios biokuro katilinės, paruoštos Užsakovui perduoti, įrenginių kainą, įskaitant visus Pirkimo dokumentuose aprašytus darbus, paslaugas ir įrangą. Į išlaidų kategorijas įskaičiuotas įrangos ir mechanizmų tiekimas ir montavimas bei kitos susijusios paslaugos.

| Nr. | Išlaidų kategorija | Išlaidų aprašymas | Kaina be PVM, Eur | Taikomas PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vandens šildymo katilas su pakūra | katilas, kaitrių paviršių valymo sistema, pakura su ardynu, degimui reikiamo oro padavimo sistema, automatinė pelenų šalinimo sistema, ir kiti priklausiniai aprašyti pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“. |  |  |
| 2 | Kuro padavimo sistema | kuro transporteris, užkrovimo šachta, kuro padavimo į pakurą pastūma, hidraulinė stotis bei kita būtina įranga ir kiti priklausiniai aprašyti pirkimo sąlygų priede „Tchninė specifikacija“. |  |  |
| 3 | Dūmų ir oro traktas | dūmtakiai, dūmtakio apvedimo linijos, technologinės įrangos vamzdynų, kuro ir oro trakto izoliavimo bei skardinimo medžiagos ir kiti priklausiniai aprašyti pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“. |  |  |
| 4 | Kondensacinis ekonomaizeris | kondensacinis ekonomaizeris įskaitant susijusią įrangą (kondensato valymo ir neutralizavimo įranga) ir kitus priklausinius aprašytus pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“. |  |  |
| 5 | Statinių pritaikymas tiekiamiems įrengimams | katilinės patalpų pritaikymas statomų įrenginių sumontavimui, pamatų ir aikštelių įrengimas, esamos įrangos perkėlimas, montažas, požeminių kanalų ir pamatų, šilumos gamybos ir aptarnavimo aikštelės įrengimas, dūmtakių ir ortakių pakabų bei atramų tvirtinimas ir kiti priklausiniai aprašyti pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“. |  |  |
| 6 | Mechaninė dalis | vamzdynai, visa armatūra, siurbliai, suspausto oro, izoliacijos, ventiliacijos įranga ir kiti priklausiniai aprašyti pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“. |  |  |
| 7 | Elektrotechnika | jėgos ir paskirstymo skydai, kabeliai, pagalbinės įrangos vidaus jėgos tinklai, įskaitant susijusią įrangą ir kitus priklausinius aprašytus pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“. |  |  |
| 8 | Automatika | Automatikos skydai, tinklai, teleinformaciniai valdymo įrenginiai ir ryšio kanalai su scada sistema ir kiti priklausiniai aprašyti pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“. |  |  |
| 9 | Paleidimas derinimas | derinimas, bandymai, paleidimas, pridavimas eksploatacijai, personalo apmokymas |  |  |
| 10 | Kiti darbai | kitos veiklos, įrenginiai įranga ir darbai nepaminėti 1-11 punktuose. |  |  |
|  |  | Iš viso: |  |  |
|  |  | PVM: |  |  |
|  |  | IŠ VISO SU PVM: |  |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo dokumentų
3 priedas

PANAŠIŲ DARBŲ PAGAL ĮVYKDYTAS ARBA VYKDOMAS SUTARTIS SĄRAŠAS

| Eilės numeris | 1 |
| --- | --- |
| Užsakovas ir jo kontaktiniai duomenys |  |
| Sutarties data ir numeris |  |
| Sutarties statusas | Sutartis vykdoma Sutartis įvykdyta |
| Sutarties įgyvendinimo pradžios data ir sutarties įgyvendinimo pabaigos data |  |
| Sutarties vertė (su PVM ir be PVM) |  |
| Sutarties objektas |  |
| Sutarties objekto aprašymas |  |

| Eilės numeris | ... |
| --- | --- |
| Užsakovas ir jo kontaktiniai duomenys |  |
| Sutarties data ir numeris |  |
| Sutarties statusas | Sutartis vykdoma Sutartis įvykdyta |
| Sutarties įgyvendinimo pradžios data ir sutarties įgyvendinimo pabaigos data |  |
| Sutarties vertė (su PVM ir be PVM) |  |
| Sutarties objektas |  |
| Sutarties objekto aprašymas |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo dokumentų
4 priedas

(Pirkimo–pardavimo sutarties projektas)

(dokumento turinys pateikiamas atskirame faile)

Pirkimo dokumentų
5 priedas

EUROPOS BENDROJO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTO FORMA

(dokumento turinys pateikiamas atskirame faile)

Pirkimo dokumentų
6 priedas

(Tiekėjo sutarčiai įvykdyti pasitelkiamų specialistų sąrašo forma)

|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |
| --- | --- | --- |

Akcinei bendrovei „Klaipėdos energija“

TIEKĖJO SUTARČIAI ĮVYKDYTI PASITELKIAMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
|  | (data) |  |
|  | (sudarymo vieta) |  |

| Nr. | Specialisto pozicija | Siūlomų specialistų vardai ir pavardės |
| --- | --- | --- |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo dokumentų
7 priedas

(Specialisto sutikimo forma)

|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |
| --- | --- | --- |

Akcinei bendrovei „Klaipėdos energija“

SPECIALISTO SUTIKIMAS

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
|  | (data) |  |
|  | (sudarymo vieta) |  |

Aš, žemiau pasirašęs, čia deklaruoju, kad sutinku dalyvauti išimtinai su konkurso dalyviu (Tiekėju) <konkurso dalyvio pavadinimas> pirkimo „(pirkimo pavadinimas)“ procedūrose. Aš taip pat deklaruoju, kad pasiūlymo sėkmės atveju turiu galimybę ir norą dirbti to periodo metu, kuris yra numatytas pasiūlyme, atlikdamas funkcijas, kurių įgyvendinimui buvo įtrauktas mano Gyvenimo aprašymas, būtent:

| Nuo | Iki |
| --- | --- |
| < 1 laikotarpio pradžia> | < 1 laikotarpio pabaiga > |
| < 2 laikotarpio pradžia > | < 2 laikotarpio pabaiga > |
| < kt > |  |

(Pastaba. Periodai nurodyti sutarties vykdymo mėnesiais, o ne kalendoriniais laikotarpiais)

Pasirašydamas šią deklaraciją, aš suprantu, kad negaliu siūlyti savęs kandidatu bet kuriam kitam konkurso dalyviui, teikiančiam pasiūlymą tam pačiam konkursui. Aš pilnai suprantu tai, kad šitaip pasielgęs, aš būčiau pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, atitinkami pasiūlymai gali būti atmesti.

Be to, aš suprantu, kad jei pasiūlymo sėkmės atveju negalėsiu suteikti sutartų paslaugų sutarta data dėl kitų priežasčių nei liga, sveikatos problemos ar force majeure, pirkimo dalyvio pasiūlymo laimėjimas gali būti pripažintas negaliojančiu.

| Vardas, pavardė |  |
| --- | --- |
| Parašas |  |
| Data |  |

Pirkimo dokumentų
8 priedas

EKONOMINIO NAUDINGUMO VERTINIMO METODIKA

Ši ekonominio naudingumo vertinimo metodika yra taikoma siekiant apskaičiuoti Y1A,Y4B, Y4C, Y4D kriterijų vertes.

I. Y1A kriterijaus vertės skaičiavimas

Kriterijaus Y1A balai apskaičiuojami pagal formulę:

Y1A = A x 0,9 + B x 0,1, kur

A - Subkriterijus A įvertinimas

B - Subkriterijus B įvertinimas

Y1A kriterijų sudaro 2 subkriterijai:

| Subkriterijus | Vertinimo objektas |
| --- | --- |
| A | Viso energijos gamybos ūkio principinė technologinė schema su pagrindiniais įrenginiais, užtikrinančiais patikimą ir efektyvų energijos tiekimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus (kuro padavimo sistema, katilas su pakura, dūmų valymu, DKE, oro pašildymu, pelenų šalinimo sistema, dūmtakiais ir dūmtraukiais, siurbliais, šilumokaičiais ir kitais technologiniais įrenginiais būtinais efektyviam ir patikimam sistemos darbui). Principinėje technologinėje schemoje turi būti nurodyti pagrindiniai techniniai parametrai: galingumas, našumas, slėgiai, vamzdynų diametrai, temperatūros, išmetimai ir kt. Pateikiamas aiškinamasis raštas. |
| B | Naujų įrenginių sistemų prijungimo prie esamos infrastruktūros principinė schema, užtikrinant Lietuvos Respublikoje galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose reglamentuojamus energetinių sistemų saugaus ir efektyvaus eksploatavimo parametrus, nurodant visus reikiamus įrenginius, vamzdžių skersmenis, kabelių skerspjūvius, tipus ir preliminarius ilgius. |

Pirmojo subkriterijaus (A) įvertinimo aprašymas:

| Įvertis | Aprašymas |
| --- | --- |
| 1 | Yra pagrįstų įtarimų, kad pateiktas projektinis pasiūlymas tenkina techninės užduoties sąlygas pagal šį kriterijų tik formaliai, nepagrįsti pasiūlyme pateikti techniniai sprendimai ir neparodytas pakankamas kompetencijos lygmuo. Neprofesionaliai pateiktas aprašymas, kaip atitinkamo parametro techninės užduoties reikalavimai bus vykdomi, arba reikšmingi elementai arba darbai neaprašyti, techninės užduoties reikalavimai yra paskelbti, tačiau neaprašyti reikalavimų įgyvendinimo metodai; galima įžvelgti riziką, kad atitinkamo kriterijaus parametro kokybiniai rezultatai arba reikšmės nebus pasiekti. |
| 2 | Projekto įgyvendinimui reikalingi darbai ir įranga nėra aiškiai aprašyti ir yra neaiškiai pavaizduoti schemose, tam tikri projektui įgyvendinti reikalingi energetikos įrenginiai yra nepakankamai arba neracionaliai išdėstyti, struktūrizuoti, kai kurie principinėje technologinėje schemoje nurodyti sprendimai yra neaiškūs arba nelogiški. Projekto koncepcija nėra labai aiški, pateikta tik plačiai ir fragmentiškai, menkai susieta su Pasiūlyme pateiktais techniniais reikalavimais. Nepateikti svarbūs techniniai parametrai. |
| 3 | Pateikiama principinė technologinė schema neleidžia ekspertams įsitikinti, kad bus pasiekti techninėje užduotyje detalizuojami techniniai reikalavimai naujiems įrenginiams. Projektiniame Pasiūlyme detalizuojama energetikos įranga tenkina techninės užduoties sąlygas; parodytos konkrečios projekto tikslų įgyvendinimo techninės priemonės. Pasiūlyme pateikta projekto koncepcija, kuri atitinka projekto tikslus ir techninius reikalavimus; parodyti sąryšiai tarp visų projekto dalių ir pagrįstos jų užtikrinimo priemonės. Pasiūlymas grindžiamas standartine metodika, demonstruojant jos tinkamumą siekiant projekto tikslų ir rezultatų. |
| 4 | Projekto tikslai yra išsamiai išanalizuoti projekte; demonstruojamas projekto tikslų ir techninių sprendimų sąryšių su projektui artimomis sritimis suvokimas, pranokstantis techninės užduoties rėmus, ir pateikiami detalūs technologiškai pagrįsti brėžiniai, schemos ir techniniai rodikliai. Pasiūlymas pateikia svarią projekto koncepciją ir apima kitus svarbius aspektus, neišvardintus reikalavimuose, pilnai atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus; parodyti sąryšiai tarp visų projekto dalių (katilo su pakura, dūmų kondensacinio ekonomaizerio ir pan.), parinkti tinkami energetikos įrenginiai ir jų inžinerinės sąsajos; pagrįstas techninėje užduotyje nurodytų katilinės darbo rodiklių pasiekimas. Pagrįsti ir racionalūs naujos infrastruktūros apjungimo su esama sistema sprendiniai. Tiekėjas demonstruoja puikų įsigilinimą į Pirkimo dokumentų reikalavimus, planavimo ir technines žinias ir jo siūlomi sprendiniai pagrindžia aukštą Tiekėjo kompetenciją. |

Pirmojo subkriterijaus (B) įvertinimo aprašymas:

| Įvertis | Aprašymas |
| --- | --- |
| 1 | Yra pagrįstų įtarimų, kad pateiktas projektinis pasiūlymas tenkina techninės užduoties sąlygas pagal šį kriterijų tik formaliai, nepagrįsti pasiūlyme pateikti techniniai sprendimai ir neparodytas pakankamas kompetencijos lygmuo. Neprofesionaliai pateiktas aprašymas, kaip atitinkamo parametro techninės užduoties reikalavimai bus vykdomi, reikšmingi elementai arba darbai neaprašyti, techninės užduoties reikalavimai yra paskelbti, tačiau neaprašyti reikalavimų įgyvendinimo metodai; galima įžvelgti riziką, kad atitinkamo kriterijaus parametro kokybiniai rezultatai arba reikšmės nebus pasiekti. |
| 2 | Projekto įgyvendinimui reikalingi sprendimai ir reikalingi darbai nėra aiškiai aprašyti ir yra neaiškiai pavaizduoti schemose; projektui įgyvendinti reikalingi energetikos įrenginiai ar inžineriniai tinklai yra nepakankamai arba neracionaliai išdėstyti, struktūrizuoti, kai kurie pateikiamose schemose nurodyti sprendimai yra neaiškūs arba nelogiški. Inžinerinių tinklų statybos ir aprišimo koncepcija nėra labai aiški, pateikta tik fragmentiškai, menkai susieta su pasiūlyme pateiktais techniniais reikalavimais. Nepateikti svarbūs techniniai rodikliai, leidžiantys įsitikinti pasiūlymų racionalumu. Pateikta neišsami principinė technologinė inžinerinių tinklų statybos ir rekonstrukcijos schema. |
| 3 | Principinė technologinė schema pateikta, tačiau ji (jos pateikimas ir teikiami rodikliai, techniniai parametrai) neleidžia ekspertams įsitikinti, kad siūlomi sprendimai pagrįsti. Projektiniame pasiūlyme detalizuojamas inžinerinių tinklų išdėstymo ir sutvarkymo sprendimas nepakankamai išsamus, tačiau tenkina Techninėje užduotyje nurodytas sąlygas. Pasiūlyme pateikta pakankamai svari projekto koncepcija, kuri atitinka projekto tikslus ir techninius reikalavimus; parodyti techniniai darbų atlikimo sprendimai ir sąryšiai tarp visų atitinkamų inžinerinių tinklų grupių (taip pat esamų ir naujų tinklų) projekto dalių. Pasiūlymas grindžiamas standartine metodika, demonstruojant jos tinkamumą siekiant projekto tikslų ir rezultatų. Pateikiamas nepakankamai detalus Projektui įgyvendinti reikalingas įrenginių (susijusių su parametru) sąrašas, medžiagų techninių savybių pateikimas sustambintas. |
| 4 | Pateikiamose schemose ir brėžiniuose demonstruojamas projekto tikslų ir techninių sprendimų sąryšių su projektui artimomis sritimis suvokimas, pranokstantis techninės užduoties rėmus, ir pateikiami detalūs technologiškai pagrįsti brėžiniai, schemos ir techniniai rodikliai. Pasiūlyme siūlomas racionaliausias ir efektyviausias prijungimo prie skirstomojo tinklo sprendimas jį pagrindžiant. Pasiūlymas pateikia svarią projekto koncepciją ir apima kitus svarbius aspektus, neišvardintus reikalavimuose, pilnai atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus; parodyti sąryšiai tarp esamų ir planuojamų inžinerinių tinklų, parinkti tinkami energetikos įrenginiai ir jų inžinerinės sąsajos; pagrįsti ir racionalūs naujos infrastruktūros apjungimo su esama sprendiniai. Pateikiamas detalus svarbiausių su parametru susijusių įrenginių sąrašas, pagrindinių medžiagų grupių savybės, preliminarūs kiekiai. Tiekėjas demonstruoja puikų įsigilinimą į Pirkimo dokumentų reikalavimus, planavimo ir technines žinias ir jo siūlomi sprendiniai pagrindžia aukštą Tiekėjo kompetenciją. |

Pirkimo dokumentų
9 priedas

REKOMENDACIJOS TECHNINIO PASIŪLYMO PARENGIMUI

Rekomenduojamas turinys ir elementai techninio pasiūlymo aprašymui:

| Turinys | Elementai |
| --- | --- |
| 1. Įvadas |  |
| 2. Sutarties įgyvendinimo kontekstas | Politinė, ekonominė, socialinė, teisinė aplinka; sprendžiamos problemos |
| 3. Sutarties įgyvendinimo turinys | Tikslas, uždaviniai, rezultatai, rodikliai (įskaitant vadybos), loginė matrica |
| 4. Sutarties įgyvendinimo aprašymas | Sutarties įgyvendinimo procesas, įgyvendinimo gairių planas, apimties grafinis planas, veiklų identifikavimas, veiklų aprašymas, Ganto diagrama |
| 5. Pagrindiniai sprendiniai | Projektinis pasiūlymas (eskizinis projektas), kurį sudaro: 1. Viso energijos gamybos ūkio principinė technologinė schema su pagrindiniais įrenginiais, užtikrinančiais patikimą ir efektyvų energijos tiekimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus (kuro padavimo sistema, katilas su pakura, dūmų valymu, DKE, oro pašildymu, pelenų šalinimo sistema, dūmtakiais ir dūmtraukiais, siurbliais, šilumokaičiais ir kitais technologiniais įrenginiais būtinais efektyviam ir patikimam sistemos darbui). Principinėje technologinėje schemoje turi būti nurodyti pagrindiniai techniniai parametrai: galingumas, našumas, slėgiai, vamzdynų diametrai, temperatūros, išmetimai ir kt. Pateikiamas aiškinamasis raštas. 2. Naujų įrenginių sistemų prijungimo prie esamos infrastruktūros principinė schema, užtikrinant Lietuvos Respublikoje galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose reglamentuojamus energetinių sistemų saugaus ir efektyvaus eksploatavimo parametrus, nurodant visus reikiamus įrenginius, vamzdžių skersmenis, kabelių skerspjūvius, tipus ir preliminarius ilgius. |
| 6. Rizikos analizė | Rizikos identifikavimas, rizikos įvertinimas (pasireiškimo tikimybė, svarba, galimas poveikis), sprendimo būdai, rizikos valdymo priemonės ar išvengimo būdai |
| 7. Finansų valdymas | Darbų priėmimo kalendorinis grafikas (paslaugų ir darbų perdavimas išreiškiamas procentais) |

Pastabos:

1. Jeigu šiame dokumente tiekėjas atskleidžia pinigų sumą, kurią nurodė B voke, tuomet tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas. Planuojant pinigų srautus ir kitus su finansais susijusius rodiklius reiktų naudoti procentinę išraišką nuo bendros tiekėjo pasiūlymo B dalyje nurodytos kainos.

2. Rengiant Ganto diagramą joje būtina identifikuoti šias pagrindines veiklas: techninio darbo projekto rengimą, griovimo-ardymo darbus, atskirų statinių/statybos objekto dalių /įrenginių/įrengimų bendrastatybinius, mechanikos ir elektrotechnikos darbus, įrenginių derinimą ir išbandymą.

Pirkimo dokumentų
10 priedas

(Technologinio proceso garantijos forma)

|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |
| --- | --- | --- |

Akcinei bendrovei „Klaipėdos energija“

TECHNOLOGINIO PROCESO GARANTIJA

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
|  | (data) |  |
|  | (sudarymo vieta) |  |

Mes, [tiekėjo pavadinimas], šiuo raštu užtikriname, kad katilinės rodikliai:

1. Katilo šilumos gamybos galia (esant kuro drėgnumui 50% ( ir grįžtančio termofikacinio vandens temperatūrai 41oC), kai apkrovimas 100%;

2. Katilo šilumos gamybos galia (esant kuro drėgnumui 50% ir grįžtančio termofikacinio vandens temperatūrai 41oC), kai apkrovimas 30%;

3. DKE šilumos gamybos galia (esant kuro drėgnumui 50% ir grįžtančio termofikacinio vandens temperatūrai 41oC), kai apkrovimas 100%;

4. DKE šilumos gamybos galia (esant kuro drėgnumui 50% ir grįžtančio termofikacinio vandens temperatūrai 41oC), kai apkrovimas 30%;

5. Katilo šilumos gamybos naudingumas (esant kuro drėgnumui 50 % ir 6% O2), kai apkrovimas 100%;

6. Katilo šilumos gamybos naudingumas (esant kuro drėgnumui 50 % ir 6% O2), kai apkrovimas 30%;

atitiks visus mūsų Pasiūlyme ir Pirkimo dokumentuose nustatytus parametrus viso pagrindinės įrangos garantinio laikotarpio metu.

Mes suprantame, kad nepasiekus aukščiau nurodytų parametrų šiame katilinės technologiniame procese Užsakovas patirs papildomų kaštų, eksploatuojant kitus technologinius įrenginius. Mes sutinkame su sąlyga, kad bauda, už nustatytų reikalavimų nevykdymą, bus apskaičiuojama kaip nurodyta žemiau ir Tiekėjas privalės ją mokėti Užsakovui, jei aukščiau nurodyti parametrai nebus pasiekti.

Bauda skaičiuojama už kiekvieną katilinės rodiklį nurodytą šioje garantijoje atskirai. Baudos mokamos už skirtumą tarp paskutinio matavimo vertės ir apibrėžtų garantinių parametrų reikšmės.

1. Už kiekvieną pagal garantinius parametrus apibrėžtą ir nepasiektą katilo šilumos gamybos atleidžiamos galios 0,1 MW Tiekėjas Perkančiajam subjektui sumoka 10 000 EUR baudą.

2. Už kiekvieną pagal garantinius parametrus apibrėžtą ir nepasiektą DKE šilumos gamybos atleidžiamos galios 0,1 MW Tiekėjas Perkančiajam subjektui sumoka 10 000 EUR baudą.

3. Už kiekvieną pagal garantinius parametrus apibrėžtą ir nepasiektą katilinės naudingo veiksmo koeficiento neatitikimą (vertinant be DKE) dydžiu 1% Tiekėjas Perkančiajam subjektui sumoka 20 000 EUR baudą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Energetikos objektai - elektrinės ir katilinės; elektros tinklai ir jų priklausiniai; gamtinių dujų sistemos; gamtinių dujų saugyklos; suskystintųjų gamtinių dujų importo, eksporto terminalai bei saugyklos; magistraliniai naftotiekiai, produk-totiekiai; naftos perdirbimo įrenginiai; naftos ir naftos produktų terminalai bei saugyklos; šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai (Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-884 (Žin. 2002, Nr. 56¬2224)).

Panašus projektas (objektas) – katilinės/katilo su nauju ne mažesnės kaip 8 MW biokuro vandens šildymo katilu su pakura, dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu (bendra galia ne mažiau 9,9 MW) ir kitais, analogiškais siūlomam objektui, komponentais (pavyzdžiui, dūmų valymo įrenginiais ir kt.).

Veikla, su kuria susijęs pirkimas – Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme nurodytų energetikos objektų projektavimas ir statyba