## Įkainiai
Objekto grupė | Eil. Nr. | Darbas pavadinimas | Vienetai | Lyginamasis koeficientas | Remonto darbų įkainis. Vnt. Eur be PVM | Remonto darbų įkainis. Vnt. Eur su PVM | Iš viso Remonto darbų kaina Eur be PVM | Iš viso Remonto darbų kaina Eur su PVM | Techninės priežiūros mato vnt. įkainis Eur be PVM | Techninės priežiūros mato vnt. įkainis Eur su PVM | Iš viso Techninės priežiūros kaina Eur be PVM | Iš viso Techninės priežiūros kaina Eur su PVM | Maksimalus priimtinas remonto darbų įkainis, Eur be PVM | Maksimalus priimtinas tech. priežiūros darbų įkainis, Eur be PVM
0,4 - 10 kV OL | 1 | 0,4 - 10 kV Atramos numeravimo atnaujinimas (1 vnt.) | vnt. | 15862 | 1.9 | 2.299 | 30137.8 | 36466.738 | 10 | 12.1 | 158620 | 191930.2 | 1.9 | 27
0,4 - 10 kV OL | 2 | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos demontavimas | vnt. | 24 | 15 | 18.15 | 360 | 435.6 | 25 | 30.25 | 600 | 726 | 18.83 | 29.979
0,4 - 10 kV OL | 3 | 0,4 - 10 kV OL atotampos stulpelio montavimas | vnt. | 15 | 20 | 24.2 | 300 | 363 | 25 | 30.25 | 375 | 453.75 | 23.17 | 33.0125
0,4 - 10 kV OL | 4 | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos įrengimas | vnt. | 101 | 55 | 66.55 | 5555 | 6721.55 | 90 | 108.9 | 9090 | 10998.9 | 55.024 | 91.233
0,4 - 10 kV OL | 5 | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos įtempimas | vnt. | 24 | 25 | 30.25 | 600 | 726 | 55 | 66.55 | 1320 | 1597.2 | 34.75 | 78.201
0,4 - 10 kV OL | 6 | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos keitimas | vnt. | 95 | 80 | 96.8 | 7600 | 9196 | 100 | 121 | 9500 | 11495 | 81.7 | 117
0,4 - 10 kV OL | 7 | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio demontavimas | vnt. | 29 | 60 | 72.6 | 1740 | 2105.4 | 90 | 108.9 | 2610 | 3158.1 | 60.82 | 91.233
0,4 - 10 kV OL | 8 | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio keitimas | vnt. | 15 | 130 | 157.3 | 1950 | 2359.5 | 183 | 221.43 | 2745 | 3321.45 | 179.56 | 260.658
0,4 - 10 kV OL | 9 | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio pastatymas | vnt. | 46 | 120 | 145.2 | 5520 | 6679.2 | 146 | 176.66 | 6716 | 8126.36 | 121.64 | 208.53
0,4 - 10 kV OL | 10 | 0,4 - 10 kV OL rygelio įrengimas atramoms | vnt. | 18 | 80 | 96.8 | 1440 | 1742.4 | 130 | 157.3 | 2340 | 2831.4 | 101.37 | 146.5468
0,4 - 10 kV OL | 11 | 0,4 - 10 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos ramsčio tvirtinimo keitimas | vnt. | 40 | 60.25 | 72.9025 | 2410 | 2916.1 | 91.1 | 110.231 | 3644 | 4409.24 | 86 | 130
0,4 - 10 kV OL | 12 | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 86 | 90 | 108.9 | 7740 | 9365.4 | 130 | 157.3 | 11180 | 13527.8 | 92.92 | 150.3
0,4 kV OL | 13 | 0,4 kV (00) gabarito iki 160 A Kirtiklio - saugiklio blokų keitimas atramoje | vnt. | 6 | 250 | 302.5 | 1500 | 1815 | 300 | 363 | 1800 | 2178 | 318 | 399.28
0,4 kV OL | 14 | 0,4 kV (00) gabarito iki 160 A Kirtiklio - saugiklio blokų montavimas atramoje | vnt. | 31 | 250 | 302.5 | 7750 | 9377.5 | 300 | 363 | 9300 | 11253 | 275 | 338.4
0,4 kV OL | 15 | 0,4 kV OL Apsauginio vamzdžio montavimas | vnt. | 41 | 40 | 48.4 | 1640 | 1984.4 | 60 | 72.6 | 2460 | 2976.6 | 49 | 64.8
0,4 kV OL | 16 | 0,4 kV OL atramos su ramsčiu tiesinimas skersai linijos | vnt. | 284 | 26 | 31.46 | 7384 | 8934.64 | 60 | 72.6 | 17040 | 20618.4 | 26.6432 | 65.169
0,4 kV OL | 17 | 0,4 kV OL atramos su ramsčiu tiesinimas išilgai linijos | vnt. | 31 | 43 | 52.03 | 1333 | 1612.93 | 71 | 85.91 | 2201 | 2663.21 | 43 | 71.76
0,4 kV OL | 18 | 0,4 kV OL Atvado demontavimas | vnt. | 71 | 20 | 24.2 | 1420 | 1718.2 | 45 | 54.45 | 3195 | 3865.95 | 28 | 45.08
0,4 kV OL | 19 | 0,4 kV OL Izoliatoriaus keitimas | vnt. | 561 | 14 | 16.94 | 7854 | 9503.34 | 20 | 24.2 | 11220 | 13576.2 | 14.48 | 21.3164
0,4 kV OL | 20 | 0,4 kV OL Kontaktinio sujungimo (jungiamojo gnybto) keitimas | vnt. | 38 | 14 | 16.94 | 532 | 643.72 | 20 | 24.2 | 760 | 919.6 | 14.48 | 21.3164
0,4 kV OL | 21 | 0,4 kV OL laidų demontavimas (1 laidas) (1 km) | km | 0.586 | 150 | 181.5 | 87.9 | 106.359 | 203 | 245.63 | 118.958 | 143.9392 | 202.73 | 289.62
0,4 kV OL | 22 | 0,4 kV OL laidų dvigubo tvirtinimo montavimas (2 laidai) keičiant traversas | vnt. | 512 | 43 | 52.03 | 22016 | 26639.36 | 60 | 72.6 | 30720 | 37171.2 | 43.7 | 64.8
0,4 kV OL | 23 | 0,4 kV OL laidų iki 95 mm2 skerspjūvio keitimas (1 laidas) (1 km) | km | 4.965 | 450 | 544.5 | 2234.25 | 2703.4425 | 500 | 605 | 2482.5 | 3003.825 | 492.35 | 639.4828
0,4 kV OL | 24 | 0,4 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas | km | 221 | 250 | 302.5 | 55250 | 66852.5 | 264 | 319.44 | 58344 | 70596.24 | 260.66 | 376.51
0,4 kV OL | 25 | 0,4 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas | km | 2684.48 | 112 | 135.52 | 300661.76 | 363800.7296 | 200 | 242 | 536896 | 649644.16 | 159.29 | 260.66
0,4 kV OL | 26 | 0,4 kV OL Laidų jungčių tvarkymas (1 laido jungtis) | vnt. | 294 | 7 | 8.47 | 2058 | 2490.18 | 20 | 24.2 | 5880 | 7114.8 | 7 | 20.853
0,4 kV OL | 27 | 0,4 kV įvado/išvadų keitimas į/iš SD/SKS (16mm2 iki 35mm2) | vnt. | 14 | 25 | 30.25 | 350 | 423.5 | 70 | 84.7 | 980 | 1185.8 | 28.96 | 78.201
0,4 kV OL | 28 | 0,23 kV OL Laidų keitimas į OKL 1x16+25 (1 km) su metalo konstrukcijomis | km | 5 | 500 | 605 | 2500 | 3025 | 600 | 726 | 3000 | 3630 | 666 | 824.6
0,4 kV OL | 29 | 0,4 kV OL Laidų keitimas į OKL nuo 3x16+25 iki 3x120+95 laidus (1 km) su metalo konstrukcijomis | km | 21.382 | 932.5 | 1128.325 | 19938.715 | 24125.8452 | 1500 | 1815 | 32073 | 38808.33 | 1332 | 1598.04
0,4 kV OL | 30 | 0,4 kV OL Laidų perjungimas (naudojant gnybtus) 1 laidas | vnt. | 2353 | 7 | 8.47 | 16471 | 19929.91 | 15 | 18.15 | 35295 | 42706.95 | 7.9948 | 20.853
0,4 kV OL | 31 | 0,4 kV OL nutrūkusių laidų remontas (1 laido jungtis) | vnt. | 298 | 24.35 | 29.4635 | 7256.3 | 8780.123 | 52 | 62.92 | 15496 | 18750.16 | 34.75 | 52.13
0,4 kV OL | 32 | 0,4 kV OL papildomo laido iki 95 mm2 montavimas (1 laidas) (1 km) su metalo konstrukcijomis ir izoliatoriais | km | 2.374 | 405 | 490.05 | 961.47 | 1163.3787 | 550 | 665.5 | 1305.7 | 1579.897 | 405.47 | 559.544
0,4 kV OL | 33 | 0,4 kV OL papildomos traversos montavimas ant pastatytos atramos | vnt. | 150 | 15 | 18.15 | 2250 | 2722.5 | 39 | 47.19 | 5850 | 7078.5 | 15.93 | 39.096
0,4 kV OL | 34 | 0,4 kV OL Laido perrišimas | vnt. | 79 | 6.1 | 7.381 | 481.9 | 583.099 | 22 | 26.62 | 1738 | 2102.98 | 8.69 | 31.275
0,4 kV OL | 35 | 0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos keitimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 114 | 550 | 665.5 | 62700 | 75867 | 550 | 665.5 | 62700 | 75867 | 550.05 | 666.08
0,4 kV OL | 36 | 0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos su 2 ramsčiais perstatymas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 1 | 500 | 605 | 500 | 605 | 500 | 605 | 500 | 605 | 550.28 | 637.16
0,4 kV OL | 37 | 0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos su ramsčiu perstatymas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 9 | 400 | 484 | 3600 | 4356 | 500 | 605 | 4500 | 5445 | 434.43 | 532.9008
0,4 kV OL | 38 | 0,4 kV OL Vienstiebės atramos keitimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 486 | 280 | 338.8 | 136080 | 164656.8 | 350 | 423.5 | 170100 | 205821 | 289.62 | 390.987
0,4 kV OL | 39 | 0,4 kV OL Vienstiebės atramos perstatymas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 15 | 135 | 163.35 | 2025 | 2450.25 | 224 | 271.04 | 3360 | 4065.6 | 192.5935 | 319.7368
0,4 kV OL | 40 | 0,4 kV OL Traversos demontavimas | vnt. | 501 | 9 | 10.89 | 4509 | 5455.89 | 13 | 15.73 | 6513 | 7880.73 | 9.633 | 18.243
0,4 kV OL | 41 | 0,4 kV OL traversos keitimas | vnt. | 501 | 20 | 24.2 | 10020 | 12124.2 | 35 | 42.35 | 17535 | 21217.35 | 24.7 | 36.9
0,4 kV OL | 42 | 0,4 kV OL Vienfazio - Trifazio atvado laidų reguliavimas | vnt. | 117 | 25 | 30.25 | 2925 | 3539.25 | 30 | 36.3 | 3510 | 4247.1 | 27.512 | 32.3
0,4 kV OL | 43 | 0,4 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas išilgai linijos | vnt. | 113 | 17 | 20.57 | 1921 | 2324.41 | 43 | 52.03 | 4859 | 5879.39 | 17.38 | 46.917
0,4 kV OL | 44 | 0,4 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas skersai linijos | vnt. | 1710.5 | 34 | 41.14 | 58157 | 70369.97 | 41 | 49.61 | 70130.5 | 84857.905 | 34.638 | 57.348
0,4 kV OL | 45 | 0,4 kV Oro kabelio iki 120 mm2 skerspjūvio montavimas (1 km) su metalo konstrukcijomis | km | 3.379 | 970 | 1173.7 | 3277.63 | 3965.9323 | 1000 | 1210 | 3379 | 4088.59 | 970 | 1100.1
0,4 kV OL | 46 | 0,4 kV Oro kabelio iki 120 mm2 skerspjūvio keitimas (1 km) | km | 0.983 | 500 | 605 | 491.5 | 594.715 | 700 | 847 | 688.1 | 832.601 | 666.13 | 868.86
0,4 kV OL | 47 | 0,4 kV OL traversos tiesinimas | vnt. | 329 | 11 | 13.31 | 3619 | 4378.99 | 38 | 45.98 | 12502 | 15127.42 | 11 | 38.7
0,4 kV OL | 48 | 0,4 kV trifazio įvado (iki 25 m ilgio) keitimas į oro kabelį | vnt. | 233 | 90 | 108.9 | 20970 | 25373.7 | 95 | 114.95 | 22135 | 26783.35 | 95.68 | 130
0,4 kV OL | 49 | 0,4 kV vienfazio įvado (iki 25 m ilgio) keitimas į oro kabelį | vnt. | 338 | 60 | 72.6 | 20280 | 24538.8 | 81 | 98.01 | 27378 | 33127.38 | 72 | 115
0,4 kV OL | 50 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų keitimas atramoje (1 vnt.) | vnt. | 14 | 50 | 60.5 | 700 | 847 | 90 | 108.9 | 1260 | 1524.6 | 53 | 93.6
0,4 kV OL | 51 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramoje (1 vnt.) | vnt. | 130 | 40 | 48.4 | 5200 | 6292 | 66 | 79.86 | 8580 | 10381.8 | 48.76 | 93.6
0,4 kV OL | 52 | Gandralizdžio demontavimas | vnt. | 16 | 50 | 60.5 | 800 | 968 | 90 | 108.9 | 1440 | 1742.4 | 60 | 93.6
0,4 kV OL | 53 | Gandralizdžio įrengimas 0,4 kV OL atramoje | vnt. | 73 | 150 | 181.5 | 10950 | 13249.5 | 200 | 242 | 14600 | 17666 | 198 | 247.5
0,4 kV OL | 54 | Sekcinės dėžės (SD)/Stulpinį kirtiklių-saugiklių bloką (SKS) demontavimas | vnt. | 24 | 15 | 18.15 | 360 | 435.6 | 22 | 26.62 | 528 | 638.88 | 20 | 30.6
0,4 kV OL | 55 | Sekcinės dėžės (SD) keitimas į Stulpinius kirtiklių-saugiklių blokus (SKS) | vnt. | 5 | 95 | 114.95 | 475 | 574.75 | 115 | 139.15 | 575 | 695.75 | 95 | 119.6
0,4 kV OL | 56 | Stulpinių kirtiklių-saugiklių blokų (SKS) montavimas (be traversų keitimo) | vnt. | 19 | 90 | 108.9 | 1710 | 2069.1 | 100 | 121 | 1900 | 2299 | 91 | 119.6
0,4 kV OL | 57 | Stulpinių kirtiklių-saugiklių blokų (SKS) montavimas (keičiant traversas) | vnt. | 21 | 150 | 181.5 | 3150 | 3811.5 | 200 | 242 | 4200 | 5082 | 167 | 202
0,4 kV OL | 58 | 0,4 kV OL Vienstiebės atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 7 | 230 | 278.3 | 1610 | 1948.1 | 330 | 399.3 | 2310 | 2795.1 | 231.7 | 338.859
10 kV OL | 59 | 10 kV izoliatoriaus keitimas (tempiamoji girlianda) | vnt. | 30 | 70 | 84.7 | 2100 | 2541 | 120 | 145.2 | 3600 | 4356 | 86 | 125.1
10 kV OL | 60 | 10 kV neizoliuotų laidų keitimas izoliuotais laidais, keičiant metalo konstrukcijas ir izoliatorius, (3 laidai) (1 km) | km | 26 | 3500 | 4235 | 91000 | 110110 | 3300 | 3993 | 85800 | 103818 | 3645.5965 | 4619.44
10 kV OL | 61 | 10 kV OL atramos su ramsčiu linijos ašyje tiesinimas skersai linijos | vnt. | 71 | 28 | 33.88 | 1988 | 2405.48 | 40 | 48.4 | 2840 | 3436.4 | 28.96 | 51.3
10 kV OL | 62 | 10 kV OL atramos su ramsčiu statmenai linijos ašiai tiesinimas išilgai linijos | vnt. | 7 | 45 | 54.45 | 315 | 381.15 | 80 | 96.8 | 560 | 677.6 | 52.13 | 89.1
10 kV OL | 63 | 10 kV OL Dvigubo laidų tvirtinimo montavimas atramoje (tvirtinimas 3 laidams) nekeičiant traversų | vnt. | 48 | 80 | 96.8 | 3840 | 4646.4 | 120 | 145.2 | 5760 | 6969.6 | 87.4 | 129.6
10 kV OL | 64 | 10 kV OL Izoliatoriaus keitimas | vnt. | 212 | 15 | 18.15 | 3180 | 3847.8 | 25 | 30.25 | 5300 | 6413 | 17 | 26.6
10 kV OL | 65 | 10 kV OL Įspėjamųjų ženklų atnaujinimas (1 vnt.) | vnt. | 928 | 5 | 6.05 | 4640 | 5614.4 | 13 | 15.73 | 12064 | 14597.44 | 7 | 18
10 kV OL | 66 | 10 kV OL įvadų keitimas į SAX tipo laidus komplektinėse transformatorinėse (3 laidai) | vnt. | 36 | 100 | 121 | 3600 | 4356 | 110 | 133.1 | 3960 | 4791.6 | 101.37 | 130.329
10 kV OL | 67 | 10 kV OL laidų demontavimas (1 laidas) (1 km) | km | 8.29 | 155 | 187.55 | 1284.95 | 1554.7895 | 193 | 233.53 | 1599.97 | 1935.9637 | 220 | 274.55
10 kV OL | 68 | 10 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas | km | 17 | 180 | 217.8 | 3060 | 3702.6 | 350 | 423.5 | 5950 | 7199.5 | 247.627 | 443.115
10 kV OL | 69 | 10 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas | km | 262 | 180 | 217.8 | 47160 | 57063.6 | 305 | 369.05 | 79910 | 96691.1 | 202.73 | 434.43
10 kV OL | 70 | 10 kV OL Laidų jungčių tvarkymas (1 laido jungtis) | vnt. | 34 | 25 | 30.25 | 850 | 1028.5 | 35 | 42.35 | 1190 | 1439.9 | 28 | 40.85
10 kV OL | 71 | 10 kV OL Laido perrišimas | vnt. | 98 | 15 | 18.15 | 1470 | 1778.7 | 40 | 48.4 | 3920 | 4743.2 | 16.43 | 49.527
10 kV OL | 72 | 10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas | vnt. | 193 | 130 | 157.3 | 25090 | 30358.9 | 130 | 157.3 | 25090 | 30358.9 | 130 | 173.77
10 kV OL | 73 | 10 kV OL linijinio skyriklio pavaros keitimas | vnt. | 17 | 100 | 121 | 1700 | 2057 | 130 | 157.3 | 2210 | 2674.1 | 115 | 145.35
10 kV OL | 74 | 10 kV OL linijinio skyriklio pavaros remontas | vnt. | 16 | 50 | 60.5 | 800 | 968 | 80 | 96.8 | 1280 | 1548.8 | 63 | 81.7
10 kV OL | 75 | 10 kV OL linijinio skyriklio remontas be pavaros remonto | vnt. | 17 | 70 | 84.7 | 1190 | 1439.9 | 130 | 157.3 | 2210 | 2674.1 | 86 | 146.28
10 kV OL | 76 | 10 kV OL neizoliuotų laidų keitimas (35-95) mm2 (1 laidas) (1 km) | km | 1.587 | 800 | 968 | 1269.6 | 1536.216 | 1000 | 1210 | 1587 | 1920.27 | 868.86 | 1158.48
10 kV OL | 77 | 10 kV OL neizoliuotų laidų montavimas (1 laidas), (1 km) | km | 0.06 | 600 | 726 | 36 | 43.56 | 800 | 968 | 48 | 58.08 | 637.16 | 868.86
10 kV OL | 78 | 10 kV OL nutrūkusių laidų remontas (1 laido jungtis) | vnt. | 78 | 30.5 | 36.905 | 2379 | 2878.59 | 55 | 66.55 | 4290 | 5190.9 | 43.44 | 57.92
10 kV OL | 79 | 10 kV OL Dvigubo laidų tvirtinimo montavimas atramoje (3 laidai) keičiant metalo konstrukcijas | vnt. | 83 | 85 | 102.85 | 7055 | 8536.55 | 92 | 111.32 | 7636 | 9239.56 | 86.89 | 130.329
10 kV OL | 80 | 10 kV OL Skyriklio demontavimas nuo atramos | vnt. | 15 | 50.5 | 61.105 | 757.5 | 916.575 | 100 | 121 | 1500 | 1815 | 72 | 117
10 kV OL | 81 | 10 kV OL skyriklio keitimas (pagal technologinę kortą) | vnt. | 23 | 880 | 1064.8 | 20240 | 24490.4 | 1000 | 1210 | 23000 | 27830 | 886.239 | 1042.632
10 kV OL | 82 | 10 kV OL skyriklio montavimas (pagal technologinę kortą) | vnt. | 6 | 750 | 907.5 | 4500 | 5445 | 950 | 1149.5 | 5700 | 6897 | 798.56 | 958.64
10 kV OL | 83 | 10 kV skyriklio operatyvinių žymenų atnaujinimas | vnt. | 230 | 3 | 3.63 | 690 | 834.9 | 20 | 24.2 | 4600 | 5566 | 3.28 | 26.064
10 kV OL | 84 | 10 kV OL Skyriklio šleifų keitimas į SAX tipo laidus (vienas šleifas - 3 laidai) | vnt. | 206 | 50 | 60.5 | 10300 | 12463 | 75 | 90.75 | 15450 | 18694.5 | 53.2864 | 104.265
10 kV OL | 85 | 10 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos keitimas, (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) | vnt. | 8 | 570 | 689.7 | 4560 | 5517.6 | 670 | 810.7 | 5360 | 6485.6 | 579.24 | 687.8475
10 kV OL | 86 | 10 kV OL Vienstiebės atramos keitimas, (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) | vnt. | 59 | 260 | 314.6 | 15340 | 18561.4 | 360 | 435.6 | 21240 | 25700.4 | 260.66 | 364.5
10 kV OL | 87 | 10 kV OL Vienstiebės atramos perstatymas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) | vnt. | 2 | 200 | 242 | 400 | 484 | 300 | 363 | 600 | 726 | 231.7 | 357.6845
10 kV OL | 88 | 10 kV OL Vienstiebės atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) | vnt. | 7 | 200 | 242 | 1400 | 1694 | 300 | 363 | 2100 | 2541 | 231.7 | 346.3892
10 kV OL | 89 | 10 kV OL tempiamosios girliandos keitimas | vnt. | 46 | 57.2 | 69.212 | 2631.2 | 3183.752 | 100 | 121 | 4600 | 5566 | 81.7 | 125.1
10 kV OL | 90 | 10 kV Traversos (viršūnės) demontavimas | vnt. | 58 | 15 | 18.15 | 870 | 1052.7 | 30 | 36.3 | 1740 | 2105.4 | 21 | 33.3
10 kV OL | 91 | 10 kV Traversos (viršūnės) montavimas | vnt. | 23 | 25 | 30.25 | 575 | 695.75 | 50 | 60.5 | 1150 | 1391.5 | 27.51 | 62.559
10 kV OL | 92 | 10 kV OL Traversos keitimas | vnt. | 184 | 52.2 | 63.162 | 9604.8 | 11621.808 | 100 | 121 | 18400 | 22264 | 74.52 | 103.5
10 kV OL | 93 | 10 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas išilgai linijos | vnt. | 45 | 15 | 18.15 | 675 | 816.75 | 45 | 54.45 | 2025 | 2450.25 | 17.38 | 47.9596
10 kV OL | 94 | 10 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas skersai linijos | vnt. | 761 | 30 | 36.3 | 22830 | 27624.3 | 50 | 60.5 | 38050 | 46040.5 | 33.885 | 57.348
10 kV OL | 95 | 10 kV Traversos tiesinimas | vnt. | 125 | 2.5 | 3.025 | 312.5 | 378.125 | 40 | 48.4 | 5000 | 6050 | 2.72 | 46.917
10 kV OL | 96 | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas atramoje | vnt. | 18 | 30.15 | 36.4815 | 542.7 | 656.667 | 64 | 77.44 | 1152 | 1393.92 | 43 | 90.9
10 kV OL | 97 | 10 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramoje | vnt. | 8 | 30.15 | 36.4815 | 241.2 | 291.852 | 66 | 79.86 | 528 | 638.88 | 43 | 92.92
0,4 - 10 kV KL | 98 | 0,4 - 10 kV movos demontavimas | vnt. | 2112 | 4.1 | 4.961 | 8659.2 | 10477.632 | 6.1 | 7.381 | 12883.2 | 15588.672 | 5.79 | 8.69
0,4 - 10 kV KL | 99 | 0,4 - 10 kV kabelio iki 120mm2 skerspjūvio demontavimas | vnt. | 134 | 10 | 12.1 | 1340 | 1621.4 | 18.3 | 22.143 | 2452.2 | 2967.162 | 11.58 | 26.064
0,4 - 10 kV KL | 100 | 0,4 - 10 kV kabelio daugiau kaip 120mm2 skerspjūvio demontavimas | vnt. | 265 | 8.15 | 9.8615 | 2159.75 | 2613.2975 | 18.3 | 22.143 | 4849.5 | 5867.895 | 11.58 | 26.064
0,4 - 10 kV KL | 101 | Vandens iš tranšėjų ar kabelių kanalų (SP; TP; TR) šalinimas 1m3 | m3 | 49 | 14 | 16.94 | 686 | 830.06 | 24 | 29.04 | 1176 | 1422.96 | 14 | 24.7
0,4 - 10 kV KL | 102 | Grunto šildymas (žiemos metu) (m2) | m2 | 46 | 45.55 | 55.1155 | 2095.3 | 2535.313 | 70 | 84.7 | 3220 | 3896.2 | 65 | 99
0,4 - 10 kV KL | 103 | Kabelių žymenų atnaujinimas | vnt. | 914 | 1.4 | 1.694 | 1279.6 | 1548.316 | 3 | 3.63 | 2742 | 3317.82 | 1.45 | 3.474
0,4 - 10 kV KL | 104 | 0,4 - 10 kV kabelių gedimo vietų patikslinimas | vnt. | 101 | 91.1 | 110.231 | 9201.1 | 11133.331 | 160 | 193.6 | 16160 | 19553.6 | 130 | 164.35
0,4 - 10 kV KL | 105 | 0,4 - 10 kV Kabelio linijos trasos nustatymas/patikslinimas (prijungus generatorių) 500m. | vnt. | 9 | 81.15 | 98.1915 | 730.35 | 883.7235 | 170 | 205.7 | 1530 | 1851.3 | 115.85 | 173.77
0,4 - 10 kV KL | 106 | 0,4 - 10 kV Kabelio sužalojimo vietos nustatymas | vnt. | 604 | 80 | 96.8 | 48320 | 58467.2 | 292 | 353.32 | 176368 | 213405.28 | 289.62 | 292.56
0,4 kV KL | 107 | 0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 50 | 100 | 121 | 5000 | 6050 | 115 | 139.15 | 5750 | 6957.5 | 104.557 | 119.9036
0,4 kV KL | 108 | 0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 60 | 100 | 121 | 6000 | 7260 | 120 | 145.2 | 7200 | 8712 | 110.0575 | 130.329
0,4 kV KL | 109 | 0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 58 | 100 | 121 | 5800 | 7018 | 120 | 145.2 | 6960 | 8421.6 | 115.85 | 130.329
0,4 kV KL | 110 | 0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 47 | 100 | 121 | 4700 | 5687 | 120 | 145.2 | 5640 | 6824.4 | 121.64 | 150.6
0,4 kV KL | 111 | 0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 68 | 50 | 60.5 | 3400 | 4114 | 80 | 96.8 | 5440 | 6582.4 | 57.92 | 82.5455
0,4 kV KL | 112 | 0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 75 | 60 | 72.6 | 4500 | 5445 | 90 | 108.9 | 6750 | 8167.5 | 68.7895 | 96.3015
0,4 kV KL | 113 | 0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 36 | 60 | 72.6 | 2160 | 2613.6 | 90 | 108.9 | 3240 | 3920.4 | 68.4 | 101
0,4 kV KL | 114 | 0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 49 | 60 | 72.6 | 2940 | 3557.4 | 100 | 121 | 4900 | 5929 | 79.9388 | 106.582
0,4 kV KL | 115 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 58 | 60 | 72.6 | 3480 | 4210.8 | 90 | 108.9 | 5220 | 6316.2 | 72.41 | 96.3015
0,4 kV KL | 116 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 68 | 61 | 73.81 | 4148 | 5019.08 | 100 | 121 | 6800 | 8228 | 86.89 | 110.0575
0,4 kV KL | 117 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 95 | 60 | 72.6 | 5700 | 6897 | 90 | 108.9 | 8550 | 10345.5 | 81.09 | 101.2552
0,4 kV KL | 118 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas daugia kaip 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 46 | 65 | 78.65 | 2990 | 3617.9 | 100 | 121 | 4600 | 5566 | 92.68 | 115.558
0,4 kV KL | 119 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 38 | 250 | 302.5 | 9500 | 11495 | 300 | 363 | 11400 | 13794 | 289.62 | 330.163
0,4 kV KL | 120 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 69 | 250 | 302.5 | 17250 | 20872.5 | 300 | 363 | 20700 | 25047 | 295.41 | 333.0676
0,4 kV KL | 121 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 74 | 250 | 302.5 | 18500 | 22385 | 300 | 363 | 22200 | 26862 | 289.62 | 319.7368
0,4 kV KL | 122 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 65 | 250 | 302.5 | 16250 | 19662.5 | 300 | 363 | 19500 | 23595 | 295.41 | 333.0676
0,4 kV KL | 123 | 0,4 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) | km | 0.05 | 811 | 981.31 | 40.55 | 49.0655 | 1100 | 1331 | 55 | 66.55 | 1158.48 | 1448.1
0,4 kV KL | 124 | 0,4 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) | km | 0.102 | 1015 | 1228.15 | 103.53 | 125.2713 | 1217 | 1472.57 | 124.134 | 150.2021 | 1448.1 | 1737.72
0,4 kV KL | 125 | 0,4 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) | km | 0.123 | 800 | 968 | 98.4 | 119.064 | 1000 | 1210 | 123 | 148.83 | 1013.67 | 1303.29
0,4 kV KL | 126 | 0,4 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) | km | 0.08 | 913 | 1104.73 | 73.04 | 88.3784 | 1116 | 1350.36 | 89.28 | 108.0288 | 1303.29 | 1592.91
0,4 kV KL | 127 | 0,4 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) | km | 0.03 | 610 | 738.1 | 18.3 | 22.143 | 900 | 1089 | 27 | 32.67 | 868.86 | 1158.48
0,4 kV KL | 128 | 0,4 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) | km | 0.21 | 710 | 859.1 | 149.1 | 180.411 | 913 | 1104.73 | 191.73 | 231.9933 | 1013.67 | 1303.29
0,4 kV KL | 129 | 0,4 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais) | km | 0.654 | 2800 | 3388 | 1831.2 | 2215.752 | 3000 | 3630 | 1962 | 2374.02 | 3330.63 | 3620.25
0,4 kV KL | 130 | 0,4 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais) | km | 0.028 | 2800 | 3388 | 78.4 | 94.864 | 3000 | 3630 | 84 | 101.64 | 3475.44 | 3909.87
0,4 kV KL | 131 | 0,4 kV Plastikinio vamzdžio paklojimas ir kabelio įvėrimas kai kabelio gyslų skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) | km | 0.31 | 7000 | 8470 | 2170 | 2625.7 | 9000 | 10890 | 2790 | 3375.9 | 9267 | 11584
0,4 kV KL | 132 | 0,4 kV Plastikinio vamzdžio paklojimas ir kabelio įvėrimas kai kabelio gyslų skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) | km | 0.01 | 6488 | 7850.48 | 64.88 | 78.5048 | 8110 | 9813.1 | 81.1 | 98.131 | 9267.84 | 11584.8
0,4 kV KL | 133 | 0,4 kV Kabelio paklojimas su vamzdžio pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais ir vamzdžiu) | km | 0.141 | 45000 | 54450 | 6345 | 7677.45 | 55000 | 66550 | 7755 | 9383.55 | 50900.715 | 57779.19
0,4 kV KL | 134 | 0,4 kV Kabelio paklojimas su vamzdžio pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais ir vamzdžiu) | km | 0.146 | 37500 | 45375 | 5475 | 6624.75 | 43000 | 52030 | 6278 | 7596.38 | 53434.89 | 61254.63
0,4 kV KL | 135 | 0,4 kV Kabelio paklojimas atrama, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 m) | m | 35 | 6.1 | 7.381 | 213.5 | 258.335 | 13 | 15.73 | 455 | 550.55 | 8.69 | 13.756
0,4 kV KL | 136 | 0,4 kV Kabelio paklojimas atrama, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 m) | m | 45 | 8.12 | 9.8252 | 365.4 | 442.134 | 16 | 19.36 | 720 | 871.2 | 11.58 | 16.511
0,4 kV KL | 137 | 0,4 kV kabelių izoliacijos varžos matavimas (1 kabelis) | vnt. | 920 | 16 | 19.36 | 14720 | 17811.2 | 13.4 | 16.214 | 12328 | 14916.88 | 16.22 | 19
0,4 kV KL | 138 | 0,4 kV Kabelių apsaugos prie atramos sumontavimas | vnt. | 28 | 45 | 54.45 | 1260 | 1524.6 | 60 | 72.6 | 1680 | 2032.8 | 49 | 66.24
0,4 kV KL | 139 | 0,4 kV Permontuoti ir palyginti kabelių apsaugą prie atramos | vnt. | 8 | 10 | 12.1 | 80 | 96.8 | 20 | 24.2 | 160 | 193.6 | 13 | 21
0,4 kV KL | 140 | 0,4 kV Pritvirtinti esamą kabelio movą | vnt. | 21 | 19.3 | 23.353 | 405.3 | 490.413 | 35 | 42.35 | 735 | 889.35 | 27.512 | 39.9648
10 kV KL | 141 | 10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 70 | 100 | 121 | 7000 | 8470 | 200 | 242 | 14000 | 16940 | 133.2252 | 208.53
10 kV KL | 142 | 10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 65 | 112 | 135.52 | 7280 | 8808.8 | 250 | 302.5 | 16250 | 19662.5 | 159.29 | 260.66
10 kV KL | 143 | 10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 61 | 100.5 | 121.605 | 6130.5 | 7417.905 | 200 | 242 | 12200 | 14762 | 143.361 | 221.562
10 kV KL | 144 | 10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 85 | 122 | 147.62 | 10370 | 12547.7 | 250 | 302.5 | 21250 | 25712.5 | 173.77 | 275.14
10 kV KL | 145 | 10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 68 | 100 | 121 | 6800 | 8228 | 150 | 181.5 | 10200 | 12342 | 115 | 159
10 kV KL | 146 | 10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 95 | 100 | 121 | 9500 | 11495 | 130 | 157.3 | 12350 | 14943.5 | 114.95 | 138
10 kV KL | 147 | 10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 36 | 100 | 121 | 3600 | 4356 | 150 | 181.5 | 5400 | 6534 | 110.0575 | 159.8684
10 kV KL | 148 | 10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 78 | 100 | 121 | 7800 | 9438 | 150 | 181.5 | 11700 | 14157 | 119.9036 | 169.425
10 kV KL | 149 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 68 | 100 | 121 | 6800 | 8228 | 150 | 181.5 | 10200 | 12342 | 130 | 195.3
10 kV KL | 150 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 78 | 100 | 121 | 7800 | 9438 | 140 | 169.4 | 10920 | 13213.2 | 141 | 195.3
10 kV KL | 151 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 89 | 203 | 245.63 | 18067 | 21861.07 | 300 | 363 | 26700 | 32307 | 289.62 | 338.859
10 kV KL | 152 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 68 | 213 | 257.73 | 14484 | 17525.64 | 350 | 423.5 | 23800 | 28798 | 304.1 | 359.7108
10 kV KL | 153 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 90 | 100 | 121 | 9000 | 10890 | 150 | 181.5 | 13500 | 16335 | 130 | 195.3
10 kV KL | 154 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 68 | 213 | 257.73 | 14484 | 17525.64 | 200 | 242 | 13600 | 16456 | 304.1 | 217
10 kV KL | 155 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 78 | 203 | 245.63 | 15834 | 19159.14 | 300 | 363 | 23400 | 28314 | 289.62 | 346.3892
10 kV KL | 156 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 68 | 213 | 257.73 | 14484 | 17525.64 | 300 | 363 | 20400 | 24684 | 304.1 | 359.7108
10 kV KL | 157 | 10 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm2 (1 km) | km | 0.221 | 811 | 981.31 | 179.231 | 216.8695 | 1200 | 1452 | 265.2 | 320.892 | 1158.48 | 1448.1
10 kV KL | 158 | 10 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm2 (1 km) | km | 0.182 | 1014 | 1226.94 | 184.548 | 223.3031 | 1217 | 1472.57 | 221.494 | 268.0077 | 1448.1 | 1737.72
10 kV KL | 159 | 10 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm2 (1 km) | km | 0.097 | 800 | 968 | 77.6 | 93.896 | 1200 | 1452 | 116.4 | 140.844 | 1013.67 | 1303.29
10 kV KL | 160 | 10 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm2 (1 km) | km | 0.085 | 913 | 1104.73 | 77.605 | 93.9021 | 1200 | 1452 | 102 | 123.42 | 1303.29 | 1592.91
10 kV KL | 161 | 10 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm2 (1 km) | km | 0.151 | 609 | 736.89 | 91.959 | 111.2704 | 1000 | 1210 | 151 | 182.71 | 868.86 | 1158.48
10 kV KL | 162 | 10 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm2 (1 km) | km | 0.087 | 710 | 859.1 | 61.77 | 74.7417 | 1000 | 1210 | 87 | 105.27 | 1013.67 | 1303.29
10 kV KL | 163 | 10 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm2 (1 km) (su žemės darbais) | km | 0.092 | 2500 | 3025 | 230 | 278.3 | 3000 | 3630 | 276 | 333.96 | 3330.63 | 3620.25
10 kV KL | 164 | 10 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm2 (1 km) (su žemės darbais) | km | 0.04 | 2500 | 3025 | 100 | 121 | 3000 | 3630 | 120 | 145.2 | 3475.44 | 3909.87
10 kV KL | 165 | 10 kV Plastikinio vamzdžio paklojimas ir kabelio įvėrimas kai kabelio gyslų skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) | km | 0.117 | 6082 | 7359.22 | 711.594 | 861.0287 | 9000 | 10890 | 1053 | 1274.13 | 8688 | 10136
10 kV KL | 166 | 10 kV Plastikinio vamzdžio paklojimas ir kabelio įvėrimas kai kabelio gyslų skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) | km | 0.123 | 6082 | 7359.22 | 748.086 | 905.1841 | 9000 | 10890 | 1107 | 1339.47 | 8688 | 10136
10 kV KL | 167 | 10 kV Kabelio paklojimas su vamzdžio pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm2 (1 km) (su žemės darbais ir vamzdžiu) | km | 0.102 | 45000 | 54450 | 4590 | 5553.9 | 55000 | 66550 | 5610 | 6788.1 | 50900.715 | 57779.19
10 kV KL | 168 | 10 kV Kabelio paklojimas su vamzdžio pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm2 (1 km) (su žemės darbais ir vamzdžiu) | km | 0.124 | 50000 | 60500 | 6200 | 7502 | 60000 | 72600 | 7440 | 9002.4 | 56403.495 | 62615.844
10 kV KL | 169 | 10 kV Kabelio paklojimas atrama, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 m) | m | 150 | 10 | 12.1 | 1500 | 1815 | 15 | 18.15 | 2250 | 2722.5 | 11.58 | 18.6484
10 kV KL | 170 | 10 kV Kabelio paklojimas atrama, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 m) | m | 123 | 10 | 12.1 | 1230 | 1488.3 | 15 | 18.15 | 1845 | 2232.45 | 13.756 | 19.035
10 kV KL | 171 | 10 kV kabelių bandymas išlygintąją įtampa | vnt. | 10 | 100 | 121 | 1000 | 1210 | 165 | 199.65 | 1650 | 1996.5 | 130.33 | 165.0815
10 kV KL | 172 | 10 kV kabelių bandymas labai žemo dažnio įtampa (VLF) | vnt. | 230 | 103.5 | 125.235 | 23805 | 28804.05 | 190 | 229.9 | 43700 | 52877 | 147.71 | 191.8476
10 kV KL | 173 | 10 kV Kabelių apsaugos prie atramos sumontavimas | vnt. | 28 | 35 | 42.35 | 980 | 1185.8 | 40 | 48.4 | 1120 | 1355.2 | 37 | 43.7
10 kV KL | 174 | 10 kV Permontuoti ir palyginti kabelių apsaugą prie atramos | vnt. | 11 | 10 | 12.1 | 110 | 133.1 | 15 | 18.15 | 165 | 199.65 | 13 | 19.95
10 kV KL | 175 | 10 kV Pritvirtinti esamą kabelio movą | vnt. | 18 | 14.2 | 17.182 | 255.6 | 309.276 | 30 | 36.3 | 540 | 653.4 | 20.27 | 31.97
TR | 176 | 0,4 kV atraminio Izoliatoriaus keitimas | vnt. | 68 | 25 | 30.25 | 1700 | 2057 | 40 | 48.4 | 2720 | 3291.2 | 28.96 | 41.268
TR | 177 | 0,4 kV iki 630A srovės kirtiklio keitimas | vnt. | 6 | 50 | 60.5 | 300 | 363 | 80 | 96.8 | 480 | 580.8 | 57.92 | 86.89
TR | 178 | 0,4 kV iki 630A srovės kirtiklių remontas | vnt. | 48 | 50.5 | 61.105 | 2424 | 2933.04 | 80 | 96.8 | 3840 | 4646.4 | 72 | 105.8
TR | 179 | 0,4 kV orinio išvado (remontas)/ keitimas stacionariojoje transformatorinėje (4 laidai arba gyslos) | vnt. | 13 | 100 | 121 | 1300 | 1573 | 100 | 121 | 1300 | 1573 | 101.37 | 125.118
TR | 180 | 0,4 kV orinių išvadų keitimas komplektinėse transformatorinėse (4 laidai arba gyslos) | vnt. | 49 | 60 | 72.6 | 2940 | 3557.4 | 100 | 121 | 4900 | 5929 | 69 | 105.8
TR | 181 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų keitimas transformatorinėje | vnt. | 126 | 12 | 14.52 | 1512 | 1829.52 | 25 | 30.25 | 3150 | 3811.5 | 14.48 | 26.064
TR | 182 | 10 kV atraminio Izoliatoriaus keitimas | vnt. | 257 | 30 | 36.3 | 7710 | 9329.1 | 49 | 59.29 | 12593 | 15237.53 | 36.8 | 49.4
TR | 183 | 10 kV galios skyriklių keitimas 10 kV narveliuose (tik pakeitimo darbai) | vnt. | 1 | 550 | 665.5 | 550 | 665.5 | 850 | 1028.5 | 850 | 1028.5 | 579.24 | 868.86
TR | 184 | 10 kV galios skyriklių remontas | vnt. | 39 | 100 | 121 | 3900 | 4719 | 150 | 181.5 | 5850 | 7078.5 | 130 | 178.48
TR | 185 | 10 kV galios skyriklių techninė priežiūra | vnt. | 4 | 61 | 73.81 | 244 | 295.24 | 130 | 157.3 | 520 | 629.2 | 86.89 | 133.23
TR | 186 | 10 kV iškroviklio keitimas (viena fazė) | vnt. | 16 | 30 | 36.3 | 480 | 580.8 | 50 | 60.5 | 800 | 968 | 36 | 54.15
TR | 187 | 10 kV orinio įvado keitimas (remontas) stacionariojoje transformatorinėje | vnt. | 14 | 100 | 121 | 1400 | 1694 | 150 | 181.5 | 2100 | 2541 | 118 | 163.76
TR | 188 | 10 kV pereinamojo Izoliatoriaus keitimas | vnt. | 180 | 42.1 | 50.941 | 7578 | 9169.38 | 80 | 96.8 | 14400 | 17424 | 60 | 83.72
TR | 189 | 10 kV saugiklių lizdų keitimas transformatorinėje | vnt. | 82 | 10 | 12.1 | 820 | 992.2 | 25 | 30.25 | 2050 | 2480.5 | 11.58 | 26.064
TR | 190 | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas komplektinėse transformatorinėse | vnt. | 50 | 25 | 30.25 | 1250 | 1512.5 | 40 | 48.4 | 2000 | 2420 | 31.86 | 45.8252
TR | 191 | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas stacionariose transformatorinėse | vnt. | 66 | 25 | 30.25 | 1650 | 1996.5 | 40 | 48.4 | 2640 | 3194.4 | 31.86 | 44.829
TR | 192 | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas stulpinėse transformatorinėse (3 fazės), kai ribotuvai panaudoti kaip atraminiai izoliatoriai | vnt. | 15 | 57 | 68.97 | 855 | 1034.55 | 100 | 121 | 1500 | 1815 | 81 | 108.9
TR | 193 | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas stulpinėse transformatorinėse (3 fazės), kai ribotuvai sumontuoti atskirai | vnt. | 20 | 35 | 42.35 | 700 | 847 | 90 | 108.9 | 1800 | 2178 | 43 | 90.9
TR | 194 | 6-10 kV saugiklių keitimas (1 vnt.) | vnt. | 172 | 2.5 | 3.025 | 430 | 520.3 | 25 | 30.25 | 4300 | 5203 | 2.9 | 26.064
TR | 195 | Alyvos pripylimas į transformatorius kaina be alyvos | vnt. | 11 | 550 | 665.5 | 6050 | 7320.5 | 1150 | 1391.5 | 12650 | 15306.5 | 579.24 | 1158.48
TR | 196 | Galios transformatoriaus iki 250 kVA keitimas | vnt. | 43.5 | 250 | 302.5 | 10875 | 13158.75 | 410 | 496.1 | 17835 | 21580.35 | 329.65 | 412.3
TR | 197 | Galios transformatoriaus daugiau kaip 630 kVA keitimas | vnt. | 1 | 244 | 295.24 | 244 | 295.24 | 305 | 369.05 | 305 | 369.05 | 347.54 | 434.43
TR | 198 | Galios transformatoriaus nuo 250 iki 630 kVA keitimas | vnt. | 12 | 232 | 280.72 | 2784 | 3368.64 | 400 | 484 | 4800 | 5808 | 330.163 | 412.7085
TR | 199 | Grindų remontas stacionarioje transformatorinėje (1 m2) | m2 | 103 | 15 | 18.15 | 1545 | 1869.45 | 15 | 18.15 | 1545 | 1869.45 | 19 | 19
TR | 200 | Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių/rozečių montavimas | vnt. | 20 | 10.15 | 12.2815 | 203 | 245.63 | 20 | 24.2 | 400 | 484 | 14.48 | 26.6432
TR | 201 | Išorinės spynos keitimas transformatorinėje | vnt. | 30 | 5.5 | 6.655 | 165 | 199.65 | 25 | 30.25 | 750 | 907.5 | 5.79 | 26.064
TR | 202 | Kabelio praėjimų/skylės sienose, pertvarose, grindų užtaisymas (betonavimas)(vnt) | m2 | 3.3 | 15 | 18.15 | 49.5 | 59.895 | 40 | 48.4 | 132 | 159.72 | 17.38 | 41.268
TR | 203 | Kirtiklio darbinių kontaktų keitimas TR (1 kontaktas) | vnt. | 2 | 8.12 | 9.8252 | 16.24 | 19.6504 | 35 | 42.35 | 70 | 84.7 | 11.58 | 38.5225
TR | 204 | Komplektinės transformatorinės techninė priežiūra (pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 296 | 250 | 302.5 | 74000 | 89540 | 274 | 331.54 | 81104 | 98135.84 | 260 | 390.6
TR | 205 | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (10 kV galios transformatorių) | vnt. | 9 | 50.5 | 61.105 | 454.5 | 549.945 | 100 | 121 | 900 | 1089 | 72 | 115
TR | 206 | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Minsko tipo 0,4 kV skydų) | vnt. | 2 | 50 | 60.5 | 100 | 121 | 80 | 96.8 | 160 | 193.6 | 57 | 86
TR | 207 | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Minsko tipo 10 kV sekcijų) | vnt. | 1 | 50.5 | 61.105 | 50.5 | 61.105 | 100 | 121 | 100 | 121 | 72 | 108
TR | 208 | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Šiaulių tipo 0,4 kV skydų) | vnt. | 1 | 70 | 84.7 | 70 | 84.7 | 100 | 121 | 100 | 121 | 78 | 115
TR | 209 | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Šiaulių tipo 10 kV sekcijų) | vnt. | 3 | 80 | 96.8 | 240 | 290.4 | 130 | 157.3 | 390 | 471.9 | 101 | 152
TR | 210 | Konstrukcijų pakabinamoms spynoms transformatorinėje įrengimas | vnt. | 90 | 7.75 | 9.3775 | 697.5 | 843.975 | 20 | 24.2 | 1800 | 2178 | 11 | 20.7
TR | 211 | Metalinių konstrukcijų suvirinimas (1 m) | m | 47 | 9.15 | 11.0715 | 430.05 | 520.3605 | 18 | 21.78 | 846 | 1023.66 | 13 | 19.95
TR | 212 | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (0,4 kV sekcija) | vnt. | 63 | 60 | 72.6 | 3780 | 4573.8 | 80 | 96.8 | 5040 | 6098.4 | 69 | 84.64
TR | 213 | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (10 kV sekcija) | vnt. | 59 | 70 | 84.7 | 4130 | 4997.3 | 100 | 121 | 5900 | 7139 | 86 | 117
TR | 214 | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (galios transformatoriaus sekcija) | vnt. | 67 | 40 | 48.4 | 2680 | 3242.8 | 65 | 78.65 | 4355 | 5269.55 | 49 | 67.5
TR | 215 | Modulinių transformatorinių techninė priežiūra (MT aplinkos sutvarkymas) | vnt. | 27 | 16.25 | 19.6625 | 438.75 | 530.8875 | 25 | 30.25 | 675 | 816.75 | 23.17 | 29.3112
TR | 216 | Silikagelio keitimas jėgos ir matavimo transformatoriuose (1 transformatorius) | vnt. | 87 | 15 | 18.15 | 1305 | 1579.05 | 28 | 33.88 | 2436 | 2947.56 | 20.27 | 39.096
TR | 217 | Stacionariosios transformatorinės techninė priežiūra (Be statybinės dalies. Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 280 | 430 | 520.3 | 120400 | 145684 | 600 | 726 | 168000 | 203280 | 434 | 612.72
TR | 218 | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (0,4 kV skirstyklos) | vnt. | 21 | 120 | 145.2 | 2520 | 3049.2 | 150 | 181.5 | 3150 | 3811.5 | 144 | 199.64
TR | 219 | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (10 kV skirstyklos) | vnt. | 50 | 100 | 121 | 5000 | 6050 | 112 | 135.52 | 5600 | 6776 | 115 | 159.16
TR | 220 | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (galios transformatoriaus) | vnt. | 46 | 50 | 60.5 | 2300 | 2783 | 80 | 96.8 | 3680 | 4452.8 | 66 | 84.55
TR | 221 | Stacionariųjų transformatorinių techninė priežiūra (TR aplinkos tvarkymas) | vnt. | 12 | 16.25 | 19.6625 | 195 | 235.95 | 25 | 30.25 | 300 | 363 | 23.17 | 31.86
TR | 222 | Stulpinės transformatorinės techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 110 | 245 | 296.45 | 26950 | 32609.5 | 245 | 296.45 | 26950 | 32609.5 | 247 | 292.56
TR | 223 | Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (10 kV įrenginiai) | vnt. | 2 | 100 | 121 | 200 | 242 | 100 | 121 | 200 | 242 | 110 | 130
TR | 224 | Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (0,4 kV įrenginiai) | vnt. | 3 | 54.65 | 66.1265 | 163.95 | 198.3795 | 75 | 90.75 | 225 | 272.25 | 78 | 107
TR | 225 | Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (galios transformatorius) | vnt. | 5 | 60.25 | 72.9025 | 301.25 | 364.5125 | 81 | 98.01 | 405 | 490.05 | 86 | 115
TR | 226 | Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (ST aplinkos) | vnt. | 1 | 30.5 | 36.905 | 30.5 | 36.905 | 47 | 56.87 | 47 | 56.87 | 43.44 | 66.0345
TR | 227 | Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose | vnt. | 28 | 20 | 24.2 | 560 | 677.6 | 40 | 48.4 | 1120 | 1355.2 | 21 | 46.8
TR | 228 | Transformatorinių durų vyrių keitimas (vyris) | vnt. | 20 | 10 | 12.1 | 200 | 242 | 25 | 30.25 | 500 | 605 | 13 | 29.45
TR | 229 | Transformatorinių metalinių durų remontas (tiesinimas) | vnt. | 46 | 40 | 48.4 | 1840 | 2226.4 | 55 | 66.55 | 2530 | 3061.3 | 43 | 56.7
TR | 230 | Transformatorinių vėdinimo grotelių su sieteliu įrengimas/keitimas | vnt. | 62 | 55 | 66.55 | 3410 | 4126.1 | 100 | 121 | 6200 | 7502 | 78.2 | 105.57
TR | 231 | Trumpojo jungimo indikatorių keitimas arba sumontavimas transformatorinės narvelyje (1 vnt.) | vnt. | 11 | 6.1 | 7.381 | 67.1 | 81.191 | 25 | 30.25 | 275 | 332.75 | 8.69 | 26.6432
TR | 232 | Vidinės spynos keitimas transformatorinėje | vnt. | 405 | 20 | 24.2 | 8100 | 9801 | 22 | 26.62 | 8910 | 10781.1 | 20 | 31.28
TR | 233 | Modulinės transformatorinės techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 146 | 225 | 272.25 | 32850 | 39748.5 | 225 | 272.25 | 32850 | 39748.5 | 225.6155 | 266.4504
KS,KAS | 234 | Automatinių jungiklių ir apskaitų uždengimo KAS (ĮAS) sumontavimas | vnt. | 19 | 26.4 | 31.944 | 501.6 | 606.936 | 45 | 54.45 | 855 | 1034.55 | 37.65 | 46.34
KS,KAS | 235 | Durelių tiesinimas | vnt. | 16 | 10 | 12.1 | 160 | 193.6 | 20 | 24.2 | 320 | 387.2 | 11 | 20
KS,KAS | 236 | Galinės movos dažymas laku | vnt. | 2 | 12 | 14.52 | 24 | 29.04 | 20 | 24.2 | 40 | 48.4 | 17 | 28
KS,KAS | 237 | Įspėjamojo ženklo atnaujinimas (1 vnt.) | vnt. | 1030 | 5 | 6.05 | 5150 | 6231.5 | 13 | 15.73 | 13390 | 16201.9 | 6 | 18.243
KS,KAS | 238 | Įžeminimo įrenginio įrengimas | vnt. | 571 | 70 | 84.7 | 39970 | 48363.7 | 70 | 84.7 | 39970 | 48363.7 | 72.41 | 91.233
KS,KAS | 239 | Kabelio gyslų antgalio permontavimas | vnt. | 345 | 5.1 | 6.171 | 1759.5 | 2128.995 | 20 | 24.2 | 6900 | 8349 | 7.24 | 26.064
KS,KAS | 240 | KS montavimas | vnt. | 10 | 200 | 242 | 2000 | 2420 | 350 | 423.5 | 3500 | 4235 | 247.627 | 364.923
KS,KAS | 241 | Kabelių spintos remontas (1 spinta) | vnt. | 420 | 150 | 181.5 | 63000 | 76230 | 164 | 198.44 | 68880 | 83344.8 | 164.68 | 234
KS,KAS | 242 | Kabelių spintos techninė priežiūra (1 spinta) | vnt. | 521 | 63 | 76.23 | 32823 | 39715.83 | 70 | 84.7 | 36470 | 44128.7 | 63.72 | 78.201
KS,KAS | 243 | Kontaktinių sujungimų KS perveržimas (1 spinta) | vnt. | 3 | 1 | 1.21 | 3 | 3.63 | 5 | 6.05 | 15 | 18.15 | 1 | 6.65
KS,KAS | 244 | Kontaktinių varžtų keitimas (1 spinta) | vnt. | 96 | 13 | 15.73 | 1248 | 1510.08 | 25 | 30.25 | 2400 | 2904 | 18.05 | 28
KS,KAS | 245 | Korozijos pažeistų vietų KS/KAS/ĮAS užsandarinimas (1 spinta) | vnt. | 168 | 10 | 12.1 | 1680 | 2032.8 | 20 | 24.2 | 3360 | 4065.6 | 14 | 21.16
KS,KAS | 246 | KS (seno pavyzdžio) kirtiklio keitimas | vnt. | 2 | 50 | 60.5 | 100 | 121 | 85 | 102.85 | 170 | 205.7 | 57.92 | 86.89
KS,KAS | 247 | KS (seno pavyzdžio) kirtiklio reguliavimas, remontas | vnt. | 5 | 20 | 24.2 | 100 | 121 | 40 | 48.4 | 200 | 242 | 26 | 43
KS,KAS | 248 | KS (seno pavyzdžio) kontaktinio sujungimo keitimas | vnt. | 10 | 10 | 12.1 | 100 | 121 | 35 | 42.35 | 350 | 423.5 | 14 | 38
KS,KAS | 249 | Nepritvirtinto automatinio jungiklio pritvirtinimas | vnt. | 9 | 10.5 | 12.705 | 94.5 | 114.345 | 25 | 30.25 | 225 | 272.25 | 14.48 | 26.6432
KS,KAS | 250 | Nešvarumų išvalymas (1 spinta) | vnt. | 848 | 7 | 8.47 | 5936 | 7182.56 | 7 | 8.47 | 5936 | 7182.56 | 7 | 9.9
KS,KAS | 251 | Operatyvinio užrašo atnaujinimas | vnt. | 2993 | 7 | 8.47 | 20951 | 25350.71 | 7 | 8.47 | 20951 | 25350.71 | 7 | 9.9
KS,KAS | 252 | Prijungtų linijų perjungimas KS | vnt. | 45 | 10 | 12.1 | 450 | 544.5 | 30 | 36.3 | 1350 | 1633.5 | 14 | 36
KS,KAS | 253 | Saugiklio laikiklį laikančio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 14 | 20 | 24.2 | 280 | 338.8 | 35 | 42.35 | 490 | 592.9 | 22.59 | 39.9648
KS,KAS | 254 | Užrakto keitimas | vnt. | 29 | 14 | 16.94 | 406 | 491.26 | 25 | 30.25 | 725 | 877.25 | 14.48 | 26.6
KS,KAS | 255 | Vienfazio KAS (ĮAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 1 | 200 | 242 | 200 | 242 | 250 | 302.5 | 250 | 302.5 | 202.73 | 260.66
KS,KAS | 256 | Vienfazio KAS (ĮAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m KL tiesimu) | vnt. | 8 | 300 | 363 | 2400 | 2904 | 311 | 376.31 | 2488 | 3010.48 | 373.0324 | 443.115
KS,KAS | 257 | Vienfazio KAS (ĮAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m OKL iki sienos) | vnt. | 14 | 250 | 302.5 | 3500 | 4235 | 300 | 363 | 4200 | 5082 | 260.66 | 359.7108
KS,KAS | 258 | Vienfazio KAS (ĮAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 1 | 180 | 217.8 | 180 | 217.8 | 200 | 242 | 200 | 242 | 202.73 | 260.66
KS,KAS | 259 | Vienfazio KAS (ĮAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m KL tiesimu) | vnt. | 2 | 350 | 423.5 | 700 | 847 | 350 | 423.5 | 700 | 847 | 405.47 | 492.35
KS,KAS | 260 | Vienfazio KAS (ĮAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m OKL iki sienos) | vnt. | 1 | 250 | 302.5 | 250 | 302.5 | 350 | 423.5 | 350 | 423.5 | 260.66 | 371.4405
KS,KAS | 261 | Trifazio KAS (ĮAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 27 | 200 | 242 | 5400 | 6534 | 230 | 278.3 | 6210 | 7514.1 | 202.73 | 239.8072
KS,KAS | 262 | Trifazio KAS (ĮAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m KL tiesimu) | vnt. | 4 | 300 | 363 | 1200 | 1452 | 400 | 484 | 1600 | 1936 | 385.1965 | 452.962
KS,KAS | 263 | Trifazio KAS (ĮAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m OKL iki sienos) | vnt. | 4 | 250 | 302.5 | 1000 | 1210 | 300 | 363 | 1200 | 1452 | 260.66 | 359.7108
KS,KAS | 264 | Trifazio KAS (ĮAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 3 | 200 | 242 | 600 | 726 | 230 | 278.3 | 690 | 834.9 | 202.73 | 260.66
KS,KAS | 265 | Trifazio KAS (ĮAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m KL tiesimu) | vnt. | 8 | 320 | 387.2 | 2560 | 3097.6 | 400 | 484 | 3200 | 3872 | 385.1965 | 452.962
KS,KAS | 266 | Trifazio KAS (ĮAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m OKL iki sienos) | vnt. | 1 | 250 | 302.5 | 250 | 302.5 | 300 | 363 | 300 | 363 | 260.66 | 359.7108
KS,KAS | 267 | Vienfazio KAS (ĮAS)-1 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 2 | 200 | 242 | 400 | 484 | 250 | 302.5 | 500 | 605 | 231.7 | 266.45
KS,KAS | 268 | Vienfazio KAS (ĮAS)-2 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 4 | 200 | 242 | 800 | 968 | 250 | 302.5 | 1000 | 1210 | 246.18 | 269.6385
KS,KAS | 269 | Vienfazio KAS (ĮAS)-3/4 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 6 | 200 | 242 | 1200 | 1452 | 250 | 302.5 | 1500 | 1815 | 260.66 | 288.895
KS,KAS | 270 | Vienfazio KAS (ĮAS)-5/6 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 3 | 200 | 242 | 600 | 726 | 250 | 302.5 | 750 | 907.5 | 275.14 | 302.651
KS,KAS | 271 | Vienfazio KAS (ĮAS)-1 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 5 | 180 | 217.8 | 900 | 1089 | 200 | 242 | 1000 | 1210 | 231.7 | 253.1275
KS,KAS | 272 | Vienfazio KAS (ĮAS)-2 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 4 | 200 | 242 | 800 | 968 | 250 | 302.5 | 1000 | 1210 | 246.18 | 266.4504
KS,KAS | 273 | Vienfazio KAS (ĮAS)-3/4 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 6 | 200 | 242 | 1200 | 1452 | 200 | 242 | 1200 | 1452 | 253.1275 | 279.772
KS,KAS | 274 | Vienfazio KAS (ĮAS)-5/6 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 2 | 203 | 245.63 | 406 | 491.26 | 224 | 271.04 | 448 | 542.08 | 288.895 | 319.7368
KS,KAS | 275 | Trifazio KAS (ĮAS)-1 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 6 | 200 | 242 | 1200 | 1452 | 250 | 302.5 | 1500 | 1815 | 260.66 | 288.895
KS,KAS | 276 | Trifazio KAS (ĮAS)-2 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 4 | 200 | 242 | 800 | 968 | 250 | 302.5 | 1000 | 1210 | 275.14 | 302.651
KS,KAS | 277 | Trifazio KAS (ĮAS)-3/4 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 6 | 203 | 245.63 | 1218 | 1473.78 | 250 | 302.5 | 1500 | 1815 | 289.62 | 316.407
KS,KAS | 278 | Trifazio KAS (ĮAS)-5/6 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 8 | 203 | 245.63 | 1624 | 1965.04 | 250 | 302.5 | 2000 | 2420 | 288.895 | 330.163
KS,KAS | 279 | Trifazio KAS (ĮAS)-1 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 7 | 200 | 242 | 1400 | 1694 | 250 | 302.5 | 1750 | 2117.5 | 247.627 | 279.772
KS,KAS | 280 | Trifazio KAS (ĮAS)-2 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 4 | 200 | 242 | 800 | 968 | 250 | 302.5 | 1000 | 1210 | 275.14 | 293.0936
KS,KAS | 281 | Trifazio KAS (ĮAS)-3/4 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 3 | 203 | 245.63 | 609 | 736.89 | 250 | 302.5 | 750 | 907.5 | 289.62 | 306.4152
KS,KAS | 282 | Trifazio KAS (ĮAS)-5/6 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 5 | 224 | 271.04 | 1120 | 1355.2 | 250 | 302.5 | 1250 | 1512.5 | 318.58 | 333.0676
KS,KAS | 283 | KS, KAS (ĮAS) spintų demontavimas | vnt. | 212 | 11 | 13.31 | 2332 | 2821.72 | 22 | 26.62 | 4664 | 5643.44 | 15.2 | 30.6
KS,KAS | 284 | KS, KAS (ĮAS) durų vyrių remontas arba keitimas (vyris) | vnt. | 16 | 7 | 8.47 | 112 | 135.52 | 10 | 12.1 | 160 | 193.6 | 7.24 | 11.58
KS,KAS | 285 | Pasvirusios KS,KAS (ĮAS) tiesinimas | vnt. | 77 | 20 | 24.2 | 1540 | 1863.4 | 35 | 42.35 | 2695 | 3260.95 | 22 | 38.7
KS,KAS | 286 | KS, ĮAS (ĮAS) perdažymas (1 spinta) | vnt. | 106 | 30 | 36.3 | 3180 | 3847.8 | 40 | 48.4 | 4240 | 5130.4 | 32 | 46.8
KS,KAS | 287 | KS/KAS/ĮAS montavimas/keitimas | vnt. | 2 | 200 | 242 | 400 | 484 | 350 | 423.5 | 700 | 847 | 260.66 | 405.47
Kita | 288 | Įžeminimo įrenginių iš elektrodų įrengimas (1 metras) | m | 571 | 6.1 | 7.381 | 3483.1 | 4214.551 | 10 | 12.1 | 5710 | 6909.1 | 8.69 | 11.58
Kita | 289 | Įžeminimo įrenginių kontaktų remontas (1 kontaktas) | vnt. | 154 | 9.7 | 11.737 | 1493.8 | 1807.498 | 20 | 24.2 | 3080 | 3726.8 | 13.756 | 20.7
Kita | 290 | 0,4 - 10 kV Įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas | m | 202 | 2.05 | 2.4805 | 414.1 | 501.061 | 10 | 12.1 | 2020 | 2444.2 | 2.9 | 11.7
kita | 291 | 0,4 kV saugiklių lizdų keitimas transformatorinėje (1 vnt.) | vnt. | 114 | 8.12 | 9.8252 | 925.68 | 1120.0728 | 20 | 24.2 | 2280 | 2758.8 | 11.58 | 25.2
Kita | 292 | Įžeminimo įrenginio patikrinimas atkasant | vnt. | 334 | 10 | 12.1 | 3340 | 4041.4 | 15 | 18.15 | 5010 | 6062.1 | 10 | 20.7
Kita | 293 | Įžeminimo varžos matavimas | vnt. | 1030 | 10 | 12.1 | 10300 | 12463 | 21 | 25.41 | 21630 | 26172.3 | 11.58 | 28.96
Kita | 294 | Žymenų uždėjimas/atnaujinimas (1 žymuo) | vnt. | 800 | 2 | 2.42 | 1600 | 1936 | 10 | 12.1 | 8000 | 9680 | 2 | 10.422
Kita | 295 | Kirtiklių saugiklių bloko keitimas | vnt. | 21 | 40 | 48.4 | 840 | 1016.4 | 55 | 66.55 | 1155 | 1397.55 | 43.44 | 57.92
Kita | 296 | Kontaktinio sujungimo sutepimas, suveržimas, valymas | vnt. | 2738 | 1 | 1.21 | 2738 | 3312.98 | 5 | 6.05 | 13690 | 16564.9 | 1 | 6.3
Kita | 297 | 0,4 kV (00-01-02-03) gabarito saugiklio keitimas (1 vnt.) | vnt. | 1196 | 2.5 | 3.025 | 2990 | 3617.9 | 10 | 12.1 | 11960 | 14471.6 | 2.9 | 11.7
Kita | 298 | 0,4 kV daugiau kaip 100 A automatinio jungiklio keitimas | vnt. | 1 | 10 | 12.1 | 10 | 12.1 | 25 | 30.25 | 25 | 30.25 | 11.58 | 28.96
Kita | 299 | 0,4 kV iki 100 A automatinio jungiklio keitimas | vnt. | 32 | 8 | 9.68 | 256 | 309.76 | 20 | 24.2 | 640 | 774.4 | 8.69 | 26.6432
Kita | 300 | Anksčiau dažytų elektrotechninių įrenginių dažymas (1 m2) | m2 | 3748 | 4 | 4.84 | 14992 | 18140.32 | 9.2 | 11.132 | 34481.6 | 41722.736 | 4.34 | 13.032
Kita | 301 | Elektros linijų arba transformatorių fazavimas | vnt. | 7 | 15 | 18.15 | 105 | 127.05 | 40 | 48.4 | 280 | 338.8 | 17.38 | 46.778
Kita | 302 | Grandinės "fazė - nulis" tariamosios varžos matavimas | vnt. | 880 | 10 | 12.1 | 8800 | 10648 | 20.3 | 24.563 | 17864 | 21615.44 | 10.6536 | 28.96
Kita | 303 | Įžeminimo laidininkų (juostų) klojimas tranšėjose (su žemės darbais) (1 m) | m | 65 | 14 | 16.94 | 910 | 1101.1 | 25 | 30.25 | 1625 | 1966.25 | 14.48 | 26.064
Kita | 304 | Kelio dangos išardymas ir atstatymas kai danga žvyras (1 m2) | m2 | 265 | 10 | 12.1 | 2650 | 3206.5 | 25 | 30.25 | 6625 | 8016.25 | 13 | 25.2
Kita | 305 | Medžių šakų genėjimas (1 medis) | vnt. | 8079 | 14 | 16.94 | 113106 | 136858.26 | 25 | 30.25 | 201975 | 244389.75 | 14.337 | 28.674
Kita | 306 | OL trasose augančio medžio pjovimas | vnt. | 2384 | 10 | 12.1 | 23840 | 28846.4 | 25 | 30.25 | 59600 | 72116 | 10.6536 | 26.064
Kita | 307 | Papildomų užraktų ar pakabinamų spynų įrengimas | vnt. | 195 | 10 | 12.1 | 1950 | 2359.5 | 20 | 24.2 | 3900 | 4719 | 11.58 | 20.853
Kita | 308 | Šaligatvio dangos išardymas ir atstatymas, kai šaligatvio danga asfaltbetonis (1 m2) | m2 | 90 | 30 | 36.3 | 2700 | 3267 | 45 | 54.45 | 4050 | 4900.5 | 35.91 | 46
Kita | 309 | Šaligatvio dangos išardymas ir atstatymas, kai šaligatvio danga plytelės (1 m2) | m2 | 571 | 23 | 27.83 | 13133 | 15890.93 | 40 | 48.4 | 22840 | 27636.4 | 32.44 | 41.4
Kita | 310 | Šaligatvio dangos išardymas ir atstatymas, kai šaligatvio danga trinkelės (1 m2) | m2 | 479 | 25.5 | 30.855 | 12214.5 | 14779.545 | 45 | 54.45 | 21555 | 26081.55 | 35.91 | 46.8
Kita | 311 | Trasos valymas (krūmai) (100 m2) | 100 m2 | 1491 | 9 | 10.89 | 13419 | 16236.99 | 18.3 | 22.143 | 27285.3 | 33015.213 | 9.633 | 26.064
Kita | 312 | 0,4 - 10 KV Šynų izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 142 | 20 | 24.2 | 2840 | 3436.4 | 35 | 42.35 | 4970 | 6013.7 | 24.7 | 49.5
Kita | 313 | Demontuoti 0,4 kV įrenginį (aut. Jungiklis, kirtiklis, srovės transformatorius) | vnt. | 37 | 10 | 12.1 | 370 | 447.7 | 15 | 18.15 | 555 | 671.55 | 10 | 19.32
Kita | 314 | Gedimo vietos paieška (paskelbta ekstremali padėtis), vieno darbuotojo 1 darbo valandos kaina | val. | 861 | 10 | 12.1 | 8610 | 10418.1 | 14 | 16.94 | 12054 | 14585.34 | 14 | 14
Kita | 315 | Pereinamųjų varžų matavimas | vnt. | 71 | 2 | 2.42 | 142 | 171.82 | 10 | 12.1 | 710 | 859.1 | 2 | 13.5
Kita | 316 | 10 kV OL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais | vnt. | 5 | 20 | 24.2 | 100 | 121 | 25 | 30.25 | 125 | 151.25 | 22.88 | 28.09
Kita | 317 | 0,4 kV OL, KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais | vnt. | 30 | 40 | 48.4 | 1200 | 1452 | 55 | 66.55 | 1650 | 1996.5 | 42.86 | 57
Kita | 318 | 10 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais | vnt. | 5 | 30 | 36.3 | 150 | 181.5 | 40 | 48.4 | 200 | 242 | 37.07 | 42.86
Kita | 319 | 0,4 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais (Vienos kabelių spintos) | vnt. | 90 | 20 | 24.2 | 1800 | 2178 | 25 | 30.25 | 2250 | 2722.5 | 22.88 | 28
0,4 -10 kV OL | 320 | 0,4 - 10 kV OL sudėtingos atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 86 | 150 | 181.5 | 12900 | 15609 | 180 | 217.8 | 15480 | 18730.8 | 180.78 | 237.75
0,4 kV OL | 321 | Apsaugos nuo paukščių montavimas atramoje (vnt) | vnt. | 73 | 50 | 60.5 | 3650 | 4416.5 | 80 | 96.8 | 5840 | 7066.4 | 60.59 | 95.59
TR | 322 | Apsaugos nuo paukščių ant galios transformatoriaus montavimas (3 fazės). | vnt. | 172 | 90 | 108.9 | 15480 | 18730.8 | 92 | 111.32 | 15824 | 19147.04 | 97.5 | 130.5
TR | 323 | Galios transformatoriaus apvijų izoliacijos matavimas | vnt. | 142 | 15 | 18.15 | 2130 | 2577.3 | 45 | 54.45 | 6390 | 7731.9 | 18.73 | 48.73
TR | 324 | Kabelių kanalų uždengimas dangčiais (m2) | m2 | 98 | 50 | 60.5 | 4900 | 5929 | 90 | 108.9 | 8820 | 10672.2 | 57.57 | 97.57
KS,KAS | 325 | Kabelinės spintos vidaus užpylimas gruntu (vnt.) | vnt. | 230 | 11 | 13.31 | 2530 | 3061.3 | 45 | 54.45 | 10350 | 12523.5 | 11.63 | 51.63
TR | 326 | Apsauginio barjero transformatorinėse įrengimas (vnt.) | vnt. | 80 | 15 | 18.15 | 1200 | 1452 | 45 | 54.45 | 3600 | 4356 | 17.7267 | 47.73
TR | 327 | Komplektinės/Modulinės transformatorinės demontavimas (su transformatoriumi.), vnt. | vnt. | 43 | 350 | 423.5 | 15050 | 18210.5 | 380 | 459.8 | 16340 | 19771.4 | 384 | 450.4
TR | 328 | Komplektinės/Modulinės transformatorinės demontavimas (be transformatoriaus.), vnt. | vnt. | 43 | 250 | 302.5 | 10750 | 13007.5 | 300 | 363 | 12900 | 15609 | 265.9467 | 345.69
0,4 - 10 kV OL | 329 | Atvadų tvirtinimas prie atramos (vnt) | vnt. | 117 | 14.1 | 17.061 | 1649.7 | 1996.137 | 45 | 54.45 | 5265 | 6370.65 | 20 | 50
0,4 -10 kV OL | 330 | Įžeminimo laidininko nuleidimas atrama (nuo traversos iki įžeminimo laidininko su pajungimu) (vnt.) | vnt. | 117 | 35 | 42.35 | 4095 | 4954.95 | 65 | 78.65 | 7605 | 9202.05 | 35.63 | 85.63
TR | 331 | Aliuminio šynlaidžio montavimas (keičiant galios transf. iš didesnio į mažesnį) (m.) | m. | 34 | 20 | 24.2 | 680 | 822.8 | 50 | 60.5 | 1700 | 2057 | 20.65 | 50.65
TR | 332 | Įvadų/ išvadų į transformatorines demontavimas (visi vienos linijos laidai.) | vnt. | 117 | 15.1 | 18.271 | 1766.7 | 2137.707 | 50 | 60.5 | 5850 | 7078.5 | 21.53 | 64.51
0,4 - 10 kV KL | 333 | Kabelio dažymas ugniai atspariais dažais (m) | m | 300 | 20 | 24.2 | 6000 | 7260 | 50 | 60.5 | 15000 | 18150 | 25.4367 | 55.44
TR | 334 | Galios transformatoriaus tarpinių keitimas (vnt) | vnt. | 98 | 54 | 65.34 | 5292 | 6403.32 | 82 | 99.22 | 8036 | 9723.56 | 76.8267 | 116.83
TR | 335 | Alyvinių jungtuvų papildymas alyva (1 jungtuvas) | vnt. | 17 | 15 | 18.15 | 255 | 308.55 | 50 | 60.5 | 850 | 1028.5 | 20.805 | 60.81
TR | 336 | Alyvos pavyzdžio iš transformatoriaus paėmimas ir ištyrimas (vnt) | vnt. | 17 | 30 | 36.3 | 510 | 617.1 | 58 | 70.18 | 986 | 1193.06 | 41.755 | 81.76
KS,KAS | 337 | Kabelio vamzdžio užsandarinimas (vnt.) | vnt. | 56 | 8 | 9.68 | 448 | 542.08 | 30 | 36.3 | 1680 | 2032.8 | 8.665 | 35.67
KS,KAS | 338 | KS organinio stiklo apsaugai sumontavimas/keitimas (vnt) | vnt. | 68 | 30 | 36.3 | 2040 | 2468.4 | 59.1 | 71.511 | 4018.8 | 4862.748 | 34.38 | 84.38
TR | 339 | Veidrodėlio įrengimas alyvos lygiui galios transformatoriui nustatyti (vnt.) | vnt. | 15 | 18 | 21.78 | 270 | 326.7 | 40 | 48.4 | 600 | 726 | 18.665 | 48
TR, KS, KAS | 340 | KT užsandarinimas skardomis (m2) | m2 | 150 | 15 | 18.15 | 2250 | 2722.5 | 50 | 60.5 | 7500 | 9075 | 16.86 | 56.86
TR | 341 | Srovės transformatoriaus demontavimas (3 fazės) | vnt. | 20 | 15 | 18.15 | 300 | 363 | 40 | 48.4 | 800 | 968 | 17.7 | 47.7
TR | 342 | Galios transformatoriaus demontavimas (1 vnt) | vnt. | 45 | 200 | 242 | 9000 | 10890 | 211 | 255.31 | 9495 | 11488.95 | 220.14 | 300.14
TR | 343 | Viršįtampių ribotuvų montavimas transformatorinėse (3 Fazės) | vnt. | 60 | 30 | 36.3 | 1800 | 2178 | 50 | 60.5 | 3000 | 3630 | 32.245 | 62.25
TR | 344 | Pervadinių izoliatorių tarpiklių keitimas (3 fazės) | vnt. | 80 | 35 | 42.35 | 2800 | 3388 | 60 | 72.6 | 4800 | 5808 | 40.025 | 75
TR | 345 | Srovės transformatoriaus keitimas (3 fazės) | vnt. | 20 | 180 | 217.8 | 3600 | 4356 | 200 | 242 | 4000 | 4840 | 203 | 253
TR | 346 | Įtampos transformatoriaus keitimas (3fazės) | vnt. | 20 | 180 | 217.8 | 3600 | 4356 | 200 | 242 | 4000 | 4840 | 222.66 | 272
TR, KS, KAS | 347 | Kabelių gyslų užtrumpinimas ir įžeminimas(1 vnt.) | vnt. | 15 | 28 | 33.88 | 420 | 508.2 | 50 | 60.5 | 750 | 907.5 | 39.355 | 70
10 kV OL | 348 | Skyriklio (OLS) techninė priežiūra | vnt. | 20 | 120 | 145.2 | 2400 | 2904 | 150 | 181.5 | 3000 | 3630 | 143.18 | 190
Kita | 349 | Vejos atstatymas (1 m2) | m2 | 571 | 4 | 4.84 | 2284 | 2763.64 | 7.5 | 9.075 | 4282.5 | 5181.825 | 4.99 | 7.93
TR | 350 | Narvelio demontavimas (1 vnt) | vnt | 20 | 250 | 302.5 | 5000 | 6050 | 279 | 337.59 | 5580 | 6751.8 | 324 | 398
0,4 kV OL | 351 | 0,4 kV OL atstojamosios varžos matavimas | vnt. | 550 | 23 | 27.83 | 12650 | 15306.5 | 23 | 27.83 | 12650 | 15306.5 | 23.45 | 30.65
Lyginamųjų koeficientų bei įkainių sandaugos suma iš viso, Eur.: | [6 empty] | 2565517.088 | 3104275.6765 |  |  | 3992943.166 | 4831461.2309