Olympus Sverige Aktiebolag, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Švedijos teisę

Duomenys kaupiami ir saugomi Švedijos įmonių registracijos biure

Registruota buveinė adresu p/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, registracijos kodas 556189-2794,

Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809

PVM mokėtojo kodas LT100009813015

Tel.: (5) 2330021, Faks.: (5) 2395468,

VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

PASIŪLYMO FORMA

DĖL FIBROBRONCHOSKOPO PIRKIMO

2018-04-26 Nr.OLI/2018/04/26

Vilnius

| Tiekėjo pavadinimas | Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, L.Zamenhofo g. 3, LT-06332 Vilnius |
| Įmonės kodas Mokesčių mokėtojo kodas | 556189-2794 9000273809 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Egidijus Gadeikis med. įrangos pardavimų vadovas |
| Telefono numeris | 8 5 2330021 |
| Fakso numeris | 8 5 2395468 |
| El. pašto adresas | Egidijus.gadeikis@olympus.lt |
| Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai | A/S LT077044060008063000, AB SEB bankas, 70440 |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;

- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pažymos dėl vadovo ir buhalterio neišnykusio ar nepanaikinto teistumo | 9 |
| 2 | Švedų mokesčių inspekcijos pažyma | 6 |
| 3 | Švedų registrų centro pažyma | 5 |
| 4 | Tiekėjo priesaikos deklaracija | 2 |
| 5 | Registracijos pažymėjimas | 10 |
| 6 | Įstatai | 8 |
| 7 | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą | 2 |
| 8 | EBVPD užpildytas dokumentas | 12 |
| 9 | CE sertifikatai | 14 |
| 10 | Bukletai | 11 |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą). |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| Įgaliotas atstovas |  |  |  | Andrius Simonaitis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (Parašas*) |  | (Vardas ir pavardė*) |  |

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Atviro konkurso

2 priedas

FIBROBRONCHOSKOPAS

| Eil. Nr. | Pavadiniams | Reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apžiūros laukas | ≥120º | 120º, Psl. 2,4 |
| 2. | Lenkimo kampai (aukštyn/žemyn) | ≥ 180º/ ≥ 130º | 180º/ 130º, Psl. 2,4 |
| 3. | Distalinės dalies diametras | ≤ 5,9 mm | 5,9 mm, Psl. 2,4 |
| 4. | Įvedamos dalies diametras | ≤ 6,0 mm | 6,0 mm, Psl. 2,4 |
| 5. | Kanalo diametras | ≥ 3,0 mm | 3,0 mm, Psl. 2,4 |
| 6. | Darbinis ilgis | ≥ 600 mm | 600 mm, Psl. 2,4 |
| 7. | Bendras ilgis | ≥ 900 mm | 900 mm, Psl. 2,4 |
| 8. | Neatjungiamas šviesolaidis | Būtina | Neatjungiamas šviesolaidis, Psl. 2,4 |
| 9. | Atjungiamas atsiurbimo vožtuvas kartu su siurbimo jungtimi | 1 kompl. (10 vnt.) | 1 kompl. (10 vnt.) , Psl.5,6 |
| 10. | Suderinamas be pildomų adapterių su ligoninėje turimu šviesos šaltiniu CLK-4 bei vaizdo sistema EVIS EXERA | Būtina | Suderinamas be pildomų adapterių su ligoninėje turimu šviesos šaltiniu CLK-4 bei vaizdo sistema EVIS EXERA, Psl. 7-11 |
| 11. | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams, t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos | Būtina | Pridedami katalogai Failas „Bukletai“ |
| 12. | Perkamas kiekis | Iki 2 vnt. |  |
| 13. | PVM tarifas procentais |  | 21% |
| 14. | Vnt. kaina Eur su PVM |  | 16 978,84 |
| 15. | Viso kaina Eur su PVM |  | 33 957,68 |
| 16. | Firminis pavadinimas, gamintojas |  | BF-1T60, Olympus |

1 Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvoje veikia per filialą, šis pasiūlymas Olympus Sverige Aktiebolag vardu teikiamas per struktūrinio tiekėjo padalinio „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“ CVP IS paskyrą.

Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjo registracijos valstybėje oficialių institucijų išduodami dokumentai neapima visų Pirkimo sąlygų kvalifikacinių reikalavimų keliamų klausimų, Tiekėjas atitiktį kvalifikaciniams reikalavimų atitikčiai pagrįsti be kita ko pateikia Tiekėjo priesaikos deklaraciją, ką leidžia Viešųjų pirkimų 33 straipsnio 5 dalis.