Olympus Sverige Aktiebolag, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Švedijos teisę

Duomenys kaupiami ir saugomi Švedijos įmonių registracijos biure

Registruota buveinė adresu p/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, registracijos kodas 556189-2794,

Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809

PVM mokėtojo kodas LT100009813015

Tel.: (5) 2330021, Faks.: (5) 2395468,

VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

PASIŪLYMO FORMA

DĖL MEDICININIŲ PRIEMONIŲ ENDOSKOPIJAI (1 DALIS) PIRKIMO

2018-03-29 Nr.OLI/2018/03/29

Vilnius

| Tiekėjo pavadinimas | Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, L.Zamenhofo g. 3, LT-06332 Vilnius |
| Įmonės kodas | 556189-2794 9000273809 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Egidijus Gadeikis med. įrangos pardavimų vadovas |
| Telefono numeris | 8 5 2330021 |
| Fakso numeris | 8 5 2395468 |
| El. pašto adresas | Egidijus.gadeikis@olympus.lt |
| Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai | A/S LT077044060008063000, AB SEB bankas, 70440 |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;

- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pažymos dėl vadovo ir buhalterio neišnykusio ar nepanaikinto teistumo | 9 |
| 2 | Švedų mokesčių inspekcijos pažyma | 6 |
| 3 | Švedų registrų centro pažyma | 5 |
| 4 | Tiekėjo priesaikos deklaracija | 1 |
| 5 | Registracijos pažymėjimas | 10 |
| 6 | Įstatai | 8 |
| 7 | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą | 2 |
| 8 | EBVPD užpildytas dokumentas | 12 |
| 9 | Įgaliojimas prekiauti prekėmis ir atlikti techninį aptarnavimą | 2 |
| 10 | CE sertifikatai | 14 |
| 11 | Atitikties deklaracijos | 17 |
| 12 | Bukletai | 10 |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą). |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| Įgaliotas atstovas |  |  |  | Andrius Simonaitis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (Parašas*) |  | (Vardas ir pavardė*) |  |

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų medicininių priemonių endoskopijai sąrašas

| Dalies Eil. Nr. | Pavadinimas, aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas  | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoskopiniai klipai ir aplikatoriai |  | Failas „Bukletai“ |  |  |  |  |
| 1.1 | Endoskopinis klipų aplikatorius, daugkartinis, rotuojamas, ilgis 2300-2350 mm | Iki 2 vnt. | HX-110UR; Endoskopinis klipų aplikatorius, daugkartinis, rotuojamas, ilgis 2300 mm, Psl.1 | 21% | 742,14 | 1484,28 | Olympus |
|  | Viso 1 dalis |  |  |  |  | 1484,28 |  |
| 2 | Litotriptoriaus keičiamos dalys |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Litotriptoriaus krepšelis suderinamas su rankena MAJ-440 | 1 vnt. | MAJ-244; Litotriptoriaus krepšelis suderinamas su rankena MAJ-440, Psl.2 | 21% | 249,55 | 249,55 | Olympus |
| 2.2 | Litotriptoriaus plastikine dalis suderinama su litotriptoriaus rankena MAJ-440 | 1 vnt. | MAJ-243; Litotriptoriaus plastikine dalis suderinama su litotriptoriaus rankena MAJ-440, Psl.2 | 21% | 141,22 | 141,22 | Olympus |
| 2.3 | Litotriptoriaus šarvas suderinama su litotriptoriaus rankena MAJ-440 | 1 vnt. | MAJ-242; Litotriptoriaus šarvas suderinama su litotriptoriaus rankena MAJ-440, Psl.2 | 21% | 315,27 | 315,27 | Olympus |
|  | Viso 2 dalis |  |  |  |  | 706,04 |  |
| 3 | Elektrochirurginis peiliai |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Papilatomas: autoklavuojamas, darbui su styga pravedėja 0,035“, endoskopo kanalui 2,8mm, darbinis ilgis 1900-1950mm, distalinio galo diametras 4,5Fr.distalinio galo ilgis 7mm, pjovimo vielos ilgis 25mm, trijų spindžių, tinka darbui rentgeno kontrolėje. | Iki 8 vnt. | KD-301Q-0725; Papilatomas: autoklavuojamas, darbui su styga pravedėja 0,035“, endoskopo kanalui 2,8mm, darbinis ilgis 1950mm, distalinio galo diametras 4,5Fr.distalinio galo ilgis 7mm, pjovimo vielos ilgis 25mm, trijų spindžių, tinka darbui rentgeno kontrolėje, Psl.3 | 21% | 278,62 | 2228,96 | Olympus |
|  | Viso 3 dalis |  |  |  |  | 2228,96 |  |
| 4 | Akmenų ištraukimo krepšeliai |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Akmenų ištraukimo krepšeliai: autoklavuojami, endoskopo kanalui 2,8mm, darbinis ilgis 1900-1950 mm, krepšelio atsidarymas 22-24mm, standžios vielos, 4 vielų. | Iki 4 vnt. | FG-22Q; Akmenų ištraukimo krepšeliai: autoklavuojami, endoskopo kanalui 2,8mm, darbinis ilgis 1950 mm, krepšelio atsidarymas 22mm, standžios vielos, 4 vielų, Psl.2 | 21% | 260,53 | 1042,12 | Olympus |
| 4.2 | Akmenų ištraukimo krepšeliai: autoklavuojami, endoskopo kanalui 2,8mm, darbinis ilgis 1900-1950mm, krepšelio atsidarymas 20-22mm, standžios vielos, 8 vielų. | Iki 2 vnt. | FG-301Q; Akmenų ištraukimo krepšeliai: autoklavuojami, endoskopo kanalui 2,8mm, darbinis ilgis 1950mm, krepšelio atsidarymas 20mm, standžios vielos, 8 vielų, Psl.2 | 21% | 276,23 | 552,46 | Olympus |
|  | Viso 4 dalis |  |  |  |  | 1594,58 |  |
| 5 | Endoskopinės žnyplės |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Griebiančios žnyplės: autoklavuojamos, stentų šalinimui, žiurkės dantų- aligatoriaus nasrų formos, atsidarymo plotis 6-7mm, rotuojamos, Darbinis ilgis: 1800-1850 mm Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm | Iki 2 vnt. | FG-44NR-1; Griebiančios žnyplės: autoklavuojamos, stentų šalinimui, žiurkės dantų- aligatoriaus nasrų formos, atsidarymo plotis 6,9mm, rotuojamos, darbinis ilgis: 1800 mm, Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm, Psl.4 | 21% | 656,78 | 1313,56 | Olympus |
| 5.2 | Griebiančios žnyplės: autoklavuojamos, polipų šalinimui, trišakio formos, atsidarymo plotis 20-25mm, Darbinis ilgis: 2300-2350 mm Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm | Iki 2 vnt. | FG-45U-1; Griebiančios žnyplės: autoklavuojamos, polipų šalinimui, trišakio formos, atsidarymo plotis 20mm, Darbinis ilgis: 2300 mm, Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm, Psl.4 | 21% | 440,06 | 880,12 | Olympus |
| 5.3 | Biopsinės žnyplės gastroskopinės, daugkartinės, dabinis ilgis 1550-1560 mm | Iki 2 vnt. | FB-24K-1; Biopsinės žnyplės gastroskopinės, daugkartinės, dabinis ilgis 1550 mm, Psl.4 | 21% | 387,51 | 775,02 | Olympus |
| 5.4 | Biopsinės žnyplės kolono, daugkartinės, dabinis ilgis 2300-2350 mm | Iki 4 vnt. | FB-24U-1; Biopsinės žnyplės kolono, daugkartinės, dabinis ilgis 2300 mm, Psl.4 | 21% | 387,51 | 1550,04 | Olympus |
|  | Viso 5 dalis |  |  |  |  | 4518,74 |  |
| 6 | Plastikiniai biliariniai stentai ir įvedimo sistema |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Stento įvedimo sistema, daugkartinio naudojimo, tinkanti įvesti 8,5 Fr. Stentus, ilgis 1500-1600 mm | 1 vnt. | MAJ-508, Stento įvedimo sistema, daugkartinio naudojimo, tinkanti įvesti 8,5 Fr. Stentus, ilgis 1600 mm, Psl.5 | 21% | 144,07 | 144,07 | Olympus |
| 6.2 | Stento įvedimo sistema, daugkartinio naudojimo, tinkanti įvesti 10 Fr. Stentus, ilgis 1500-1600 mm | 1 vnt. | MAJ-255, Stento įvedimo sistema, daugkartinio naudojimo, tinkanti įvesti 10 Fr. Stentus, ilgis 1600 mm, Psl.5 | 21% | 155,45 | 155,45 | Olympus |
|  | Viso 6 dalis |  |  |  |  | 299,52 |  |
| 7 | Kaniulės |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Kaniulės: autoklavuojamos, darbinis ilgis 1900-1950mm, tinkama kanalui 2,2mm, suderinama su vedliu 0,035“, distalinis galiukas standartinio tipo, distalinis galiukas 4F diametro. | Iki 5 vnt. | PR-304Q Kaniulės: autoklavuojamos, darbinis ilgis 1950mm, tinkama kanalui 2,2mm, suderinama su vedliu 0,035“, distalinis galiukas standartinio tipo, distalinis galiukas 4F diametro, Psl.6 | 21% | 62,06 | 310,30 | Olympus |
| 7.2 | Kaniulės: autoklavuojamos, darbinis ilgis 1900-1950mm, tinkama kanalui 2,2mm, suderinama su vedliu 0,025“, distalinis galiukas kūgio formos, distalinis galiukas 3,5F diametro. | Iki 5 vnt. | PR-310Q Kaniulės: autoklavuojamos, darbinis ilgis 1950mm, tinkama kanalui 2,2mm, suderinama su vedliu 0,025“, distalinis galiukas kūgio formos, distalinis galiukas 3,5F diametro, Psl.6 | 21% | 62,06 | 310,30 | Olympus |
|  | Viso 7 dalis |  |  |  |  | 620,60 |  |
| 8 | Polipektominė kilpos |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Polipektominė kilpa: autoklavuojama, ovalo formos, kilpos diametras: 25-28mm, kilpos vielos diametras 0,41-0,44mm, darbinis ilgis: 2300-2350mm, suderinamas su rankena MH-264 | Iki 4 vnt. | MAJ-18 Polipektominė kilpa: autoklavuojama, ovalo formos, kilpos diametras: 25mm, kilpos vielos diametras 0,43mm, darbinis ilgis: 2300mm, suderinamas su rankena MH-264, Psl.7 | 21% | 106,19 | 424,76 | Olympus |
| 8.2 | Polipektominė kilpa: autoklavuojama, ovalo formos, kilpos diametras: 14-18mm, kilpos vielos diametras 0,41-0,44mm, darbinis ilgis: 2300-2350mm, suderinamas su rankena MH-264 | Iki 4 vnt. | MAJ-22 Polipektominė kilpa: autoklavuojama, ovalo formos, kilpos diametras: 15 mm, kilpos vielos diametras 0,43mm, darbinis ilgis: 2300 mm, suderinamas su rankena MH-264, Psl.7 | 21% | 106,19 | 424,76 | Olympus |
| 8.3 | Polipektominės kilpos šarvas: autoklavuojama, darbinis ilgis: 2300-2350mm, suderinamas su rankena MH-264 | Iki 8 vnt. | MAJ-15 Polipektominės kilpos šarvas: autoklavuojama, darbinis ilgis: 2300 mm, suderinamas su rankena MH-264, Psl.7 | 21% | 68,76 | 550,08 | Olympus |
| 8.4 | Valdymo rankena polipektominės kilpos, autoklavuojama | Iki 4 vnt. | MH-264, valdymo rankena polipektominės kilpos, autoklavuojama, Psl.7 | 21% | 103,98 | 415,92 | Olympus |
|  | Viso 8 dalis |  |  |  |  | 1815,52 |  |
| 9 | Šarvas kolonoskopinėms adatoms |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Šarvas kolonoskopinėms adatoms, daugkartinis ilgis 2300-2350mm | Iki 2 vnt. | MAJ-69; Šarvas kolonoskopinėms adatoms, daugkartinis ilgis 2300 mm, Psl.8 | 21% | 113,89 | 227,38 | Olympus |
| 9.2 | Šarvas gastrokopinėms adatomas, daugkartinis, ilgis 1650-1700mm | Iki 2 vnt. | MAJ-67; Šarvas gastrokopinėms adatomas, daugkartinis, ilgis 1650 mm, Psl.8 | 21% | 113,89 | 227,38 | Olympus |
|  | Viso 9 dalis |  |  |  |  | 454,76 |  |
| 10 | Avarinis litoriptorius |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Avarinis litoriptorius, rankena, daugkartinė | 1 vnt. | BML-110A-1; avarinis litoriptorius, rankena, daugkartinė, Psl.9 | 21% | 374,37 | 374,37 | Olympus |
| 10.2 | Avarinis litoriptorius, šarvas, daugkartinis, 900-950mm | 1 vnt. | MAJ-403; Avarinis litoriptorius, šarvas, daugkartinis, 900mm, Psl.9 | 21% | 82,11 | 82,11 | Olympus |
|  | Viso 10 dalis |  |  |  |  | 456,48 |  |

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

1 Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvoje veikia per filialą, šis pasiūlymas Olympus Sverige Aktiebolag vardu teikiamas per struktūrinio tiekėjo padalinio „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“ CVP IS paskyrą.

Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjo registracijos valstybėje oficialių institucijų išduodami dokumentai neapima visų Pirkimo sąlygų kvalifikacinių reikalavimų keliamų klausimų, Tiekėjas atitiktį kvalifikaciniams reikalavimų atitikčiai pagrįsti be kita ko pateikia Tiekėjo priesaikos deklaraciją, ką leidžia Viešųjų pirkimų 33 straipsnio 5 dalis.