UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas “Novatex”

Uždaroji Akcinė Bendrovė Mokslinis-Techninis Susivienijimas “Novatex” Laisvės pr. 117A-37, LT-06118, Vilnius; Telefono numeris +370 5 2737292; Fakso numeris: +370 5 2737296; El. pašto adresas: info@novatex.lt;  Reg. tvarkytojas: VĮ Registrų centras, Vilniaus filialas; Įmonės kodas: 120375749; PVM kodas: LT203757414;

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės

Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL MOLIBDENO-TECHNECIO GENERATORIŲ PIRKIMO

2018 m. vasario 1 d. Nr. 3609

Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas “Novatex” |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Laisvės pr. 117A-37, LT-06118, Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Įmonės kodas: 120375749; PVM kodas: LT203757414 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | A/S LT34 7044 0600 0035 4409, AB SEB bankas, banko kodas: 70440 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | generalinė direktorė Zinaida Tamaševičienė |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Tomas Žalys |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | vadybininkas Tomas Žalys |
| Telefono numeris | +370 5 2737292 |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas | tzalys@novatex.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)

2 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |  | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0327_licencija |  |  |  | 1 |  |  | Kvalifikacijos dokumentai |  |  |
| 2. | 1576_licencija |  |  |  | 1 |  |  | Kvalifikacijos dokumentai |  |  |
| 3. | 327N-priedas20170712 |  |  |  | 3 |  |  | Kvalifikacijos dokumentai |  |  |
| 4. | 1576N-priedas20171108 |  |  |  | 2 |  |  | Kvalifikacijos dokumentai |  |  |
| 5. | Poltechgen_aprasas |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |
| 6. | VVKT_pazymejimas |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Polatom_distributorship_EN |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Polatom_distributorship_LT |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | GMP certificate_EN |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | GMP certificate_LT |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | ISO 9001_EN |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | ISO 9001_LT |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | Manufacturing_PL |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 14. | Manufacturing_LT |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 15. | Platintojo licencija |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 16. | espd-response |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): 327N-priedas20170712; 1576N-priedas20171108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Aprašymas ir techniniai reikalavimai (ne blogesni ar lygiaverčiai) | Kiekis vienetais (iki) | Tiekėjo siūlomų prekių specifikacijos | Vieneto kaina be PVM | Vieneto kaina su 5% PVM | Bendra kaina su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Molibdeno /technecio (99Mo/ 99mTc) generatorius 30 GBq Poltechgen 8-175 GBq | 99Mo/ 99mTc generatorius cilindro formos, skersmuo ≤ 15 cm (ties bet kuria konstrukcijos dalimi). | 52 | 99Mo/ 99mTc generatorius cilindro formos, skersmuo 13,3 cm. | 1.115,00 | 1.170,75 | 60.879,00 |
|  |  | Kartu su pirmu 99Mo/ 99mTc generatoriumi turi būti pateiktas apsauginis ekranuojantis konteineris, tinkantis Mo-99/Tc-99m generatoriaus eliuato “išplovimui”. |  | Kartu su pirmu 99Mo/ 99mTc generatoriumi pateikiamas apsauginis ekranuojantis konteineris, tinkantis Mo-99/Tc-99m generatoriaus eliuato “išplovimui”. |  |  |  |
|  |  | Kartu su kiekvienu 99Mo/ 99mTc generatoriumi turi būti pristatyta ne mažiau nei 10 vnt. vakuminių buteliukų ir 10 vnt. buteliukų su 10 ml fiziologinio tirpalo, eliuato išgavimui iš generatoriaus. |  | Kartu su kiekvienu 99Mo/ 99mTc generatoriumi pristatoma 16 vnt. vakuminių buteliukų ir 16 vnt. buteliukų su 10 ml fiziologinio tirpalo, eliuato išgavimui iš generatoriaus. |  |  |  |
|  |  | 30 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatoriai turi būti pristatyti į LSMU ligoninę Kauno klinikas kiekvieną savaitę iki penktadienio 14:00 val. ar paskutinės savaitės darbo dienos 14:00 val. |  | 30 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatoriai turi būti pristatyti į LSMU ligoninę Kauno klinikas kiekvieną savaitę iki penktadienio 14:00 val. ar paskutinės savaitės darbo dienos 14:00 val. |  |  |  |
|  |  | 30 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatorius turi būti sukalibruotas sekančios savaitės po pristatymo pirmadieniui, kalibracijos laikas ne anksčiau kaip 7:00 val. |  | 30 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatorius sukalibruotas sekančios savaitės po pristatymo pirmadieniui, kalibracijos laikas 12:00 val. |  |  |  |
|  |  | Panaudotus 99Mo/ 99mTc generatorius tiekėjas privalo atsiimti, juos palaidoti arba išgabenti iš LR savo lėšomis. |  | Panaudotus 99Mo/ 99mTc generatorius tiekėjas atsiima, juos palaidoja arba išgabena iš LR savo lėšomis. |  |  |  |

Molibdeno-technecio (99Mo/99mTc) generatorių specifikacija

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Aprašymas ir techniniai reikalavimai (ne blogesni ar lygiaverčiai) | Kiekis vienetais (iki) | Tiekėjo siūlomų prekių specifikacijos | Vieneto kaina be PVM | Vieneto kaina su 5% PVM | Bendra kaina su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Molibdeno /technecio (99Mo/ 99mTc) generatorius 15 GBq Poltechgen 8-175 GBq | 99Mo/ 99mTc generatorius cilindro formos, skersmuo ≤ 15 cm (ties bet kuria konstrukcijos dalimi). | 50 | 99Mo/ 99mTc generatorius cilindro formos, skersmuo 13,3 cm. | 755,00 | 792,75 | 39.637,50 |
|  |  | Kartu su pirmu 99Mo/ 99mTc generatoriumi turi būti pateiktas apsauginis ekranuojantis konteineris, tinkantis Mo-99/Tc-99m generatoriaus eliuato “išplovimui”. |  | Kartu su kiekvienu 99Mo/ 99mTc generatoriumi pristatoma 16 vnt. vakuminių buteliukų ir 16 vnt. buteliukų su 10 ml fiziologinio tirpalo, eliuato išgavimui iš generatoriaus. |  |  |  |
|  |  | Kartu su kiekvienu 99Mo/ 99mTc generatoriumi turi būti pristatyta ne mažiau nei 10 vnt. vakuminių buteliukų ir 10 vnt. buteliukų su 10 ml fiziologinio tirpalo, eliuato išgavimui iš generatoriaus. |  | Kartu su kiekvienu 99Mo/ 99mTc generatoriumi turi būti pristatyta ne mažiau nei 16 vnt. vakuminių buteliukų ir 16 vnt. buteliukų su 10 ml fiziologinio tirpalo, eliuato išgavimui iš generatoriaus. |  |  |  |
|  |  | 15 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatoriai turi būti pristatyti į LSMU ligoninę Kauno klinikas kiekvieną savaitę iki penktadienio 14:00 val. ar paskutinės savaitės darbo dienos 14:00 val. |  | 15 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatoriai turi būti pristatyti į LSMU ligoninę Kauno klinikas kiekvieną savaitę iki penktadienio 14:00 val. ar paskutinės savaitės darbo dienos 14:00 val. |  |  |  |
|  |  | 15 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatorius turi būti sukalibruotas sekančios savaitės po pristatymo pirmadieniui, kalibracijos laikas ne anksčiau kaip 7:00 val. |  | 15 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatorius sukalibruotas sekančios savaitės po pristatymo pirmadieniui, kalibracijos laikas 12:00 val. |  |  |  |
|  |  | Panaudotus 99Mo/ 99mTc generatorius tiekėjas privalo atsiimti, juos palaidoti arba išgabenti iš LR savo lėšomis. |  | Panaudotus 99Mo/ 99mTc generatorius tiekėjas atsiima, juos palaidoja arba išgabena iš LR savo lėšomis. |  |  |  |

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Aprašymas ir techniniai reikalavimai (ne blogesni ar lygiaverčiai) | Kiekis vienetais (iki) | Tiekėjo siūlomų prekių specifikacijos | Vieneto kaina be PVM | Vieneto kaina su 5% PVM | Bendra kaina su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Molibdeno /technecio (99Mo/ 99mTc) generatorius 10 GBq Poltechgen 8-175 GBq | 99Mo/ 99mTc generatorius cilindro formos, skersmuo ≤ 15 cm (ties bet kuria konstrukcijos dalimi). | 52 | 99Mo/ 99mTc generatorius cilindro formos, skersmuo 13,3 cm. | 692,00 | 726,60 | 37.783,20 |
|  |  | Kartu su pirmu 99Mo/ 99mTc generatoriumi turi būti pateiktas apsauginis ekranuojantis konteineris, tinkantis Mo-99/Tc-99m generatoriaus eliuato “išplovimui”. |  | Kartu su pirmu 99Mo/ 99mTc generatoriumi pateikiamas apsauginis ekranuojantis konteineris, tinkantis Mo-99/Tc-99m generatoriaus eliuato “išplovimui”. |  |  |  |
|  |  | Kartu su kiekvienu 99Mo/ 99mTc generatoriumi turi būti pristatyta ne mažiau nei 10 vnt. vakuminių buteliukų ir 10 vnt. buteliukų su 10 ml fiziologinio tirpalo, eliuato išgavimui iš generatoriaus. |  | Kartu su kiekvienu 99Mo/ 99mTc generatoriumi pristatoma 16 vnt. vakuminių buteliukų ir 16 vnt. buteliukų su 10 ml fiziologinio tirpalo, eliuato išgavimui iš generatoriaus. |  |  |  |
|  |  | 10 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatoriai turi būti pristatyti į LSMU ligoninės Kauno klinikos filialą Onkologijos ligoninė kiekvieną savaitę iki penktadienio 14:00 val. ar paskutinės savaitės darbo dienos 14:00 val. |  | 10 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatoriai turi būti pristatyti į LSMU ligoninės Kauno klinikos filialą Onkologijos ligoninė kiekvieną savaitę iki penktadienio 14:00 val. ar paskutinės savaitės darbo dienos 14:00 val. |  |  |  |
|  |  | 10 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatorius turi būti sukalibruotas sekančios savaitės po pristatymo pirmadieniui, kalibracijos laikas ne anksčiau kaip 7:00 val. |  | 10 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatorius sukalibruotas sekančios savaitės po pristatymo pirmadieniui, kalibracijos laikas 12:00 val. |  |  |  |
|  |  | Panaudotus 99Mo/ 99mTc generatorius tiekėjas privalo atsiimti, juos palaidoti arba išgabenti iš LR savo lėšomis. |  | Panaudotus 99Mo/ 99mTc generatorius tiekėjas atsiima, juos palaidoja arba išgabena iš LR savo lėšomis. |  |  |  |