Olympus Sverige Aktiebolag, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Švedijos teisę

Duomenys kaupiami ir saugomi Švedijos įmonių registracijos biure

Registruota buveinė adresu p/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, registracijos kodas 556189-2794,

Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809

PVM mokėtojo kodas LT100009813015

Tel.: (5) 2330021, Faks.: (5) 2395468,

VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

PASIŪLYMO FORMA

DĖL MEDICININIŲ PRIEMONIŲ ENDOSKOPIJAI (2 DALIS) PIRKIMO

2018-03-29 Nr.OLI/2018/03/29

Vilnius

| Tiekėjo pavadinimas | Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, L.Zamenhofo g. 3, LT-06332 Vilnius |
| Įmonės kodas | 556189-2794 9000273809 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Egidijus Gadeikis med. įrangos pardavimų vadovas |
| Telefono numeris | 8 5 2330021 |
| Fakso numeris | 8 5 2395468 |
| El. pašto adresas | Egidijus.gadeikis@olympus.lt |
| Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai | A/S LT077044060008063000, AB SEB bankas, 70440 |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;

- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pažymos dėl vadovo ir buhalterio neišnykusio ar nepanaikinto teistumo | 9 |
| 2 | Švedų mokesčių inspekcijos pažyma | 6 |
| 3 | Švedų registrų centro pažyma | 5 |
| 4 | Tiekėjo priesaikos deklaracija | 2 |
| 5 | Registracijos pažymėjimas | 10 |
| 6 | Įstatai | 8 |
| 7 | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą | 2 |
| 8 | EBVPD užpildytas dokumentas | 12 |
| 9 | Įgaliojimas prekiauti prekėmis ir atlikti techninį aptarnavimą | 4 |
| 10 | CE sertifikatai | 14 |
| 11 | Atitikties deklaracijos | 12 |
| 12 | Bukletai | 15 |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą). |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| Įgaliotas atstovas |  |  |  | Andrius Simonaitis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (Parašas*) |  | (Vardas ir pavardė*) |  |

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų medicininių priemonių endoskopijai sąrašas

| Dalies Eil. Nr. | Pavadinimas, aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) Failas: „Bukletai“ | PVM tarifas  | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoskopiniai klipai |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Endoskopiniai klipai: Tinkantys ligoninės turimam HX-110UR/ perkamam klipatoriui Nasrų lenkimo kampas 135° Klipo kojelės ilgis 7,5mm iki 14,5 mm Komplekte turi būti: klipai - 40 vnt. | Iki 120 vnt. | HX-610-135, Psl.1-2 Endoskopiniai klipai: Tinkantys ligoninės turimam HX-110UR klipatoriui Nasrų lenkimo kampas 135° Klipo kojelės ilgis 7,5 mm Komplekte : klipai - 40 vnt. | 5% | 9,49 | 1138,80 | Olympus |
| 1.2 | Endoskopiniai klipai: Tinkantys ligoninės turimam HX-110UR/ perkamam klipatoriui Nasrų lenkimo kampas 135° Klipo kojelės ilgis 9 mm iki 14,5 mm Komplekte turi būti: klipai - 40 vnt. | Iki 120 vnt. | HX-610-135L, Psl.1-2 Endoskopiniai klipai: Tinkantys ligoninės turimam HX-110UR klipatoriui Nasrų lenkimo kampas 135° Klipo kojelės ilgis 9 mm Komplekte : klipai - 40 vnt. | 5% | 9,49 | 1138,80 | Olympus |
| 1.3 | Endoskopiniai klipai: Tinkantys ligoninės turimam HX-110UR/ perkamam klipatoriui Nasrų lenkimo kampas 90° Klipo kojelės ilgis 7,5mm iki 13 mm Komplekte turi būti: klipai - 40 vnt. | Iki 120 vnt. | HX-610-090, Psl.1-2 Endoskopiniai klipai: Tinkantys ligoninės turimam HX-110UR klipatoriui Nasrų lenkimo kampas 90° Klipo kojelės ilgis 7,5 mm Komplekte: klipai - 40 vnt. | 5% | 9,49 | 1138,80 | Olympus |
| 1.4 | Endoskopinis klipų aplikatorius, vienkartinis, rotuojamas, ilgis 2300-2350 mm | Iki 20 vnt. | HX-810UR, Psl.1-2 Endoskopinis klipų aplikatorius, vienkartinis, rotuojamas, ilgis 2300mm | 5% | 48,73 | 974,60 | Olympus |
|  | Viso 1 dalis |  |  |  |  | 4391,00 |  |
| 2 | Elektrochirurginiai peiliai |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Elektrochirurginis peilis endoskopinei gleivinės rezekcijai su integruota apiplovimo funkcija gastroskopinis Darbinis ilgis 1650 - 1700 mm Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm Peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukas Peilio ilgis: a) ištrauktoje padėtyje – 2  0,1 mm b) įtrauktoje padėtyje - 0,10,05 mm | Iki 4 vnt. | KD-655L, Psl.3 Elektrochirurginis peilis endoskopinei gleivinės rezekcijai su integruota apiplovimo funkcija gastroskopinis Darbinis ilgis 1650 mm Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm Peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukas Peilio ilgis: a) ištrauktoje padėtyje – 2 mm b) įtrauktoje padėtyje - 0,1 mm | 5% | 306,55 | 1226,20 | Olympus |
| 2.2 | Elektrochirurginis peilis endoskopinei gleivinės rezekcijai su integruota apiplovimo funkcija kolonoskopinis Darbinis ilgis 2300 - 2350 mm Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm Peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukas Peilio ilgis: a) ištrauktoje padėtyje – 1,5  0,1 mm b) įtrauktoje padėtyje - 0,10,05 mm | Iki 4 vnt. | KD-655U, Psl.3 Elektrochirurginis peilis endoskopinei gleivinės rezekcijai su integruota apiplovimo funkcija kolonoskopinis Darbinis ilgis 2300 mm Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm Peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukas Peilio ilgis: a) ištrauktoje padėtyje – 1,5 mm b) įtrauktoje padėtyje - 0,1 mm | 5% | 306,55 | 1226,20 | Olympus |
| 2.3 | Vamzdelis sujunti apiplovimo pompa OFP-2 su elektrochirurginiu gleivinės rezekcijos peiliu | Iki 10 vnt. | MAJ-1682, Psl.3 Vamzdelis sujunti apiplovimo pompa OFP-2 su elektrochirurginiu gleivinės rezekcijos peiliu | 5% | 29,72 | 297,20 | Kemed Ltd. |
|  | Viso 2 dalis |  |  |  |  | 2749,60 |  |
| 3 | Plastikiniai biliariniai stentai ir įvedimo sistema |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Stentai: Tulžies latakų stentas, vienkartinis, sterilus, tiesus, stento medžiaga Ethylene Vinyl Acetatas arba lygiavertis Tiesūs stentai: Stento dydis: 7 Fr 50 mm Stento dydis: 7 Fr 70 mm Stento dydis: 7 Fr 90 mm Stento dydis: 7 Fr 120 mm Stento dydis: 8,5 Fr 50 mm Stento dydis: 8,5 Fr 70 mm Stento dydis: 8,5 Fr 90 mm Stento dydis: 8,5 Fr 120 mm Stento dydis: 10 Fr 50 mm Stento dydis: 10 Fr 70 mm Stento dydis: 10 Fr 90 mm Stento dydis: 10 Fr 120 mm Kiaulės uodegos formos (pig tail) formos stentai: Stento dydis: 7 Fr 30 mm Stento dydis: 7 Fr 50 mm Stento dydis: 7 Fr 90 mm Stento dydis: 7 Fr 120 mm | Iki 10 vnt. Iki 10 vnt. Iki 10 vnt. Iki 10 vnt. Iki 10 vnt. Iki 10 vnt. Iki 10 vnt. Iki 10 vnt. Iki 10 vnt. Iki 10 vnt. Iki 10 vnt. Iki 10 vnt. Iki 10 vnt. Iki 10 vnt. Iki 10 vnt. Iki 10 vnt. | Stentai: , Psl.4-6 Tulžies latakų stentas, vienkartinis, sterilus, tiesus, stento medžiaga Ethylene Vinyl Acetatas Tiesūs stentai: PBD-1030-0705; dydis:7 Fr 50 mm PBD-1030-0707; dydis:7 Fr 70 mm PBD-1030-0709; dydis:7 Fr 90 mm PBD-1030-0712; dydis:7 Fr120mm PBD-1030-0805;dydis:8,5Fr50mm PBD-1030-0807;dydis: 8,5Fr70mm PBD-1030-0809;dydis: 8,5Fr90mm PBD-1030-0812;dydis:8,5Fr120mm PBD-1030-1005; dydis:10Fr 50 mm PBD-1030-1007; dydis:10 Fr 70 mm PBD-1030-1009; dydis:10Fr90 mm PBD-1030-1012;dydis:10Fr120mm Kiaulės uodegos formos (pig tail): PBD-1033-0703; dydis:7 Fr 30 mm PBD-1033-0705; dydis:7 Fr 50 mm PBD-1033-0709; dydis:7Fr 90 mm PBD-1033-0712; dydis:7Fr120 mm | 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% | 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 | 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 | Olympus |
|  | Viso 3 dalis |  |  |  |  | 4664,00 |  |
| 4 | Pravedėjai |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Pravedėjas: viela 0,89 mm (0,035ʺ) skersmuo, 2500-2700 mm ilgis, pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio distalinis galas siralinė žyma 7-9 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm ± 1 cm dengtas fluorino danga tiesiu galiuku | Iki 4 vnt. | G-240-3527S, Psl.7-9 Pravedėjas: viela 0,89 mm (0,035ʺ) skersmuo, 2700 mm ilgis, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galas siralinė žyma 7-9 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm cm dengtas fluorino danga tiesiu galiuku | 5% | 110,40 | 441,60 | Terumo corporation |
| 4.2 | Pravedėjas: viela 0,89 mm (0,035ʺ) skersmuo, 2500-2700 mm ilgis, pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio distalinis galas siralinė žyma 7-9 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm ± 1 cm dengtas fluorino danga lenktu galiuku | Iki 4 vnt. | G-240-3527A, Psl.7-9 Pravedėjas: viela 0,89 mm (0,035ʺ) skersmuo, 2700 mm ilgis, pilnai rentgenokontrastinis 5cm ilgio distalinis galas siralinė žyma 7-9 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm dengtas fluorino danga lenktu galiuku | 5% | 110,40 | 441,60 | Terumo corporation |
| 4.3 | Pravedėjas: viela 0,89 mm (0,025ʺ) skersmuo, 2500-2700 mm ilgis, pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio distalinis galas siralinė žyma 7-9 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm ± 1 cm dengtas fluorino danga tiesiu galiuku | Iki 4 vnt. | G-240-2527S, Psl.7-9 Pravedėjas: viela 0,89 mm (0,025ʺ) skersmuo, 2700 mm ilgis, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galas siralinė žyma 7-9 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm dengtas fluorino danga tiesiu galiuku | 5% | 110,40 | 441,60 | Terumo corporation |
| 4.4 | Pravedėjas: viela 0,89 mm (0,025ʺ) skersmuo, 2500-2700 mm ilgis, pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio distalinis galas siralinė žyma 7-9 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm ± 1 cm dengtas fluorino danga lenktu galiuku | Iki 4 vnt. | G-240-2527A, Psl.7-9 Pravedėjas: viela 0,89 mm (0,025ʺ) skersmuo, 2700 mm ilgis, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galas siralinė žyma 7-9 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm dengtas fluorino danga lenktu galiuku | 5% | 110,40 | 441,60 | Terumo corporation |
| 4.5 | Pravedėjas: viela 0,89 mm (0,025ʺ) skersmuo, 4500-4700 mm ilgis, pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio distalinis galas siralinė žyma 7-9 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm ± 1 cm dengtas fluorino danga lenktu galiuku | Iki 6 vnt. | G-240-2545A, Psl.7-9 Pravedėjas: viela 0,89 mm (0,025ʺ) skersmuo, 4500 mm ilgis, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galas siralinė žyma 7-9 cm m atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm dengtas fluorino danga lenktu galiuku | 5% | 110,40 | 662,40 | Terumo corporation |
| 4.6 | Pravedėjas: viela 0,89 mm (0,025ʺ) skersmuo, 4500-4700 mm ilgis, pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio distalinis galas siralinė žyma 7-9 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm ± 1 cm dengtas fluorino danga tiesu galiuku | Iki 6 vnt. | G-240-2545S, Psl.7-9 Pravedėjas: viela 0,89 mm (0,025ʺ) skersmuo, 4500mm ilgis, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galas siralinė žyma 7-9 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm dengtas fluorino danga tiesu galiuku | 5% | 110,40 | 662,40 | Terumo corporation |
|  | Viso 4 dalis |  |  |  |  | 3091,20 |  |
| 5 | Balioniniai ekstraktoriai |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Balioniniai ekstraktoriai trijų spindžių 2,8mm darbinio kanalo , 1900-1950mm ilgio | Iki 4 vnt. | B-V232P-A, Psl.10-12 Balioniniai ekstraktoriai trijų spindžių 2,8mm darbinio kanalo , 1900mm ilgio | 5% | 126,42 | 505,68 | Olympus |
|  | Viso 5 dalis |  |  |  |  | 505,68 |  |
| 6 | EMR rinkinys |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | EMR rinkinys suderinmas su ligoninės turimu gastroskopu GIF-H180J, dabinis ilgis 1650-1700mm, komplekte: kateteris, injekcinė adata, polipektominė kilpa, distalinis antgalis | Iki 3 vnt. | K-008, Psl.13 EMR rinkinys suderinmas su ligoninės turimu gastroskopu GIF-H180J, dabinis ilgis 1650mm, komplekte: kateteris, injekcinė adata, polipektominė kilpa, distalinis antgalis | 5% | 215,52 | 646,56 | Olympus |
|  | Viso 6 dalis |  |  |  |  | 646,56 |  |
| 7 | Vienkartinės išsiurbimo adatos ultragarsiniam endoskopui |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Vienkartinė išsiurbimo adata ultragarsiniam endoskopui, adatos skersmuo (G) 19, maksimalus adatos ilgis (mm) 80, darbinis ilgis (mm) 1400-1450, maksimalus įleidžiamosios dalies skersmuo (mm) ne daugiau ø 2,6 | 1 vnt. | NA-220H-8019, Psl.14-15 Vienkartinė išsiurbimo adata ultragarsiniam endoskopui, adatos skersmuo (G) 19, maksimalus adatos ilgis (mm) 80, darbinis ilgis (mm) 1400, maksimalus įleidžiamosios dalies skersmuo (mm) ø 1,85 | 5% | 236,25 | 236,25 | Olympus |
| 7.2 | Vienkartinė išsiurbimo adata ultragarsiniam endoskopui, Adatos skersmuo (G) 22, maksimalus adatos ilgis (mm) 80, darbinis ilgis (mm) 1400-1450, maksimalus įleidžiamosios dalies skersmuo (mm) ne daugiau ø 2,2 | 1 vnt. | NA-220H-8022, Psl.14-15 Vienkartinė išsiurbimo adata ultragarsiniam endoskopui, Adatos skersmuo (G) 22, maksimalus adatos ilgis (mm) 80, darbinis ilgis (mm) 1400, maksimalus įleidžiamosios dalies skersmuo (mm) ø 1,85 | 5% | 236,25 | 236,25 | Olympus |
|  | Viso 7 dalis |  |  |  |  | 472,50 |  |

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

1 Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvoje veikia per filialą, šis pasiūlymas Olympus Sverige Aktiebolag vardu teikiamas per struktūrinio tiekėjo padalinio „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“ CVP IS paskyrą.

Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjo registracijos valstybėje oficialių institucijų išduodami dokumentai neapima visų Pirkimo sąlygų kvalifikacinių reikalavimų keliamų klausimų, Tiekėjas atitiktį kvalifikaciniams reikalavimų atitikčiai pagrįsti be kita ko pateikia Tiekėjo priesaikos deklaraciją, ką leidžia Viešųjų pirkimų 33 straipsnio 5 dalis.