Herbas arba prekių ženklas

_________________________________________________________________________

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

DĖL IZOLIUOTŲ VAMZDŽIŲ IR JŲ JUNGIAMŲJŲ DALIŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(data)

_____________

(sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

I. Pirkimo dalis

I.  Šilumos trasa įvadas į A. Kisino g. 5 Panevėžio  ŠTR

| El.Nr. | Medžiagos pavadinimas | Diametras | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM Eur. | Suma, Eur. be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plieniniai vamzdžiai su PUR izoliacijos sluoksniu, L=12m | DN25/110 | m. | 24 |  |  |
| 2. | Plieninės alkūnės su PUR izoliacijos sluoksniu 90°, L=1,0x1,0 | DN25/110 | vnt. | 2 |  |  |
| 3. | Plieninis įvadas į pastatą su PUR izoliacijos sluoksniu 90°, HxL=1,0x2,0 | DN25/110 | vnt. | 2 |  |  |
| 4. | Plieninis izoliuotas trišakis (lygiagreti atšaka) su PUR izoliacijos sluoksniu L1=1600mm..; L2=550mm; H=380mm. | ### DN150/315-DN25/110 | vnt. | 2 |  |  |
| 5. | Jungtys su PUR izoliacijos sluoksniu, su dvigubu sandarinimu L=0,5-0,6 | DN150/315 | vnt. | 4 |  |  |
| 6. | Jungtys su PUR izoliacijos sluoksniu, su dvigubu sandarinimu L=0,5-0,6 | DN25/110 | vnt. | 6 |  |  |
| 7. | Galiniai sandarinimo žiedai | DN25/110 | vnt. | 2 |  |  |
| 8. | Sieninio įvado įvorė L=50 (mm) S=20 (mm) | DN25/110 | vnt. | 4 |  |  |
| 9. | Kempinės tarpikliai L=1000, B=500 PU putų, tankis ~100kg/m³ | ### S-40mm | vnt. | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Viso: |  |  |

II. Šilumos trasa įvadas į Ukmergės g. 36  Panevėžio  ŠTR

| El.Nr. | Medžiagos pavadinimas | Diametras | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM Eur. | Suma, Eur. be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plieniniai vamzdžiai su PUR izoliacijos sluoksniu, L=12m | DN40/125 | m. | 108 |  |  |
| 2. | Plieninės alkūnės su PUR izoliacijos sluoksniu 90°, L=2,0x1,0 | DN40/125 | vnt. | 2 |  |  |
| 3. | Plieninės alkūnės su PUR izoliacijos sluoksniu 90°, L=1,5x1,0 | DN40/125 | vnt. | 2 |  |  |
| 4. | Plieninės alkūnės su PUR izoliacijos sluoksniu 90°, L=1,0x1,0 | DN40/125 | vnt. | 4 |  |  |
| 5. | Plieninis įvadas į pastatą su PUR izoliacijos sluoksniu 90°, HxL=1,5x2,0 | DN40/125 | vnt. | 2 |  |  |
| 6. | Plieninis izoliuotas trišakis (statmena atšaka) su PUR izoliacijos sluoksniu L1=1,5m.; L2=1,0m; H=0,21m. | ### DN65//140-DN40/110 | vnt. | 2 |  |  |
| 7. | Jungtys su PUR izoliacijos sluoksniu, su dvigubu sandarinimu L=0,5-0,6 | DN40/125 | vnt. | 24 |  |  |
| 8. | Jungtys su PUR izoliacijos sluoksniu, su dvigubu sandarinimu L=0,5-0,6 | DN65/140 | vnt. | 4 |  |  |
| 9. | Jungtys su PUR izoliacijos sluoksniu, su dvigubu sandarinimu SX tipo(arba analogiška) L=0,5-0,6 | DN40/110/125 | vnt. | 2 |  |  |
| 10. | Galiniai sandarinimo žiedai | DN40/125 | vnt. | 2 |  |  |
| 11. | Sieninio įvado įvorė L=50 (mm) S=20 (mm) | DN40/125 | vnt. | 4 |  |  |
| 12. | Signalinė juosta (šilumos tiekimo tinklai) |  | m. | 64 |  |  |
| 13. | Kempinės tarpikliai L=1000, B=500 PU putų, tankis ~100kg/m³ | ### S-40mm | vnt. | 12 |  |  |
| 14. | Plieninis izoliuotas armatūros mazgas : uždarymo sklendė su drenavimo vožtuvu su PUR izoliacija. L=1,5m.; A=0,25m; H=0,48 | DN40/125 DN1 25 | vnt. | 2 |  |  |
| 15. | Gedimų kontrolės sistemos laidų montažinė dėžutė su sujungimo kabeliais |  | Kompl. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Viso: |  |  |

III. Šilumos trasa nuo ŠK-409 iki ŠK-409-11 ir  ŠK 409- 11 iki Dainavos g.29  Panevėžio  ŠTR

| El.Nr. | Medžiagos pavadinimas | Diametras | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM Eur. | Suma, Eur. be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plieniniai vamzdžiai su PUR izoliacijos sluoksniu, L=12m | DN40/125 | m. | 12 |  |  |
| 2. | Plieniniai vamzdžiai su PUR izoliacijos sluoksniu, L=12m | DN80/180 | m. | 96 |  |  |
| 3. | Plieniniai vamzdžiai su PUR izoliacijos sluoksniu, L=12m | DN250/450 | m. | 108 |  |  |
| 4. | Plieninės alkūnės su PUR izoliacijos sluoksniu 90°, L=1,0x1,0 | DN40/125 | vnt. | 2 |  |  |
| 5. | Plieninės alkūnės su PUR izoliacijos sluoksniu 90°, L=1,0x1,0 | DN80/180 | vnt. | 4 |  |  |
| 6. | Plieninis įvadas į pastatą su PUR izoliacijos sluoksniu 90°, HxL=1,0x2,5 | DN40/125 | vnt. | 2 |  |  |
| 7. | Plieninis izoliuotas trišakis (lygiagreti atšaka) su PUR izoliacijos sluoksniu L1=1,3m.; L2=0,55m; H=0,31m. | ### DN80/180-DN40/125 | vnt. | 2 |  |  |
| 8. | Jungtys su PUR izoliacijos sluoksniu, su dvigubu sandarinimu L=0,5-0,6 | DN40/125 | vnt. | 6 |  |  |
| 9. | Jungtys su PUR izoliacijos sluoksniu, su dvigubu sandarinimu L=0,5-0,6 | DN80/180 | vnt. | 16 |  |  |
| 10. | Jungtys su PUR izoliacijos sluoksniu, su dvigubu sandarinimu L=0,5-0,6 | DN250/450 | vnt. | 12 |  |  |
| 11. | Galiniai sandarinimo žiedai | DN40/125 | vnt. | 2 |  |  |
| 12. | Galiniai sandarinimo žiedai | DN80/180 | vnt. | 2 |  |  |
| 13. | Galiniai sandarinimo žiedai | DN250/450 | vnt. | 2 |  |  |
| 14. | Sieninio įvado įvorė L=50 (mm) S=20 (mm) | DN250/450 | vnt. | 2 |  |  |
| 15. | Signalinė juosta (šilumos tiekimo tinklai) |  | m. | 166 |  |  |
| 16. | Kempinės tarpikliai L=1000, B=500 PU putų, tankis ~100kg/m³ | ### S-40mm | vnt. | 6 |  |  |
| 17. | Plieninė su PUR izoliacijos sluoksniu nejudama atrama L=2500 | DN250/450 | vnt. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Viso: |  |  |

Pasiūlymo  kaina :

| I. Šilumos trasa, kaina be PVM | II. Šilumos trasa, kaina be PVM | II. Šilumos trasa, kaina be PVM | Viso suma, Eur. be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Viso: |  |
|  |  |  | 21 proc. PVM |  |
|  |  |  | Iš viso su PVM |  |

Pasiūlymo kaina (šilumos trasa)............................ Eur. (suma žodžiais), ir PVM ........................ Eur., kaina iš viso yra .......................... Eur. (suma žodžiais).

Prekės pristatomos darbo metu, adresu: Senamiesčio g 113 Panevėžys

Prekių tiekimo terminas : 10 dienų  po pagrindinės sutarties pasirašymo.

Siūlomos Prekės visiškai atitinka preliminarios prekių pirkimo sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija/Pirkimo dokumentai“ nurodytus reikalavimus.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

II. Pirkimo dalis

I. Šilumos trasa nuoŠK-109-04 iki ŠK109-06 Taikos g, 1  Rokiškio ŠTR

| El.Nr. | Medžiagos pavadinimas | Diametras | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM Eur. | Suma, Eur. be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plieniniai vamzdžiai su PUR izoliacijos sluoksniu, L=12m | DN65/160 | m. | 132 |  |  |
| 2. | Plieninės alkūnės su PUR izoliacijos sluoksniu 90°, L=1,0x1,0 | DN65/160 | vnt. | 10 |  |  |
| 3. | Plieninė izoliuota skersmens pereiga su PUR izoliacijos sluoksniu L-1m. | DN100/225-DN65/160 | vnt. | 2 |  |  |
| 4. | Jungtys su PUR izoliacijos sluoksniu, su dvigubu sandarinimu L=0,5-0,6 | DN100/225 | vnt. | 2 |  |  |
| 5. | Jungtys su PUR izoliacijos sluoksniu, su dvigubu sandarinimu L=0,5-0,6 | DN65/160 | vnt. | 26 |  |  |
| 6. | Galiniai sandarinimo žiedai | DN65/160 | vnt. | 2 |  |  |
| 7. | Sieninio įvado įvorė L=50 (mm) S=20 (mm) | DN65/160 | vnt. | 4 |  |  |
| 8. | Signalinė juosta (šilumos tiekimo tinklai) |  | m. | 70 |  |  |
| 9. | Kempinės tarpikliai L=1000, B=500 PU putų, tankis ~100kg/m³ | ### S-40mm | vnt. | 24 |  |  |
| 10. | Gedimų kontrolės sistemos laidų montažinė dėžutė su sujungimo kabeliais |  | Kompl. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Viso: |  |  |
|  |  |  |  | 21 proc. PVM |  |  |
|  |  |  |  | Iš viso su PVM |  |  |

Pasiūlymo kaina (šilumos trasa)............................ Eur. (suma žodžiais), ir PVM ........................ Eur., kaina iš viso yra .......................... Eur. (suma žodžiais).

Prekės pristatomos darbo metu, adresu: Pramonės g. 7 Rokiškis

Prekių tiekimo terminas : 10 dienų  po pagrindinės sutarties pasirašymo.

Siūlomos Prekės visiškai atitinka preliminarios prekių pirkimo sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija/Pirkimo dokumentai“ nurodytus reikalavimus.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

III. Pirkimo dalis

I. Šilumos trasa nuo Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a.8 iki S. Dariaus ir S. Girėno g.4A   Kupiškio ŠTR

| El.Nr. | Medžiagos pavadinimas | Diametras | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM Eur. | Suma, Eur. be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plieniniai vamzdžiai su PUR izoliacijos sluoksniu, L=12m | DN40/125 | m. | 132 |  |  |
| 2. | Plieninės alkūnės su PUR izoliacijos sluoksniu 90°, L=1,0x1,0 | DN40/125 | vnt. | 8 |  |  |
| 3. | Jungtys su PUR izoliacijos sluoksniu, su dvigubu sandarinimu L=0,5-0,6 | DN40/125 | vnt. | 20 |  |  |
| 4. | Galiniai sandarinimo žiedai | DN40/125 | vnt. | 4 |  |  |
| 5. | Sieninio įvado įvorė L=50 (mm) S=20 (mm) | DN40/125 | vnt. | 8 |  |  |
| 6. | Signalinė juosta (šilumos tiekimo tinklai) |  | m. | 68 |  |  |
| 7. | Kempinės tarpikliai L=1000, B=500 PU putų, tankis ~100kg/m³ | ### S-40mm | vnt. | 6 |  |  |
| 8. | Gedimų kontrolės sistemos laidų montažinė dėžutė su sujungimo kabeliais |  | Kompl. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Viso: |  |  |

II. Šilumos trasa nuoŠK-1 iki ŠK-5  Pergalės g.   Kupiškio ŠTR

| El.Nr. | Medžiagos pavadinimas | Diametras | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM Eur. | Suma, Eur. be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plieniniai vamzdžiai su PUR izoliacijos sluoksniu, L=12m | DN80/180 | m. | 168 |  |  |
| 2. | Plieninės alkūnės su PUR izoliacijos sluoksniu 90°, L=1,0x1,0 | DN80/180 | vnt. | 12 |  |  |
| 3. | Jungtys su PUR izoliacijos sluoksniu, su dvigubu sandarinimu L=0,5-0,6 | DN80/180 | vnt. | 36 |  |  |
| 4. | Termosusitraukiančios redukcinės jungtys su PUR izoliacijos sluoksniu, su dvigubu sandarinimu L=0,5-0,6 | DN80/180 DN65/140 | vnt. | 2 |  |  |
| 5. | Plieninis izoliuotas armatūros mazgas : su drenavimo vožtuvu su PUR izoliacija. L=1,5m.;m; H=0,5 | DN80/180 DN1 15 | vnt. | 2 |  |  |
| 6. | Signalinė juosta (šilumos tiekimo tinklai) |  | m. | 94 |  |  |
| 7. | Kempinės tarpikliai L=1000, B=500 PU putų, tankis ~100kg/m³ | ### S-40mm | vnt. | 14 |  |  |
| 8. | Gedimų kontrolės sistemos laidų montažinė dėžutė su sujungimo kabeliais |  | Kompl. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Viso: |  |  |

Pasiūlymo  kaina :

| I. Šilumos trasa, kaina be PVM | II. Šilumos trasa, kaina be PVM | Viso suma, Eur. be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Viso: |  |
|  |  | 21 proc. PVM |  |
|  |  | Iš viso su PVM |  |

Pasiūlymo kaina (šilumos trasa)............................ Eur. (suma žodžiais), ir PVM ........................ Eur., kaina iš viso yra .......................... Eur. (suma žodžiais).

Prekės pristatomos darbo metu, adresu: Vytauto g. 32b Kupiškis

Prekių tiekimo terminas : 10 dienų  po pagrindinės sutarties pasirašymo.

Siūlomos Prekės visiškai atitinka preliminarios prekių pirkimo sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija/Pirkimo dokumentai“ nurodytus reikalavimus.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |