## DEZO 2007
SPS 1 priedas
Techninė specifikacija pirkti dezinfekcijos bei higienos priežiūros priemones (pirkimas Nr. 14543)
Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis (jei pats siūlomų prekių negamina). Pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą. Reikalavimas netaikomas pirkimo pirkimo dalims Nr. 33, 35, 37.
Tiekėjai turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas) arba lygiavertis dokumentas. Šis reikalavimas taikomas siūlantiems priemones, skirtas medicinos priemonių /prietaisų priežiūrai (valymui ir dezinfekavimui).
Tiekėjai, siūlantys biocidus, nurodytus pirkimo dalyse Nr. 4.2, 6.2, 7.1, 7.2, 10, 36.4, 44, 45, 47, 48, 50, turi pateikti Biocidinio produkto autorizacijos liudijimą.
Tiekėjai, siūlantys cheminės dezinfekcijos ir higienos priežiūros priemones, turi pateikti priemonės saugos duomenų lapą.
Tiekėjai turi pateikti kiekvienos priemonės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba.
Tiekėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, jei tokia yra, kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Perkamas kiekis | Vnt. kaina be PVM | PVM tarifas % | Vnt. kaina su PVM | Fasuotės kaina Eur su PVM | Suma be PVM | Suma su PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis; dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr.; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
28. | Specialios paskirties plovikliai ir dezinfektantai, tinkantys plovimo mašinoms Olympus ETD3 ir Olympus ETD 4. Pateikti įrangos gamintojo leidimus naudoti siūlomą priemonę OLYMPUS endoskopams plauti ir dezinfekuoti mechanizuotu būdu. Siūlyti vieno gamintojo, derančias tarpusavyje priemones. | [9 empty] | Failas "Olympus Endorsed Methods for Reprocessing"
28.1 | Endoskopų dezinfekavimo priemonė. | Veikliosios medžiagos: vandenilio peroksido tirpalas 10-20%, acto rūgštis 5-10%, peracto rūgštis 2-5%. | litras | 800 | 31.9 | 5% | 33.5 | 93.8 | 25520 | 26796 | Ecolab, Olympus EndoDis, (failas "LT-LT-107642E-OLYMPUS ENDODIS" SKIRSNIS. Sudėtis)
28.2 | Priedas instrumentų dezinfekavimo priemonei-aktyvuojanti peracto rūgštį medžiaga | Veiklioji medžiaga - Natrio hidroksidas 2-5%. | litras | 900 | 12.94 | 5% | 13.59 | 67.95 | 11646 | 12228.3 | Ecolab, Olympus EndoAct, (failas"LT-LT-107643E-OLYMPUS ENDOACT" SKYRIUS 3. SUDĖTIS)
28.3 | Endoskopų plovimo priemonė, deranti su 28.1 ir 28.2 nurodytomis priemonėmis | Veikliosios medžiagos: Riebiųjų alkoholių etoksilatai 5-10%, etanolaminai 5-10%. | litras | 400 | 17.18 | 5% | 18.04 | 90.2 | 6872 | 7215.6 | Ecolab, Olympus EndoDet (failas "LT-LT-107504E-OLYMPUS ENDODET", SKYRIUS 3. SUDĖTIS)
[8 empty] | Suma: | 44038 | 46239.9