## Įkainiai
Objekto grupė | Eil. Nr. | Darbas pavadinimas | Vienetai | Lyginamasis koeficientas | Remonto darbų įkainis. Vnt. Eur be PVM | Remonto darbų įkainis. Vnt. Eur su PVM | Iš viso Remonto darbų kaina Eur be PVM | Iš viso Remonto darbų kaina Eur su PVM | Techninės priežiūros mato vnt. įkainis Eur be PVM | Techninės priežiūros mato vnt. įkainis Eur su PVM | Iš viso Techninės priežiūros kaina Eur be PVM | Iš viso Techninės priežiūros kaina Eur su PVM | Maksimalus priimtinas remonto darbų įkainis, Eur be PVM | Maksimalus priimtinas tech. priežiūros darbų įkainis, Eur be PVM
0,4 - 10 kV OL | 1 | 0,4 - 10 kV Atramos numeravimo atnaujinimas (1 vnt.) | vnt. | 15862 | 1.9 | 2.299 | 30137.8 | 36466.738 | 27 | 32.67 | 428274 | 518211.54 | 1.9 | 27
0,4 - 10 kV OL | 2 | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos demontavimas | vnt. | 24 | 18.83 | 22.7843 | 451.92 | 546.8232 | 29.979 | 36.2746 | 719.496 | 870.5902 | 18.83 | 29.979
0,4 - 10 kV OL | 3 | 0,4 - 10 kV OL atotampos stulpelio montavimas | vnt. | 15 | 23.17 | 28.0357 | 347.55 | 420.5355 | 33.0125 | 39.9451 | 495.1875 | 599.1769 | 23.17 | 33.0125
0,4 - 10 kV OL | 4 | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos įrengimas | vnt. | 101 | 55.024 | 66.579 | 5557.424 | 6724.483 | 91.233 | 110.3919 | 9214.533 | 11149.5849 | 55.024 | 91.233
0,4 - 10 kV OL | 5 | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos įtempimas | vnt. | 24 | 34.75 | 42.0475 | 834 | 1009.14 | 78.201 | 94.6232 | 1876.824 | 2270.957 | 34.75 | 78.201
0,4 - 10 kV OL | 6 | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos keitimas | vnt. | 95 | 81.7 | 98.857 | 7761.5 | 9391.415 | 117 | 141.57 | 11115 | 13449.15 | 81.7 | 117
0,4 - 10 kV OL | 7 | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio demontavimas | vnt. | 29 | 60.82 | 73.5922 | 1763.78 | 2134.1738 | 91.233 | 110.3919 | 2645.757 | 3201.366 | 60.82 | 91.233
0,4 - 10 kV OL | 8 | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio keitimas | vnt. | 15 | 179.56 | 217.2676 | 2693.4 | 3259.014 | 260.658 | 315.3962 | 3909.87 | 4730.9427 | 179.56 | 260.658
0,4 - 10 kV OL | 9 | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio pastatymas | vnt. | 46 | 121.64 | 147.1844 | 5595.44 | 6770.4824 | 208.53 | 252.3213 | 9592.38 | 11606.7798 | 121.64 | 208.53
0,4 - 10 kV OL | 10 | 0,4 - 10 kV OL rygelio įrengimas atramoms | vnt. | 18 | 101.37 | 122.6577 | 1824.66 | 2207.8386 | 146.5468 | 177.3216 | 2637.8424 | 3191.7893 | 101.37 | 146.5468
0,4 - 10 kV OL | 11 | 0,4 - 10 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos ramsčio tvirtinimo keitimas | vnt. | 40 | 86 | 104.06 | 3440 | 4162.4 | 130 | 157.3 | 5200 | 6292 | 86 | 130
0,4 - 10 kV OL | 12 | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 86 | 92.92 | 112.4332 | 7991.12 | 9669.2552 | 150.3 | 181.863 | 12925.8 | 15640.218 | 92.92 | 150.3
0,4 kV OL | 13 | 0,4 kV (00) gabarito iki 160 A Kirtiklio - saugiklio blokų keitimas atramoje | vnt. | 6 | 318 | 384.78 | 1908 | 2308.68 | 399.28 | 483.1288 | 2395.68 | 2898.7728 | 318 | 399.28
0,4 kV OL | 14 | 0,4 kV (00) gabarito iki 160 A Kirtiklio - saugiklio blokų montavimas atramoje | vnt. | 31 | 275 | 332.75 | 8525 | 10315.25 | 338.4 | 409.464 | 10490.4 | 12693.384 | 275 | 338.4
0,4 kV OL | 15 | 0,4 kV OL Apsauginio vamzdžio montavimas | vnt. | 41 | 49 | 59.29 | 2009 | 2430.89 | 64.8 | 78.408 | 2656.8 | 3214.728 | 49 | 64.8
0,4 kV OL | 16 | 0,4 kV OL atramos su ramsčiu tiesinimas skersai linijos | vnt. | 284 | 26.6432 | 32.2383 | 7566.6688 | 9155.6692 | 65.169 | 78.8545 | 18507.996 | 22394.6752 | 26.6432 | 65.169
0,4 kV OL | 17 | 0,4 kV OL atramos su ramsčiu tiesinimas išilgai linijos | vnt. | 31 | 43 | 52.03 | 1333 | 1612.93 | 71.76 | 86.8296 | 2224.56 | 2691.7176 | 43 | 71.76
0,4 kV OL | 18 | 0,4 kV OL Atvado demontavimas | vnt. | 71 | 28 | 33.88 | 1988 | 2405.48 | 45.08 | 54.5468 | 3200.68 | 3872.8228 | 28 | 45.08
0,4 kV OL | 19 | 0,4 kV OL Izoliatoriaus keitimas | vnt. | 561 | 14.48 | 17.5208 | 8123.28 | 9829.1688 | 21.3164 | 25.7928 | 11958.5004 | 14469.7855 | 14.48 | 21.3164
0,4 kV OL | 20 | 0,4 kV OL Kontaktinio sujungimo (jungiamojo gnybto) keitimas | vnt. | 38 | 14.48 | 17.5208 | 550.24 | 665.7904 | 21.3164 | 25.7928 | 810.0232 | 980.1281 | 14.48 | 21.3164
0,4 kV OL | 21 | 0,4 kV OL laidų demontavimas (1 laidas) (1 km) | km | 0.586 | 202.73 | 245.3033 | 118.7998 | 143.7477 | 289.62 | 350.4402 | 169.7173 | 205.358 | 202.73 | 289.62
0,4 kV OL | 22 | 0,4 kV OL laidų dvigubo tvirtinimo montavimas (2 laidai) keičiant traversas | vnt. | 512 | 43.7 | 52.877 | 22374.4 | 27073.024 | 64.8 | 78.408 | 33177.6 | 40144.896 | 43.7 | 64.8
0,4 kV OL | 23 | 0,4 kV OL laidų iki 95 mm2 skerspjūvio keitimas (1 laidas) (1 km) | km | 4.965 | 492.35 | 595.7435 | 2444.5177 | 2957.8665 | 639.4828 | 773.7742 | 3175.0321 | 3841.7888 | 492.35 | 639.4828
0,4 kV OL | 24 | 0,4 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas | km | 221 | 260.66 | 315.3986 | 57605.86 | 69703.0906 | 376.51 | 455.5771 | 83208.71 | 100682.5391 | 260.66 | 376.51
0,4 kV OL | 25 | 0,4 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas | km | 2684.48 | 159.29 | 192.7409 | 427610.8192 | 517409.0912 | 260.66 | 315.3986 | 699736.5568 | 846681.2337 | 159.29 | 260.66
0,4 kV OL | 26 | 0,4 kV OL Laidų jungčių tvarkymas (1 laido jungtis) | vnt. | 294 | 7 | 8.47 | 2058 | 2490.18 | 20.853 | 25.2321 | 6130.782 | 7418.2462 | 7 | 20.853
0,4 kV OL | 27 | 0,4 kV įvado/išvadų keitimas į/iš SD/SKS (16mm2 iki 35mm2) | vnt. | 14 | 28.96 | 35.0416 | 405.44 | 490.5824 | 78.201 | 94.6232 | 1094.814 | 1324.7249 | 28.96 | 78.201
0,4 kV OL | 28 | 0,23 kV OL Laidų keitimas į OKL 1x16+25 (1 km) su metalo konstrukcijomis | km | 5 | 666 | 805.86 | 3330 | 4029.3 | 824.6 | 997.766 | 4123 | 4988.83 | 666 | 824.6
0,4 kV OL | 29 | 0,4 kV OL Laidų keitimas į OKL nuo 3x16+25 iki 3x120+95 laidus (1 km) su metalo konstrukcijomis | km | 21.382 | 1332 | 1611.72 | 28480.824 | 34461.797 | 1598.04 | 1933.6284 | 34169.2913 | 41344.8424 | 1332 | 1598.04
0,4 kV OL | 30 | 0,4 kV OL Laidų perjungimas (naudojant gnybtus) 1 laidas | vnt. | 2353 | 7.9948 | 9.6737 | 18811.7644 | 22762.2349 | 20.853 | 25.2321 | 49067.109 | 59371.2019 | 7.9948 | 20.853
0,4 kV OL | 31 | 0,4 kV OL nutrūkusių laidų remontas (1 laido jungtis) | vnt. | 298 | 34.75 | 42.0475 | 10355.5 | 12530.155 | 52.13 | 63.0773 | 15534.74 | 18797.0354 | 34.75 | 52.13
0,4 kV OL | 32 | 0,4 kV OL papildomo laido iki 95 mm2 montavimas (1 laidas) (1 km) su metalo konstrukcijomis ir izoliatoriais | km | 2.374 | 405.47 | 490.6187 | 962.5858 | 1164.7288 | 559.544 | 677.0482 | 1328.3575 | 1607.3125 | 405.47 | 559.544
0,4 kV OL | 33 | 0,4 kV OL papildomos traversos montavimas ant pastatytos atramos | vnt. | 150 | 15.93 | 19.2753 | 2389.5 | 2891.295 | 39.096 | 47.3062 | 5864.4 | 7095.924 | 15.93 | 39.096
0,4 kV OL | 34 | 0,4 kV OL Laido perrišimas | vnt. | 79 | 8.69 | 10.5149 | 686.51 | 830.6771 | 31.275 | 37.8428 | 2470.725 | 2989.5773 | 8.69 | 31.275
0,4 kV OL | 35 | 0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos keitimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 114 | 550.05 | 665.5605 | 62705.7 | 75873.897 | 666.08 | 805.9568 | 75933.12 | 91879.0752 | 550.05 | 666.08
0,4 kV OL | 36 | 0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos su 2 ramsčiais perstatymas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 1 | 550.28 | 665.8388 | 550.28 | 665.8388 | 637.16 | 770.9636 | 637.16 | 770.9636 | 550.28 | 637.16
0,4 kV OL | 37 | 0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos su ramsčiu perstatymas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 9 | 434.43 | 525.6603 | 3909.87 | 4730.9427 | 532.9008 | 644.81 | 4796.1072 | 5803.2897 | 434.43 | 532.9008
0,4 kV OL | 38 | 0,4 kV OL Vienstiebės atramos keitimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 486 | 289.62 | 350.4402 | 140755.32 | 170313.9372 | 390.987 | 473.0943 | 190019.682 | 229923.8152 | 289.62 | 390.987
0,4 kV OL | 39 | 0,4 kV OL Vienstiebės atramos perstatymas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 15 | 192.5935 | 233.0381 | 2888.9025 | 3495.572 | 319.7368 | 386.8815 | 4796.052 | 5803.2229 | 192.5935 | 319.7368
0,4 kV OL | 40 | 0,4 kV OL Traversos demontavimas | vnt. | 501 | 9.633 | 11.6559 | 4826.133 | 5839.6209 | 18.243 | 22.074 | 9139.743 | 11059.089 | 9.633 | 18.243
0,4 kV OL | 41 | 0,4 kV OL traversos keitimas | vnt. | 501 | 24.7 | 29.887 | 12374.7 | 14973.387 | 36.9 | 44.649 | 18486.9 | 22369.149 | 24.7 | 36.9
0,4 kV OL | 42 | 0,4 kV OL Vienfazio - Trifazio atvado laidų reguliavimas | vnt. | 117 | 27.512 | 33.2895 | 3218.904 | 3894.8738 | 32.3 | 39.083 | 3779.1 | 4572.711 | 27.512 | 32.3
0,4 kV OL | 43 | 0,4 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas išilgai linijos | vnt. | 113 | 17.38 | 21.0298 | 1963.94 | 2376.3674 | 46.917 | 56.7696 | 5301.621 | 6414.9614 | 17.38 | 46.917
0,4 kV OL | 44 | 0,4 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas skersai linijos | vnt. | 1710.5 | 34.638 | 41.912 | 59248.299 | 71690.4418 | 57.348 | 69.3911 | 98093.754 | 118693.4423 | 34.638 | 57.348
0,4 kV OL | 45 | 0,4 kV Oro kabelio iki 120 mm2 skerspjūvio montavimas (1 km) su metalo konstrukcijomis | km | 3.379 | 970 | 1173.7 | 3277.63 | 3965.9323 | 1100.1 | 1331.121 | 3717.2379 | 4497.8579 | 970 | 1100.1
0,4 kV OL | 46 | 0,4 kV Oro kabelio iki 120 mm2 skerspjūvio keitimas (1 km) | km | 0.983 | 666.13 | 806.0173 | 654.8058 | 792.315 | 868.86 | 1051.3206 | 854.0894 | 1033.4481 | 666.13 | 868.86
0,4 kV OL | 47 | 0,4 kV OL traversos tiesinimas | vnt. | 329 | 11 | 13.31 | 3619 | 4378.99 | 38.7 | 46.827 | 12732.3 | 15406.083 | 11 | 38.7
0,4 kV OL | 48 | 0,4 kV trifazio įvado (iki 25 m ilgio) keitimas į oro kabelį | vnt. | 233 | 95.68 | 115.7728 | 22293.44 | 26975.0624 | 130 | 157.3 | 30290 | 36650.9 | 95.68 | 130
0,4 kV OL | 49 | 0,4 kV vienfazio įvado (iki 25 m ilgio) keitimas į oro kabelį | vnt. | 338 | 72 | 87.12 | 24336 | 29446.56 | 115 | 139.15 | 38870 | 47032.7 | 72 | 115
0,4 kV OL | 50 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų keitimas atramoje (1 vnt.) | vnt. | 14 | 53 | 64.13 | 742 | 897.82 | 93.6 | 113.256 | 1310.4 | 1585.584 | 53 | 93.6
0,4 kV OL | 51 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramoje (1 vnt.) | vnt. | 130 | 48.76 | 58.9996 | 6338.8 | 7669.948 | 93.6 | 113.256 | 12168 | 14723.28 | 48.76 | 93.6
0,4 kV OL | 52 | Gandralizdžio demontavimas | vnt. | 16 | 60 | 72.6 | 960 | 1161.6 | 93.6 | 113.256 | 1497.6 | 1812.096 | 60 | 93.6
0,4 kV OL | 53 | Gandralizdžio įrengimas 0,4 kV OL atramoje | vnt. | 73 | 198 | 239.58 | 14454 | 17489.34 | 247.5 | 299.475 | 18067.5 | 21861.675 | 198 | 247.5
0,4 kV OL | 54 | Sekcinės dėžės (SD)/Stulpinį kirtiklių-saugiklių bloką (SKS) demontavimas | vnt. | 24 | 20 | 24.2 | 480 | 580.8 | 30.6 | 37.026 | 734.4 | 888.624 | 20 | 30.6
0,4 kV OL | 55 | Sekcinės dėžės (SD) keitimas į Stulpinius kirtiklių-saugiklių blokus (SKS) | vnt. | 5 | 95 | 114.95 | 475 | 574.75 | 119.6 | 144.716 | 598 | 723.58 | 95 | 119.6
0,4 kV OL | 56 | Stulpinių kirtiklių-saugiklių blokų (SKS) montavimas (be traversų keitimo) | vnt. | 19 | 91 | 110.11 | 1729 | 2092.09 | 119.6 | 144.716 | 2272.4 | 2749.604 | 91 | 119.6
0,4 kV OL | 57 | Stulpinių kirtiklių-saugiklių blokų (SKS) montavimas (keičiant traversas) | vnt. | 21 | 167 | 202.07 | 3507 | 4243.47 | 202 | 244.42 | 4242 | 5132.82 | 167 | 202
0,4 kV OL | 58 | 0,4 kV OL Vienstiebės atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 7 | 231.7 | 280.357 | 1621.9 | 1962.499 | 338.859 | 410.0194 | 2372.013 | 2870.1357 | 231.7 | 338.859
10 kV OL | 59 | 10 kV izoliatoriaus keitimas (tempiamoji girlianda) | vnt. | 30 | 86 | 104.06 | 2580 | 3121.8 | 125.1 | 151.371 | 3753 | 4541.13 | 86 | 125.1
10 kV OL | 60 | 10 kV neizoliuotų laidų keitimas izoliuotais laidais, keičiant metalo konstrukcijas ir izoliatorius, (3 laidai) (1 km) | km | 26 | 3645.5965 | 4411.1718 | 94785.509 | 114690.4659 | 4619.44 | 5589.5224 | 120105.44 | 145327.5824 | 3645.5965 | 4619.44
10 kV OL | 61 | 10 kV OL atramos su ramsčiu linijos ašyje tiesinimas skersai linijos | vnt. | 71 | 28.96 | 35.0416 | 2056.16 | 2487.9536 | 51.3 | 62.073 | 3642.3 | 4407.183 | 28.96 | 51.3
10 kV OL | 62 | 10 kV OL atramos su ramsčiu statmenai linijos ašiai tiesinimas išilgai linijos | vnt. | 7 | 52.13 | 63.0773 | 364.91 | 441.5411 | 89.1 | 107.811 | 623.7 | 754.677 | 52.13 | 89.1
10 kV OL | 63 | 10 kV OL Dvigubo laidų tvirtinimo montavimas atramoje (tvirtinimas 3 laidams) nekeičiant traversų | vnt. | 48 | 87.4 | 105.754 | 4195.2 | 5076.192 | 129.6 | 156.816 | 6220.8 | 7527.168 | 87.4 | 129.6
10 kV OL | 64 | 10 kV OL Izoliatoriaus keitimas | vnt. | 212 | 17 | 20.57 | 3604 | 4360.84 | 26.6 | 32.186 | 5639.2 | 6823.432 | 17 | 26.6
10 kV OL | 65 | 10 kV OL Įspėjamųjų ženklų atnaujinimas (1 vnt.) | vnt. | 928 | 7 | 8.47 | 6496 | 7860.16 | 18 | 21.78 | 16704 | 20211.84 | 7 | 18
10 kV OL | 66 | 10 kV OL įvadų keitimas į SAX tipo laidus komplektinėse transformatorinėse (3 laidai) | vnt. | 36 | 101.37 | 122.6577 | 3649.32 | 4415.6772 | 130.329 | 157.6981 | 4691.844 | 5677.1312 | 101.37 | 130.329
10 kV OL | 67 | 10 kV OL laidų demontavimas (1 laidas) (1 km) | km | 8.29 | 220 | 266.2 | 1823.8 | 2206.798 | 274.55 | 332.2055 | 2276.0195 | 2753.9836 | 220 | 274.55
10 kV OL | 68 | 10 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas | km | 17 | 247.627 | 299.6287 | 4209.659 | 5093.6874 | 443.115 | 536.1691 | 7532.955 | 9114.8755 | 247.627 | 443.115
10 kV OL | 69 | 10 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas | km | 262 | 202.73 | 245.3033 | 53115.26 | 64269.4646 | 434.43 | 525.6603 | 113820.66 | 137722.9986 | 202.73 | 434.43
10 kV OL | 70 | 10 kV OL Laidų jungčių tvarkymas (1 laido jungtis) | vnt. | 34 | 28 | 33.88 | 952 | 1151.92 | 40.85 | 49.4285 | 1388.9 | 1680.569 | 28 | 40.85
10 kV OL | 71 | 10 kV OL Laido perrišimas | vnt. | 98 | 16.43 | 19.8803 | 1610.14 | 1948.2694 | 49.527 | 59.9277 | 4853.646 | 5872.9117 | 16.43 | 49.527
10 kV OL | 72 | 10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas | vnt. | 193 | 130 | 157.3 | 25090 | 30358.9 | 173.77 | 210.2617 | 33537.61 | 40580.5081 | 130 | 173.77
10 kV OL | 73 | 10 kV OL linijinio skyriklio pavaros keitimas | vnt. | 17 | 115 | 139.15 | 1955 | 2365.55 | 145.35 | 175.8735 | 2470.95 | 2989.8495 | 115 | 145.35
10 kV OL | 74 | 10 kV OL linijinio skyriklio pavaros remontas | vnt. | 16 | 63 | 76.23 | 1008 | 1219.68 | 81.7 | 98.857 | 1307.2 | 1581.712 | 63 | 81.7
10 kV OL | 75 | 10 kV OL linijinio skyriklio remontas be pavaros remonto | vnt. | 17 | 86 | 104.06 | 1462 | 1769.02 | 146.28 | 176.9988 | 2486.76 | 3008.9796 | 86 | 146.28
10 kV OL | 76 | 10 kV OL neizoliuotų laidų keitimas (35-95) mm2 (1 laidas) (1 km) | km | 1.587 | 868.86 | 1051.3206 | 1378.8808 | 1668.4458 | 1158.48 | 1401.7608 | 1838.5078 | 2224.5944 | 868.86 | 1158.48
10 kV OL | 77 | 10 kV OL neizoliuotų laidų montavimas (1 laidas), (1 km) | km | 0.06 | 637.16 | 770.9636 | 38.2296 | 46.2578 | 868.86 | 1051.3206 | 52.1316 | 63.0792 | 637.16 | 868.86
10 kV OL | 78 | 10 kV OL nutrūkusių laidų remontas (1 laido jungtis) | vnt. | 78 | 43.44 | 52.5624 | 3388.32 | 4099.8672 | 57.92 | 70.0832 | 4517.76 | 5466.4896 | 43.44 | 57.92
10 kV OL | 79 | 10 kV OL Dvigubo laidų tvirtinimo montavimas atramoje (3 laidai) keičiant metalo konstrukcijas | vnt. | 83 | 86.89 | 105.1369 | 7211.87 | 8726.3627 | 130.329 | 157.6981 | 10817.307 | 13088.9415 | 86.89 | 130.329
10 kV OL | 80 | 10 kV OL Skyriklio demontavimas nuo atramos | vnt. | 15 | 72 | 87.12 | 1080 | 1306.8 | 117 | 141.57 | 1755 | 2123.55 | 72 | 117
10 kV OL | 81 | 10 kV OL skyriklio keitimas (pagal technologinę kortą) | vnt. | 23 | 886.239 | 1072.3492 | 20383.497 | 24664.0314 | 1042.632 | 1261.5847 | 23980.536 | 29016.4486 | 886.239 | 1042.632
10 kV OL | 82 | 10 kV OL skyriklio montavimas (pagal technologinę kortą) | vnt. | 6 | 798.56 | 966.2576 | 4791.36 | 5797.5456 | 958.64 | 1159.9544 | 5751.84 | 6959.7264 | 798.56 | 958.64
10 kV OL | 83 | 10 kV skyriklio operatyvinių žymenų atnaujinimas | vnt. | 230 | 3.28 | 3.9688 | 754.4 | 912.824 | 26.064 | 31.5374 | 5994.72 | 7253.6112 | 3.28 | 26.064
10 kV OL | 84 | 10 kV OL Skyriklio šleifų keitimas į SAX tipo laidus (vienas šleifas - 3 laidai) | vnt. | 206 | 53.2864 | 64.4765 | 10976.9984 | 13282.1681 | 104.265 | 126.1607 | 21478.59 | 25989.0939 | 53.2864 | 104.265
10 kV OL | 85 | 10 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos keitimas, (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) | vnt. | 8 | 579.24 | 700.8804 | 4633.92 | 5607.0432 | 687.8475 | 832.2955 | 5502.78 | 6658.3638 | 579.24 | 687.8475
10 kV OL | 86 | 10 kV OL Vienstiebės atramos keitimas, (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) | vnt. | 59 | 260.66 | 315.3986 | 15378.94 | 18608.5174 | 364.5 | 441.045 | 21505.5 | 26021.655 | 260.66 | 364.5
10 kV OL | 87 | 10 kV OL Vienstiebės atramos perstatymas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) | vnt. | 2 | 231.7 | 280.357 | 463.4 | 560.714 | 357.6845 | 432.7982 | 715.369 | 865.5965 | 231.7 | 357.6845
10 kV OL | 88 | 10 kV OL Vienstiebės atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) | vnt. | 7 | 231.7 | 280.357 | 1621.9 | 1962.499 | 346.3892 | 419.1309 | 2424.7244 | 2933.9165 | 231.7 | 346.3892
10 kV OL | 89 | 10 kV OL tempiamosios girliandos keitimas | vnt. | 46 | 81.7 | 98.857 | 3758.2 | 4547.422 | 125.1 | 151.371 | 5754.6 | 6963.066 | 81.7 | 125.1
10 kV OL | 90 | 10 kV Traversos (viršūnės) demontavimas | vnt. | 58 | 21 | 25.41 | 1218 | 1473.78 | 33.3 | 40.293 | 1931.4 | 2336.994 | 21 | 33.3
10 kV OL | 91 | 10 kV Traversos (viršūnės) montavimas | vnt. | 23 | 27.51 | 33.2871 | 632.73 | 765.6033 | 62.559 | 75.6964 | 1438.857 | 1741.017 | 27.51 | 62.559
10 kV OL | 92 | 10 kV OL Traversos keitimas | vnt. | 184 | 74.52 | 90.1692 | 13711.68 | 16591.1328 | 103.5 | 125.235 | 19044 | 23043.24 | 74.52 | 103.5
10 kV OL | 93 | 10 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas išilgai linijos | vnt. | 45 | 17.38 | 21.0298 | 782.1 | 946.341 | 47.9596 | 58.0311 | 2158.182 | 2611.4002 | 17.38 | 47.9596
10 kV OL | 94 | 10 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas skersai linijos | vnt. | 761 | 33.885 | 41.0008 | 25786.485 | 31201.6468 | 57.348 | 69.3911 | 43641.828 | 52806.6119 | 33.885 | 57.348
10 kV OL | 95 | 10 kV Traversos tiesinimas | vnt. | 125 | 2.72 | 3.2912 | 340 | 411.4 | 46.917 | 56.7696 | 5864.625 | 7096.1962 | 2.72 | 46.917
10 kV OL | 96 | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas atramoje | vnt. | 18 | 43 | 52.03 | 774 | 936.54 | 90.9 | 109.989 | 1636.2 | 1979.802 | 43 | 90.9
10 kV OL | 97 | 10 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramoje | vnt. | 8 | 43 | 52.03 | 344 | 416.24 | 92.92 | 112.4332 | 743.36 | 899.4656 | 43 | 92.92
0,4 - 10 kV KL | 98 | 0,4 - 10 kV movos demontavimas | vnt. | 2112 | 5.79 | 7.0059 | 12228.48 | 14796.4608 | 8.69 | 10.5149 | 18353.28 | 22207.4688 | 5.79 | 8.69
0,4 - 10 kV KL | 99 | 0,4 - 10 kV kabelio iki 120mm2 skerspjūvio demontavimas | vnt. | 134 | 11.58 | 14.0118 | 1551.72 | 1877.5812 | 26.064 | 31.5374 | 3492.576 | 4226.017 | 11.58 | 26.064
0,4 - 10 kV KL | 100 | 0,4 - 10 kV kabelio daugiau kaip 120mm2 skerspjūvio demontavimas | vnt. | 265 | 11.58 | 14.0118 | 3068.7 | 3713.127 | 26.064 | 31.5374 | 6906.96 | 8357.4216 | 11.58 | 26.064
0,4 - 10 kV KL | 101 | Vandens iš tranšėjų ar kabelių kanalų (SP; TP; TR) šalinimas 1m3 | m3 | 49 | 14 | 16.94 | 686 | 830.06 | 24.7 | 29.887 | 1210.3 | 1464.463 | 14 | 24.7
0,4 - 10 kV KL | 102 | Grunto šildymas (žiemos metu) (m2) | m2 | 46 | 65 | 78.65 | 2990 | 3617.9 | 99 | 119.79 | 4554 | 5510.34 | 65 | 99
0,4 - 10 kV KL | 103 | Kabelių žymenų atnaujinimas | vnt. | 914 | 1.45 | 1.7545 | 1325.3 | 1603.613 | 3.474 | 4.2035 | 3175.236 | 3842.0356 | 1.45 | 3.474
0,4 - 10 kV KL | 104 | 0,4 - 10 kV kabelių gedimo vietų patikslinimas | vnt. | 101 | 130 | 157.3 | 13130 | 15887.3 | 164.35 | 198.8635 | 16599.35 | 20085.2135 | 130 | 164.35
0,4 - 10 kV KL | 105 | 0,4 - 10 kV Kabelio linijos trasos nustatymas/patikslinimas (prijungus generatorių) 500m. | vnt. | 9 | 115.85 | 140.1785 | 1042.65 | 1261.6065 | 173.77 | 210.2617 | 1563.93 | 1892.3553 | 115.85 | 173.77
0,4 - 10 kV KL | 106 | 0,4 - 10 kV Kabelio sužalojimo vietos nustatymas | vnt. | 604 | 289.62 | 350.4402 | 174930.48 | 211665.8808 | 292.56 | 353.9976 | 176706.24 | 213814.5504 | 289.62 | 292.56
0,4 kV KL | 107 | 0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 50 | 104.557 | 126.514 | 5227.85 | 6325.6985 | 119.9036 | 145.0834 | 5995.18 | 7254.1678 | 104.557 | 119.9036
0,4 kV KL | 108 | 0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 60 | 110.0575 | 133.1696 | 6603.45 | 7990.1745 | 130.329 | 157.6981 | 7819.74 | 9461.8854 | 110.0575 | 130.329
0,4 kV KL | 109 | 0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 58 | 115.85 | 140.1785 | 6719.3 | 8130.353 | 130.329 | 157.6981 | 7559.082 | 9146.4892 | 115.85 | 130.329
0,4 kV KL | 110 | 0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 47 | 121.64 | 147.1844 | 5717.08 | 6917.6668 | 150.6 | 182.226 | 7078.2 | 8564.622 | 121.64 | 150.6
0,4 kV KL | 111 | 0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 68 | 57.92 | 70.0832 | 3938.56 | 4765.6576 | 82.5455 | 99.8801 | 5613.094 | 6791.8437 | 57.92 | 82.5455
0,4 kV KL | 112 | 0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 75 | 68.7895 | 83.2353 | 5159.2125 | 6242.6471 | 96.3015 | 116.5248 | 7222.6125 | 8739.3611 | 68.7895 | 96.3015
0,4 kV KL | 113 | 0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 36 | 68.4 | 82.764 | 2462.4 | 2979.504 | 101 | 122.21 | 3636 | 4399.56 | 68.4 | 101
0,4 kV KL | 114 | 0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 49 | 79.9388 | 96.7259 | 3917.0012 | 4739.5715 | 106.582 | 128.9642 | 5222.518 | 6319.2468 | 79.9388 | 106.582
0,4 kV KL | 115 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 58 | 72.41 | 87.6161 | 4199.78 | 5081.7338 | 96.3015 | 116.5248 | 5585.487 | 6758.4393 | 72.41 | 96.3015
0,4 kV KL | 116 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 68 | 86.89 | 105.1369 | 5908.52 | 7149.3092 | 110.0575 | 133.1696 | 7483.91 | 9055.5311 | 86.89 | 110.0575
0,4 kV KL | 117 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 95 | 81.09 | 98.1189 | 7703.55 | 9321.2955 | 101.2552 | 122.5188 | 9619.244 | 11639.2852 | 81.09 | 101.2552
0,4 kV KL | 118 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas daugia kaip 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 46 | 92.68 | 112.1428 | 4263.28 | 5158.5688 | 115.558 | 139.8252 | 5315.668 | 6431.9583 | 92.68 | 115.558
0,4 kV KL | 119 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 38 | 289.62 | 350.4402 | 11005.56 | 13316.7276 | 330.163 | 399.4972 | 12546.194 | 15180.8947 | 289.62 | 330.163
0,4 kV KL | 120 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 69 | 295.41 | 357.4461 | 20383.29 | 24663.7809 | 333.0676 | 403.0118 | 22981.6644 | 27807.8139 | 295.41 | 333.0676
0,4 kV KL | 121 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 74 | 289.62 | 350.4402 | 21431.88 | 25932.5748 | 319.7368 | 386.8815 | 23660.5232 | 28629.2331 | 289.62 | 319.7368
0,4 kV KL | 122 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 65 | 295.41 | 357.4461 | 19201.65 | 23233.9965 | 333.0676 | 403.0118 | 21649.394 | 26195.7667 | 295.41 | 333.0676
0,4 kV KL | 123 | 0,4 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) | km | 0.05 | 1158.48 | 1401.7608 | 57.924 | 70.088 | 1448.1 | 1752.201 | 72.405 | 87.6101 | 1158.48 | 1448.1
0,4 kV KL | 124 | 0,4 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) | km | 0.102 | 1448.1 | 1752.201 | 147.7062 | 178.7245 | 1737.72 | 2102.6412 | 177.2474 | 214.4694 | 1448.1 | 1737.72
0,4 kV KL | 125 | 0,4 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) | km | 0.123 | 1013.67 | 1226.5407 | 124.6814 | 150.8645 | 1303.29 | 1576.9809 | 160.3047 | 193.9687 | 1013.67 | 1303.29
0,4 kV KL | 126 | 0,4 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) | km | 0.08 | 1303.29 | 1576.9809 | 104.2632 | 126.1585 | 1592.91 | 1927.4211 | 127.4328 | 154.1937 | 1303.29 | 1592.91
0,4 kV KL | 127 | 0,4 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) | km | 0.03 | 868.86 | 1051.3206 | 26.0658 | 31.5396 | 1158.48 | 1401.7608 | 34.7544 | 42.0528 | 868.86 | 1158.48
0,4 kV KL | 128 | 0,4 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) | km | 0.21 | 1013.67 | 1226.5407 | 212.8707 | 257.5735 | 1303.29 | 1576.9809 | 273.6909 | 331.166 | 1013.67 | 1303.29
0,4 kV KL | 129 | 0,4 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais) | km | 0.654 | 3330.63 | 4030.0623 | 2178.232 | 2635.6607 | 3620.25 | 4380.5025 | 2367.6435 | 2864.8486 | 3330.63 | 3620.25
0,4 kV KL | 130 | 0,4 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais) | km | 0.028 | 3475.44 | 4205.2824 | 97.3123 | 117.7479 | 3909.87 | 4730.9427 | 109.4764 | 132.4664 | 3475.44 | 3909.87
0,4 kV KL | 131 | 0,4 kV Plastikinio vamzdžio paklojimas ir kabelio įvėrimas kai kabelio gyslų skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) | km | 0.31 | 9267 | 11213.07 | 2872.77 | 3476.0517 | 11584 | 14016.64 | 3591.04 | 4345.1584 | 9267 | 11584
0,4 kV KL | 132 | 0,4 kV Plastikinio vamzdžio paklojimas ir kabelio įvėrimas kai kabelio gyslų skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) | km | 0.01 | 9267.84 | 11214.0864 | 92.6784 | 112.1409 | 11584.8 | 14017.608 | 115.848 | 140.1761 | 9267.84 | 11584.8
0,4 kV KL | 133 | 0,4 kV Kabelio paklojimas su vamzdžio pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais ir vamzdžiu) | km | 0.141 | 50900.715 | 61589.8651 | 7177.0008 | 8684.171 | 57779.19 | 69912.8199 | 8146.8658 | 9857.7076 | 50900.715 | 57779.19
0,4 kV KL | 134 | 0,4 kV Kabelio paklojimas su vamzdžio pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais ir vamzdžiu) | km | 0.146 | 53434.89 | 64656.2169 | 7801.4939 | 9439.8077 | 61254.63 | 74118.1023 | 8943.176 | 10821.2429 | 53434.89 | 61254.63
0,4 kV KL | 135 | 0,4 kV Kabelio paklojimas atrama, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 m) | m | 35 | 8.69 | 10.5149 | 304.15 | 368.0215 | 13.756 | 16.6448 | 481.46 | 582.5666 | 8.69 | 13.756
0,4 kV KL | 136 | 0,4 kV Kabelio paklojimas atrama, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 m) | m | 45 | 11.58 | 14.0118 | 521.1 | 630.531 | 16.511 | 19.9783 | 742.995 | 899.024 | 11.58 | 16.511
0,4 kV KL | 137 | 0,4 kV kabelių izoliacijos varžos matavimas (1 kabelis) | vnt. | 920 | 16.22 | 19.6262 | 14922.4 | 18056.104 | 19 | 22.99 | 17480 | 21150.8 | 16.22 | 19
0,4 kV KL | 138 | 0,4 kV Kabelių apsaugos prie atramos sumontavimas | vnt. | 28 | 49 | 59.29 | 1372 | 1660.12 | 66.24 | 80.1504 | 1854.72 | 2244.2112 | 49 | 66.24
0,4 kV KL | 139 | 0,4 kV Permontuoti ir palyginti kabelių apsaugą prie atramos | vnt. | 8 | 13 | 15.73 | 104 | 125.84 | 21 | 25.41 | 168 | 203.28 | 13 | 21
0,4 kV KL | 140 | 0,4 kV Pritvirtinti esamą kabelio movą | vnt. | 21 | 27.512 | 33.2895 | 577.752 | 699.0799 | 39.9648 | 48.3574 | 839.2608 | 1015.5056 | 27.512 | 39.9648
10 kV KL | 141 | 10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 70 | 133.2252 | 161.2025 | 9325.764 | 11284.1744 | 208.53 | 252.3213 | 14597.1 | 17662.491 | 133.2252 | 208.53
10 kV KL | 142 | 10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 65 | 159.29 | 192.7409 | 10353.85 | 12528.1585 | 260.66 | 315.3986 | 16942.9 | 20500.909 | 159.29 | 260.66
10 kV KL | 143 | 10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 61 | 143.361 | 173.4668 | 8745.021 | 10581.4754 | 221.562 | 268.09 | 13515.282 | 16353.4912 | 143.361 | 221.562
10 kV KL | 144 | 10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 85 | 173.77 | 210.2617 | 14770.45 | 17872.2445 | 275.14 | 332.9194 | 23386.9 | 28298.149 | 173.77 | 275.14
10 kV KL | 145 | 10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 68 | 115 | 139.15 | 7820 | 9462.2 | 159 | 192.39 | 10812 | 13082.52 | 115 | 159
10 kV KL | 146 | 10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 95 | 114.95 | 139.0895 | 10920.25 | 13213.5025 | 138 | 166.98 | 13110 | 15863.1 | 114.95 | 138
10 kV KL | 147 | 10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 36 | 110.0575 | 133.1696 | 3962.07 | 4794.1047 | 159.8684 | 193.4408 | 5755.2624 | 6963.8675 | 110.0575 | 159.8684
10 kV KL | 148 | 10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 78 | 119.9036 | 145.0834 | 9352.4808 | 11316.5018 | 169.425 | 205.0043 | 13215.15 | 15990.3315 | 119.9036 | 169.425
10 kV KL | 149 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 68 | 130 | 157.3 | 8840 | 10696.4 | 195.3 | 236.313 | 13280.4 | 16069.284 | 130 | 195.3
10 kV KL | 150 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 78 | 141 | 170.61 | 10998 | 13307.58 | 195.3 | 236.313 | 15233.4 | 18432.414 | 141 | 195.3
10 kV KL | 151 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 89 | 289.62 | 350.4402 | 25776.18 | 31189.1778 | 338.859 | 410.0194 | 30158.451 | 36491.7257 | 289.62 | 338.859
10 kV KL | 152 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 68 | 304.1 | 367.961 | 20678.8 | 25021.348 | 359.7108 | 435.2501 | 24460.3344 | 29597.0046 | 304.1 | 359.7108
10 kV KL | 153 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 90 | 130 | 157.3 | 11700 | 14157 | 195.3 | 236.313 | 17577 | 21268.17 | 130 | 195.3
10 kV KL | 154 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 68 | 304.1 | 367.961 | 20678.8 | 25021.348 | 217 | 262.57 | 14756 | 17854.76 | 304.1 | 217
10 kV KL | 155 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 78 | 289.62 | 350.4402 | 22590.36 | 27334.3356 | 346.3892 | 419.1309 | 27018.3576 | 32692.2127 | 289.62 | 346.3892
10 kV KL | 156 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 68 | 304.1 | 367.961 | 20678.8 | 25021.348 | 359.7108 | 435.2501 | 24460.3344 | 29597.0046 | 304.1 | 359.7108
10 kV KL | 157 | 10 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm2 (1 km) | km | 0.221 | 1158.48 | 1401.7608 | 256.0241 | 309.7891 | 1448.1 | 1752.201 | 320.0301 | 387.2364 | 1158.48 | 1448.1
10 kV KL | 158 | 10 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm2 (1 km) | km | 0.182 | 1448.1 | 1752.201 | 263.5542 | 318.9006 | 1737.72 | 2102.6412 | 316.265 | 382.6807 | 1448.1 | 1737.72
10 kV KL | 159 | 10 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm2 (1 km) | km | 0.097 | 1013.67 | 1226.5407 | 98.326 | 118.9744 | 1303.29 | 1576.9809 | 126.4191 | 152.9671 | 1013.67 | 1303.29
10 kV KL | 160 | 10 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm2 (1 km) | km | 0.085 | 1303.29 | 1576.9809 | 110.7797 | 134.0434 | 1592.91 | 1927.4211 | 135.3974 | 163.8308 | 1303.29 | 1592.91
10 kV KL | 161 | 10 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm2 (1 km) | km | 0.151 | 868.86 | 1051.3206 | 131.1979 | 158.7494 | 1158.48 | 1401.7608 | 174.9305 | 211.6659 | 868.86 | 1158.48
10 kV KL | 162 | 10 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm2 (1 km) | km | 0.087 | 1013.67 | 1226.5407 | 88.1893 | 106.709 | 1303.29 | 1576.9809 | 113.3862 | 137.1973 | 1013.67 | 1303.29
10 kV KL | 163 | 10 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm2 (1 km) (su žemės darbais) | km | 0.092 | 3330.63 | 4030.0623 | 306.418 | 370.7657 | 3620.25 | 4380.5025 | 333.063 | 403.0062 | 3330.63 | 3620.25
10 kV KL | 164 | 10 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm2 (1 km) (su žemės darbais) | km | 0.04 | 3475.44 | 4205.2824 | 139.0176 | 168.2113 | 3909.87 | 4730.9427 | 156.3948 | 189.2377 | 3475.44 | 3909.87
10 kV KL | 165 | 10 kV Plastikinio vamzdžio paklojimas ir kabelio įvėrimas kai kabelio gyslų skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) | km | 0.117 | 8688 | 10512.48 | 1016.496 | 1229.9602 | 10136 | 12264.56 | 1185.912 | 1434.9535 | 8688 | 10136
10 kV KL | 166 | 10 kV Plastikinio vamzdžio paklojimas ir kabelio įvėrimas kai kabelio gyslų skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) | km | 0.123 | 8688 | 10512.48 | 1068.624 | 1293.035 | 10136 | 12264.56 | 1246.728 | 1508.5409 | 8688 | 10136
10 kV KL | 167 | 10 kV Kabelio paklojimas su vamzdžio pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm2 (1 km) (su žemės darbais ir vamzdžiu) | km | 0.102 | 50900.715 | 61589.8651 | 5191.8729 | 6282.1662 | 57779.19 | 69912.8199 | 5893.4774 | 7131.1076 | 50900.715 | 57779.19
10 kV KL | 168 | 10 kV Kabelio paklojimas su vamzdžio pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm2 (1 km) (su žemės darbais ir vamzdžiu) | km | 0.124 | 56403.495 | 68248.2289 | 6994.0334 | 8462.7804 | 62615.844 | 75765.1712 | 7764.3647 | 9394.8812 | 56403.495 | 62615.844
10 kV KL | 169 | 10 kV Kabelio paklojimas atrama, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 m) | m | 150 | 11.58 | 14.0118 | 1737 | 2101.77 | 18.6484 | 22.5646 | 2797.26 | 3384.6846 | 11.58 | 18.6484
10 kV KL | 170 | 10 kV Kabelio paklojimas atrama, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 m) | m | 123 | 13.756 | 16.6448 | 1691.988 | 2047.3055 | 19.035 | 23.0324 | 2341.305 | 2832.979 | 13.756 | 19.035
10 kV KL | 171 | 10 kV kabelių bandymas išlygintąją įtampa | vnt. | 10 | 130.33 | 157.6993 | 1303.3 | 1576.993 | 165.0815 | 199.7486 | 1650.815 | 1997.4861 | 130.33 | 165.0815
10 kV KL | 172 | 10 kV kabelių bandymas labai žemo dažnio įtampa (VLF) | vnt. | 230 | 147.71 | 178.7291 | 33973.3 | 41107.693 | 191.8476 | 232.1356 | 44124.948 | 53391.1871 | 147.71 | 191.8476
10 kV KL | 173 | 10 kV Kabelių apsaugos prie atramos sumontavimas | vnt. | 28 | 37 | 44.77 | 1036 | 1253.56 | 43.7 | 52.877 | 1223.6 | 1480.556 | 37 | 43.7
10 kV KL | 174 | 10 kV Permontuoti ir palyginti kabelių apsaugą prie atramos | vnt. | 11 | 13 | 15.73 | 143 | 173.03 | 19.95 | 24.1395 | 219.45 | 265.5345 | 13 | 19.95
10 kV KL | 175 | 10 kV Pritvirtinti esamą kabelio movą | vnt. | 18 | 20.27 | 24.5267 | 364.86 | 441.4806 | 31.97 | 38.6837 | 575.46 | 696.3066 | 20.27 | 31.97
TR | 176 | 0,4 kV atraminio Izoliatoriaus keitimas | vnt. | 68 | 28.96 | 35.0416 | 1969.28 | 2382.8288 | 41.268 | 49.9343 | 2806.224 | 3395.531 | 28.96 | 41.268
TR | 177 | 0,4 kV iki 630A srovės kirtiklio keitimas | vnt. | 6 | 57.92 | 70.0832 | 347.52 | 420.4992 | 86.89 | 105.1369 | 521.34 | 630.8214 | 57.92 | 86.89
TR | 178 | 0,4 kV iki 630A srovės kirtiklių remontas | vnt. | 48 | 72 | 87.12 | 3456 | 4181.76 | 105.8 | 128.018 | 5078.4 | 6144.864 | 72 | 105.8
TR | 179 | 0,4 kV orinio išvado (remontas)/ keitimas stacionariojoje transformatorinėje (4 laidai arba gyslos) | vnt. | 13 | 101.37 | 122.6577 | 1317.81 | 1594.5501 | 125.118 | 151.3928 | 1626.534 | 1968.1061 | 101.37 | 125.118
TR | 180 | 0,4 kV orinių išvadų keitimas komplektinėse transformatorinėse (4 laidai arba gyslos) | vnt. | 49 | 69 | 83.49 | 3381 | 4091.01 | 105.8 | 128.018 | 5184.2 | 6272.882 | 69 | 105.8
TR | 181 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų keitimas transformatorinėje | vnt. | 126 | 14.48 | 17.5208 | 1824.48 | 2207.6208 | 26.064 | 31.5374 | 3284.064 | 3973.7174 | 14.48 | 26.064
TR | 182 | 10 kV atraminio Izoliatoriaus keitimas | vnt. | 257 | 36.8 | 44.528 | 9457.6 | 11443.696 | 49.4 | 59.774 | 12695.8 | 15361.918 | 36.8 | 49.4
TR | 183 | 10 kV galios skyriklių keitimas 10 kV narveliuose (tik pakeitimo darbai) | vnt. | 1 | 579.24 | 700.8804 | 579.24 | 700.8804 | 868.86 | 1051.3206 | 868.86 | 1051.3206 | 579.24 | 868.86
TR | 184 | 10 kV galios skyriklių remontas | vnt. | 39 | 130 | 157.3 | 5070 | 6134.7 | 178.48 | 215.9608 | 6960.72 | 8422.4712 | 130 | 178.48
TR | 185 | 10 kV galios skyriklių techninė priežiūra | vnt. | 4 | 86.89 | 105.1369 | 347.56 | 420.5476 | 133.23 | 161.2083 | 532.92 | 644.8332 | 86.89 | 133.23
TR | 186 | 10 kV iškroviklio keitimas (viena fazė) | vnt. | 16 | 36 | 43.56 | 576 | 696.96 | 54.15 | 65.5215 | 866.4 | 1048.344 | 36 | 54.15
TR | 187 | 10 kV orinio įvado keitimas (remontas) stacionariojoje transformatorinėje | vnt. | 14 | 118 | 142.78 | 1652 | 1998.92 | 163.76 | 198.1496 | 2292.64 | 2774.0944 | 118 | 163.76
TR | 188 | 10 kV pereinamojo Izoliatoriaus keitimas | vnt. | 180 | 60 | 72.6 | 10800 | 13068 | 83.72 | 101.3012 | 15069.6 | 18234.216 | 60 | 83.72
TR | 189 | 10 kV saugiklių lizdų keitimas transformatorinėje | vnt. | 82 | 11.58 | 14.0118 | 949.56 | 1148.9676 | 26.064 | 31.5374 | 2137.248 | 2586.0701 | 11.58 | 26.064
TR | 190 | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas komplektinėse transformatorinėse | vnt. | 50 | 31.86 | 38.5506 | 1593 | 1927.53 | 45.8252 | 55.4485 | 2291.26 | 2772.4246 | 31.86 | 45.8252
TR | 191 | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas stacionariose transformatorinėse | vnt. | 66 | 31.86 | 38.5506 | 2102.76 | 2544.3396 | 44.829 | 54.2431 | 2958.714 | 3580.0439 | 31.86 | 44.829
TR | 192 | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas stulpinėse transformatorinėse (3 fazės), kai ribotuvai panaudoti kaip atraminiai izoliatoriai | vnt. | 15 | 81 | 98.01 | 1215 | 1470.15 | 108.9 | 131.769 | 1633.5 | 1976.535 | 81 | 108.9
TR | 193 | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas stulpinėse transformatorinėse (3 fazės), kai ribotuvai sumontuoti atskirai | vnt. | 20 | 43 | 52.03 | 860 | 1040.6 | 90.9 | 109.989 | 1818 | 2199.78 | 43 | 90.9
TR | 194 | 6-10 kV saugiklių keitimas (1 vnt.) | vnt. | 172 | 2.9 | 3.509 | 498.8 | 603.548 | 26.064 | 31.5374 | 4483.008 | 5424.4397 | 2.9 | 26.064
TR | 195 | Alyvos pripylimas į transformatorius kaina be alyvos | vnt. | 11 | 579.24 | 700.8804 | 6371.64 | 7709.6844 | 1158.48 | 1401.7608 | 12743.28 | 15419.3688 | 579.24 | 1158.48
TR | 196 | Galios transformatoriaus iki 250 kVA keitimas | vnt. | 43.5 | 329.65 | 398.8765 | 14339.775 | 17351.1277 | 412.3 | 498.883 | 17935.05 | 21701.4105 | 329.65 | 412.3
TR | 197 | Galios transformatoriaus daugiau kaip 630 kVA keitimas | vnt. | 1 | 347.54 | 420.5234 | 347.54 | 420.5234 | 434.43 | 525.6603 | 434.43 | 525.6603 | 347.54 | 434.43
TR | 198 | Galios transformatoriaus nuo 250 iki 630 kVA keitimas | vnt. | 12 | 330.163 | 399.4972 | 3961.956 | 4793.9668 | 412.7085 | 499.3773 | 4952.502 | 5992.5274 | 330.163 | 412.7085
TR | 199 | Grindų remontas stacionarioje transformatorinėje (1 m2) | m2 | 103 | 19 | 22.99 | 1957 | 2367.97 | 19 | 22.99 | 1957 | 2367.97 | 19 | 19
TR | 200 | Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių/rozečių montavimas | vnt. | 20 | 14.48 | 17.5208 | 289.6 | 350.416 | 26.6432 | 32.2383 | 532.864 | 644.7654 | 14.48 | 26.6432
TR | 201 | Išorinės spynos keitimas transformatorinėje | vnt. | 30 | 5.79 | 7.0059 | 173.7 | 210.177 | 26.064 | 31.5374 | 781.92 | 946.1232 | 5.79 | 26.064
TR | 202 | Kabelio praėjimų/skylės sienose, pertvarose, grindų užtaisymas (betonavimas)(vnt) | m2 | 3.3 | 17.38 | 21.0298 | 57.354 | 69.3983 | 41.268 | 49.9343 | 136.1844 | 164.7831 | 17.38 | 41.268
TR | 203 | Kirtiklio darbinių kontaktų keitimas TR (1 kontaktas) | vnt. | 2 | 11.58 | 14.0118 | 23.16 | 28.0236 | 38.5225 | 46.6122 | 77.045 | 93.2244 | 11.58 | 38.5225
TR | 204 | Komplektinės transformatorinės techninė priežiūra (pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 296 | 260 | 314.6 | 76960 | 93121.6 | 390.6 | 472.626 | 115617.6 | 139897.296 | 260 | 390.6
TR | 205 | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (10 kV galios transformatorių) | vnt. | 9 | 72 | 87.12 | 648 | 784.08 | 115 | 139.15 | 1035 | 1252.35 | 72 | 115
TR | 206 | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Minsko tipo 0,4 kV skydų) | vnt. | 2 | 57 | 68.97 | 114 | 137.94 | 86 | 104.06 | 172 | 208.12 | 57 | 86
TR | 207 | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Minsko tipo 10 kV sekcijų) | vnt. | 1 | 72 | 87.12 | 72 | 87.12 | 108 | 130.68 | 108 | 130.68 | 72 | 108
TR | 208 | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Šiaulių tipo 0,4 kV skydų) | vnt. | 1 | 78 | 94.38 | 78 | 94.38 | 115 | 139.15 | 115 | 139.15 | 78 | 115
TR | 209 | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Šiaulių tipo 10 kV sekcijų) | vnt. | 3 | 101 | 122.21 | 303 | 366.63 | 152 | 183.92 | 456 | 551.76 | 101 | 152
TR | 210 | Konstrukcijų pakabinamoms spynoms transformatorinėje įrengimas | vnt. | 90 | 11 | 13.31 | 990 | 1197.9 | 20.7 | 25.047 | 1863 | 2254.23 | 11 | 20.7
TR | 211 | Metalinių konstrukcijų suvirinimas (1 m) | m | 47 | 13 | 15.73 | 611 | 739.31 | 19.95 | 24.1395 | 937.65 | 1134.5565 | 13 | 19.95
TR | 212 | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (0,4 kV sekcija) | vnt. | 63 | 69 | 83.49 | 4347 | 5259.87 | 84.64 | 102.4144 | 5332.32 | 6452.1072 | 69 | 84.64
TR | 213 | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (10 kV sekcija) | vnt. | 59 | 86 | 104.06 | 5074 | 6139.54 | 117 | 141.57 | 6903 | 8352.63 | 86 | 117
TR | 214 | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (galios transformatoriaus sekcija) | vnt. | 67 | 49 | 59.29 | 3283 | 3972.43 | 67.5 | 81.675 | 4522.5 | 5472.225 | 49 | 67.5
TR | 215 | Modulinių transformatorinių techninė priežiūra (MT aplinkos sutvarkymas) | vnt. | 27 | 23.17 | 28.0357 | 625.59 | 756.9639 | 29.3112 | 35.4666 | 791.4024 | 957.5969 | 23.17 | 29.3112
TR | 216 | Silikagelio keitimas jėgos ir matavimo transformatoriuose (1 transformatorius) | vnt. | 87 | 20.27 | 24.5267 | 1763.49 | 2133.8229 | 39.096 | 47.3062 | 3401.352 | 4115.6359 | 20.27 | 39.096
TR | 217 | Stacionariosios transformatorinės techninė priežiūra (Be statybinės dalies. Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 280 | 434 | 525.14 | 121520 | 147039.2 | 612.72 | 741.3912 | 171561.6 | 207589.536 | 434 | 612.72
TR | 218 | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (0,4 kV skirstyklos) | vnt. | 21 | 144 | 174.24 | 3024 | 3659.04 | 199.64 | 241.5644 | 4192.44 | 5072.8524 | 144 | 199.64
TR | 219 | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (10 kV skirstyklos) | vnt. | 50 | 115 | 139.15 | 5750 | 6957.5 | 159.16 | 192.5836 | 7958 | 9629.18 | 115 | 159.16
TR | 220 | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (galios transformatoriaus) | vnt. | 46 | 66 | 79.86 | 3036 | 3673.56 | 84.55 | 102.3055 | 3889.3 | 4706.053 | 66 | 84.55
TR | 221 | Stacionariųjų transformatorinių techninė priežiūra (TR aplinkos tvarkymas) | vnt. | 12 | 23.17 | 28.0357 | 278.04 | 336.4284 | 31.86 | 38.5506 | 382.32 | 462.6072 | 23.17 | 31.86
TR | 222 | Stulpinės transformatorinės techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 110 | 247 | 298.87 | 27170 | 32875.7 | 292.56 | 353.9976 | 32181.6 | 38939.736 | 247 | 292.56
TR | 223 | Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (10 kV įrenginiai) | vnt. | 2 | 110 | 133.1 | 220 | 266.2 | 130 | 157.3 | 260 | 314.6 | 110 | 130
TR | 224 | Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (0,4 kV įrenginiai) | vnt. | 3 | 78 | 94.38 | 234 | 283.14 | 107 | 129.47 | 321 | 388.41 | 78 | 107
TR | 225 | Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (galios transformatorius) | vnt. | 5 | 86 | 104.06 | 430 | 520.3 | 115 | 139.15 | 575 | 695.75 | 86 | 115
TR | 226 | Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (ST aplinkos) | vnt. | 1 | 43.44 | 52.5624 | 43.44 | 52.5624 | 66.0345 | 79.9017 | 66.0345 | 79.9017 | 43.44 | 66.0345
TR | 227 | Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose | vnt. | 28 | 21 | 25.41 | 588 | 711.48 | 46.8 | 56.628 | 1310.4 | 1585.584 | 21 | 46.8
TR | 228 | Transformatorinių durų vyrių keitimas (vyris) | vnt. | 20 | 13 | 15.73 | 260 | 314.6 | 29.45 | 35.6345 | 589 | 712.69 | 13 | 29.45
TR | 229 | Transformatorinių metalinių durų remontas (tiesinimas) | vnt. | 46 | 43 | 52.03 | 1978 | 2393.38 | 56.7 | 68.607 | 2608.2 | 3155.922 | 43 | 56.7
TR | 230 | Transformatorinių vėdinimo grotelių su sieteliu įrengimas/keitimas | vnt. | 62 | 78.2 | 94.622 | 4848.4 | 5866.564 | 105.57 | 127.7397 | 6545.34 | 7919.8614 | 78.2 | 105.57
TR | 231 | Trumpojo jungimo indikatorių keitimas arba sumontavimas transformatorinės narvelyje (1 vnt.) | vnt. | 11 | 8.69 | 10.5149 | 95.59 | 115.6639 | 26.6432 | 32.2383 | 293.0752 | 354.621 | 8.69 | 26.6432
TR | 232 | Vidinės spynos keitimas transformatorinėje | vnt. | 405 | 20 | 24.2 | 8100 | 9801 | 31.28 | 37.8488 | 12668.4 | 15328.764 | 20 | 31.28
TR | 233 | Modulinės transformatorinės techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 146 | 225.6155 | 272.9948 | 32939.863 | 39857.2342 | 266.4504 | 322.405 | 38901.7584 | 47071.1277 | 225.6155 | 266.4504
KS,KAS | 234 | Automatinių jungiklių ir apskaitų uždengimo KAS (ĮAS) sumontavimas | vnt. | 19 | 37.65 | 45.5565 | 715.35 | 865.5735 | 46.34 | 56.0714 | 880.46 | 1065.3566 | 37.65 | 46.34
KS,KAS | 235 | Durelių tiesinimas | vnt. | 16 | 11 | 13.31 | 176 | 212.96 | 20 | 24.2 | 320 | 387.2 | 11 | 20
KS,KAS | 236 | Galinės movos dažymas laku | vnt. | 2 | 17 | 20.57 | 34 | 41.14 | 28 | 33.88 | 56 | 67.76 | 17 | 28
KS,KAS | 237 | Įspėjamojo ženklo atnaujinimas (1 vnt.) | vnt. | 1030 | 6 | 7.26 | 6180 | 7477.8 | 18.243 | 22.074 | 18790.29 | 22736.2509 | 6 | 18.243
KS,KAS | 238 | Įžeminimo įrenginio įrengimas | vnt. | 571 | 72.41 | 87.6161 | 41346.11 | 50028.7931 | 91.233 | 110.3919 | 52094.043 | 63033.792 | 72.41 | 91.233
KS,KAS | 239 | Kabelio gyslų antgalio permontavimas | vnt. | 345 | 7.24 | 8.7604 | 2497.8 | 3022.338 | 26.064 | 31.5374 | 8992.08 | 10880.4168 | 7.24 | 26.064
KS,KAS | 240 | KS montavimas | vnt. | 10 | 247.627 | 299.6287 | 2476.27 | 2996.2867 | 364.923 | 441.5568 | 3649.23 | 4415.5683 | 247.627 | 364.923
KS,KAS | 241 | Kabelių spintos remontas (1 spinta) | vnt. | 420 | 164.68 | 199.2628 | 69165.6 | 83690.376 | 234 | 283.14 | 98280 | 118918.8 | 164.68 | 234
KS,KAS | 242 | Kabelių spintos techninė priežiūra (1 spinta) | vnt. | 521 | 63.72 | 77.1012 | 33198.12 | 40169.7252 | 78.201 | 94.6232 | 40742.721 | 49298.6924 | 63.72 | 78.201
KS,KAS | 243 | Kontaktinių sujungimų KS perveržimas (1 spinta) | vnt. | 3 | 1 | 1.21 | 3 | 3.63 | 6.65 | 8.0465 | 19.95 | 24.1395 | 1 | 6.65
KS,KAS | 244 | Kontaktinių varžtų keitimas (1 spinta) | vnt. | 96 | 18.05 | 21.8405 | 1732.8 | 2096.688 | 28 | 33.88 | 2688 | 3252.48 | 18.05 | 28
KS,KAS | 245 | Korozijos pažeistų vietų KS/KAS/ĮAS užsandarinimas (1 spinta) | vnt. | 168 | 14 | 16.94 | 2352 | 2845.92 | 21.16 | 25.6036 | 3554.88 | 4301.4048 | 14 | 21.16
KS,KAS | 246 | KS (seno pavyzdžio) kirtiklio keitimas | vnt. | 2 | 57.92 | 70.0832 | 115.84 | 140.1664 | 86.89 | 105.1369 | 173.78 | 210.2738 | 57.92 | 86.89
KS,KAS | 247 | KS (seno pavyzdžio) kirtiklio reguliavimas, remontas | vnt. | 5 | 26 | 31.46 | 130 | 157.3 | 43 | 52.03 | 215 | 260.15 | 26 | 43
KS,KAS | 248 | KS (seno pavyzdžio) kontaktinio sujungimo keitimas | vnt. | 10 | 14 | 16.94 | 140 | 169.4 | 38 | 45.98 | 380 | 459.8 | 14 | 38
KS,KAS | 249 | Nepritvirtinto automatinio jungiklio pritvirtinimas | vnt. | 9 | 14.48 | 17.5208 | 130.32 | 157.6872 | 26.6432 | 32.2383 | 239.7888 | 290.1444 | 14.48 | 26.6432
KS,KAS | 250 | Nešvarumų išvalymas (1 spinta) | vnt. | 848 | 7 | 8.47 | 5936 | 7182.56 | 9.9 | 11.979 | 8395.2 | 10158.192 | 7 | 9.9
KS,KAS | 251 | Operatyvinio užrašo atnaujinimas | vnt. | 2993 | 7 | 8.47 | 20951 | 25350.71 | 9.9 | 11.979 | 29630.7 | 35853.147 | 7 | 9.9
KS,KAS | 252 | Prijungtų linijų perjungimas KS | vnt. | 45 | 14 | 16.94 | 630 | 762.3 | 36 | 43.56 | 1620 | 1960.2 | 14 | 36
KS,KAS | 253 | Saugiklio laikiklį laikančio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 14 | 22.59 | 27.3339 | 316.26 | 382.6746 | 39.9648 | 48.3574 | 559.5072 | 677.0037 | 22.59 | 39.9648
KS,KAS | 254 | Užrakto keitimas | vnt. | 29 | 14.48 | 17.5208 | 419.92 | 508.1032 | 26.6 | 32.186 | 771.4 | 933.394 | 14.48 | 26.6
KS,KAS | 255 | Vienfazio KAS (ĮAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 1 | 202.73 | 245.3033 | 202.73 | 245.3033 | 260.66 | 315.3986 | 260.66 | 315.3986 | 202.73 | 260.66
KS,KAS | 256 | Vienfazio KAS (ĮAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m KL tiesimu) | vnt. | 8 | 373.0324 | 451.3692 | 2984.2592 | 3610.9536 | 443.115 | 536.1691 | 3544.92 | 4289.3532 | 373.0324 | 443.115
KS,KAS | 257 | Vienfazio KAS (ĮAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m OKL iki sienos) | vnt. | 14 | 260.66 | 315.3986 | 3649.24 | 4415.5804 | 359.7108 | 435.2501 | 5035.9512 | 6093.501 | 260.66 | 359.7108
KS,KAS | 258 | Vienfazio KAS (ĮAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 1 | 202.73 | 245.3033 | 202.73 | 245.3033 | 260.66 | 315.3986 | 260.66 | 315.3986 | 202.73 | 260.66
KS,KAS | 259 | Vienfazio KAS (ĮAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m KL tiesimu) | vnt. | 2 | 405.47 | 490.6187 | 810.94 | 981.2374 | 492.35 | 595.7435 | 984.7 | 1191.487 | 405.47 | 492.35
KS,KAS | 260 | Vienfazio KAS (ĮAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m OKL iki sienos) | vnt. | 1 | 260.66 | 315.3986 | 260.66 | 315.3986 | 371.4405 | 449.443 | 371.4405 | 449.443 | 260.66 | 371.4405
KS,KAS | 261 | Trifazio KAS (ĮAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 27 | 202.73 | 245.3033 | 5473.71 | 6623.1891 | 239.8072 | 290.1667 | 6474.7944 | 7834.5012 | 202.73 | 239.8072
KS,KAS | 262 | Trifazio KAS (ĮAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m KL tiesimu) | vnt. | 4 | 385.1965 | 466.0878 | 1540.786 | 1864.3511 | 452.962 | 548.084 | 1811.848 | 2192.3361 | 385.1965 | 452.962
KS,KAS | 263 | Trifazio KAS (ĮAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m OKL iki sienos) | vnt. | 4 | 260.66 | 315.3986 | 1042.64 | 1261.5944 | 359.7108 | 435.2501 | 1438.8432 | 1741.0003 | 260.66 | 359.7108
KS,KAS | 264 | Trifazio KAS (ĮAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 3 | 202.73 | 245.3033 | 608.19 | 735.9099 | 260.66 | 315.3986 | 781.98 | 946.1958 | 202.73 | 260.66
KS,KAS | 265 | Trifazio KAS (ĮAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m KL tiesimu) | vnt. | 8 | 385.1965 | 466.0878 | 3081.572 | 3728.7021 | 452.962 | 548.084 | 3623.696 | 4384.6722 | 385.1965 | 452.962
KS,KAS | 266 | Trifazio KAS (ĮAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m OKL iki sienos) | vnt. | 1 | 260.66 | 315.3986 | 260.66 | 315.3986 | 359.7108 | 435.2501 | 359.7108 | 435.2501 | 260.66 | 359.7108
KS,KAS | 267 | Vienfazio KAS (ĮAS)-1 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 2 | 231.7 | 280.357 | 463.4 | 560.714 | 266.45 | 322.4045 | 532.9 | 644.809 | 231.7 | 266.45
KS,KAS | 268 | Vienfazio KAS (ĮAS)-2 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 4 | 246.18 | 297.8778 | 984.72 | 1191.5112 | 269.6385 | 326.2626 | 1078.554 | 1305.0503 | 246.18 | 269.6385
KS,KAS | 269 | Vienfazio KAS (ĮAS)-3/4 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 6 | 260.66 | 315.3986 | 1563.96 | 1892.3916 | 288.895 | 349.5629 | 1733.37 | 2097.3777 | 260.66 | 288.895
KS,KAS | 270 | Vienfazio KAS (ĮAS)-5/6 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 3 | 275.14 | 332.9194 | 825.42 | 998.7582 | 302.651 | 366.2077 | 907.953 | 1098.6231 | 275.14 | 302.651
KS,KAS | 271 | Vienfazio KAS (ĮAS)-1 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 5 | 231.7 | 280.357 | 1158.5 | 1401.785 | 253.1275 | 306.2843 | 1265.6375 | 1531.4214 | 231.7 | 253.1275
KS,KAS | 272 | Vienfazio KAS (ĮAS)-2 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 4 | 246.18 | 297.8778 | 984.72 | 1191.5112 | 266.4504 | 322.405 | 1065.8016 | 1289.6199 | 246.18 | 266.4504
KS,KAS | 273 | Vienfazio KAS (ĮAS)-3/4 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 6 | 253.1275 | 306.2843 | 1518.765 | 1837.7056 | 279.772 | 338.5241 | 1678.632 | 2031.1447 | 253.1275 | 279.772
KS,KAS | 274 | Vienfazio KAS (ĮAS)-5/6 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 2 | 288.895 | 349.5629 | 577.79 | 699.1259 | 319.7368 | 386.8815 | 639.4736 | 773.7631 | 288.895 | 319.7368
KS,KAS | 275 | Trifazio KAS (ĮAS)-1 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 6 | 260.66 | 315.3986 | 1563.96 | 1892.3916 | 288.895 | 349.5629 | 1733.37 | 2097.3777 | 260.66 | 288.895
KS,KAS | 276 | Trifazio KAS (ĮAS)-2 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 4 | 275.14 | 332.9194 | 1100.56 | 1331.6776 | 302.651 | 366.2077 | 1210.604 | 1464.8308 | 275.14 | 302.651
KS,KAS | 277 | Trifazio KAS (ĮAS)-3/4 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 6 | 289.62 | 350.4402 | 1737.72 | 2102.6412 | 316.407 | 382.8525 | 1898.442 | 2297.1148 | 289.62 | 316.407
KS,KAS | 278 | Trifazio KAS (ĮAS)-5/6 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 8 | 288.895 | 349.5629 | 2311.16 | 2796.5036 | 330.163 | 399.4972 | 2641.304 | 3195.9778 | 288.895 | 330.163
KS,KAS | 279 | Trifazio KAS (ĮAS)-1 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 7 | 247.627 | 299.6287 | 1733.389 | 2097.4007 | 279.772 | 338.5241 | 1958.404 | 2369.6688 | 247.627 | 279.772
KS,KAS | 280 | Trifazio KAS (ĮAS)-2 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 4 | 275.14 | 332.9194 | 1100.56 | 1331.6776 | 293.0936 | 354.6433 | 1172.3744 | 1418.573 | 275.14 | 293.0936
KS,KAS | 281 | Trifazio KAS (ĮAS)-3/4 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 3 | 289.62 | 350.4402 | 868.86 | 1051.3206 | 306.4152 | 370.7624 | 919.2456 | 1112.2872 | 289.62 | 306.4152
KS,KAS | 282 | Trifazio KAS (ĮAS)-5/6 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 5 | 318.58 | 385.4818 | 1592.9 | 1927.409 | 333.0676 | 403.0118 | 1665.338 | 2015.059 | 318.58 | 333.0676
KS,KAS | 283 | KS, KAS (ĮAS) spintų demontavimas | vnt. | 212 | 15.2 | 18.392 | 3222.4 | 3899.104 | 30.6 | 37.026 | 6487.2 | 7849.512 | 15.2 | 30.6
KS,KAS | 284 | KS, KAS (ĮAS) durų vyrių remontas arba keitimas (vyris) | vnt. | 16 | 7.24 | 8.7604 | 115.84 | 140.1664 | 11.58 | 14.0118 | 185.28 | 224.1888 | 7.24 | 11.58
KS,KAS | 285 | Pasvirusios KS,KAS (ĮAS) tiesinimas | vnt. | 77 | 22 | 26.62 | 1694 | 2049.74 | 38.7 | 46.827 | 2979.9 | 3605.679 | 22 | 38.7
KS,KAS | 286 | KS, ĮAS (ĮAS) perdažymas (1 spinta) | vnt. | 106 | 32 | 38.72 | 3392 | 4104.32 | 46.8 | 56.628 | 4960.8 | 6002.568 | 32 | 46.8
KS,KAS | 287 | KS/KAS/ĮAS montavimas/keitimas | vnt. | 2 | 260.66 | 315.3986 | 521.32 | 630.7972 | 405.47 | 490.6187 | 810.94 | 981.2374 | 260.66 | 405.47
Kita | 288 | Įžeminimo įrenginių iš elektrodų įrengimas (1 metras) | m | 571 | 8.69 | 10.5149 | 4961.99 | 6004.0079 | 11.58 | 14.0118 | 6612.18 | 8000.7378 | 8.69 | 11.58
Kita | 289 | Įžeminimo įrenginių kontaktų remontas (1 kontaktas) | vnt. | 154 | 13.756 | 16.6448 | 2118.424 | 2563.293 | 20.7 | 25.047 | 3187.8 | 3857.238 | 13.756 | 20.7
Kita | 290 | 0,4 - 10 kV Įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas | m | 202 | 2.9 | 3.509 | 585.8 | 708.818 | 11.7 | 14.157 | 2363.4 | 2859.714 | 2.9 | 11.7
kita | 291 | 0,4 kV saugiklių lizdų keitimas transformatorinėje (1 vnt.) | vnt. | 114 | 11.58 | 14.0118 | 1320.12 | 1597.3452 | 25.2 | 30.492 | 2872.8 | 3476.088 | 11.58 | 25.2
Kita | 292 | Įžeminimo įrenginio patikrinimas atkasant | vnt. | 334 | 10 | 12.1 | 3340 | 4041.4 | 20.7 | 25.047 | 6913.8 | 8365.698 | 10 | 20.7
Kita | 293 | Įžeminimo varžos matavimas | vnt. | 1030 | 11.58 | 14.0118 | 11927.4 | 14432.154 | 28.96 | 35.0416 | 29828.8 | 36092.848 | 11.58 | 28.96
Kita | 294 | Žymenų uždėjimas/atnaujinimas (1 žymuo) | vnt. | 800 | 2 | 2.42 | 1600 | 1936 | 10.422 | 12.6106 | 8337.6 | 10088.496 | 2 | 10.422
Kita | 295 | Kirtiklių saugiklių bloko keitimas | vnt. | 21 | 43.44 | 52.5624 | 912.24 | 1103.8104 | 57.92 | 70.0832 | 1216.32 | 1471.7472 | 43.44 | 57.92
Kita | 296 | Kontaktinio sujungimo sutepimas, suveržimas, valymas | vnt. | 2738 | 1 | 1.21 | 2738 | 3312.98 | 6.3 | 7.623 | 17249.4 | 20871.774 | 1 | 6.3
Kita | 297 | 0,4 kV (00-01-02-03) gabarito saugiklio keitimas (1 vnt.) | vnt. | 1196 | 2.9 | 3.509 | 3468.4 | 4196.764 | 11.7 | 14.157 | 13993.2 | 16931.772 | 2.9 | 11.7
Kita | 298 | 0,4 kV daugiau kaip 100 A automatinio jungiklio keitimas | vnt. | 1 | 11.58 | 14.0118 | 11.58 | 14.0118 | 28.96 | 35.0416 | 28.96 | 35.0416 | 11.58 | 28.96
Kita | 299 | 0,4 kV iki 100 A automatinio jungiklio keitimas | vnt. | 32 | 8.69 | 10.5149 | 278.08 | 336.4768 | 26.6432 | 32.2383 | 852.5824 | 1031.6247 | 8.69 | 26.6432
Kita | 300 | Anksčiau dažytų elektrotechninių įrenginių dažymas (1 m2) | m2 | 3748 | 4.34 | 5.2514 | 16266.32 | 19682.2472 | 13.032 | 15.7687 | 48843.936 | 59101.1626 | 4.34 | 13.032
Kita | 301 | Elektros linijų arba transformatorių fazavimas | vnt. | 7 | 17.38 | 21.0298 | 121.66 | 147.2086 | 46.778 | 56.6014 | 327.446 | 396.2097 | 17.38 | 46.778
Kita | 302 | Grandinės "fazė - nulis" tariamosios varžos matavimas | vnt. | 880 | 10.6536 | 12.8909 | 9375.168 | 11343.9533 | 28.96 | 35.0416 | 25484.8 | 30836.608 | 10.6536 | 28.96
Kita | 303 | Įžeminimo laidininkų (juostų) klojimas tranšėjose (su žemės darbais) (1 m) | m | 65 | 14.48 | 17.5208 | 941.2 | 1138.852 | 26.064 | 31.5374 | 1694.16 | 2049.9336 | 14.48 | 26.064
Kita | 304 | Kelio dangos išardymas ir atstatymas kai danga žvyras (1 m2) | m2 | 265 | 13 | 15.73 | 3445 | 4168.45 | 25.2 | 30.492 | 6678 | 8080.38 | 13 | 25.2
Kita | 305 | Medžių šakų genėjimas (1 medis) | vnt. | 8079 | 14.337 | 17.3478 | 115828.623 | 140152.6338 | 28.674 | 34.6955 | 231657.246 | 280305.2677 | 14.337 | 28.674
Kita | 306 | OL trasose augančio medžio pjovimas | vnt. | 2384 | 10.6536 | 12.8909 | 25398.1824 | 30731.8007 | 26.064 | 31.5374 | 62136.576 | 75185.257 | 10.6536 | 26.064
Kita | 307 | Papildomų užraktų ar pakabinamų spynų įrengimas | vnt. | 195 | 11.58 | 14.0118 | 2258.1 | 2732.301 | 20.853 | 25.2321 | 4066.335 | 4920.2654 | 11.58 | 20.853
Kita | 308 | Šaligatvio dangos išardymas ir atstatymas, kai šaligatvio danga asfaltbetonis (1 m2) | m2 | 90 | 35.91 | 43.4511 | 3231.9 | 3910.599 | 46 | 55.66 | 4140 | 5009.4 | 35.91 | 46
Kita | 309 | Šaligatvio dangos išardymas ir atstatymas, kai šaligatvio danga plytelės (1 m2) | m2 | 571 | 32.44 | 39.2524 | 18523.24 | 22413.1204 | 41.4 | 50.094 | 23639.4 | 28603.674 | 32.44 | 41.4
Kita | 310 | Šaligatvio dangos išardymas ir atstatymas, kai šaligatvio danga trinkelės (1 m2) | m2 | 479 | 35.91 | 43.4511 | 17200.89 | 20813.0769 | 46.8 | 56.628 | 22417.2 | 27124.812 | 35.91 | 46.8
Kita | 311 | Trasos valymas (krūmai) (100 m2) | 100 m2 | 1491 | 9.633 | 11.6559 | 14362.803 | 17378.9916 | 26.064 | 31.5374 | 38861.424 | 47022.323 | 9.633 | 26.064
Kita | 312 | 0,4 - 10 KV Šynų izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 142 | 24.7 | 29.887 | 3507.4 | 4243.954 | 49.5 | 59.895 | 7029 | 8505.09 | 24.7 | 49.5
Kita | 313 | Demontuoti 0,4 kV įrenginį (aut. Jungiklis, kirtiklis, srovės transformatorius) | vnt. | 37 | 10 | 12.1 | 370 | 447.7 | 19.32 | 23.3772 | 714.84 | 864.9564 | 10 | 19.32
Kita | 314 | Gedimo vietos paieška (paskelbta ekstremali padėtis), vieno darbuotojo 1 darbo valandos kaina | val. | 861 | 14 | 16.94 | 12054 | 14585.34 | 14 | 16.94 | 12054 | 14585.34 | 14 | 14
Kita | 315 | Pereinamųjų varžų matavimas | vnt. | 71 | 2 | 2.42 | 142 | 171.82 | 13.5 | 16.335 | 958.5 | 1159.785 | 2 | 13.5
Kita | 316 | 10 kV OL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais | vnt. | 5 | 22.88 | 27.6848 | 114.4 | 138.424 | 28.09 | 33.9889 | 140.45 | 169.9445 | 22.88 | 28.09
Kita | 317 | 0,4 kV OL, KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais | vnt. | 30 | 42.86 | 51.8606 | 1285.8 | 1555.818 | 57 | 68.97 | 1710 | 2069.1 | 42.86 | 57
Kita | 318 | 10 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais | vnt. | 5 | 37.07 | 44.8547 | 185.35 | 224.2735 | 42.86 | 51.8606 | 214.3 | 259.303 | 37.07 | 42.86
Kita | 319 | 0,4 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais (Vienos kabelių spintos) | vnt. | 90 | 22.88 | 27.6848 | 2059.2 | 2491.632 | 28 | 33.88 | 2520 | 3049.2 | 22.88 | 28
0,4 -10 kV OL | 320 | 0,4 - 10 kV OL sudėtingos atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 86 | 180.78 | 218.7438 | 15547.08 | 18811.9668 | 237.75 | 287.6775 | 20446.5 | 24740.265 | 180.78 | 237.75
0,4 kV OL | 321 | Apsaugos nuo paukščių montavimas atramoje (vnt) | vnt. | 73 | 60.59 | 73.3139 | 4423.07 | 5351.9147 | 95.59 | 115.6639 | 6978.07 | 8443.4647 | 60.59 | 95.59
TR | 322 | Apsaugos nuo paukščių ant galios transformatoriaus montavimas (3 fazės). | vnt. | 172 | 97.5 | 117.975 | 16770 | 20291.7 | 130.5 | 157.905 | 22446 | 27159.66 | 97.5 | 130.5
TR | 323 | Galios transformatoriaus apvijų izoliacijos matavimas | vnt. | 142 | 18.73 | 22.6633 | 2659.66 | 3218.1886 | 48.73 | 58.9633 | 6919.66 | 8372.7886 | 18.73 | 48.73
TR | 324 | Kabelių kanalų uždengimas dangčiais (m2) | m2 | 98 | 57.57 | 69.6597 | 5641.86 | 6826.6506 | 97.57 | 118.0597 | 9561.86 | 11569.8506 | 57.57 | 97.57
KS,KAS | 325 | Kabelinės spintos vidaus užpylimas gruntu (vnt.) | vnt. | 230 | 11.63 | 14.0723 | 2674.9 | 3236.629 | 51.63 | 62.4723 | 11874.9 | 14368.629 | 11.63 | 51.63
TR | 326 | Apsauginio barjero transformatorinėse įrengimas (vnt.) | vnt. | 80 | 17.7267 | 21.4493 | 1418.1333 | 1715.9413 | 47.73 | 57.7533 | 3818.4 | 4620.264 | 17.7267 | 47.73
TR | 327 | Komplektinės/Modulinės transformatorinės demontavimas (su transformatoriumi.), vnt. | vnt. | 43 | 384 | 464.64 | 16512 | 19979.52 | 450.4 | 544.984 | 19367.2 | 23434.312 | 384 | 450.4
TR | 328 | Komplektinės/Modulinės transformatorinės demontavimas (be transformatoriaus.), vnt. | vnt. | 43 | 265.9467 | 321.7955 | 11435.7067 | 13837.2051 | 345.69 | 418.2849 | 14864.67 | 17986.2507 | 265.9467 | 345.69
0,4 - 10 kV OL | 329 | Atvadų tvirtinimas prie atramos (vnt) | vnt. | 117 | 20 | 24.2 | 2340 | 2831.4 | 50 | 60.5 | 5850 | 7078.5 | 20 | 50
0,4 -10 kV OL | 330 | Įžeminimo laidininko nuleidimas atrama (nuo traversos iki įžeminimo laidininko su pajungimu) (vnt.) | vnt. | 117 | 35.63 | 43.1123 | 4168.71 | 5044.1391 | 85.63 | 103.6123 | 10018.71 | 12122.6391 | 35.63 | 85.63
TR | 331 | Aliuminio šynlaidžio montavimas (keičiant galios transf. iš didesnio į mažesnį) (m.) | m. | 34 | 20.65 | 24.9865 | 702.1 | 849.541 | 50.65 | 61.2865 | 1722.1 | 2083.741 | 20.65 | 50.65
TR | 332 | Įvadų/ išvadų į transformatorines demontavimas (visi vienos linijos laidai.) | vnt. | 117 | 21.53 | 26.0513 | 2519.01 | 3048.0021 | 64.51 | 78.0571 | 7547.67 | 9132.6807 | 21.53 | 64.51
0,4 - 10 kV KL | 333 | Kabelio dažymas ugniai atspariais dažais (m) | m | 300 | 25.4367 | 30.7784 | 7631 | 9233.51 | 55.44 | 67.0824 | 16632 | 20124.72 | 25.4367 | 55.44
TR | 334 | Galios transformatoriaus tarpinių keitimas (vnt) | vnt. | 98 | 76.8267 | 92.9603 | 7529.0133 | 9110.1061 | 116.83 | 141.3643 | 11449.34 | 13853.7014 | 76.8267 | 116.83
TR | 335 | Alyvinių jungtuvų papildymas alyva (1 jungtuvas) | vnt. | 17 | 20.805 | 25.174 | 353.685 | 427.9588 | 60.81 | 73.5801 | 1033.77 | 1250.8617 | 20.805 | 60.81
TR | 336 | Alyvos pavyzdžio iš transformatoriaus paėmimas ir ištyrimas (vnt) | vnt. | 17 | 41.755 | 50.5235 | 709.835 | 858.9003 | 81.76 | 98.9296 | 1389.92 | 1681.8032 | 41.755 | 81.76
KS,KAS | 337 | Kabelio vamzdžio užsandarinimas (vnt.) | vnt. | 56 | 8.665 | 10.4846 | 485.24 | 587.1404 | 35.67 | 43.1607 | 1997.52 | 2416.9992 | 8.665 | 35.67
KS,KAS | 338 | KS organinio stiklo apsaugai sumontavimas/keitimas (vnt) | vnt. | 68 | 34.38 | 41.5998 | 2337.84 | 2828.7864 | 84.38 | 102.0998 | 5737.84 | 6942.7864 | 34.38 | 84.38
TR | 339 | Veidrodėlio įrengimas alyvos lygiui galios transformatoriui nustatyti (vnt.) | vnt. | 15 | 18.665 | 22.5846 | 279.975 | 338.7697 | 48 | 58.08 | 720 | 871.2 | 18.665 | 48
TR, KS, KAS | 340 | KT užsandarinimas skardomis (m2) | m2 | 150 | 16.86 | 20.4006 | 2529 | 3060.09 | 56.86 | 68.8006 | 8529 | 10320.09 | 16.86 | 56.86
TR | 341 | Srovės transformatoriaus demontavimas (3 fazės) | vnt. | 20 | 17.7 | 21.417 | 354 | 428.34 | 47.7 | 57.717 | 954 | 1154.34 | 17.7 | 47.7
TR | 342 | Galios transformatoriaus demontavimas (1 vnt) | vnt. | 45 | 220.14 | 266.3694 | 9906.3 | 11986.623 | 300.14 | 363.1694 | 13506.3 | 16342.623 | 220.14 | 300.14
TR | 343 | Viršįtampių ribotuvų montavimas transformatorinėse (3 Fazės) | vnt. | 60 | 32.245 | 39.0165 | 1934.7 | 2340.987 | 62.25 | 75.3225 | 3735 | 4519.35 | 32.245 | 62.25
TR | 344 | Pervadinių izoliatorių tarpiklių keitimas (3 fazės) | vnt. | 80 | 40.025 | 48.4302 | 3202 | 3874.42 | 75 | 90.75 | 6000 | 7260 | 40.025 | 75
TR | 345 | Srovės transformatoriaus keitimas (3 fazės) | vnt. | 20 | 203 | 245.63 | 4060 | 4912.6 | 253 | 306.13 | 5060 | 6122.6 | 203 | 253
TR | 346 | Įtampos transformatoriaus keitimas (3fazės) | vnt. | 20 | 222.66 | 269.4186 | 4453.2 | 5388.372 | 272 | 329.12 | 5440 | 6582.4 | 222.66 | 272
TR, KS, KAS | 347 | Kabelių gyslų užtrumpinimas ir įžeminimas(1 vnt.) | vnt. | 15 | 39.355 | 47.6196 | 590.325 | 714.2933 | 70 | 84.7 | 1050 | 1270.5 | 39.355 | 70
10 kV OL | 348 | Skyriklio (OLS) techninė priežiūra | vnt. | 20 | 143.18 | 173.2478 | 2863.6 | 3464.956 | 190 | 229.9 | 3800 | 4598 | 143.18 | 190
Kita | 349 | Vejos atstatymas (1 m2) | m2 | 571 | 4.99 | 6.0379 | 2849.29 | 3447.6409 | 7.93 | 9.5953 | 4528.03 | 5478.9163 | 4.99 | 7.93
TR | 350 | Narvelio demontavimas (1 vnt) | vnt | 20 | 324 | 392.04 | 6480 | 7840.8 | 398 | 481.58 | 7960 | 9631.6 | 324 | 398
0,4 kV OL | 351 | 0,4 kV OL atstojamosios varžos matavimas | vnt. | 550 | 23.45 | 28.3745 | 12897.5 | 15605.975 | 30.65 | 37.0865 | 16857.5 | 20397.575 | 23.45 | 30.65
Lyginamųjų koeficientų bei įkainių sandaugos suma iš viso, Eur.: | [6 empty] | 3096859.901 | 3747200.4802 |  |  | 5045915.101 | 6105557.2722