## Įkainiai
Objekto grupė | Eil. Nr. | Darbas pavadinimas | Vienetai | Lyginamasis koeficientas | Remonto darbų įkainis. Vnt. Eur be PVM | Remonto darbų įkainis. Vnt. Eur su PVM | Iš viso Remonto darbų kaina Eur be PVM | Iš viso Remonto darbų kaina Eur su PVM | Techninės priežiūros mato vnt. įkainis Eur be PVM | Techninės priežiūros mato vnt. įkainis Eur su PVM | Iš viso Techninės priežiūros kaina Eur be PVM | Iš viso Techninės priežiūros kaina Eur su PVM | Maksimalus priimtinas remonto darbų įkainis, Eur be PVM | Maksimalus priimtinas tech. priežiūros darbų įkainis, Eur be PVM
0,4 - 10 kV OL | 1 | 0,4 - 10 kV Atramos numeravimo atnaujinimas (1 vnt.) | vnt. | 15862 | 1.9 | 2.299 | 30137.8 | 36466.738 | 1.9 | 2.299 | 30137.8 | 36466.738 | 1.9 | 27
0,4 - 10 kV OL | 2 | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos demontavimas | vnt. | 24 | 18.83 | 22.7843 | 451.92 | 546.8232 | 29.979 | 36.2746 | 719.496 | 870.5902 | 18.83 | 29.979
0,4 - 10 kV OL | 3 | 0,4 - 10 kV OL atotampos stulpelio montavimas | vnt. | 15 | 23.17 | 28.0357 | 347.55 | 420.5355 | 33.0125 | 39.9451 | 495.1875 | 599.1769 | 23.17 | 33.0125
0,4 - 10 kV OL | 4 | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos įrengimas | vnt. | 101 | 40 | 48.4 | 4040 | 4888.4 | 65 | 78.65 | 6565 | 7943.65 | 55.024 | 91.233
0,4 - 10 kV OL | 5 | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos įtempimas | vnt. | 24 | 34.75 | 42.0475 | 834 | 1009.14 | 78.201 | 94.6232 | 1876.824 | 2270.957 | 34.75 | 78.201
0,4 - 10 kV OL | 6 | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos keitimas | vnt. | 95 | 60 | 72.6 | 5700 | 6897 | 82 | 99.22 | 7790 | 9425.9 | 81.7 | 117
0,4 - 10 kV OL | 7 | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio demontavimas | vnt. | 29 | 60.5 | 73.205 | 1754.5 | 2122.945 | 91 | 110.11 | 2639 | 3193.19 | 60.82 | 91.233
0,4 - 10 kV OL | 8 | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio keitimas | vnt. | 15 | 170 | 205.7 | 2550 | 3085.5 | 185 | 223.85 | 2775 | 3357.75 | 179.56 | 260.658
0,4 - 10 kV OL | 9 | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio pastatymas | vnt. | 46 | 120 | 145.2 | 5520 | 6679.2 | 150 | 181.5 | 6900 | 8349 | 121.64 | 208.53
0,4 - 10 kV OL | 10 | 0,4 - 10 kV OL rygelio įrengimas atramoms | vnt. | 18 | 72 | 87.12 | 1296 | 1568.16 | 105 | 127.05 | 1890 | 2286.9 | 101.37 | 146.5468
0,4 - 10 kV OL | 11 | 0,4 - 10 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos ramsčio tvirtinimo keitimas | vnt. | 40 | 65 | 78.65 | 2600 | 3146 | 92 | 111.32 | 3680 | 4452.8 | 86 | 130
0,4 - 10 kV OL | 12 | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 86 | 92.9 | 112.409 | 7989.4 | 9667.174 | 150 | 181.5 | 12900 | 15609 | 92.92 | 150.3
0,4 kV OL | 13 | 0,4 kV (00) gabarito iki 160 A Kirtiklio - saugiklio blokų keitimas atramoje | vnt. | 6 | 230 | 278.3 | 1380 | 1669.8 | 285 | 344.85 | 1710 | 2069.1 | 318 | 399.28
0,4 kV OL | 14 | 0,4 kV (00) gabarito iki 160 A Kirtiklio - saugiklio blokų montavimas atramoje | vnt. | 31 | 275 | 332.75 | 8525 | 10315.25 | 300 | 363 | 9300 | 11253 | 275 | 338.4
0,4 kV OL | 15 | 0,4 kV OL Apsauginio vamzdžio montavimas | vnt. | 41 | 45 | 54.45 | 1845 | 2232.45 | 45 | 54.45 | 1845 | 2232.45 | 49 | 64.8
0,4 kV OL | 16 | 0,4 kV OL atramos su ramsčiu tiesinimas skersai linijos | vnt. | 284 | 25 | 30.25 | 7100 | 8591 | 45 | 54.45 | 12780 | 15463.8 | 26.6432 | 65.169
0,4 kV OL | 17 | 0,4 kV OL atramos su ramsčiu tiesinimas išilgai linijos | vnt. | 31 | 43 | 52.03 | 1333 | 1612.93 | 60 | 72.6 | 1860 | 2250.6 | 43 | 71.76
0,4 kV OL | 18 | 0,4 kV OL Atvado demontavimas | vnt. | 71 | 28 | 33.88 | 1988 | 2405.48 | 35 | 42.35 | 2485 | 3006.85 | 28 | 45.08
0,4 kV OL | 19 | 0,4 kV OL Izoliatoriaus keitimas | vnt. | 561 | 14 | 16.94 | 7854 | 9503.34 | 21 | 25.41 | 11781 | 14255.01 | 14.48 | 21.3164
0,4 kV OL | 20 | 0,4 kV OL Kontaktinio sujungimo (jungiamojo gnybto) keitimas | vnt. | 38 | 11 | 13.31 | 418 | 505.78 | 15 | 18.15 | 570 | 689.7 | 14.48 | 21.3164
0,4 kV OL | 21 | 0,4 kV OL laidų demontavimas (1 laidas) (1 km) | km | 0.586 | 202.73 | 245.3033 | 118.7998 | 143.7477 | 289.62 | 350.4402 | 169.7173 | 205.358 | 202.73 | 289.62
0,4 kV OL | 22 | 0,4 kV OL laidų dvigubo tvirtinimo montavimas (2 laidai) keičiant traversas | vnt. | 512 | 43 | 52.03 | 22016 | 26639.36 | 45 | 54.45 | 23040 | 27878.4 | 43.7 | 64.8
0,4 kV OL | 23 | 0,4 kV OL laidų iki 95 mm2 skerspjūvio keitimas (1 laidas) (1 km) | km | 4.965 | 350 | 423.5 | 1737.75 | 2102.6775 | 450 | 544.5 | 2234.25 | 2703.4425 | 492.35 | 639.4828
0,4 kV OL | 24 | 0,4 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas | km | 221 | 190 | 229.9 | 41990 | 50807.9 | 370 | 447.7 | 81770 | 98941.7 | 260.66 | 376.51
0,4 kV OL | 25 | 0,4 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas | km | 2684.48 | 159 | 192.39 | 426832.32 | 516467.1072 | 260 | 314.6 | 697964.8 | 844537.408 | 159.29 | 260.66
0,4 kV OL | 26 | 0,4 kV OL Laidų jungčių tvarkymas (1 laido jungtis) | vnt. | 294 | 7 | 8.47 | 2058 | 2490.18 | 15 | 18.15 | 4410 | 5336.1 | 7 | 20.853
0,4 kV OL | 27 | 0,4 kV įvado/išvadų keitimas į/iš SD/SKS (16mm2 iki 35mm2) | vnt. | 14 | 25 | 30.25 | 350 | 423.5 | 55 | 66.55 | 770 | 931.7 | 28.96 | 78.201
0,4 kV OL | 28 | 0,23 kV OL Laidų keitimas į OKL 1x16+25 (1 km) su metalo konstrukcijomis | km | 5 | 500 | 605 | 2500 | 3025 | 600 | 726 | 3000 | 3630 | 666 | 824.6
0,4 kV OL | 29 | 0,4 kV OL Laidų keitimas į OKL nuo 3x16+25 iki 3x120+95 laidus (1 km) su metalo konstrukcijomis | km | 21.382 | 1332 | 1611.72 | 28480.824 | 34461.797 | 1500 | 1815 | 32073 | 38808.33 | 1332 | 1598.04
0,4 kV OL | 30 | 0,4 kV OL Laidų perjungimas (naudojant gnybtus) 1 laidas | vnt. | 2353 | 7.99 | 9.6679 | 18800.47 | 22748.5687 | 20.85 | 25.2285 | 49060.05 | 59362.6605 | 7.9948 | 20.853
0,4 kV OL | 31 | 0,4 kV OL nutrūkusių laidų remontas (1 laido jungtis) | vnt. | 298 | 25 | 30.25 | 7450 | 9014.5 | 52.1 | 63.041 | 15525.8 | 18786.218 | 34.75 | 52.13
0,4 kV OL | 32 | 0,4 kV OL papildomo laido iki 95 mm2 montavimas (1 laidas) (1 km) su metalo konstrukcijomis ir izoliatoriais | km | 2.374 | 400 | 484 | 949.6 | 1149.016 | 400 | 484 | 949.6 | 1149.016 | 405.47 | 559.544
0,4 kV OL | 33 | 0,4 kV OL papildomos traversos montavimas ant pastatytos atramos | vnt. | 150 | 15 | 18.15 | 2250 | 2722.5 | 28 | 33.88 | 4200 | 5082 | 15.93 | 39.096
0,4 kV OL | 34 | 0,4 kV OL Laido perrišimas | vnt. | 79 | 8.69 | 10.5149 | 686.51 | 830.6771 | 31.28 | 37.8488 | 2471.12 | 2990.0552 | 8.69 | 31.275
0,4 kV OL | 35 | 0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos keitimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 114 | 400 | 484 | 45600 | 55176 | 470 | 568.7 | 53580 | 64831.8 | 550.05 | 666.08
0,4 kV OL | 36 | 0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos su 2 ramsčiais perstatymas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 1 | 550 | 665.5 | 550 | 665.5 | 630 | 762.3 | 630 | 762.3 | 550.28 | 637.16
0,4 kV OL | 37 | 0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos su ramsčiu perstatymas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 9 | 430 | 520.3 | 3870 | 4682.7 | 380 | 459.8 | 3420 | 4138.2 | 434.43 | 532.9008
0,4 kV OL | 38 | 0,4 kV OL Vienstiebės atramos keitimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 486 | 280 | 338.8 | 136080 | 164656.8 | 390 | 471.9 | 189540 | 229343.4 | 289.62 | 390.987
0,4 kV OL | 39 | 0,4 kV OL Vienstiebės atramos perstatymas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 15 | 150 | 181.5 | 2250 | 2722.5 | 230 | 278.3 | 3450 | 4174.5 | 192.5935 | 319.7368
0,4 kV OL | 40 | 0,4 kV OL Traversos demontavimas | vnt. | 501 | 9.6 | 11.616 | 4809.6 | 5819.616 | 13 | 15.73 | 6513 | 7880.73 | 9.633 | 18.243
0,4 kV OL | 41 | 0,4 kV OL traversos keitimas | vnt. | 501 | 18 | 21.78 | 9018 | 10911.78 | 35 | 42.35 | 17535 | 21217.35 | 24.7 | 36.9
0,4 kV OL | 42 | 0,4 kV OL Vienfazio - Trifazio atvado laidų reguliavimas | vnt. | 117 | 27 | 32.67 | 3159 | 3822.39 | 23 | 27.83 | 2691 | 3256.11 | 27.512 | 32.3
0,4 kV OL | 43 | 0,4 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas išilgai linijos | vnt. | 113 | 17 | 20.57 | 1921 | 2324.41 | 33 | 39.93 | 3729 | 4512.09 | 17.38 | 46.917
0,4 kV OL | 44 | 0,4 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas skersai linijos | vnt. | 1710.5 | 34.6 | 41.866 | 59183.3 | 71611.793 | 41 | 49.61 | 70130.5 | 84857.905 | 34.638 | 57.348
0,4 kV OL | 45 | 0,4 kV Oro kabelio iki 120 mm2 skerspjūvio montavimas (1 km) su metalo konstrukcijomis | km | 3.379 | 900 | 1089 | 3041.1 | 3679.731 | 1100 | 1331 | 3716.9 | 4497.449 | 970 | 1100.1
0,4 kV OL | 46 | 0,4 kV Oro kabelio iki 120 mm2 skerspjūvio keitimas (1 km) | km | 0.983 | 600 | 726 | 589.8 | 713.658 | 850 | 1028.5 | 835.55 | 1011.0155 | 666.13 | 868.86
0,4 kV OL | 47 | 0,4 kV OL traversos tiesinimas | vnt. | 329 | 9 | 10.89 | 2961 | 3582.81 | 38.7 | 46.827 | 12732.3 | 15406.083 | 11 | 38.7
0,4 kV OL | 48 | 0,4 kV trifazio įvado (iki 25 m ilgio) keitimas į oro kabelį | vnt. | 233 | 95.5 | 115.555 | 22251.5 | 26924.315 | 95 | 114.95 | 22135 | 26783.35 | 95.68 | 130
0,4 kV OL | 49 | 0,4 kV vienfazio įvado (iki 25 m ilgio) keitimas į oro kabelį | vnt. | 338 | 72 | 87.12 | 24336 | 29446.56 | 85 | 102.85 | 28730 | 34763.3 | 72 | 115
0,4 kV OL | 50 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų keitimas atramoje (1 vnt.) | vnt. | 14 | 53 | 64.13 | 742 | 897.82 | 70 | 84.7 | 980 | 1185.8 | 53 | 93.6
0,4 kV OL | 51 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramoje (1 vnt.) | vnt. | 130 | 45 | 54.45 | 5850 | 7078.5 | 66 | 79.86 | 8580 | 10381.8 | 48.76 | 93.6
0,4 kV OL | 52 | Gandralizdžio demontavimas | vnt. | 16 | 60 | 72.6 | 960 | 1161.6 | 90 | 108.9 | 1440 | 1742.4 | 60 | 93.6
0,4 kV OL | 53 | Gandralizdžio įrengimas 0,4 kV OL atramoje | vnt. | 73 | 190 | 229.9 | 13870 | 16782.7 | 245 | 296.45 | 17885 | 21640.85 | 198 | 247.5
0,4 kV OL | 54 | Sekcinės dėžės (SD)/Stulpinį kirtiklių-saugiklių bloką (SKS) demontavimas | vnt. | 24 | 20 | 24.2 | 480 | 580.8 | 30 | 36.3 | 720 | 871.2 | 20 | 30.6
0,4 kV OL | 55 | Sekcinės dėžės (SD) keitimas į Stulpinius kirtiklių-saugiklių blokus (SKS) | vnt. | 5 | 90 | 108.9 | 450 | 544.5 | 90 | 108.9 | 450 | 544.5 | 95 | 119.6
0,4 kV OL | 56 | Stulpinių kirtiklių-saugiklių blokų (SKS) montavimas (be traversų keitimo) | vnt. | 19 | 90 | 108.9 | 1710 | 2069.1 | 90 | 108.9 | 1710 | 2069.1 | 91 | 119.6
0,4 kV OL | 57 | Stulpinių kirtiklių-saugiklių blokų (SKS) montavimas (keičiant traversas) | vnt. | 21 | 120 | 145.2 | 2520 | 3049.2 | 150 | 181.5 | 3150 | 3811.5 | 167 | 202
0,4 kV OL | 58 | 0,4 kV OL Vienstiebės atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 7 | 231 | 279.51 | 1617 | 1956.57 | 330 | 399.3 | 2310 | 2795.1 | 231.7 | 338.859
10 kV OL | 59 | 10 kV izoliatoriaus keitimas (tempiamoji girlianda) | vnt. | 30 | 65 | 78.65 | 1950 | 2359.5 | 90 | 108.9 | 2700 | 3267 | 86 | 125.1
10 kV OL | 60 | 10 kV neizoliuotų laidų keitimas izoliuotais laidais, keičiant metalo konstrukcijas ir izoliatorius, (3 laidai) (1 km) | km | 26 | 3500 | 4235 | 91000 | 110110 | 3500 | 4235 | 91000 | 110110 | 3645.5965 | 4619.44
10 kV OL | 61 | 10 kV OL atramos su ramsčiu linijos ašyje tiesinimas skersai linijos | vnt. | 71 | 28 | 33.88 | 1988 | 2405.48 | 40 | 48.4 | 2840 | 3436.4 | 28.96 | 51.3
10 kV OL | 62 | 10 kV OL atramos su ramsčiu statmenai linijos ašiai tiesinimas išilgai linijos | vnt. | 7 | 52 | 62.92 | 364 | 440.44 | 85 | 102.85 | 595 | 719.95 | 52.13 | 89.1
10 kV OL | 63 | 10 kV OL Dvigubo laidų tvirtinimo montavimas atramoje (tvirtinimas 3 laidams) nekeičiant traversų | vnt. | 48 | 70 | 84.7 | 3360 | 4065.6 | 95 | 114.95 | 4560 | 5517.6 | 87.4 | 129.6
10 kV OL | 64 | 10 kV OL Izoliatoriaus keitimas | vnt. | 212 | 15 | 18.15 | 3180 | 3847.8 | 26.5 | 32.065 | 5618 | 6797.78 | 17 | 26.6
10 kV OL | 65 | 10 kV OL Įspėjamųjų ženklų atnaujinimas (1 vnt.) | vnt. | 928 | 7 | 8.47 | 6496 | 7860.16 | 7 | 8.47 | 6496 | 7860.16 | 7 | 18
10 kV OL | 66 | 10 kV OL įvadų keitimas į SAX tipo laidus komplektinėse transformatorinėse (3 laidai) | vnt. | 36 | 100 | 121 | 3600 | 4356 | 100 | 121 | 3600 | 4356 | 101.37 | 130.329
10 kV OL | 67 | 10 kV OL laidų demontavimas (1 laidas) (1 km) | km | 8.29 | 220 | 266.2 | 1823.8 | 2206.798 | 200 | 242 | 1658 | 2006.18 | 220 | 274.55
10 kV OL | 68 | 10 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas | km | 17 | 175 | 211.75 | 2975 | 3599.75 | 315 | 381.15 | 5355 | 6479.55 | 247.627 | 443.115
10 kV OL | 69 | 10 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas | km | 262 | 145 | 175.45 | 37990 | 45967.9 | 305 | 369.05 | 79910 | 96691.1 | 202.73 | 434.43
10 kV OL | 70 | 10 kV OL Laidų jungčių tvarkymas (1 laido jungtis) | vnt. | 34 | 28 | 33.88 | 952 | 1151.92 | 40 | 48.4 | 1360 | 1645.6 | 28 | 40.85
10 kV OL | 71 | 10 kV OL Laido perrišimas | vnt. | 98 | 16 | 19.36 | 1568 | 1897.28 | 49.5 | 59.895 | 4851 | 5869.71 | 16.43 | 49.527
10 kV OL | 72 | 10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas | vnt. | 193 | 92 | 111.32 | 17756 | 21484.76 | 125 | 151.25 | 24125 | 29191.25 | 130 | 173.77
10 kV OL | 73 | 10 kV OL linijinio skyriklio pavaros keitimas | vnt. | 17 | 115 | 139.15 | 1955 | 2365.55 | 115 | 139.15 | 1955 | 2365.55 | 115 | 145.35
10 kV OL | 74 | 10 kV OL linijinio skyriklio pavaros remontas | vnt. | 16 | 63 | 76.23 | 1008 | 1219.68 | 80 | 96.8 | 1280 | 1548.8 | 63 | 81.7
10 kV OL | 75 | 10 kV OL linijinio skyriklio remontas be pavaros remonto | vnt. | 17 | 86 | 104.06 | 1462 | 1769.02 | 105 | 127.05 | 1785 | 2159.85 | 86 | 146.28
10 kV OL | 76 | 10 kV OL neizoliuotų laidų keitimas (35-95) mm2 (1 laidas) (1 km) | km | 1.587 | 868 | 1050.28 | 1377.516 | 1666.7944 | 1100 | 1331 | 1745.7 | 2112.297 | 868.86 | 1158.48
10 kV OL | 77 | 10 kV OL neizoliuotų laidų montavimas (1 laidas), (1 km) | km | 0.06 | 637 | 770.77 | 38.22 | 46.2462 | 865 | 1046.65 | 51.9 | 62.799 | 637.16 | 868.86
10 kV OL | 78 | 10 kV OL nutrūkusių laidų remontas (1 laido jungtis) | vnt. | 78 | 31 | 37.51 | 2418 | 2925.78 | 57.9 | 70.059 | 4516.2 | 5464.602 | 43.44 | 57.92
10 kV OL | 79 | 10 kV OL Dvigubo laidų tvirtinimo montavimas atramoje (3 laidai) keičiant metalo konstrukcijas | vnt. | 83 | 85 | 102.85 | 7055 | 8536.55 | 92 | 111.32 | 7636 | 9239.56 | 86.89 | 130.329
10 kV OL | 80 | 10 kV OL Skyriklio demontavimas nuo atramos | vnt. | 15 | 72 | 87.12 | 1080 | 1306.8 | 87 | 105.27 | 1305 | 1579.05 | 72 | 117
10 kV OL | 81 | 10 kV OL skyriklio keitimas (pagal technologinę kortą) | vnt. | 23 | 625 | 756.25 | 14375 | 17393.75 | 1000 | 1210 | 23000 | 27830 | 886.239 | 1042.632
10 kV OL | 82 | 10 kV OL skyriklio montavimas (pagal technologinę kortą) | vnt. | 6 | 600 | 726 | 3600 | 4356 | 700 | 847 | 4200 | 5082 | 798.56 | 958.64
10 kV OL | 83 | 10 kV skyriklio operatyvinių žymenų atnaujinimas | vnt. | 230 | 3 | 3.63 | 690 | 834.9 | 20 | 24.2 | 4600 | 5566 | 3.28 | 26.064
10 kV OL | 84 | 10 kV OL Skyriklio šleifų keitimas į SAX tipo laidus (vienas šleifas - 3 laidai) | vnt. | 206 | 45 | 54.45 | 9270 | 11216.7 | 104 | 125.84 | 21424 | 25923.04 | 53.2864 | 104.265
10 kV OL | 85 | 10 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos keitimas, (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) | vnt. | 8 | 500 | 605 | 4000 | 4840 | 605 | 732.05 | 4840 | 5856.4 | 579.24 | 687.8475
10 kV OL | 86 | 10 kV OL Vienstiebės atramos keitimas, (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) | vnt. | 59 | 260 | 314.6 | 15340 | 18561.4 | 260 | 314.6 | 15340 | 18561.4 | 260.66 | 364.5
10 kV OL | 87 | 10 kV OL Vienstiebės atramos perstatymas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) | vnt. | 2 | 231 | 279.51 | 462 | 559.02 | 350 | 423.5 | 700 | 847 | 231.7 | 357.6845
10 kV OL | 88 | 10 kV OL Vienstiebės atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) | vnt. | 7 | 231 | 279.51 | 1617 | 1956.57 | 300 | 363 | 2100 | 2541 | 231.7 | 346.3892
10 kV OL | 89 | 10 kV OL tempiamosios girliandos keitimas | vnt. | 46 | 58 | 70.18 | 2668 | 3228.28 | 125 | 151.25 | 5750 | 6957.5 | 81.7 | 125.1
10 kV OL | 90 | 10 kV Traversos (viršūnės) demontavimas | vnt. | 58 | 21 | 25.41 | 1218 | 1473.78 | 33 | 39.93 | 1914 | 2315.94 | 21 | 33.3
10 kV OL | 91 | 10 kV Traversos (viršūnės) montavimas | vnt. | 23 | 27 | 32.67 | 621 | 751.41 | 62 | 75.02 | 1426 | 1725.46 | 27.51 | 62.559
10 kV OL | 92 | 10 kV OL Traversos keitimas | vnt. | 184 | 62 | 75.02 | 11408 | 13803.68 | 100 | 121 | 18400 | 22264 | 74.52 | 103.5
10 kV OL | 93 | 10 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas išilgai linijos | vnt. | 45 | 17 | 20.57 | 765 | 925.65 | 45 | 54.45 | 2025 | 2450.25 | 17.38 | 47.9596
10 kV OL | 94 | 10 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas skersai linijos | vnt. | 761 | 33 | 39.93 | 25113 | 30386.73 | 55 | 66.55 | 41855 | 50644.55 | 33.885 | 57.348
10 kV OL | 95 | 10 kV Traversos tiesinimas | vnt. | 125 | 2.5 | 3.025 | 312.5 | 378.125 | 45 | 54.45 | 5625 | 6806.25 | 2.72 | 46.917
10 kV OL | 96 | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas atramoje | vnt. | 18 | 35 | 42.35 | 630 | 762.3 | 90 | 108.9 | 1620 | 1960.2 | 43 | 90.9
10 kV OL | 97 | 10 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramoje | vnt. | 8 | 43 | 52.03 | 344 | 416.24 | 90 | 108.9 | 720 | 871.2 | 43 | 92.92
0,4 - 10 kV KL | 98 | 0,4 - 10 kV movos demontavimas | vnt. | 2112 | 4.5 | 5.445 | 9504 | 11499.84 | 6.5 | 7.865 | 13728 | 16610.88 | 5.79 | 8.69
0,4 - 10 kV KL | 99 | 0,4 - 10 kV kabelio iki 120mm2 skerspjūvio demontavimas | vnt. | 134 | 11 | 13.31 | 1474 | 1783.54 | 20 | 24.2 | 2680 | 3242.8 | 11.58 | 26.064
0,4 - 10 kV KL | 100 | 0,4 - 10 kV kabelio daugiau kaip 120mm2 skerspjūvio demontavimas | vnt. | 265 | 11 | 13.31 | 2915 | 3527.15 | 20 | 24.2 | 5300 | 6413 | 11.58 | 26.064
0,4 - 10 kV KL | 101 | Vandens iš tranšėjų ar kabelių kanalų (SP; TP; TR) šalinimas 1m3 | m3 | 49 | 14 | 16.94 | 686 | 830.06 | 18 | 21.78 | 882 | 1067.22 | 14 | 24.7
0,4 - 10 kV KL | 102 | Grunto šildymas (žiemos metu) (m2) | m2 | 46 | 46 | 55.66 | 2116 | 2560.36 | 70 | 84.7 | 3220 | 3896.2 | 65 | 99
0,4 - 10 kV KL | 103 | Kabelių žymenų atnaujinimas | vnt. | 914 | 1.45 | 1.7545 | 1325.3 | 1603.613 | 2.5 | 3.025 | 2285 | 2764.85 | 1.45 | 3.474
0,4 - 10 kV KL | 104 | 0,4 - 10 kV kabelių gedimo vietų patikslinimas | vnt. | 101 | 92 | 111.32 | 9292 | 11243.32 | 160 | 193.6 | 16160 | 19553.6 | 130 | 164.35
0,4 - 10 kV KL | 105 | 0,4 - 10 kV Kabelio linijos trasos nustatymas/patikslinimas (prijungus generatorių) 500m. | vnt. | 9 | 115 | 139.15 | 1035 | 1252.35 | 170 | 205.7 | 1530 | 1851.3 | 115.85 | 173.77
0,4 - 10 kV KL | 106 | 0,4 - 10 kV Kabelio sužalojimo vietos nustatymas | vnt. | 604 | 289 | 349.69 | 174556 | 211212.76 | 292 | 353.32 | 176368 | 213405.28 | 289.62 | 292.56
0,4 kV KL | 107 | 0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 50 | 100 | 121 | 5000 | 6050 | 115 | 139.15 | 5750 | 6957.5 | 104.557 | 119.9036
0,4 kV KL | 108 | 0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 60 | 110 | 133.1 | 6600 | 7986 | 130 | 157.3 | 7800 | 9438 | 110.0575 | 130.329
0,4 kV KL | 109 | 0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 58 | 115 | 139.15 | 6670 | 8070.7 | 130 | 157.3 | 7540 | 9123.4 | 115.85 | 130.329
0,4 kV KL | 110 | 0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 47 | 121 | 146.41 | 5687 | 6881.27 | 150 | 181.5 | 7050 | 8530.5 | 121.64 | 150.6
0,4 kV KL | 111 | 0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 68 | 57 | 68.97 | 3876 | 4689.96 | 82 | 99.22 | 5576 | 6746.96 | 57.92 | 82.5455
0,4 kV KL | 112 | 0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 75 | 68 | 82.28 | 5100 | 6171 | 95 | 114.95 | 7125 | 8621.25 | 68.7895 | 96.3015
0,4 kV KL | 113 | 0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 36 | 68 | 82.28 | 2448 | 2962.08 | 101 | 122.21 | 3636 | 4399.56 | 68.4 | 101
0,4 kV KL | 114 | 0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 49 | 79 | 95.59 | 3871 | 4683.91 | 106 | 128.26 | 5194 | 6284.74 | 79.9388 | 106.582
0,4 kV KL | 115 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 58 | 72 | 87.12 | 4176 | 5052.96 | 96 | 116.16 | 5568 | 6737.28 | 72.41 | 96.3015
0,4 kV KL | 116 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 68 | 86 | 104.06 | 5848 | 7076.08 | 110 | 133.1 | 7480 | 9050.8 | 86.89 | 110.0575
0,4 kV KL | 117 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 95 | 81 | 98.01 | 7695 | 9310.95 | 101 | 122.21 | 9595 | 11609.95 | 81.09 | 101.2552
0,4 kV KL | 118 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas daugia kaip 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 46 | 92 | 111.32 | 4232 | 5120.72 | 115 | 139.15 | 5290 | 6400.9 | 92.68 | 115.558
0,4 kV KL | 119 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 38 | 289 | 349.69 | 10982 | 13288.22 | 330 | 399.3 | 12540 | 15173.4 | 289.62 | 330.163
0,4 kV KL | 120 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 69 | 295 | 356.95 | 20355 | 24629.55 | 333 | 402.93 | 22977 | 27802.17 | 295.41 | 333.0676
0,4 kV KL | 121 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 74 | 289 | 349.69 | 21386 | 25877.06 | 319 | 385.99 | 23606 | 28563.26 | 289.62 | 319.7368
0,4 kV KL | 122 | 0,4 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 65 | 295 | 356.95 | 19175 | 23201.75 | 330 | 399.3 | 21450 | 25954.5 | 295.41 | 333.0676
0,4 kV KL | 123 | 0,4 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) | km | 0.05 | 1150 | 1391.5 | 57.5 | 69.575 | 1400 | 1694 | 70 | 84.7 | 1158.48 | 1448.1
0,4 kV KL | 124 | 0,4 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) | km | 0.102 | 1400 | 1694 | 142.8 | 172.788 | 1700 | 2057 | 173.4 | 209.814 | 1448.1 | 1737.72
0,4 kV KL | 125 | 0,4 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) | km | 0.123 | 1000 | 1210 | 123 | 148.83 | 1300 | 1573 | 159.9 | 193.479 | 1013.67 | 1303.29
0,4 kV KL | 126 | 0,4 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) | km | 0.08 | 1300 | 1573 | 104 | 125.84 | 1500 | 1815 | 120 | 145.2 | 1303.29 | 1592.91
0,4 kV KL | 127 | 0,4 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) | km | 0.03 | 868 | 1050.28 | 26.04 | 31.5084 | 1150 | 1391.5 | 34.5 | 41.745 | 868.86 | 1158.48
0,4 kV KL | 128 | 0,4 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) | km | 0.21 | 1000 | 1210 | 210 | 254.1 | 1300 | 1573 | 273 | 330.33 | 1013.67 | 1303.29
0,4 kV KL | 129 | 0,4 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais) | km | 0.654 | 3300 | 3993 | 2158.2 | 2611.422 | 3600 | 4356 | 2354.4 | 2848.824 | 3330.63 | 3620.25
0,4 kV KL | 130 | 0,4 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais) | km | 0.028 | 3400 | 4114 | 95.2 | 115.192 | 3900 | 4719 | 109.2 | 132.132 | 3475.44 | 3909.87
0,4 kV KL | 131 | 0,4 kV Plastikinio vamzdžio paklojimas ir kabelio įvėrimas kai kabelio gyslų skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) | km | 0.31 | 9267 | 11213.07 | 2872.77 | 3476.0517 | 11584 | 14016.64 | 3591.04 | 4345.1584 | 9267 | 11584
0,4 kV KL | 132 | 0,4 kV Plastikinio vamzdžio paklojimas ir kabelio įvėrimas kai kabelio gyslų skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) | km | 0.01 | 9267.84 | 11214.0864 | 92.6784 | 112.1409 | 11584.8 | 14017.608 | 115.848 | 140.1761 | 9267.84 | 11584.8
0,4 kV KL | 133 | 0,4 kV Kabelio paklojimas su vamzdžio pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais ir vamzdžiu) | km | 0.141 | 50000 | 60500 | 7050 | 8530.5 | 57000 | 68970 | 8037 | 9724.77 | 50900.715 | 57779.19
0,4 kV KL | 134 | 0,4 kV Kabelio paklojimas su vamzdžio pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais ir vamzdžiu) | km | 0.146 | 53000 | 64130 | 7738 | 9362.98 | 61000 | 73810 | 8906 | 10776.26 | 53434.89 | 61254.63
0,4 kV KL | 135 | 0,4 kV Kabelio paklojimas atrama, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 m) | m | 35 | 8 | 9.68 | 280 | 338.8 | 13.7 | 16.577 | 479.5 | 580.195 | 8.69 | 13.756
0,4 kV KL | 136 | 0,4 kV Kabelio paklojimas atrama, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 m) | m | 45 | 11 | 13.31 | 495 | 598.95 | 16 | 19.36 | 720 | 871.2 | 11.58 | 16.511
0,4 kV KL | 137 | 0,4 kV kabelių izoliacijos varžos matavimas (1 kabelis) | vnt. | 920 | 16 | 19.36 | 14720 | 17811.2 | 19 | 22.99 | 17480 | 21150.8 | 16.22 | 19
0,4 kV KL | 138 | 0,4 kV Kabelių apsaugos prie atramos sumontavimas | vnt. | 28 | 49 | 59.29 | 1372 | 1660.12 | 65 | 78.65 | 1820 | 2202.2 | 49 | 66.24
0,4 kV KL | 139 | 0,4 kV Permontuoti ir palyginti kabelių apsaugą prie atramos | vnt. | 8 | 13 | 15.73 | 104 | 125.84 | 21 | 25.41 | 168 | 203.28 | 13 | 21
0,4 kV KL | 140 | 0,4 kV Pritvirtinti esamą kabelio movą | vnt. | 21 | 27 | 32.67 | 567 | 686.07 | 35 | 42.35 | 735 | 889.35 | 27.512 | 39.9648
10 kV KL | 141 | 10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 70 | 130 | 157.3 | 9100 | 11011 | 200 | 242 | 14000 | 16940 | 133.2252 | 208.53
10 kV KL | 142 | 10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 65 | 155 | 187.55 | 10075 | 12190.75 | 260 | 314.6 | 16900 | 20449 | 159.29 | 260.66
10 kV KL | 143 | 10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 61 | 140 | 169.4 | 8540 | 10333.4 | 220 | 266.2 | 13420 | 16238.2 | 143.361 | 221.562
10 kV KL | 144 | 10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 85 | 170 | 205.7 | 14450 | 17484.5 | 270 | 326.7 | 22950 | 27769.5 | 173.77 | 275.14
10 kV KL | 145 | 10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 68 | 110 | 133.1 | 7480 | 9050.8 | 150 | 181.5 | 10200 | 12342 | 115 | 159
10 kV KL | 146 | 10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 95 | 110 | 133.1 | 10450 | 12644.5 | 135 | 163.35 | 12825 | 15518.25 | 114.95 | 138
10 kV KL | 147 | 10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis | vnt. | 36 | 110 | 133.1 | 3960 | 4791.6 | 155 | 187.55 | 5580 | 6751.8 | 110.0575 | 159.8684
10 kV KL | 148 | 10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis | vnt. | 78 | 115 | 139.15 | 8970 | 10853.7 | 160 | 193.6 | 12480 | 15100.8 | 119.9036 | 169.425
10 kV KL | 149 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 68 | 120 | 145.2 | 8160 | 9873.6 | 190 | 229.9 | 12920 | 15633.2 | 130 | 195.3
10 kV KL | 150 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 78 | 140 | 169.4 | 10920 | 13213.2 | 190 | 229.9 | 14820 | 17932.2 | 141 | 195.3
10 kV KL | 151 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 89 | 280 | 338.8 | 24920 | 30153.2 | 330 | 399.3 | 29370 | 35537.7 | 289.62 | 338.859
10 kV KL | 152 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 68 | 300 | 363 | 20400 | 24684 | 350 | 423.5 | 23800 | 28798 | 304.1 | 359.7108
10 kV KL | 153 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 90 | 125 | 151.25 | 11250 | 13612.5 | 190 | 229.9 | 17100 | 20691 | 130 | 195.3
10 kV KL | 154 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 68 | 300 | 363 | 20400 | 24684 | 210 | 254.1 | 14280 | 17278.8 | 304.1 | 217
10 kV KL | 155 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 78 | 280 | 338.8 | 21840 | 26426.4 | 340 | 411.4 | 26520 | 32089.2 | 289.62 | 346.3892
10 kV KL | 156 | 10 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 68 | 215 | 260.15 | 14620 | 17690.2 | 359 | 434.39 | 24412 | 29538.52 | 304.1 | 359.7108
10 kV KL | 157 | 10 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm2 (1 km) | km | 0.221 | 1150 | 1391.5 | 254.15 | 307.5215 | 1400 | 1694 | 309.4 | 374.374 | 1158.48 | 1448.1
10 kV KL | 158 | 10 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm2 (1 km) | km | 0.182 | 1448 | 1752.08 | 263.536 | 318.8786 | 1700 | 2057 | 309.4 | 374.374 | 1448.1 | 1737.72
10 kV KL | 159 | 10 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm2 (1 km) | km | 0.097 | 1000 | 1210 | 97 | 117.37 | 1300 | 1573 | 126.1 | 152.581 | 1013.67 | 1303.29
10 kV KL | 160 | 10 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm2 (1 km) | km | 0.085 | 1300 | 1573 | 110.5 | 133.705 | 1590 | 1923.9 | 135.15 | 163.5315 | 1303.29 | 1592.91
10 kV KL | 161 | 10 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm2 (1 km) | km | 0.151 | 868 | 1050.28 | 131.068 | 158.5923 | 1150 | 1391.5 | 173.65 | 210.1165 | 868.86 | 1158.48
10 kV KL | 162 | 10 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm2 (1 km) | km | 0.087 | 1000 | 1210 | 87 | 105.27 | 1300 | 1573 | 113.1 | 136.851 | 1013.67 | 1303.29
10 kV KL | 163 | 10 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm2 (1 km) (su žemės darbais) | km | 0.092 | 3300 | 3993 | 303.6 | 367.356 | 3600 | 4356 | 331.2 | 400.752 | 3330.63 | 3620.25
10 kV KL | 164 | 10 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm2 (1 km) (su žemės darbais) | km | 0.04 | 3400 | 4114 | 136 | 164.56 | 3900 | 4719 | 156 | 188.76 | 3475.44 | 3909.87
10 kV KL | 165 | 10 kV Plastikinio vamzdžio paklojimas ir kabelio įvėrimas kai kabelio gyslų skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) | km | 0.117 | 8688 | 10512.48 | 1016.496 | 1229.9602 | 10136 | 12264.56 | 1185.912 | 1434.9535 | 8688 | 10136
10 kV KL | 166 | 10 kV Plastikinio vamzdžio paklojimas ir kabelio įvėrimas kai kabelio gyslų skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) | km | 0.123 | 8688 | 10512.48 | 1068.624 | 1293.035 | 10136 | 12264.56 | 1246.728 | 1508.5409 | 8688 | 10136
10 kV KL | 167 | 10 kV Kabelio paklojimas su vamzdžio pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm2 (1 km) (su žemės darbais ir vamzdžiu) | km | 0.102 | 50000 | 60500 | 5100 | 6171 | 50000 | 60500 | 5100 | 6171 | 50900.715 | 57779.19
10 kV KL | 168 | 10 kV Kabelio paklojimas su vamzdžio pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm2 (1 km) (su žemės darbais ir vamzdžiu) | km | 0.124 | 50000 | 60500 | 6200 | 7502 | 50000 | 60500 | 6200 | 7502 | 56403.495 | 62615.844
10 kV KL | 169 | 10 kV Kabelio paklojimas atrama, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 m) | m | 150 | 9 | 10.89 | 1350 | 1633.5 | 15 | 18.15 | 2250 | 2722.5 | 11.58 | 18.6484
10 kV KL | 170 | 10 kV Kabelio paklojimas atrama, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 m) | m | 123 | 10 | 12.1 | 1230 | 1488.3 | 14 | 16.94 | 1722 | 2083.62 | 13.756 | 19.035
10 kV KL | 171 | 10 kV kabelių bandymas išlygintąją įtampa | vnt. | 10 | 92 | 111.32 | 920 | 1113.2 | 116 | 140.36 | 1160 | 1403.6 | 130.33 | 165.0815
10 kV KL | 172 | 10 kV kabelių bandymas labai žemo dažnio įtampa (VLF) | vnt. | 230 | 104 | 125.84 | 23920 | 28943.2 | 191 | 231.11 | 43930 | 53155.3 | 147.71 | 191.8476
10 kV KL | 173 | 10 kV Kabelių apsaugos prie atramos sumontavimas | vnt. | 28 | 37 | 44.77 | 1036 | 1253.56 | 40 | 48.4 | 1120 | 1355.2 | 37 | 43.7
10 kV KL | 174 | 10 kV Permontuoti ir palyginti kabelių apsaugą prie atramos | vnt. | 11 | 13 | 15.73 | 143 | 173.03 | 16 | 19.36 | 176 | 212.96 | 13 | 19.95
10 kV KL | 175 | 10 kV Pritvirtinti esamą kabelio movą | vnt. | 18 | 20.27 | 24.5267 | 364.86 | 441.4806 | 31.97 | 38.6837 | 575.46 | 696.3066 | 20.27 | 31.97
TR | 176 | 0,4 kV atraminio Izoliatoriaus keitimas | vnt. | 68 | 21 | 25.41 | 1428 | 1727.88 | 40 | 48.4 | 2720 | 3291.2 | 28.96 | 41.268
TR | 177 | 0,4 kV iki 630A srovės kirtiklio keitimas | vnt. | 6 | 57.92 | 70.0832 | 347.52 | 420.4992 | 86.89 | 105.1369 | 521.34 | 630.8214 | 57.92 | 86.89
TR | 178 | 0,4 kV iki 630A srovės kirtiklių remontas | vnt. | 48 | 72 | 87.12 | 3456 | 4181.76 | 105 | 127.05 | 5040 | 6098.4 | 72 | 105.8
TR | 179 | 0,4 kV orinio išvado (remontas)/ keitimas stacionariojoje transformatorinėje (4 laidai arba gyslos) | vnt. | 13 | 75 | 90.75 | 975 | 1179.75 | 100 | 121 | 1300 | 1573 | 101.37 | 125.118
TR | 180 | 0,4 kV orinių išvadų keitimas komplektinėse transformatorinėse (4 laidai arba gyslos) | vnt. | 49 | 65 | 78.65 | 3185 | 3853.85 | 100 | 121 | 4900 | 5929 | 69 | 105.8
TR | 181 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų keitimas transformatorinėje | vnt. | 126 | 14.45 | 17.4845 | 1820.7 | 2203.047 | 19 | 22.99 | 2394 | 2896.74 | 14.48 | 26.064
TR | 182 | 10 kV atraminio Izoliatoriaus keitimas | vnt. | 257 | 36 | 43.56 | 9252 | 11194.92 | 49 | 59.29 | 12593 | 15237.53 | 36.8 | 49.4
TR | 183 | 10 kV galios skyriklių keitimas 10 kV narveliuose (tik pakeitimo darbai) | vnt. | 1 | 579.24 | 700.8804 | 579.24 | 700.8804 | 868.86 | 1051.3206 | 868.86 | 1051.3206 | 579.24 | 868.86
TR | 184 | 10 kV galios skyriklių remontas | vnt. | 39 | 92 | 111.32 | 3588 | 4341.48 | 130 | 157.3 | 5070 | 6134.7 | 130 | 178.48
TR | 185 | 10 kV galios skyriklių techninė priežiūra | vnt. | 4 | 85 | 102.85 | 340 | 411.4 | 130 | 157.3 | 520 | 629.2 | 86.89 | 133.23
TR | 186 | 10 kV iškroviklio keitimas (viena fazė) | vnt. | 16 | 36 | 43.56 | 576 | 696.96 | 54 | 65.34 | 864 | 1045.44 | 36 | 54.15
TR | 187 | 10 kV orinio įvado keitimas (remontas) stacionariojoje transformatorinėje | vnt. | 14 | 90 | 108.9 | 1260 | 1524.6 | 160 | 193.6 | 2240 | 2710.4 | 118 | 163.76
TR | 188 | 10 kV pereinamojo Izoliatoriaus keitimas | vnt. | 180 | 45 | 54.45 | 8100 | 9801 | 83.7 | 101.277 | 15066 | 18229.86 | 60 | 83.72
TR | 189 | 10 kV saugiklių lizdų keitimas transformatorinėje | vnt. | 82 | 11 | 13.31 | 902 | 1091.42 | 20 | 24.2 | 1640 | 1984.4 | 11.58 | 26.064
TR | 190 | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas komplektinėse transformatorinėse | vnt. | 50 | 30 | 36.3 | 1500 | 1815 | 35 | 42.35 | 1750 | 2117.5 | 31.86 | 45.8252
TR | 191 | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas stacionariose transformatorinėse | vnt. | 66 | 31 | 37.51 | 2046 | 2475.66 | 35 | 42.35 | 2310 | 2795.1 | 31.86 | 44.829
TR | 192 | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas stulpinėse transformatorinėse (3 fazės), kai ribotuvai panaudoti kaip atraminiai izoliatoriai | vnt. | 15 | 60 | 72.6 | 900 | 1089 | 80 | 96.8 | 1200 | 1452 | 81 | 108.9
TR | 193 | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas stulpinėse transformatorinėse (3 fazės), kai ribotuvai sumontuoti atskirai | vnt. | 20 | 35 | 42.35 | 700 | 847 | 65 | 78.65 | 1300 | 1573 | 43 | 90.9
TR | 194 | 6-10 kV saugiklių keitimas (1 vnt.) | vnt. | 172 | 2.9 | 3.509 | 498.8 | 603.548 | 26 | 31.46 | 4472 | 5411.12 | 2.9 | 26.064
TR | 195 | Alyvos pripylimas į transformatorius kaina be alyvos | vnt. | 11 | 410 | 496.1 | 4510 | 5457.1 | 1158 | 1401.18 | 12738 | 15412.98 | 579.24 | 1158.48
TR | 196 | Galios transformatoriaus iki 250 kVA keitimas | vnt. | 43.5 | 231 | 279.51 | 10048.5 | 12158.685 | 412 | 498.52 | 17922 | 21685.62 | 329.65 | 412.3
TR | 197 | Galios transformatoriaus daugiau kaip 630 kVA keitimas | vnt. | 1 | 347.54 | 420.5234 | 347.54 | 420.5234 | 434.43 | 525.6603 | 434.43 | 525.6603 | 347.54 | 434.43
TR | 198 | Galios transformatoriaus nuo 250 iki 630 kVA keitimas | vnt. | 12 | 330 | 399.3 | 3960 | 4791.6 | 410 | 496.1 | 4920 | 5953.2 | 330.163 | 412.7085
TR | 199 | Grindų remontas stacionarioje transformatorinėje (1 m2) | m2 | 103 | 19 | 22.99 | 1957 | 2367.97 | 19 | 22.99 | 1957 | 2367.97 | 19 | 19
TR | 200 | Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių/rozečių montavimas | vnt. | 20 | 14 | 16.94 | 280 | 338.8 | 25 | 30.25 | 500 | 605 | 14.48 | 26.6432
TR | 201 | Išorinės spynos keitimas transformatorinėje | vnt. | 30 | 5.79 | 7.0059 | 173.7 | 210.177 | 26 | 31.46 | 780 | 943.8 | 5.79 | 26.064
TR | 202 | Kabelio praėjimų/skylės sienose, pertvarose, grindų užtaisymas (betonavimas)(vnt) | m2 | 3.3 | 17 | 20.57 | 56.1 | 67.881 | 41 | 49.61 | 135.3 | 163.713 | 17.38 | 41.268
TR | 203 | Kirtiklio darbinių kontaktų keitimas TR (1 kontaktas) | vnt. | 2 | 11 | 13.31 | 22 | 26.62 | 38 | 45.98 | 76 | 91.96 | 11.58 | 38.5225
TR | 204 | Komplektinės transformatorinės techninė priežiūra (pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 296 | 255 | 308.55 | 75480 | 91330.8 | 390 | 471.9 | 115440 | 139682.4 | 260 | 390.6
TR | 205 | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (10 kV galios transformatorių) | vnt. | 9 | 72 | 87.12 | 648 | 784.08 | 115 | 139.15 | 1035 | 1252.35 | 72 | 115
TR | 206 | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Minsko tipo 0,4 kV skydų) | vnt. | 2 | 57 | 68.97 | 114 | 137.94 | 86 | 104.06 | 172 | 208.12 | 57 | 86
TR | 207 | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Minsko tipo 10 kV sekcijų) | vnt. | 1 | 72 | 87.12 | 72 | 87.12 | 108 | 130.68 | 108 | 130.68 | 72 | 108
TR | 208 | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Šiaulių tipo 0,4 kV skydų) | vnt. | 1 | 78 | 94.38 | 78 | 94.38 | 115 | 139.15 | 115 | 139.15 | 78 | 115
TR | 209 | Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Šiaulių tipo 10 kV sekcijų) | vnt. | 3 | 101 | 122.21 | 303 | 366.63 | 152 | 183.92 | 456 | 551.76 | 101 | 152
TR | 210 | Konstrukcijų pakabinamoms spynoms transformatorinėje įrengimas | vnt. | 90 | 11 | 13.31 | 990 | 1197.9 | 20.7 | 25.047 | 1863 | 2254.23 | 11 | 20.7
TR | 211 | Metalinių konstrukcijų suvirinimas (1 m) | m | 47 | 13 | 15.73 | 611 | 739.31 | 19.95 | 24.1395 | 937.65 | 1134.5565 | 13 | 19.95
TR | 212 | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (0,4 kV sekcija) | vnt. | 63 | 69 | 83.49 | 4347 | 5259.87 | 60 | 72.6 | 3780 | 4573.8 | 69 | 84.64
TR | 213 | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (10 kV sekcija) | vnt. | 59 | 85 | 102.85 | 5015 | 6068.15 | 82 | 99.22 | 4838 | 5853.98 | 86 | 117
TR | 214 | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (galios transformatoriaus sekcija) | vnt. | 67 | 49 | 59.29 | 3283 | 3972.43 | 50 | 60.5 | 3350 | 4053.5 | 49 | 67.5
TR | 215 | Modulinių transformatorinių techninė priežiūra (MT aplinkos sutvarkymas) | vnt. | 27 | 23 | 27.83 | 621 | 751.41 | 23 | 27.83 | 621 | 751.41 | 23.17 | 29.3112
TR | 216 | Silikagelio keitimas jėgos ir matavimo transformatoriuose (1 transformatorius) | vnt. | 87 | 20 | 24.2 | 1740 | 2105.4 | 28 | 33.88 | 2436 | 2947.56 | 20.27 | 39.096
TR | 217 | Stacionariosios transformatorinės techninė priežiūra (Be statybinės dalies. Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 280 | 430 | 520.3 | 120400 | 145684 | 610 | 738.1 | 170800 | 206668 | 434 | 612.72
TR | 218 | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (0,4 kV skirstyklos) | vnt. | 21 | 144 | 174.24 | 3024 | 3659.04 | 195 | 235.95 | 4095 | 4954.95 | 144 | 199.64
TR | 219 | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (10 kV skirstyklos) | vnt. | 50 | 115 | 139.15 | 5750 | 6957.5 | 155 | 187.55 | 7750 | 9377.5 | 115 | 159.16
TR | 220 | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (galios transformatoriaus) | vnt. | 46 | 66 | 79.86 | 3036 | 3673.56 | 66 | 79.86 | 3036 | 3673.56 | 66 | 84.55
TR | 221 | Stacionariųjų transformatorinių techninė priežiūra (TR aplinkos tvarkymas) | vnt. | 12 | 23 | 27.83 | 276 | 333.96 | 30 | 36.3 | 360 | 435.6 | 23.17 | 31.86
TR | 222 | Stulpinės transformatorinės techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 110 | 245 | 296.45 | 26950 | 32609.5 | 290 | 350.9 | 31900 | 38599 | 247 | 292.56
TR | 223 | Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (10 kV įrenginiai) | vnt. | 2 | 110 | 133.1 | 220 | 266.2 | 130 | 157.3 | 260 | 314.6 | 110 | 130
TR | 224 | Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (0,4 kV įrenginiai) | vnt. | 3 | 78 | 94.38 | 234 | 283.14 | 107 | 129.47 | 321 | 388.41 | 78 | 107
TR | 225 | Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (galios transformatorius) | vnt. | 5 | 86 | 104.06 | 430 | 520.3 | 115 | 139.15 | 575 | 695.75 | 86 | 115
TR | 226 | Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (ST aplinkos) | vnt. | 1 | 43.44 | 52.5624 | 43.44 | 52.5624 | 66.0345 | 79.9017 | 66.0345 | 79.9017 | 43.44 | 66.0345
TR | 227 | Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose | vnt. | 28 | 21 | 25.41 | 588 | 711.48 | 46.8 | 56.628 | 1310.4 | 1585.584 | 21 | 46.8
TR | 228 | Transformatorinių durų vyrių keitimas (vyris) | vnt. | 20 | 13 | 15.73 | 260 | 314.6 | 29.45 | 35.6345 | 589 | 712.69 | 13 | 29.45
TR | 229 | Transformatorinių metalinių durų remontas (tiesinimas) | vnt. | 46 | 43 | 52.03 | 1978 | 2393.38 | 53 | 64.13 | 2438 | 2949.98 | 43 | 56.7
TR | 230 | Transformatorinių vėdinimo grotelių su sieteliu įrengimas/keitimas | vnt. | 62 | 78 | 94.38 | 4836 | 5851.56 | 105 | 127.05 | 6510 | 7877.1 | 78.2 | 105.57
TR | 231 | Trumpojo jungimo indikatorių keitimas arba sumontavimas transformatorinės narvelyje (1 vnt.) | vnt. | 11 | 8.69 | 10.5149 | 95.59 | 115.6639 | 26.6432 | 32.2383 | 293.0752 | 354.621 | 8.69 | 26.6432
TR | 232 | Vidinės spynos keitimas transformatorinėje | vnt. | 405 | 20 | 24.2 | 8100 | 9801 | 31 | 37.51 | 12555 | 15191.55 | 20 | 31.28
TR | 233 | Modulinės transformatorinės techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 146 | 220 | 266.2 | 32120 | 38865.2 | 260 | 314.6 | 37960 | 45931.6 | 225.6155 | 266.4504
KS,KAS | 234 | Automatinių jungiklių ir apskaitų uždengimo KAS (ĮAS) sumontavimas | vnt. | 19 | 37 | 44.77 | 703 | 850.63 | 45 | 54.45 | 855 | 1034.55 | 37.65 | 46.34
KS,KAS | 235 | Durelių tiesinimas | vnt. | 16 | 11 | 13.31 | 176 | 212.96 | 20 | 24.2 | 320 | 387.2 | 11 | 20
KS,KAS | 236 | Galinės movos dažymas laku | vnt. | 2 | 17 | 20.57 | 34 | 41.14 | 28 | 33.88 | 56 | 67.76 | 17 | 28
KS,KAS | 237 | Įspėjamojo ženklo atnaujinimas (1 vnt.) | vnt. | 1030 | 6 | 7.26 | 6180 | 7477.8 | 13 | 15.73 | 13390 | 16201.9 | 6 | 18.243
KS,KAS | 238 | Įžeminimo įrenginio įrengimas | vnt. | 571 | 72.4 | 87.604 | 41340.4 | 50021.884 | 91 | 110.11 | 51961 | 62872.81 | 72.41 | 91.233
KS,KAS | 239 | Kabelio gyslų antgalio permontavimas | vnt. | 345 | 7 | 8.47 | 2415 | 2922.15 | 26 | 31.46 | 8970 | 10853.7 | 7.24 | 26.064
KS,KAS | 240 | KS montavimas | vnt. | 10 | 247 | 298.87 | 2470 | 2988.7 | 360 | 435.6 | 3600 | 4356 | 247.627 | 364.923
KS,KAS | 241 | Kabelių spintos remontas (1 spinta) | vnt. | 420 | 164 | 198.44 | 68880 | 83344.8 | 230 | 278.3 | 96600 | 116886 | 164.68 | 234
KS,KAS | 242 | Kabelių spintos techninė priežiūra (1 spinta) | vnt. | 521 | 63 | 76.23 | 32823 | 39715.83 | 78 | 94.38 | 40638 | 49171.98 | 63.72 | 78.201
KS,KAS | 243 | Kontaktinių sujungimų KS perveržimas (1 spinta) | vnt. | 3 | 1 | 1.21 | 3 | 3.63 | 6.65 | 8.0465 | 19.95 | 24.1395 | 1 | 6.65
KS,KAS | 244 | Kontaktinių varžtų keitimas (1 spinta) | vnt. | 96 | 18.05 | 21.8405 | 1732.8 | 2096.688 | 28 | 33.88 | 2688 | 3252.48 | 18.05 | 28
KS,KAS | 245 | Korozijos pažeistų vietų KS/KAS/ĮAS užsandarinimas (1 spinta) | vnt. | 168 | 14 | 16.94 | 2352 | 2845.92 | 21 | 25.41 | 3528 | 4268.88 | 14 | 21.16
KS,KAS | 246 | KS (seno pavyzdžio) kirtiklio keitimas | vnt. | 2 | 57.92 | 70.0832 | 115.84 | 140.1664 | 86.89 | 105.1369 | 173.78 | 210.2738 | 57.92 | 86.89
KS,KAS | 247 | KS (seno pavyzdžio) kirtiklio reguliavimas, remontas | vnt. | 5 | 26 | 31.46 | 130 | 157.3 | 43 | 52.03 | 215 | 260.15 | 26 | 43
KS,KAS | 248 | KS (seno pavyzdžio) kontaktinio sujungimo keitimas | vnt. | 10 | 14 | 16.94 | 140 | 169.4 | 38 | 45.98 | 380 | 459.8 | 14 | 38
KS,KAS | 249 | Nepritvirtinto automatinio jungiklio pritvirtinimas | vnt. | 9 | 14.48 | 17.5208 | 130.32 | 157.6872 | 26.6432 | 32.2383 | 239.7888 | 290.1444 | 14.48 | 26.6432
KS,KAS | 250 | Nešvarumų išvalymas (1 spinta) | vnt. | 848 | 7 | 8.47 | 5936 | 7182.56 | 9 | 10.89 | 7632 | 9234.72 | 7 | 9.9
KS,KAS | 251 | Operatyvinio užrašo atnaujinimas | vnt. | 2993 | 7 | 8.47 | 20951 | 25350.71 | 9 | 10.89 | 26937 | 32593.77 | 7 | 9.9
KS,KAS | 252 | Prijungtų linijų perjungimas KS | vnt. | 45 | 14 | 16.94 | 630 | 762.3 | 26 | 31.46 | 1170 | 1415.7 | 14 | 36
KS,KAS | 253 | Saugiklio laikiklį laikančio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 14 | 22 | 26.62 | 308 | 372.68 | 30 | 36.3 | 420 | 508.2 | 22.59 | 39.9648
KS,KAS | 254 | Užrakto keitimas | vnt. | 29 | 14 | 16.94 | 406 | 491.26 | 20 | 24.2 | 580 | 701.8 | 14.48 | 26.6
KS,KAS | 255 | Vienfazio KAS (ĮAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 1 | 202.73 | 245.3033 | 202.73 | 245.3033 | 260.66 | 315.3986 | 260.66 | 315.3986 | 202.73 | 260.66
KS,KAS | 256 | Vienfazio KAS (ĮAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m KL tiesimu) | vnt. | 8 | 270 | 326.7 | 2160 | 2613.6 | 400 | 484 | 3200 | 3872 | 373.0324 | 443.115
KS,KAS | 257 | Vienfazio KAS (ĮAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m OKL iki sienos) | vnt. | 14 | 200 | 242 | 2800 | 3388 | 300 | 363 | 4200 | 5082 | 260.66 | 359.7108
KS,KAS | 258 | Vienfazio KAS (ĮAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 1 | 202.73 | 245.3033 | 202.73 | 245.3033 | 260.66 | 315.3986 | 260.66 | 315.3986 | 202.73 | 260.66
KS,KAS | 259 | Vienfazio KAS (ĮAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m KL tiesimu) | vnt. | 2 | 405.47 | 490.6187 | 810.94 | 981.2374 | 492.35 | 595.7435 | 984.7 | 1191.487 | 405.47 | 492.35
KS,KAS | 260 | Vienfazio KAS (ĮAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m OKL iki sienos) | vnt. | 1 | 260.66 | 315.3986 | 260.66 | 315.3986 | 371.4405 | 449.443 | 371.4405 | 449.443 | 260.66 | 371.4405
KS,KAS | 261 | Trifazio KAS (ĮAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 27 | 150 | 181.5 | 4050 | 4900.5 | 200 | 242 | 5400 | 6534 | 202.73 | 239.8072
KS,KAS | 262 | Trifazio KAS (ĮAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m KL tiesimu) | vnt. | 4 | 350 | 423.5 | 1400 | 1694 | 450 | 544.5 | 1800 | 2178 | 385.1965 | 452.962
KS,KAS | 263 | Trifazio KAS (ĮAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m OKL iki sienos) | vnt. | 4 | 260.66 | 315.3986 | 1042.64 | 1261.5944 | 350 | 423.5 | 1400 | 1694 | 260.66 | 359.7108
KS,KAS | 264 | Trifazio KAS (ĮAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 3 | 202.73 | 245.3033 | 608.19 | 735.9099 | 260.66 | 315.3986 | 781.98 | 946.1958 | 202.73 | 260.66
KS,KAS | 265 | Trifazio KAS (ĮAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m KL tiesimu) | vnt. | 8 | 370 | 447.7 | 2960 | 3581.6 | 320 | 387.2 | 2560 | 3097.6 | 385.1965 | 452.962
KS,KAS | 266 | Trifazio KAS (ĮAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m OKL iki sienos) | vnt. | 1 | 260.66 | 315.3986 | 260.66 | 315.3986 | 359.7108 | 435.2501 | 359.7108 | 435.2501 | 260.66 | 359.7108
KS,KAS | 267 | Vienfazio KAS (ĮAS)-1 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 2 | 231.7 | 280.357 | 463.4 | 560.714 | 266.45 | 322.4045 | 532.9 | 644.809 | 231.7 | 266.45
KS,KAS | 268 | Vienfazio KAS (ĮAS)-2 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 4 | 246.18 | 297.8778 | 984.72 | 1191.5112 | 269.6385 | 326.2626 | 1078.554 | 1305.0503 | 246.18 | 269.6385
KS,KAS | 269 | Vienfazio KAS (ĮAS)-3/4 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 6 | 260.66 | 315.3986 | 1563.96 | 1892.3916 | 288.895 | 349.5629 | 1733.37 | 2097.3777 | 260.66 | 288.895
KS,KAS | 270 | Vienfazio KAS (ĮAS)-5/6 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 3 | 275.14 | 332.9194 | 825.42 | 998.7582 | 302.651 | 366.2077 | 907.953 | 1098.6231 | 275.14 | 302.651
KS,KAS | 271 | Vienfazio KAS (ĮAS)-1 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 5 | 231.7 | 280.357 | 1158.5 | 1401.785 | 253.1275 | 306.2843 | 1265.6375 | 1531.4214 | 231.7 | 253.1275
KS,KAS | 272 | Vienfazio KAS (ĮAS)-2 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 4 | 246.18 | 297.8778 | 984.72 | 1191.5112 | 266.4504 | 322.405 | 1065.8016 | 1289.6199 | 246.18 | 266.4504
KS,KAS | 273 | Vienfazio KAS (ĮAS)-3/4 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 6 | 253.1275 | 306.2843 | 1518.765 | 1837.7056 | 279.772 | 338.5241 | 1678.632 | 2031.1447 | 253.1275 | 279.772
KS,KAS | 274 | Vienfazio KAS (ĮAS)-5/6 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 2 | 288.895 | 349.5629 | 577.79 | 699.1259 | 319.7368 | 386.8815 | 639.4736 | 773.7631 | 288.895 | 319.7368
KS,KAS | 275 | Trifazio KAS (ĮAS)-1 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 6 | 250 | 302.5 | 1500 | 1815 | 280 | 338.8 | 1680 | 2032.8 | 260.66 | 288.895
KS,KAS | 276 | Trifazio KAS (ĮAS)-2 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 4 | 275.14 | 332.9194 | 1100.56 | 1331.6776 | 302.651 | 366.2077 | 1210.604 | 1464.8308 | 275.14 | 302.651
KS,KAS | 277 | Trifazio KAS (ĮAS)-3/4 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 6 | 250 | 302.5 | 1500 | 1815 | 300 | 363 | 1800 | 2178 | 289.62 | 316.407
KS,KAS | 278 | Trifazio KAS (ĮAS)-5/6 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 8 | 250 | 302.5 | 2000 | 2420 | 300 | 363 | 2400 | 2904 | 288.895 | 330.163
KS,KAS | 279 | Trifazio KAS (ĮAS)-1 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 7 | 200 | 242 | 1400 | 1694 | 275 | 332.75 | 1925 | 2329.25 | 247.627 | 279.772
KS,KAS | 280 | Trifazio KAS (ĮAS)-2 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 4 | 250 | 302.5 | 1000 | 1210 | 290 | 350.9 | 1160 | 1403.6 | 275.14 | 293.0936
KS,KAS | 281 | Trifazio KAS (ĮAS)-3/4 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 3 | 250 | 302.5 | 750 | 907.5 | 300 | 363 | 900 | 1089 | 289.62 | 306.4152
KS,KAS | 282 | Trifazio KAS (ĮAS)-5/6 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo) | vnt. | 5 | 318 | 384.78 | 1590 | 1923.9 | 330 | 399.3 | 1650 | 1996.5 | 318.58 | 333.0676
KS,KAS | 283 | KS, KAS (ĮAS) spintų demontavimas | vnt. | 212 | 12 | 14.52 | 2544 | 3078.24 | 30 | 36.3 | 6360 | 7695.6 | 15.2 | 30.6
KS,KAS | 284 | KS, KAS (ĮAS) durų vyrių remontas arba keitimas (vyris) | vnt. | 16 | 7.24 | 8.7604 | 115.84 | 140.1664 | 11.58 | 14.0118 | 185.28 | 224.1888 | 7.24 | 11.58
KS,KAS | 285 | Pasvirusios KS,KAS (ĮAS) tiesinimas | vnt. | 77 | 22 | 26.62 | 1694 | 2049.74 | 38.7 | 46.827 | 2979.9 | 3605.679 | 22 | 38.7
KS,KAS | 286 | KS, ĮAS (ĮAS) perdažymas (1 spinta) | vnt. | 106 | 32 | 38.72 | 3392 | 4104.32 | 45 | 54.45 | 4770 | 5771.7 | 32 | 46.8
KS,KAS | 287 | KS/KAS/ĮAS montavimas/keitimas | vnt. | 2 | 260.66 | 315.3986 | 521.32 | 630.7972 | 405.47 | 490.6187 | 810.94 | 981.2374 | 260.66 | 405.47
Kita | 288 | Įžeminimo įrenginių iš elektrodų įrengimas (1 metras) | m | 571 | 8 | 9.68 | 4568 | 5527.28 | 11.5 | 13.915 | 6566.5 | 7945.465 | 8.69 | 11.58
Kita | 289 | Įžeminimo įrenginių kontaktų remontas (1 kontaktas) | vnt. | 154 | 13.7 | 16.577 | 2109.8 | 2552.858 | 20 | 24.2 | 3080 | 3726.8 | 13.756 | 20.7
Kita | 290 | 0,4 - 10 kV Įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas | m | 202 | 2.9 | 3.509 | 585.8 | 708.818 | 10 | 12.1 | 2020 | 2444.2 | 2.9 | 11.7
kita | 291 | 0,4 kV saugiklių lizdų keitimas transformatorinėje (1 vnt.) | vnt. | 114 | 11 | 13.31 | 1254 | 1517.34 | 25 | 30.25 | 2850 | 3448.5 | 11.58 | 25.2
Kita | 292 | Įžeminimo įrenginio patikrinimas atkasant | vnt. | 334 | 10 | 12.1 | 3340 | 4041.4 | 20 | 24.2 | 6680 | 8082.8 | 10 | 20.7
Kita | 293 | Įžeminimo varžos matavimas | vnt. | 1030 | 11.58 | 14.0118 | 11927.4 | 14432.154 | 28 | 33.88 | 28840 | 34896.4 | 11.58 | 28.96
Kita | 294 | Žymenų uždėjimas/atnaujinimas (1 žymuo) | vnt. | 800 | 2 | 2.42 | 1600 | 1936 | 10 | 12.1 | 8000 | 9680 | 2 | 10.422
Kita | 295 | Kirtiklių saugiklių bloko keitimas | vnt. | 21 | 43 | 52.03 | 903 | 1092.63 | 57 | 68.97 | 1197 | 1448.37 | 43.44 | 57.92
Kita | 296 | Kontaktinio sujungimo sutepimas, suveržimas, valymas | vnt. | 2738 | 0.75 | 0.9075 | 2053.5 | 2484.735 | 6 | 7.26 | 16428 | 19877.88 | 1 | 6.3
Kita | 297 | 0,4 kV (00-01-02-03) gabarito saugiklio keitimas (1 vnt.) | vnt. | 1196 | 2.5 | 3.025 | 2990 | 3617.9 | 11 | 13.31 | 13156 | 15918.76 | 2.9 | 11.7
Kita | 298 | 0,4 kV daugiau kaip 100 A automatinio jungiklio keitimas | vnt. | 1 | 11.58 | 14.0118 | 11.58 | 14.0118 | 28.96 | 35.0416 | 28.96 | 35.0416 | 11.58 | 28.96
Kita | 299 | 0,4 kV iki 100 A automatinio jungiklio keitimas | vnt. | 32 | 8.69 | 10.5149 | 278.08 | 336.4768 | 26.6432 | 32.2383 | 852.5824 | 1031.6247 | 8.69 | 26.6432
Kita | 300 | Anksčiau dažytų elektrotechninių įrenginių dažymas (1 m2) | m2 | 3748 | 4.3 | 5.203 | 16116.4 | 19500.844 | 9.2 | 11.132 | 34481.6 | 41722.736 | 4.34 | 13.032
Kita | 301 | Elektros linijų arba transformatorių fazavimas | vnt. | 7 | 17.38 | 21.0298 | 121.66 | 147.2086 | 46.778 | 56.6014 | 327.446 | 396.2097 | 17.38 | 46.778
Kita | 302 | Grandinės "fazė - nulis" tariamosios varžos matavimas | vnt. | 880 | 10 | 12.1 | 8800 | 10648 | 21 | 25.41 | 18480 | 22360.8 | 10.6536 | 28.96
Kita | 303 | Įžeminimo laidininkų (juostų) klojimas tranšėjose (su žemės darbais) (1 m) | m | 65 | 14 | 16.94 | 910 | 1101.1 | 26 | 31.46 | 1690 | 2044.9 | 14.48 | 26.064
Kita | 304 | Kelio dangos išardymas ir atstatymas kai danga žvyras (1 m2) | m2 | 265 | 13 | 15.73 | 3445 | 4168.45 | 25 | 30.25 | 6625 | 8016.25 | 13 | 25.2
Kita | 305 | Medžių šakų genėjimas (1 medis) | vnt. | 8079 | 14 | 16.94 | 113106 | 136858.26 | 28 | 33.88 | 226212 | 273716.52 | 14.337 | 28.674
Kita | 306 | OL trasose augančio medžio pjovimas | vnt. | 2384 | 10.5 | 12.705 | 25032 | 30288.72 | 26 | 31.46 | 61984 | 75000.64 | 10.6536 | 26.064
Kita | 307 | Papildomų užraktų ar pakabinamų spynų įrengimas | vnt. | 195 | 10 | 12.1 | 1950 | 2359.5 | 20 | 24.2 | 3900 | 4719 | 11.58 | 20.853
Kita | 308 | Šaligatvio dangos išardymas ir atstatymas, kai šaligatvio danga asfaltbetonis (1 m2) | m2 | 90 | 35 | 42.35 | 3150 | 3811.5 | 46 | 55.66 | 4140 | 5009.4 | 35.91 | 46
Kita | 309 | Šaligatvio dangos išardymas ir atstatymas, kai šaligatvio danga plytelės (1 m2) | m2 | 571 | 32 | 38.72 | 18272 | 22109.12 | 41 | 49.61 | 23411 | 28327.31 | 32.44 | 41.4
Kita | 310 | Šaligatvio dangos išardymas ir atstatymas, kai šaligatvio danga trinkelės (1 m2) | m2 | 479 | 35 | 42.35 | 16765 | 20285.65 | 46 | 55.66 | 22034 | 26661.14 | 35.91 | 46.8
Kita | 311 | Trasos valymas (krūmai) (100 m2) | 100 m2 | 1491 | 9.6 | 11.616 | 14313.6 | 17319.456 | 26 | 31.46 | 38766 | 46906.86 | 9.633 | 26.064
Kita | 312 | 0,4 - 10 KV Šynų izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 142 | 24.7 | 29.887 | 3507.4 | 4243.954 | 49 | 59.29 | 6958 | 8419.18 | 24.7 | 49.5
Kita | 313 | Demontuoti 0,4 kV įrenginį (aut. Jungiklis, kirtiklis, srovės transformatorius) | vnt. | 37 | 10 | 12.1 | 370 | 447.7 | 19 | 22.99 | 703 | 850.63 | 10 | 19.32
Kita | 314 | Gedimo vietos paieška (paskelbta ekstremali padėtis), vieno darbuotojo 1 darbo valandos kaina | val. | 861 | 10 | 12.1 | 8610 | 10418.1 | 14 | 16.94 | 12054 | 14585.34 | 14 | 14
Kita | 315 | Pereinamųjų varžų matavimas | vnt. | 71 | 2 | 2.42 | 142 | 171.82 | 13.5 | 16.335 | 958.5 | 1159.785 | 2 | 13.5
Kita | 316 | 10 kV OL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais | vnt. | 5 | 22.88 | 27.6848 | 114.4 | 138.424 | 28.09 | 33.9889 | 140.45 | 169.9445 | 22.88 | 28.09
Kita | 317 | 0,4 kV OL, KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais | vnt. | 30 | 42.86 | 51.8606 | 1285.8 | 1555.818 | 57 | 68.97 | 1710 | 2069.1 | 42.86 | 57
Kita | 318 | 10 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais | vnt. | 5 | 37.07 | 44.8547 | 185.35 | 224.2735 | 42.86 | 51.8606 | 214.3 | 259.303 | 37.07 | 42.86
Kita | 319 | 0,4 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais (Vienos kabelių spintos) | vnt. | 90 | 22.88 | 27.6848 | 2059.2 | 2491.632 | 28 | 33.88 | 2520 | 3049.2 | 22.88 | 28
0,4 -10 kV OL | 320 | 0,4 - 10 kV OL sudėtingos atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 86 | 180 | 217.8 | 15480 | 18730.8 | 235 | 284.35 | 20210 | 24454.1 | 180.78 | 237.75
0,4 kV OL | 321 | Apsaugos nuo paukščių montavimas atramoje (vnt) | vnt. | 73 | 60 | 72.6 | 4380 | 5299.8 | 90 | 108.9 | 6570 | 7949.7 | 60.59 | 95.59
TR | 322 | Apsaugos nuo paukščių ant galios transformatoriaus montavimas (3 fazės). | vnt. | 172 | 97 | 117.37 | 16684 | 20187.64 | 130 | 157.3 | 22360 | 27055.6 | 97.5 | 130.5
TR | 323 | Galios transformatoriaus apvijų izoliacijos matavimas | vnt. | 142 | 18 | 21.78 | 2556 | 3092.76 | 45 | 54.45 | 6390 | 7731.9 | 18.73 | 48.73
TR | 324 | Kabelių kanalų uždengimas dangčiais (m2) | m2 | 98 | 57 | 68.97 | 5586 | 6759.06 | 97 | 117.37 | 9506 | 11502.26 | 57.57 | 97.57
KS,KAS | 325 | Kabelinės spintos vidaus užpylimas gruntu (vnt.) | vnt. | 230 | 11.63 | 14.0723 | 2674.9 | 3236.629 | 51 | 61.71 | 11730 | 14193.3 | 11.63 | 51.63
TR | 326 | Apsauginio barjero transformatorinėse įrengimas (vnt.) | vnt. | 80 | 17 | 20.57 | 1360 | 1645.6 | 47 | 56.87 | 3760 | 4549.6 | 17.7267 | 47.73
TR | 327 | Komplektinės/Modulinės transformatorinės demontavimas (su transformatoriumi.), vnt. | vnt. | 43 | 380 | 459.8 | 16340 | 19771.4 | 450 | 544.5 | 19350 | 23413.5 | 384 | 450.4
TR | 328 | Komplektinės/Modulinės transformatorinės demontavimas (be transformatoriaus.), vnt. | vnt. | 43 | 260 | 314.6 | 11180 | 13527.8 | 345 | 417.45 | 14835 | 17950.35 | 265.9467 | 345.69
0,4 - 10 kV OL | 329 | Atvadų tvirtinimas prie atramos (vnt) | vnt. | 117 | 18 | 21.78 | 2106 | 2548.26 | 45 | 54.45 | 5265 | 6370.65 | 20 | 50
0,4 -10 kV OL | 330 | Įžeminimo laidininko nuleidimas atrama (nuo traversos iki įžeminimo laidininko su pajungimu) (vnt.) | vnt. | 117 | 35 | 42.35 | 4095 | 4954.95 | 85 | 102.85 | 9945 | 12033.45 | 35.63 | 85.63
TR | 331 | Aliuminio šynlaidžio montavimas (keičiant galios transf. iš didesnio į mažesnį) (m.) | m. | 34 | 20 | 24.2 | 680 | 822.8 | 50 | 60.5 | 1700 | 2057 | 20.65 | 50.65
TR | 332 | Įvadų/ išvadų į transformatorines demontavimas (visi vienos linijos laidai.) | vnt. | 117 | 20 | 24.2 | 2340 | 2831.4 | 64 | 77.44 | 7488 | 9060.48 | 21.53 | 64.51
0,4 - 10 kV KL | 333 | Kabelio dažymas ugniai atspariais dažais (m) | m | 300 | 25 | 30.25 | 7500 | 9075 | 55 | 66.55 | 16500 | 19965 | 25.4367 | 55.44
TR | 334 | Galios transformatoriaus tarpinių keitimas (vnt) | vnt. | 98 | 76 | 91.96 | 7448 | 9012.08 | 115 | 139.15 | 11270 | 13636.7 | 76.8267 | 116.83
TR | 335 | Alyvinių jungtuvų papildymas alyva (1 jungtuvas) | vnt. | 17 | 20 | 24.2 | 340 | 411.4 | 60 | 72.6 | 1020 | 1234.2 | 20.805 | 60.81
TR | 336 | Alyvos pavyzdžio iš transformatoriaus paėmimas ir ištyrimas (vnt) | vnt. | 17 | 41 | 49.61 | 697 | 843.37 | 81 | 98.01 | 1377 | 1666.17 | 41.755 | 81.76
KS,KAS | 337 | Kabelio vamzdžio užsandarinimas (vnt.) | vnt. | 56 | 8 | 9.68 | 448 | 542.08 | 35 | 42.35 | 1960 | 2371.6 | 8.665 | 35.67
KS,KAS | 338 | KS organinio stiklo apsaugai sumontavimas/keitimas (vnt) | vnt. | 68 | 30 | 36.3 | 2040 | 2468.4 | 70 | 84.7 | 4760 | 5759.6 | 34.38 | 84.38
TR | 339 | Veidrodėlio įrengimas alyvos lygiui galios transformatoriui nustatyti (vnt.) | vnt. | 15 | 18.665 | 22.5846 | 279.975 | 338.7697 | 48 | 58.08 | 720 | 871.2 | 18.665 | 48
TR, KS, KAS | 340 | KT užsandarinimas skardomis (m2) | m2 | 150 | 16 | 19.36 | 2400 | 2904 | 55 | 66.55 | 8250 | 9982.5 | 16.86 | 56.86
TR | 341 | Srovės transformatoriaus demontavimas (3 fazės) | vnt. | 20 | 17.7 | 21.417 | 354 | 428.34 | 47.7 | 57.717 | 954 | 1154.34 | 17.7 | 47.7
TR | 342 | Galios transformatoriaus demontavimas (1 vnt) | vnt. | 45 | 220 | 266.2 | 9900 | 11979 | 300 | 363 | 13500 | 16335 | 220.14 | 300.14
TR | 343 | Viršįtampių ribotuvų montavimas transformatorinėse (3 Fazės) | vnt. | 60 | 30 | 36.3 | 1800 | 2178 | 60 | 72.6 | 3600 | 4356 | 32.245 | 62.25
TR | 344 | Pervadinių izoliatorių tarpiklių keitimas (3 fazės) | vnt. | 80 | 40 | 48.4 | 3200 | 3872 | 70 | 84.7 | 5600 | 6776 | 40.025 | 75
TR | 345 | Srovės transformatoriaus keitimas (3 fazės) | vnt. | 20 | 200 | 242 | 4000 | 4840 | 250 | 302.5 | 5000 | 6050 | 203 | 253
TR | 346 | Įtampos transformatoriaus keitimas (3fazės) | vnt. | 20 | 220 | 266.2 | 4400 | 5324 | 270 | 326.7 | 5400 | 6534 | 222.66 | 272
TR, KS, KAS | 347 | Kabelių gyslų užtrumpinimas ir įžeminimas(1 vnt.) | vnt. | 15 | 39.355 | 47.6196 | 590.325 | 714.2933 | 70 | 84.7 | 1050 | 1270.5 | 39.355 | 70
10 kV OL | 348 | Skyriklio (OLS) techninė priežiūra | vnt. | 20 | 140 | 169.4 | 2800 | 3388 | 190 | 229.9 | 3800 | 4598 | 143.18 | 190
Kita | 349 | Vejos atstatymas (1 m2) | m2 | 571 | 4 | 4.84 | 2284 | 2763.64 | 7.93 | 9.5953 | 4528.03 | 5478.9163 | 4.99 | 7.93
TR | 350 | Narvelio demontavimas (1 vnt) | vnt | 20 | 324 | 392.04 | 6480 | 7840.8 | 324 | 392.04 | 6480 | 7840.8 | 324 | 398
0,4 kV OL | 351 | 0,4 kV OL atstojamosios varžos matavimas | vnt. | 550 | 23 | 27.83 | 12650 | 15306.5 | 30 | 36.3 | 16500 | 19965 | 23.45 | 30.65
Lyginamųjų koeficientų bei įkainių sandaugos suma iš viso, Eur.: | [6 empty] | 2926215.3072 | 3540720.5217 |  |  | 4318261.7567 | 5225096.7256