**KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS, KRETINGOS G. 22, SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBŲ SU SUPAPRASTINTO PROJEKTO PARENGIMU IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA PIRKIMO Techninė specifikacija**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Bendri duomenys:** | | |
| 1.1. | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | Klaipėdos miesto savivaldybė, a.k. 111100775,  Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda.  Kontaktinis asmuo: Diana Gerasimovienė, Socialinės infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė tel. (8 46) 39 61 03, el. p. diana.gerasimoviene@klaipeda.lt |
| 1.2. | Statinys (pavadinimas, adresas) | **Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos, Kretingos g. 22, sporto aikštyno atnaujinimo darbai** |
| 1.3. | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Esama natūralios žolės futbolo aikštės danga prastos būklės, bėgimo takų danga nesaugi, be tinkamų nuolydžių, duobėta. Dangos nepritaikytos lauko sporto žaidimams. Nėra įrengtų krepšinio, tinklinio, kvadratų aikštelių. Teritorijoje būtina įrengti saugos priemones – sporto infrastruktūrą reikia aptverti tvora ir įrengti apšvietimą. |
| 1.4. | Laukiami rezultatai | Suremontuota mokyklos lauko sporto infrastruktūra. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Perkami darbai/paslaugos ir su jais susijusios paslaugos:** | | |
| 2.1. | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis | **Darbų įvykdymas (išpildymas) pagal parengtą ir patvirtintą Supaprastintą projektą darbams:**   * statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas, energetinių išteklių užsitikrinimas statybos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas statybos laikotarpiu; * aiškinamojo – informacinio stendo (po sutarties pasirašymo, prieš pradedant darbus) įrengimas statybos laikotarpiu; * tiekėjo ir jo pasamdytų statybos proceso dalyvių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas statybos laikotarpiu (arba kaip nurodyta teisės aktuose); * statybos darbų žurnalų įsigijimas; * žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų atlikimas; * užbaigus statybos rangos darbus visa rangos metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/ elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį; * visos reikiamos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ sukomplektavimas ir pateikimas Statytojui; * statybinių medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai (rangovo savikontrolė), pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas; * visa reikalinga išpildomoji dokumentacija objekto pridavimui įteisinti; * nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas/ patikslinimas/papildymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su Registro centru; * pateikti suderintą su Klaipėdos m. sav., GIS skyriumi geodezinę (topografinę) nuotrauką atlikus visus statybinius darbus; * žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimas (jei reikia); * apmokėjimas už Statybos užbaigimo akto ar Deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentaciją per „Infostatybą“; * paskirti asmenį atsakingą už energetinį ūkį iki objekto pridavimo (iki Statybos užbaigimo akto ar Deklaracijos pasirašymo). |
| **3. Kiti reikalavimai:** | | |
| 3.1. | Papildomi reikalavimai | - Tiekėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems techninę, valstybinę priežiūrą bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir reikalavimus;  - tinkamai ir saugiai įrengti statybvietę, turėti įrengtas patalpas joje su galimybe organizuoti gamybinius pasitarimus;  - laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;  - darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti prisilaikant visų galiojančių įstatymų. |