## Lapas1
STERILIOS VIENKARTINĖS SISTEMOS TIRPALŲ INFUZIJOMS
(Pirkimo dalies Nr.2)
Pirkimo dalies nr. | Eil. Nr | Pavadinimas | Reikalavimai | Metų poreikis vnt. | Siūlomų prekių gamintojas | Siūloma vieneto kaina eurais be PVM | Suma eurais su PVM
2. | 1. | Sistemos tirpalų infuzijoms | Su guminiu intarpu vaistų suleidimui(prijungimas prie adatos/kateterio su sriegiu, užsukant) | 15000 | Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument | 0.088 | 1386
| 2. | Sistemos tirpalų infuzijoms | Su guminiu intarpu vaistų suleidimui(prijungimas prie adatos/kateterio be sriegio, įstumiant) | 10000 | Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument | 0.086 | 903
| 3. | Sistemos kraujo ir kraujo komponentų transfuzijoms |  | 300 | Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument | 0.13 | 40.95
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 2329.95
Pastaba: Vertinant pasiūlymus, gali būti prašoma pateikti pavyzdžius.
ADATOS IR RINKINIAI ANESTEZIJAI BEI PUNKCIJOMS
(Pirkimo dalies Nr.3)
Pirkimodalies Nr. | Eil.Nr. | Pavadinimas | Metų poreikisvnt. | Siūlomų prekių gamintojas | Siūloma vieneto kainaeurais be PVM | Suma eurais su PVM
3. | 1. | Intraveniniai kateteriai (G16,18,20,22,, 25). Su langeliu-filtru papildomam medikamentų įvedimui | 15000 | HMD Healthcare Pvt | 0.15 | 2362.5
| 2. | Intraveniniai kateteriai (G 24).Pagaminti iš poliuretano, su langeliu-filtru papildomam medikamentų įvedimui, kateteris į sparnelius įpresuotas, o ne įklijuotas | 2000 | HMD Healthcare Pvt | 0.18 | 378
| 3. | Adatos spinalinei nejautrai 24G | 10 | Egemen, TMT tibbi | 0.9 | 9.45
| 4. | Adatos spinalinei nejautrai 27G | 20 | Egemen, TMT tibbi | 1.2 | 25.2
| 5. | Adatos spinalinei nejautrai 0,45x90mm (26G) | 200 | Egemen, TMT tibbi | 1.1 | 231
| 6. | Adatos spinalinei nejautrai 0,5x90mm (25G) | 300 | Egemen, TMT tibbi | 0.95 | 299.25
| 7. | Adatos spinalinei nejautrai 0,5x120mm (25G) | 20 | Egemen, TMT tibbi | 1.1 | 23.1
| 8. | Adatos spinalinei nejautrai0,63x90 mm (23G) | 20 | Egemen, TMT tibbi | 1.1 | 23.1
| 9. | Adatos spinalinei nejautrai „pieštukinės“ 26, 25 G | 10 | Egemen, TMT tibbi | 1.6 | 16.8
| 10. | Adatos laidinei nejautrai 0,7X50mm (22G) | 10 | Pajunk | 4.8 | 50.4
| 11. | Adatos laidinei nejautrai 0,8x100 mm (21G) | 10 | Pajunk | 4.8 | 50.4
| 12. | Adatos laidinei nejautrai 18G | 20 | Pajunk | 4.8 | 100.8
| 13. | Stimuliacinės adatos Facet arba Sprotte tipo,sukomplektuota su prailginimo linija bei el. kabeliu stimuliacijai. Padengta nanoline izoliacine danga išorė ir vidus, gylio gradacija, „cornerstone“ ultragarsiniai reflektoriai išdėstyti dvejomis sekcijomis po 10mm nuo adatos galiuko, echoskopijos metu adata matoma nepriklausomai nuo punkcijos kampo. Dydžiai 21Gx100mm, 21Gx80, 22Gx80mm, 22Gx50mm, 22Gx40mm | 40 | Pajunk | 8.1 | 340.2
| 14. | Pleuros punkcijos sistema. Sterili,vienkartinė,200ml drenažo maišas,50ml švirkštas,trišakis kranelis,30cm linija,adata 1,8cmx80cm (159x3 1/8) | 40 | TIK Doo | 3.45 | 144.9
| 15. | Pleuros drenažo sistema (deguonies sistema - Bobrovo aparatas) Sterilūs, vienkartiniai apie 700 ml. | 30 | Bicakcilar Tibbi Cihazlar San.Ve Tic. A.S | 9.9 | 311.85
| 16. | Trokar kateteriai(su drenu pleuros ertmės drenažui) Sterilūs,vienkartiniai | 7 | Bicakcilar Tibbi Cihazlar San.Ve Tic. A.S | 4.6 | 33.81
|  | CH 16 |  |  |  | 0
| 17. | Trokar kateteriai(su drenu pleuros ertmės drenažui) Sterilūs,vienkartiniai | 10 | Bicakcilar Tibbi Cihazlar San.Ve Tic. A.S | 18 | 189
CH 18,
| 18. | Trokar kateteriai(su drenu pleuros ertmės drenažui) Sterilūs,vienkartiniai | 5 | Bicakcilar Tibbi Cihazlar San.Ve Tic. A.S | 4.6 | 24.15
CH 20
| 19. | Trokar kateteriai(su drenu pleuros ertmės drenažui) Sterilūs,vienkartiniai | 2 | Bicakcilar Tibbi Cihazlar San.Ve Tic. A.S | 4.6 | 9.66
CH 24
| 20. | Rinkiniai centrinės venos kateterizacijai(V.Subclavia) | 20 | Arrow, Teleflex | 9.3 | 195.3
(G 16/18) Sterilūs,vienkartiniai.Jį sudaro:kateteris vieno spindžio 16/18G 20 cm.,pravedėjas, švirkštas, plėtiklis, sparneliai, adata 18G
| 21. | Rinkiniai centrinės venos kateterizacijai(V.Subclavia) | 20 | Arrow, Teleflex | 9.3 | 195.3
(G 16,18) specialūs. Sterilūs,vienkartiniai.Jį sudaro:kateteris vieno spindžio 14/18G 20 cm.,pravedėjas, švirkštas(Raulerson tipo) per kurio stūmoklį ir adatą galima įvesti pravedėją, plėtiklis, sparneliai, adata 18G
| 22. | Rinkiniai epidurinei nejautrai suaugusiems. Sterilūs,vienkartiniai, su adata,švirkštu,kateteriu,filtru (adata G18 x 9cm Tuohy su plastikiniu mandrenu;kateteris 20G x 36 iš poliamido,graduotas kas 1 cm,su užapvalintu atraumatiniu galu ir šoninėmis skylutėmis). | 120 | Servoprax, Portex | 11.3 | 1423.8
| 23. | Adatos injekcijoms 0,8x40 mm (21G) | 10000 | Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument | 0.015 | 157.5
| 24. | Adatos injekcijoms 0,7x30mm (22G) | 10000 | Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument | 0.015 | 157.5
| 25. | Adatos injekcijoms 0,5x25mm (25 G) | 200 | Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument | 0.015 | 3.15
| 26. | Adatos injekcijoms 0,4x19mm (27 G) | 200 | Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument | 0.015 | 3.15
| 27. | Adatos injekcijoms 1,2x40mm (18G) | 15000 | Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument | 0.015 | 236.25
| 28. | “Baterfley”adatos G21, G22, G24, G25 | 1000 | Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument | 0.04 | 42
Viso pirkimo dalyje: | [5 empty] | 7037.52
Reikalavimai: 1. Adatos turi būti aštrios, lengvai smigti į odą bei audinius. Vertinant pasiūlymus, gali būti prašoma pateikti pavyzdžius.
PRIEMONĖS CHIRURGIJAI
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |  |  |  | Mato vnt | Metų poreikis | Siūloma vieneto kaina eurais be PVM | Suma eurais be PVM | Suma eurais su PVM
4. |  | Chirurginiai siūlai, sintetiniai, besirezorbuojantys, multifilamentiniai iš poliglikolinės rūgšties, pilna rezorbcija per 60-90 d. dengti polikapralaktonu ir kalcio stearate danga. Stiprumo išlaikymas po 2 sav.-70%, po 3 sav.-50%. Siūlo paklaida ±5cm
| 1. | Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 2/0,75 cm arba 6x45cm | Be adatos |  |  | Multifilamentinis | vnt. | 178 | 1.9 | 338.2 | 355.11
| 2. | Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 2/0,75cm arba 6x45cm | ½ pjaunanti 26mm |  |  | Multifilamentinis | vnt. | 300 | 1.7 | 510 | 535.5
| 3. | Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 3/0, 75cm arba 6x45cm | Be adatos |  |  | Multifilamentinis | vnt. | 144 | 1.9 | 273.6 | 287.28
| 4. | Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 0, 75cm arba 6x45cm | Be adatos |  |  | Multifilamentinis | vnt. | 94 | 1.9 | 178.6 | 187.53
| 5. | Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 2/0,apie 70cm | ½ apvali 26 mm |  |  | Multifilamentinis | vnt. | 108 | 1.55 | 167.4 | 175.77
| 6. | Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 3/0,apie 70cm | ½ apvali 37 mm |  |  | Multifilamentinis | vnt. | 192 | 1.6 | 307.2 | 322.56
| 7. | Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 3/0,apie 70cm | ½ pjaunanti 26mm |  |  | Multifilamentinis | vnt. | 348 | 1.6 | 556.8 | 584.64
| 8. | Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 3/0, apie 70cm | ½ apvali 26 mm |  |  | Multifilamentinis | vnt. | 288 | 1.55 | 446.4 | 468.72
| 9. | Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 4/0, apie 70cm | ½ pjaunanti 19mm |  |  | Multifilamentinis | vnt. | 24 | 1.42 | 34.08 | 35.78
| 10. | Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 0, apie70cm | ½ apvali 26 mm |  |  | Multifilamentinis | vnt. | 240 | 1.62 | 388.8 | 408.24
| 11. | Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 0, apie70cm | ½ pjaunanti 26 mm |  |  | Multifilamentinis | vnt. | 108 | 1.7 | 183.6 | 192.78
| 12. | Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 1, apie 70cm | ½ pjaunanati 40 mm |  |  | Multifilamentinis | vnt. | 12 | 1.75 | 21 | 22.05
| 13. | Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 1, apie 70cm | ½ pjaunanati 48 mm |  |  | Multifilamentinis | vnt. | 48 | 1.75 | 84 | 88.2
| 14. | Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 2, apie 70cm | ½ pjaunanti 48 mm |  |  | Multifilamentinis | vnt. | 336 | 2.05 | 688.8 | 723.24
| 15. | Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 2/0, apie 70cm | ½ pjaunanti 37 mm |  |  | Multifilamentinis | vnt. | 288 | 1.75 | 504 | 529.2
| 16. | Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 0,apie 70cm | ½ pjaunanti 37mm |  |  | Multifilamentinis | vnt. | 192 | 1.75 | 336 | 352.8
| 17. | Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 0,apie 70cm | ½ pjaunanti 48mm |  |  | Multifilamentinis | vnt. | 406 | 2.1 | 852.6 | 895.23
Chirurginiai siūlai, sintetiniai, besirezorbuojantys, monofilamentiniai – polidioksanonas, pilna rezorbcija 180-210 d. Stiprumo išlaikymas po 4 sav. 70%, po 6 sav. 50%. Siūlo paklaida ±5cm
| 18. | Besirezorbuojantis, ilgos rezorbcijos 1, apie 70cm | ½ apvali 40 mm |  | Monofilamentinis |  | vnt. | 36 | 1.85 | 66.6 | 69.93
| 19. | Besirezorbuojantis, ilgos rezorbcijos 4/0, apie 70cm | ½ apvali 26 mm |  | Monofilamentinis |  | vnt. | 12 | 1.85 | 22.2 | 23.31
| 20. | Besirezorbuojantis, ilgos rezorbcijos 4/0 (PDS),apie 70cm | Su dviem adatom, 1/2 apvalios 26 mm |  | Monofilamentinis |  | vnt. | 24 | 2.8 | 67.2 | 70.56
| 21. | Besirezorbuojantis,ilgos rezorbcijos 4/0, apie70 cm | 1/2 apvali 22 mm |  | Monofilamentinis |  | vnt. | 24 | 1.85 | 44.4 | 46.62
| 22. | Besirezorbuojantis,ilgos rezorbcijos 2/0, apie70 cm | 1/2 apvali 37 mm |  | Monofilamentinis |  | vnt. | 24 | 1.85 | 44.4 | 46.62
| 23. | Besirezorbuojantis,ilgos rezorbcijos 0(kilpa), apie150 cm | 1/2 apvali 40 mm |  | Monofilamentinis |  | Vnt. | 84 | 5.1 | 428.4 | 449.82
|  | Chirurginiai siūlai, sintetiniai, besirezorbuojantys, monofilamentiniai – polikapralaktonas, pilna rezorbcija 90-120 d. Stiprumo išlaikymas po 1 sav. 60-50%, po 2 sav. 30-20%. Siūlo paklaida ±5cm |  |  |  |  | vnt.
| 24. | Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 3/0, apie70cm | ½ apvali 26mm |  | Sintetinis, monofilamentinis, poliglekapronas |  | vnt. | 12 | 1.45 | 17.4 | 18.27
| 25. | Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 3/0, apie70cm | 3/8 pjaunanti 24mm |  | Sintetinis, monofilamentinis, poliglekapronas |  | vnt. | 12 | 1.45 | 17.4 | 18.27
| 26. | Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 4/0, apie70cm | ½ apvali 17mm |  | Sintetinis, monofilamentinis, poliglekapronas |  | vnt. | 12 | 1.45 | 17.4 | 18.27
Chirurginiai siūlai, sintetiniai, nesirezorbuojantys, multifilamentiniai – poliesteris, dengtas silikonu arba teflonu. Siūlo paklaida ±5cm
| 27. | Sausgyslėms 3/0, apie70cm | ½ apvali 26 mm |  | Polifilamentinis |  | vnt. | 12 | 1 | 12 | 12.6
| 28. | Sausgyslėms 2/0, apie70cm | ½ apvali 26 mm |  | Polifilamentinis |  | vnt. | 12 | 1 | 12 | 12.6
| 29. | Sausgyslėms 0, apie70cm | ½ apvali 26 mm |  | Polifilamentinis |  | vnt. | 12 | 1 | 12 | 12.6
Chirurginiai siūlai, sintetiniai, nesirezorbuojantys, monofilamentiniai – poliamidas (nylonas). Siūlo paklaida ±5cm
| 30. | Nesirezorbuojantis 2/0, apie 75cm | 3/8 pjaunanti 30 mm ir 37 mm |  | Monofilamentinis |  | vnt. | 366 | 1.16 | 424.56 | 445.79
| 31. | Nesirezorbuojantis 3/0, apie 75cm | 3/8 pjaunanti 30 mm |  | Monofilamentinis |  | vnt. | 986 | 1.16 | 1143.76 | 1200.95
| 32. | Nesirezorbuojantis 4/0, apie 75cm | 3/8 pjaunanti 19 mm |  | Monofilamentinis |  | vnt. | 288 | 1.16 | 334.08 | 350.78
| 33. | Nesirezorbuojantis 6/0, apie 75cm | 3/8 pjaunanti 16 mm |  | Monofilamentinis |  | vnt. | 48 | 1.16 | 55.68 | 58.46
Chirurginiai siūlai, sintetiniai, besirezorbuojantys, multifilamentiniai - poliglaktinas, pilna rezorbcija 56-70d. dengti kalcio sterato danga. Stiprumo išlaikymas po 2sav. 75%, po 3 sav. 50%. Siūlo paklaida ±5cm
| 34. | Besirezorbuojantis, vidutinės rezorbcijos, natūralus 2/0 apie 70cm | ½ pjaunanti 26 mm |  | Multifilamentinis |  | vnt. | 12 | 1.25 | 15 | 15.75
| 35. | Besirezorbuojantis, vidutinės rezorbcijos, natūralus 2/0 apie 70cm | ½ apvali 37 mm |  | Multifilamentinis |  | vnt. | 12 | 1.25 | 15 | 15.75
| 36. | Besirezorbuojantis, vidutinės rezorbcijos, natūralus 2/0 150cm arba 3x45cm | Be adatos |  | Multifilamentinis |  | vnt. | 12 | 2 | 24 | 25.2
| 37. | Besirezorbuojantis, vidutinės rezorbcijos, natūralus 4/0 12x45cm | Be adatos |  | Multifilamentinis |  | vnt. | 12 | 3.5 | 42 | 44.1
Tinklelis išvaržos plastikai
| 38. | Tinklelis išvaržos plastikai. Suformuotas, standartinis, minkštas, polipropileninis skirtas laparocelės ir kirkšnių išvaržų chirurgijai. Lengvo svorio, ne daugiau 30g/m² | Dydis 6x11 cm |  |  |  | vnt. | 15 | 23 | 345 | 362.25
| 39. | „ | Dydis 10x15 cm |  |  |  | vnt. | 5 | 29 | 145 | 152.25
| 40. | „ | Dydis 15x15 cm |  |  |  | vnt. | 2 | 30 | 60 | 63
Skalpeliai
| 41. | Skalpelio ašmenys. Sterilūs, vienkartiniai, pagaminti iš aukštos kokybės neatspindinčio šviesos plieno, nugaląsti iš abiejų pusių 38°kampu. Aliuminio folijos įpakavimas, supakuoti po vieną, kokybiškas įpakavimo užlydymas.(Pateikti patvirtinančius dokumentus) | N 11,15,18,20,22,24 |  |  |  | vnt. | 5000 | 0.06 | 300 | 315
| 42. | Skalpelio koteliai | Nr.3,4 |  |  |  | vnt. | 5 | 4 | 20 | 24.2
Kitos priemonės operacijoms
| 43. | Operacinio lauko plėvelė | Sterili, vienkartinė 27cm x 30cm |  |  |  | vnt. | 20 | 1.3 | 26 | 27.3
| 44. | „ | Sterili, vienkartinė 40cm x 40cm |  |  |  | vnt. | 20 | 2.35 | 47 | 49.35
| 45. | „ | Sterili, vienkartinė 50cm x 50cm |  |  |  | vnt. | 150 | 3 | 450 | 472.5
| 46. | Antimikrobinė operacinio lauko plėvelė | Sterili, vienkartinė 50cm x 45cm |  |  |  | vnt. | 20 | 4 | 80 | 84
| 47. | „ | Sterili, vienkartinė 90cm x 60cm |  |  |  | vnt. | 10 | 6 | 60 | 63
| 48. | Hemostatinės kempinėlės standartinės | Dydis70x50x10mm |  |  |  | vnt. | 10 | 4 | 40 | 42
| 49. | Hemostatinės kempinėlės analinės | Dydis 80x30mm |  |  |  | vnt. | 20 | 9 | 180 | 189
| 50. | Žaizdų užklijavimo juostelės | Sterilios, vienkartinės, 6x38±1 mm, supakuotos ne daugiau kaip po 6vnt. |  |  |  | vnt. | 60 | 0.9 | 54 | 56.7
| 51. | Žaizdų užklijavimo juostelės | Sterilios, vienkartinės, 6x75±1 mm, supakuotos ne daugiau kaip po 3vnt. |  |  |  | vnt. | 30 | 0.9 | 27 | 28.35
Viso pirkimo dalyje: | [10 empty] | 11049.78
5. | 1. | Kabutės laparoskopinėms operacijoms | Titaninės, sterilios vidutinio dydžio kabutės naudojimui su Karl Storz 30444LR kabučių aplikatoriumi, supakuotos po 10 kabučių |  |  |  | vnt. | 160 | 7 | 1120 | 1176
| 2. | Kabutės laparoskopinėms operacijoms | Titaninės, sterilios vidutinio dydžio kabutės naudojimui su Karl Storz 30444A kabučių aplikatoriumi, supakuotos po 6 kabutes |  |  |  | vnt. | 120 | 6 | 720 | 756
Viso pirkimo dalyje: | [10 empty] | 1932
CHIRURGINĖS STERILIOS IR APŽIŪROS PIRŠTINĖS
(Pirkimo dalies Nr.8)
Pirkimodalies Nr. | Eil.Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Metų poreikis | Siūlomų prekių gamintojas | Siūloma vieneto kaina eurais be PVM | Suma eurais su PVM
8. | 1. | Chirurginės pirštinės Dydžiai 6-8,5 | Sterilios, pagamintos iš latekso be pudros, anatominės konfigūracijos, patogus įpakavimas,(plėšiamas plyšta per siūles, būtinas įpakavimas, kuris įgalina atplėšti ir išimti pirštines sterilioje aplinkoje), pirštinės ilgis ne mažiau 295mm, delno storis 0,21±0,02mm. | 6 000 porų | Ulma International GmbH | 0.3 | 1890
Reikalavimai kokybei: 100% elektroninė patikra, baltymų kiekis ≤ 50µg/dm², atitinka EN 455 -1 reikalavimus (AQL-1,5). Pirštinių paviršius neslysta dirbant šlapioje aplinkoje, išlieka didelis rankų jautrumas.
| 2. | Ortopedinės pirštinės (dvigubos) Dydžiai 6-8,5 | Sterilios, pagamintos iš latekso, be pudros, dvigubos(dvi poros vienoje pakuotėje), anatominės konfigūracijos, patogus įpakavimas,(plėšiamas plyšta per siūles, būtinas įpakavimas, kuris įgalina atplėšti ir išimti pirštines sterilioje aplinkoje), pirštinės ilgis ne mažiau 280mm. | 700 porų | Kanam Latex Industries Pvt. | 0.65 | 477.75
Reikalavimai kokybei: 100% elektroninė patikra, baltymų kiekis ≤ 100µg/dm², atitinka EN 455 -1 reikalavimus (AQL-1,5). Pirštinių paviršius neslysta dirbant šlapioje aplinkoje, išlieka didelis rankų jautrumas.
| 3. | Nesterilios latekso apžiūros pirštinės be pudros | Nesterilios, pagamintos iš latekso, pirštinės ilgis ne mažiau 240mm, delno storis ne mažesnis 0,1±0,02mm, pudros kiekis ≤ 80 mg / pirštinei. S, M, L,XL dydžio. Turi atitikti 93/42/EEC direktyvą, EN455. | 20 000 vnt. | VRG Khai Hoan Jsc | 0.022 | 462
| 4. | Nesterilios vinilinės apžiūros pirštinės be pudros | Nesterilios, pagamintos iš vinilo, pirštinės ilgis ne mažiau 240mm, delno storis ne mažesnis 0,08 mm. S, M, L, XL dydžio. Turi atitikti 93/42/EEC direktyvą, EN455. | 100000 vnt. | Suqian Green Glove | 0.0172 | 1806
| 5. | Nitrilinės pirštinės be pudros | Pagamintos iš nitrilo. Be pudros. Ypatingai elastingos. Mikroreljefinis paviršius. Vidinis paviršius chloruotas bei padengtas medžiaga, palengvinančia rankos slydimą. Atlenktu kraštu lengvam užsimovimui ir apsaugai nuo vyniojimosi atgal. AQL - 1.5. Ilgis ne mažiau 240 mm. Turi atitikti 93/42/EEC direktyvą, EN455, EN374, 89/686/EEC (atsparumas cheminėms medžiagoms - III kategorija). Dydžiai: XS – L. Spalva: violetinė arba mėlyna. Ant dėžutės turi būti pateiktas cheminių medžiagų, kurioms pirštinės yra atsparios, sąrašas. | 100 000 vnt. | Medasept sp. z o. o. | 0.022 | 2310
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 6945.75
Pastaba:. Bus prašoma pateikti pavyzdžius originaliame įpakavime.
VIENKARTINIAI MEDICININIAI PLASTIKO GAMINIAI
(Pirkimo dalies Nr.9-20, 22-27)
Pirkimo dalies Nr. | Eil.Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Metų poreikis | Siūlomų prekių gamintojas | Siūloma vieneto kaina eurais be PVM | Suma eurais su PVM
9. |  | Priemonės virškinimo sistemai
| 1. | Skrandžio zondai | Sterilūs,vienkartiniai CH 14,16,18,20,24x80cm. | 250 vnt. | Changshu Taining Medical Equipment | 0.14 | 36.75
| 2. | Skrandžio zondai su plastikiniu pravedėju | Sterilūs,vienkartiniai CH 14,16,18,20,24x80cm. | 100 vnt. | Medicoplast International GmbH | 1.2 | 126
| 3. | Nazo-gastriniai zondai enterinei mitybai | Poliuretano zondas, skirtas enteriniam maitinimui, su rentgenokontrastine juostele, ilgis 110cm, dydis Ch12. Supakuoti po vieną, sterilūs. | 20 vnt. | Nutricia Medical Devices GmbH | 8.5 | 178.5
| 4. | „Blekmoro“ zondai | Zondas suspaudžiantis stemplės veninius mazgus, sterilus, vienkartinis, įvairių dydžių. | 10 vnt. | Electroplast | 49.99 | 524.9
| 5. | Tiesiosios žarnos zondai | Vienkartiniai, sterilūs, įvairių dydžių | 10 vnt. | Changshu Taining Medical Equipment | 0.15 | 1.58
| 6. | Vienkartinis rinkinys klizmoms | Talpa apie 1750ml ,jungtis apie 130cm, rektalinis antgalis. | 10 vnt. | Plastik Medikal Ürünler San. Tic. Ltd. Şti | 0.9 | 9.45
| 7. | Išmatų rinktuvų plokštelės | Plokščios,lanksčios,tausojančios odą, įvairių dydžių, pakuotėje 5 vnt. | 10 vnt. | Convatec Inc. | 7 | 73.5
| 8. | Išmatų rinktuvų plokštelės | Įdubusiai stomai,tausojančios odą, įvairių dydžių, pakuotėje 5 vnt. | 10 vnt. | Convatec Inc. | 7.2 | 75.6
| 9. | Išmatų rinktuvų maišeliai | Atviri,su filtru, paslėptu uždarymu, tvirtinami segtuku, įvairių dydžių, pakuotėje ne daugiau 20-30 vnt. | 50 vnt. | Convatec Inc. | 3.5 | 183.75
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 1210.03
10. | 10. | PEG rinkinys (Gastroskopijos rinkinys) | Sterilų rinkinį sudaro: -skaidrus poliuretaninis zondas 40cm ilgio, -silikoninė vidinė plokštelė, -silikoninė išorinė plokštelė, -spaustukas skysčių tekėjimui reguliuoti, -spaustukas, užtikrinantis reikiamos zondo padėties palaikymą, -poliuretaninė kūgiška jungtis, -vienkartinis skalpelis, -punkcinė adata su vedliu, -traukiamas siūlas, skirtas zondui ištraukti. Dydžiai: CH 14-24 Fr | 3 vnt. | Nutricia Medical Devices GmbH | 70 | 220.5
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 220.5
11. | Priemonės urogenitalinei sistemai
| 1. | Vienkartiniai kateteriai šlapimo pūslei (moteriški) (Nelaton tipo) | Sterilūs,vienkartiniai | 300 vnt. | Shanghai ChannelMed | 0.074 | 23.31
|  |  | CH 12 -18. |  | Shanghai ChannelMed
| 2. | Vienkartiniai kateteriai šlapimo pūslei (vyriški) (Nelaton tipo) | Sterilūs vienkartiniai | 300 vnt. | Shanghai ChannelMed | 0.072 | 22.68
CH 6-22
| 3. | Foley kateteriai | Sterilūs,vienkartiniai CH 8 - 26 | 1300 vnt. | Zhanjiang Star Enterprise | 0.4 | 546
| 4. | Šlapimo surinkėjai kūdikiams | Vienkartiniai, priklijuojami,100ml talpos, sugraduoti kas10ml. | 300 vnt. | Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument | 0.04 | 12.6
| 5. | Šlapimo surinkėjai 600-2000 ml talpos | 600,1000,1500,2000ml talpos su nuleidimo sistema,prailginimo vamzdeliu, jungtis prie kateterio. | 2000 vnt. | Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument | 0.138 | 289.8
| 6. | Ginekologinis antgalis aspiracijai iš gimdos | Sterilus, vienkartinis. Diametras 0,6mm ir mažesnis,ilgis 22cm,su išpjova aspiracijai apie 3cm, | 100 vnt. | Plastik Medikal Ürünler San. Tic. Ltd. Şti | 1.1 | 115.5
| 7. | Kabliukai vaisiaus gemalinei pūslei praplėšti | Sterilūs, vienkartiniai, plastikiniai | 300 vnt. | Plastik Medikal Ürünler San. Tic. Ltd. Şti | 0.4 | 126
| 8. | Šepetėliai gimdos kaklelio onkocitologiniams tyrimams paimti . | Sterilūs, vienkartiniai. | 300 vnt. | Plastik Medikal Ürünler San. Tic. Ltd. Şti | 0.12 | 37.8
| 9. | Vienkartiniai vaginaliniai skėtikliai | Sterilūs, plastikiniai su sraigtinio tipo fiksatoriumi. Dydžiai S, M, L | 1 500 vnt | Changzhou Shunfeng Plastic | 0.17 | 267.75
| 10. | Vatos tamponai ant metalinio kotelio | Sterilūs, vienkartiniai. Vatos tamponėlis apie 1,5 cm ilgio, Ø 3 mm; metalinis plonas kotelis Ø 1 mm , ilgis 15 cm . | 200 vnt. | FL Medical | 0.28 | 58.8
| 11. | Prezervatyvai |  | 3000 vnt. | Van Oostveen Medical B.V. (Romed) | 0.04 | 126
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 1626.24
12. | 1. | Bakri balionas | Silikoninis balioninis dviejų kanalų kateteris pogimdyviniam kraujavimui stabdyti.. Baliono tūris apie 500 ml. Be latekso, dydis 24Fr, kateterio ilgis ne mažiau 54 cm. Sterilus, vienkartinis. | 1 vnt. | Cook Medical | 204 | 214.2
13. | 1. | Ureteriniai stentai | Pagamintas iš poliuretano. Stentas dvigubu atviru galu su siūlu ištraukimui ir stūmokliu, su pravedėju.Dydžiai: 5,6,7 Fr. | 10 vnt. | DLR Medical | 12 | 126
14. | 1. | Ureteriniai kateteriai | Su pravedėju, atviru galu. Dydžiai: 5,6,7,Fr. | 10 vnt. | Coloplast | 3.6 | 37.8
15. |  | Priemonės žaizdų drenavimui
| 1. | Redon drenai 50 cm | Sterilūs,vienkartiniai.CH 12, 14,16,18,(diametras 4,5;5,5; ir 6,0mm) 50 cm ilgio | 300 vnt. | Primed Medizintechnik Halberstadt GmbH | 0.28 | 88.2
| 2. | Aktyvi žaizdų drenažo talpa 200 ml su vienu drenu CH14 | Sterilios,vienkartinės | 70 vnt. | Primed Medizintechnik Halberstadt GmbH | 2.38 | 174.93
200ml talpos su sujungimo vamzdeliu spaustuku, talpa plastikinė, gofruota, vakuumas išgaunamas suspaudus talpą rankiniu būdu
| 3. | Aktyvi žaizdų drenažo talpa 400 ar 500 ml su vienu drenu CH18 | Sterilios,vienkartinės | 100 vnt. | Primed Medizintechnik Halberstadt GmbH | 2.38 | 249.9
Sujungimo vamzdelis su spaustuku , talpa 400 ar 500ml plastikinė, gofruota, vakuumas išgaunamas suspaudus talpą rankiniu būdu
| 4. | Aktyvi žaizdų drenažo talpa 500ml su 2 drenais CH18 | Sterilios,vienkartinės | 50 vnt. | Primed Medizintechnik Halberstadt GmbH | 3.6 | 189
500ml talpos su 2 drenais ir spaustuku , talpa plastikinė, gofruota, vakuumas išgaunamas suspaudus talpą rankiniu būdu
| 5. | Aktyvi –žaizdų drenažo talpa 30-50ml-CH6,8 | Sterilios,vienkartinės. | 100 vnt. | Primed Medizintechnik Halberstadt GmbH | 2.1 | 220.5
30-50 ml talpos su sujungimo vamzdeliu , talpa plastikinė, gofruota, vakuumas išgaunamas suspaudus talpą rankiniu būdu
| 6. | Atsiurbimo komplektas su standžia atsiurbimo kaniule (yankauer) | Sterilūs,vienkartiniai | 400 vnt. | Primed Medizintechnik Halberstadt GmbH | 1.7 | 714
Jungiamosios grandies ilgis200- 210 cm.,kaniulės diametras CH30 be piršto kontrolės,antgalis lygus(be “bumbuliuko”)išplatėjimo.
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 1636.53
16. |  | Priemonės kvėpavimo sistemai
| 1. | Intubaciniai vamzdeliai su manžete | Sterilūs, vienkartiniai,supakuoti po 1vnt.; | 400 vnt. | Well lead | 0.47 | 197.4
gaminio sudėtyje nėra latekso, skirti oralinei ir nazalinei intubacijai;
4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 dydžiai(dydžių numeriai atitinka vidinio diametro skaičių milimetrais);
yra rentgenokontrastinė linija ,neprilydytas konektorius, užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs, vartotojui reikalinga informacija yra matomoje endotrachėjinio vamzdelio dalyje;
endotrachėjiniai vamzdeliai yra pagaminti iš permatomos medžiagos (PVC), elastingi,
endotrachėjinio vamzdelio mova (balionas) yra apvalios, pailgos (“slyvos”) formos, yra žemo slėgio ir mažo diametro;
kontrolinis manžetės pripūtimo balionėlis skaidrus, su vožtuvėliu ir Luer Lock jungtimi;
| 2. | Intubaciniai vamzdeliai armuoti | Į armuoto endotrachėjinio vamzdelio sieneles spiralės forma yra integruotas metalinis laidas; | 120 vnt. | Well lead | 2.1 | 264.6
Kti reikalavimai kaip intubacinių vamzdelių su manžete.
| 3. | Intubaciniai vamzdeliai naujagimiams | Vidinis skersmuo 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm diametro, be pripučiamos manžetės,su balso stygų atžyma, sužymėtas kas 1 cm, rentgenokontrastiniai, vienkartiniai. | 30 vnt. | Well lead | 0.42 | 13.23
| 4. | Anesteziologinės kvėpavimo sistemos vaikams | Narkozės ir DPV aparatams, vienkartinės | 20 vnt. | Altera, Meditera, | 4 | 84
kliniškai švarios,gofruotos, diametras 15mm,
ilgis 1.6m.(±10cm),
Kvėpavimo sistemą sudaro:
2 vamzdžiai, sujungti Y formos jungtimi;
alkūninė jungtis (paciento pusėje) su Luer Lock anga CO2 matavimo linijos pajungimui;
Apsauginis dangtelis paciento pusėje;
Luer lock anga turi būti su fiksuotu dangteliu
Sistemos jungtys turi būti kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F; Papildoma atšaka, kurios ilgis gali būti reguliuojamas, kvėpavimo maišas(1,0l arba 0,5l) papildoma jungtelė su kūginėmis jungtimis.
Gaminio pakuotė turi būti lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų.
Supakuota į maišelius po 1vnt.
| 5. | Anesteziologinės kvėpavimo sistemos suaugusiems | Narkozės ir DPV aparatams, vienkartinės | 100 vnt. | Altera, Meditera, | 4.1 | 430.5
kliniškai švarios,gofruotos,
lengvai fiksuojamos norimoje padėtyje,
ilgis: ištempus - 1,5 m.(±10cm),
sistema sudaryta iš:
2 vamzdžių, sujungtų Y formos jungtimi;
alkūninės jungties (paciento pusėje) su Luer Lock anga CO2 matavimo linijos pajungimui;
Luer lock anga su fiksuotu dangteliu,
sistemos jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F;
Papildoma atšaka, kurios ilgis gali būti reguliuojamas, kvėpavimo maišas (2,0 arba3,0l ), papildoma jungtelė su kūginėmis jungtimis.
Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų.
Supakuotos į maišelius po 1vnt.
| 6. | Kvėpavimo filtrai | Vienkartiniai su šilumos drėgmės bei mikrobų filtravimo savybėmis, tūris 50– 60 ml, su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi. Korpusas permatomas, skaidrus. Yra Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui. | 300 vnt. | Altera, Meditera | 0.57 | 179.55
| 7. | Kvėpavimo filtrai vaikams | Vienkartiniai su šilumos drėgmės bei mikrobų filtravimo savybėmis,tūris 20-30ml. su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi. Korpusas permatomas, skaidrus. Yra Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui. | 30 vnt. | Altera, Meditera | 1 | 31.5
| 8. | Kvėpavimo filtrai | Vienkartiniai su virusų,bakterijų filtravimo savybėmis. Tūris 57±2ml. | 300 vnt. | Altera, Meditera | 0.55 | 173.25
| 9. | Vienkartinės anesteziologinės skaidrios veido kaukės | Vienkartinės, ekonominės, skaidrios. Dydžiai: 0(15M), 1(15M), 2-5(22F) | 500 vnt. | Dahlhausen | 0.83 | 435.75
| 10. | Vienkartinės deguonies kaukės | Vienkartinės. | 600 vnt. | Plastik Medikal Ürünler San. Tic. Ltd. Şti | 0.44 | 277.2
Hermetiškai priglunda prie veido.
Kaukė pagaminta iš vientisos medžiagos;
Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, yra minkšti ir neaštrūs.
Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido.
Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu, galai su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose, vamzdelio ilgis apie 2,0m.
| 11. | Aukštos koncentracijos deguonies kaukės | Rinkinį sudaro: | 2 00 vnt. | Plastimed | 0.69 | 144.9
1. Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido,nosies spaustuku.
Kaukė pagaminta iš plono plastiko ir nedeformuota.
2.1,0 litro talpos permatomas rezervuaras.
3.Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu, galai su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose, ilgis - 1,80m.(±10cm)
| 12. | Deguonies kaukės vaikams | Vienkartinės. | 30 vnt. | Plastimed | 0.61 | 19.22
Hermetiškai priglunda prie veido.
Kaukė pagaminta iš vientisos medžiagos;
Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, yra minkšti ir neaštrūs.
Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido.
Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu, galai su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose, vamzdelio ilgis apie 2,0m.
Esant 5-15l/min srautui tiekiamas 30-50% O2.
| 13. | Nosies kaniulės | Vienkartinės, su lenkta atšakėle, su vamzdeliu prijungimui prie deguonies šaltinio, suaugusiems | 700 vnt. | Changshu Taining Medical Equipment | 0.2 | 147
| 14. | Nosies kaniulės | Vienkartinės, su lenktomis atšakėlėmis, naujagimiams | 20 vnt. | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | 0.32 | 6.72
| 15. | Lanksčios paciento jungtys | Vienkartinės, su fiksuota alkūne ir dangteliu: ilgis 170±10mm, jungtis prie kvėpavimo kontūro 22F, prie intubacinio vamzdelio 22M/15F, dangtelis su 7,6 mm anga. | 10 vnt | Altera, Meditera | 0.7 | 7.35
| 16. | Endotrachėjinio vamzdelio vedlys (bužas ) | Sterilus,vienkartinis,be latekso, atraumatiniu galu,supakuoti po vieną.Dydžiai 6; 10; 15; FR | 10 vnt. | Zarys International Group | 1.6 | 16.8
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 2428.97
17. |  | Kvėpavimo kontūrų laikikliai | Universalus, daugkartinis, gofruotiems ir lygiasieniams kvėpavimo kontūrų laikiklis. Tvirta kontūro stovo konstrukcija leidžia tvirtai fiksuoti kontūrą (lanksčioji dalis apie 50 cm ilgio). Pagamintas iš plastiko, lengvai tvirtinamas prie operacinio stalo, neapsunkina priėjimo prie paciento operacijos metu. | 3 vnt. | SunMed, Ventlab | 42 | 152.46
18. |  | Kitos priemonės
| 1. | Atsiurbimo vamzdeliai su vakumo kontrole | Įvairių diametrų,sterilūs, vienkartiniai | 1 000 vnt. | Changshu Taining Medical Equipment | 0.1 | 105
| 2. | Atsiurbimo vamzdeliai be vakumo kontrolės | Įvairių diametrų,sterilūs, vienkartiniai | 50 vnt. | Changshu Taining Medical Equipment | 0.1 | 5.25
| 3. | Endotrachėjinio vamzdelio stiletai (pravedėjai) | Vienkartiniai, sterilūs, įvairių dydžių. | 10 vnt. | Bicakcilar Tibbi Cihazlar San.Ve Tic. A.S | 1.8 | 18.9
| 4. | Tracheostominiai vamzdeliai | Vienkartiniai,skaidrūs,su manžete,užmaunamu konektoriumi,Luer vožtuvu ir užraktu,su fiksavimoįtaisu ant veido,nearmuoti. | 30 vnt. | Well lead | 4.1 | 129.15
| 5. |  | Dydžiai:7,5-9,0mm
| 5. | Tracheostominiai vamzdeliai prailginti | Prailginti,vienkartiniai, sterilioje pakuotėje, rentgenokontrastiniai, su manžete, rinkinyje obturatorius ir minkštas kaklo raištis, išlenkti 100° kampu, reguliuojamas sparnelių fiksatorius, dydžiai 7,8,9 mm. | 3 vnt. | Tracoe | 74 | 233.1
| 6. | Deguonies kateteriai | Vienkartiniai sterilūs, ilgis 40 cm su centrine anga ir pritvirtinta parolono pagalvėle, CH 10 | 100 vnt. | Zarys International Group | 0.4 | 42
| 7. | Jungtys su kontroliniu vožtuvu | Vienkartinės, sterilios,supakuotos blisteryje | 20 vnt. | Medicoplast International GmbH | 0.15 | 3.15
| 8. | Prailginimo linijos vaistų dozatoriams | Sterilios,vienkartinės , | 700 vnt. | Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument | 0.35 | 257.25
| 10. |  | 60cm,120cm, 150cm ilgio ir 1,3x2,5mm skersmens diametro.
| 9. | Trijų padėčių kraneliai infuzinei terapijai ir monitoringui | Sterilūs,vienkartiniai. | 700 vnt. | La-Med Healthcare Pvt. | 0.15 | 110.25
| 10. | Silikoninis drenas | Skersmuo2x4mm, 3x6mm , 6 x 9mm, 8x12mm, ar kito diametro, rulonais, nesterilus. | 100 m | Primed Medizintechnik Halberstadt GmbH | 1.9 | 199.5
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 1103.55
19. | 1. | NIV kaukė | Vienkartinė kaukė skirta neinvazinei ventiliacijai, dydžiai:
|  |  | S | 3 vnt. | Koo Medical | 39 | 122.85
|  |  | M | 5 vnt. | Koo Medical | 39 | 204.75
|  |  | L | 5 vnt. | Koo Medical | 39 | 204.75
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 532.35
20. | Vaistų purkštukai su kauke
| 1. | Vaistų purkštuvas su kauke suaugusiems | Vienkartinis, sudėty neturi latekso, supakuoti po vieną, aerozolinis vaistų purkštuvas 8 ml talpos, prie ergonomiškos su nosies spaustuku kaukės ir deguonies vamzdelis. | 10 vnt. | Plastimed | 0.62 | 6.51
| 2. | Vaistų purkštuvas su kauke vaikams | Vienkartinė, iš medicininio PVC, be latekso, ergonomiška, nebulaizeris 8 ml talpos, deguonies vamzdelis, vaikiško dydžio kaukė | 10 vnt. | Plastimed | 0.62 | 6.51
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 13.02
22. | 1. | Vožtuvinė kamera su veido kauke dozuotų purškalų inhaliacijoms. | Vožtuvinė kamera su veido kauke dozuotų purškalų inhaliacijoms kūdikiams ir vaikams. Pagaminta iš medicininio plastiko. | 3 vnt. | Servoprax | 33 | 119.79
23. | 1. | Tracheostomos adapteris (tracheostominė nosytė ) | Vienkartinė, skaidraus plastiko, gofruota, 15mm jungtis, tinkanti prie visų tracheostominių vamzdelių, integruotas atsiurbimo kanalas ir deguonies jungtis, tūris 15-17 ml. | 10 vnt. | Flexicare | 0.88 | 9.24
24. | 1. | Taurelės vaistams | Plastiko 30ml sugraduotos. Daugkartinio naudojimo.(sužymėtos). | 500 vnt. | Primed Medizintechnik Halberstadt GmbH | 0.01 | 5.25
25. | 1. | Šildantis/šaldantis gelio kompresas | Daugkartinio naudojimo šildantis/šaldantis kompresas
|  |  | Dydžiai: ±5cm 13 x 14 cm. | 5 vnt. | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | 0.6 | 3.63
|  |  | 16 x 26 cm. | 10 vnt. | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | 1.2 | 14.52
|  |  | 12 x 29 cm | 5 vnt. | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | 0.72 | 4.36
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 22.51
26. | 1. | Špadeliai liežuviui (mediniai) | Nesterilūs, 150x18mm | 4 000 vnt | Van Oostveen Medical B.V. (Romed) | 0.01 | 42
27. | Priemonės naujagimiams
| 1. | Spaustukai naujagimių virkštelei | Sterilūs,vienkartiniai | 350 vnt. | Changshu Taining Medical Equipment | 0.12 | 44.1
| 2. | Išsiurbimo kateteriai | Vienkartiniai,sterilūs su vakuumo kontrole CH5, CH6, CH8, CH10 | 20 vnt. | Changshu Taining Medical Equipment | 0.1 | 2.1
| 3. | Skrandžio zondai | Vienkartiniai,sterilūs CH5, CH8, CH10 | 10 vnt | Changshu Taining Medical Equipment | 0.15 | 1.58
| 4. | Maitinimo zondai | Vienkartiniai,sterilūs CH 4,CH5, CH6, CH8 | 10 vnt. | Changshu Taining Medical Equipment | 0.15 | 1.58
| 5. | Umbilikaliniai kateteriai arterijai-venai kateterizuoti | Vienkartiniai, sterilūs, rentgenokontrastiniai, sužymėti kas 1cm, CH3,5, CH5, CH8 | 10 vnt. | Electroplast Epsa | 3.2 | 33.6
| 6. | Mekonijaus išsiurbimo konektoriai | Vienkartiniai, skaidraus plastiko su vakuumo kontrole. | 10 vnt. | Bicakcilar Tibbi Cihazlar San.Ve Tic. A.S | 6 | 63
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 145.96
29. | Lumbrikantas
| 1. | Aerozolinis lumbrikantas intubacinių vamzdelių įvedimo palengvinimui | Lumbrikantas medicininiam naudojimui, aerozoliniame flakone apie 400ml | 5 vnt. | Servoprax GmbH | 9 | 47.25
Pastaba: Vertinant pasiūlymus, gali būti prašoma pateikti pavyzdžius.
TVARSLIAVA
(Pirkimo dalies Nr.30-34)
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | Pavadinimas |  | Reikalavimai | Metų poreikis |  | Siūlomų prekių gamintojas,prekės firminis pavadinimas ir kiekis pakuotėje |  | Siūloma vieneto kaina eurais be PVM | Suma eurais su PVM
30. | VATA IR MARLĖ
| 1. | Medicininė vata fasuota po 250 g |  | Higroskopinė, nesterili,100% medvilninė. | 300 vnt. |  | Channelmed, Cotton wool, Dėžėje 40 pak. |  | 0.87 | 274.05
| 2. | Medicininė vata fasuota po 100 g. |  | Higroskopinė, nesterili, minkšta, lankstyta zigzagu, 100% medvilninė. | 50 vnt. |  | Channelmed, Cotton wool zigzag, 1 vnt. |  | 0.46 | 24.15
| 3. | Medicininė marlė , fasuota ritinėliuose |  | 100 % medvilnė , po 20 m. Siūlas ne plonesnis nei 40's, tankis ne mažiau kaip 25x17 | 100 m |  | Channelmed, Gauze, Pakuotėse po 20 metrų |  | 0.13 | 13.65
| 4. | Aligninas 1 kg |  | Fasuotas po 1 kg | 30 kg. |  | Zarys, Aligninas1, Pakuotėje 1 kg. |  | 2.25 | 70.88
| 5. | Tvarsčiai nesterilūs 7m x 14cm |  | Medvilnė 100%. Siūlas ne plonesnis nei 40's, tankis ne mažiau kaip 25x17 | 10 000 vnt. |  | Taizhou Jianhong medical dressing, Gauze bandage, Pakuotėje 12 vnt. |  | 0.147 | 1543.5
| 6. | Tvarsčiai nesterilūs 5m x 10cm |  | Medvilnė 100%. Siūlas ne plonesnis nei 40's, tankis ne mažiau kaip 25x17 | 3 000 vnt. |  | Taizhou Jianhong medical dressing, Gauze bandage, Pakuotėje 12 vnt. |  | 0.07 | 220.5
| 7. | Sterilios marlinės servetėlės |  | Siūlo storis≥40 S Siūlų tankis ≥25x17 8 sluoksniai išmatavimai 5 x 5 cm Nr.5 | 4 000 pak. |  | Channelmed, Gauze swab, Pakuotėje 5 vnt. |  | 0.04 | 168
|  |  |  | Siūlo storis≥40 S Siūlų tankis ≥25x17 8 sluoksniai išmatavimai 7,5 x 7,5 cm Nr.10 | 2 400 pak. |  | Channelmed, Gauze swab, Pakuotėje 10 vnt. |  | 0.13 | 327.6
|  |  |  | Siūlo storis≥40 S Siūlų tankis ≥25x17 8 sluoksniai išmatavimai 10 x 10 cm Nr.10 | 3 000 pak. |  | Channelmed, Gauze swab, Pakuotėje 10 vnt. |  | 0.2 | 630
| 8. | Nesterilios marlinės servetėlės |  | Siūlo storis≥40 S Siūlų tankis ≥25x17 8 sluoksniai išmatavimai 5 x 5 cm Nr.100 | 300 pak. |  | Channelmed, Gauze swab, Pakuotėje 100 vnt. |  | 0.58 | 182.7
|  |  |  | Siūlo storis≥40 S Siūlų tankis ≥25x17 8 sluoksniai išmatavimai 7,5 x 7,5 cm Nr.100 | 400 pak. |  | Channelmed, Gauze swab, Pakuotėje 100 vnt. |  | 1.18 | 495.6
|  |  |  | Siūlo storis ≥40 S Siūlų tankis ≥25x17 8 sluoksniai išmatavimai 10 x 10 cm Nr.100 | 400 pak. |  | Channelmed, Gauze swab, Pakuotėje 100 vnt. |  | 1.78 | 747.6
|  |  |  | Siūlo storis≥40 S Siūlų tankis ≥25x17 8 sluoksniai išmatavimai 10 x 60 cm Nr.100 | 200 pak. |  | Channelmed, Gauze swab, Pakuotėje 100 vnt. |  | 7.85 | 1648.5
Viso pirkimo dalyje: | [9 empty] | 6346.73
31. PLEISTRAS
| 1. 1. | Pleistras |  | Neaustinė medžiaga tvarsčių fiksavimui. 5 cm pločio,10m ilgio Mefix tipo. | 600 vnt. |  | Changzhou Hualian Health Dressing, Retention plaster, 1 vnt. |  | 0.51 | 321.3
| 2. 2. | Pleistras |  | Neaustinė medžiaga tvarsčių fiksavimui. 10cm pločio,10m ilgio Mefix tipo. | 130 vnt. |  | Changzhou Hualian Health Dressing, Retention plaster, 1 vnt. |  | 0.99 | 135.14
| 3. 3. | Pleistras |  | Neaustinė medžiaga tvarsčių fiksavimui. 15cm pločio,10 m ilgio Mefix tipo. | 60 vnt. |  | Changzhou Hualian Health Dressing, Retention plaster, 1 vnt. |  | 1.46 | 91.98
Viso pirkimo dalyje: | [9 empty] | 548.42
32. STERILŪS VIENKARTINIAI TVARSČIAI
| 1. | Sterilūs lipnūs vienkartiniai tvarsčiai |  | 5x7cm dydžio(±1cm) |  | 400 vnt. | Changzhou Hualian Health Dressing, Retention plaster, 100 vnt. |  | 0.02 | 8.4
| 2 | Sterilūs lipnūs vienkartiniai tvarsčiai |  | 9x15 cm dydžio(±1cm) |  | 700 vnt. | Changzhou Hualian Health Dressing, Retention plaster, 50 vnt. |  | 0.054 | 39.69
| 3 | Sterilūs lipnūs vienkartiniai tvarsčiai |  | 9x20 cm cm dydžio(±1cm) |  | 200 vnt. | Changzhou Hualian Health Dressing, Retention plaster, 50 vnt. |  | 0.071 | 14.91
| 4 | Sterilūs lipnūs vienkartiniai tvarsčiai |  | 9x30 cm cm dydžio(±1cm) |  | 200 vnt. | Changzhou Hualian Health Dressing, Retention plaster, 50 vnt. |  | 0.106 | 22.26
| 5 | Sterilūs lipnūs vienkartiniai tvarsčiai |  | 9x25 cm cm dydžio(±1cm) |  | 400 vnt. | Changzhou Hualian Health Dressing, Retention plaster, 50 vnt. |  | 0.089 | 37.38
| 6 | Sterilūs lipnūs vienkartiniai tvarsčiai |  | 9x35 cm cm dydžio(±1cm) |  | 200 vnt. | Changzhou Hualian Health Dressing, Retention plaster, 50 vnt. |  | 0.124 | 26.04
| 7 | Tvarsčiai periferinės venos kateteriams su išpjova |  | Sterilus ,vienkartinis, neaustinio pluošto tvarstis su išpjova ir absorbuojančia pagalvėle 7,2x5,0(±1,0cm), supakuoti po vieną vienetą. |  | 14 000 vnt. | Changzhou Hualian Health Dressing, Retention plaster, 100 vnt. |  | 0.036 | 529.2
Viso pirkimo dalyje: | [9 empty] | 677.88
33. TINKLELIS (RANKOVĖS PAVIDALO) TVARSČIŲ PRILAIKYMUI
| 1. | Dydis 5,0, pėdai, kojai, keliui, 25m (±1m) |  | Karpomas tinklinis cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis. Labai elastingas į abi puses, po ištempimo visiškai grįžta į pradinę padėtį. Sudėtis: poliesteris –apie 38%, poliamidas – apie 35%, lateksas – apie 27%. Zigzaginis įpakavimas, dėžutėse po 25m ±1m. Tvarstis nešerpetoja ir perkirpus neyra naudojimo metu. Spalvinis kodavimas (tvarsčio dydį žymi atitinkamos spalvos linija). |  | 5 pak. | Ramofix, Ramofix |  | 1.9 | 9.98
| 2. | Dydis 5,5, šlauniai, galvai, 25m (±1m) |  |  |  | 5 pak. | Ramofix, Ramofix |  | 2.32 | 12.18
| 3. | Dydis 6,0, liemeniui, galvai, 25m (±1m) |  |  |  | 2 pak. | Ramofix, Ramofix |  | 3.62 | 7.6
| 4. | Dydis 7,0, liemeniui, krūtinei, 25m (±1m) |  |  |  | 1 pak. | Ramofix, Ramofix |  | 4.45 | 4.67
Viso pirkimo dalyje: | [9 empty] | 34.43
34. GIPSINIAI TVARSČIAI
| 1. | Dydis 10cm x 3m |  |  |  | 600 vnt. | Yiwu Jiekang Medical Articles, POP 2,7m bandages |  | 0.188 | 118.44
| 2. | Dydis 15cm x 3m |  |  |  | 1 600 vnt. | Yiwu Jiekang Medical Articles, POP 2,7m bandages |  | 0.278 | 467.04
Viso pirkimo dalyje: | [9 empty] | 585.48
35. SPIRITINĖS SERVETĖLĖS
| 1. | Spiritinės servetėlės |  | Neaustinės medžiagos servetėlės suvilgytos |  | 2500 dėžučių | Servoprax GmbH |  | 2.35 | 6168.75
70 % alkoholiu odos dezinfekcijai. Supakuotos po 150±10 vnt., ne mažesni nei 44x44mm dydžio (gali būti iki 5mm didesni).
| 2. | Spiritinės servetėlės |  | Neaustinės medžiagos servetėlės suvilgytos |  | 40 dėžučių | Van Oostveen Medical B.V. (Romed) |  | 1.6 | 67.2
70 % alkoholiu odos dezinfekcijai. Supakuotos po 100±10 vnt., servetėlės dydis 20x11±3 cm.
| 3. | Spiritinės servetėlės |  | Neaustinės medžiagos servetėlės suvilgytos |  | 6 000 vnt. | Suzhou Shunjie Sanitary Articles |  | 0.007 | 44.1
70 % alkoholiu odos dezinfekcijai. Supakuotos po vieną , servetėlės dydis ne mažiau nei 65x30mm.
Viso pirkimo dalyje: | [9 empty] | 6280.05
VIENKARTINĖ MEDICININĖ APRANGA IR ASMENS APSAUGOS PRIEMONĖS
(Pirkimo dalies Nr. 36)
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Poreikis metams Vnt. | Siūlomų prekių gamintojas | Siūloma vieneto kaina eurais be PVM | Suma eurais su PVM
36. | 1. | Vienkartinis universalus chalatas | Nesterilus, pagamintas iš neaustinės medžiagos 20g/m2, nugarinėje dalyje atlapai susikeičia, užrišamas iš nugaros ir per juosmenį, ilgomis rankovėmis. | 150 vnt. | Channelmed | 0.24 | 37.8
|  |  | Pateikti ISO arba kitą atitinkantį kokybės sertifikatą, pažymėtas CE ženklu. |  |  |  | 0
| 2. | Vienkartinė apsauginė prijuostė | Pagaminta iš polietileno, nepralaidi skysčiams ~ 80cm x ~ 160cm | 800 vnt. | Channelmed | 0.041 | 34.44
| 3. | Vienkartiniai batų dangalai | Pagaminti iš polietileno su gumyte ~45cm -~50cm dydžių. | 2000 vnt. | Channelmed | 0.015 | 31.5
| 4. | Vienkartiniai patiesalai iš polietileno su gumyte, apgaubiantys čiužinį. | Polietileninis ~210 cm. x ~90 cm x apgaubimui ~20 cm | 300 vnt. | Channelmed | 0.29 | 91.35
| 5. | Polietilenines pirštinės | Tinkančios ant kairės ir ant dešinės rankos. | 8 000 vnt. | Shanghai ChannelMed | 0.004 | 33.6
Apsauga nuo minimalios rizikos
CE karegorija I. Įvairių dydžių.
| 6. | Apsaugos akiniai | Iš plastiko, skydelio formos | 10 vnt. | Servoprax GmbH | 4 | 48.4
| 7. | Užrišamos chirurginės veido kaukės | Vienkartinė užrišama raišteliais, plokščia, klostuota, hipoalergiška, 3 sluoksnių, ne mažiau 95% bakterijų filtravimo efektyvumas | 2 000 vnt. | Channelmed | 0.018 | 37.8
| 8. | Užrišamos chirurginės veido kaukės | Vienkartinė užrišama raišteliais, plokščia, klostuota, hipoalergiška, 4 sluoksnių > 99 % bakterijų filtravimo efektyvumas, >95 % 0,1 mikrono dalelių filtravimo efektyvumas.Patekus skysčiams , jie nesusigeria. | 100 vnt. | Medica Europe | 0.12 | 12.6
| 9. | Chirurginės veido kaukės su guminėmis kilputėmis | Vienkartinės , su guminėmis kilputėmis, plokščia, klostuota, hipoalerginė, 3 sluoksnių, > ne mažiau 95% bakterijų filtravimo efektyvumas. | 2 000 vnt. | Channelmed | 0.015 | 31.5
| 10. | Respiratorius FFP3 klasė. | Kūgio formos, be vožtuvo , > 99 % bakterijų filtravimo efektyvumas, >95 % 0,1 mikrono dalelių filtravimo efektyvumas. | 50 vnt. | Nobamed | 0.65 | 34.13
| 11. | Moteriška operacinė kepuraitė (ilgiems plaukams) | Neaustinio pluošto,tankumas ne mažiau 14 g/m², pralaidžios orui, vienkartinės, medžiaga be formaldehido ir latekso.Dydis ne mažiau 58-60 cm. | 4 000 vnt. | Xiantao huafeng nonwoven | 0.014 | 58.8
| 12. | Vyriška operacinė kepuraitė su raišteliais | Neaustinio pluošto, pralaidžios orui, vienkartinės. | 1 000 vnt. | Xiantao huafeng nonwoven | 0.025 | 26.25
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 478.17
Pastaba: Vertinant pasiūlymus, gali būti prašoma pateikti pavyzdžius.
STERILŪS OPERACINIO LAUKO APKLOTAI, CHIRURGINIAI CHALATAI
(Pirkimo dalies Nr. 37-38)
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Poreikis metams vnt. | Siūlomų prekių gamintojas | Siūloma vieneto kaina eurais be PVM | Suma eurais su PVM
37. | 1. | Universalus operacinio lauko apklotų rinkinys: | Mažiausia komplektacija: | 100 vnt. | Medline | 8.5 | 892.5
|  | - sterilus, neaustinio pluošto apklotų rinkinys; | Lipni chirurginė juosta 9x50 cm-1vnt;
|  | - atitinkaLST EN 13795-1:2004+A1:2009; | 4 popierinės servetėlės30x34cm;
|  | - apklotai iš trijų arba keturių sluoksnių pagaminti pagal zoninę sistemą. | Instrumentinio stalelio apklotas 200x150 cm-1vnt.;
|  | - 100% barjeras skysčiams; | 2 apklotai lipniais kraštais 100x75cm su 15x50cm skysčius sugeriančia dalimi ir integruotais vamzdelių laikikliais;
|  | - apkloto lipnias dalis net ir suklijavus tarpusavyje įmanoma perklijuoti; | Apklotas lipniu kraštu 180x180 cm su15x50cm skysčius sugeriančia dalimi ir integruotais vamzdelių laikikliais;
|  | - nelimpa prie chirurginių pirštinių | Apklotas lipniu kraštu 250x150 cm-1 vnt.;
|  | - sudėtyje nėra latekso; | Mayo stalelio apklotas sustiprintos apsaugos 80x145cm-1vnt.;
|  | - tvirti, neplyšta; | Apklotų dydžiai gali skirtis ±10 cm.
|  | -pažymėtas CE ženklu su sertifikavimo įstaigos kodu. | Galima siūlyti didesnės komplektacijos rinkinius.
Pakuotė turi būti trijų lygių su nuklijuojamais lipdukais sterilumo ir gamybos duomenims registruoti.
| 2. | Galūnių apklotų rinkinys:„-„ | Mažiausia komplektacija: | 60 vnt. | Nobamed | 12.79 | 805.77
2 lipnios juostos 10x50cm;
4 popierinės servėtėlės 30x34cm;
Mayo stalelio apklotas sustiprintos apsaugos 80x145 cm-1vnt.;
Galūnės apklotas 230x310 cm su elastined skyle , skysčius sugeriančia dalimi 50x100 cm ir integruotais vamzdelių laikikliais-1 vnt.;
2 instrumentų stalelio apklotai 200x150 cm;
Apklotas lipniu kraštu 75x100 arba chirurginė kojinė
Apklotų dydžiai gali skirtis ±10 cm.
Galima siūlyti didesnės komplektacijos rinkinius.
Pakuotė turi būti trijų lygių su nuklijuojamais lipdukais sterilumo ir gamybos duomenims registruoti.
| 3. | Ortopedinių operacijų (klubo sąnario) apklotų rinkinys:“-“ | Mažiausia komplektacija: | 70 vnt. | Nobamed | 22.8 | 1675.8
3 lipnios juostos 10x50 cm;
4 popierinės servėtėlės 30x34cm;
Mayo stalelio apklotas sustiprintos apsaugos 80x145 cm-1 vnt.;
Chirurginė kojinė 35x120 cm-1 vnt.;
Apklotas 220x260 cm lipnia U formos išpjova 20x100 cm, skysčius sugeriančia dalimi ir vamzdelių laikikliais 75x140 cm-1 vnt.;
Apklotas 180x180cm, su 15x50 cm skysčius sugeriančia dalimi ir integruotais vamzdelių laikikliais-1 vnt.;
2 apklotai 75x90 cm(su papildomu absorbuojančiu sluoksniu);
Apklotas lipniu kraštu 150x240cm-1 vnt.;
instrumentų stalelio apklotas
200x150 cm;
3 apklotai lipniais kraštais 70x90cm
Elastinis bintas 12cmx6m-1 vnt.;
Apklotų dydžiai gali skirtis ±10cm.
Galima siūlyti didesnės komplektacijos rinkinius.
Pakuotė turi būti trijų lygių su nuklijuojamais lipdukais sterilumo ir gamybos duomenims registruoti.
| 4. | Artroskopinių apklotų rinkinys:“-“ | Mažiausia komplektacija: | 100 vnt. | Nobamed | 13.25 | 1391.25
Artroskopinis apklotas 230x320 cm su 2 elastinėmis angomis, integruotu skysčių surinkimo maišu su išleidimo anga-1vnt.;
Apklotas instumentiniam staliukui 150x190cm-2 vnt.;
4 servetėlės 30x34 cm;
2 lipnios juostos 9x50 cm;
Kojinė 22x75cm-1 vnt.;
Mayo stalelio apklotas sustiprintos apsaugos 80x145 cm-1 vnt.;
Galima siūlyti didesnės komplektacijos rinkinius.
Pakuotė turi būti trijų lygių su nuklijuojamais lipdukais sterilumo ir gamybos duomenims registruoti.
| 5. | Ginekologinių apklotų rinkinys | Mažiausia komplektacija: | 40 vnt. | Medline | 10.5 | 441
● 2 popierinės servetėlės ,
● Vamzdelio laikiklis 3x 30 cm,
● Apklotas litotominei padėčiai 270/230x260 cm su integruotomis kojų įmautėmis ir elastine anga ,
● Ginekologinis apklotas 60x120 cm su integruotu skusčių surinkimo maišu ir elastine anga,
● Instrumentų stalelio apklotas 200 x150 cm.
Apklotų dydžiai gali skirtis ± 10 cm.
| 6. | Vamzdelių apvalkalas (laparoskopams ir pan.) | - skaidrus plastikinis; | 200 vnt. | Plastimed | 0.5 | 105
- teleskopiškai sulankstytas leidžiantis patogiai uždėti;
- viename gale yra elastinga apie 0,5 cm skersmens , gerai apspaudžianti operacinę įrangą, arba perforuota nuplėšiama skylutė
- darbo metu apsaugo įrangą nuo rasojimo;
- dydis 15 ±2x 250 cm;
- papildoma lipni juostelė fiksavimui;
| 7. | Specialus rankos apklotas (rankovė) | - supakuota po vieną; | 50 vnt. | Medline | 0.6 | 31.5
- rankovė dviejų sluoksnių: viršutinis neaustinio pluošto, apatinis polietilenas;
- ilgis ne trumpesnė 54 cm;
- 100% barjeras skysčiams;
- rankovė galuose susiaurėja. Viename gale elastinga juostelė, kitame medžiaga iš poliesterio, gerai priglundanti aplink riešą.
| 8. | Sterilūs chirurginiai chalatai: vidutinio dydžio(L). | - atitinka EN 13795-1; | 300 vnt. | Medwell medical products | 1.58 | 497.7
- pagaminti iš 100% neaustinio pluošto be celiuliozes pluošto;
- su papildoma apsauga priekyje ir rankovėse;
- nugarinėje dalyje atlapai susikeičia, viršutinėje dalyje tvirtinasi lipduku, ties juosmeniu susiriša raišteliais;
- stiprus, geras barjeras skysčiams, lengvi;
- rankogaliai iš poliesterio, gerai priglunda.
-ilgis standartinis (ne prailginti).
| 9. | Sterilūs chirurginiai chalatai: | „-„ | 300 vnt. | Medwell medical products | 1.58 | 497.7
dideli (XL).
| 10. | Sterilūs chirurginiai chalatai: | „-„ | 50 vnt. | Medwell medical products | 1.58 | 82.95
labai dideli (XXL).
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 6421.17
38. | 1. | Akušerijos komplektai | Mažiausia komplektacija: | 300 vnt. | Zhangjiagang Zhiyi Medical Health products | 2.15 | 677.25
|  | -sterilus, neaustinio pluošto apklotų rinkinys; | Apsauginis paklotas 150x80 (2vnt.)
|  | - atitinka LST EN 13795-1:2004+A1:2009; | Apsauginis paklotas 75x80cm(1vnt.)
|  | -pažymėtas CE ženklu su sertifikavimo įstaigos kodu. | Adsorbuojantis paklotas 60x60(1vnt.)
Apsauginis paklotas 90x60(1vnt.)
Apklotų dydžiai gali skirtis ±10cm.
Galima siūlyti didesnės komplektacijos rinkinius.
Pastaba: Vertinant pasiūlymus, gali būti prašoma pateikti pavyzdžius.
SPECIALIOS SISTEMOS
(Pirkimo dalies Nr.40-43)
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Poreikis metams vnt. | Siūlomų prekių gamintojas | Siūloma vieneto kaina eurais be PVM | Suma eurais su PVM
40. | 1. | Autogeninė transfuzijos sistema | Sistemą sudaro: | 100 vnt. | Primed Medizintechnik Halberstadt GmbH | 52 | 5460
Sterili sistema , į kurios rinkinį įeina 2 spiraliniai drenai , Y jungtis,troakaras,maišelis autotransfuzijai 1000 ml(su injekciniu lizdu;su turiniui neleidžiančiu grįžti atgal vožtuvu), 125ml mažo vakuumo “dumplės”su turiniui neleidžiančiu grįžti vožtuvu bei juostele pakabinimui
Kaskadinis filtras, sterilus, dvigubas 170/40/10 µm
Papildomas maišelis:1000 ml talpos su injekciniu lizdu, su turiniui neleidžiančiu grįžti atgal vožtuvu
41. | Uždara atsiurbimo sistema sistema iš trachėjos su integruotu filtru
| 1. | Uždara atsiurbimo sistema iš trachėjos su integruotu filtru | Sterili, atsiurbimo kateteris pagamintas iš PVC | 5 vnt. | Pacific Hospital Supplies (Pahsco) | 8.2 | 43.05
|  | Dydis: CH12/45 cm | Distalinėje dalyje integruotas 5µ hidrofobinis filtras
Spalvinis kateterio dydžių žymėjimas
Galimybė praplauti atsiurbimo kateterį uždaroje sistemoje, jo nekeičiant
Sistemą galima laikyti prijungtą prie intubacinio ar tracheostominio vamzdelio ne daugiau kaip 2 paras
| 2. | Uždara atsiurbimo sistema iš trachėjos su integruotu filtru | „-„ | 5 vnt. | Pacific Hospital Supplies (Pahsco) | 8.2 | 43.05
Dydis: CH14/45 cm
| 3. | Uždara atsiurbimo sistema iš trachėjos su integruotu filtru | „-„ | 5 vnt. | Pacific Hospital Supplies (Pahsco) | 8.2 | 43.05
Dydis: CH16/45 cm
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 129.15
42. | 1. | Suprapubinė šlapimo pūslės drenavimo sistema | Sterili, vienkartinė. Sistemos mažiausia komplektacija: | 15 vnt. | Coloplast | 20.99 | 330.59
Skalpelis
Foley kateteris(CH/Fr 13/4,3mm)
Spaustukas
Troakaras(Ch/Fr 15/5mm)
Šlapimo surinkėjas
kamštelis
43. | Sterilūs rinkiniai epicistostomijai/ perkutaninei nefrostomijai
| 1. | Rinkinys epicistostomijai | Sterilus, vienkartinis. Rinkinį sudaro ne mažiau: | 10 vnt. | Coloplast | 21.99 | 230.9
- kateteris CH12, silikoninis, ilgis ne mažiau 40cm, fiksuojamas balionėliu,
- kaniulė CH 12, ilgis ne mažiau 12 cm,
- kamštelis.
| 2. | Rinkinys perkutaninei nefrostomijai | Sterilus, vienkartinis. Rinkinį sudaro: | 5 vnt. | Coloplast | 48 | 252
-trijų dalių punkcinė adata ( adata, kaniulė, mandrenas ) 1,3x 220 mm,
-troakaras persiplėšiantis,
-10 ml švirkštas,
-rentgenokontrastinių dilatatorių rinkinys,
-kateteris iš poliuretano, pigtail tipo, rentgenokontrastinis,
-pravedamoji styga ne mažiau kaip 810 mm ilgio,
-skalpelis,
-liniuotė,
Dreno ilgis 400 mm.
Dydis CH 8.
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 482.9
Pastaba: Vertinant pasiūlymus, gali būti prašoma pateikti pavyzdžius.
VAKUUMINĖS ĖMINIŲ PAĖMIMO SISTEMOS IR KITOS PRIEMONĖS LABORATORIJAI
(Pirkimo dalies Nr. 45,48-51)
Pirkimo dalies Nr. | Eil.Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |  | Metų poreikis | Siūlomų prekių gamintojas | Siūloma vieneto kaina eurais be PVM | Suma eurais su PVM
45. | 1. | Centrifūginiai mėgintuvėliai 10-15ml talpos | Skaidraus plastiko, smailėjantys į apačią. |  | 2000 | FL Medica | 0.023 | 48.3
48. | 1. | Mikromėgintuvėliai (indeliai) | Eppendorf tipo, plastikiniai su dangteliu 1,5 ml. talpos |  | 2000 | FL Medica | 0.0065 | 13.65
49. |  | Plastiko indeliai
| 1. | Plastikiniai indeliai šlapimo surinkimui 100-120 ml. talpos | Užsukamu dangteliu , platėjantis į viršų, ne mažiau 7 cm aukščio, dangtelio skersmuo apie 6 cm. |  | 8000 | FL Medica | 0.062 | 520.8
| 2. | Plastikiniai indeliai šlapimo surinkimui apie 60 ml talpos | Užsukamu dangteliu, sterilūs, supakuoti po vieną. |  | 2000 | FL Medica | 0.085 | 178.5
| 3. | Plastikiniai indeliai 60 ml talpos | Užsukamu dangteliu. |  | 100 | FL Medica | 0.064 | 6.72
| 4. | Indas patanatominis 0,5 litrų talpos | Plastikinis su sandariai užsidarančiu dangčiu |  | 20 | Bio-Optica | 0.72 | 15.12
| 5. | Indas patanatominis 1,0 litro talpos | Plastikinis su sandariai užsidarančiu dangčiu |  | 10 | Bio-Optica | 0.85 | 8.93
| 6. | Indas patanatominis 2,5-3,0 litrų talpos | Plastikinis su sandariai užsidarančiu dangčiu |  | 5 | Bio-Optica | 1.88 | 9.87
Viso pirkimo dalyje: | [7 empty] | 739.94
50. | Antgaliai automatinėms pipetėms
| 1. | Antgaliai automatinėms pipetėms 0-200 mikrolitrų talpos (geltoni) | Eppendorf tipo |  | 1000 | FL Medica | 0.005 | 5.25
| 2. | Antgaliai automatinėms pipetėms 0-200 mikrolitrų talpos (balti) | Gilson tipo |  | 2000 | FL Medica | 0.005 | 10.5
| 3. | Antgaliai automatinėms pipetėms 100-1000 mikrolitrų talpos (mėlyni) | Eppendorf Gilson tipo |  | 500 | FL Medica | 0.005 | 2.63
Viso pirkimo dalyje: | [7 empty] | 18.38
51. | Stikliukai
| 1. | Stikliukai mikroskopiniai 26x76mm | Matiniu galu |  | 2000 | Citotest Lawbare | 0.0018 | 3.78
| 2. | Stikliukai dengiamieji 24x24mm |  |  | 100 | Citotest Lawbare | 0.009 | 0.95
Viso pirkimo dalyje: | [7 empty] | 4.73
Pastaba: Vertinant pasiūlymus, bus prašoma pateikti pavyzdžius.
MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS DANTŲ PROTEZAVIMUI
(Pirkimo dalies Nr. 55-62)
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Poreikis metams | Siūlomų prekių gamintojas | Siūloma vieneto kaina eurais be PVM | Suma eurais su PVM
55. | MEDŽIAGOS NUIMAMŲ PROTEZŲ GAMYBAI
| 1. | Plastmasė tiltų gamybai, 100g+50ml | Įvairių spalvų plastmasė nuo šviesios spalvos iki tamsesnės | 10 pak. | Zhermapol | 11.81 | 142.9
| 2. | Plastmasė įklotų gamybai, 15g+10ml | Susideda iš miltelių ir skysčio-monomero | 4pak. | Zhermapol | 6.09 | 29.48
| 3. | Bazinė plastmasė, 500g+250ml | Nuimamų protezų gamybai (plokštelėms),(milteliai ir skystis-monomeras) | 40 pak. | Interdent | 22.7251 | 1099.89
| 4. | Greit kietėjanti plastmasė , 500g+250ml | Milteliai ir skystis-individualių šaukštų gamyboje | 20 pak. | Interdent | 20.1928 | 488.67
| 5. | Restauracinė plastmasė , 100g+50ml | Plastmasinių vainikėlių restauravimui-trijų spalvų milteliai+skystis | 2 pak. | Zhermapol, | 29.31 | 70.93
| 6. | Poliravimo milteliai | Nuimamų protezų,plastamsinių vainikėlių poliravimui | 20 kg | Interdent | 1.995 | 48.28
| 7. | Izoliacinis lakas | Raudonas lakas izoliuoti gipsui nuo plastmasės, ≤ 1000 ml | 10 ltr | Interdent, | 10.2816 | 124.41
| 8. | Plastmasiniai dantys | Dviejų spalvinių sluoksnių plastmasiniai dantys | 9 000 vnt. | Polident | 0.29 | 3158.1
| 9. | Plastmasė individualių šaukštų gamybai | Kietėjanti šviesoje, | 6 pak. | Polident | 30.4944 | 221.39
pakuotėje ≥ 50 lapelių
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 5384.05
56. | VAŠKAI
| 1. | Bazinis vaškas | Standartinis-minkštas (dantų plokštelių gamybai). Lapeliais, ≤ 500g dėžutėje. | 25 kg | Morsa | 8.12 | 245.63
| 2. | Lipnus vaškas | Dantų technikų laboratorijai-modeliavimui, pakuotėje ≥ 50 g | 1 pak.. | Interdent | 7.9766 | 9.65
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 255.28
57. | 1. | GIPSAS III klasės | Modeliams ir pakavimams-mėlynos spalvos , pakuotė ≤ 25 kg | 100 kg | Interdent | 0.998 | 120.76
58. | 1. | METALAI DANTŲ PROTEZAVIMUI | 1mm storio dalinių plokštelių gamyboje, pakuotėje ≥ 500 vnt. | 2 pak.. | FKG | 14.6625 | 35.48
Viela klamerių
59. | ATSPAUDINĖS MASĖS
| 1. | Alginatinės atspaudų masės | Įvairių spalvų, galima atspaudą laikyti 100 val., pakuotėje ≥ 450 g | 200 pak.. | Zhermack | 4.34 | 1050.28
| 2. | Silikoninės atspaudų masės | Masė susideda iš korekcinės masės ir aktyvatoriaus, 1,5 kg + 140 ml | 6 pak. | Vannini | 20.95 | 152.1
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 1202.38
60. | CEMENTAI/REPINAS
| 1. | Fosfatinis cementas | Vainikėlių fiksacijai, šviesus geltonas, pakuotėje apie 50 g. | 10 pak. | Dentonics | 10.36 | 125.36
| 2. | Stiklojonomerinis cementas | Fiksacijai-įvairi, pakuotė apie 20g | 1 pak. | Dentonics | 16.7 | 20.21
| 3. | Repinas | Laikinų plastmasinių vainikėlių fiksacijai, 300 g + 125 ml | 1 pak. | Dentonics | 9.28 | 11.23
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 156.8
61. | ABRAZYVINĖS PRIEMONĖS
| 1. | Šėriniai šepečiai | Plastmasei poliruoti, 4 eilių, tiesūs. | 100 vnt. | SongYoung | 1.2808 | 154.98
| 2. | Ratai elastiniai | Šlifavimo mašinai, pilki | 100 vnt. | Interdent | 0.775 | 93.78
| 3. | Ratai karborundiniai | Šlifavimo mašinai-balti,raudoni | 30 vnt. | Interdent | 1.1 | 39.93
| 4. | Diskai deimantinai | Įvairių diametrų | 20 vnt. | ZOGEAR | 1.3182 | 31.9
| 5. | Diskai vulkanitiniai | Įvairių dydžių, trapūs | 20 vnt. | SongYoung | 0.3625 | 8.77
| 6. | Diskai popieriniai | Šlifavimui, apdirbti protezus, pakuotėje ≥ 500 vnt. | 3 pak. | SongYoung | 26.56 | 96.41
| 7. | Diskai prapjovimo | Įvairūs dydžiai nuo 25 mm iki 38 mm | 20 vnt. | Interdent | 0.166 | 4.02
| 8. | Fasoninės galvutės | Tiesiam antgaliui,įvairių dydžių ir formų, įvairaus kietumo | 30 vnt. | SongYoung | 0.5743 | 20.85
| 9. | Diskų laikikliai | Tiesiam antgaliui, metaliniai | 20 vnt. | SongYoung | 0.3398 | 8.22
| 10. | Pjūklai karūnėlių nuėmimui | Kieto metalo, kampiniam antgaliui | 100 vnt. | Diaswiss | 3.996 | 483.52
| 11. | Frezai | Kietmetalio, įvairaus dydžio ir formos | 40 vnt. | KMIZ | 4.04 | 195.54
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 1137.92
62. | PAPILDOMOS PRIEMONĖS
| 1. | Seilių atsiurbėjai | Įvairių spalvų | 50 vnt. | Mauritius Siri | 1.45 | 76.13
| 2. | Servetėlės pacientui | Įvairių spalvų, 50 cm ´ 60 cm | 200 vnt. | Euronda | 0.29 | 60.9
| 9. | Dentinas | Laikinas užpildas, pakuotėje ≥ 30g | 3 vnt. | DoriDent | 3.8 | 11.97
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 149
PRIEMONĖS REIKALINGOS DARBUI SU MEDICININE APARATŪRA
(Pirkimo dalies Nr.63,78-84,86,89)
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Poreikis metams | Siūlomų prekių gamintojas | Siūloma vieneto kaina eurais be PVM | Suma eurais su PVM
68. | 1. | Biopsinės kilpos | Vaizdo gastroskopui PENTAX EG 2990I, fibrogastroskopui GIF-E Ovali, kilpos diametras 25±0,1 mm, ilgis 2300±1 mm, vamzdelio diametras 2,4±0,1 mm – sterili, vienkartinė | 50 vnt. | Medwork | 12.9 | 677.25
| 2. | Vienkartiniai šepetėliai | Vaizdo gastroskopui PENTAX EG 2990I, fibrogastroskopui GIF-E Ilgis 2100±100 mm, diametras 6±0,1 mm. | 500 vnt. | Medwork | 3.3 | 1732.5
| 3. | Vienkartinės adatos kraujavimui stabdyti. | Vaizdo gastroskopui PENTAX EG 2990I, fibrogastroskopui GIF-E Ilgis 2300±1 mm, skirtos endoskopui, kurio darbinis kanalas 2,8 mm, injektoriaus ilgis 4±0,1 mm. Adatos dydis 23G, su adatos fiksacija | 50 vnt. | Medwork | 13 | 682.5
| 4. | Daukartinio naudojimo biopsinės žnyplės su adata GF160S-E (autoklavuojamos) | Vaizdo gastroskopui PENTAX EG 2990I, fibrogastroskopui GIF-E Autoklavuojamos, ilgis 1550±50 mm, diametras 2,4±0,1 mm. | 5 vnt. | Endomed | 215 | 1300.75
| 5. | Krepšelis svetimkūniams standartinis. | Vaizdo gastroskopui PENTAX EG 2990I, fibrogastroskopui GIF-E Standartinis, instrumento storis 2,4±0,1 mm, skirtas endoskopui, kurio darbinis kanalas 2,8 mm, ilgis 2300±1 mm, ovalo formos, išskleisto sietelio plotis 35±0,1 mm, sietelis su ne mažiau 4 šakelėmis. | 5 vnt. | Mar flow | 60 | 315
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 4708
78. | Elektrostimuliacijos elektrodai
| 1. | Elektrostimuliacijos elektrodai | Elektrostimuliacijos elektrodai vienkartiniai - lipnūs, su jungtimi | 600 vnt. | Telic SAU | 0.56 | 352.8
50 mm x 50 mm , supakuoti poromis.
| 2. | Elektrostimuliacijos elektrodai | Elektrostimuliacijos elektrodai vienkartiniai - lipnūs, su jungtimi | 200 vnt. | Telic SAU | 0.56 | 117.6
50 mm x 90 mm, supakuoti poromis.
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 470.4
79. | 1. | Popierius kardiotokografui | Popierius elektrokardiografui COROMETRICS 4305 BAO 152mm x 90mm x 160 m | 20 vnt. | Solar | 0.65 | 13.65
80. | 1. | Popierius vaisiaus monitoriui AVALON | 150mm x 100mm x 150mm | 40 vnt. | Solar | 0.65 | 27.3
81. | 1. | Popierius elektrokardiografui | Popierius elektrokardiografui MAC 500, 90mm x 90mm x360 m | 20 vnt. | Solar | 1 | 21
82. | 1. | Popierius elektrokardiografui | Popierius elektrokardiografui BTL 112 x 15 mm | 100 vnt. | Solar | 0.87 | 91.35
83. | 1. | Popierius elektrokardiografui | Popierius elektrokardiografui SCHILLER 2.157 026 80mm x 70mm x 315 m(rulonas) | 150 vnt. | Solar | 0.9 | 141.75
| 2. | Popierius elektrokardiografui | Popierius elektrokardiografui SCHILLER 2.157 026 90mm x 90mm x 400 mm (knygutės tipo) | 100 vnt. | Solar | 0.86 | 90.3
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 232.05
84. | 1. | Popierius elektrokardiografui | Popierius elektrokardiografui Ar 1200 view 120mm x 100mm x 300mm | 50 vnt. | Solar | 1.3 | 68.25
| 2. | Popierius elektrokardiografui | Popierius elektrokardiografui Aspel 58mm x 25mm | 150 vnt. | Solar | 0.4 | 63
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 131.25
86. | Popierius videoprinteriui
| 1. | Popierius videoprinteriui | Popierius videoprinteriui MITSUBISHI K65HM | 20 vnt. | Solar | 7 | 147
|  |  | 110 mm x 21 m |  |  |  | 0
| 2. | Popierius videoprinteriui | Popierius videoprinteriui UPP- 110S 110 mm x 20 m | 80 vnt. | Solar | 4.6 | 386.4
| 3. | Popierius videoprinteriui | Popierius videoprinteriui UPP-84HG | 15 vnt. | Pirrone | 9.4 | 148.05
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 681.45
89. | 1. | Ultragarsinis gelis | Ultragarsinis gelis 5,0 kg. | 20 vnt. | Tvel Ltd. | 4 | 84
PRIEMONĖS SLAUGAI
(Pirkimo dalies Nr. 96-100)
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | Pavadinimas/gamintojas | Reikalavimai | Poreikis metams | Pakuotėje vienetų skaičius | Siūloma vieneto kaina eurais be PVM | Suma eurais su PVM
96. | Identifikavimo apyrankės
| 1. | Identifikavimo apyrankės naujagimiams | Plastiko, be galimybės užfiksavus atsegti, mėlynos ir raudonos spalvos | 300 vnt. | Changshu Taining Medical Equipment | 0.064 | 20.16
| 2. | Identifikavimo apyrankės suaugusiems | Plastiko, be galimybės užfiksavus atsegti, šviesios spalvos. | 300 vnt. | 100 vnt. | 0.052 | 16.38
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 36.54
97. | 1. | Termometrai | Skaitmeninis termometras lanksčiu galiuku, oraliniam, asciliariniam (pažastyje) ir rektaliniam (tiesiojoje žarnoje) naudojimui. Aukštos kokybės termometras . Saugiam ir tiksliam temperatūros matavimui per trumpą laiką. Su CE ir patikra. | 50 vnt. | Van Oostveen Medical B.V. (Romed) | 5.8 | 350.9
98. | 1. | Dantų šepetėliai pacientams | Dantų šepetėlis su angomis skysčiams ir gleivėms įsiurbti, neapdorotas, jungiamas prie standartinių gleivių ir skysčių siurbimo įrenginių, naudojamų ligoninėje | 50 vnt | 50 vnt. | 1.15 | 60.38
99. | 1. | Užveržimo timpos | Užveržimo elastinės timpos su ypač tvirtu fiksavimo mechanizmu, kur paspaudus mygtuką fiksatorius atlaisvinamas ir lengvai atsiskiria, paprasta naudoti viena ranka. Galimybė dezinfekuoti įprastomis cheminėmis medžiagomis, autoklavuoti iki 120° C , ilgis ≥48 cm , plotis ≥3 cm. | 30 vnt. | Wenzhou Kindcare | 0.9 | 32.67
100. | 1. | Dėklas vaistams | Vaistų dėklas su slankiojančiu dangteliu, 4 skyreliai, prie kiekvieno skyrelio išspauzdintas skirtingas tekstas: rytas, pietūs, vakaras, naktis ir galimybė užrašyti paciento pavardę/vardą/palatos Nr.Vaistų dėklas su slankiojančiu dangteliu~ 22 cm ilgio, ~ 6,5 cm.pločio, iš spec. plastikos, kuri atspari dezinfekcinėms medžiagoms. | 50 vnt. | Primed Medizintechnik Halberstadt GmbH | 0.3 | 15.75
101. | 1. | Medicininė klijuotė | Pagaminta iš gumuoto audinio, neperšlampanti,naudojama lovos čiužinio apsaugai nuo skysčių.Tinkanti dezinfekuoti. | 1 rul. | 50 metrų | 78.845 | 82.79
75cm plotis (±2 cm.) x 50 m (±1 m.) (rulone)
102. | Specialūs konteineriai infekuotoms atliekoms- adatoms, aštriems daiktams (geltonos spalvos, su specialiu, infekuotoms atliekoms skirtu ženklu).
| 1. |  | 0,7 ltr.- 0,8 ltr | 60 vnt. | KM-Project | 0.45 | 28.35
| 2. |  | 1,5 ltr. | 70 vnt. | KM-Project | 0.65 | 47.78
| 3. |  | 2,0 ltr. | 10 vnt. | KM-Project | 0.7 | 7.35
| 4. |  | 3,0 ltr. | 400 vnt. | KM-Project | 0.82 | 344.4
Viso pirkimo dalyje: | [6 empty] | 427.88
| Eil.Nr. | Priemonės pavadinimas/ gamintojas | Reikalavimai | Apytikslinis poreikis metams Vnt. | Pakuotėje vienetų skaičius | Vieneto kaina eurais be PVM | Vieneto kaina eurais su PVM
103. | Anatominės sauskelnės suaugusiems pacientams
| 1. | Anatominės sauskelnės suaugusiems | Sugėrimas ≥ 2400 ml. Orui pralaidus išorinis ir vidinis sluoksniai, sauskelnės sudėtiniai komponentai be latekso, su nemalonų kvapą neutralizuojančia sistema, elastinga juosmeninė dalis, tvirtinamos daugkartiniais lipdukais, kurių klijavimo vietą galima keisti. Sauskelnės su skysčio indikatoriumi. | 6 800 vnt. | 30 vnt. | 0.317 | 2263.38
M ~75-110cm.
| 2. | Anatominės sauskelnės suaugusiems | Sugėrimas ≥ 2700 ml. Orui pralaidus išorinis ir vidinis sluoksniai, sauskelnės sudėtiniai komponentai be latekso, su nemalonų kvapą neutralizuojančia sistema, elastinga juosmeninė dalis, tvirtinamos daugkartiniais lipdukais, kurių klijavimo vietą galima keisti. Sauskelnės su skysčio indikatoriumi. | 23 500 vnt. | 15 vnt. | 0.404 | 9968.7
L ~100-150cm.
| 3. | Anatominės sauskelnės suaugusiems | Sugėrimas ≥ 2700 ml Orui pralaidus išorinis ir vidinis sluoksniai, sauskelnės sudėtiniai komponentai be latekso, su nemalonų kvapą neutralizuojančia sistema, elastinga juosmeninė dalis, tvirtinamos daugkartiniais lipdukais, kurių klijavimo vietą galima keisti. Sauskelnės su skysčio indikatoriumi. | 16 000 vnt. | 15 vnt. | 0.384 | 6451.2
XL ~130-170cm.
Viso pirkimo dalyje : | [6 empty] | 18683.28
104. | Vaikiškos sauskelnės pacientams
| 1. | Vaikiškos sauskelnės | 3-6 kg. | 100 vnt. | 54 vnt. | 0.14 | 14.7
|  | Mini ~ 3-6 kg. | Sauskelnės iš minkštos vidinės neaustinės medžiagos sulaikantis drėgmę toli nuo kūdikio odos, su specialiu išskiriamuoju sluoksniu greitai sugeriančiu drėgmę.
| 2. | Vaikiškos sauskelnės Midi~ 5-9 kg. | 5-9 kg. Sauskelnės iš minkštos vidinės neaustinės medžiagos sulaikantis drėgmę toli nuo kūdikio odos, su specialiu išskiriamuoju sluoksniu greitai sugeriančiu drėgmę. | 120 vnt. | 48 vnt. | 0.164 | 20.66
| 3 | Vaikiškos sauskelnės | 7-18 kg. | 80 vnt. | 36 vnt. | 0.2 | 16.8
|  | Maxi ~ 7-18 kg. | Sauskelnės iš minkštos vidinės neaustinės medžiagos sulaikantis drėgmę toli nuo kūdikio odos, su specialiu išskiriamuoju sluoksniu greitai sugeriančiu drėgmę.
| 4. | Vaikiškos sauskelnės | 12-25 kg. | 100 vnt. | 20 vnt. | 0.127 | 13.34
|  | Junior ~ 12-25 kg. | Sauskelnės iš minkštos vidinės neaustinės medžiagos sulaikantis drėgmę toli nuo kūdikio odos, su specialiu išskiriamuoju sluoksniu greitai sugeriančiu drėgmę.
Viso pirkimo dalyje : | [6 empty] | 65.5
105. | Higieninės priežiūros priemonės pacientams
| 1. | Odos valymo kremas (su pompa). | Valymo kremas skirtas šlapimo nelaikančių pacientų odos priežiūrai, naudojamas, kaip odos valymo priemonė, nedirginanti, apsauganti nuo pragulų ir iššutimų atsiradimo. Naudojant valymo kremą nereikia perplauti vandeniu. Flakone 1000 ml. ± 50 ml. | 10 vnt. | 1000 ml | 14 | 147
| 2. | Odos valymui drėgnos servetėlės | Naudojama kaip odos valymo priemonė, nedirginanti, apsauganti nuo pragulų ir iššutimų atsiradimo. Servetėlės dydis | 1 300 vnt. | 64 vnt | 0.026 | 35.49
≥ 20 cm x 18 cm.
| 3. | Odos valymo pirštinės su apsaugine plėvele | Pirštinės naudojamos su odos valymo priemonėmis, vidinė pusė padengta apsaugine, neperšlampama plėvele. | 16 500 vnt. | 50 vnt. | 0.055 | 952.88
Viso pirkimo dalyje : | [6 empty] | 1135.37
Pastaba*. Kartu su pirkimo dokumentais prašome pateikti perkamo gaminio kokybės standartus ir kitus kokybę patvirtinančius dokumentus.