## Sheet1
I. Pirmoji dalis
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI ANALIZATORIUMI ,,BM URI 500'' (ARBA LYGIAVERČIU)
Eil. Nr. | Reagentų pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per metus | Kokybinių ir techninių reikalavimų atitikimo pagrindimas (būtina pateikti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuota kaina € be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės fiksuota kaina € su PVM | Iš viso suma € su PVM | Gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas
Tiriamoji analitė: Bendras šlapimo tyrimas
1.1. | 10 parametrų šlapimo tyrimas | Turi būti galimas automatinis tęstinis tyrimas.Tyrimo juostelės turi būti atsparios askorbo rūgšties poveikiui; analizatorius turi turėti ištirtų juostelių transportavimo į atliekų konteinerį funkciją;. | 5000 | žiūrėti dokumentus BM URI10 strips | 50 | 100 | 17.09 | 5 | 17.94 | 897 | BioMaxima, Šlapimo juostelės BM URI_10 1-550-0100
1.2. | Šlapimo kontrolė |  |  | žiūrėti dokumentus BM URI Control | 12 | 1x8ml, 1x8ml | 19 | 5 | 19.95 | 239.4 | BioMaxima, Šlapimo kontrolė 1-555-0016
1.3. | popierius terminis |  |  |  | 28 | 1 rul. | 1.44 | 21 | 1.74 | 48.72 | BioMaxima, popierius terminis
1 pirkimo dalies bendra suma € (su PVM) | [9 empty] | 1185.12
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kokybės kontrolę) ir kitų priemonių kiekį nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos /priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvą, IVDD 98/79/EC atitikties deklaraciją.
4. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio.
5.Tiekėjas gali teikti pasiūlymą reagentams bei priemonėms kartu su analizatoriaus panauda.
II. Pirkimo dalis
REAGENTAI IR PRIEMONĖS LABORATORINIAMS TYRIMAMS (tepinėlių dažymui ir mikroskopavimui)
Eil. Nr. | Reagentų pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per metus | Kokybinių ir techninių reikalavimų atitikimo pagrindimas (būtina pateikti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuota kaina € be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės fiksuota kaina € su PVM | Iš viso suma € su PVM | Gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas
2.1. | Metileno mėlio tirpalas |  | 520 | žiūrėti dokumentą "Dažymas su metileno mėliu" | 1 | 2,5L | 55 | 5 | 57.75 | 57.75 | RAL Diagnostics, Karbolinis metileno mėlio tirpalas, 310100-2500
2.3. | Imersinis aliejus tepinėlių mikroskopijai |  | 520 | žiūrėti dokumentą "RAL Imersinis aliejus brošiūra (LT)" | 1 | 15ml + stovelis | 15 | 5 | 15.75 | 15.75 | RAL Diagnostics, Imersinis aliejus lašintuve su stoveliu DropStand (1x15ml), 340060-0000
2.5. | Objektiniai stikleliai su matiniu krašteliu |  | 800 | Objektiniai stikleliai su matiniu krašteliu | 16 | 50vnt. | 1.7 | 5 | 1.785 | 28.56 | VWR, Objekt. stik. šlif. kraštu, vienp. mat. Galu, 227105
2 pirkimo dalies bendra suma € (su PVM) | [9 empty] | 102.06
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kokybės kontrolę) ir kitų priemonių kiekį nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos /priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvą, IVDD 98/79/EC atitikties deklaraciją.
4. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio.