## Sheet1
1 priedas
Firmos „Olympus“ medicininė technika
1 medicininės technikos grupė
Eil. Nr. | Pavadinimas | Aparato modelis / atsarginės dalies kodas | Keitimo kainos požymis (raidė K) | Kainyno kaina be PVM, Eur * | Nuolaida (nuo kainyno kainos), % | Kaina su nuolaida (be PVM), Eur | Orienta-cinis kiekis | Mato vnt. | Suma su nuolaida (be PVM), Eur
1. | Videobronchoskopinė sistema | Exera II, Exera III |  |  | 0%
1.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
1.2. | Citologiniai šepetėliai (10vnt./pak.) | BC-202D-xxxx |  | 180.81 |  | 180.81 | 2 | vnt. | 361.62
1.3. | Filtrai atsiurbėjui 10 vnt./kompl. | 29421 |  | 129.81 |  | 129.81 | 1 | vnt. | 129.81
1.4. | Siurbimo indas, 2l | K7503763 |  | 117.21 |  | 117.21 | 1 | vnt. | 117.21
1.5. | Siurbimo indo dangtis | K7503760 |  | 53.31 |  | 53.31 | 1 | vnt. | 53.31
1.6. | Vamzdelis filtras-surinkimo indo dangtelis, 900 mm, 10 vnt. | K7503657 |  | 156.81 |  | 156.81 | 1 | vnt. | 156.81
2. | Videobronchoskopinė sistema su ultragarsiniu centru, vaizdo bronchoskopais, ultragarsiniu vaizdo bronchoskopu ir ultragarsiniu vaizdo gastroskopu
2.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
2.2. | Šviesolaidis | WA03310A |  | 418.22 |  | 418.22 | 1 | vnt. | 418.22
2.3. | Adata transbronchinei aspiracijai NA-201SX-4022,5vnt./kompl. | NA-201SX-4022 |  | 563.97 |  | 563.97 | 10 | vnt. | 5639.7
2.4. | Adata transbronchinei aspiracijai NA-201SX-4021,5vnt./kompl. | NA-201SX-4021 |  | 563.97 |  | 563.97 | 1 | vnt. | 563.97
2.5. | Vaizdo centro kabelis MAJ-1430 | N2485700 |  | 1728.98 |  | 1728.98 | 1 | vnt. | 1728.98
2.6. | Adatos (1 vnt./ dėž.) | NA-U402SX-4019 |  | 285.74 |  | 285.74 | 1 | vnt. | 285.74
3. | Videoendoskopinė sistema
3.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
3.2. | Teleskopas 30 laipsn. | WA53005A |  | 1724.14 |  | 1724.14 | 1 | vnt. | 1724.14
3.3. | Šviesolaidis, 3 m ilgio | WA03300A |  | 329.24 |  | 329.24 | 3 | vnt. | 987.72
3.4. | Ksenoninė lempa 300 W | MD-631 |  | 843.8 |  | 843.8 | 1 | vnt. | 843.8
3.5. | Ksenoninė lempa 300 W | MAJ-1817 |  | 843.8 |  | 843.8 | 1 | vnt. | 843.8
3.6. | Vonelė sterilizacijai | A5976 |  | 390.6 |  | 390.6 | 1 | vnt. | 390.6
4. | Ultragarsinė videoendoskopijos sistema su radialinio ir sektorinio skenavimo gastroskopais
4.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
4.2. | Adata biopsijai (prie GF-UCT140-AL5), 5 vnt./kompl. | NA-220H-8019 |  | 811.57 |  | 811.57 | 8 | vnt. | 6492.56
4.3. | Adata biopsijai (prie GF-UCT140-AL5), 5 vnt./kompl. | NA-230H-8022 |  | 1007.81 |  | 1007.81 | 1 | vnt. | 1007.81
4.4. | Adata biopsijai (prie GF-UCT140-AL5), 5 vnt./kompl. | NA-U200H-80xx |  | 1120.36 |  | 1120.36 | 1 | vnt. | 1120.36
4.5. | Endoskopinio ultragarso biopsinio kanalo kamšteli MAJ-1443 | N5363430 |  | 225.71 |  | 225.71 | 3 | vnt. | 677.13
4.6. | Ultragarsinio endoskopo oro/vandens kanalo kamštelis MAJ-1444 | N5363530 |  | 288.93 |  | 288.93 | 3 | vnt. | 866.79
5. | Videotorakoskopinė sistema
5.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
5.2. | Troakaro mova | A5822 |  | 322.17 |  | 322.17 | 1 | vnt. | 322.17
5.3. | Biopsinės žnyplės, monopolinės | A63610L |  | 480.33 |  | 480.33 | 1 | vnt. | 480.33
5.4. | Metzenbaum tipo žirklės, monopolinės | A63810L |  | 480.33 |  | 480.33 | 1 | vnt. | 480.33
5.5. | Šviesolaidis | WA03310A |  | 418.22 |  | 418.22 | 1 | vnt. | 418.22
6. | Histeroskopas
6.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
6.2. | Optika 30 laipsn., 3 mm skersmens | A4674A |  | 2328 |  | 2328 | 1 | vnt. | 2328
6.3. | Operacinė mova | A4772 |  | 767 |  | 767 | 1 | vnt. | 767
6.4. | Biopsinės žnyplės | A4825 |  | 347.8 |  | 347.8 | 1 | vnt. | 347.8
6.5. | Šviesolaidis | WA03200A |  | 418.22 |  | 418.22 | 1 | vnt. | 418.22
7. | Bronchoskopai | BF-1T60, BF-1T180, BF-1T200, BF-1T260, BF-3C30, BF-3C40, BF-P180, BF-P200, BF-P40, BF-P60, BF-PE2, BF-Q180, BF-TE2, BF-XP160F, BF-XT40, BF-UC180F
7.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 40 | val. | 1960
7.2. | Biopsinės žnyplės 2,0 mm skersmens kanalui, apvalios | FB-19C-1 |  | 205.34 |  | 205.34 | 20 | vnt. | 4106.8
7.3. | Biopsinės žnyplės 2,6 mm skersmens kanalui, apvalios | FB-20C-1 |  | 320.26 |  | 320.26 | 4 | vnt. | 1281.04
7.4. | Biopsinės žnyplės 2,0 mm skersmens kanalui, aligatoriaus nasrai | FB-15C-1 |  | 320.24 |  | 320.24 | 1 | vnt. | 320.24
7.5. | Citologiniai šepetėliai, 10 vnt./kompl. | BC-202D-xxxx |  | 180.81 |  | 180.81 | 5 | vnt. | 904.05
7.6. | Biopsinės angos vožtuvėlis vienkartinis, 20 vnt./kompl. | MAJ-210 |  | 38.71 |  | 38.71 | 1 | vnt. | 38.71
7.7. | Siurbimo angos vožtuvėlis, 10 vnt./kompl. | MD-495 |  | 47.78 |  | 47.78 | 1 | vnt. | 47.78
7.8. | Balionėliai 20 vnt./kompl., BF-UC180F | MAJ-1351 |  | 503.91 |  | 503.91 | 9 | vnt. | 4535.19
7.9. | Kanalo valymo šepetėlis | BW-15B |  | 52.29 |  | 52.29 | 1 | vnt. | 52.29
7.10. | Biopsinės žnyplės | FB-19CR-1 |  | 265.14 |  | 265.14 | 1 | vnt. | 265.14
7.11. | Biopsinės žnyplės | FB-21C-1 |  | 320.24 |  | 320.24 | 1 | vnt. | 320.24
7.12. | Šarvas kilpai | MAJ-377 |  | 57.28 |  | 57.28 | 1 | vnt. | 57.28
7.13. | Kilpa | MAJ-378 |  | 90.93 |  | 90.93 | 1 | vnt. | 90.93
7.14. | Balioniniai kateteriai | B7-2C |  | 151.09 |  | 151.09 | 15 | vnt. | 2266.35
8. | Cholangioskopas (intraoperacinis, su instrumentais) | CHF-CB30L
8.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
8.2. | Žnyplės choledochofibroskopo distalinio galo palaikymui | A5360 |  | 853.77 |  | 853.77 | 1 | vnt. | 853.77
8.3. | Biliarinis stentas tiesus 7Fr | PBD-1030-0705 |  | 25.76 |  | 25.76 | 5 | vnt. | 128.8
8.4. | Biliarinis stentas tiesus 7Fr | PBD-1030-0707 |  | 25.76 |  | 25.76 | 11 | vnt. | 283.36
8.5. | Biliarinis stentas tiesus 7Fr | PBD-1030-0709 |  | 25.76 |  | 25.76 | 10 | vnt. | 257.6
8.6. | Biliarinis stentas tiesus 7Fr | PBD-1030-0712 |  | 25.76 |  | 25.76 | 11 | vnt. | 283.36
8.7. | Biliarinis stentas | PBD-1033-0707 |  | 25.76 |  | 25.76 | 45 | vnt. | 1159.2
9. | Citoskopo komplektas
9.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
9.2. | Teleskopas 30 laipsn. | A22002A |  | 1853.5 |  | 1853.5 | 1 | vnt. | 1853.5
9.3. | Teleskopas 70 laipsn. | A22003A |  | 1853 |  | 1853 | 1 | vnt. | 1853
9.4. | Šviesolaidis, 3 m ilgio | WA03200A |  | 329.24 |  | 329.24 | 1 | vnt. | 329.24
9.5. | Cistoskopo makštis | A20914A |  | 511.45 |  | 511.45 | 1 | vnt. | 511.45
9.6. | Rankena peiliui | MH-264 |  | 86.8 |  | 86.8 | 1 | vnt. | 86.8
9.7. | KD-31C-1koguliacinis peilis (2 vnt./kompl.) | KD-31C-1 |  | 341.05 |  | 341.05 | 1 | kompl. | 341.05
10. | Duodenoskopai | JF-1T40, TJF-160VR, TJF-Q180V
10.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 10 | val. | 490
10.2. | Duodenoskopo nuimamas antgalis | MAJ-311 |  | 106.74 |  | 106.74 | 1 | vnt. | 106.74
10.3. | Dormia krepšelis | FG-18Q-1 |  | 185.43 |  | 185.43 | 5 | vnt. | 927.15
10.4. | Dormia krepšelis | FG-22Q-1 |  | 215.31 |  | 215.31 | 15 | vnt. | 3229.65
10.5. | Dormia krepšelis | FG-23Q-1 |  | 215.31 |  | 215.31 | 1 | vnt. | 215.31
10.6. | Šepetėlis pakelėjui valyti, 50 vnt. | MAJ-1888 |  | 132.14 |  | 132.14 | 1 | vnt. | 132.14
11. | Enteroskopas vaizdo su balionėlio valdymo prietaisu | SIF-Q180+OBCU
11.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
11.2. | Vienkartinis enteroskopo balionėlis | ST-SB1 |  | 223.93 |  | 223.93 | 1 | vnt. | 223.93
12. | Gastroskopai | GIF-1TQ160, GIF-E, GIF-E3, GIF-H180, GIF-N180, GIF-N30, GIF-Q145, GIF-Q165, GIF-XQ40, GIF-XT30, GIF-H185, GF-UCT140-AL5, GF-UE160-AL5
12.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 60 | val. | 2940
12.2. | Oro-vandens vožtuvėliai GIF-E | MB-196 |  | 34.45 |  | 34.45 | 1 | vnt. | 34.45
12.3. | Atsiurbimo vožtuvėliai GIF-E | MB-197 |  | 34.45 |  | 34.45 | 1 | vnt. | 34.45
12.4. | Biopsinės angos vožtuvėliai | MB-358 |  | 34.45 |  | 34.45 | 15 | vnt. | 516.75
12.5. | Vandens bakeliai | MAJ-901 |  | 151.22 |  | 151.22 | 1 | vnt. | 151.22
12.6. | Vandens bakeliai | MA-995 |  | 98.62 |  | 98.62 | 1 | vnt. | 98.62
12.7. | Elektrinio kontakto gaubteliai | MH-553 |  | 183.64 |  | 183.64 | 7 | vnt. | 1285.48
12.8. | Kandikliai vienkartinis 50 vnt./kompl. | MAJ-1632 |  | 51.86 |  | 51.86 | 2 | vnt. | 103.72
12.9. | Kandiklis daugkartinis | MB-142 |  | 4.86 |  | 4.86 | 1 | vnt. | 4.86
12.10. | Biopsinės angos valymo šepetėlis | MH-507 |  | 10.76 |  | 10.76 | 1 | vnt. | 10.76
12.11. | Kanalo valymo šepetėlis | BW-20T |  | 52.29 |  | 52.29 | 1 | vnt. | 52.29
12.12. | Balionėliai 20 vnt./kompl., GF-UCT140-AL5 | MAJ-213 |  | 328.53 |  | 328.53 | 1 | vnt. | 328.53
12.13. | Balionėliai 20 vnt./kompl., GF-UE160-AL5 | MH-303 |  | 328.53 |  | 328.53 | 1 | vnt. | 328.53
12.14. | Kilpų rinkinys (kompl./40 vnt.) | HX-610-135 |  | 387.14 |  | 387.14 | 3 | kompl. | 1161.42
12.15. | Klipatorius HX-110QR | N1085330 |  | 613.34 |  | 613.34 | 3 | vnt. | 1840.02
12.16. | Endoskopo distalinio galo kaušelis, vienkartinio naudojimo | D-201-10704 (N3528930) |  | 188.24 |  | 188.24 | 12 | vnt. | 2258.88
13. | Kolonoskopai | CF-2T160L, CF-40I, CF-EL, CF-H180AL, CF-Q145L, CF-Q160S, CF-Q165L, PCF-160AL, PCF-H180AL
13.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 20 | val. | 980
13.2. | Oro-vandens vožtuvėliai | MH-438 |  | 82.22 |  | 82.22 | 8 | vnt. | 657.76
13.3. | Atsiurbimo vožtuvėliai | MH-443 |  | 70.09 |  | 70.09 | 8 | vnt. | 560.72
13.4. | Vamzdelis papilomam vandens kanalo pajungimui | MAJ-855 |  | 49.79 |  | 49.79 | 1 | vnt. | 49.79
13.5. | Instruneto kanalo adapteris, 10 vnt. | MAJ-1606 |  | 85.07 |  | 85.07 | 1 | vnt. | 85.07
13.6. | Instruneto kanalo vamzdelis, 10 vnt. | MAJ-1607 |  | 116.5 |  | 116.5 | 1 | vnt. | 116.5
13.7. | Papildomo vandens kanalo vamzdelis, 10 vnt. | MAJ-1608 |  | 107.45 |  | 107.45 | 1 | kompl. | 107.45
13.8. | Vandens talpa apiplovimo pompai 2 l, 3 vnt. | MAJ-1603 |  | 168 |  | 168 | 1 | kompl. | 168
14. | Rezektoskopas | A2032
14.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
14.2. | Rezektoskopo kabelis | WA00013A |  | 60.89 |  | 60.89 | 1 | vnt. | 60.89
14.3. | Rezektoskopo kilpa (12 vnt./pak.) | WA22305D |  | 892.9 |  | 892.9 | 1 | vnt. | 892.9
14.4. | Rezektoskopo vaporizacinis elektrodas (12 vnt./pak.) | WA22557C |  | 1527.53 |  | 1527.53 | 1 | vnt. | 1527.53
14.5. | Elektrodas - rutuliukas | WA22351A |  | 93.44 |  | 93.44 | 1 | vnt. | 93.44
14.6. | Elektrodas - kilpa | A22205A |  | 47.54 |  | 47.54 | 6 | vnt. | 285.24
14.7. | Šviesolaidis, 3 m ilgio | WA03210A |  | 329.24 |  | 329.24 | 1 | vnt. | 329.24
14.8. | Vidinė makštis | A22041T |  | 500.1 |  | 500.1 | 1 | vnt. | 500.1
14.9. | Darbinis elemntas | WA22366A |  | 1683.93 |  | 1683.93 | 2 | vnt. | 3367.86
14.10. | Teleskopas | A22001A |  | 1853.45 |  | 1853.45 | 1 | vnt. | 1853.45
14.11. | Išorinė makštis | A22021A |  | 1853.45 |  | 1853.45 | 1 | vnt. | 1853.45
14.12. | Dangtis rezektoskopo vonelei | WA05974A |  | 205.12 |  | 205.12 | 1 | vnt. | 205.12
14.13. | Vožtuvas trokarui (pakuotėje 10 vnt.) | A4559 |  | 15.45 |  | 15.45 | 1 | vnt. | 15.45
14.14. | Rezektoskopo kilpa (pakuotėje 12 vnt.) | WA22302D |  | 892.73 |  | 892.73 | 1 | pak. | 892.73
14.15. | Bipolinis laidas HF cable, bipolar OLYMPUS | WA00014A |  | 172.41 |  | 172.41 | 2 | vnt. | 344.82
15. | Laparoskopinė videoįranga urologijai
15.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
16. | Laparoskopinė įranga chirurginėms operacijoms
16.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
16.2. | Reduktorius 13/10 mm | A5838 |  | 42.97 |  | 42.97 | 1 | vnt. | 42.97
16.3. | Monopolinis laidas | A0358 |  | 44.37 |  | 44.37 | 1 | vnt. | 44.37
16.4. | Bipolinis laidas | A60003C |  | 91.1 |  | 91.1 | 1 | vnt. | 91.1
16.5. | Vienkartinio neutralaus elektrodo pajungimo laidas | E0427213 |  | 275.43 |  | 275.43 | 1 | vnt. | 275.43
16.6. | Daugkartinio neutralaus elektrodo pajungimo laidas | E0497218 |  | 83.47 |  | 83.47 | 1 | vnt. | 83.47
16.7. | Neutralus elektrodas (daugkartinis) | E0497219 |  | 213.19 |  | 213.19 | 1 | vnt. | 213.19
16.8. | Žirklių įdėklas | A64810A |  | 251.84 |  | 251.84 | 3 | vnt. | 755.52
16.9. | Žnyplių įdėklas | WA64190A |  | 273.31 |  | 273.31 | 1 | vnt. | 273.31
16.10. | 5,5 mm skersmens troakaro kepurėlė | A5857 |  | 17.19 |  | 17.19 | 4 | vnt. | 68.76
16.11. | 11 mm skersmens troakaro kepurėlė | A5858 |  | 17.19 |  | 17.19 | 2 | vnt. | 34.38
16.12. | 16 mm skersmens šepetėlis instrumento valymui | A0449 |  | 7.64 |  | 7.64 | 1 | vnt. | 7.64
16.13. | 6 mm skersmens šepetėlis instrumento valymui | A0443 |  | 6.03 |  | 6.03 | 1 | vnt. | 6.03
16.14. | 2,5 mm skersmens šepetėlis instrumento valymui | A2332 |  | 100.16 |  | 100.16 | 1 | vnt. | 100.16
16.15. | Šepetėlis instrumento movos valymui | A0221 |  | 37.4 |  | 37.4 | 1 | vnt. | 37.4
16.16. | Instrumentinė alyva su dozatoriumi | A0273 |  | 8.9 |  | 8.9 | 1 | vnt. | 8.9
16.17. | Monopolinio instrumento makštis | A60800A |  | 120.08 |  | 120.08 | 1 | vnt. | 120.08
16.18. | Monopolinio instrumento rankena | A60100A |  | 165.9 |  | 165.9 | 3 | vnt. | 497.7
16.19. | Monopolinio instrumento įdėklas | A64010A |  | 251.84 |  | 251.84 | 1 | vnt. | 251.84
16.20. | Bipolinio instrumento makštis | WA60800C |  | 242.93 |  | 242.93 | 1 | vnt. | 242.93
16.21. | Bipolinio instrumento rankena | WA60101C |  | 197.48 |  | 197.48 | 3 | vnt. | 592.44
16.22. | Bipolinio instrumento įdėklas | WA64320C |  | 524.05 |  | 524.05 | 4 | vnt. | 2096.2
16.23. | Teleskopas 30 laipsn. | WA53005A |  | 1724.14 |  | 1724.14 | 1 | vnt. | 1724.14
16.24. | Reduktorius 11/5,5mm | A5837 |  | 29 |  | 29 | 1 | vnt. | 29
16.25. | Monopolinio instrumento rankena su atmetamu užraktu | WA60115A |  | 268.86 |  | 268.86 | 1 | vnt. | 268.86
16.26. | Šviesolaidis, 3 m ilgio | WA03310A |  | 418.22 |  | 418.22 | 1 | vnt. | 418.22
16.27. | Instrumentas atviroms operacijoms THUNDERBEAT Open-Extended Jaw , (5 vnt.) | N4505530 |  | 2060.88 |  | 2060.88 | 1 | vnt. | 2060.88
16.28. | Laparoskopinis darbinis insertas | WA64360C |  | 524.05 |  | 524.05 | 1 | vnt. | 524.05
16.29. | TB instrumentas laparoskopijai 35 cm Type S (5vnt.) | N5423630 |  | 1985.17 |  | 1985.17 | 1 | vnt. | 1985.17
17. | Laparoskopinių instrumentų rinkinys limfonodektomijoms
17.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
17.2. | Veress tipo adata, 12 cm ilgio | 5151.1 |  | 75.38 |  | 75.38 | 1 | vnt. | 75.38
17.3. | Reduktorius 11/5 mm | A5837 |  | 29 |  | 29 | 1 | vnt. | 29
17.4. | Koaguliuojantis disekcinis elektrodas | A6292 |  | 208.7 |  | 208.7 | 1 | vnt. | 208.7
17.5. | Siurbimo-plovimo kaniulė | A5798 |  | 43.93 |  | 43.93 | 1 | vnt. | 43.93
17.6. | Monopolinio instrumento makštis | A60800A |  | 120.08 |  | 120.08 | 1 | vnt. | 120.08
17.7. | Monopolinio instrumento įdėklas | A64010A |  | 251.84 |  | 251.84 | 1 | vnt. | 251.84
17.8. | Bipolinio instrumento makštis | WA60800C |  | 242.93 |  | 242.93 | 1 | vnt. | 242.93
17.9. | Bipolinio instrumento įdėklas | WA64320C |  | 524.05 |  | 524.05 | 1 | vnt. | 524.05
17.10. | Bipolinis instrumentas | EG921020PK |  | 1233.36 |  | 1233.36 | 1 | vnt. | 1233.36
17.11. | Laparoskopinio laikiklio vidinis insertas Jaws, HiQ+, 5x330mm, claw t | A64020A |  | 251.84 |  | 251.84 | 1 | vnt. | 251.84
18. | Laparoskopinių instrumentų rinkinys limfonodektomijoms
18.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
18.2. | Ultragarsinis instrumentas | N2644060 |  | 2518.74 |  | 2518.74 | 1 | vnt. | 2518.74
18.3. | Perdavėjas | N1021430 |  | 2529.19 |  | 2529.19 | 1 | vnt. | 2529.19
18.4. | Perdavėjo laidas | N1021500 |  | 989.55 |  | 989.55 | 1 | vnt. | 989.55
19. | Elektrochirurginiai prietaisai | ESG-100, UES-40 Surg Master
19.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
19.2. | Neutralaus elektrodo laidas ESG-100 aparatui | MAJ-814 |  | 277.6 |  | 277.6 | 1 | vnt. | 277.6
19.3. | Neutralus (paciento) elektrodas, 5 vnt./kompl. | E0427170 |  | 13.09 |  | 13.09 | 1 | vnt. | 13.09
19.4. | A-laidas | MH-969 |  | 68.91 |  | 68.91 | 1 | vnt. | 68.91
20. | Endoskopų plovimo- dezinfekavimo mašinos | miniETD2 GA, miniETD2 Plus GA, ETD3 Basic GA, ETD3 Basic GA, ETD4 Basic GA, ETD4 Basic GA
20.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 10 | val. | 490
20.2. | Stambaus valymo filtras džiovintuvui | M2398970 |  | 55.86 |  | 55.86 | 1 | vnt. | 55.86
20.3. | Smulkaus valymo filtras džiovintuvui | M2398986 |  | 440.62 |  | 440.62 | 1 | vnt. | 440.62
20.4. | Adapteris | MUT00490 |  | 38.52 |  | 38.52 | 1 | vnt. | 38.52
20.5. | Adapteris | MUT00491 |  | 40.52 |  | 40.52 | 1 | vnt. | 40.52
20.6. | Hermetiškumo testerio žarnelė | W7108786 |  | 55.86 |  | 55.86 | 1 | vnt. | 55.86
20.7. | Hermetiškumo testerio žarnelė Endo-2 | W7108787 |  | 55.86 |  | 55.86 | 1 | vnt. | 55.86
20.8. | Hermetiškumo testerio žarnelė | W7108787 |  | 55.86 |  | 55.86 | 1 | vnt. | 55.86
20.9. | Vidinės vandens cirkuliacijos sistemos atnaujinimo rinkinys | M10339502 |  | 1492.83 |  | 1492.83 | 1 | vnt. | 1492.83
20.10. | UV lempa K-36L | UV8013927 |  | 627.57 |  | 627.57 | 1 | vnt. | 627.57
20.11. | UV lempa K-14L | UV083245 |  | 314.1 |  | 314.1 | 1 | vnt. | 314.1
20.12. | Chemikalų dozavimo pompa DOS61 | M5417337 |  | 436.66 |  | 436.66 | 1 | vnt. | 436.66
20.13. | Pagrindinės valdymo plokštės akumuliatorius | M5732280 |  | 216.47 |  | 216.47 | 1 | vnt. | 216.47
20.14. | Vandens išleidimo pompa | M5040636 |  | 257.67 |  | 257.67 | 1 | vnt. | 257.67
20.15. | Chemikalų srauto matuoklis | M6408502 |  | 678.5 |  | 678.5 | 1 | vnt. | 678.5
20.16. | UV blokas | UV8011571 |  | 2699.07 |  | 2699.07 | 1 | vnt. | 2699.07
20.17. | Plovimo žarnelių rinkinys | MUT00228 |  | 19.93 |  | 19.93 | 1 | vnt. | 19.93
20.18. | Kolonoskopo papildomo kanalo plovimo žarnelė | MUT00237 |  | 16.02 |  | 16.02 | 1 | vnt. | 16.02
20.19. | Garų kondensatoriaus vandens lygio daviklis | M5419623 |  | 77.05 |  | 77.05 | 1 | vnt. | 77.05
20.20. | Garų kondensatoriaus vandens išleidimo pompa | M5634684 |  | 234.16 |  | 234.16 | 1 | vnt. | 234.16
20.21. | Garų kondensatorius | M3054012 |  | 476 |  | 476 | 1 | vnt. | 476
20.22. | Garų kondensatorius | M4023392 |  | 513.47 |  | 513.47 | 1 | vnt. | 513.47
20.23. | Vandens lygio daviklis | M9112903 |  | 90.55 |  | 90.55 | 1 | vnt. | 90.55
20.24. | Vandens lygio daviklis | M5419623 |  | 77.05 |  | 77.05 | 1 | vnt. | 77.05
20.25. | Temperatūros jutiklis | M4066461 |  | 106.38 |  | 106.38 | 1 | vnt. | 106.38
20.26. | Temperatūros jutiklis | M6115251 |  | 216.47 |  | 216.47 | 1 | vnt. | 216.47
20.27. | Cirkuliacinis variklis | M6149166 |  | 797.21 |  | 797.21 | 1 | vnt. | 797.21
20.28. | Vidinė chemikalų tiekimo ir dozavimo sistema su pompomis ETD3/4 | M9743234 |  | 2108.86 |  | 2108.86 | 1 | vnt. | 2108.86
20.29. | Vidinė chemikalų tiekimo ir dozavimo sistema su pompomis miniETD2 | M9520985 |  | 1978.05 |  | 1978.05 | 1 | vnt. | 1978.05
20.30. | Chemikalų lygio matuoklis | M9164242 |  | 338.9 |  | 338.9 | 1 | vnt. | 338.9
20.31. | Chemikalų lygio matuoklio laidas su jungtimi | M9164260 |  | 141.98 |  | 141.98 | 1 | vnt. | 141.98
21. | Radiodažnuminė termoterapinė įranga | CelonLab ENT
21.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
21.2. | Elektrodas "CelonProCut" (5 vnt./pak.) | WB990177 |  | 98.45 |  | 98.45 | 1 | vnt. | 98.45
21.3. | Pincetas "CelonForceps", tiesus | WB990033 |  | 284.59 |  | 284.59 | 1 | vnt. | 284.59
21.4. | Pincetas "CelonForceps", lenktas | WB990034 |  | 322.17 |  | 322.17 | 1 | vnt. | 322.17
22. | Įranga veido chirurgijai
22.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
22.2. | Teleskopas 30 laipsn., 4,0 mm skersmens | A70941A |  | 1724.14 |  | 1724.14 | 1 | vnt. | 1724.14
22.3. | Troakaro mova su 2 vožtuvais, rotuojama | A70951A |  | 407.02 |  | 407.02 | 1 | vnt. | 407.02
22.4. | Teleskopas 30 laipsn., 2,7 mm skersmens | A70961A |  | 1724.14 |  | 1724.14 | 1 | vnt. | 1724.14
22.5. | Šviesolaidis, 3,5 mm skersmens, 2,3 m ilgio | WA03300A |  | 331.85 |  | 331.85 | 1 | vnt. | 331.85
23. | Kolposkopas | OCS-500
23.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | vnt. | 196
23.2. | Šviesos šaltinis CLH-SC | A4959 |  | 683.88 |  | 683.88 | 1 | vnt. | 683.88
23.3. | Šviesolaidis OCS5-LG | N1008800 |  | 260.69 |  | 260.69 | 1 | vnt. | 260.69
24. | Angioskopas | Visera Elite
24.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
24.2. | Plovimo žarnelių rinkinys | A4055 |  | 177.1 |  | 177.1 | 1 | vnt. | 177.1
24.3. | Siurbimo - plovimo rankena | A5796 |  | 235.6 |  | 235.6 | 1 | vnt. | 235.6
24.4. | Kabliukas | A6282 |  | 135.9 |  | 135.9 | 1 | vnt. | 135.9
24.5. | Adatlaikis | WA63748A |  | 795.96 |  | 795.96 | 1 | vnt. | 795.96
24.6. | Adatlaikis | WA63718A |  | 795.96 |  | 795.96 | 1 | vnt. | 795.96
24.7. | Troakaras | A5828 |  | 332.09 |  | 332.09 | 1 | vnt. | 332.09
24.8. | Retraktorius | WA51193A |  | 851.1 |  | 851.1 | 1 | vnt. | 851.1
25. | Ultragarsinis pjezoelektrinis aspiratorius | Sonosurg
25.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
25.2. | Laidas ultragarsiniam davikliui | N1021500 |  | 989.55 |  | 989.55 | 1 | vnt. | 989.55
25.3. | Ultragarsinis daviklis | N1806430 |  | 5496.31 |  | 5496.31 | 1 | vnt. | 5496.31
25.4. | Makštis, 15 laipsn. | N1807130 |  | 1539.64 |  | 1539.64 | 1 | vnt. | 1539.64
25.5. | Zondas, 15 laipsn. | N1806730 |  | 1539.64 |  | 1539.64 | 1 | vnt. | 1539.64
25.6. | Makštis tiesi | N1807030 |  | 1319.9 |  | 1319.9 | 1 | vnt. | 1319.9
25.7. | Zondas tiesus | N1806630 |  | 1319.9 |  | 1319.9 | 1 | vnt. | 1319.9
25.8. | Instrumentų dėklas | A05952A |  | 675.16 |  | 675.16 | 1 | vnt. | 675.16
25.9. | Ultragarsinės žnyplės Sono Surg T3105 | N2301560 |  | 2409.02 |  | 2409.02 | 1 | vnt. | 2409.02
26. | Elektrinis litotriptorius | LithoRapid EL-28
26.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
26.2. | Zondų pajungimo kabelis | WA25365A |  | 1105.03 |  | 1105.03 | 1 | vnt. | 1105.03
26.3. | Litotriptoriaus zondas | WA25360A |  | 1859.48 |  | 1859.48 | 2 | vnt. | 3718.96
26.4. | Litotriptoriaus zondas | WA25380A |  | 1859.48 |  | 1859.48 | 1 | vnt. | 1859.48
26.5. | Cistoskopas | A20919A |  | 4256.13 |  | 4256.13 | 1 | vnt. | 4256.13
27. | Laparoskopinių instrumentų rinkinys urologinėms operacijoms
27.1. | Laparoskopinio adatkočio rankena | WA60120A |  | 600.15 |  | 600.15 | 1 | vnt. | 600.15
27.2. | Laparoskopinio adatkočio įdėklas | WA64700A |  | 320.25 |  | 320.25 | 1 | vnt. | 320.25
27.3. | Laparoskopinio adatkočio įdėklas | WA64720A |  | 320.25 |  | 320.25 | 1 | vnt. | 320.25
27.4. | Laparoskopinio adatkočio įdėklas | WA64740A |  | 342.95 |  | 342.95 | 1 | vnt. | 342.95
27.5. | Laparoskopinio adatkočio įdėklas | WA64750A |  | 321.46 |  | 321.46 | 1 | vnt. | 321.46
27.6. | Laparoskopinio adatkočio įdėklas | WA64710A |  | 320.25 |  | 320.25 | 1 | vnt. | 320.25
27.7. | Laparoskopinio adatkočio įdėklas | WA64730A |  | 496.17 |  | 496.17 | 1 | vnt. | 496.17
27.8. | Bipolinio instrumento makštis | WA60800C |  | 244.84 |  | 244.84 | 2 | vnt. | 489.68
27.9. | Bipolinio instrumento įdėklas | WA64120C |  | 528.19 |  | 528.19 | 1 | vnt. | 528.19
27.10. | Bipolinio instrumento įdėklas | WA64320C |  | 528.19 |  | 528.19 | 1 | vnt. | 528.19
27.11. | Bipolinio instrumento įdėklas | WA64050C |  | 528.19 |  | 528.19 | 1 | vnt. | 528.19
27.12. | Laparoskopinio instrumento makštis | A60800A |  | 120.08 |  | 120.08 | 1 | vnt. | 120.08
27.13. | Laparoskopinio instrumento įdėklas | WA64180A |  | 275.46 |  | 275.46 | 1 | vnt. | 275.46
27.14. | Laparoskopinio instrumento rankena | A60101A |  | 150.46 |  | 150.46 | 1 | vnt. | 150.46
27.15. | Laparoskopinio instrumento įdėklas | A64840A |  | 253.82 |  | 253.82 | 1 | vnt. | 253.82
27.16. | Bipolinis laidas | A60000C |  | 91.82 |  | 91.82 | 1 | vnt. | 91.82
27.17. | Plovimo vamzdelis | WA51131A |  | 98.81 |  | 98.81 | 1 | vnt. | 98.81
27.18. | Siurbimo/plovimo rankena | WA51172A |  | 91.82 |  | 91.82 | 1 | vnt. | 91.82
27.19. | Siurbimo/plovimo rankenos žarnelė | WA51181S |  | 136.2 |  | 136.2 | 1 | vnt. | 136.2
27.20. | Rezekcijos makštis (remontinis keitimas) | A22040A |  | 445.36 |  | 445.36 | 1 | vnt. | 445.36
28. | Optika otorinolaringologijai
28.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
28.2. | Rinolaringofibroskopas ENF-GP | 5789030 |  | 3852.85 |  | 3852.85 | 1 | vnt. | 3852.85
28.3. | Laringoskopas, 10 mm skersmens | WA96100A |  | 1953.45 |  | 1953.45 | 1 | vnt. | 1953.45
28.4. | Endoskopas, 4 mm skersmens | WA96200A |  | 1330.12 |  | 1330.12 | 1 | vnt. | 1330.12
28.5. | Monitorius SONY LMD-3251ST-32" 3D | E0497620 |  | 11507.59 |  | 11507.59 | 1 | vnt. | 11507.59
28.6. | Video procesorius OTV-S300 | N5426960 |  | 27214.68 |  | 27214.68 | 1 | vnt. | 27214.68
28.7. | Videoteleskopas "ENDOEYE3D",30° | WA50082A |  | 22422.66 |  | 22422.66 | 1 | vnt. | 22422.66
28.8. | Kameros galva CH-S200-XZ-EB | N5409160 |  | 10800.52 |  | 10800.52 | 1 | vnt. | 10800.52
28.9. | Šviesos šaltinis CLV-S200-IR Xenon | N5427060 |  | 12544.19 |  | 12544.19 | 1 | vnt. | 12544.19
28.10. | Šviesolaidis 4.25mm, 3m | WA03310A |  | 418.22 |  | 418.22 | 1 | vnt. | 418.22
28.11. | Dujų insufliatorius, UHI-4 | N3829670 |  | 7105.05 |  | 7105.05 | 1 | vnt. | 7105.05
28.12. | Dujų pašildytojas GSH-2 | WA58670A |  | 2571.7 |  | 2571.7 | 1 | vnt. | 2571.7
28.13. | Valdymo pedalas MAJ-1939, UHI-4 | N4457730 |  | 657.06 |  | 657.06 | 1 | vnt. | 657.06
28.14. | Žarnelė,sterili,insufliacijai, 20 vnt. | WA95005A |  | 212.63 |  | 212.63 | 1 | vnt. | 212.63
28.15. | Žarnelė,sterili,dūmų evak.,20 vnt. | WA95007A |  | 283.51 |  | 283.51 | 1 | vnt. | 283.51
28.16. | Filtras, sterilus, insufliacijai | A5663 |  | 85.27 |  | 85.27 | 1 | vnt. | 85.27
28.17. | Pompa Surgipump | A5894 |  | 3261.64 |  | 3261.64 | 1 | vnt. | 3261.64
28.18. | Žarnelių rinkinys,"Surgipump", daugkartinis | A5899 |  | 207.03 |  | 207.03 | 1 | vnt. | 207.03
28.19. | Atsiurbimo indas KV-5 2L | K7503763 |  | 117.21 |  | 117.21 | 1 | vnt. | 117.21
28.20. | Dangtelis atsiurbimo indui KV-5 | K7503760 |  | 53.31 |  | 53.31 | 1 | vnt. | 53.31
28.21. | Tvirtinimo elementas MAJ-1659 | K10021793 |  | 120.05 |  | 120.05 | 1 | vnt. | 120.05
28.22. | Aukšto dažnio generatorius ESG-400 | WB91051W |  | 11348.62 |  | 11348.62 | 1 | vnt. | 11348.62
28.23. | Kojinis pedalas, viengubas | WB50403W |  | 623.59 |  | 623.59 | 1 | vnt. | 623.59
28.24. | Neutralus (paciento) elektrodas, daugkartinis | E0497219 |  | 213.19 |  | 213.19 | 1 | vnt. | 213.19
28.25. | Komunikacijos kabelis USG-UHI, ilgas | N3809430 |  | 679.17 |  | 679.17 | 1 | vnt. | 679.17
28.26. | Mobili darbo vieta WM-NP2 | K10021613 |  | 4362.81 |  | 4362.81 | 1 | vnt. | 4362.81
28.27. | Alkūnė monitoriams MAJ-2149 | K10027575 |  | 1724.14 |  | 1724.14 | 1 | vnt. | 1724.14
28.28. | Kaniulė, 5x330 | A5653 |  | 300.36 |  | 300.36 | 1 | vnt. | 300.36
28.29. | Kabelis daugkartiniams neutraliems elektrodams, 4m | E0497614 |  | 154.5 |  | 154.5 | 1 | vnt. | 154.5
28.30. | Sterilizavimo konteineris 3D videolaparoskopui | WA05938A |  | 600.91 |  | 600.91 | 1 | vnt. | 600.91
28.31. | Troakaras, 11 mm | A5828 |  | 332.09 |  | 332.09 | 1 | vnt. | 332.09
28.32. | Troakaro smaigas, pjaunantis | A5829 |  | 90.57 |  | 90.57 | 1 | vnt. | 90.57
28.33. | Žarnelė insufliacijai, MAJ-590, daugkartinė | 5756900 |  | 102.72 |  | 102.72 | 1 | vnt. | 102.72
28.34. | Kaitinimo elementas WISAP 7642HS | WA58671A |  | 1224.66 |  | 1224.66 | 1 | vnt. | 1224.66
28.35. | Įrašymo įrenginys MediCap USB300 | E0424843 |  | 5490.28 |  | 5490.28 | 1 | vnt. | 5490.28
29. | Endoskopinė vaizdo įranga angiochirurginėms operacijoms
29.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
30. | Videoendoskopinė torakotominė sistema (žaizdos kamera)
30.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
31. | Vaizdo apdorojimo įrenginys | CV-190
31.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
32. | Šviesos šaltinis | CLV-190
32.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
33. | Apiplovimo pompa | OFP-2
33.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
34. | Elektrochirurginis generatorius | ESG-400
34.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
35. | Vežimėliai įrangai | WM-NP1, WM-NP2
35.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
36. | Ultragarsinė vonelė | Endosonic
36.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 49 |  | 49 | 4 | val. | 196
37. | Fotodinaminė diagnostikos videosistema
37.1. | Visera Elite OTV-S190 vaizdo sistemos centras | N3643860 |  | 9135.05 |  | 9135.05 | 1 | vnt. | 9135.05
37.2. | Aukštos raiškos LCD monitorius OEV262H | N5374360 |  | 6900.93 |  | 6900.93 | 1 | vnt. | 6900.93
37.3. | Visera Elite CLV-S190 ksenoninės šviesos šaltinis | N3643950 |  | 6361.75 |  | 6361.75 | 1 | vnt. | 6361.75
37.4. | WM-NP2 įrangos vėžimėlis | K10021613 |  | 4362.81 |  | 4362.81 | 1 | vnt. | 4362.81
37.5. | Aukštos raiškos kameros galva OTV-S7PROH-HD-L08E | N3499640 |  | 9854.77 |  | 9854.77 | 1 | vnt. | 9854.77
37.6. | Kameros galva ftodinaminei diagnostikai OTV-S7ProH-FD | N2487040 |  | 2409.01 |  | 2409.01 | 1 | vnt. | 2409.01
37.7. | Adapteris AR-TF8E | A4923 |  | 2012.39 |  | 2012.39 | 1 | vnt. | 2012.39
37.8. | OES Elite teleskopas | WA2T412P |  | 2672.41 |  | 2672.41 | 1 | vnt. | 2672.41
37.9. | OES Elite teleskopas | WA2T430P |  | 2672.41 |  | 2672.41 | 1 | vnt. | 2672.41
37.10. | Šviesolaidis fotodinaminei diagnostikai | A93200A |  | 550.51 |  | 550.51 | 1 | vnt. | 550.51
37.11. | Kameros galva OTV-S7ProH-HD-12E | N2638640 |  | 10949.67 |  | 10949.67 | 1 | vnt. | 10949.67
37.12. | Teleskopo "OES Elite", 4 mm, 30 | WA2T430A |  | 1853.44 |  | 1853.44 | 2 | vnt. | 3706.88
37.13. | Urologinis bridžas, 8,5 mm, 8 Fr | A42091A |  | 1017.91 |  | 1017.91 | 1 | vnt. | 1017.91
38. | Elektrochirurginė sistema ir instrumentai | Thunderbeat
38.1. | Elektrochirurginis generatorius ESG-400 | B91051W |  | 11348.62 |  | 11348.62 | 1 | vnt. | 11348.62
38.2. | Ultragarsinis generatorius, USG-400 | N5428060 |  | 4396.55 |  | 4396.55 | 1 | vnt. | 4396.55
38.3. | 5.5 mm troakaro smaigas | A5949 |  | 66.22 |  | 66.22 | 1 | vnt. | 66.22
38.4. | 5.5 mm troakaro vamzdelis | WA58242A |  | 232.68 |  | 232.68 | 1 | vnt. | 232.68
38.5. | 11 mm troakaro smaigas | A5823 |  | 91.27 |  | 91.27 | 1 | vnt. | 91.27
38.6. | 11 mm troakaro vamzdelis | A5859 |  | 340.08 |  | 340.08 | 1 | vnt. | 340.08
38.7. | Veress adata | 5151.1 |  | 75.38 |  | 75.38 | 1 | vnt. | 75.38
38.8. | Teleskopas | WA52005A |  | 3276.13 |  | 3276.13 | 1 | vnt. | 3276.13
38.9. | Šviesolaidis | WA03310A |  | 418.22 |  | 418.22 | 1 | vnt. | 418.22
38.10. | Hiq+ aukšto dažnio elektrodas kabliukas | A6282 |  | 148.57 |  | 148.57 | 1 | vnt. | 148.57
38.11. | Kabučių aplikatorius, | A56790A |  | 696.45 |  | 696.45 | 1 | vnt. | 696.45
38.12. | Punkcinė adata | A5482 |  | 152.5 |  | 152.5 | 1 | vnt. | 152.5
38.13. | Atsiurbimo skysčio indo dangtis | K7503760 |  | 53.31 |  | 53.31 | 1 | vnt. | 53.31
38.14. | Atsiurbimo skysčio indas | K7503760, K7503763 |  | 170.52 |  | 170.52 | 1 | vnt. | 170.52
38.15. | Redukcinis vamzdelis | A5837 |  | 29 |  | 29 | 1 | vnt. | 29
39. | Laparoskopinės įrangos rinkinys ginekologinėm operacijoms
39.1 | Aukštos raiškos endoskopinė videokamera CH-S200-XZ-EB | N5409160 |  | 10800.52 |  | 10800.52 | 1 | vnt. | 10800.52
39.2 | Vaizdo apdorojimo įrenginys OTV-S300 | N5426960 |  | 27214.68 |  | 27214.68 | 1 | vnt. | 27214.68
39.3 | Endoeye 3D videoteleskopas | WA50080A |  | 20697.91 |  | 20697.91 | 1 | vnt. | 20697.91
39.4 | Šviesolaidis | WA03310A |  | 418.22 |  | 418.22 | 1 | vnt. | 418.22
39.5 | CO2 dujų insufliatorius UHI-4 | N3829670 |  | 7105.05 |  | 7105.05 | 1 | vnt. | 7105.05
39.6 | Plovimo-siurbimo įrenginys Eco-Pump | A5889 |  | 1777.62 |  | 1777.62 | 1 | vnt. | 1777.62
39.7 | Vežimėlis laparoskopinei įrangai WM-NP2 | K10021617 |  | 4310.34 |  | 4310.34 | 1 | vnt. | 4310.34
39.8 | Teleskopas „IR“ | WAIR100A |  | 4128.39 |  | 4128.39 | 1 | vnt. | 4128.39
39.9 | Veress tipo adata | 5151.1 |  | 75.38 |  | 75.38 | 1 | vnt. | 75.38
39.10 | 5.5 mm troakaro smaigas | WA58341L |  | 84.12 |  | 84.12 | 1 | vnt. | 84.12
39.11 | 5.5 mm troakaro vamzdelis | WA58142L |  | 205.2 |  | 205.2 | 1 | vnt. | 205.2
39.12 | 5.5 mm troakaro smaigas | A5948 |  | 87.7 |  | 87.7 | 1 | vnt. | 87.7
39.13 | 5.5 mm troakaro vamzdelis | A5809 |  | 184.98 |  | 184.98 | 1 | vnt. | 184.98
39.14 | 11 mm troakaro smaigas | A5829 |  | 90.57 |  | 90.57 | 1 | vnt. | 90.57
39.15 | 11 mm troakaro vamzdelis | A5828 |  | 332.09 |  | 332.09 | 1 | vnt. | 332.09
39.16 | 11 mm troakaro smaigas | A5823 |  | 91.27 |  | 91.27 | 1 | vnt. | 91.27
39.17 | 11 mm troakaro vamzdelis | A5822 |  | 322.17 |  | 322.17 | 1 | vnt. | 322.17
39.18 | Reduktoriaus vamzdelis | A5610 |  | 110.96 |  | 110.96 | 1 | vnt. | 110.96
39.19 | Bipolinės žnyplės | WA63120C |  | 887.79 |  | 887.79 | 1 | vnt. | 887.79
39.20 | Bipolinės žnyplės | WA63121C |  | 1056.2 |  | 1056.2 | 1 | vnt. | 1056.2
39.21 | Bipolinės žnyplės | WA63360C |  | 887.79 |  | 887.79 | 1 | vnt. | 887.79
39.22 | Bipolinės žnyplės | WA63361C |  | 887.79 |  | 887.79 | 1 | vnt. | 887.79
39.23 | Monopolinės žnyplės | WA63022A |  | 607.13 |  | 607.13 | 1 | vnt. | 607.13
39.24 | Monopolinės žnyplės | WA63052A |  | 607.13 |  | 607.13 | 1 | vnt. | 607.13
39.25 | Monopolinės žnyplės | WA63132A |  | 607.13 |  | 607.13 | 1 | vnt. | 607.13
39.26 | Žnyplių įdėklas | A64120A |  | 253.82 |  | 253.82 | 1 | vnt. | 253.82
39.27 | Monopolinės žnyplės | WA63122A |  | 607.13 |  | 607.13 | 1 | vnt. | 607.13
39.28 | Laparoskopinės žirklės | A63810A |  | 405.58 |  | 405.58 | 1 | vnt. | 405.58
39.29 | Žnyplės | A65020A |  | 665.84 |  | 665.84 | 1 | vnt. | 665.84
39.30 | Laparoskopinio instrumento rankena, | A60101A |  | 150.46 |  | 150.46 | 1 | vnt. | 150.46
39.31 | Laparoskopinio instrumento rankena | A60102A |  | 167.2 |  | 167.2 | 1 | vnt. | 167.2
39.32 | Laparoskopinio instrumento mova | A60800L |  | 134.24 |  | 134.24 | 1 | vnt. | 134.24
39.33 | Laparoskopinio instrumento mova | A60800A |  | 120.08 |  | 120.08 | 1 | vnt. | 120.08
39.34 | Žnyplių įdėklas | WA64050L |  | 288.17 |  | 288.17 | 1 | vnt. | 288.17
39.35 | Žnyplių įdėklas | WA64130L |  | 288.17 |  | 288.17 | 1 | vnt. | 288.17
39.36 | Žnyplių įdėklas | A64070A |  | 253.82 |  | 253.82 | 1 | vnt. | 253.82
39.37 | Žnyplių įdėklas | WA64020L |  | 288.17 |  | 288.17 | 1 | vnt. | 288.17
39.38 | Laparoskopinis elektrodas kabliukas | A6292 |  | 208.7 |  | 208.7 | 1 | vnt. | 208.7
39.39 | Monopolinis laidas | A0358 |  | 44.37 |  | 44.37 | 1 | vnt. | 44.37
39.40 | Bipolinis laidas | A60000C |  | 91.82 |  | 91.82 | 1 | vnt. | 91.82
39.41 | Plovimo rankena | A5796 |  | 235.6 |  | 235.6 | 1 | vnt. | 235.6
39.42 | Plovimo rankenos vamzdelis | A5798 |  | 43.93 |  | 43.93 | 1 | vnt. | 43.93
39.43 | Mazgo nustūmėjas | WA63790A |  | 481.12 |  | 481.12 | 1 | vnt. | 481.12
39.44 | Adatkotis | WA63758A |  | 734.75 |  | 734.75 | 1 | vnt. | 734.75
39.45 | Adatkotis | WA63748A |  | 795.96 |  | 795.96 | 1 | vnt. | 795.96
39.46 | Adatkotis | WA63748L |  | 811.36 |  | 811.36 | 1 | vnt. | 811.36
39.47 | Konteineris | WA05971A |  | 422.58 |  | 422.58 | 1 | vnt. | 422.58
39.48 | Konteinerio įdėklas | WA05970A |  | 661.37 |  | 661.37 | 1 | vnt. | 661.37
39.49 | Konteineris | WA05938A |  | 600.91 |  | 600.91 | 1 | vnt. | 600.91
39.50 | GSH-2 dujų pašildytojas | WA58670A |  | 2571.7 |  | 2571.7 | 1 | vnt. | 2571.7
39.51 | MAJ-590 žarnelių rinkinys insufliacijai | 5756900 |  | 102.72 |  | 102.72 | 1 | vnt. | 102.72
39.52 | Žarnelių rinkinys insufliacijai | WA95005A |  | 212.63 |  | 212.63 | 1 | vnt. | 212.63
39.53 | CO2 filtrai | A5663 |  | 85.27 |  | 85.27 | 1 | vnt. | 85.27
39.54 | Dujų pašildytojo GSH-2 žarna | WA58671A |  | 1224.65 |  | 1224.65 | 1 | vnt. | 1224.65
39.55 | Žarnelių rinkinys siurbimui | WA95007A |  | 283.51 |  | 283.51 | 1 | vnt. | 283.51
39.56 | Kojinis jungiklis MAJ-1939 | N4457730 |  | 657.06 |  | 657.06 | 1 | vnt. | 657.06
39.57 | Daugkartinių žarnelių rinkinys irigacijai | A4055 |  | 177.1 |  | 177.1 | 1 | vnt. | 177.1
| Bendra pasiūlymo kaina be PVM, Eur: | [7 empty] | 486407.3
| PVM suma (21%), Eur: | [7 empty] | 102145.53
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur: | [7 empty] | 588552.83
* - jei tiekėjui grąžinant sugedusią, nebetinkamą naudoti dalį, analogiška nauja dalis parduodama mažesne keitimo kaina (lyginant su pilna naujos dalies pardavimo kaina), būtina nurodyti būtent keitimo kainą, atitinkamą langelį keitimo kainos požymio stulpelyje pažymint raide "K".