## Sheet2
1 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIAM BENDRO KRAUJO TYRIMŲ ANALIZATORIUI MEK-6410K (ANALIZATORIUS YRA ĮSTAIGOS NUOSAVYBĖ) ARBA LYGIAVERČIAM - 1 vnt SU CRB BEI HbA1C TYRIMŲ ANALIZATORIAUS PANAUDA-1 VNT.
Negalintiems pasiūlyti reagentų įstaigos nuosavybės teise priklausančiam analizatoriui, galima teikti lygiavertį pasiūlymą. Reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui pateikti 1.1 lentelėje.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM | PVM | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas
1.1 | Bendras kraujo tyrimas su WBC diferencijacija į 3 dalis | 3000 | [7 empty] | Siūlome orginalius reagentus analizatoriui MEK-6410K.
1.1.1 | Isotonac 4 20 l |  | 8 | 20 l | 47 | 5% | 49.35 | 376 | 394.8 | Nihon Kohden Firenze, MEK-641I, Isotonac 4 20 l
1.1.2 | Cleanac 5l |  | 2 | 5 l | 146 | 5% | 153.3 | 292 | 306.6 | Nihon Kohden Firenze, MEK-520I, Cleanac 5l
1.1.3. | Cleanac 3 1 l |  | 2 | 1 l | 37 | 5% | 38.85 | 74 | 77.7 | Nihon Kohden Firenze, MEK-620I, Cleanac 3 1 l
1.1.4. | Hemolynac 3N 1l |  | 2 | 1 l | 74 | 5% | 77.7 | 148 | 155.4 | Nihon Kohden Firenze, MEK-680I, Hemolynac 3N 1l
1.1.5. | Kontrolinis kraujas |  | 48 | 5 ml | 24 | 5% | 25.2 | 1152 | 1209.6 | R/D System, CBC-3D-H5ml, Kontrolinis kraujas 5 ml (aukštas); CBC-3D-N5ml, Kontrolinis kraujas 5 ml (normalus);CBC-3D-L5ml,Kontrolinis kraujas 5 ml (žemas)
1.1.7. | Perforuotas popierius 15/210/15x12L1+0 |  | 2 | Dėžė | 21 | 21% | 25.41 | 42 | 50.82 | 15-210x12SP, Perforuotas popierius 15/210/15x12L1+0
1.1.8. | HGB filtras |  | 3 | 1 vnt. | 8 | 21% | 9.68 | 24 | 29.04 | Nihon Kohden, T802, HGB filtras
1.1.9. | Kasetė EPSON LQ300 |  | 1 | 1 vnt. | 13 | 21% | 15.73 | 13 | 15.73 | Kasetė EPSON LQ300, 5305-L
1.1.10. | Peristaltinės pompos žanelė |  | 1 | 1 vnt. | 35 | 21% | 42.35 | 35 | 42.35 | Nihon Kohden, 2114-080599, Peristaltinės pompos žanelė
1.2 | CRB tyrimas | 4000 | [7 empty] | Panaudai siūlomas analizatorius CHM-4100K -1 kompl., gamintojas Nihon Kohden (Japonija). Analizatorius jungiamas į sistemą su MEK-6410K
1.2.1 | Celltac Chemi CRP (50 testų) |  | 95 | vnt. | 74 | 5% | 77.7 | 7030 | 7381.5 | Nihon Kohden, Celltac Chemi CRP, CR-410V
1.2.2 | Celltac Chemi ploviklis (750 ml) |  | 31 | vnt. | 30 | 5% | 31.5 | 930 | 976.5 | Nihon Kohden, Celltac Chemi praplovėjas (750 ml), T561A, RN-410V
1.2.3 | CHM praplovimo rinkinys (15ml) |  | 8 | vnt. | 28 | 5% | 29.4 | 224 | 235.2 | Nihon Kohden, CHM praplovimo rinkinys (15ml), T438W, YZ-006B0
1.2.4 | CRP kontrolė normali (5x1ml) |  | 3 | vnt. | 90 | 5% | 94.5 | 270 | 283.5 | Thermo, CRP kontrolė normali (5x1ml), 981251
1.2.5 | CRP kontrolė patologinė (5x1ml) |  | 3 | vnt. | 99 | 5% | 103.95 | 297 | 311.85 | Thermo, CRP kontrolė patologinė (5x1ml), 981679
1.3 | Hb1Ac | 300 | [7 empty] | Hb1Ac atliekamas tuo pačiu CHM-4100K analizatoriumi
1.3.1 | Celltac Chemi Hb1Ac |  | 12 | vnt. | 90 | 5% | 94.5 | 1080 | 1134 | Nihon Kohden, Celltac Chemi Hb1Ac, HA-410V
1.3.2 | Hb1Ac kontrolė normali (5x1ml) |  | 2 | vnt. | 102 | 5% | 107.1 | 204 | 214.2 | Thermo, HbA1c Cont. Normal 5x1ml, 981695
1.3.3 | Hb1Ac kontrolė patologinė (5x1ml) |  | 2 | vnt. | 102 | 5% | 107.1 | 204 | 214.2 | Thermo, HbA1c Cont. Abnormal 5x1ml, 981696
Bendra pirkimo dalies kaina EUR be PVM: | [7 empty] | 12395
Bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: | [8 empty] | 13032.99
PASTABA.
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles. Lentelėse būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.
2 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM GLIUKOZĖS ANALIZATORIUI BIOSEN C_line ARBA LYGIAVERČIAM - 1 vnt.
Negalintiems pasiūlyti reagentų įstaigos nuosavybės teise priklausančiam analizatoriui, galima teikti lygiavertį pasiūlymą. Reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui pateikti 2.1 lentelėje.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM | PVM | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas
| Gliukozės tyrimas | [8 empty] | Siūlome orginalius reagentus analizatoriui Biosen C_line.
2.1. | Multi standartinis tirpalas 12 mmol/L (50x2ml) | 15000 | 7 | 50x2 ml | 17 | 5% | 17.85 | 119 | 124.95 | EKF diagnostics, 5211-3015, Multi standartinis tirpalas 12 mmol/L (50x2ml)
2.2. | Sisteminis glliukozės tirpalas 2500 ml |  | 4 | 2,5 L | 27 | 5% | 28.35 | 108 | 113.4 | EKF diagnostics, 0201-0002-024, Sisteminis glliukozės tirpalas 2500 ml
2.3. | Valymo tirpalas ir baltymų valiklis (5 vnt.) |  | 1 | 5 vnt. | 15 | 5% | 15.75 | 15 | 15.75 | EKF diagnostics, 0201-0004-001, Valymo tirpalas ir baltymų valiklis (5 vnt.)
2.4. | Mėgintuvėliai su kapiliarais (5x200 vnt.) |  | 15 | 5x200 vnt. | 100 | 5% | 105 | 1500 | 1575 | EKF diagnostics, 0209-0100-014, Mėgintuvėliai su kapiliarais (5x200 vnt.)
2.5. | Kontrolė ReadyCon Norm(25 vnt.); 5130-6162, Kontrolė ReadyCon Pat (25 vnt.) |  | 22 | 1x25 vnt. | 15 | 5% | 15.75 | 330 | 346.5 | EKF diagnostics, 5130-6152, Kontrolė ReadyCon Norm(25 vnt.); 5130-6162, Kontrolė ReadyCon Pat (25 vnt.)
2.6. | Gliukozės sensorius Biosen C_line (type II) |  | 2 | 1 vnt. | 55 | 5% | 57.75 | 110 | 115.5 | EKF diagnostics, 5206-3011, Gliukozės sensorius Biosen C_line (type II)
Bendra pirkimo dalies kaina EUR be PVM: | [7 empty] | 2182 | – | –
Bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: | [8 empty] | 2291.1 | –
PASTABA.
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles. Lentelėse būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.
3 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS PUSIAU AUTOMATINIAM ŠLAPIMO ANALIZATORIUI R-300 IR R-700 - 2 VNT.
Negalintiems pasiūlyti reagentų įstaigos nuosavybės teise priklausančiam analizatoriui, galima teikti lygiavertį pasiūlymą. Reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui pateikti 3.1 lentelėje.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM | PVM | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas
| 10 parametrų šlapimo juostelės | [8 empty] | Siūlome orginalius reagentus analizatoriams R-300 ir R-700.
3.1. | 10 parametrų šlapimo juostelės | 3000 | 41 | 100 vnt. | 15 | 5% | 15.75 | 615 | 645.75 | DFI, 2012(2004), Juostelės ComboStik 10M (100tests)
3.2. | Šlapimo kontrolė |  | 12 | 12 ml | 18 | 5% | 18.9 | 216 | 226.8 | Bio Rad, B435, Skysta kontrolinė medžiaga (12ml)(N); B435-1, Skysta kontrolinė medžiaga (12ml)(P)
3.3. | Termo popierius (51x12x45) |  | 13 | vnt. | 2 | 21% | 2.42 | 26 | 31.46 | DFI, 50 mm, Termo popierius (51x12x45)
Bendra pirkimo dalies kaina EUR be PVM: | [7 empty] | 857 | – | –
Bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: | [8 empty] | 904.01 | –
PASTABA.
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.
5. Reagentų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles. Lentelėse būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.
4 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM ŠLAPIMO ANALIZATORIUI H-800 SU MIKROSKOPIJOS MODULIU ARBA LYGIAVERTEI SISTEMAI - 1 VNT.
Negalintiems pasiūlyti reagentų įstaigos nuosavybės teise priklausančiam analizatoriui, galima teikti lygiavertį pasiūlymą. Reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui pateikti 4.1 lentelėje.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM | PVM | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas
4.1 | 13 parametrų šlapimo juostelės | 16000 | [7 empty] | Siūlome orginalius reagentus analizatoriui H-800.
4.1.1 | Šlapimo juostelės H13-Cr (100test.), H-800 |  | 166 | 100 vnt. | 27 | 5% | 28.35 | 4482 | 4706.1 | Dirui Industrial, H13-Cr-800-R(231012301001), Šlapimo juostelės H13-Cr (100test.), H-800
4.1.2 | Ploviklis H-800 (200ml) |  | 16 | 1 but. | 128 | 5% | 134.4 | 2048 | 2150.4 | Dirui Industrial, 2320506003(232030102202), Ploviklis H-800 (200ml)
4.1.3 | Kontrolė QC |  | 132 | 8 ml | 6 | 5% | 6.3 | 792 | 831.6 | Dirui Industrial, 2320701001(232030303201), Teigiama QC H-800 (8ml); 2320702001(232030301201), Neigiama QC H-800 (8ml)
4.1.4 | Mėgintuvėlis 12ml |  | 16600 | vnt. | 0.04 | 5% | 0.042 | 664 | 697.2 | Sarstedt, 57.519, Mėgintuvėlis 12ml, 110x17 mm, PP
4.1.5 | Termo popierius (57x12x45) |  | 60 | 1 vnt. | 2 | 21% | 2.42 | 120 | 145.2 | 57 mm-L, Termo popierius (57x12x45)
4.2 | Šlapimo mikroskopijos tyrimas | 4000 | [7 empty] | Panaudai siūlome šlapimo sedimentų analizatorių FUS-100 su priedais (gamintojas Dirui, Kinija) jungiams prie automatinio šlapimo juostelinio analizatoriaus H-800
4.2.1 | Apsauginis tirpalas FUS100 (15L) |  | 7 | 15L | 1070.4 | 5% | 1123.92 | 7492.8 | 7867.44 | Dirui Industrial, 2322003004(232030204204), Apsauginis tirpalas FUS100 (15L)
4.2.2 | Ploviklis FUS100 (4x500ml) |  | 0.5 | 4x500ml | 680.4 | 5% | 714.42 | 340.2 | 357.21 | Dirui Industrial, 2322002001(232030205203), Ploviklis FUS100 (4x500ml)
4.2.3 | Fokusavimo tirpalas FUS100 (125ml) |  | 8 | 125ml | 108.4 | 5% | 113.82 | 867.2 | 910.56 | Dirui Industrial, 2322004001(232030202201), Fokusavimo tirpalas FUS100 (125ml)
4.2.4 | Standartinis tirpalas FUS100 (125ml) |  | 2 | 125ml | 84 | 5% | 88.2 | 168 | 176.4 | Dirui Industrial, 2322006001(232030201201), Standartinis tirpalas FUS100 (125ml)
4.2.5 | Teigiama QC FUS100 (125ml) |  | 12 | 125ml | 104.8 | 5% | 110.04 | 1257.6 | 1320.48 | Dirui Industrial, 2322005001(232030207201), Teigiama QC FUS100 (125ml)
4.2.6 | Neigiama QC FUS100 (125ml) |  | 12 | 125ml | 104.8 | 5% | 110.04 | 1257.6 | 1320.48 | Dirui Industrial, 2322005002(232030207204), Neigiama QC FUS100 (125ml)
4.2.7 | Spausdintuvo kasetė |  | 1 | vnt. | 22 | 21% | 26.62 | 22 | 26.62 | Spausdintuvo kasetė
4.2.8 | Spausdintuvo popierius |  | 10 | 500 lapų | 3 | 21% | 3.63 | 30 | 36.3 | A4 popierius, baltas; A4-B
Bendra pirkimo dalies kaina EUR be PVM: | [7 empty] | 19541.4 | – | –
Bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: | [8 empty] | 20545.99 | –
PASTABA.
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.
5. Reagentų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles. Lentelėse būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.
7 PIRKIMO DALIS. SAUGI KRAUJO SURINKIMO SISTEMA
Eil. Nr. | Pavadinimas |  | Mato vnt. | Planuojamas kiekis metams | Mato vnt. kaina EUR be PVM | PVM | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Gamintojas, Prekės pavadinimas, kodas
Bendrieji reikalavimai:
Mėgintuvėliai turi būti plastikiniai, vienkartiniai su tiksliai dozuotu vakuumu ir pritraukiamo ėminio lygio žymėjimu mėgintuvėlio etiketėje.Mėgintuvėliai turi būti sterilūs: atitikti EN-552 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą (SAL-sterilumo užtikrinimo lygmuo -106 ar geresnis), pažymėti ženklu „STERILE“.Pažymėti CE ženklu pagal 98/79 EC direktyvą.Vakuuminiai mėgintuvėliai turi būti hermetiški, su saugiu personalui hemorepelentiniu kamščiu.Mėgintuvėlių kamštelio spalvinis kodavimas turi atitikti tarptautinio standarto ISO 6710 „Vienkartinė tara veninio kraujo surinkimui“ reikalavimus.Adatos turi būti multibandininės, nerūdijančio plieno, silikonizuotos (pateikti tai patvirtinantį dokumentą) atitikti EN 550 sterilumo direktyvą (pateikti sertifikatą). Adatos pažymėtos CE ženklu pagal direktyvą 93/42/EEC invazyviems medicinos gaminiams. Adatų spalvinis kodavimas turi atitikti tarptautinio standarto ISO 6009:1998 „Vienkartinių hipoderminių adatų spalvinis kodavimas“ reikalavimus.Vakuuminė kraujo paėmimo sistema 7.1-7.10 dalys (adata + mėgintuvėlis + laikiklis+ peteliškės) turi būti vieno prekės ženklo (vieno gamintojo).Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.
7.1. | Vakuuminiai mėgintuvėliai su K23EDTA arba K3EDTA veninio kraujo hematologiniam ištyrimui 3-4,0 ml |  | Vnt. | 26000 | 0.1 | 5% | 0.105 | 2600 | 2730 | Greiner Bio-One, Austrija, Vak.mėgintuvėlis 3 ml K3 EDTA Premium, 454086; Vak.mėgintuvėlis 4 ml K3 EDTA R Premium, 454036
7.2. | Vakuuminiai mėgintuvėliai veninio kraujo biocheminiam ištyrimui 5,0-6ml su geliu |  | Vnt. | 8000 | 0.13 | 5% | 0.1365 | 1040 | 1092 | Greiner Bio-One, Austrija, Vak.mėgintuvėlis 5 ml Serum Sep R Premium, 456071
7.3. | Vakuuminiai mėgintuvėliai veninio kraujo biocheminiam ištyrimui 4-6,0ml su krešėjimo aktyvatoriumi |  | Vnt. | 10500 | 0.11 | 5% | 0.1155 | 1155 | 1212.75 | Greiner Bio-One, Austrija, Vak.mėgintuvėlis 4 ml Serum R Premium, 454092; Vak.mėgintuvėlis 6 ml Serum R Premium, 456092
7.4. | Vakuuminiai mėgintuvėliai kraujo krešumo nustatymui su Na citratu 3,2 arba 3,8% 1,8-3,5 ml, dviejų skirtingo plastiko sluoksnių mėgintuvėlio sienelė (pateikti įrodantį dokumentą), ant etiketės žyma nurodanti minimalią-maksimalią užpildymo ribą. Individualaus mėgintuvėlio (ne pakuotėje) galiojimas ne mažiau 9 mėn., tinkami naudoti pirmi be prieš tai sekančio tuščio mėgintuvėlio |  | Vnt. | 5500 | 0.12 | 5% | 0.126 | 660 | 693 | Greiner Bio-One, Austrija, Vak.mėgintuvėlis 3,5 ml SNC Coag. 3,8% Premium, 454387; Vak.mėgintuvėlis 2 ml Coag. 3,8% Premium, 454381
7.5. | Vakuuminiai mėgintuvėliai gliukozės kiekio kraujo plazmoje nustatyti su Na fluoridu ir kalio oksalatu 4,0 ml |  | Vnt. | 2000 | 0.12 | 5% | 0.126 | 240 | 252 | Greiner Bio-One, Austrija, Vak.mėgintuvėlis 4 ml Glucose Premium, 454062
7.6. | ENG mėgintuvėliai 1,2-1,9 ml analizatoriui SRS20/II arba lygiaverčiam. Lygiaverčio analizatoriaus reikalavimai pateikiami 7.1 dalyje. |  | Vnt. | 18000 | 0.38 | 5% | 0.399 | 6840 | 7182 | Greiner Bio-One,729073, Vak. mėgintuvėlis 1,5 ml ENG; mėgintuvėliai skirti darbui su ENG analizatoriumi SRS 20/II
7.7. | Saugus ,,peteliškės“ rinkinys su adatos užraktu (adata užrakte fiksuojama įtraukiant ją į vamzdelį, ištraukimo iš venos metu) ir venos vizualizacijos funkcija, smulkių venų performavimui, 21-23 G su Luer adapteriu, žarnelės ilgis 180-200 mm |  | Vnt. | 300 | 0.54 | 5% | 0.567 | 162 | 170.1 | Greiner Bio-One, Austrija, Peteliškė Safety+Luer 23 G 19 cm, 450082; Peteliškė Safety+Luer 21 G 19 cm, 450081
7.8. | Adatos vakuuminėms sistemoms 21-22 G, 38 mm |  | Vnt. | 34000 | 0.08 | 5% | 0.084 | 2720 | 2856 | Greiner Bio-One, Austrija, Adata 22G (0,7x38mm), 450075; Adata 21G (0,8x38mm), 450076
7.9. | Adatos su venos vizualizacijos funkcija 21-22G |  | Vnt. | 500 | 0.1 | 5% | 0.105 | 50 | 52.5 | Greiner Bio-One, Austrija, Adata Visio Plus 22G, 450041; Adata Visio Plus 21G, 450040
7.10. | Adatos laikiklis, įsukamas |  | Vnt. | 200 | 0.04 | 5% | 0.042 | 8 | 8.4 | Greiner Bio-One, Austrija, Adatos laikiklis, 450201
7.11. | Mikromėgintuvėlis kapiliarinio kraujo surinkimui su K23EDTA arba K3EDTA, 200-250µl |  | Vnt. | 6000 | 0.14 | 5% | 0.147 | 840 | 882 | Greiner Bio -One, 450530, Mini Collect kapiliarai K3E EDTA, Sarstedt, 20.1288, microvette 200EDTA
7.12. | Saugus automatinis lancetas, 1,8-2,00mm |  | Vnt. | 6000 | 0.08 | 5% | 0.084 | 480 | 504 | HTL-Strefa, 7142, Lancetas 1,8 mm (mėlynas)
Bendra pirkimo dalies kaina EUR be PVM: | [7 empty] | 16795 | – | –
Bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: | [8 empty] | 17634.75 | –
8 Pirkimo dalis. Reagentai ir priemonės imunohematologiniams tyrimams
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Reikalavimai | Mato vnt. Išfasavimas | Preliuminarus kiekis per 12 mėn. | Mato vnt. kaina EUR be PVM | PVM, % | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Gamintojas, Prekės pavadinimas, kodas
8.1. | Anti-A |  | 10 ml | 14 | 2.8 | 5% | 2.94 | 39.2 | 41.16 | Diagast, Anti-A, 10 ml, 70501/70540
8.2. | Anti-B |  | 10 ml | 14 | 2.8 | 5% | 2.94 | 39.2 | 41.16 | Diagast, Anti-B, 10 ml, 70502/70541
8.3. | Anti-AB |  | 10 ml | 14 | 3 | 5% | 3.15 | 42 | 44.1 | Diagast, Anti-AB, 10 ml, 70503
8.4. | Anti-D IgM |  | 10 ml | 12 | 5.4 | 5% | 5.67 | 64.8 | 68.04 | Diagast, Anti-D IgM, 10 ml, 71000
8.5. | Anti-D IgM+IgG |  | 10 ml | 2 | 5.6 | 5% | 5.88 | 11.2 | 11.76 | Diagast, Anti-D Totem, 10 ml, 71010
8.6. | Neigiama kontrolė |  | 10 ml | 2 | 5.6 | 5% | 5.88 | 11.2 | 11.76 | Diagast, Neg Control, 10 ml, 79000
8.7. | Standartiniai eritrocitai A1,A2,B,O |  | 4x5 ml | 24 | 27 | netaikomas | 27 | 648 | 648 | Diagast, Hematest A1,A2,B,O, 4x5 ml, 51999
8.8. | Plokštelės kraujo grupių nustatymui atlikti | Baltos spalvos, nepermatomos. Plokštelėje ne mažiau 25 duobučių | 1 vnt. | 10 | 1 | 5% | 1.05 | 10 | 10.5 | Diagast, Nacryl 5, vnt., 90225
| Bendra pirkimo dalies kaina EUR be PVM: | [6 empty] | 865.6 | - | -
| Bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: | [7 empty] | 876.48 | -
9 Pirkimo dalis. Priemonės kapiliarinio ENG nustatymui
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Reikalavimai | Mato vnt. Išfasa-vimas | Preliuminarus kiekis per 12 mėn. | Mato vnt. kaina EUR be PVM | PVM | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Gamintojas, Prekės pavadinimas, kodas
9.1 | Mikromėgintuvėlis ENG tyrimams 150-200µl(3 ENG stovai 10 vietų pateikiami panaudai) | Su natrio citratu | vnt. | 1800 | 0.36 | 5% | 0.378 | 648 | 680.4 | Sarstedt, 18.1325, Microvette CB 200 ENG
| Bendra pirkimo dalies kaina EUR be PVM: | [6 empty] | 648 | - | -
| Bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: | [7 empty] | 680.4 | -