ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO ADMINISTRACINIO PASTATO  KAMPELIŲ G. 10, ALEKNONIŲ K., ALYTAUS R. KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO,  PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS IR RANGOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ

1. Statytojas (Užsakovas). Žuvinto biosferos rezervato direkcija.

2. Projekto rengimo etapas. Kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

3. Statybos rūšis. Kapitalinis remontas. Neypatingas statinys.

4. Informacija apie vykdomą projektą. Kapitalinio remonto techninis darbo projektas (toliau – Projektas) rengiamas Žuvinto biosferos rezervato gamtos mokyklos (toliau – Gamtos mokykla) kapitaliniam remontui atlikti. Svarbiausia Gamtos mokyklos funkcija – vykdyti švietimo ir edukacines funkcijas.  Gamtos mokyklos patalpos bus remontuojamos esamame lankytojų centro pastate Kampelių g. 10, Aleknonių kaime, Alytaus rajone. Remontuojamas plotas 280 m2, nenaudojamas, tačiau minimaliai šildomas žiemos metu. Reikia perprojektuoti patalpas, pakeičiant dabartinį sanitarinių patalpų išdėstymą: visas moksleiviams skirtas tualetų, prausyklų ir dušo patalpas projektuoti bendrai, patalpos mokytojams nekeičiamos. Šiems darbams atlikti gali tekti pakeisti atskirų sienų pertvaras, iš dalies – elektros, santechninę ir vandentiekio tinklų įrangą.

Projekte numatyti katilinės rekonstrukciją. Demontuojamas esamas skysto kuro katilas. Esamas granulėmis šildomas katilas paliekamas kaip atsarginis. Esant radiatorinei šildymo sistemai, pasiūlyti alternatyvų, efektyvų ir ekonomišką šildymą, naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius. (Pastraipa patikslinta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos komisijos, sudarytos  2017 m.  gruodžio 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-261, protokolu  2018-01-12 Nr.42-6)

5. Įgyvendinus Projektą turi būti pasiekti šie rodikliai:

5.1. pastato vidinės erdvės suplanuotos atsižvelgiant į darbo su lankytojais, jų grupėmis poreikį ir pritaikytos tenkinti lankytojų ir darbuotojų poreikius;

5.2. Gamtos mokykla pritaikyta neįgaliesiems;

5.3. Gamtos mokyklos eksploatacija ekonomiška, energetiškai efektyvi bei ekologiška;

5.4.  Numatytos galimybės panaudoti alternatyvius atsinaujinančios energijos šaltinius.

II. PERKAMŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS IR

PATEIKIAMI DUOMENYS

6. Projektavimo paslaugų apimtis:

6.1. projektavimo paslaugos:

6.1.1. rengiamos ne mažiau kaip šios Projekto dalys: bendroji, architektūros,  konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechnikos, elektroninių ryšių, apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, sąnaudų kiekių žiniaraščiai, darbų kiekių žiniaraščiai;

6.1.2. Projektas koreguojamas ir ištaisomas pagal Projektą tikrinusių institucijų pastabas bei pagal privalomosios ekspertizės išvadas;

6.2. kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis:

6.2.1. Paslaugos teikėjas (Projekto rengėjas) užsako ir jei reikia apmoka visas suderinimo ir registracijos atitinkamose institucijose paslaugas;

6.2.2. gauna Projektui parengti reikalingus dokumentus;

6.2.3. derina Projekto sprendinius su Užsakovu ir Valstybine saugomų teritorijų tarnyba (toliau – Tarnyba);

6.2.4. gauna statybą leidžiantį dokumentą;

6.2.5. įgyvendinant Projektą atlieka jo vykdymo priežiūrą.

7. Užsakovas Paslaugų teikėjui pateikia šiuos dokumentus, reikalingus Projektui parengti:

7.1. nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus: registro pažymos, inventorinės bylos ir panaudos sutarties kopijas;

7.2. projektavimo užduotį.

III. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

8. Bendri reikalavimai:

8.1. Projekte turi būti Projekto dalių sprendiniai (bendrieji sprendinių duomenys; sprendinių aiškinamieji raštai; detalūs sprendinių skaičiavimai; sprendinių techninės specifikacijos), pasirengimas darbams ir darbų organizavimas, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Projekto apimtis turi būti pakankama Projekto paskirčiai įgyvendinti, taip pat turi atitikti aukščiausius projektavimo darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus;

8.2. rengdamas pasiūlymą, Projektą bei detalias technines specifikacijas paslaugos teikėjas vadovaujasi teisės aktais (įstatymais, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kt.). Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes pastato fizines, technines ir eksploatacines savybes;

8.3. paslaugos teikėjas Projektą parengia per 5 mėn. po sutarties pasirašymo;

8.4. Tarnyba per 30 dienų nuo Projekto gavimo nuperka Projekto ekspertizės paslaugą;

8.5. Paslaugos teikėjas po ekspertizės akto su teigiamu Projekto įvertinimu gavimo suderina Projektą ir gauna statybą leidžiantį dokumentą.

9. Reikalavimai projektiniams sprendiniams:

9.1. bendras įrengiamų patalpų plotas ne mažiau kaip 280 m2: 40 m2 erdvė užsiėmimams/ žaidimams ekologinio švietimo tematika, 140 m2 patalpos nakvynei ir apie 100 m2 pagalbinės – techninės patalpos (įskaitant virtuvę, sanitarinius mazgus, patalpą inventoriui ir kt.);

9.2. pakeisti viso 1035 m2 pastato šildymo būdą, rekonstruojant katilinę. Įrengti alternatyvų, efektyvų ir ekonomišką šildymą, naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius. (punktas patikslintas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos komisijos, sudarytos 2017 m.  gruodžio 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-261, protokolu  2018-01-12 Nr.42-6)

9.3. Projektas turi būti parengtas taip, kad patalpas būtų galima tinkamai sutvarkyti, rekonstruoti, priduoti eksploatacijai ir eksploatuoti, laikantis visų šalies teisės aktų reikalavimų;

9.4. rengiant Projektą įvertinama ir pagal galimybes numatoma pritaikyti objektą neįgaliesiems.

10. Rengiant Projektą vadovaujamasi: LR Statybos įstatymu, kitomis galiojančiomis projektavimo normomis, taisyklėmis, kitais teisės aktais.

11.  Skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal Projekte numatytas darbų rūšis.

12. Nurodymai sprendiniams rengti. Rengiant Projektą sprendiniai pateikiami ir aptariami su Užsakovu bei Tarnyba.

13.  Reikalavimai projekto dokumentų kalbai (-oms). Projekto dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

14.  Reikalavimai projekto dokumentams įforminti, jo sudėčiai ir pan. Užsakovui pateikiami 5 spausdinti visų Projekto dalių egzemplioriai ir 3 egz. sąmatinių skaičiavimų (tame tarpe 1 skaitmeninis egzempliorius Excell formatu pagal Užsakovo pateiktą formą, kurios pildymo instrukciją galima rasti čia: http://www.apva.lt/2014-2020/ssip/ ). Elektroninė Projekto *.pdf versija (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Projekto dalis, failo dydis turi neviršyti 10 MB) kompaktinio disko (CD/DVD) formate ir perduodami Užsakovui (1 egz.).

IV. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI DARBAMS

- Rangovas kapitalinio remonto darbus turi vykdyti vadovaujantis parengtu Projektu ir šia technine specifikacija.

- Visi siūlomi sprendiniai ir su jais susijusios paslaugos turi būti technologiškai įgyvendinami, įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos taip, kad kapitalinis remontas  būtų tinkamai užbaigtas ir patalpos paruoštos eksploatacijai be jokių papildomų išlaidų.

- Rangovas turi atlikti statybos darbus, kurie apima medžiagų sukomplektavimą, pristatymą į objektą, statybą, montavimą bei būtinus patikrinimus, bandymus ir suderinimus;

18.  Rangovas įsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudodamas įprastus darbo būdus ir patyrusią darbo jėgą;

- Rangovas privalo valstybinės priežiūros kontroliuojančioms institucijoms ir  techninės priežiūros atstovams sudaryti sąlygas patikrinimams atlikti bei ištaisyti jų nustatytus trūkumus;

- Rangovas darbų laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų. Rangovas atsako už darbų saugą objekte. Rangovas turi paskirti objekte saugos ir sveikatos darbe koordinatorių, kaip tai numato Lietuvos Respublikos teisės aktai;

- Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valstybinių įstaigų ir kitų institucijų gavimą;

- Rangovas yra atsakingas už darbų koordinavimą aikštelėje, sudaro darbų technologinį projektą ir darbų vykdymo grafiką, prieš pradėdamas darbus;

- Rangovas privalo aptverti statybvietę, užtikrinti statybvietės apsaugą;

24.  Privalo įrengti (organizuoti) stendus (laikinus ir nuolatinius) su informacija apie Projektą. Detalūs reikalavimai komunikacijos informacijai nurodyti: http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas.

25.  Darbai turi būti vykdomi laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

26. Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos, įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus, turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties vertinimo sertifikatus.

27. Saugos darbe priemonės turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų norminius reikalavimus. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai privalo tenkinti Lietuvos Respublikos saugos reikalavimus.

V. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI KAPITALINIO REMONTO DOKUMENTAMS PARENGTI

- Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui bei Tarnybai atliktų darbų dokumentaciją su visais faktiniais pakeitimais, papildymais, matmenimis.

- Užbaigdamas darbus Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui patalpų   naudojimo ir priežiūros instrukcijas, atitinkančias Užsakovo reikalavimus. Dokumentacija turi būti atspausdinta ir pateikta Užsakovui bei Tarnybai (po 1 egz.).

VI. OBJEKTO STATYBOS UŽBAIGIMAS

- Rangovas organizuoja kapitalinio remonto užbaigimo procedūras, vadovaudamasis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

- Rangovas savo sąskaita privalo parengti visą objekto užbaigimui reikalingą dokumentaciją, parengti sertifikatus, atlikti visus bandymus, geodezinius, kadastrinius matavimus ir kitą dokumentaciją pagal Lietuvos Respublikos norminius aktus.

- Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir  baudžiamoji atsakomybė. Rangovas turi būti atsakingas už visus keliamus ieškinius Užsakovui dėl nesugebėjimo laikytis aukščiau nurodyto reikalavimo ir padengti visas išlaidas, susijusias su tokiais ieškiniais.

- Perdavimo Užsakovui metu patalpos turi būti švarios ir tvarkingos, pilnai paruoštos eksploatacijai.

VII. REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRAI

34. Projekto vykdymo priežiūra vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” apima Projekte numatytų darbų vykdymo priežiūrą.

35. Projekto vykdymo priežiūra vykdoma objekte. Už išlaidas biuro patalpoms, ryšių, transporto, draudimo paslaugoms ir kt. su Projekto priežiūra susijusioms veikloms atsakingas Paslaugos teikėjas. Šios išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

36. Reikalaujami rezultatai/ataskaitos. Teikdamas paslaugas, Paslaugos teikėjas turės parengti ataskaitas:

36.1. tarpinės ataskaitos pateikiamos per 15 d. Užsakovui ar Tarnybai pareikalavus. Jose apibendrinama paslaugos teikimo veikla;

36.2. baigiamoji ataskaita Užsakovui ir Tarnybai pateikiama per vieną mėnesį nuo kapitalinio remonto  užbaigimo akto surašymo dienos. Šioje ataskaitoje trumpai aprašoma Projekto vykdymo bei jo priežiūros eiga;

36.3. visos ataskaitos rengiamos lietuvių kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos Užsakovui ir Tarnybai. Užsakovui patvirtinus baigiamąją ataskaitą, galutinai apmokama už Projekto vykdymo priežiūros paslaugą.

_____________________________