Atviro konkurso

2 priedas,

AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS INSTRUMENTAI

| Dalies Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis, vnt. | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | Vnt. kaina Eur su PVM | Viso kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 dalis. | Nosies skėtiklis | Skirtas suaugusiems, ilgis 13±0,5 cm. Pagamintas iš medicininio plieno arba lygiavertės medžiagos. Autoklavuojamas. | Iki 20 vnt. | WT143001 Skirtas suaugusiems, ilgis 13,5 cm., pagamintas iš medicininio plieno. Autoklavuojamas. Katalogas (1, 2, 3 psl.) | 133,42 | 2668,40 |
| 3 dalis. | Laringinis veidrodėlis | Diametras 24±1 mm, paviršius dengtas rodžio arba lygiaverte danga, be rankenos ir sriegio. Pagamintas iš medicininio plieno arba lygiavertės medžiagos. Autoklavuojamas. | Iki 100 vnt. | WT154007 Diametras 24 mm, be rankenos ir sriegio. Pagamintas iš medicininio plieno. Autoklavuojamas. Katalogas (4 psl.) | 3,37 | 337,00 |
| 4 dalis. | Rankena | Skirta laringiniams veidrodėliams (3 dalis), su centriniu varžtu laringinio veidrodėlio tvirtinimui, ilgis 11±0,5 cm. Pagamintas iš medicininio plieno arba lygiavertės medžiagos. Autoklavuojamas. | Iki 20 vnt. | WT154100 Skirta laringiniams veidrodėliams (3 dalis), su centriniu varžtu laringinio veidrodėlio tvirtinimui, ilgis 10,5 cm. Pagamintas iš medicininio plieno. Autoklavuojamas. Katalogas (4, 5 psl.) | 10,23 | 204,60 |
|  | CE sertifikatas | Būtina |  | Yra |  |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 12 mėnesių |  | 12 mėn |  |  |
|  | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  |  |  |  |  |