## Visi apjungta
SPS priedas Nr.1
Medicinos prietaisų remonto, techninės priežiūros ir techninės būklės tikrinimo paslaugų pirkimas Nr. 16779
MP REMONTAS
Eil.Nr. | Gamintojas | MP ( medicinos prietaiso) pavadinimas | MP Tipas | MP kiekis | Maksimali suma 36 mėn. Eur su PVM | 1 MP remonto 1 val. įkainis Eur be PVM | 1 MP remonto 1 val. įkainis Eur su PVM
1.1 | Abbott Laboratories | Biocheminis analizatorius | c8000 | 2 | 18000
1.2 | Abbott Laboratories | Imunocheminis analizatorius | i2000SR | 3 | 27000
2.1 | Aesculap AG | Elektrochirurginiai monopoliariniai/bipoliariniai peiliai-koaguliatoriai | Nelson deluxe | 5 | 9000
2.2 | Aesculap AG | Mažų apsukų grąžtai su integruotu aparatu kaulų pjovimui ir gręžimui | Microspeed | 1 | 6000
3.1 | Atmos medizin technik | Atsiurbikliai | Atmos | 3 | 2700
3.2 | Atmos medizin technik | Ginekologo prietaisų integruoti stalai | Atmos | 6 | 9000
3.3 | Atmos medizin technik | Otolaringologo darbo vieta | Atmos | 3 | 18000
4 | B Braun Medical | Jėgos instrumentai (kaulų pjovimo-gręžimo) (su aušinimu vandeniu) | Acculan | 10 | 30000
5 | Bionet | Vaisiaus biomonitoriai | FC | 4 | 3600
6 | BK Medical | Ultragarsiniai echoskopai | Flex Focus | 2 | 18000
7.1 | Carl Zeiss Medtronic | Lazeriai | Visulas | 5 | 45000
7.2 | Carl Zeiss Medtronic | Operaciniai mikroskopai | OPMI | 12 | 36000
8 | Covidien | Nuoseklios kompresijos sistemos | Kendall | 2 | 1800
9 | DWA | Atbulinė osmozė, vandens valymas | ModulaS | 2 | 3000
10 | Ecolab | Cheminės dezinfekcijos tirpalų paruošimo įrenginys | DG | 20 | 18000
11 | EMED | Elektropeiliai | ES | 5 | 9000
12 | Erbe | Kriogeniniai aparatai | Erbokryo | 1 | 3000
13.1 | Fresenius Medical Care | Hemodiafiltracijos aparatas | Multifiltrate PRO | 2 | 6000
13.2 | Fresenius Medical Care | Hemodializės aparatas | 4008B, S, V10 | 13 | 39000
13.3 | Fresenius Medical Care | Hemodializės aparatas | 5008S | 4 | 12000
13.4 | Fresenius Medical Care | Atbulinė osmozė, vandens valymas | Aqua WTU | 2 | 4200
14 | Helmer | Trombocitų masės kratyklės | Helmer | 1 | 3000
15 | Infomed | Hemodiafiltracijos aparatas | HF-440-05 | 1 | 3000
16 | Jurby WaterTech International | Atbulinė osmozė, vandens valymas | Reverse osmosis 0,8-4-4 | 1 | 900
17.1 | Karl Storz | Artroskopinė įranga riešo ir kitų smulkių sąnarių artroskopijoms su reikalingais priedais | Karl Storz | 1 | 15000 | 48 | 58.08
17.2 | Karl Storz | Elektromechaninis audinių smulkintuvas su gimdos manipuliatorium | Karl Storz | 1 | 3000 | 48 | 58.08
17.3 | Karl Storz | Endoskopijos rinkinys (transfenoidalinės operacijos) | Karl Storz | 1 | 12000 | 48 | 58.08
17.4 | Karl Storz | Galvos apšv lempa su šv šaltiniu | Karl Storz | 4 | 12000 | 48 | 58.08
17.5 | Karl Storz | Galvos endoskopijos rinkinys | Karl Storz | 1 | 15000 | 48 | 58.08
17.6 | Karl Storz | Laparoskopinė, histeroskopinė įranga įvairios paskirties chirurginems operacijoms | Karl Storz | 1 | 12000 | 48 | 58.08
17.7 | Karl Storz | Mikrogrąžtas ausų ir nosies operacijoms, Otochirurginis grąžtas | Karl Storz | 2 | 6000 | 48 | 58.08
17.8 | Karl Storz | Transanalinės laparoskopinės chirurgijos rinkinys | Karl Storz | 1 | 7500 | 48 | 58.08
17.9 | Karl Storz | Videoendoskopinė HD TV sistema nosies operacijoms | Karl Storz | 2 | 24000 | 48 | 58.08
17.10 | Karl Storz | Endoskopai | Karl Storz | 7 | 42000 | 48 | 58.08
18 | Lischka | Basonų plovimo mašinos | Geysir | 15 | 13500
19.1 | Nihon Kohden | Elektromiografai | Neuropack | 2 | 9000
19.2 | Nihon Kohden | Encefalografai | EEG | 3 | 13500
20 | Nipro Corporation | Hemodializės aparatas | Surdial X | 2 | 6600
21 | Purite | Atbulinė osmozė, vandens valymas | Centurion 1500+UF | 1 | 900
22 | Riello | Nenutrūkstamo elektros maitinimo šaltinis | MDM/MDT/MLT | 4 | 2400
23 | Radiometer International | Kraujo dujų analizatorius | ABL-90 | 3 | 2700
24 | Terumo BCT | Sterilaus sulydymo aparatai | TSCD II | 1 | 2700
25 | Toshiba | Ultragarsiniai echoskopai | Aplio, Xario | 6 | 36000
MP TP - techninės priežiūra, įskaitant dalis, medžiagas ir paslaugas
MP TP – tai techninių priemonių ir darbų kompleksas naudojamo MP darbingumui ir tvarkingumui išlaikyti. MP TP apima apžiūrą, valymą, elektrinių, mechaninių dalių, eksploatacinių medžiagų ir pan. pakeitimą (kaip tai numatyta gamintojo TP reglamentuose), MP derinimą (jei reikia) ir funkcionalumo patikrinimą.
| Gamintojas | MP ( medicinos prietaiso) pavadinimas | Tipas | MP kiekis | TP periodiškumas | Prelimarus MP TP kiekis 36 mėn. | 1 MP 1 TP įkainis Eur be PVM | 1 MP 1 TP įkainis Eur su PVM
26 | Abbott Laboratories | Biocheminis analizatorius | c8000 | 2 | 3 mėn. | 24
27 | Abbott Laboratories | Biocheminis analizatorius | c8000 | 2 | 12 mėn. | 6
28 | Abbott Laboratories | Imunocheminis analizatorius | i2000SR | 3 | 12 mėn. | 9
29 | EKF | Analizatoriai | Biosen | 1 | 12 mėn. | 3
30 | Fresenius Medical Care | Hemodiafiltracijos aparatas | Multifiltrate | 2 | 12 mėn. | 6
31 | Fresenius Medical Care | Hemodiafiltracijos aparatas | Multifiltrate PRO | 2 | 12 mėn. | 6
32 | Fresenius Medical Care | Atbulinė osmozė, vandens valymas | Aqua WTU | 2 | 12 mėn. | 6
33 | Infomed | Hemodiafiltracijos aparatas | HF-440-05 | 1 | 12 mėn. | 3
34 | Nipro Corporation | Hemodializės aparatas | Surdial X | 2 | 12 mėn. | 6
35 | Radiometer International | Kraujo dujų analizatorius | ABL-90 | 3 | 12 mėn. | 9
MP TBT - techninės būklės tikrinimo paslauga
Medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimas: TBT - medicinos prietaisų naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais ir medicinos prietaiso gamintojo nustatyta tvarka ir terminais atliekama medicinos prietaiso privaloma apžiūra, taip pat visų medicinos prietaiso parametrų patikrinimas ir medicinos prietaiso saugos bandymai. TBT metu turi būti patikrintos visos su MP sauga susijusios funkcijos (tarp jų ir matavimo), išskyrus tas, kurių tikrinimą reglamentuoja radiacinę saugą reglamentuojantys teisės aktai.
| Gamintojas | MP ( medicinos prietaiso) pavadinimas | Tipas | MP kiekis | TB periodiškumas | Prelimarus MP TBT kiekis 36 mėn. | 1 MP 1 TBP įkainis Eur be PVM | 1 MP 1 TBT įkainisEur su PVM
36 | Fresenius Medical Care | Hemodiafiltracijos aparatas | Multifiltrate | 2 | 12 mėn. | 6
37 | Fresenius Medical Care | Hemodiafiltracijos aparatas | Multifiltrate PRO | 2 | 12 mėn. | 6
38 | Gambro | Hemofiltracijos aparatai | Prismaflex | 5 | 24 mėn. | 10
39 | Infomed | Hemodiafiltracijos aparatas | HF-440-05 | 1 | 12 mėn. | 3
40 | Nipro Corporation | Hemodializės aparatas | Surdial X | 2 | 24 mėn. | 4
41 | Siemens | Angiografas | Axiom Artis ZEE | 1 | 24 mėn. | 2
42 | Herbert Waldmann GmbH&Co | Lokalios fototerapijos įranga | UV 182 | 1 | 24 mėn. | 2
43 | Schulze&bohm elektrotechnische gerate vertriebs | UV spindulių terapinė sistema | Dermalight medisum 2800-pc | 1 | 24 mėn. | 2
44 | Waldmann GmbH | Viso kūno fototerapijos sistema | Waldmann UV 7002 | 1 | 24 mėn. | 2
45 | Gosmedpribor | Aparatas | Amplipuls -5 | 1 | 24 mėn. | 2
46 | EMA | UAD aparatas | UVČ-30 | 1 | 24 mėn. | 2
47 | BTL industries | Multifunkcinis fizioterapinis aparatas | BTL | 2 | 24 mėn. | 4
48 | Enraf - Nonius | Fizioterapijos aparatas | Curaplus | 1 | 24 mėn. | 2
49 | Innokas medical | Impulsinių srovių fizioterapinis aparatas | PTC 3200 Elektrostim | 1 | 24 mėn. | 2
50 | Mettler | Fizioterapijos aparatas | Sys Stim 226 | 1 | 24 mėn. | 2
51 | Nihon Kohden | Elektromiografas | Neoropack | 2 | 24 mėn. | 4
52 | Physiomed elektromedizin | Fizioterapijos aparatas | Ionoson, Physiomed, Physiodyn, Physiovac, Vocastim, VSM | 11 | 24 mėn. | 22
53 | Uniphy lektromedizin | Impulsinių srovių ir UG terapijos aparatas | Phyaction | 1 | 24 mėn. | 2