Atviro (supaprastinto) konkurso sąlygų

1 priedas

UAB „OSTECA“

Uždaroji akcinė bendrovė, Danės g.47, LT-92108 Klaipėda, Tel.: 846400002, Faks.: 846314094, VšĮ Registrų centro Klaipėdos filialas, Įmonės kodas: 300871049, PVM kodas: LT100003238211

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL ŠEIVERIŲ PRIEDŲ

2018-07-13Nr. OST18/0713/1

(Data)

Klaipėda

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Osteca“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Danės g. 47, LT-92108, Klaipėda |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | į/k 300871049, PVM mokėtojo kodas LT100003238211 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | a/s LT294010041800430537 LuminorBank AB Banko kodas 40100 a/s LT39 7300 0101 2126 1479 “Swedbank”, AB Banko kodas 73000 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Arvydas Klovas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Vadybininkas Evaldas Ročys |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Vadybininkas Evaldas Ročys |
| Telefono numeris | 8-46-400002, mob. tel.: 8-650-42318 |
| Fakso numeris | 8-46-314094 |
| El. pašto adresas | er@osteca.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Atvirokonkurso (supaprastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

PIRKIMO DALIS NR. 1

Firmos „Dyonics“ šeiverio priedai

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Orientacinis kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Vieneto kaina Eur (su PVM) | Bendra kaina Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Firmos „Dyonics“ šeiverio priedai“ |  | X | X | X | X | X |
| 1.1 | Šeiverio antgalis plačiu atviru darbiniu langu, be dantukų („Dyonics“ antgaliai: 7205305, 7205306, 7205307 arba lygiaverčiai). | DyonicsFullRadiustiesus šeiverio antgalis plačiu atviru darbiniu langu, be dantukų. Ref.: 7205305, 7205306, 7205307 Gamintojas: Smith&Nephew (JAV) | 40 | vnt. | 101,00 | 106,05 | 4242,00 |
| 1.2 | Šeiverio antgalis kvadratiniu darbiniu langu, be dantukų. („Dyonics“ antgaliai: 7205308, 7205309 arba lygiaverčiai). | DyonicsCuttertiesus šeiverio antgalis kvadratiniu darbiniu langu, be dantukų. Ref.: 7205308, 7205309 Gamintojas: Smith&Nephew (JAV) | 20 | vnt. | 105,00 | 110,25 | 2205,00 |
| 1.3 | - Šeiverio antgalis lašo formos darbiniu langu. („Dyonics“ antgaliai: 7205310, 7205311 arba lygiaverčiai) | DyonicsSynovatortiesus šeiverio antgalis lašo formosdarbiniu langu. Ref.: 7205310, 7205311 Gamintojas: Smith&Nephew (JAV) | 20 | vnt. | 105,00 | 110,25 | 2205,00 |
| 1.4 | - Šeiverio antgalis - boras, cilindro formos. („Dyonics“ antgaliai - borai: 7205326, 7205327 arba lygiaverčiai) | DyonicsAcromionizertiesus šeiverio antgalis-boras cilindro formosdarbiniu langu. Ref.: 7205326, 7205327 Gamintojas: Smith&Nephew (JAV) | 15 | vnt. | 105,00 | 110,25 | 1653,75 |
| 1.5 | - Šeiverio antgalis - boras, rutulio formos. - („Dyonics“ antgaliai - borai: 7205324, 7205325 arba lygiaverčiai). | DyonicsAbradertiesus šeiverio antgalis-boras rutulio formosdarbiniu langu. Ref.: 7205324, 7205325 Gamintojas: Smith&Nephew (JAV) | 15 | vnt. | 105,00 | 110,25 | 1653,75 |
| Preliminari bendra suma EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  | 11959,50 |

PIRKIMO DALIS NR. 2

Firmos „Arthrex“ šeiverio priedai

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Orientacinis kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Vieneto kaina Eur (su PVM) | Bendra kaina Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Firmos „Arthrex“ šeiverio priedai |  | X | X | X | X | X |
| 2.1 | Šeiverio antgalis aštria dantyta darbine dalimi, su apsauginiu langu („Arthrex“ „Dissector“ tipo antgaliai AR-8380DS, AR-8350DS, AR-8350CDS, AR-8400DS, AR-8400CDS, AR-7300DS arba lygiaverčiai). |  | 85 | vnt. |  |  | NESIŪLOME |
| 2.2 | Šeiverio antgalis atviru galu („Arthrex“ „Endcutter“ tipo antgaliai: AR-8380EC, AR-8500EC arba lygiaverčiai) |  | 15 | vnt. |  |  | NESIŪLOME |
| 2.3 | Šeiverio antgalis aštria lygia darbine dalimi su apsauginiu langu („Arthrex“ „Sabre“ tipo antgaliai: AR-8380SR, AR-7200SR- AR-7300SR, AR-8400SR, AR-8400CSR, AR-8500SR, AR-8550SR arba lygiaverčiai) |  | 50 | vnt. |  |  | NESIŪLOME |
| 2.4 | Šeiverio antgalis - boras pailga, ovalo formos darbine dalimi („Arthrex“ ovalaus tipo antgaliai – borai: AR-7300OBT, AR-7400OBE (arba AR-8400OBE), AR-8500OBE, AR-8550OBT, AR-8550FOS, AR-8550FOE, AR-8550FOT AR-8500FOS, AR-8500FOE, AR-8500FOT arba lygiaverčiai) |  | 55 | vnt. |  |  | NESIŪLOME |
| 2.5 | Šeiverio antgalis - boras apvalios formos, 8 rievių darbine dalimi („Arthrex“ apvalios formos antgaliai – borai: AR-7300RBE, AR-7400RBE (arba AR-8400RBE), AR-8500RBE, AR-8550RBE arba lygiaverčiai) |  | 40 | vnt. |  |  | NESIŪLOME |
| Preliminari bendra suma EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |

3 lentelė

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Adresas |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

4 lentelė SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS Eilės nr.; Reikalaujamos charakteristikos; Siūlomos charakteristikos. 1.1.; 1. Antgalio darbinis langas platus, atviras, be dantukų; 2. Antgalio darbinis ilgis ≥130 mm; 3. Turi būti galimybė ta pačia vieneto kaina pasirinkti 3,5±0,1 mm, 4,5±0,1 mm ir 5,5±0,1 mm diametro antgalius; 4. Antgaliai turi būti techniškai suderinti su firmos „Dyonics“ šeiveriais.; 1. Antgalio darbinis langas platus, atviras, be dantukų; 2. Antgalio darbinis ilgis 130 mm; 3. Yra galimybė ta pačia vieneto kaina pasirinkti 3,5 mm, 4,5mm ir 5,5mm diametro antgalius; 4. Antgaliai yra techniškai suderinti su firmos „Dyonics“ šeiveriais. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV) DYONICS FullRadiusšeiverio antgaliai Ref.: 7205305, 7205306, 7205307 Psl. 1. 1.2.; 1. Antgalio darbinis langas kvadratinis, be dantukų; 2. Antgalio darbinis ilgis ≥130 mm; 3. Turi būti galimybė ta pačia vieneto kaina pasirinkti 3,5±0,1 mm ir 4,5±0,1 mm diametro antgalius; 4. Antgaliai turi būti techniškai suderinti su firmos „Dyonics“ šeiveriais.; 1. Antgalio darbinis langas kvadratinis, be dantukų; 2. Antgalio darbinis ilgis 130 mm; 3. Yra galimybė ta pačia vieneto kaina pasirinkti 3,5 mm ir 4,5 mm diametro antgalius; 4. Antgaliai yra techniškai suderinti su firmos „Dyonics“ šeiveriais. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV) DYONICS Cutteršeiverio antgaliai Ref.: 7205308, 7205309 Psl. 2. 1.3.; 1. Antgalio darbinis langas lašo formos; 2. Antgalio darbinis ilgis ≥130 mm; 3. Turi būti galimybė ta pačia vieneto kaina pasirinkti 4,5±0,1 mm ir 5,5±0,1 mm diametro antgalius; 4. Antgaliai turi būti techniškai suderinti su firmos „Dyonics“ šeiveriais.; 1. Antgalio darbinis langas lašo formos; 2. Antgalio darbinis ilgis 130 mm; 3. Yra galimybė ta pačia vieneto kaina pasirinkti 4,5 mm ir 5,5mm diametro antgalius; 4. Antgaliai yra techniškai suderinti su firmos „Dyonics“ šeiveriais. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV) DYONICS SYNOVATOR šeiverio antgaliai Ref.: 7205310, 7205311 Psl. 2. 1.4.; 1. Antgalio-boro darbinė dalis cilindro formos; 2. Antgalio-boro darbinis ilgis ≥130 mm; 3. Turi būti galimybė ta pačia vieneto kaina pasirinkti 4,0±0,1 mm ir 5,5±0,1 mm diametro antgalius-borus; 4. Antgaliai-borai turi būti techniškai suderinti su firmos „Dyonics“ šeiveriais.; 1. Antgalio-boro darbinė dalis cilindro formos; 2. Antgalio-boro darbinis ilgis 130 mm; 3. Yra galimybė ta pačia vieneto kaina pasirinkti 4,0 mm ir 5,5mm diametro antgalius-borus; 4. Antgaliai-borai yra techniškai suderinti su firmos „Dyonics“ šeiveriais. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV) DYONICS Acromionizeršeiverio antgaliai-borai Ref.: 7205326, 7205327 Psl. 3. 1.5.; 1. Antgalio-boro darbinė dalis rutulio formos; 2. Antgalio-boro darbinis ilgis ≥130 mm; 3. Turi būti galimybė ta pačia vieneto kaina pasirinkti 4,0±0,1 mm ir 5,5±0,1 mm diametro antgalius-borus; 4. Antgaliai-borai turi būti techniškai suderinti su firmos „Dyonics“ šeiveriais.; 1. Antgalio-boro darbinė dalis rutulio formos; 2. Antgalio-boro darbinis ilgis 130 mm; 3. Yra galimybė ta pačia vieneto kaina pasirinkti 4,0 mm ir 5,5mm diametro antgalius-borus; 4. Antgaliai-borai yra techniškai suderinti su firmos „Dyonics“ šeiveriais. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV) DYONICS Abraderšeiverio antgaliai-borai Ref.: 7205324, 7205325 Psl. 3. *Pastabos: - Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka. Aprašant siūlomas prekes, turi būti nurodyta prekių pavadinimas, modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas, komplektacija, techninės bei kokybės charakteristikos pagal pirkimo dokumentuose pateiktus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka. - Grafoje “Siūlomos charakteristikos” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentai. 5 lentelė PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS Eil. Nr.; Pateiktų dokumentų pavadinimas; Dokumento puslapių skaičius. 1.; Pasiūlymas; 6 (MS Word formatu). 2.; Katalogas; 4. 3.; Kvalifikaciniai dokumentai; 4. 4.; Gamintojo dokumentai; 6. 5.; EBVPD pažyma. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): ___________________________________________________________________________ Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.. Vadybininkas; Evaldas Ročys. (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); Vardas, pavardė..