## 47-49 PD reagentai su analiz124
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
47 pirkimo dalis. Reagentai ir kitos reikalingos priemonės eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) nustatymui analizatoriumi "SED Rate Screener 20/II" arba alternatyviu, tiekėjo siūlomu analizatoriumi, atliekančiu eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimus
Reikalavimai alternatyviam analizatoriui
Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai netinka analizatoriui"SED Rate Screener 20/II". Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas reikalingas priemones analizatoriui "SED Rate Screener 20/II", alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus, techninių parametrų lentelės pildyti nereikia
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
2. | Analizatoriaus paskirtis | Automatinis ENG analizatorius su temperatūrine kompensacija, skirtas ENG matavimui veniniame kraujuje
3. | Vienu metu tiriamų mėginių kiekis | Ne mažiau 20
4. | Tyrimo laikas | Ne ilgiau kaip 30 min.
5. | Našumas | Ne mažiau kaip 40 testų per valandą
6. | Rezultatų pateikimas | Westergren vienetais (mm/val)
7. | Mechaninis/optinis tikslumas | ne daugiau ± 0,2 mm
8. | Matavimų atsikartojamumas | CV < 5%
9. | Matavimo ribos | 1 - 140 mm/val.
10. | Kokybės kontrolės programa | Integruota, su galimybe braižyti QC grafikus
11. | Atmintis | Ne mažiau 500 tyrimų
12. | Spausdintuvas | Integruotas arba pridedamas, terminis
13. | Kompiuterio jungtis prietaiso pajungimui į LIS | Integruota
14. | Prijungimas prie laboratorijoje įdiegtos informacinės sistemos | Tiekėjas privalo savo lėšomis prijungti pasiūlytą alternatyvų analizatorių prie laboratorijoje įdiegtos informacinės sistemos cobas IT Middleware
15. | CE sertifikatas | Būtinas
Tyrimai / Reagentai ir kitos priemonės
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Prelimina-rus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | PVM tarifas (%) | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Bendra pasiūlymo suma EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Tiriamoji analitė: ENG | 13500
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 36 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur su PVM:
Bendra 47 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
PASTABOS:
1. Reikalavimai mėgintuvėliams: 1.1. Plastikiniai, apvalūs su 3,2% (0,109M) natrio citratu vakuuminiai mėgintuvėliai; 1.2. Mėgintuvėlio tūris 1,3 - 1,6 ml, etiketė skaidri su minimalaus - maksimalaus užpildymo žymomis.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei pagalbines medžiagas, kitas papildomas priemones reikalingas analizatoriaus eksploatacijai, taip pat mėginio paėmimo priemones.
3. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui nurodytam arba alternatyviam (siūlomam) analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą).
6. Jei tiekėjas alternatyvų analizatorių perkančiajai organizacijai suteiks panaudos sutarties pagrindu, analizatoriaus nuomos kainos (nei 1 mėnesio, nei 36 mėnesių) nurodyti nereikia, šiuose langeliuose galima įrašyti 0 (nulius).
7. Siūlomas analizatorius turi būti pagamintas ne anksčiau kaip prieš 3 metus.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
48 pirkimo dalis. Reagentai ir kitos reikalingos priemonės glikemijos analizatoriui "BIOSEN C_LINE" arba alternatyviam tiekėjo siūlomam analizatoriui, skirtam tirti gliukozę kraujo serume, plazmoje ir kapiliariniame kraujyje
Reikalavimai alternatyviam analizatoriui
Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai netinka analizatoriui "BIOSEN C_LINE". Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas reikalingas priemones analizatoriui "BIOSEN C_LINE", alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus, techninių parametrų lentelės pildyti nereikia
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
2. | Analizatoriaus paskirtis | Analizatorius turi būti skirtas kiekybiškai tirti gliukozę kraujo serume, plazmoje ir kapiliariniame kraujyje
3. | Analizės metodas | Gliukozoksidacija
4. | Analizatoriaus sparta | Ne mažiau 90 tyr./val.
5. | Tyrimui reikalingas mėginio kiekis | Ne daugiau nei 20 μl
6. | Elektrodas | Chip–sensorius
7. | Sensoriaus tarnavimo laikas gliukozės analitei | Ne mažiau kaip 60 dienų arba 7000 tyrimų
8. | Mėginių vietos rotoriuje | Ne mažiau 20 vietų
9. | Papildomos vietos rotoriuje | 2 standartams, 2 kontrolėms ir 1-a skubiems tyrimams
10. | Displėjus | Grafinis, sensorinis
11. | Kalibracijų tipai | Automatinis starto metu; Periodinis, kas 60 min.; Pasibaigus 60 min. laukiama starto ir tada automatiškai vykdoma kalibracija
12. | Gliukozės aptikimo ribos mėginyje | 0,5 - 50 mmol/l (9 - 900 mg/dL)
13. | Tikslumas | CV ≤ 1,5% (matuojant 12 mmol/l koncentraciją)
14. | Atkartojamumas | ≤ 3,0% 10-čiai mėginių prie 12 mmol/L
15. | Parametrų normos ribos | Nustatomos operatoriaus
16. | Kokybės kontrolė | 2 lygių
17. | Spausdintuvas | Integruotas ar prijungiamas terminis arba lazerinis
18. | Brūkšninių kodų skaitytuvas | Būtina
19. | Atmintis | Ne mažiau 400 tyrimų rezultatų
20. | CE sertifikatas | Būtinas
21. | Prijungimas prie laboratorijoje įdiegtos informacinės sistemos | Tiekėjas privalo savo lėšomis prijungti pasiūlytą alternatyvų analizatorių prie laboratorijoje įdiegtos informacinės sistemos cobas IT Middleware
Tyrimai / reagentai ir kitos priemonės
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Prelimina-rus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | PVM tarifas (%) | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Bendra pasiūlymo suma EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Tiriamoji analitė: Gliukozė | 75000
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 36 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur su PVM:
Bendra 48 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei pagalbines medžiagas, kitas papildomas priemones reikalingas analizatoriaus eksploatacijai, taip pat mėginio paėmimo priemones.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui nurodytam arba alternatyviam (siūlomam) analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą).
5. Jei tiekėjas alternatyvų analizatorių perkančiajai organizacijai suteiks panaudos sutarties pagrindu, analizatoriaus nuomos kainos (nei 1 mėnesio, nei 36 mėnesių) nurodyti nereikia, šiuose langeliuose galima įrašyti 0 (nulius).
6. Siūlomas analizatorius turi būti pagamintas ne anksčiau kaip prieš 3 metus.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
49 pirkimo dalis. Reagentai ir kitos reikalingos priemonės darbui su analizatoriumi "IMMULITE 2000" arba alternatyviu tiekėjo siūlomu analizatoriumi
Reikalavimai alternatyviam analizatoriui
Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai netinka analizatoriui "IMMULITE 2000". Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas reikalingas priemones analizatoriui "IMMULITE 2000", alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus, techninių parametrų lentelės pildyti nereikia
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
2. | Analizatoriaus paskirtis | Pilnai automatizuotas, nepertraukiamo veikimo, turintis operatyvinę atmintį imunologinis analizatorius, kuris atlieka chemiluminescencinius imunologinius tyrimus
3. | Metodas | Enzyme-Enhanced Chemiluminescence
4. | Detekcijos riba | 1 zmol (1 zeptomolis – 10-²¹ mol)
5. | Krešulio aptikimo sistema | Būtina
6. | Tyrimų spektras | AlaTOP Allergy Screen; Allergen-Specific IgG; Allergen-Specific IgG4; ECP ; 3gAllergy™; Specific IgE; Total IgE bei galimybė atlikti kitus imunofermentinius tyrimus (hormonų, vėžio žymenų, uždegimo žymenų, infekcinių žymenų ir t.t.)
7. | Analizatoriaus darbo monitoravimas | Per interneto jungtį
8. | Našumas | Iki 200 tyrimų per valandą
9. | Analizatoriaus talpa | 24 skirtingi reagentai analizatoriuje / iki 138 skirtingų alergenų analizatoriuje
10. | Skiedimas analizatoriuje | Automatinis
11. | Tyrimo pakartojimas su skiedimu, kai viršijama viršutinė detekcijos riba | Automatinis
12. | Refleksiniai tyrimai | Būtina
13. | Reagentų karuselės temperatūra | 2-8o C
14. | Reagentų indelių saugojimas analizatoriuje | Būtina
15. | Alergenų analitikos ypatumai | Skysti alergenai; mažiausias kalibratorius – 0,0 kU/L; nulinis kalibratorius
16. | Automatizacijos lygis | Bet kuris pavienis tyrimas gali būti atliktas bet kuriuo metu
17. | Laikas iki pirmo atsakymo | Ne ilgesnis nei 65 min
18. | Pateikiamo atsakymo intervalas | 0,1 - 100 kU/L
19. | Dvikryptė komunikacija | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware
20. | Prijungimas prie laboratorijoje įdiegtos informacinės sistemos | Tiekėjas privalo savo lėšomis prijungti pasiūlytą alternatyvų analizatorių prie laboratorijoje įdiegtos informacinės sistemos cobas IT Middleware
Tyrimai / Reagentai ir kitos priemonės
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Prelimina-rus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | PVM tarifas (%) | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Bendra pasiūlymo suma EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Tiriamoji analitė: Specifinis Ig E įvairiems alergenams | 15000
1.1. | Immulite 2000 Specifiniai Ig E įvairiems alergenams (20 tyrimų pakuotė) |  | 5000 | 20 tyrimų | 250 | 5% | 52.5 | 13125 | Siemens Healthcare
1.2. | Immulite 2000 Specifiniai Ig E įvairiems alergenams (40 tyrimų pakuotė) |  | 10000 | 40 tyrimų | 250 | 5% | 84 | 21000 | Siemens Healthcare
2. | Tiriamoji analitė: Specifiniai Ig E maisto alergenams | 15000
2.1. | Immulite 2000 Specifiniai Ig E maisto alergenams (20 tyrimų pakuotė) |  | 5000 | 20 tyrimų | 250 | 5% | 52.5 | 13125 | Siemens Healthcare
2.2. | Immulite 2000 Specifiniai Ig E maisto alergenams (40 tyrimų pakuotė) |  | 10000 | 40 tyrimų | 250 | 5% | 84 | 21000 | Siemens Healthcare
3. | Tiriamoji analitė: Specifiniai Ig E įkvepiamiems alergenams | 15000
3.1. | Immulite 2000 Specifiniai Ig E įkvepiamiems alergenams (20 tyrimų pakuotė) |  | 5000 | 20 tyrimų | 250 | 5% | 52.5 | 13125 | Siemens Healthcare
3.2. | Immulite 2000 Specifiniai Ig E įkvepiamiems alergenams (20 tyrimų pakuotė) |  | 10000 | 40 tyrimų | 250 | 5% | 84 | 21000 | Siemens Healthcare
3.3. | Immulite 2000 Universalus IgE rinkinys (600 tyrimų pakuotė) |  | 45000 | 600 tyrimų | 75 | 5% | 756 | 56700 | Siemens Healthcare
3.4. | Immulite 2000 Chemiliuminescentinis substratas (L2SUBM) |  | 45000 | 2000 tyrimų | 23 | 5% | 924 | 21252 | Siemens Healthcare
3.5. | Immulite 2000 Ploviklis (L2PWSM) |  | 45000 | 2000 tyrimų | 23 | 5% | 63 | 1449 | Siemens Healthcare
3.6. | Immulite 2000 Adatos ploviklis (L2KPM) |  |  | 100 ml | 3 | 5% | 63 | 189 | Siemens Healthcare
3.7. | Immulite 2000 Reakcijos indeliai (LRXT) |  | 45000 | 1000 vnt. | 45 | 5% | 157.5 | 7087.5 | Siemens Healthcare
3.8. | Brūkšninių kodų spausdintuvo kasetė |  |  | Vnt. | 3 | 21% | 12.1 | 36.3 | Siemens Healthcare
3.9. | Brūkšninių kodų lipdukai (2000 vnt. / rul) |  |  | Rulonas | 3 | 21% | 12.1 | 36.3 | Siemens Healthcare
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur su PVM: | [7 empty] | 189125.1
Alternatyvaus analizatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 36 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur su PVM:
Bendra 49 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 189125.1
PASTABOS:
1. Reikalavimai kalibratoriams ir alergenų stabilumui: 1.1. Kalibratoriai standartizuoti pagal WHO 2nd IRP 75/502; 1.2. Alergenų stabilumas 1 - 2 metai nuo pagaminimo datos.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei pagalbines medžiagas, kitas papildomas priemones reikalingas analizatoriaus eksploatacijai, taip pat mėginio paėmimo priemones.
3. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui nurodytam arba alternatyviam (siūlomam) analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą).
6. Jei tiekėjas alternatyvų analizatorių perkančiajai organizacijai suteiks panaudos sutarties pagrindu, analizatoriaus nuomos kainos (nei 1 mėnesio, nei 36 mėnesių) nurodyti nereikia, šiuose langeliuose galima įrašyti 0 (nulius).
7. Siūlomas analizatorius turi būti pagamintas ne anksčiau kaip prieš 5 metus.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).