## Sheet1
| Dezinfekuojančių ir sterilizuojančių priemonių bei indikatorių sąrašas | [8 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | Mato vnt. | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina, Eur (su PVM) | Viso kaina Eur (su PVM) | 1ltr darbinio skiedinio kaina (nurodant tirpalo procentą) | Siūlomas įpakavimas | Siūlomo įpakavimo kaina, Eur (su PVM) | Firminis pavadinimas, gamintojas/ Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
12 | Endoskopų valiklis ir dezinfekavimo priemonė, naudojama endoskopų plovimo mašinoje ETD 3 Basic GA (pagal OLYMPUS endoskopų gamintojo reikalavimus) | [8 empty] | Endoskopų valiklis ir dezinfekavimo priemonė, naudojama endoskopų plovimo mašinoje ETD 3 Basic GA pridedama OLYMPUS endoskopų gamintojo rekomendacija
12.1 | Endoskopų dezinfekavimo priemonė | [8 empty] | Olympus Disinfectant (DETD), Ecolab
Reikalavimai:
| Veikliosios medžiagos: glutaro aldehidas 10-25%, etanolis 5-10%, alkoholiai <3%. Pakuotės talpa iki 5ltr, dozavimas 1,2-1,4% (12-14ml/l), temperatūra 58o-59oC | [8 empty] | Veikliosios medžiagos: glutaro aldehidas 10-25%, etanolis 5-10%, alkoholiai <3%. Pakuotės talpa 5ltr, dozavimas 1,2% (12ml/l), temperatūra 58oC
| Įpakavimas: 5 ltr bakelis | iki 325 ltr | ltr
12.2 | Ploviklis derantis su 11.1 pozicija | [8 empty] | Olympus Cleaner (CETD ), Ecolab
Reikalavimai:
| Endoskopų plovimo priemonė. Veiklioji medžiaga: propilenglikolis 35-50%, riebalų alkoholių etoksilatas 3-10%, natrio kumensulfonatas 1-5%. Pakuotės talpa iki 5ltr. Dozavimas 0,6-0,7% (6-7ml/l), temperatūra 45o-59oC | [8 empty] | Endoskopų plovimo priemonė. Veiklioji medžiaga: propilenglikolis 35-50%, riebalų alkoholių etoksilatas 3-10%, natrio kumensulfonatas 1-5%,. Pakuotės talpa 5ltr. Dozavimas 0,6% (6ml/l), temperatūra 45oC
| Įpakavimas: 5ltr bakelis | iki 200 ltr | ltr
| Viso 12 pozicija |  |  |  |  | 6932.5
P.S. 12 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
1. | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge (prekių aprašymuose) būtina pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomus specifikacijų paramertus. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos
2. | Pateikti aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus (atitinkančius Komisijos reglamentu (ES) nustatytus lapų pildymo reikalavimus) ir kitus būtinus dokumentus originalo kalba ir patvirtintus vertimus lietuvių kalba (sertifikatus, biocidų autorizacijos liudijimus, naudojimo etiketes, atitikties deklaracijas, medicinos prietaisų dezinfekantų etiketes, naudojimo instrukcijas ir kt.)
3. | Priemonės, naudojamos aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių, inventoriaus, įrangos, kurie nėra medicinos prietaisai) paviršių dezinfekcijai, rankų higieninei ir chirurginei antiseptikai, pacientų nepažeistos odos (sveikos) antiseptikai, kūno skysčių ir biologinių skystų atliekų kenksmingumo šalinimui, turi būti biocidai, kurie yra autorizuoti pagal reglamentą 528/2012.
4 | Biocidų autorizacijos liudijimo galiojimo pabaiga neturi būti anksčiau nei 12 mėn (nuo pirkimo datos).
5. | Visos dezinfekcinės medžiagos turi užtikrinti ekonominį, efektyvumo ir sveikatos saugos aspektą.