Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“
Įmonės kodas 147736647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys,

A.s. LT63 7044 0600 0263 5618, AB SEB bankas, Banko kodas 70440, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40

LSMUL KAUNO KLINIKOS

PASIŪLYMAS

DĖL INSTRUMENTAVIMO STALŲ IR ANESTEZIJOS VEŽIMĖLIŲ PIRKIMO

2018-12-14   Nr. 18/12/14/01

Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas | UAB „Graina“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 147736647, |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | A.s. LT63 7044 0600 0263 5618 , AB SEB bankas, Banko kodas: 70440 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Arūnas Padvariškis |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Edita Štuopienė |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Produktų vadovas Rimantas Žvirblis |
| Telefono numeris | 8 5 2338258 |
| Fakso numeris | 8 5 2135558 |
| El. pašto adresas | info@graina.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

| Pirkimo dalies Nr. | Prekių pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac.) | Mato vnt. | Vieneto kaina, EUR (be PVM) | Vieneto kaina, EUR (su PVM) | Viso kaina, EUR (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Staliukas instrumentavimui | Mayo tipo, 2-001, Alvo | 8 | Vnt. | 810,00 | 980,10 | 7.840,80 |
| Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  | 7.840,80 |

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

| Pirkimo Dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Staliukas instrumentavimui | Orientacinis kiekis 8 vnt. | Alvo, Mayo tipo instrumentinis staliukas, 2-001 |
| 1.1 | Reikalavimai staliuko funkcionalumui | 1. Su kojinio pedalo pagalba (veikiant hidraulinį cilindrą) reguliuojamo aukščio stalviršiu; 2. Be spintelių, lentynų ir stalčių; 3. Mobilus | - Su kojinio pedalo pagalba (veikiant hidraulinį cilindrą) reguliuojamo aukščio stalviršiu; - Be spintelių, lentynų ir stalčių; - Mobilus Alvo_Bukletas psl. 3. |
| 1.2 | Reikalavimai konstrukcijai: |  |  |
| 1.2.1. | Staliuko rėmas | 1. Pagamintas iš AISI 304 markės arba lygiaverčio nerūdijančio plieno; 2. Asimetrinės konstrukcijos, bet stabilus ir tvirtas; 3. Apatinė rėmo dalis (važiuoklė) T formos; 4. Stalviršį laikanti konstrukcija – kompaktiška, vertikali reguliuojamo aukščio kolona | - Pagamintas iš AISI 304 markės (1.4301) nerūdijančio plieno; - Asimetrinės konstrukcijos, bet stabilus ir tvirtas; - Apatinė rėmo dalis (važiuoklė) T formos; - Stalviršį laikanti konstrukcija – kompaktiška, vertikali reguliuojamo aukščio kolona Alvo_Bukletas psl. 3. |
| 1.2.2. | Stalviršis | 1. Pagamintas iš AISI 304 markės arba lygiaverčio nerūdijančio plieno; 2. Stalviršio briaunos nušlifuotos (neaštrios), paviršiai poliruoti; 3. Stalviršis su įgilinimu, neleidžiančiu nuslysti daiktams nuo staliuko; 4. Stalviršio išmatavimai (ilgis x plotis): (750 x 530) ± 50 mm; 5. Stalviršio aukščio, matuojant nuo grindų iki stalviršio paviršiaus, reguliavimo ribos ne siauresnės kaip 960 mm iki 1300 mm. 6. Stalviršis pasukamas aplink vertikalią reguliuojamo aukščio kolona 360o kampu | - Pagamintas iš AISI 304 markės arba lygiaverčio nerūdijančio plieno; - Stalviršio briaunos nušlifuotos (neaštrios), paviršiai poliruoti; - Stalviršis su įgilinimu, neleidžiančiu nuslysti daiktams nuo staliuko; - Stalviršio išmatavimai (ilgis x plotis): (740 x 490) mm; - Stalviršio aukščio, matuojant nuo grindų iki stalviršio paviršiaus, reguliavimo ribos nuo 960 mm iki 1370 mm. - Stalviršis pasukamas aplink vertikalią reguliuojamo aukščio kolona 360o kampu Alvo_Bukletas psl. 3. |
| 1.2.3. | Ratukai | 1. Staliuko rėmas su ≥3 gumuotais (grindų netepančios gumos) ratukais, ne mažiau kaip du iš jų su stabdžiais; 2. Ratukų skersmuo 75-80 mm. | - Staliuko rėmas su 3 gumuotais (grindų netepančios gumos) ratukais, visi su stabdžiais; - Ratukų skersmuo 80 mm. Alvo_Bukletas psl. 3. |
| 1.2.4. | Gamintojo numatyta leistina staliuko apkrova (maksimali parametro vertė) | ≥ 15 kg | 15 kg Alvo_Bukletas psl. 3. |
| 1.3. | Paviršių paruošimas bei padengimas | 1. Paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų, grubių, nelygių suvirinimo siūlių (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant staliuką, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių); 2. Visi staliuko paviršiai lygūs (negrublėti), lengvai valomi; 3. Paviršių paruošimo (šlifavimo, poliravimo) darbai atlikti kokybiškai, užtikrinant lengvą staliuko valymą, o taip pat atsparumą korozijai, mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui | - Paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų, grubių, nelygių suvirinimo siūlių (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant staliuką, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių); - Visi staliuko paviršiai lygūs (negrublėti), lengvai valomi; - Paviršių paruošimo (šlifavimo, poliravimo) darbai atlikti kokybiškai, užtikrinant lengvą staliuko valymą, o taip pat atsparumą korozijai, mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui Alvo_Bukletas psl. 3. |
| 1.4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) | Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiama žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją. |
| 1.5. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |

*Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka. Aprašant siūlomas prekes, turi būti nurodyta prekių pavadinimas, modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas, komplektacija, techninės bei kokybės charakteristikos pagal pirkimo dokumentuose pateiktus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

- Grafoje “Siūlomos charakteristikos” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.6 dalyje.

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pasiūlymas | 3 | Toks pat |  |
|  | Įgaliojimas pasirašyti dokumentus GRAINA | 1 | Toks pat |  |
|  | espd-response | 2 | Toks pat |  |
|  | Alvo_Įgaliojimas_Atstovauti | 1 | Toks pat |  |
|  | Alvo_Vertimas_Įgaliojimas_Atstovauti | 1 | Toks pat |  |
|  | Alvo_CE_Deklaracija | 1 | Toks pat |  |
|  | Alvo_CE_Deklaracija_Vertimas | 1 | Toks pat |  |
|  | Alvo_Bukletas | 3 | Toks pat |  |
|  | Alvo_Bukletas_Vertimas | 3 | Toks pat |  |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):_______________________________________________________________ Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. |  |  |  |  |

Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė; Edita Štuopienė. (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); Vardas, pavardė.